Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje

Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku

Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor Dr. Dragan Kovačić, dr.med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Celje, november 2025

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM	3

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	5

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

5 Veljavnost ponudbe	6

6 Skupna ponudba	6

7 Ponudba s podizvajalci	7

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9 Posredovanje podatkov naročniku	9

10 Sklenitev pogodbe	9

11. Merilo za izbor	9

12. Finančna zavarovanja	10

12.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	11

13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	11

13.1. Predhodna nekaznovanost	11

13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	12

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	12

13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje	12

13.5. Registracija dejavnosti  in sposobnost za opravljanje dejavnosti	13

13.6. Kadrovska sposobnost	13

13.6. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili	14

13.7. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	14

14. Pravna podlaga	14

15.  Pouk o pravnem sredstvu	15

Priloge	16

Ponudbeni predračun	17

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	18

SEZNAM KADROV	23

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB	24

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini	26

# NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po postopku oddaje naročila za Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev.

Natančnejši opis predmet javnega naročila je razvidena iz popisa storitev.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil g pogodbo katere sestavni del je tudi dokumentacija v zvezi z naročilom, skupaj z drugimi dokumenti, ki jo sestavljajo, ter dopolnili in spremembami in ponudbo izvajalca skupaj s ponudbenim predračunom.

Predviden podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je oktober 2025.

# 2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo oddati do roka za oddajo ponudb, določenem v sistemu e-JN.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo ob času in uri, določenem v  informacijskem sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega s pravili ZJN-3. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, preko sistema eJN.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z dokazili iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene obrazce.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujena storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Šteje se, da je z oddajo ponudbe ponudnik oddal ponudbo z zahtevano veljavnostjo.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# 6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopu. Iz akta o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi/ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo in pogodbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali

podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Partnerji v skupni ponudbi se ne smejo spreminjati tekom veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da pride do zamenjave pod okoliščinami, določenimi v 95. členu ZJN-3.

# 7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Podizvajalci morajo izpolniti  ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

-	navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-	izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

-	priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V kolikor bo ponudnik nominiral podizvajalca, mora iz ponudbe izhajati podatek o vrsti, vrednosti in obseg del, ki jih podizvajalec povzema.

# 8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so z Zakonom o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v jasno oznako, da gre za poslovno skrivnost, oziroma je ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, merila za izbor), oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da se izjava predloži že v fazi oddaje ponudbe.

# 10 Sklenitev pogodbe

Naročnik ima skladno z določilom 90. člena ZJN-3 pravico, da z izbranim izvajalcem pogodbe ne sklene,  v primeru da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.

Z oddajo ponudbe ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

Če se ponudnik v petih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval in posredoval podpisane pogodbe lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe.

V kolikor ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, ne da bi zato bili podani objektivni razlogi, bo naročnik na pristojni organ podal predlog za uvedbo prekrška po četrti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ponudbeno ceno brez DDV.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dobavljenega materiala, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo poročil, stroškov pregleda v skladu z veljavnimi predpisi.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne prvo leto, nato se lahko valorizirajo na način, določen v pogodbi.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše cene v EUR, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor bo prišlo do navedb različnih vrednosti (različna vrednost vpisana v eJN in kot izhaja iz Excel tabele), bo naročnik upošteval vrednost iz Excel tabele.

Ponudnik predloži ponudbo tako, da izpolni Ponudbeni predračun in kot prilogo predložil izpolnjen popis storitev (Podrobni ponudbeni predračun), ki se naloži v zavihek »Druge priloge«

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo ponudnik izbran z žrebom pred strokovno komisijo naročnika, kamor bodo povabljeni tudi predstavniki ponudnikov z enako ceno. Izbrana bo ponudba, ki bo prva izžrebana.

# 12. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v tej dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 12.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje skladno z vzorcem za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 40 dni po poteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Z oddajo ponudbe ponudnik izrazi strinjanje z zahtevo naročnika  in vsebino vzorca finančnega zavarovanja.

# 13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

## 13.1. Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in v ESPD navede podatke o pristojnih osebah, med drugim se mora vpisati EMŠO, da bo lahko naročnik preveril stanje v aplikaciji e- dosje.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodba-mi«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

Namesto pooblastil se lahko za slovenske ponudnike in državljane v ponudbi predloži izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo  ponudb. Za tuje ponudnike in državljane je zaželeno, da se v ponudbi predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt ali katere državljan je fizična oseba in iz katerega je razvidno, da ne obstoji razlog za izključitev.

Dopusti se popravni mehanizem.

## 13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.5. Registracija dejavnosti  in sposobnost za opravljanje dejavnosti

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določbami Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in veljavnimi podzakonskimi predpisi.

Ponudnik mora:

- imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila

- veljavno pooblastilo za izvajanje osebne dozimetrije izdano s strani Ministrstva za zdravje

- dokazilo, da je ponudnik  (pravna oseba)  pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji na področjih dejavnosti v zdravstvu, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje kot posledica pospeševanja delcev ter dejavnosti v zdravstvu, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj, z veljavnim pooblastilom, izdanim s strani Ministrstva za zdravje,

-  dokazilo, da je ponudnik je pooblaščeni izvedenec varstva pred ionizirajočimi sevanji – področje pooblastila: diagnostična in intervencijska radiologija v zdravstvu, nuklearna medicina v zdravstvu

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec ESPD in predloži fotokopijo zahtevanih pooblastil izdanih s strani pristojnih organov (Ministrstvo za zdravje)

## 13.6. Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora v ponudbi nominirati izvedene z veljavnih pooblastilom izdanim s strani Ministrstva za zdravje:

- 1 pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji

- 1 pooblaščenega izvedenca medicinske fizike – področje pooblastila: diagnostična radiologija, nuklearna medicina

Dokazilo: Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni usposobljenosti nominiranega kadra- fotokopije pooblastil

V kolikor ponudnik izkazuje kadrovski pogoj preko kapacitet drugih subjektov, morajo biti le-ti nominirani kot partnerji ali podizvajalci.

# 13.6. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili

Ponudnik mora izvesti predmeta javnega naročila v skladu z vsemi pravnimi predpisi in pravili stroke.

13.7. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (velja za partnerje in podizvajalca, če prevzema  več kot 10 % vrednosti naročila).

# 14. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

# 15.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX (XXXX so št. objave na Portalu javnih naročil).

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor Dr. Dragan Kovačić, dr.med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2025  podajamo ponudbeno ceno za izvedbo storitev, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena vrednost z DDV |  |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Izpolnjen popis storitev- Podrobni ponudbeni predračun  se predloži med »Druge priloge«, predmetni obrazec pa v zavihek »Predračun«.

# Podrobni ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2025  podajamo ponudbeno ceno po popisu:

Cene za posamezno storitev podajte v naslednji tabelah:

| Zap. št. | Opis storitve | EM | Cena / EM (brez DDV) | 4- letna količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost z DDV za obdobje 4 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izvajanje redne osebne dozimetrije – osebni dozimetri) | kos |  | 13200 |  |  |  |
|  | Izvajanje redne osebne dozimetrije – prstani) | kos |  | 400 |  |  |  |
|  | Izposoja osebnega dozimetra | kos |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Redni letni pregledi rentgenskih aparatov | kos | Veza obrazec št. 1 | 100 |  |  |  |
|  | Pregled Oddelka za nuklearno medicino z odprtimi viri sevanj | kos |  | 8 |  |  |  |
|  | Neodvisno preverjanje kontrole kakovosti na gama kameri (2 glavi) | kos |  | 8 |  |  |  |
|  | Pregled CT dela pri SPECT/CT aparatu na Oddelku za nuklearno medicino | kos |  | 4 |  |  |  |
|  | Program radioloških posegov | kos | Veza obrazec št. 1 | 40 |  |  |  |
|  | Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji | kos | Veza obrazec št. 1 | 14 |  |  |  |
| 3.1 | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – densitometrija, medicina ostali (1 dan) | oseb |  | 320 | *cena na skupino |  |  |
|  | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji - klasični diagnostični RTG (2 dni) | oseb |  | 17 | *cena na skupino |  |  |
|  | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – CT, interventni RTG, mamograf (3 dni) | oseb |  | 84 | *cena na skupino |  |  |
|  | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – nuklearna medicina (3 dni) | oseb |  | 13 | *cena na skupino |  |  |
| 3.2 | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – densitometrija, medicina ostali (1 dan) | oseb |  | 40 |  |  |  |
|  | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji - klasični diagnostični RTG (2 dni) | oseb |  | 5 |  |  |  |
|  | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – CT, interventni RTG, mamograf (3 dni) | oseb |  | 25 |  |  |  |
|  | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – nuklearna medicina (3 dni) | oseb |  | 4 |  |  |  |

*ponudnik poda ceno usposabljanja za celotno skupino

Obrazec št. 1

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE ZAHTEVE IN  SPECIFIKACIJE

- IZVAJANJE REDNE OSEBNE DOZIMETRIJE (POŠILJANJE IZPRAZNJENIH DOZIMETROV, ODČITAVANJE VRNJENIH DOZIMETROV, REDNO POROČANJE O REZULTATIH – NAROČNIKU IN PRISTOJNEMU UPRAVNEMU ORGANU).

Sklop obsega storitve izvajanja osebne dozimetrije izpostavljenih delavcev (odčitavanje dozimetrov in poročanje naročniku ter Upravi RS za varstvo pred sevanji - URSVS). Storitve se izvajajo skladno z določbami ZVISJV in veljavnimi podzakonskimi predpisi. Izvajalec naročniku in URSVS posreduje mesečna poročila o prejetih dozah za posameznega delavca.

A – STALNO IZPOSTAVLJENI:

a) Oddelek za nuklearno medicino: 27 (19 osebnih + 8 za roke)

b) Radiološki oddelek: 81

c) Laboratorij za invazivno srčno diagnostiko: 13

SKUPAJ STALNO IZPOSTAVLJENI: 121

B- OBČASNO IZPOSTAVLJENI:

a) Centralni operacijski blok: 60

b) Oddelek za intenzivno interno medicino: 23

d) Odd. za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin: 36

e) Endoskopski center: 10

f) Mavčarji: 10

SKUPAJ OBČASNO IZPOSTAVLJENI: 139

SKUPAJ OSEBNA DOZIMETRIJA: 260 delavcev

Ocena povečanja na leto: 14 delavcev/na leto

- REDNI LETNI PREGLED RENTGENSKIH APARATOV IN REDNO POROČANJE NAROČNIKU IN PRISTOJNEMU UPRAVNEMU ORGANU, PROGRAM RADIOLOŠKIH POSEGOV TER IZDELAVA OCENE VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV PRED SEVANJI.

Sklop obsega izvajanje rednih letnih pregledov virov sevanja. Obseg in dinamika storitev mora biti izvedena skladno z zakonodajo. Izvajalec pregleda rentgenski aparat, izdela poročilo o posameznem pregledanem rentgenskem aparatu ter Poročilo o pregledu rentgenskega aparata in meritvah radioloških pogojev pošlje naročniku in na URSVS. Izvajalec izdela Program radioloških posegov.

Izvajalec zagotovi uporabo aplikacije za statistično obdelavo dozimetričnih podatkov. Izvajalec zagotovi namestitev in uporabo aplikacije  (enakovredno ORQA++) za zajem osnovnih dozimetričnih podatkov iz naročnikovega sistema Impax, statistično obdelavo in prikaz teh podatkov.  Izvajalec mesečno izdela poročila o rezultatih s primerjavo z referenčnimi vrednostmi. Podatki in poročila morajo omogočati izdelavo programa radioloških posegov.  Aplikacija bo zajemala dozimetrične podatke za tri aparate, in sicer:

- CT aparat,

- slikovni RTG aparat,

- slikovno diaskopski ali slikovni RTG aparat.

Redni letni pregled rentgenskih aparatov, ki so predmet letnih pregledov

2.1 Seznam rentgenskih aparatov v Splošni bolnišnici Celje, ki so predmet letnih pregledov in meritev radioloških pogojev

| z.š. | Številka aparata | Ime aparata | Vrsta aparata | Cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2157 | Siemens Multix 100 | Slikovni rtg aparat |  |
| 2 | 1757 | GE COMBI-X | Slikovni rtg aparat |  |
| 3 | 3383 | Hologic SELENIA DIMENSIONS | Mamograf *2 pregleda letno |  |
| 3.1 | 3383 | Hologic SELENIA DIMENSIONS | Spremljanje in analiza dnevne kontrole kakovosti (mesečno) |  |
| 4 | 2250 | Philips ALLURA XPER | Slikovni, Interventni rtg aparat |  |
| 5 | 3630 | Siemens ARTIS Q | Multifunkcijski rtg aparat |  |
| 6 | 1293 | Siemens Multix / Vertix | Slikovni rtg aparat |  |
| 7 | 2915 | Siemens ARCADIS AVANTIC | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 8 | 3635 | Philips AZURION CLARITY | Koronarograf |  |
| 9 | 3145 | Siemens YSIO | Slikovni rtg aparat |  |
| 10 | 3146 | Siemens YSIO | Slikovni rtg aparat |  |
| 11 | 3169 | Siemens Mobilett Mira | Slikovni mobilni rtg aparat |  |
| 12 | 3225 | Siemens YSIO | Slikovni rtg aparat |  |
| 13 | 3232 | Hologic Fluoroscan insight 2 | Slikovni mobilni aparat |  |
| 14 | 3234 | Siemens Arcadic Orbic | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 15 | 3235 | General Electric Revolution Evo | Računalniški tomograf |  |
| 16 | 3811 | Siemens Cios Fusin | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 17 | 3833 | Canon Delfi Di | Slikovni mobilni |  |
| 18 | 3927 | Canon Solutions for Tomorrow | Slikovni mobilni |  |
| 19 | 4031 | Hologic Horizon W | Denzitograf |  |
| 20 | 4043 | Siemens Artis Zee MP | Multifunkcijski rtg aparat |  |
| 21 | 4044 | Siemens Cios Flow | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 22 | 4146 | Siemens Somatom-force | Računalniški tomograf |  |
| 23 | 4415 | Orthoscan TAU 20/20 | Mobilni RTG aparat |  |
| 24 | 4529 | Siemens YSIO X.PREE C7 | Slikovni RTG aparat |  |
| 25 | 4530 | Siemens YSIO X.PREE C5 | Slikovni RTG aparat |  |

Ponudnik poda ceno za letni pregled in za obdobje 4 let vpiše v Podrobni ponudbeni predračun.

2.2  Pregled oddelka za nuklearno medicino z odprtimi viri sevanj

Redni pregled (na 6 mesecev) Oddelka za nuklearno medicino v skladu z zakonodajo, ter neodvisno preverjanje kontrole kakovosti na gama kameri (1x letno).

  - Program radioloških posegov

Seznam rentgenskih aparatov v Splošni bolnišnici Celje, za katere bo v času trajanja pogodbe potrebno izdelati program radioloških posegov:

| Številka aparata | Ime aparata | Vrsta aparata | Cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2157 | Siemens Multix 100 | Slikovni rtg aparat |  |
| 3383 | Hologic SELENIA DIMENSIONS | Mamograf |  |
| 2250 | Philips ALLURA XPER | Slikovni, Interventni rtg aparat |  |
| 3630 | Siemens ARTIS Q | Multifunkcijski rtg aparat |  |
| 3635 | Philips AZURION CLARITY | Koronarograf |  |
| 3169 | Siemens Mobilett Mira | Slikovni mobilni rtg aparat |  |
| 3234 | Siemens Arcadic Orbic | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 4043 | Siemens Artis Zee MP | Multifunkcijski rtg aparat |  |
|  | Siemens E.CAM | Gama kamera (zaradi dopolnjevanja nabora preiskav so lahko revizije pogostejše) |  |
| 4529 | Siemens YSIO X.PREE C7 | Slikovni RTG aparat |  |
| 4530 | Siemens YSIO X.PREE C5 | Slikovni RTG aparat |  |
| 3811 | Siemens Cios Fusin | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 3145 | Siemens YSIO | Slikovni rtg aparat |  |
| 3146 | Siemens YSIO | Slikovni rtg aparat |  |
| 3225 | Siemens YSIO | Slikovni rtg aparat |  |
| 4031 | Hologic Horizon W | Denzitograf |  |
| 3927 | Canon Solutions for Tomorrow | Slikovni mobilni |  |
| 3232 | Hologic Fluoroscan insight 2 | Slikovni mobilni aparat |  |
| 2915 | Siemens ARCADIS AVANTIC | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 3235 | General Electric Revolution Evo | Računalniški tomograf |  |
| 1293 | Siemens Multix / Vertix | Slikovni rtg aparat |  |
| 4044 | Siemens Cios Flow | Mobilni rtg aparat, C lok |  |
| 4146 | Siemens Somatom-force | Računalniški tomograf |  |
|  | Novi SPECT/CT aparat (program za SPECT del) | SPECT/CT aparat |  |
|  | Novi SPECT/CT aparat (program za CT del) | SPECT/CT aparat |  |

Ponudnik poda ceno za letni pregled in za obdobje 4 let vpiše v Podrobni ponudbeni predračun.

  - Izdelava ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji

V času trajanja pogodbe bo izvajalec izvedel oceno varstva oziroma revizijo ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji za naslednje skupine:

| z.š. | skupina | Cena brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izvajanje intervencijskih radioloških posegov |  |
| 2 | Slikanje s stacionarnimi slikovnimi RTG aparati |  |
| 3 | RTG aparati v kirurškem bloku |  |
| 4 | Diaskopska slikovna rentgentska diagnostika |  |
| 5 | Slikanje z mobilnimi RTG aparati |  |
| 6 | Izvajanje kardiovaskularnih intervencijskih posegov |  |
| 7 | GAMA kamera |  |
| 8 | Novi SPECT/CT aparat (ocena varstva za CT del) |  |
| 9 | Novi SPECT/CT aparat (ocena varstva za novo gama kamero) |  |

Ponudnik poda ceno za letni pregled in za obdobje 4 let vpiše v Podrobni ponudbeni predračun.

3. USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI ZA DELAVCE, KI DELAJO Z VIRI TEH SEVANJ

Ponudnik se obvezuje, da bo storitev (organizacija seminarja in preizkusov znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji) izvajal v skladu s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

3.1  Naročnik bo v letu 2026 organiziral periodično usposabljanje vseh zaposlenih, ki delajo z viri IO sevanj. Za potrebe usposabljanja bo naročnik zagotovil celotno organizacijo ter vse prostorske in tehnične pogoje za izvedbo usposabljanja (predvidoma bo usposabljanje izvedeno v prostorih Celjski sejmi). Ponudnik poda ceno za usposabljanje celotne skupine delavcev, ki so navedeni v Podrobnem ponudbenem predračunu (točka 3.1, označeno z *).

3.2  Naročnik bo v času trajanja pogodbe napotil na usposabljanje delavce, ki delajo v območju IO sevanj (novo zaposleni). Ponudnik se obvezuje, da bo storitev usposabljanja izvedel na sedežu ponudnika. Ponudnik poda ceno za usposabljanje posameznih delavcev, ki so navedeni v Podrobnem ponudbenem predračunu (točka 3.2).

V enotni ceni storitev je potrebno zajeti vse stroške, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo navedenih storitev (izdelava zapisnikov in potrdil, potni stroški). Cena mora vsebovati tudi popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve opravljal po predhodnem dogovoru (telefon ali elektronska pošta) z odgovorno osebo naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. Naročnik bo izvajalcu omogočil vpogled in preučitev vso potrebno dokumentacijo, potrebno za izvedbo. Po opravljeni storitvi bo odgovorna oseba naročnika opravila kakovostni prevzem.

Rok za izvedbo storitev je 14 dni dni po izdaji naročila oziroma po pridobitvi vseh podatkov s strani naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Robert Vodušek, tel.št. 03 423 36 91, elektronska pošta: robert.vodusek@sb-celje.si

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel dela skladno z zahtevami javnega naročila »Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev« (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti ____________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

PRIJAVA

v postopku oddaje javnega naročila Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) in naziv podizvajalca/ev v primeru nastopa s podizvajalci |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) in naziv partnerjev v primeru skupne ponudbe |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

 DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

SOdelujoči v ponudbi

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu) | (V ponudbi se predloži pravni akt o skupnem nastopu/podizvajanju, iz katerega bo izhajala delitev del z opisom del ter deležem.) |
| Vrednostni delež v % od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt |  |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

Kraj in datum: 								Žig in podpis:

# SEZNAM KADROV

V postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev nominiramo sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Datum izdaje pooblastila Ministrstva za zdravje | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji |  |  |  |
| Pooblaščen izvedenec medicinske fizike – področje pooblastila: diagnostična radiologija, nuklearna medicina |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

# IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

VZOREC POGODBE					OBR-6

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju naročnik), ki jo zastopa:

Direktor Dr.Dragan Kovačić, dr.med.

matična številka: 5064716000,

ID številka: SI42119022,

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa (ime in priimek, funkcija):

matična številka:

ID št. za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec)

Sklepata

POGODBO O IZVAJANJE STORITEV VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE ZA OBDOBJE 48 MESECEV

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 48 mesecev« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2025. Na podlagi pravnomočne odločitve  o oddaji javnega naročila je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja v izvedbo storitve vezane na izvrševanje zahtev iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O, s kratico ZVISJV-1)) v predvidenem obsegu in na način, kot izhaja iz podrobnega popisa storitev, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora med drugim izdelati oceno varstva pred sevanji,  program radioloških posegov za nuklearno skladno z ZVISJV-1 in veljavnimi podzakonskimi predpisi.

Ocena varstva pred sevanji mora biti izdelana na podlagi 40. člena ZVISJV-1, vsebina ocene mora biti skladna s prilogo 1  Pravilnika o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18 in 30/21). Dokument je potrebno izročiti naročniku v treh enakih izvodih.

Program radiolških posegov mora biti izdelan skladno s 77. členom ZVISJV-1

Dokument je potrebno izročiti naročniku v treh enakih izvodih.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca ter ocenjenih količin storitev in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom pogodbe. .

Pogodbena vrednost vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vključuje vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom te pogodbe. V pogodbeni vrednosti so upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela (vključno s potnimi stroški), režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne opreme, stroške  vzdrževanja opreme za brezhibno delovanje, popravila tehnične opreme, stroške kadra, izdelave poročil in ocen ter vse ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

Cene na enoto, kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja pogodbe, nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04). V primeru, da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 % (štiri odstotke) vrednosti, šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve pogodbe, se cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 % (osemdeset odstotkov) povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin.

Opravljene storitve po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah mesečno.

OBVEZNOST NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika

V času  izvajanja te pogodbe se naročnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec mora izvajati  storitve skladno s ponudbeno specifikacijo, razpisno dokumentacijo in zahtevami naročnika, skladno s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in vsemi veljavnimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje predmeta pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe, ves čas izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi-

V času izvajanja pogodbe mora morebitni zamenjani kader izvajalca izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je treba predložiti dokumente, ki so zahtevani za dokazilo o usposobljenosti kadra). Izvajalec je dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika ob vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev po tej pogodbi

V kolikor bo naročnik ugotovil, da izvajalec storitev po tej pogodbi ne izvaja s priglašenim strokovnim kadrom ali s kadrom, za katerega ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika, je izvajalec v takšnem primeru naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR, naročnik pa lahko brez odpovednega roka nemudoma odstopi od izvedbe pogodbe.

Izvajalec storitve, ki so predmet te pogodbe, lahko izvaja s kadrom, ki ni naveden v tem členu le, če za to pridobi predhodno pisno soglasje naročnika, v skladu s tem členom.

NAČIN OBRAĆUNAVANJA STORITEV

6. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih storitvah in količinah.

Obračunavanje storitev bo izvajalec opravil z izstavitvijo mesečnega e-računa po opravljenem delu.

Pri izstavitvi mesečnega računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izstavi e-račun do 8. v mesecu za storitve opravljena v preteklem mesecu. Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih storitev v preteklem mesecu, skupaj s specifikacijo opravljenih storitev. Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal. Za grajani del mora izvajalec izstaviti dobropis.

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

7. člen

Naročnik bo izbranemu izvajalcu za opravljena dela plačal 30. dan po prejemu posameznega računa oziroma v roku, kot ga določa v času prejetja situacije veljaven zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, po uradnem prejetju potrjenih mesečnih računih.

Naročnik se zavezuje zneske iz potrjenih računov nakazovati na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo izvajalec navedel na posameznem računu.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

V primeru, da bo kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun izvajalca, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor bodo storitve izvajali podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

PODIZVAJALCI

8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, so neposredna plačila po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

9. člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela, po cenah na enoto.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno z razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

POGODBENA KAZEN

10. člen

Pogodbeni stranki bosta vsakokrat dorekli rok za izvedbo posamezne storitve. V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo naročene storitve po svoji krivdi je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,05 % od skupne pogodbene  vrednosti v EUR z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

11. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- da izvaja storitve s kadrom, ki ni bil nominiran,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno 40 dni po poteku pogodbenega roka.

ODSTOP OD POGODBE

12. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v času  veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj dva meseca pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

13. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

15. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik_______________________________, za izvajalca pa ___________________-_.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI in OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe in bodo obojestransko označeni za zaupne, varovale kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realizacijo nalog predmeta pogodbe, razen v delu, ko predstavljajo informacije javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).

Skladno z  določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona oziroma GDPR. V primeru, da izvajalec poslovne informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, posreduje brez dovoljenja tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso zaradi tega nastalo poslovno škodo.

Pogodbeni stranki sta dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, ki jih v zvezi s to pogodbo na kakršenkoli način pridobita, še  pet let po poteku veljavnosti pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

17. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom pogodbenih strank in prične veljati s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se sklepa za obdobje 48 mesecev.

19. člen

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2(dva) izvod in izvajalec 2 (dva) izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

Številka: _________________________		Številka: ____________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Priloge:

- Ponudbeni predračun

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.