- Vsi prostori in oprema morajo biti skladni z zahtevami, standardi in priporočili:

- EudraLex - zvezek 4 - Smernice za dobro proizvodno prakso (GMP), Del 1 - Osnovne zahteve za zdravila, Poglavje 3 - Prostori in oprema

- EudraLex - zvezek 4 - Smernice za dobro proizvodno prakso (GMP), Priloge:

- Priloga 1 - Proizvodnja sterilnih zdravil

- Priloga 11 - Računalniški sistemi

- Priloga 15 - Kvalifikacije in validacije

- Vsa oprema mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:

- Mora imeti EU izjavo o skladnosti

- Mora zadovoljevati EMC in Električno varnost

- Zahteve za tehnično dokumentacijo:

- Navodila za delo z opremo

- Navodila za vzdrževanje in preverjanje opreme

- Vsa tehnična dokumentacija za sistem mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku

- Navodila za delo s sistemom morajo biti v slovenskem jeziku

V ponudbeni ceni mora biti zajeto:

- dobava

- montaža

- izvedba DQ, IQ, OQ, PQ kvalifikacij

Predana mora biti dokumentacija:

- garancija

- validacijska dokumentacija