## List1
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.1. - "Agregacijska stikala"
1 | 48x 1G/10G/25G SFP28 in najmanj 4x 40/100G QSFP28 vmesnikov. | DA/NE
2 | Redundantni hotswappable (FRU) AC napajalniki, redundantni hotswappable (FRU) AFO (front-to-back) ventilatorji. | DA/NE
3 | Skupna preklopna zmogljivost stikala: vsaj 1,8 Tbps. | DA/NE
4 | Hitrost posredovanja paketov: vsaj 900 Mpps. | DA/NE
5 | Stikala morajo biti primerna za vgradnjo v standardno 19'' komunikacijsko omaro. | DA/NE
6 | Stikala zavzamejo največ 1U višine in imajo globino do 580 mm. | DA/NE
7 | Stikala morajo podpirati stacking najmanj dveh enot v eno logično celoto. | DA/NE
8 | Sklad (stack) mora podpirati redundantno povezovanje stikal v obročasti (ring) topologiji. | DA/NE
9 | Prepustnost stack povezave mora biti najmanj 100 Gbps. | DA/NE
10 | Ponujena stikala morajo biti povsem pripravljena za vzpostavitev stack (v ponudbi vključiti za to potrebne licence in HW module). | DA/NE
11 | Polna "wire-speed" prepustnost na vseh vmesnikih hkrati, tudi ob aktivnih naprednih funkcijah (ACL, QoS). | DA/NE
12 | Podpora za "jumbo" frame (velikosti vsaj 9000 bajtov). | DA/NE
13 | Velikost MAC tabele: 80 000 vnosov. | DA/NE
14 | L3 zmogljivosti: 64000 ARP zapisov, 208000 unicast IPv4 routes , OSPF usmerjanje. | DA/NE
15 | Podpora IEEE ethernet standardom: • Spanning tree - 802.1D, 802.1w, 802.1s, • Flow control - 802.3x, • VLAN tagging - 802.1Q, • LACP - 802.3ad, • QOS - 802.1p, • LLDP - 802.1AB. | DA/NE
16 | ACL/filtri za nadzor dostopa do stikala. | DA/NE
17 | Port mirroring – najmanj 2 hkratni aktivni mirroring seji, vsaka na svoj vmesnik. | DA/NE
18 | NTP. | DA/NE
19 | SNMPv2 & SNMPv3. | DA/NE
20 | Pošiljanje syslog na sistem za beleženje dogodkov. | DA/NE
21 | Namenski OOBM Ethernet priključek in konzolna vrata. | DA/NE
22 | Stikala morajo biti dobavljena z nameščeno najnovejšo stabilno različico oz. priporočeno različico programske opreme proizvajalca. | DA/NE
23 | V dobavo mora biti vključen ves potreben montažni material za vgradnjo stikal v 19" komunikacijsko omaro. | DA/NE
24 | Stikala morajo vključevati licence za vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.2. - "Pristopna stikala"
1 | Stikala morajo biti primerna za vgradnjo v standardno 19'' komunikacijsko omaro. | DA/NE
2 | Pristopna stikala tipa 1 in 2 zavzamejo največ 1U višine in imajo globino do 580 mm. | DA/NE
3 | Pristopna stikala tipa 1 in 2 morajo podpirati stacking najmanj 8 enot v eno logično celoto. | DA/NE
4 | Podpora za stacking mešanih stikal tipov 1 in 2. | DA/NE
5 | Sklad (stack) mora podpirati redundantno povezovanje stikal v obročasti (ring) topologiji. | DA/NE
6 | Prepustnost stack povezave mora biti najmanj 25 Gbps. | DA/NE
7 | Vsa ponujena stikala tipa 1 in 2 morajo biti povsem pripravljena za vzpostavitev stack (v ponudbi vključiti za to potrebne licence in HW module). | DA/NE
8 | Podpora za "jumbo" frame (velikosti vsaj 9000 bajtov). | DA/NE
9 | Velikost MAC tabele: 30 000 vnosov. | DA/NE
10 | Vsi vgrajeni RJ-45 vmesniki morajo podpirati PoE+ standard, Fast PoE in Perpetual PoE. | DA/NE
11 | Podpora IEEE ethernet standardom: • Spanning tree - 802.1D, 802.1w, 802.1s, • Flow control - 802.3x, • VLAN tagging - 802.1Q • LACP - 802.3ad, • QOS - 802.1p, • LLDP - 802.1AB. | DA/NE
12 | ACL/filtri za nadzor dostopa do stikala. | DA/NE
13 | Port mirroring – najmanj 2 hkratni aktivni mirroring seji, vsaka na svoj vmesnik. | DA/NE
14 | NTP. | DA/NE
15 | SNMPv2 & SNMPv3. | DA/NE
16 | DHCP snooping, Dynamic ARP inspection. | DA/NE
17 | PVLAN - Private VLAN. | DA/NE
18 | Podpora za avtentikacijo uporabnikov (802.1X): o Podpora za EAP-TLS in PEAP avtentikacijo, o MAB za kliente ki ne podpirajo 802.1X protokola, o Dinamično dodeljevanje VLAN, o Dinamično dodeljevanje ACL, o Strežnik za avtentikacijo je obstoječi lokalni RADIUS strežnik (NPS). | DA/NE
19 | Pošiljanje syslog na sistem za beleženje dogodkov. | DA/NE
20 | Namenski OOBM Ethernet priključek in konzolna vrata. | DA/NE
21 | Stikala morajo biti dobavljena z nameščeno najnovejšo stabilno različico oz. priporočeno različico programske opreme proizvajalca. | DA/NE
22 | V dobavo mora biti vključen ves potreben montažni material za vgradnjo stikal v 19" komunikacijsko omaro. | DA/NE
23 | Stikala morajo vključevati licence za vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.3. - "Pristopna stikala TIP 1"
1 | 48x RJ-45 vmesniki, ki podpirajo hitrosti 10/100/1000Mbps. | DA/NE
2 | Redundantni hotswappable (FRU) AC napajalniki, redundantni hotswappable (FRU) AFO (front-to-back) ventilatorji. | DA/NE
3 | PoE budget minimalno 720W. | DA/NE
4 | najmanj 2x 10G SFP+ vmesnika in dodatno še 4x 1G SFP vmesniki , v to ne štejemo stack vmesnikov. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.4. - "Pristopna stikala TIP 2"
1 | 24x RJ-45 vmesniki, ki podpirajo hitrosti 10/100/1000Mbps. | DA/NE
2 | Redundantni hotswappable (FRU) AC napajalniki, redundantni hotswappable (FRU) AFO (front-to-back) ventilatorji. | DA/NE
3 | PoE budget minimalno 720W. | DA/NE
4 | najmanj 2x10G SFP+ vmesnika in dodatno še 4x 1G SFP vmesniki, v to ne štejemo stack vmesnikov. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.5. - "Pristopna stikala TIP 3"
1 | 8 ali 12x RJ-45 vmesniki, ki podpirajo hitrosti 10/100/1000Mbps. | DA/NE
2 | Kompaktno stikalo maksimalne velikosti 30cm x 30cm x 4,4cm, primerno tudi za montažo v 1RU prostor 19" komunikacijske omare. | DA/NE
3 | Pasivno hlajenje. | DA/NE
4 | PoE budget minimalno 240W. | DA/NE
5 | najmanj 2x10G vmesnika. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.6. - "WiFi dostopne točke"
1 | Hitrost priklopa vsaj 1G Ethernet. | DA/NE
2 | Certificirane 802.11ax dostopne točke (Wi-Fi 6E). | DA/NE
3 | Podpora vsaj 200 sočasnim klientom. | DA/NE
4 | Oddajanje vsaj 15 sočasnih SSID. | DA/NE
5 | Podpora za 1024-QAM modulacijo. | DA/NE
6 | Dediciran tri-band radio za skeniranje, WIDS/WIPS. | DA/NE
7 | BSS-coloring. | DA/NE
8 | Target Wake Time (TWT). | DA/NE
9 | Vključuje modul za zaščito infrastrukture (kot na primer TPM - Trusted Platform Module). | DA/NE
10 | Polna funkcionalnost s standardom 802.3at PoE+ (poraba največ 30W). | DA/NE
11 | WPA3 Enterprise, 802.1X (EAP-TLS, PEAP), dynamic VLAN. | DA/NE
12 | Izolacija klientov. | DA/NE
13 | Centralno upravljanje. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.7. - "WiFi dostopne točke TIP 1 - notranje"
1 | Namen: notranja postavitev. | DA/NE
2 | Trojni radio za hkratno delovanje 2.4GHz + 5GHz + 6GHz. | DA/NE
3 | Tip anten: notranje 2x2:2 MIMO. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.8. - "WiFi dostopne točke TIP 2 - zunanje"
1 | Namen: zunanja postavitev. | DA/NE
2 | IP67 zaščita. | DA/NE
3 | Tip anten: notranje ali zunanje 2x2:2 MIMO – v kolikor so potrebne zunanje, jih mora ponudnik ustrezno število dodati v ponudbo. | DA/NE
Zap št. | Tehnična zahteva | Ustreznost ponujene opreme | Komentar
Poglavje 4.9. - "Rešitev za nadzor in upravljanje ponujene LAN in WiFi opreme"
1 | Enoten nadzorni vmesnik (Single Pane of Glass) - Rešitev mora zagotavljati enotno, centralizirano platformo za celovito upravljanje življenjskega cikla (Dan 0, 1, 2+) vseh predlaganih žičnih in brezžičnih omrežnih naprav | DA/NE
2 | Preglednost odjemalcev in aplikacij - Zagotavljati mora poglobljen vpogled v delovanje odjemalskih naprav in aplikacijskega prometa | DA/NE
3 | Funkcionalnost WiFi kontroler – nadzor in upravljanje WiFi omrežja (nastavitve dostopnih točk, SSID, varnostne nastavitve, pregled stanja WiFi omrežja, pregled povezanih naprav in zgodovinskih podatkov, spremljanje in optimizacija RF spektra). | DA/NE
4 | AI/ML voden RRM sistem za optimizacijo RF spektra in izboljšanje uporabniške izkušnje. | DA/NE
5 | Brezžična rešitev mora vključevati integrirane zmožnosti WIPS za odkrivanje in ublažitev rogue dostopnih točk, ad-hoc omrežij in drugih brezžičnih groženj. | DA/NE
6 | Zajemanje prometa uporabnikov brezžičnega omrežja na zahtevo, iz enotnega nadzornega vmesnika | DA/NE
7 | Avtomatsko zajemanje prometa uporabnika ob povezovanju na brezžično omrežje, da se odkrije težave z 802.1X avtentikacijo ali DHCP procesom | DA/NE
8 | Upravljanje konfiguracije stikal in nadzor nad delovanjem stikal (alarmi, zgodovinski podatki vmesnikov, zgodovina dogodkov stikala). | DA/NE
9 | Sistem mora omogočati nadgradnjo vseh ponujenih stikal in dostopnih točk na daljavo, omogoča nadgradnjo na ukaz, po urniku, na izbrano verzijo programske opreme. | DA/NE
10 | Upravljanje več lokacij - Podpirati mora hierarhično upravljanje več fizičnih lokacij in stavb iz centralne platforme, z možnostjo uporabe lokacijsko specifičnih politik in konfiguracij. | DA/NE
11 | Skalabilnost sistemov da podpirajo najmanj 250 AP-jev in 250 stikal, vsaj 2000 brezžičnih uporabnikov. | DA/NE
12 | V kolikor je platforma ponujena v obliki fizičnih naprav so zahteve: o Vgradnja v 19'' komunikacijsko omaro o Namenski OOBM Ethernet priključek in konzolna vrata, o Vsaj 2x 10G SFP+ vmesnika o Redundantna postavitev za visoko razpoložljivost sistema | DA/NE
13 | Ne glede na način postavitve nadzornega sistema ali njegovo lokacijo, je zahtevana hramba podatkov izključno znotraj Evropske unije. | DA/NE
14 | Ne glede na način postavitve nadzornega sistema oz sistemov je nujno potrebno, da v primeru odpovedi ali izgubi povezljivosti do nadzornega sistema obstoječi uporabniki ožičenega in brezžičnega omrežja ne občutijo izpada, in da je ravno tako mogoče povezovanje novih internih poslovnih uporabnikov na ožičeno in brezžično omrežje. | DA/NE
15 | ZTP (zero touch provisioning) povezovanje vseh ponujenih mrežnih elementov v upravljanje. | DA/NE
16 | Centralizirano logiranje, integracija s SIEM sistemom. | DA/NE
17 | Upravljanje preko GUI in preko REST API, ki nam omogoča integracijo s sistemi in avtomatizacijo po meri. | DA/NE
18 | Dodelitev vlog administratorjem, MFA, RBAC, integracija s ponudnikovo platformo za avtentikacijo (LDAP - AD ali SAML - EntraID). | DA/NE
19 | AIOPS funkcionalnosti: o Mrežna analitika: Samodejno ugotavljanje izhodiščnega stanja (baselining), odkrivanje anomalij in trendov. o Vodenje pri odpravi težav: Sistem ne samo, da zazna težavo, ampak tudi ponudi vodene korake za njeno odpravo. o Proaktivno zaznavanje: Opozarjanje na potencialne težave, preden vplivajo na uporabnike. | DA/NE
20 | Nastavljivo alarmiranje na konzoli nadzornega sistema, vključno s pošiljanjem e-mail sporočil. | DA/NE
21 | Podpora za poročila o delovanju, vključno z zgodovinskimi podatki (retenca najmanj 7 dni). | DA/NE
22 | Dobavljene morajo biti vse potrebne licence, da se pokrije vse zahtevane funkcionalnosti in številčno za celoten nabor ponujenih WiFi in LAN mrežnih naprav za obdobje 5 let. | DA/NE