## Rekapitulacija
objekt: |  | Multimedijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  | datum: | December 2025
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Cena/enoto
št. |  |  | (brez DDV)
v EUR
| 1 | Multimedija Fakulteta | 0
| 2 | Multimedija Klinike | 0
| 3 | Morebitna nepredvidena dela 3% | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa multimedijske opreme:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene multimedijske opreme:
Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 15 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov 5 let po preteku garancijske dobe.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
4. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki jo mora pravočasno predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
5. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
6. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
7. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.

## 1 Multimedija F
1. MULTIMEDIJA FAKULTETA
Za vse materiale velja:
Naveden ali enakovreden
Dobava in montaža
Drobni potrošni material
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
Montaža
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
Šolanje uporabnika
Šolanje uporabnika
Multimedijska integracija se nanaša na prostore:
pritličje:
S.VF.2.5, S.VF.2.6, S.VF 2.7, S.VF.2.8, S.VF.2.9, IPD 0.20, IPD 0.21, IPD 0.13
1.nadstropje:
IPD 1.3, IPV 1.5
2.nadstropje:
IPV 0.3.1, IPV 0.3.2, IPV 2.1, IPV 2.2, IMP 3.32
3.nadstropje:
TAJ 3.7, TAJ 3.17, IMP 3.6
4.nadstropje:
IVHKO 4.45.1, IVHKO 4.52, IVHKO 4.54
Št. | Opis | EM | količina | Cena/EM | Vrednost
A | PRITLIČJE
A.1. | MANJŠI AMFITEATERSKI PREDAVALNICI (S VF 2.7. IN S VF 2.8.)
A.1.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 1
- | Audio DSP procesor s vsaj 10 Dante kanali, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda, USB vhod/izhod. AEC, zmanjševanje šuma, PoE+ napajanje (kot Shure P300-IMX) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 1 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SLXD
- | Shure SLXD24E/SM58-H56 ročni oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SM35 naglavni mikrofon | kos | 1 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 2 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
2.2. | Namizni mikrofoni za predavatelje in govorniški pult
- | Namizni konferenčni mikrofon z gibljivim vratom dolžine vsaj 450mm, namizni podstavek s tipko za brezšumni vklop/izklop, frekvenčni razpon 50 Hz do 17 kHz, kardioidni mikrofon, max SPL 123 dB, občutljivost -34 dBw, SNR 65 dB (kot Shure MX418D/C) | kos | 2 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Dvosistemski IP Dante zvočnik s PoE napajanjem, kratkotrajni SPL 104 dB , frekvenčni razpon 35 Hz- 39 kHz, 130mm nizkotonec, 19mm visokotonec, 50+50W ojačevalec, bele barve (kot Genelec 4430AW) | kos | 4 |  | 0
- | stenski nosilec za zvočnik, bele barve (kot 24475-017-57) | kos | 4 |  | 0
A 1.2. | Videoprojekcijska oprema
- | Profesionalni instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
7500 lumnov, WUXGA resolucije 1920 x 1200, kontrast 3000000:1, pomik objektiva vertikalno +67%/-67%, horizontalno +35%/-35% s standardnim objektivom, uniformnost slike 90%, vhod 4K60 po HDMI, HD-BaseT, VGA, avdio IN/OUT, DICOM simulacijski način - simulacija medicinskih jasnih rentgenskih slik, glasnost 26 dB (tihi način), 32 db max, masa do 19 kg ( Panasonic PT-MZ782)
- | Elementi za stropno pritrditev, konzola 1,8m , nastavljiva | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 400 x 300 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 124mm x 133mm x 4400mm (kot Euroscreen Major tensioned) | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | 7" zaslon na dotik, aktivni TFT, edge LED, kontrola svetlosti, 1280x800, svetilnost 350 cd/m2, PoE napajanje, vgrajen senzor za zaznavanje bližine, vgrajen zvočnik in mikrofon, 5 točkovni hkratni dotik, H.264/265, HTML5 (kot Crestron TSW-770-B-S) | kos | 1 |  | 0
A 1.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 25 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 305 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
A1.4. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A1 - ENA MANJŠA AMFITEATERSKA PREDAVALNICA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A1 - DVE MANJŠI AMFITEATERSKI PREDAVALNICI (S VF 2.7. IN 2.8) | kpl | 2 | 0 | 0
A.2. | VEČJA AMFITEATERSKA PREDAVALNICA (ZDRUŽLJIVA ALI 2 LOČENI) (S VF 2.6.)
A.2.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 2
- | Audio DSP procesor s vsaj 32x32 Dante kanali, 12 analognih vhodov, 8 analognih izhodov, USB vhod/izhod. RS232, GPIO, 2x LAN RJ45 (kot Tesira Forte DAN AI) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 2 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 2 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 2 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 2 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SXLD
- | Shure SLXD24E/SM58-H56 ročni oddajnik in sprejemnik | kos | 4 |  | 0
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 2 |  | 0
- | SM35 naglavni mikrofon | kos | 2 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 6 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 4 |  | 0
2.2. | Namizni mikrofoni za predavatelje in govorniški pult
- | Namizni konferenčni mikrofon z gibljivim vratom dolžine vsaj 450mm, namizni podstavek s tipko za brezšumni vklop/izklop, frekvenčni razpon 50 Hz do 17 kHz, kardioidni mikrofon, max SPL 123 dB, občutljivost -34 dBw, SNR 65 dB (kot Shure MX418D/C) | kos | 4 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Dvosistemski IP Dante zvočnik s PoE napajanjem, kratkotrajni SPL 104 dB , frekvenčni razpon 35 Hz- 39 kHz, 130mm nizkotonec, 19mm visokotonec, 50+50W ojačevalec, bele barve (kot Genelec 4430AW) | kos | 8 |  | 0
- | stropni nosilec za zvočnik, bele barve (kot 24494-000-57) | kos | 8 |  | 0
A 2.2. | Videoprojekcijska oprema
- | Profesionalni instalacijski-laserski video projektor | kos | 2 |  | 0
7500 lumnov, WUXGA resolucije 1920 x 1200, kontrast 3000000:1, pomik objektiva vertikalno +67%/-67%, horizontalno +35%/-35% s standardnim objektivom, uniformnost slike 90%, vhod 4K60 po HDMI, HD-BaseT, VGA, avdio IN/OUT, DICOM simulacijski način - simulacija medicinskih jasnih rentgenskih slik, glasnost 26 dB (tihi način), 32 db max, masa do 19 kg ( Panasonic PT-MZ782)
- | Elementi za stropno pritrditev, konzola 1,8m , nastavljiva | kos | 2 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 400 x 300 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 124mm x 133mm x 4400mm (kot Euroscreen Major tensioned) | kos | 2 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 2x USB-C DP-alt mode, 2x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, 2x HDMI izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-4x3-TPX-TX20) | kos | 2 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 2 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 4 |  | 0
- | Kontrolni procesor za krmiljenje, 2GB RAM, 8GB flash, 1x RS232, 2x RS232/422/485, 8x IR/serial, 8x rele, 8x I/O, 1x USB, 1x reža za SD kartico, 1x LAN. Podpora BACnet protokolu, 802.1x, SSH, HTTPS, SSL, TLS, SFTP (kot Crestron CP4) | kos | 2 |  | 0
- | 7" zaslon na dotik, aktivni TFT, edge LED, kontrola svetlosti, 1280x800, svetilnost 350 cd/m2, PoE napajanje, vgrajen senzor za zaznavanje bližine, vgrajen zvočnik in mikrofon, 5 točkovni hkratni dotik, H.264/265, HTML5 (kot Crestron TSW-770-B-S) | kos | 2 |  | 0
- | Brezžično deljenje vsebin in BYOD za video konference, podpora za 4K, HDMI ali USB-C, audio izhod HDMI, USB, namizna in mobilna aplikacija za deljenje vsebin. Do 32 simultanih povezav prek USB oddajnikov ali mobilne aplikacije, brezžična konferenčna povezava prek USB oddajnika ali aplikacije, podpora za zaslon na dotik in interaktivnost, podpora za dva vira slike hkrati (kot Barco CX30) | kos | 1 |  | 0
A 2.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 50 |  | 0
- | Optični HDMI 2.0b 20m | kos | 4 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 2 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 610 |  | 0
- | 8-parični multicore kabel cca | m | 30 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
A2.5. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 2 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ A.2 - OPREMA VEČJE PREDAVALNICE, BREZ DDV |  |  |  |  | 0
A.3. | MANJŠI AMFITEATERSKI PREDAVALNICI (S VF 2.5. IN S VF 2.9.)
A.3.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 1
- | Audio DSP procesor s vsaj 10 Dante kanali, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda, USB vhod/izhod. AEC, zmanjševanje šuma, PoE+ napajanje (kot Shure P300-IMX) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 1 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SXLD
- | Shure SLXD24E/SM58-H56 ročni oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SM35 naglavni mikrofon | kos | 1 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 2 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
2.2. | Namizni mikrofoni za predavatelje in govorniški pult
- | Namizni konferenčni mikrofon z gibljivim vratom dolžine vsaj 450mm, namizni podstavek s tipko za brezšumni vklop/izklop, frekvenčni razpon 50 Hz do 17 kHz, kardioidni mikrofon, max SPL 123 dB, občutljivost -34 dBw, SNR 65 dB (kot Shure MX418D/C) | kos | 2 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Dvosistemski IP Dante zvočnik s PoE napajanjem, kratkotrajni SPL 104 dB , frekvenčni razpon 35 Hz- 39 kHz, 130mm nizkotonec, 19mm visokotonec, 50+50W ojačevalec, bele barve (kot Genelec 4430AW) | kos | 4 |  | 0
- | stenski nosilec za zvočnik, bele barve (kot 24475-017-57) | kos | 4 |  | 0
A 3.2. | Videoprojekcijska oprema
- | Profesionalni instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
7500 lumnov, WUXGA resolucije 1920 x 1200, kontrast 3000000:1, pomik objektiva vertikalno +67%/-67%, horizontalno +35%/-35% s standardnim objektivom, uniformnost slike 90%, vhod 4K60 po HDMI, HD-BaseT, VGA, avdio IN/OUT, DICOM simulacijski način - simulacija medicinskih jasnih rentgenskih slik, glasnost 26 dB (tihi način), 32 db max, masa do 19 kg ( Panasonic PT-MZ782)
- | Elementi za stropno pritrditev, konzola 1,8m , nastavljiva | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 400 x 300 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 124mm x 133mm x 4400mm (kot Euroscreen Major tensioned) | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
A 3.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 25 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 305 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
A3.4. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | 7" zaslon na dotik, aktivni TFT, edge LED, kontrola svetlosti, 1280x800, svetilnost 350 cd/m2, PoE napajanje, vgrajen senzor za zaznavanje bližine, vgrajen zvočnik in mikrofon, 5 točkovni hkratni dotik, H.264/265, HTML5 (kot Crestron TSW-770-B-S) | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A3 - ENA MANJŠA AMFITEATERSKA PREDAVALNICA -brez DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ A3 - DVE MANJŠI AMFITEATERSKI PREDAVALNICI (S VF 2.5. IN 2.9) | kpl | 2 | 0 | 0
A.4. | VELIKA SECIRNICA IPD 0.20 in mala secirnica
1. | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | HDMI kabel 10m, kvaliteten, optični 4K | kos | 1 |  | 0
- | HDMI kabel 20m, kvaliteten, optični 4K za prenos žive slike v predavalnico | kos | 1 |  | 0
- | HDMI delilnik 1/2-4 K (kot ATEN VS182A) | kos | 1 |  | 0
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov za kamero na stropu | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija, opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.4 VELIKA SECIRNICA |  |  |  | 0
A.5. | PREDAVALNICA IPD 0.13
1. | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija, opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.5 PREDAVALNICA IPD 013 |  |  |  | 0
B. | 1. NADSTROPJE
B.1. | SEJNA SOBA IPD 1.3
B1.1 | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija, opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
B.2. | SEJNE SOBE IPV 1.5
B2.1 | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija, opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1. nadstropje |  |  |  | 0
C. | 2. NADSTROPJE
C.1. | MALA VAJALNICA IVP VF 2.2 IN FIZIOLOŠKA VAJALNICA IPV 2.1
C.1.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 1
- | 7" zaslon na dotik, aktivni TFT, edge LED, kontrola svetlosti, 1280x800, svetilnost 350 cd/m2, PoE napajanje, vgrajen senzor za zaznavanje bližine, vgrajen zvočnik in mikrofon, 5 točkovni hkratni dotik, H.264/265, HTML5 (kot Crestron TSW-770-B-S) | kos | 1 |  | 0
- | Kontrolni procesor za krmiljenje, 2GB RAM, 8GB flash, 1x RS232, 2x RS232/422/485, 8x IR/serial, 8x rele, 8x I/O, 1x USB, 1x reža za SD kartico, 1x LAN. Podpora BACnet protokolu, 802.1x, SSH, HTTPS, SSL, TLS, SFTP (kot Crestron CP4) | kos | 1 |  | 0
- | Audio DSP procesor s vsaj 10 Dante kanali, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda, USB vhod/izhod. AEC, zmanjševanje šuma, PoE+ napajanje (kot Shure P300-IMX) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 1 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SXLD
- | Shure SLXD24E/SM58-H56 ročni oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SM35 naglavni mikrofon | kos | 1 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 2 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Dvosistemski IP Dante zvočnik s PoE napajanjem, kratkotrajni SPL 104 dB , frekvenčni razpon 35 Hz- 39 kHz, 130mm nizkotonec, 19mm visokotonec, 50+50W ojačevalec, bele barve (kot Genelec 4430AW) | kos | 4 |  | 0
C1.2. | Videoprojekcijska oprema
- | Instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
4600 lumnov, WUXGA 1920 x 1200px, 3000000:1 kontrast, podpora 4K30 signalu, uniformnost slike 85%, 2x HDMI,VGA, avdio IN/OUT, PJLink, DigitalLink/LAN, glasnost 24 dB (tihi način), 35 dB max, masa do 5 kg ( Panasonic PT-LMZ460)
- | Stropna konzola za video projektor | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 250 x 140 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 94mm x 112mm x 2880mm (kot Euroscreen Compact tensioned) | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
C 1.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 10 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 305 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
C 1.4. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ C1 - ENA VAJALNICA |  |  |  | 0
| SKUPAJ C1 - MALA VAJALNICA IVP VF 2.2 IN FIZIOLOŠKA VAJALNICA IVP 2.1 | kpl | 2 | 0 | 0
C.2. | VAJALNICA IMP VF 3.32
C.2.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 1
- | Audio DSP procesor s vsaj 10 Dante kanali, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda, USB vhod/izhod. AEC, zmanjševanje šuma, PoE+ napajanje (kot Shure P300-IMX) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 1 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SXLD
- | Shure SLXD24E/SM58-H56 ročni oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SM35 naglavni mikrofon | kos | 1 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 2 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Dvosistemski IP Dante zvočnik s PoE napajanjem, kratkotrajni SPL 104 dB , frekvenčni razpon 35 Hz- 39 kHz, 130mm nizkotonec, 19mm visokotonec, 50+50W ojačevalec, bele barve (kot Genelec 4430AW) | kos | 4 |  | 0
C2.2. | Videoprojekcijska oprema
- | Instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
4600 lumnov, WUXGA 1920 x 1200px, 3000000:1 kontrast, podpora 4K30 signalu, uniformnost slike 85%, 2x HDMI,VGA, avdio IN/OUT, PJLink, DigitalLink/LAN, glasnost 24 dB (tihi način), 35 dB max, masa do 5 kg ( Panasonic PT-LMZ460)
- | Stropna konzola za video projektor | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 300 x 169 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 124mm x 133mm x 3400mm (kot Euroscreen Major tensioned) | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
C 2.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 12 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 305 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
C 2.4. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ C2 - VAJALNICA IMP VF 3.32 |  |  |  |  | 0
C3. | ANATOMSKA VAJALNICA 1 (IPV 0.3.1) IN ANATOMSKA VAJALNICA 2 (IPV 0.3.2)
C3.1 | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 2 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 15 |  | 0
- | HDMI delilnik 1/2-4 K (kot ATEN VS182A) | kos | 1 |  | 0
- | Montaža, instlacija opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
C 3.2. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 2 |  | 0
- | PTZ kamera 12x zoom , resolucija Full-HD 1080/60p,USB izhod, HDMI, SDI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, LectureCapture, IR daljinska komanda za nastavitve, stropna ( kot AVER PTZ211) | kos | 2 |  | 0
- | video mixer - USB webcam izhod, 4 x HDMI vhod, HDMI izhod, 2x audio vhod, LAN, PiP (kot ATEM Mini Pro) | kos | 1 |  | 0
- | Brezžični naglavni mikrofon -doseg do 100m, 12 kanalov, do 14 ur avtonomije ( kot BLX14R/SM35) | kos | 2 |  | 0
- | Montaža opreme , preizkus in nastavitve | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamer v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ C3-ENA ANATOMSKA VAJALNICA |  |  |  | 0
| SKUPAJ C3-ANATOMSKA VAJALNICA 1 (IPV 0.3.1) IN 2 (IPV 0.3.2) | kpl | 2 | 0 | 0
D. | 3. NADSTROPJE
D.1. | OPREMA SEJNIH SOB IMP 3.6, TAJ 3.17, DEKANJA 3.7
D1.1 | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija, opreme , preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ D1 - oprema ENE sejne sobe |  |  |  | 0
| SKUPAJ D1 - oprema TREH sejn IH sob. (3.6) , (3.16), (3.7 ) | kpl | 3 | 0 | 0
E. | 4. NADSTROPJE
E.1. | OPREMA MIKROBIOLOŠKE VAJALNICE IVHKO 4.52 in KEMIJSKE VAJALNICE IVHKO 4.54
E1.1. | Videoprojekcijska oprema
- | Instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
4600 lumnov, WUXGA 1920 x 1200px, 3000000:1 kontrast, podpora 4K30 signalu, uniformnost slike 85%, 2x HDMI,VGA, avdio IN/OUT, PJLink, DigitalLink/LAN, glasnost 24 dB (tihi način), 35 dB max, masa do 5 kg ( Panasonic PT-LMZ460)
- | Stropna konzola za video projektor | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 300 x 169 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 124mm x 133mm x 3400mm (kot Euroscreen Major tensioned) | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
E 1.2 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi instalater )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 12 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 40 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ E 1- ENA VAJALNICA |  |  |  | 0
| SKUPAJ E 1- DVEH VAJALNIC - ( 4.52) in (4.54) | kpl | 2 | 0 | 0
E.2. | OPREMA SEJNE SOBE IVHKO 4.45.1
E2.1 | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija opreme, preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ E2 -OPREMA SEJNE SOBE IVHKO 4.45.1 |  |  |  | 0
SKUPAJ OPREMA |  |  |  | EUR | 0

## 2 Multimedija K
2. MULTIMEDIJA KLINIKE
Za vse materiale velja:
Naveden ali enakovreden
Dobava in montaža
Drobni potrošni material
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
Montaža
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
Šolanje uporabnika
Šolanje uporabnika
Multimedijska integracija se nanaša na prostore:
pritličje:
IPP 0.1.2, IPP 0.1.6
1.nadstropje:
KMŽ 1.3, IPP 1.3, KRV 1.3, IPV 1.10
Št. | Opis | EM | kol | Cena/EM | Vrednost
A.6. | SECIRNICE IPP 0.1.2 IPP 0.1.6,
1. | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | HDMI kabel 10m, kvaliteten, optični 4K | kos | 2 |  | 0
- | HDMI delilnik 1/2-4 K (kot ATEN VS182A) | kos | 2 |  | 0
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov za kamero na stropu | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacija opreme, preizkus in nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.6 SECIRNICE IPP 0.1.2 IPP 0.1.6, brez DDV | kpl | 2 | 0 | 0
B.2. | SEJNE SOBE IPP 1.3. KRV 1.3, S VK 1.6
B2.1 | Video oprema
- | Stenska priključna doza na višini 1,6m v sestavi : 2 x 7M PO doza TEM, vgrajeni moduli 2 x 230V, Mrežni priključek (internet) RJ-45 , HDMI vtičnica, slepi moduli. | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 1x USB-C DP-alt mode, 1x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-2x1-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev Fi 36 od stenske priključne doze do priključkov mizi predavatelja | m | 10 |  | 0
- | Izvedba instalacije za opremo | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ B2 - SEJNE SOBE IPP 1.3. KRV 1.3, S VK 1.6 , brez DDV |  | kpl | 3 | 0 | 0
B.3. | MIKROSKOPIRNICA IPV 1.10
B.3.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 1
- | 7" zaslon na dotik, aktivni TFT, edge LED, kontrola svetlosti, 1280x800, svetilnost 350 cd/m2, PoE napajanje, vgrajen senzor za zaznavanje bližine, vgrajen zvočnik in mikrofon, 5 točkovni hkratni dotik, H.264/265, HTML5 (kot Crestron TSW-770-B-S) | kos | 1 |  | 0
| Kontrolni procesor za krmiljenje, 1GB RAM, 8GB flash, RS232/422/485, IR/serial, 2x rele, 1x USB, 1x PoE LAN. Podpora BACnet protokolu, 802.1x, SSH, HTTPS, SSL, TLS, SFTP (kot Crestron RMC4) | kos | 1 |  | 0
- | Audio DSP procesor s vsaj 10 Dante kanali, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda, USB vhod/izhod. AEC, zmanjševanje šuma, PoE+ napajanje (kot Shure P300-IMX) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 1 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SXLD
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SM35 naglavni mikrofon | kos | 1 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 2 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Stropni vgradni PoE+ Dante/AES67 zvočnik, 2-sistemski zvočnik, 5.25" nizkotonski driver, integriran DSP, audio enkripcija, 98 dB SPL, frekvenčni razpon 120 Hz - 20 kHz (-3 dB), bele barve (kot npr. Shure MXN5W-C) | kos | 4 |  | 0
B3.2. | Videoprojekcijska oprema
- | Instalacijski-laserski video projektor | kos | 1 |  | 0
4600 lumnov, WUXGA 1920 x 1200px, 3000000:1 kontrast, podpora 4K30 signalu, uniformnost slike 85%, 2x HDMI,VGA, avdio IN/OUT, PJLink, DigitalLink/LAN, glasnost 24 dB (tihi način), 35 dB max, masa do 5 kg ( Panasonic PT-LMZ460)
- | Stropna konzola za video projektor | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 250 x 140 cm, 4 stransko samonapenjalno, matte white, odbojni faktor 1.2, črno ozadje, debelina platna 0,4mm, bela Al kaseta, ohišje: 94mm x 112mm x 2880mm (kot Euroscreen Compact tensioned) | kos | 1 |  | 0
- | Videoprojekcijska oprema | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 2 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
B 3.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi 0 )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 12 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 150 |  | 0
- | Montaža, instalacija, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
B 3.4. | Oprema za video konference
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Dante/AES67 namizni 5 kanalni array mikrofon, PoE napajanje, vgrajen DSP, frekvenčni razpon 100 Hz - 20 kHz, bele barve (kot npr. Shure MXA310) | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ B3 - MIKROSKOPIRNICA IPV 1.10 , brez DDV |  |  |  |  | 0
B.4. | SEJNA SOBA KMŽ 1.3
B.4.1 | Oprema ozvočenja
1. | Naprava za ozvočenje v podnožju predavateljskega pulta, v sestavi: | kpl | 1
- | Audio DSP procesor s vsaj 10 Dante kanali, 2 analogna vhoda, 2 analogna izhoda, USB vhod/izhod. AEC, zmanjševanje šuma, PoE+ napajanje (kot Shure P300-IMX) | kos | 1 |  | 0
- | 24 portno upravljano gigabit PoE+ (802.3at) mrežno stikalo s skupno vsaj 170W PoE moči. Vsaj 2 SFP porta. Podpora za RSTP/MSTP, LACP, VLAN, IGMP V1/2/3 snooping (kot Zyxel GS1900-24HPv2) | kos | 1 |  | 0
- | 4 kanalni analog to Dante konverter (kot Shure ANI4IN) | kos | 1 |  | 0
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni, IP kontrola (kot PDU 44/L) | kos | 1 |  | 0
- | Rack omarica 12 HE 600x600, s steklenimi vrati s ključavnico - komplet ožičena. | kos | 1 |  | 0
2. | Mikrofoni
2.1. | Brezžični mikrofoni Shure SXLD
- | Shure SLXD24E/SM58-H56 ročni oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SLXD14E/85-H56 lavalier oddajnik in sprejemnik | kos | 1 |  | 0
- | SB903 baterije | kos | 2 |  | 0
- | SBC203 polnilna postaja za 2 mikrofona | kos | 1 |  | 0
3. | Zvočniki
- | Stropni vgradni PoE+ Dante/AES67 zvočnik, 2-sistemski zvočnik, 5.25" nizkotonski driver, integriran DSP, audio enkripcija, 98 dB SPL, frekvenčni razpon 120 Hz - 20 kHz (-3 dB), bele barve (kot npr. Shure MXN5W-C) | kos | 4 |  | 0
B 4.3 | Instalacijski materiali in dela za avdio in video projekcijo ( dobavi in vgradi 0 )
- | FG160M16- 3 x 1,5 mm2 cca | m | 12 |  | 0
- | UTP CAT6A cca | m | 150 |  | 0
- | HDMI 2.0b kabel 3m | kos | 3 |  | 0
- | polno funkcionalni USB-C 3.2/Gen2x2 kabel, 100W, 3m | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijska cev fi 36 (min.) cca | m | 10 |  | 0
- | Montaža, instalacije, priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov | kpl | 1 |  | 0
B 4.4. | Oprema za video konference
- | 7" zaslon na dotik, aktivni TFT, edge LED, kontrola svetlosti, 1280x800, svetilnost 350 cd/m2, PoE napajanje, vgrajen senzor za zaznavanje bližine, vgrajen zvočnik in mikrofon, 5 točkovni hkratni dotik, H.264/265, HTML5 (kot Crestron TSW-770-B-S) | kos | 1 |  | 0
- | Kontrolni procesor za krmiljenje, 1GB RAM, 8GB flash, RS232/422/485, IR/serial, 2x rele, 1x USB, 1x PoE LAN. Podpora BACnet protokolu, 802.1x, SSH, HTTPS, SSL, TLS, SFTP (kot Crestron RMC4) | kos | 1 |  | 0
- | Oddajnik za prenos slike po CAT6a. 4k@60Hz 4:4:4 po USB-C/HDMI ali 5K 5120×2160 po HDMI. Vhodi: 2x USB-C DP-alt mode, 2x HDMI + USB-B, 4x USB-A, audio izhod, 2x HDMI izhod, RS-232, GPIO, 3x LAN (kot Lightware UCX-4x3-TPX-TX20) | kos | 1 |  | 0
- | Sprejemnik: HDMI izhod, 4x USB, RS232, audio izhod, PoE+ napajanje s strani oddajnika (kot Lightware HDMI-UCX-TPX-RX107) | kos | 1 |  | 0
- | mizni potopni stebriček za USB-C ali HDMI kable (kot Lightware C-PopUp-10RN) | kos | 2 |  | 0
- | PTZ kamera s funkcijo sledenja, 12x zoom , resolucija Full-HD, PoE+, RS232, RS422, 1080p/60p,USB izhod, SDI, HDMI in IP izhod za direktno strimanje, NDI, Dante-AV, priključek za zunanji mikrofon, IR daljinska komanda za nastavitve, možna stropna montaža. ( kot npr AVER TR211) | kos | 1 |  | 0
- | Dante/AES67 namizni 5 kanalni array mikrofon, PoE napajanje, vgrajen DSP, frekvenčni razpon 100 Hz - 20 kHz, bele barve (kot npr. Shure MXA310) | kos | 4 |  | 0
- | Brezžično deljenje vsebin in BYOD za video konference, podpora za 4K, HDMI ali USB-C, audio izhod HDMI, USB, namizna in mobilna aplikacija za deljenje vsebin. Do 32 simultanih povezav prek USB oddajnikov ali mobilne aplikacije, brezžična konferenčna povezava prek USB oddajnika ali aplikacije, podpora za zaslon na dotik in interaktivnost, podpora za dva vira slike hkrati (kot Barco CX30) | kos | 1 |  | 0
- | Integracija kamere v AV sistem | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ B4 - SEJNA SOBA KMŽ 1.3 , brez DDV |  |  |  |  | 0
SKUPAJ OPREMA |  |  |  | EUR | 0