OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je vzdrževanje UPS naprav različnih proizvajalcev izven garancijskega roka za potrebe MNZ, GPU in policijskih uprav, ter obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Vzdrževanje UPS naprav proizvajalcev ABB, Borri, Comex;

Sklop 2: Vzdrževanje UPS naprav proizvajalca Socomec Sicon;

Sklop 3: Vzdrževanje UPS naprav proizvajalcev Riello, Aros Sentinel, Eaton in G-Tec.

Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let oziroma do porabe sredstev okvirne 4 letne pogodbene vrednosti (upoštevajoč možnost povečanja skladno s točko 12.2. Navodila za izdelavo ponudbe), v kolikor se sredstva porabijo pred navedenim obdobjem.

Izbrani ponudnik bo izvajanje storitev in dobavo blaga (akumulatorji), ki so navedeni v ponudbenem predračunu s tehnično specifikacijo zaračunaval po cenah iz ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo.

V primeru, da se pojavi potreba po nadomestnih delih ter potrošnem materialu oziroma storitvah, ki so vezani na predmet naročila, niso pa zajeti v ponudbenem predračunu s tehnično specifikacijo, si naročnik pridržuje pravico, da le-to blago oziroma storitve naroči pri izbranem ponudniku na podlagi predhodno pridobljene ponudbe ponudnika - izvajalca. V kolikor nadomestni deli in potrošni material, ki je potreben za izvedbo vzdrževalnega posega, ni več mogoče dobiti na trgu, le-tega izvajalec zaračuna na podlagi ocene stroška popravila, potrjene s strani naročnika.

V ceno za preventivni vzdrževalni pregled morajo biti zajeti vsi stroški, ki jih bo imel izbrani ponudnik z izvedbo storitve, in sicer:

- ves strošek dela preventivnega pregleda naprave,

- ves potreben material za izvedbo preventivnega pregleda naprave,

- vodenje tehnične evidence o stanju naprave,

- izdelava strokovnih poročil in posredovanje le-teh skrbniku pogodbe,

- prevozni strošek in porabljen čas na poti,

- vsi manipulacijski stroški in ostali stroški, ki jih bo imel izbrani ponudnik z izvedbo storitve.

V ceno za kurativna vzdrževalna dela (ceno delovne ure) morajo biti zajeti vsi stroški, ki jih bo imel izbrani ponudnik za izvajanje storitev, in sicer:

- strošek dela serviserja (odloženo ali takojšnje), ki se obračuna skladno z dejansko opravljenim časom na lokaciji naročnikovega uporabnika,

- prevozni strošek in porabljen čas na poti,

- odvoz iztrošenih akumulatorjev in nadomestnih delov na deponijo ter deponiranje (velja za tiste, ki jih dostavi izbrani ponudnik),

- telefonska pomoč po sistemu non-stop vse dni v letu,

- vsi manipulacijski stroški in ostali stroški, ki jih bo imel izbrani ponudnik z izvedbo storitev.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz osnutka pogodbe.

  - ZAMENJAVA AKUMULATORJEV

Naročnik si ob izvedbi storitve vzdrževanja pridržuje pravico do nakupa in zamenjave akumulatorjev, ki so razvidni iz ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo. Ponudnik bo zamenjal akumulatorje na podlagi prejetih pisnih naročil za izvedbo storitve (elektronska pošta), na podlagi dejanskih potreb. Naročila bodo določala proračunskega uporabnika, lokacijo zamenjave, vrsto in količino blaga.

Naročnik za izvedbo storitev vzdrževanja zagotavlja praviloma lastne akumulatorje.

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku montiral ponujeni akumulator, ki je razviden iz ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo. V primeru, da tekom izvajanja pogodbe pride do spremembe tipa/modela, mora biti ponujen nov akumulator v vseh zahtevanih tehničnih karakteristikah enakovreden oziroma boljši od prvotno ponujenega tipa/modela, po enaki ceni iz ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo ter istega proizvajalca.

V primeru morebitne spremembe tipa/modela, ponudnik naročniku oz. skrbniku pogodbe pošlje obvestilo o spremembi tipa/modela z navedbo utemeljenega objektivnega razloga (na primer ne dobavljivost modela). Obvestilu mora biti priložena konfiguracija in tehnična dokumentacija, iz katere izhaja izpolnjevanje vseh zahtev iz tehnične specifikacije. Z naročanjem novega tipa/modela izbrani ponudnik lahko prične, ko dobi od naročnika oz. skrbnika pogodbe potrditev o enakovrednosti novega tipa/modela akumulatorja, ki je istega proizvajalca kot ponujen iz ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENIH AKUMULATORJEV ZA VZDRŽEVANJE UPS-OV

Ponujeni akumulatorji za UPS-e morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam specifikacij iz ponudbenih predračunov s tehnično specifikacijo za posamezen sklop.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih akumulatorjev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Ponudbeni predračun s tehnično specifikacijo - Priloga št. 3.1 do 3.3, /ustrezna/-e priloga/-e od 3.1/1 do 3.1/3 glede na sklop/-e, na katere se ponudnik prijavlja/

- Tehnično dokumentacijo – tehnične liste za ponujene akumulatorje za posamezen sklop, iz katerih bo razvidno, da ponujeni akumulatorji ustrezajo vsem tehničnim zahtevam iz ponudbenih predračunov s tehnično specifikacijo za posamezen sklop in imajo oznako CE (so skladni s smernicami EU), ter da ima proizvajalec akumulatorjev pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14001. V kolikor slednje ne izhaja iz predloženih tehničnih listov, mora ponudnik predložiti potrdilo proizvajalca, da je certifikata ISO 9001 in ISO 14001 pridobil,

- Izjavo ponudnika, da ponujeni akumulatorji ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1, v točki IV.

Akumulatorji ne smejo biti starejši od 6 mesecev.

Naročnik si pridržuje pravico, da skladnost predloženih potrdil in tehnične dokumentacije ter skladnost ponujenih akumulatorjev preverja na vseh dostopnih virih oz. bazah podatkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3) od ponudnika pred oddajo naročila lahko zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago (akumulatorji) ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- LOKACIJE IZVEDBE STORITEV

Izvajanje storitev bo potekalo na lokacijah notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav (PU) na območju celotne države. Lokacije UPS-ov so razvidne iz ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo (Priloge št. 3.1 – 3.3), ki pa se v primeru prerazporeditev ali drugih razlogov lahko spremenijo.

Naročnik lahko izvede prerazporeditev UPS naprav (mali prenosni UPS-i) za neprekinjeno napajanje v okviru enot Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav. O spremembi lokacij bo naročnik sprotno obveščal izbranega ponudnika.

- ROK IZVEDBE STORITEV

Naročnik bo naročal storitev v pisni obliki - elektronska pošta, v primeru kurativnega takojšnjega vzdrževanja po telefonu, kateremu bo sledilo pisno naročilo.

Preventivni vzdrževalni pregled se izvede predvidoma enkrat letno, v rednem delovnem času, v skladu z določenim datumom opravljanja storitev. Izbrani ponudnik bo moral izvesti preventivni pregled v roku, ki ga bo v pisnem naročilu določil naročnik, vendar se šteje, da bo storitev izvedena pravočasno, če bo izvedena najkasneje 3 delovne dni od datuma, ki ga bo določil naročnik v pisnem naročilu.

Odloženo kurativno vzdrževanje bo izbrani ponudnik izvajal v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka (od 7.00 do 15.00 ure), izjemoma bo moral izbrani ponudnik zaradi operativnega dela naročnikovega uporabnika vzdrževanje na podlagi naročnikove zahteve izvesti tudi v popoldanskem času (od 15.00 do 22.00 ure) ali v soboto. Izbrani ponudnik bo moral izvesti kurativno vzdrževanje v roku, ki ga bo v pisnem naročilu določil naročnik, vendar se šteje, da bo storitev izvedena pravočasno če bo izvedena najkasneje 2 delovna dneva od datuma, ki ga naročnik določi v pisnem naročilu.

Kurativno takojšnje vzdrževanje: Ponudnik mora zagotavljati stalno dežurno službo (po sistemu non-stop) za takojšnje - urgentno popravilo naprav in za telefonsko pomoč in podporo naročniku. Čas prihoda izbranega ponudnika na lokacijo izvedbe storitev je največ 4 ure od klica naročnika na dežurno telefonsko številko izbranega ponudnika. Naročnik bo evidentiral čas klica in čas prihoda izbranega ponudnika na lokacijo. Rok za izvedbo takojšnjega kurativnega vzdrževanja je 8 ur od prihoda izbranega ponudnika na lokacijo izvedbe.

- DELOVNI NALOG

Delovni nalog, ki ga bo moral izbrani ponudnik prilagati k računu za izvedbo storitev, bo moral vsebovati:

- datum in čas opravljenih storitev,

- lokacijo naprave (NOE in naslov),

- tip, moč in serijsko številko naprave ter naročnikovo inventarno številko, v kolikor je le-ta navedena v obrazcu ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo,

- vrsto storitve (preventivni vzdrževalni pregled ali odloženo ali takojšnje vzdrževanje),

- vrsto in količino delovnih ur (odložene ali takojšnje),

- količino zamenjanih nadomestnih delov po pogodbi (akumulatorji, nadomestni deli, material in ostali potrošni  material),

- čitljivo izpisano ime in priimek serviserja izbranega ponudnika,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis odgovorne osebe naročnikovega uporabnika.

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik mora za opravljeno storitev zagotoviti garancijski rok 6 mesecev od dneva izvedbe storitev. Za akumulatorje in vgrajene nadomestne dele mora ponudnik zagotoviti garancijski rok najmanj 12 mesecev oziroma garancijski rok proizvajalca, ki pa ne sme biti krajši od 12 mesecev.

Izbrani ponudnik bo moral po vsaki opravljeni storitvi pred obojestranskim podpisom delovnega naloga naročniku pisno predložiti garancijske liste za novo zamenjane ali vgrajene nadomestne dele.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani ponudnik bo moral:

- kurativno in preventivno vzdrževanje izvajati skladno s priporočili proizvajalca naprave;

- v okviru storitev izogibati se nastavitvam programske opreme, ki povzročajo razna samozaklepanja, neželjena opozorila za izvajanje  servisnih storitev, ipd;

- ob izvedbi vzdrževanja opraviti meritev vsakega akumulatorja v napravi z ustreznim merilnim inštrumentom;

- za zagotovitev nemotenega delovanja naprav v času veljavnosti pogodbe imeti stalno zalogo nadomestnih delov in akumulatorjev, potrebnih za kurativno in preventivno vzdrževanje;

- popravila UPS naprav izvajati gospodarno.

Izbrani ponudnik bo moral z odpadki, nastalimi v okviru izvajanja rednega vzdrževanja, ravnati odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo.

Izbrani ponudnik bo moral storitve izvajati strokovno, kvalitetno, skladno s priporočili proizvajalca UPS naprave in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Izbrani ponudnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. za predmetno naročilo in mora imeti zadostno število strokovno usposobljenega tehničnega kadra za izvedbo naročila.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.