TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: dobava medicinskih pripomočkov za delo v operacijski dvorani

- sklop 2: dvokomponentni acelularni kolagenski gel

- sklop 7: bipolarna pinceta

- sklop 8: set za intraoperativno zbiranje krvi

- sklop 9: set za merjenje arterijskega tlaka

- sklop 10: elektrode za neuromonitoring

- sklop 15: sredstva za zaščito duralne vreče Tip 2

- sklop 16: elektroda za EKG – enakovredno SKINTACT

- sklop 17: elektroda za merjenje globine anestezije Tip 1

- sklop 19: potrošni material za mini invazivne posege na stopalu (kompatibilen z aparatom NSK POWER TOOL)

STROKOVNE ZAHTEVE

- Posamezni artikli, količine in zahteve so navedene v obrazcu predračuna. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v roku ne prej kot 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra - razloženo.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko uredbo MDR (EU) 2017/745 - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam CE, izjav o skladnosti, ISO in morebitne ostale dokumentacije vezane na tehnične specifikacije predmeta naročanja, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- Ponudniki morajo ob oddaji ponudbe priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov mora biti, poleg oznak predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.