## Sklop-1
PREDRAČUN - SKLOP 1
Zap. št. | Št. kosov | Naprava | Tehnične zahteve | Dimenzijske zahteve | Cena na enoto brez DDV | Vrednost brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost z DDV
1 | 34 | Mikromotor ročnik s kolensko enoto (dijaki) | Vrsta motorja: brezkrtačni motor. Navor: najmanj 6 N·cm. Hitrost vrtenja: nastavljiva v razponu od najmanj 1.000 do največ 50.000 obratov na minuto. Regulacija hitrosti: postopna regulacija hitrosti v korakih po 1.000 obratov na minuto. Toplotne lastnosti: ob obremenitvi se temperatura naprave ne sme zvišati za več kot 15 °C. Ročnik: primeren za obdelovalna sredstva s premerom stebla 2,35 mm. Smer vrtenja: omogočena mora biti nastavitev vrtenja v levo in desno smer. Oprema: naprava mora vključevati podstavek za namestitev na mizo. Montaža: dobava mora vključevati komplet za montažo. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Dolžina ročnika: največ 150 mm. Masa ročnika: največ 205 g. Dolžina priključnega kabla: najmanj 2 m. Debelina kolenske enote: največ 10 cm. Premer ročnika: največ 28 mm. |  | 0 | 22% | 0
2 | 3 | Mikromotor – ročnik s kolensko enoto (učitelji) | Vrsta motorja: brezkrtačni motor. Navor: najmanj 8,5 N·cm. Hitrost vrtenja: nastavljiva v razponu od najmanj 1.000 do največ 50.000 obratov na minuto. Regulacija hitrosti: postopna regulacija hitrosti v korakih po 1.000 obratov na minuto. Toplotne lastnosti: ob obremenitvi se temperatura naprave ne sme zvišati za več kot 15 °C. Ročnik: primeren za obdelovalna sredstva s premerom stebla 2,35 mm. Smer vrtenja: omogočena mora biti nastavitev vrtenja v levo in desno smer. Način delovanja: omogočeno mora biti avtomatsko vrtenje. Oprema: naprava mora vključevati podstavek za namestitev na mizo. Montaža: dobava mora vključevati komplet za montažo. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Dolžina ročnika: največ 155 mm. Teža ročnika: največ 220 g. Dolžina priključnega kabla: najmanj 2 m. Debelina kolenske enote: največ 10 cm. Premer ročnika: največ 30 mm. |  | 0 | 22% | 0
3 | 37 | Zobotehnična/ laboratorijska luč | Barva svetlobe: fiksna v razponu 5.000–5.700 K ali variabilna, ki omogoča nastavitev v navedenem razponu. Vrsta svetlobe: kombinacija direktne in difuzne svetlobe. Osvetljenost: najmanj 3.500 lx na delovni površini pri razdalji 50 cm od svetlobnega vira. Barvna reprodukcija: indeks barvnega videza (CRI) najmanj 95. Združljivost z materiali: omogoča delo s svetlobno polimerizirajočimi materiali, pri čemer ne povzroča njihove polimerizacije. Svetlobni snop: enakomerno osvetljuje vsaj delovno površino velikosti 60 × 60 cm in ne zaslepi uporabnika (zobotehnika). Nastavljivost: nastavljiva po višini v razponu približno od 40 cm do najmanj 55 cm ter omogoča obračanje levo in desno. Roka luči: nastavljiva roka mora biti izdelana iz odpornega in trajnega materiala, primernega za večkratno dnevno prilagajanje. Upravljanje: stikalo nameščeno na svetilu ali na roki svetila. Montaža: dobava mora vključevati komplet za montažo na delovni pult; površina, ki jo svetilo zasede na pultu, ne sme presegati 10 × 10 cm. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Širina luči: od 55 cm do 70 cm Višina luči: višina luči do 105 cm |  | 0 | 22% | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Sklop-2
PREDRAČUN - SKLOP 2
Zap. št. | Št. kosov | Naprava | Tehnične zahteve | Dimenzijske zahteve | Cena na enoto brez DDV | Vrednost brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost z DDV
4 | 35 | Vmizni sesalec v obliki predala | Namen: primeren za odsesavanje prahu na delovnem mestu zobotehnika (mavec, polimetil metakrilat, cirkonijev dioksid, kovinski delci, keramični prah ipd.), z učinkovitim zajemom najmanj 99,99 % zdravju škodljivih delcev velikosti do 2 µm. Priključitev: omogoča priključitev mikromotorja na vtičnico sesalca ali preko priloženega kabla za povezavo z ročnikom. Delovanje: omogočeno ročno in avtomatsko delovanje sesalca z občutljivostjo na minimalno moč ročnika. Nastavljanje: ročno nastavljanje moči po stopnjah. Montaža: vključuje komplet za vgradnjo na pohištvo po naročilu. Predal: vključuje inox predal z minimalno višino 3 cm. Sesalna šoba: vključuje snemljivo sesalno šobo za montažo na delovni pult z mrežico in zaščitnim steklom. Sesalna moč: najmanj 100 m³/h pri odsesavanju s filtracijo. Dostopnost kontrol: kontrole sesalca dostopne z sprednje strani delovnega mesta. Glasnost: največ 65 dB. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Maksimalna višina: največja dovoljena višina elementov pod delovno površino, vključno z inox predalom, je 13 cm. Namestitev: sesalec je lahko nameščen v zadnjem delu delovnega mesta pod pultom višine 90 cm, pri čemer mora biti spodnji rob sesalca odmaknjen najmanj 30 cm od tal in omogočen mora biti prostor za noge po globini. Širina: največja dovoljena širina sesalca skupaj z vgradnim kompletom znaša 55 cm, pod katerim je prostor za noge . |  | 0 | 22% | 0
7 | 37 | Laboratorijska pihalka za zrak na delovnem mestu | Pihalka: opremljena z zaprtim navijalnim bobnom, nameščena na delovnem mestu po globini ali višini. Pnevmatska cev: izvlečena cev premera 8 mm z laboratorijskim nastavkom, ki se aktivira s stranskim pritiskom. Dolžina cevi: izvlečena dolžina cevi iz omizja najmanj 70 cm. Priključek: priključena na hitro pnevmatsko spojko evropskega tipa, za komprimiran zrak s pritiskom do 10 barov. Držalo: držalo nastavka na omizju v elementu širine do 6 cm. Montaža: vključuje komplet za montažo na pohištvo, izdelano po naročilu. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Maksimalna širina bobna: 6 cm. Maksimalna globina/višina bobna: 14 cm. Maksimalna višina/globina bobna: 60 cm. |  | 0 | 22% | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Sklop-3
PREDRAČUN - SKLOP 3
Zap. št. | Št. kosov | Naprava | Tehnične zahteve | Dimenzijske zahteve | Cena na enoto brez DDV | Vrednost brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost z DDV
5 | 35 | Brez plamenski gorilnik | Minimalna moč: najmanj 100 W. Indikator: opremljena z indikatorjem zaznave orodja. Zaznavanje: zaznava tudi majhna orodja (npr. mala sonda premera 0,75 mm). Nastavljivost: omogoča nastavitev občutljivosti oziroma moči. Vložek: v področju segrevanja orodja ima odstranljiv vložek, ki je možno očistiti in zamenjati. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Maksimalna širina: 10 cm. Maksimalna dolžina: 21 cm. Maksimalna višina: 10 cm. |  | 0 | 22% | 0
6 | 35 | Električna sonda/nožek z dvema ročnikoma | Nastavljiva temperatura: orodja najmanj od 50 do 200 °C z jasnim prikazom temperature. Prižig: omogoča prižig enega ročnika. Pripomočki: vključuje dva ročnika in dva nastavka (mala sonda in srednja ali velika sonda). Držalo: držalo za ročnika ob centralni enoti mora biti izdelano iz temperaturno odpornega materiala. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Maksimalna širina in globina glavne enote: največ 15 cm. Dolžina kabla za ročnik: najmanj 80 cm. |  | 0 | 22% | 0
8 | 2 | Protiprašni boks s sesalcem | Set: vključuje protiprašni boks in sesalec, nameščen v elementu levo ali desno od delovnega mesta, z vsemi potrebnimi priključki in cevmi. Osvetlitev: v boksu najmanj 2.500 lx na delovnem področju. Odprtine: dovolj velike za obdelovanje z ročnikom. Priključitev: možnost priključitve protiprašnega boksa in/ali mikromotorja na vtičnico na sesalcu ali preko priloženega kabla za povezavo. Delovanje: ročno in avtomatsko delovanje sesalca z občutljivostjo na moč luči protiprašnega boksa. Povečava: vključena povečava, ki jo je mogoče odstraniti. Material: boks mora biti izdelan iz materialov, odpornih na udarce in praske (kovina). Zaščita: delovno področje mora biti dobro vidno in zaščiteno z varnostnim steklom. Protizdrsnost: spodnja površina boksa mora imeti proti zdrsne noge za varno stikanje z delovno mizo. Sesalna moč: najmanj 150 m³/h pri odsesavanju s filtracijo. Dostopnost kontrol: kontrole sesalca morajo biti dostopne s sprednje strani delovnega mesta. Glasnost: največ 65 dB. Filter: vključuje HEPA H14 filter. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Dimenzije boksa: • širina: od 35 do 60 cm • višina: od 25 do 35 cm • globina: od 34 do 50 cm Dimenzije sesalca: • širina v element: 30 cm • globina v element: 60 cm • višina v element: 60 cm |  | 0 | 22% | 0
10 | 2 | Parni čistilec | Vrsta: parni čistilec s suho in mokro paro. Polnjenje: samodejno polnjenje s priključkom na vodo. Voda: vključuje mehčalec vode. Pritisk pare: najmanj 3 bare. Kapaciteta: najmanj 2,8 litra. Indikator: opremljen z indikatorjem pripravljenosti. Kontrola: upravljanje na ročki. Izvedba: prostostoječi z možnostjo montaže na steno. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Maksimalna širina: 55 cm. Maksimalna višina: 55 cm. Maksimalna globina: 35 cm. |  | 0 | 22% | 0
13 | 2 | Dentalno pnevmatsko dleto | Mehanizem: brez oljni mehanizem. Frekvenca: najmanj 120 Hz. Ročaj: gumijast ročaj. Dolžina kabla: najmanj 1,5 metra. Priključek: priključen na hitro pnevmatsko spojko evropskega tipa za komprimiran zrak s pritiskom do 10 barov. Nastavek: vključuje ravno dleto. |  |  | 0 | 22% | 0
14 | 2 | Žarilna peč | Temperatura: gretje do 1.100 °C. Izolacija: dvojna izolacijska stena za hladno zunanjost peči. Odpiranje vrat: vrata se odpirajo navzgor ali navzdol. Grelci: notranji grelci. Čas segrevanja: peč v 60 minutah doseže temperaturo 900 °C. Temperature enakomernost: ±5 °C po DIN standardu (pri delovanju nad 800 °C). Programiranje: omogoča osnovne nastavitve programa postopnega žarjenja. Zaščita peči: na dnu peči je nameščena keramična zaščitna plošča, ki ščiti notranjost peči pred mehanskimi poškodbami ali druga alternativna zaščita. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Minimalna notranja velikost: • širina: 20 cm • globina: 20 cm • višina: 15 cm Maksimalni notranji volumen: 10 litrov. Maksimalna zunanja velikost: • širina: 50 cm • globina: 50 cm • višina: 60 cm |  | 0 | 22% | 0
15 | 3 | Sesalec za peskalnik, suhi obrezovalec ali modelno žago | Sesalna moč: najmanj 200 m³/h pri odsesavanju s filtracijo. Dostopnost kontrol: kontrole sesalca morajo biti dostopne z sprednje strani delovnega mesta. Priključki: vključuje elektro vtičnico za priklop peskalnika, suhega obrezovalca mavca ali modelne žage. Delovanje: omogočeno ročno in avtomatsko delovanje z občutljivostjo 15 W moči na vtičnici. Glasnost: največ 70 dB. Filter: vključuje HEPA H13 filter. Prostornina zbiralne posode: najmanj 30 litrov. Cev: priložena cev za odsesavanje dolžine najmanj 3 metre s priključki. Električno napajanje: naprava mora biti združljiva z električnim omrežjem Republike Slovenije (230 V ~ 50 Hz) in opremljena z ustreznim EU vtikačem (tip C ali F), brez potrebe po dodatnih adapterjih. | Možnost postavitve v element: • širina: 60 cm • globina: 50 cm • višina: 80 cm |  | 0 | 22% | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Sklop-4
PREDRAČUN - SKLOP 4
Zap. št. | Št. kosov | Naprava | Tehnične zahteve | Dimenzijske zahteve | Cena na enoto brez DDV | Vrednost brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost z DDV
9 | 4 | Mavčni lovilec | Možnost čiščenja: lovilec mora omogočati odlitje vode in enostavno praznjenje s pomočjo posode. Tesnost posode: posoda lovilca mora biti tesna, tako da iz nje ne sme uhajati neprijeten vonj skozi odtok ali lovilec. Čistost odtekajoče vode: voda, ki odteka iz lovilca, ne sme vsebovati mavčnih ali drugih usedlin. Vsebina: lovilec ne sme vsebovati vrečk. Material: izdelan mora biti iz nerjavnega jekla. Cev: dovodna in odvodna cev z notranjim premerom 1½ palca. Prostornina posode: najmanj 9 litrov. | Možnost vgradnje: lovilec s priključki mora biti primeren za vgradnjo v omaro pod korito. Širina elementa: 90 cm. Notranja višina omare: 60 cm. Globina omare: 60 cm. |  | 0 | 22% | 0
11 | 33 | Artikulator (dijaki) | Vrsta: delno nastavljiv arcon ali non-arcon artikulator. Material: kovinsko ogrodje artikulatorja. Nastavljivi parametri: naklon kondilne poti, Bennettov kot, immediate side shift (ISS) do največ 1,5mm, protruzijski pomik, lateralni pomiki (levo/desno ločeno), incizalno vodilo z dvema naklonskima mizicama (0° in 15° ali 30°), nastavljiva vertikalna dimenzija okluzije vsaj od -5 do +5 mm, možnost obraznega loka, ločene nastavitve levega in desnega kondila. Dodatna oprema: vključuje sistem z deljivimi magnetnimi ploščicami in začetni set za uporabo. Višina: minimalna višina za vmavčevanje modelov 120 mm. Uporaba: primeren za fiksno, snemno in kombinirano protetiko. Nagib: celotna naprava omogoča nagib nazaj v stabilen položaj pod kotom približno 45°. |  |  | 0 | 22% | 0
12 | 3 | Artikulator (učitelj) | Vrsta: popolnoma nastavljiv arcon artikulator. Material: kovinsko ali karbonsko ogrodje artikulatorja. Nastavljivi parametri: naklon kondilne poti, Bennettov kot, immediate side shift (ISS) do največ 1,5 mm, retrudirani položaj (retruzija), protruzijski pomik, lateralni pomiki (levo/desno ločeno), incizalno vodilo z individualno nastavljivo mizico, nastavljiva vertikalna dimenzija okluzije vsaj od -5 do +5 mm, možnost obraznega loka, ločene nastavitve levega in desnega kondila. Dodatna oprema: vključuje sistem z deljivimi magnetnimi ploščicami in začetni set za uporabo (sistem mora biti združljiv z napravo v 11. točki tega dokumenta (artikulator (dijaki)). Združljivost: Kompatibilen z najbolj razširjenimi digitalnimi programi za oblikovanje stomatološko-protetičnih pripomočkov ter s tridimenzionalnimi optičnimi bralniki, ki omogočajo branje v artikulatorju in njegovo virtualno uporabo. Višina: minimalna višina za vmavčevanje modelov 120 mm. Uporaba: primeren za fiksno, snemno in kombinirano protetiko. Nagib: celotna naprava omogoča nagib nazaj v stabilen položaj pod kotom približno 45°. Pedagoški vidik: glede na potek pedagoške prakse in cilje praktičnega pouka je priporočljivo zagotoviti več artikulatorjev različnih proizvajalcev, saj to dijakom omogoča primerjavo različnih sistemskih rešitev, nastavitev in konceptov artikulacije v praksi. Priporoča se, da so zagotovljeni vsaj trije popolnoma nastavljivi arcon artikulatorji različnih proizvajalcev, ki po funkcionalnosti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam. |  |  | 0 | 22% | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Predracun-rekapitulacija
PREDRAČUN - REKAPITULACIJA
Sklop | Vrednost sklopa v EUR brez DDV | Vrednost sklopa v EUR z DDV
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0