## Navodila
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – OBR-4.1 Predračun-celotni
Predračun OBR 4.1 Predračun-celotni je sestavljen iz zavihkov "Navodila", "Potrošni material", "Robotski sistem s konzolo", "Insuflacijska enota" in "Aparat za ultrazvočno čiščenje"
Ponudnik izpolnjuje zahtevane podatke v sivo obarvanih celicah iz zavihka "Potrošni material". Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke OBR-4.1 Predračun-celota
OBR-4.1 Predračun – celotni mora biti predložen v Excel in PDF obliki. V primeru kakršnih koli neskladij med predračunoma v PDF in Excel obliki se bodo za pravilne šteli podatki navedeni v Excelovi datoteki.
Ponudnik v korelaciji z dokumentom OBR-4.1, izpolni rekapitulacijo vnesenih končnih cen na obrazec OBR-4 Rekapitulacija
Ponudba mora vsebovati: najem z vzdrževanjem robotskega sistema z eno konzolo s pripadajočimi komponentami (zavihek "robotski sistem s konzolo"), najem ultrazvočnega čistilca (zavihek "aparat za ultrazvočno čiščenje") za pripadajoče inštrumente (zavihek "potrošni material" po tipu posegov), insuflacijsko enoto za čas trajanja javnega naročila in brezplačno strokovno šolanje na vseh nivojih kadra.
Po potrebi dodajajte vrstice v zavihku "Potrošni material", v posamezni tabeli (tj. posamezen tip posega), v kolikor smatrate, da je za posamezen poseg potrebno več kirurških inštrumentov. Bodite pozorni na pravilnost izračunanih cen.
Ponudnik mora vključiti v ponudbo sterilne prevleke za vsako robotsko roko.
Ponudnik mora vključiti v ponudbo ves potreben potrošni material za izvajanje navedenih posegov.
Če v ponudbo ponudnika ne bo vključen ves potrošni material, ki je potreben za tekoče izvajanje posegov, jih je ponudnik / dobavitelj dolžan dostavljati brezplačno v celotnem pogodbenem obdobju.
Morebitna integracija ali programska oprema ter posodobitve le-te skozi celotno trajanje javnega naročila mora biti vključena v ceno najema
Ponudnik vpiše zahtevane nazive in podatke posameznih aparatov v zavihkih "Robotski sistem s konzolo", "Insuflacijska enota" in "Aparat za ultrazvočno čiščenje", v za to namenjenih poljih
OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in manipulacijske ter ostale stroške namestitve sistema
V skladu z Uredbo (EU) 2017/745 so pripomočki razvrščeni v različne stopnje tveganja za uporabnika;
Za najnižji razred tveganja, razred I, se priloži Izjavo o skladnosti, za ostale razrede tveganja pripomočka (razred I – sterilno, I – z merilno funkcijo, IIa, IIb in III) mora biti priložen certifikat EU. Tak pripomoček mora imeti poleg CE oznake tudi štirimestno številko priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil.

## Potrošni material
JN38/2025: Najem robotskega kirurškega sistema z vzdrževanjem in potrebnim potrošnim materialom za obdobje sedmih let
ZAPRTI SKLOP 1 - PONUDBENI PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL IN NAPRAVO ZA ULTRAZVOČNI ČISTILEC INSTRUMENTOV ZA ROBOTSKO ASISTIRANE POSEGE
PODSKLOP | Vrsta procedure: | histerektomija pri maligni bolezni
1 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 10 |  | 0
| 2 |  |  |  | 10 |  | 0
| 3 |  |  |  | 10 |  | 0
| 4 |  |  |  | 10 |  | 0
| 5 |  |  |  | 10 |  | 0
| 6 |  |  |  | 10 |  | 0
| 7 |  |  |  | 10 |  | 0
| 8 |  |  |  | 10 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | histerektomija pri benigni bolezni
2 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 15 |  | 0
| 2 |  |  |  | 15 |  | 0
| 3 |  |  |  | 15 |  | 0
| 4 |  |  |  | 15 |  | 0
| 5 |  |  |  | 15 |  | 0
| 6 |  |  |  | 15 |  | 0
| 7 |  |  |  | 15 |  | 0
| 8 |  |  |  | 15 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | prostatektomija
3 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 100 |  | 0
| 2 |  |  |  | 100 |  | 0
| 3 |  |  |  | 100 |  | 0
| 4 |  |  |  | 100 |  | 0
| 5 |  |  |  | 100 |  | 0
| 6 |  |  |  | 100 |  | 0
| 7 |  |  |  | 100 |  | 0
| 8 |  |  |  | 100 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | parcialna nefrektomija
4 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 25 |  | 0
| 2 |  |  |  | 25 |  | 0
| 3 |  |  |  | 25 |  | 0
| 4 |  |  |  | 25 |  | 0
| 5 |  |  |  | 25 |  | 0
| 6 |  |  |  | 25 |  | 0
| 7 |  |  |  | 25 |  | 0
| 8 |  |  |  | 25 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | Radikalna nefrektomija
5 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 20 |  | 0
| 2 |  |  |  | 20 |  | 0
| 3 |  |  |  | 20 |  | 0
| 4 |  |  |  | 20 |  | 0
| 5 |  |  |  | 20 |  | 0
| 6 |  |  |  | 20 |  | 0
| 7 |  |  |  | 20 |  | 0
| 8 |  |  |  | 20 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | nefroureterektomija
6 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 5 |  | 0
| 2 |  |  |  | 5 |  | 0
| 3 |  |  |  | 5 |  | 0
| 4 |  |  |  | 5 |  | 0
| 5 |  |  |  | 5 |  | 0
| 6 |  |  |  | 5 |  | 0
| 7 |  |  |  | 5 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | desna kolektomija
7 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 5 |  | 0
| 2 |  |  |  | 5 |  | 0
| 3 |  |  |  | 5 |  | 0
| 4 |  |  |  | 5 |  | 0
| 5 |  |  |  | 5 |  | 0
| 6 |  |  |  | 5 |  | 0
| 7 |  |  |  | 5 |  | 0
| 8 |  |  |  | 5 |  | 0
| 9 |  |  |  | 5 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | leva kolektomija
8 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 5 |  | 0
| 2 |  |  |  | 5 |  | 0
| 3 |  |  |  | 5 |  | 0
| 4 |  |  |  | 5 |  | 0
| 5 |  |  |  | 5 |  | 0
| 6 |  |  |  | 5 |  | 0
| 7 |  |  |  | 5 |  | 0
| 8 |  |  |  | 5 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | resekcija sigme
9 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 5 |  | 0
| 2 |  |  |  | 5 |  | 0
| 3 |  |  |  | 5 |  | 0
| 4 |  |  |  | 5 |  | 0
| 5 |  |  |  | 5 |  | 0
| 6 |  |  |  | 5 |  | 0
| 7 |  |  |  | 5 |  | 0
| 8 |  |  |  | 5 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
| Vrsta procedure | Hernioplastika
10 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 10 |  | 0
| 2 |  |  |  | 10 |  | 0
| 3 |  |  |  | 10 |  | 0
| 4 |  |  |  | 10 |  | 0
| 5 |  |  |  | 10 |  | 0
| 6 |  |  |  | 10 |  | 0
| 7 |  |  |  | 10 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
Potrošni material, vezan na uporabo insuflatorja*
11 | Zap.št. | Artikel št. | Opis naziv artikla | Cena na enoto brez DDV za artikel | Letno predvideno število postopkov | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov | Vrednost v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov
| 1 |  |  |  | 200 |  | 0
| 2 |  |  |  | 200 |  | 0
| 3 |  |  |  | 200 |  | 0
| 4 |  |  |  | 200 |  | 0
| 5 |  |  |  | 200 |  | 0
| 6 |  |  |  | 200 |  | 0
| 7 |  |  |  | 200 |  | 0
| 8 |  |  |  | 200 |  | 0
| Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta | [5 empty] | 0 | 0
| Obdobje v letih | [5 empty] | 7 | 7
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR (Skupaj cena v EUR za obdobje enega leta X 7) | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ VREDNOST ZA OBODBJE 7 LET v € | 0 | 0

## Robotski sistem s konzolo
JN38/2025: Najem robotskega kirurškega sistema z vzdrževanjem in potrebnim potrošnim materialom za obdobje sedmih let
ZAPRTI SKLOP 1 - PONUDBENI PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL IN NAPRAVO ZA ULTRAZVOČNI ČISTILEC INSTRUMENTOV ZA ROBOTSKO ASISTIRANE POSEGE
NAZIV PONUJENEGA ROBOTSKEGA SISTEMA: [vpišite MODEL, LETO PROIZVODNJE, PROIZVAJALEC]
PODSKLOP | Robotski sistem z eno konzolo
12 | Zap.št. lastnosti | Tehnična specifikacija
| 1 | Sistem mora vsebovati: 1 kos kirurška konzola 1 kos robotska konzola za 3 instrumente in 1 kamero 1 kos endoskospski stolp 1 kos elektrokirurška naprava/generator 1 kos video enota 1 kos enota za svetlobni vir endoskopa 1 kos endoskop 0° 1 kos endoskop 30° 2 sterilizacijske kasete za endoskop in 3 sterilizacijske kasete za instrumente in troakarje
| 2 | Konzola kirurga z upravljalniki, ki omogočajo nadzor robotskih rok z uporabo sklopke ter aktivacijo/de aktivacijo ICG funkcije.
| 3 | Stereoskopski prikazovalnik z ločljivostjo 1080p pri 60 sličicah na sekundo.
| 4 | Robotski sistem je nadgradljiv z modulom za daljinsko kirurgijo, ki omogoča oddaljen nadzor robota z druge lokacije. Modul za daljinsko kirurgijo proizvaja proizvajalec robotskega sistema in je v celoti združljiv s kirurškim robotom.
| 5 | Zaslonska plošča na dotik (touchpad), integrirana v konzolo kirurga, ki operaterju omogoča dostop do funkcij sistema v naslednjem obsegu: a) Nastavitev svetlosti endoskopa na 5-stopenjski lestvici b) Aktivacija ICG označevalca vsaj 2 načina
| 6 | Naslon za glavo na konzoli (blazina za čelo) naj bo zamenljiv.
| 7 | Naslon za roke naj je opremljen z zaslonom na dotik velikosti 10,3 palca.
| 8 | Pacientov voziček z robotskimi rokami je mobilen in opremljen z: a) stolpom z 12 nastavljivimi sklepi (3 rotacijske osi v glavni roki), b) možnostjo rotacije robotskih instrumentov vzdolž vzdolžne osi – 520 stopinj, c) nadzorno ploščo na dotik z zaslonom na dotik velikosti 12 palcev.
| 9 | Robotski endoskop, dobavljen s pacientovim vozičkom, ima 10-kratno optično povečavo.
| 10 | Endoskopski voziček je opremljen z: a) visoko ločljiv video sistem z vsaj HD 1080p, b) kamero z 10-kratno optično povečavo, z vizualizacijo ICG markerja (fluorescentno slikanje) in z ravnim endoskopom (0°) ter z endoskopom s kotom pogleda 30°, c) procesorjem slike z digitalno povečavo, nastavljivo v 3 stopnjah, d) svetlobnim virom s petstopenjsko nastavitvijo osvetlitve.
| 11 | 27-palčni 4K monitor, ki prikazuje endoskopsko sliko (levi ali desni optični kanal) ter sliko iz 3D prikazovalnika kirurške konzole in zunanje slike (ultrazvok, CT, EKG).
| 12 | Nadzorna plošča na zaslonu monitorja, ki omogoča nastavitev najmanj: – parametrov slike operacijskega polja, – konfiguracijo video signala.
| 13 | Elektro kirurški diatermijski sistem kot. na primer ERBE VIO3 združljiv z robotskim sistemom.
| 14 | Generator ultrazvočnega noža, združljiv s kirurškim robotskim sistemom.

## Insuflacijska enota
JN38/2025: Najem robotskega kirurškega sistema z vzdrževanjem in potrebnim potrošnim materialom za obdobje sedmih let
ZAPRTI SKLOP 1 - PONUDBENI PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL IN NAPRAVO ZA ULTRAZVOČNI ČISTILEC INSTRUMENTOV ZA ROBOTSKO ASISTIRANE POSEGE
NAZIV PONUJENE INSUFLACIJSKE ENOTE: [vpišite MODEL, LETO PROIZVODNJE, PROIZVAJALEC]
PODSKLOP | Insuflacijska enota
13 | Zap.št. lastnosti | Tehnična specifikacija
| 1 | Visoko zmogljivi insuflator, ki omogoča insuflacijo z odprto-lumenskimi trokarji z lastnostjo tlačne zapore lumna brez zapornega ventila in tesnila
| 2 | Pri uporabi odprto-lumenskih trokarjev deluje v načinu kontinuirane zaprte dvosmerne krožne insuflacije s sočasno filtracijo recirkulirajočega CO 2 z zagotavljanjem stabilnega pnevmoperitoneja v realnem času, tudi v primerih puščanja ali intenzivne sukcije
| 3 | Zaprt povratno-krožni sistem za neprekinjeno in avtomatsko odstranjevanje kirurških dimov brez izpusta v prostor ob hkratnem stabilnem pnevmoperitoneju - filtracija z 0,01μ ULPA filtrom
| 4 | Omogoča avtomatsko aktivno zniževanje pnevmoperitonealnega tlaka na želeno vrednost, izbrano na zaslonu na dotik, brez ročnega izpuščanja CO 2 z odpiranjem stranskega ventila kanile trokarja, pasivnega izpusta na napravi, oziroma pasivne ali aktivne stranske aspiracije (kot npr. sukcija, različne izvedbe sistemov za odstranjevanje kirurškega dima, …)
| 5 | Možnost priključitve na CO 2 napeljavo ali uporabo jeklenk
| 6 | Odprto-lumenski trokarji in možnost insuflacije z uporabo klasičnih trokarjev z ali brez odstranjevanja kirurških dimov (enaka filtracija z 0,01μ ULPA filtrom)

## Aparat za ultrazvočno čiščenje
JN38/2025: Najem robotskega kirurškega sistema z vzdrževanjem in potrebnim potrošnim materialom za obdobje sedmih let
ZAPRTI SKLOP 1 - PONUDBENI PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL IN NAPRAVO ZA ULTRAZVOČNI ČISTILEC INSTRUMENTOV ZA ROBOTSKO ASISTIRANE POSEGE
NAZIV PONUJENEGA APARATA ZA ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE: [vpišite MODEL, LETO PROIZVODNJE, PROIZVAJALEC]
PODSKLOP | Aparat za ultrazvočno čiščenje instrumentov za robotsko asistirane posege
14 | Zap.št. lastnosti | Tehnična specifikacija
| 1 | Naprava mora biti namenjena predčiščenju kirurških instrumentov pred strojno dezinfekcijo in sterilizacijo
| 2 | Naprava mora biti primerna za robotske, MIS in standardne kirurške instrumente.
| 3 | Delovanje mora temeljiti na ultrazvočni kavitaciji za odstranjevanje nečistoč.
| 4 | Ultrazvočna kad mora biti primerna za dolge in kompleksne instrumente.
| 5 | Naprava mora omogočati kombinacijo ultrazvočnega čiščenja in izpiranja votlih instrumentov
| 6 | Sočasno mora biti mogoče obdelati najmanj 4 robotske instrumente.
| 7 | Naprava mora omogočati večstopenjsko izpiranje notranjih kanalov.
| 8 | Izpiranje mora biti nadzorovano po posameznih kanalih.
| 9 | Na voljo morajo biti ločeni programi za robotske, MIS in standardne instrumente.
| 10 | Upravljanje mora potekati preko zaslona na dotik.
| 11 | Uporabniški vmesnik mora omogočati vizualni prikaz procesa.
| 12 | Podatke mora biti možno izvoziti preko USB ali omrežne povezave.
| 13 | Vgrajen mora biti nadzor temperature z opozorilno funkcijo.
| 14 | Naprava mora imeti samodejni nadzor pravilnega delovanja.
| 15 | Naprava mora biti dobavljiva kot vgradna ali mobilna izvedba.
| 16 | Vsi materiali v stiku z vodo morajo biti primerni za uporabo v CSSD.
| 17 | Naprava mora biti skladna s standardoma ISO 9001 in ISO 13485.

## St_DDV (hidden)
DDV | 1.22
DDV | 1.095