## List1
Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2026-2027
| PREDRAČUN | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1.1. | Monitoring meteoroloških parametrov
1.1. | Vzpostavitev meteorološke postaje (1x izvedba)
| Vzpostavitev meteorološke postaje za spremljanje parametrov: količina padavin, temperature zraka, smer vetra, hitrost vetra, zračna vlaga, izhlapevanje | kompl | 1
1.2. | Izvedba monitoring meteoroloških spremenljivk(zvezne meritve letno)
| Vzdrževanje opreme | kompl | 1
| Pobiranje podatkov, kalibriranje | kompl | 1
| Sprotna oročila o izvedenih meritvah | kompl | 1
| Letno poročilo | kompl | 1
2.2. | Obratovalni monitoring podzemnih voda (2X letno)
2.2.1. | Čiščenje peziometrov (po potrebi)
2.2.1.1. | Čiščenje peziometrov do ustalitve motnosti po potrebi | kom | 9
2.2.1.2. | Pregled peziometrov s kamero in izdelava posnetka po potrebi ter poročilom | kom | 9
-
2.2.2. | Monitoring stanja podzemnih voda (RA6a do RA11, NB1, Do1 in Do2- 9kom)
2.2.2.1. | Vzorčenje | kompl | 2
2.2.2.2. | Kemijska preskušnja-analiza | kompl | 2
2.2.3. | Monitoring količinskega stanja podzemnih voda (RA6a do RA11, NB1, Do1 in Do2- 9 kom)
| Izvajanje zveznih meritev in kontrola ročnih meritev | kompl | 2
2.2.4. | Poročila monitoringa podzemnih voda
2.2.4.1. | Sprotna poročila (prvo merjenje) | kom | 1
2.2.4.2. | Letno poročilo | kom | 1
3.3. | Monitoring površinski voda (2x letno)
3.3.1. | Potok Rakovnik (Rpov-1 in Rpov- 2)
3.3.1.1. | Izvedba meritev kemijskega(2x letno) in biološkega (1x letno)stanja ter sedimentov ter sedimentov (1x letno)- 2 kom | kompl | 2
3.3.1.2. | Izvedba meritev pretoka | kompl | 2
3.3.2. | Potok Reka
| Izvedba meritev kemijskega(2x letno) in biološkega (1x letno)stanja (nad mostom poti do deponije Rakovnik in pod sotočjem potoka Rakovnika in Reke ( 2 kom) | kompl | 2
3.3.3. | Poročila monitoringa površinskih voda
| Sprotna poročila (prvo merjenje) | kom | 1
| Letno poročilo | kom | 1
4.4. | Obratovalni monitoring izcednih voda
4.4.1. | Monitoring izcednih voda (2x letno)
4.4.1.1. | Vzorčenje izcednih odpadnih voda iz bazena | kom | 2
4.4.1.3. | Sprotna poročila (prvo merjenje) | kom | 1
4.4.1.4. | Letno poročilo | kom | 1
5.1. | Meritve posedanja ravni telesa in odlagališča in delovanje tehničnih objektov odlagališča
5.1.1. | Monitoringa stanja pokrova odlagališča (1x letno)
-
5.1.1.1. | Izvedba meritev geodetskih točk na odlagališču (10 točk) | kompl | 2
5.1.1.2. | Izdelav letne poročila o stanju geodetskih točk in pomikov | kom | 1
6.1. | Meritev izcednih vod v jaških drenaže od J1 do J10 (2x letno)- 10 jaškov |  |  |  | -
6.1.1. | Vzorčenje | kompl | 2
6.1.2. | Kemijska preizkušnja-analiza | kompl | 2
6.1.3. | meritve količine odpadnih vod | kompl | 2
6.1.4. | Letno poročilo | kom | 1
7.0. | Merilna oprema
7.1. | Brezkontaktni radarski merilec za kontinuirno merjenje gladine, kot npr.SOMLEVEL-15, | kom | 1
7.2. | Merilna naprava Dežemer resolucije 0,1 mm kot npr. MR2-01 | kom | 1
7.3. | SPA 170 + GPRS modul + LCD monitor + solarni panel | kom | 1
REKAPITULACIJA
1.1. | Monitoring meteoroloških parametrov
2.2. | Obratovalni monitoring podzemnih voda (2X letno)
3.3. | Monitoring površinski voda
4.4. | Obratovalni monitoring izcednih voda
5.1. | Meritve posedanja ravni telesa in odlagališča in delovanje tehničnih objektov odlagališča
6.1. | Meritev izcednih vod v jaških drenaže od J1 do J10 (2x letno)
7.0. | Merilna oprema
SKUPAJ
Nepredvidena dela 3%
SKUPAJ 1 leto
SKUPAJ
DDV 22%
SKUPAJ z DDV
OPOMBA:
Izvedba analiz se izvaja na podlagi: Novelacije programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda za odlagališče Rakovnik, IRGO, november 2025, številka poročila 2012140), Novelacije programa obratovalnega monitoringa površinskih voda za odlagališče Rakovnik, IRGO, november 2025, števila poročila 2012529) in Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35467-4/2011-10 z dne 17.7.2012, dopolnilna odločba št. 35467-4/2011-41 z dne 22.8.2013 in odločba št. 35472-55/2019-3 z dne 30.8.2019