## Uvod in rekapitulacija
Objekt:
PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE
Investitor:
Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice
Datum:
januar 2026 (28.01.2026)
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
| REKAPITULACIJA | Cena (EUR)
I. | GLASBENI STUDIO | 0
II. | STROJNE DELAVNICE | 0
III. | ZDRAVSTVENI PROSTORI | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA BREZ DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV: | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | Splošne opombe veljajo skupno za vse postavke in vrste del! Upoštevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem izvajanju del oz. dobavi opreme - veljajo kot sestavni del postavk.
Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoštevati tudi opombe navedene pri posameznih postavkah oz. vrstah del.
2. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme del mora v ponudbi in pri izvajanju del oz. dobavi opreme upoštevati splošna določila in zakonodajo veljavno v RS.
Vgrajeni material oz. dobavljena oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno področno zakonodajo ter projektom oz. razpisom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem oz. dobavo opreme, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
3. | Elementov popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja naročnika. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne dokumentacije.
4. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta oz. projektne dokumentacije (če je ta na voljo), zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti (če je ta na voljo).
5. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme potrjuje, da mu je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni.
6. | Kjer relevantno - vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom (oz. pooblaščenim predstavnikom naročnika) in nadzorom.
7. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je na strani ponudnika, pri čemer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni projektant in naročnik!
8. | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
9. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme mora predvidena dela oz. dobavo opreme izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
10. | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščenih oseb izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
11. | Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta in naročnika.
Za posamezne sklope elementov opreme se pred izvedbo izdela vzorčni element iz katerega morajo biti razvidne vse njegove (projektirane) značilnosti.
12. | Pri tipskih elementih so možna minimalna odstopanja v merah, vendar mora odstopanja predhodno potrditi projektant - arhitekt (oz. pooblaščen predstavnik naročnika).
13. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
14. | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova, v originalni embalaži in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
15. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih elementov opreme ali sistemov po opravljeni izvedbi oz. dobavi in pisnem obvestilu investitorju, da je oprema ali sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb naročnika, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
16. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme mora upoštevati stroške za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih oz. napravah.
17. | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vsa potrebna dela za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oz. opremo - brez dodatnih del. Kjer relevantno - tudi z izdelavo vse montažne in delavniške tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta (oz. pooblaščenega predstavnika naročnika). V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
Konstrukcijski oz. nosilni elementi (police, regali, omare ipd.) morajo ustrezati predvideni obremenitvi in zahtevam glede na področne standarde, za pravilno dimenzioniranje in ustrezno vgradnjo odgovarja ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme.
18. | ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, je potrebno upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost), vključno z delovnimi odri, napravami za dviganje bremen, delovnimi košarami ipd.;
- | vse potrebno delo;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom;
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- | zaključna dela na objektu oz. gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala;
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na objektu oz. gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na objektu oz. gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta oz. opreme;
- | skladiščenje materiala na objektu oz. gradbišču;
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale in opremo, ki se vgrajuje oz. dobavlja in dokazovanje kvalitete z atesti;
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm - kjer relevantno;
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču;
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov oz. dobave opreme - kjer relevantno;
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov oz. dobavljene opreme;
- | izdelavo vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle;
- | izdelavo in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov ;
- | izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev;
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
- | izdelavo oz. dobavo originalnih navodil za uporabo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku;
- | izdelavo dokazne dokumentacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom oz. primopredajo.
- | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del oz. opreme investitorju.
19. | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (npr. vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru projektanta - arhitekta (oz. pooblaščenega predstavnika naročnika) ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
20. | Vsi kovinski elementi morajo biti ozemljeni. Prav tako morajo biti ozemljeni naprave in drugi elementi opreme skladno z navodili proizvajalca.

## I. GLASBENI STUDIO
I. | GLASBENI STUDIO
Opomba:
Oprema glasbenega studia se namesti v prostor S.2N.01 Učilnica glasbeno izražanje in S.2N.02 Kabinet glasbeno izražanje v 2N stavbe šole.
Zap. Št. | Opis del in elementov | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | KLAVIATURA
Dobava, vnos in postavitev električne odrske klaviature (digital stage keyboard piano) s tipkovnico z 88 obteženimi tipkami s trojnimi senzorji (triple sensor hammer action with aftertouch), razpon A-C, in poteznimi regulatorji, s štirimi sekcijami za zvočne učinke in knjižnicami s prednastavitvami (orgle, klavir, sintetizator, učinki), z vhodi / izhodi in povezavami: avdio, stereo, slušalke, monitor, različna pedala, nožno stikalo, MIDI In / Out, USB. Klaviatura visokega kvalitetnega ranga
kot npr. Nord Stage 4/88 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Nadzor na glavni ravni Lesena palica za pitch Modulacijsko kolo 512 programov - 8 bank z 8 stranmi vsaka. Vsaka stran ima 8 lokacij programa Knjižnica prednastavitev z orgelskimi, klavirskimi in sintetizatorskimi prednastavitvami, vključno z učinki. 2x64 lokacije prednastavitev orgel, 2x64 lokacije prednastavitev klavirja, 8x64 lokacije prednastavitev sintetizatorjev. 8 Live programov 2 Postavitvi prizorov posameznih plasti 3 Morph viri: Modulation Wheel (prav tako upravljan s Swell pedalom), Control Pedal, Aftertouch Možnosti usmerjanja stereo in mono izhodov Programabilna transponacija +/- 6 poltonov Funkcionalnost Master Clock z ročnim, zunanjim in tap-tempo nadzorom Notranji in MIDI vir ure Funkcionalnost MIDI preko USB Nadzor ravni Aftertouch Do 3 razdelitve (4 tipkovnice cone) z vizualno LED indikacijo med conami 3 možnosti širine razcepa (crossfade): Lrg, Sml ali Off
Orgelska sekcija: Simulacija orgel Nord C2D B3 Tone wheel Modeli Vox Continental in Farfisa 2 Digitalni modeli orgel B3 Bass način Fizične vlečne palice z LED grafi Prednastavljeni ali Drawbar Live način Tolkalni krmilniki Nadzor vibrata / refrena 2 plasti (2-delni multitimbralni)
Klavirska sekcija: 2 GB pomnilnika za klavirske zvoke Vse zvoke je mogoče zamenjati z namensko programsko opremo (Mac/Win) 120-glasovna polifonija Kategorije: Grand, Upright, Electric, Digital, Layer in Clav/Harpsichord 3 izbirne krivulje na dotik tipkovnice (težka, srednja, lahka) Nadzor za barvo klavirja s prilagojenimi nastavitvami za električne klavirje in klavinet String Resonance za akustične koncertne klavirje in kontrabas Izbirna mehka klavirska izdaja Pedal Noise, ko se uporablja z namenskimi pedali Dinamična kompresija Unison funkcionalnost 2 plasti (2-delni multitimbralni)
Sintetizatorska sekcija: Sistemski sintetizatorski pogon s predvajanjem vzorcev Namenski OLED zaslon za izbiro valovnih oblik/vzorcev in urejanje parametrov 1 GB pomnilnika za knjižnico zvočnih posnetkov Vse vzorce je mogoče zamenjati z namensko programsko opremo (Mac/Win) 46-glasovna polifonija Vrste oscilatorjev: analogni (vključno s super, šumnimi in različnimi valovnimi oblikami), digitalni valovi, FM in vzorci Možnosti analogne valovne oblike: Čista, Oblika, Oblika Sine, Multi, Super, Sync, Bell, Misc (Noise) Klasični tranzistorski lestvični filter (LP M), 12 in 24 dB nizkoprepustni, visokoprepustni, pasovni in kombinirani nizkoprepustni/pasovni (LP+BP) filter Filter pogon: izklopljen, 1, 2 in 3 Sledenje filtrom: izklopljeno, 1/3, 2/3 in polno 3 Unison načini Vibrato načine je mogoče nadzorovati z Mod Wheel, Aftertouch in pedalom. Filter envelope (Attack, Decay/Sustain, Release) z nadzorom Velocity Amplitudna ovojnica (Attack, Decay/Sustain, Release) z nadzorom Velocity Ovojnica oscilatorja (Attack, Decay/Sustain, Release) z nadzorom Velocity LFO s 5 valovnimi oblikami/načini: Square, Triangle, Ramp Dn, Ramp Up in Sample & Hold Napredni arpeggiator z arp, polifoni in gate načini Arpeggiator vzorci za vse načine, z možnostmi Accent in Pan LFO in Arpeggiator sinhroniziran z glavno uro 3 plasti (3-delni multitimbralni)
Sekcija učinki: Mod 1: Tremolo, Auto Pan, Ring Modulator, Wah-Wah, Auto-Wah, Pump (Sidechain modulacija). Variacije za vsak učinek Mod 2: Phaser, Flanger, Vibe, Chorus, Ensemble, Spin. Variacije za vsak učinek Zakasnitev s kontrolami tempa, povratne informacije in miksa (suho/mokro), ping pong (stereo tapi), tap-tempo, povratni filter (HP/LP/BP), povratni učinki z variacijami in analogni način izbire na panelu. 3 vrste simulacij ojačevalca/zvočnika: dvojni, JC in majhni. Variacije za vsak model Filter Mode (HP24/LP24) z kontrolami za odrezanje, resonanco in mešanje Simulacija cevnega ojačevalca z nastavljivim overdriveom 3-pasovni izenačevalnik z možnostjo premikanja srednjih frekvenc. EQ razponi: 100 Hz, 200 Hz - 8 kHz in 4 kHz Rotacijski zvočnik: izbirna hitrost (Stop, Slow in Fast) in ločen overdrive Hitrosti/tempo učinkov je mogoče sinhronizirati z glavno uro Kompresor s hitrim načinom Reverb: 6 algoritmov (Spring, Booth, Room, Stage, Hall in Cathedral) z načini Dark/Bright ter možnostmi Variation/Chorale
Povezave: 4 dodeljljivi avdio izhodi - 1/4", 6,35 mm vhodi, neuravnoteženi Stereo izhod za slušalke - 1/4", 6,35 mm stereo vhod 1 vhod za monitor - 1/8", 3,5 mm stereo vhod Sustain pedal - 1/4", 6,35 mm priključek. Združljiv s sistemskimi pedali in pedali tipa stikal Trojni pedal - 5-pinski DIN konektor. Združljivo s sistemskimi pedali - 1/4", 6,35 mm vtičnica. Uporabi trenutni pedal ali pedal s stikalom. Organ Swell Pedal - 1/4", 6,35 mm TRS stereo vhod. Kontrolni pedal - 1/4", 6,35 mm TRS stereo priključek. Vhod za nožno stikalo - 1/4", 6,35 mm vhod. Uporabite trenutni pedal z dvema gumboma ali pedal z enim stikalom. MIDI In - 5-pinski DIN konektorji MIDI izhod - 5-pinski DIN konektorji USB - tip B priključek za USB MIDI, posodobitev programske opreme in prenos zvoka Napajalni kabel z IEC C14 konektorjem
Vključena oprema: Enojno pedalo (single Pedal 1) Uporabniški priročnik Napajalni kabel USB kabel
Dimenzije (cca.): 1282mm x 121mm x 349mm, težaa (cca.) 19,6kg.
Ostalo - vključiti v ceno postavke:
a. Oblazinjena zaščitna torba za prenos klaviature, z ročaji in kolesci, z dodatnimi žepi za stojalo, kable in pedala, originalna dodatna oprema klaviature, kot npr. Nord Soft Case 88 with wheels (ali enakovredno)
b. Namensko zložljivo stojao za klaviaturo, prašno barvani kovinski profili, protidrsni čepi na nogah, originalna dodatna oprema klaviature, kot npr. Nord Keyboard Stand for Nord Stage 4/88 (ali enakovredno)
c. Namenska tekstilna zaščita kalviature proti prahu, z vrečko za shranjevanje, originalna dodatna oprema klaviature, kot npr. Nord Dust Cover for Nord Stage 4/88 (ali enakovredno)
d. Namensko leseno stojalo za note, dimenzije za 4 notne liste, z zatiči za namestitev na klaviaturo, originalna dodatna oprema klaviature, kot npr. Nord Wood Music Stand for Nord Stage 4/88 (ali enakovredno)
| Skupaj komplet klaviatura in pripadajoča ostala oprema: | kpl | 1 |  | 0
RAČUNALNIŠKA, SNEMALNA IN PROGRAMSKA OPREMA
2. | Računalnik
Dobava, vnos, postavitev, priklop in zagon prenosnega računalnika
| kot npr. Apple MacBook Pro 16'' M3 (ali enakovredno) Velikost zaslona: 16" Pomnilnik: vsaj 16 GB + ustrezni adapterji/hubi za priklop USB avdio vmesnikov Trdi disk: vsaj 512 GB Opercijski sistem MacOS | kpl | 1 |  | 0
3. | Programska oprema
Dobava specializirane programske opreme za profesionalni glasbeni studio, kompatibilno z računalnikom in operacijskim sistemom v postavki 2.
| kot npr. Logic Pro X (za Apple MacBook Pro) (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
4. | USB avdio vmesnik - zvočna kartica
Dobava, vnos in postavitev USB avdio vmesnika - zvočne kartice,
kot npr. RME Fireface UCX II (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
| 40 kanalov, fantomsko napajanje (power source for condenser microphones), DA konverzija, 4 predojačevalniki, MIDI vmesnik, AD pretvornik, frekvenca vzorčenja 192 kHz, 24-bitna globina, S/PDIF digitalni vmesnik za prenos visokokakovostnega zvoka med napravami, ADAT digitalni prenosni protokol (prenos do 8 kanalov digitalnega zvoka prek enega optičnega kabla), AES/EBU standard za prenos digitalnega zvoka, vhodi (USB, XLR-Jack 2x, World Clock 8x, Jack 6,3mm TRS, MIDI In, AES/EBU), izhodi (AES/EBU, MIDI Out, Headphone Jack 6,3mm TRS, Worl Clock, Jack TRS 6,3mm 6x, USB, ADAT), izhod za slušalke, optičniizhod, komplet kablov (USB kabel, XLR to 3,5mm jack cable, Adapter, Optični kabel, B0968 Digital Breakout cable), DA pretvorba (visokokakovostna pretvorba digitalnih signalov v analogne signale), AD pretvorba (visokokakovostna pretvorba analognega v digitalni signal), možnost montaže v rack, napajanje prek adapterja (del kompleta), kompatibilno z MS windows, Mac OS, dimenzije (cca.) 130mm x 215mm x 44mm, teža 910g, | kpl | 1 |  | 0
5. | Studio monitorji (set dveh monitrojev)
Dobava, vnos in postavitev aktivnega dvosmernega studijskega monitorja
kot npr. Adam Audio A7V (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
frekvenčni razpon 41 Hz - 42 kHz, vhodi (XLR ženski, RCA ženski, RJ45), izhodi (RJ45), EQ za možnost prilagajanja zvoka, kontrole zvoka, LF Driver Type Composite cone, HF Driver Type Air Motion Ribbo Tweeter, 110W LF Driver Power Amp, 20W HF Driver Power Amp, visokotonski zvočnik 1'', nizkotonski zvočnik 7'', bass refleks, napajanje 100V - 240V, Moč RMS 130W, črno ohišje, kabel za napajanje, dimenzije (cca.) 337mm x 200mm x 280mm, teža (cca.) 8,7kg,
| set dveh monitorjev | kpl | 1 |  | 0
6. | Studijske slušalke
Dobava, vnos in postavitev studijskih slušalk
kot npr. Audio-technica ATH-M50X (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
45mm zvočnik, frekvenčni razpon 15 Hz - 28 Hz, Impedanca 38 Ohm, akustična občutljivost 99dB, konektor tipa A (TRS 3,5mm Jack), oblazinjene slušalke, snemljivi kabel 3x (3,5 na 6,3mm jack), adapter, zložljiva konstrukcija, zaščitna torbica, teža (cca.) 284g,
| kot npr. Audio-technica ATH-M50X (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj računalniška in snemalna oprema: |  |  |  | 0
MIKROFONI IN DODATKI
7. | Mikrofon za vokale
Dobava, vnos in postavitev kondenzatorskega studijskega mikrofona, kardidoidnega usmerjenega mikrofona (največja občutljivost za zvoke, ki prihajajo od spredaj)
kot npr. Neumann TLM 102 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
frekvenčni odziv 20 Hz - 2 kHz, impedanca 50 Ohm, raven zvočnega tlaka (SPL) 144 dB, občutljivost 11mV/Pa, razmerje signal/šum 82dB, vmesnik XLR, izhod XLR, fantomsko napajanje,
| vključno s schockmount zaščitnim stojalom za mikrofon, | kpl | 1 |  | 0
8. | Dinamični mikrofon
Dobava, vnos in postavitev dinamičnega kondenzatorskega studijskega mikrofona, kardidoidnega usmerjenega mikrofona (največja občutljivost za zvoke, ki prihajajo od spredaj), dvojna diafragma
kot npr. Shure SM4-KIT (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
frekvenčni odziv 20 Hz - 2 kHz, impedanca 150 Ohm, raven zvočnega tlaka (SPL) 140 dB, občutljivost -38 dBV/Pa, razmerje signal/šum 79dB, vmesnik XLR, izhod XLR, fantomsko napajanje,
| vključno s pop filtrom, schockmount zaščitnim stojalom za mikrofon, zaščitno vrečko za mikrofon, adapterjem za navitje kabla, kovčkom za prenašanje opreme | kpl | 1 |  | 0
9. | Stojala za mikrofone
Dobava, vnos in postavitev stojala za mikrofon s teleskopsko roko in zložljivimi nogami (boom palica za mikrofon), konstrukcija iz jeklenih prašno barvanih profilov (črno), spojni kosi za uravnavanje, protidrsni čepi na nogah, dimenzije (cca.) višina 1000-1760 mm, dolžina roke 530-910 mm,
kot npr. Soundking DD 006 B (ali enakovredno)
Ostalo - vključiti v ceno postavke:
a. Dobava, vnos in postavitev namenske zaščitne torbe za prenos stojala za mikrofon, z zadrgo, ročajem, najlonska tkanina (črno), originalna dodatna oprema stojala za mikrofon, kot npr. Soundking DI 003 zaščitna embalaža (ali enakovredno)
| Skupaj stojalo za mikrofone in pripadajoča ostala oprema | kpl | 4 |  | 0
10. | Pop filter
Dobava, vnos in postavitev pop filtra za mikrofon, mrežica premera 200mm, prilagodljiva pregibna konzola s spojnim elementom za montažo na stojalo mikrofona, kovinska konstrukcija, črno,
| kot npr. König & Meyer 23966 Popkiller (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
11. | Kabli za mikrofone
Dobava, vnos in postavitev visokokakovostnih kablov za mikrofone, bakreno jedro (OFC - oxygen free copper) v zaščitnem ovoju (črno), več opcij konektorjev za priklop (Jack Mono 6,3mm moški, XLR ženski, ravno-ravno), dolžina 6m,
vključno s spenjalnimi trakovi za kable (tekstil + velcro),
| kot npr. PremiumCord Jack 6,3mm - XLR M/F (ali enakovredno) | kpl | 10 |  | 0
12. | Napajalni razdelilci - instrumentalni kabli
Dobava, vnos in postavitev visokokakovostnih kablov za instrumente, prirejeno za tiho preklapljanje med instrumenti, bakreno jedro (OFC - oxygen free copper) v zaščitnem ovoju (črno ali sivo), konektorji (TRS 6,3mm Jack, TRS 6,3mm Jack, ravno-ravno), dolžina 6m,
vključno s spenjalnimi trakovi za kable (tekstil + velcro),
| kot npr. Dunlop MXR DCIR20 Stealth (ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
| Skupaj mikrofoni in dodatki: |  |  |  | 0
OSTALA GLASBILA IN DODATKI
13. | Električna bas kitara
Dobava, vnos in postavitev električne bas kitare (modern bass), 4 strune, število prečk 24, aktivna elektronika, aktiven magnet, navijalci konfiguracija odjemnikov HH (humbucker - humbucker), z ohišjem iz mahagonija (lakirano črno polirano do visokega sijaja), vrat javor / mahagonij, ubiralka palisander, kontrole (preset EQ switch, treble, bass, balance, volume), akumulator 9V, možnost delovanja na baterijo, dimenzije (cca.) ubiralka radius 10'', dolžina skale 864mm, širina sedla 38mm,
vključno s setom strun (5x),
kot npr. Yamaha TRBX304 RW Black (ali enakovredno)
Ostalo - vključiti v ceno postavke:
a. Namenska zaščitna torba / kovček za prenos električne bas kitare, s kovinskimi zaponkami, ABS zaščitno ohišje, notranjost obložena z EPS peno in tapecirana s plišem, z ročajem, ključavnico, dimenzije prilagojene izbranemu modelu električne bas kitare, kot npr. Gator GC-BASS kovček za bas kitaro (ali enakovredno)
| Skupaj električna bas kitara in pripadajoča ostala oprema | kpl | 1 |  | 0
14. | Ojačevalec za kitaro
Dobava, vnos in postavitev ojačevalca za kitaro, brezžične izvedbe, moč 30W, število efektov 50, število vhodov 1, Effect procesor, kontrole (Treble, Middle, Bass, Delax/FX, Bst/Mod, Gain, Master, Volume), izhod za slušalke, USB, MP3 / linijski vhod, možnost delovanja na baterijo, akumulator,
| kot npr. Boss Katana-Air Modeling (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
15. | Prenosni brezžični zvočnik na baterije (PA sistem) 1
Dobava, vnos in postavitev prenosnega brezžičnega zvočnika na baterije (PA sistem), moč 150W, nizkotonski zvočnik 6'', visokotonski zvočnik 2,25'' (3x)
kot npr. Bose Professional S1 Pro Plus System with battery PA
Karakteristike - opis na osnovi primera:
frekvenčni razpon 62 Hz - 17kHz, raven zvočnega tlaka 103 dB, črno ohišje, z zaslonom, kompatibilno z Android, iOS operacijskim sistemom, vhodi (Bluetooth, Jack 3,5mm, Jack 6,3mm, XLR/TRS kombi 2x) vhod za mikrofon (2x), AUX in 2x, izhodi (XLR), napajanje 100V - 240V, zmogljivost akumulatorja 5500 mAh, možnost delovanja na baterijo, napajalni kabel, daljinec, možnost montaže na stojalo, dimenzije (cca.) 238mm x 279mm x 332mm, teža (cca.) 6,5kg,
Ostalo - vključiti v ceno postavke:
a. Namenska zaščitna torba / nahrbtnik za prenos brezžičnega zvočnika na baterije, najlonska tkanina (črno, zadrga, več prekatov za zvočnik in drobno opremo, nastavljive naramnice, hrbtna plošča iz pene, ročaji, kot npr. Bose Professional S1 pro System Backpack (ali enakovredno)
| Skupaj prenosni brezžični zvočnik na baterije (PA sistem) 1 in pripadajoča ostala oprema | kpl | 1 |  | 0
16. | Prenosni brezžični zvočnik 2
'Dobava, vnos in postavitev prenosnega brezžičnega zvočnika, moč RMS 180W, nizkotonski zvočnik 7,4'', srednjetonski zvočnik 2,75'' (2x), visokotonski zvočnik 0,75'' (2x)
kot npr. JBL Boombox 3 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
| frekvenčni razpon 40 Hz - 20kHz, robustno črno ohišje, IP67, kompatibilno z Android, iOS operacijskim sistemom, vhodi (Bluetooth, USB, Jack 3,5mm), AUX, napajanje prek adapterja, zmogljivost akumulatorja 10000 mAh, tip akumulatorja Li-Ion, možnost delovanja na baterijo, dimenzije (cca.) 482mm x 324mm x 198mm, teža (cca.) 6,5kg, | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj ostala glasbila in dodatki: |  |  |  | 0
AKUSTIKA IN UREDITEV PROSTORA
17. | Akustična stenska plošča
Dobava, vnos in montaža akustične stenske plošče, za absorbcijo in razpršitev srednjih in visokih frekvenc, izolativno polnilo iz steklene volne, zaščitna prevleka iz filca, sprednja stranica iz HDF plošče, sprednja stranica perforirana, bela, (peforacija po izboru projektanta / naročnika, kot npr. Binary Bean), dimenzija 120 x 60 x 10cm,
vključno s pritrdilnim materialom za montažo na steno, stena iz mavčnokartonskih plošč (sistem Knauf, dvoslojna mk obloga),
| kot npr. Mega Acoustic FiberPRO120 (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
18. | Akustični element - bas past
Dobava, vnos in montaža akustičnega elementa - bas past, za absorbcijo najnižjih frekvenc, postavitev v vogal prostora, akustična pena, oblikovana (nazobčana), siva, dimenzija 60 x 20 x 20cm,
| kot npr. Mega Acoustic PB-MP-1 60 dark Grey Bass Trap (ali enakovredno) | kos | 8 |  | 0
19. | Prenosni akustični ščit
Dobava, vnos in postavitev prenosnega akustičnega ščita za mikrofon, za absorbcijo in difuzijo srednjih in visokih frekvenc, konstrukcija ščita iz perforirane alu pločevine (prašno barvano), z notranje strani obloga iz akustične pene (črno), montaža na stojalo za mikrofon s sistemskim spojnim elementom, dimenzija (cca.) 450mm, 330nn x 250mm, teža (cca.) 2,6kg,
| kot npr. SE Electronics RF Space (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj akustika in ureditev prostora: |  |  |  | 0
| GLASBENI STUDIO skupaj: |  |  |  | 0

## II. STROJNE DELAVNICE
II. | STROJNE DELAVNICE
Opombe:
Oprema strojnih delavnic se namesti v specializirane učilnice - strojne delavnice v KT stavbe telovadnice.
V ceno posameznih postavk vključeni vsi transportni, manipulacijski in drugi stroški, vključno s potrebnim materialom za montažo in zagon strojev in opreme na lokaciji naročnika.
V ceno posameznih postavk vključena izveba električnega priključka na predpripravljen električni izpust v parapetnem kanalu (kabliranje do razdelilne elektro omarice, ki se nahaja v prostoru - razdalja do 20m) ali na stropu. Izvedba ozemljitve na predpripravljen izpust v prostoru. Vključno s kabli, spojkami in drugim el. instalacijskim materialom. Vključena tudi izvedba meritev.
Vključen prikaz delovanja strojev in naprav ter poučitev uporabnika o uporabi naprav in pripomočkov (min. 10 ur)
Zap. Št. | Opis del in elementov | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
VARILNA OPREMA
1. | Varilni aparat za MIG/MAG (CO2 in mešanica)
Dobava, vnos in postavitev inverterskega varilnega aparata za MIG/Mag (CO2 in mešanica), elektrodno in lift TIG varjenje, s funkcijami nastavljiv Hot Start, Anti Stick, nastavljiv Arc Force, primeren za varjenje jekla, nerjavečega jekla in aluminija (premer varilne žice do 1,2mm), omogoča varjenje s polnjeno žico premera 0,9mm ter varjenje bazičnih, tutilnih in celuloznih elektrod premera do 5,0mm,
kot npr. Varstroj MIG/MAG - Varming 351-i LCD (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Tehnični podatki: Območje varilnega toka: 50 - 350 A Intermitenca (ED / 40 ?): 60% 350 A Premer varilne žice (Ø): 0.8 - 0.9 - 1.0 – 1.2 mm Premer elektrode (Ø): 2.5 - 5.0 mm Kolut žice: 15 kg Teža (neto): 50 kg Priključna napetost: 3 x 400 ± 10% V Garancija 2 leti
| Varilna oprema v kompletu z aparatom: Masa kabel s stezalko 4 m Reducirni ventil (mini Ar/CO2) + cev za plin 3 m Kolesa z V - utorom 0.8 - 1.0 in 1.0 - 1.2 Kolesa z U - utorom 1.0 - 1.2 za varjenje aluminija Varilna maska Varilni kabel z držalom elektrode 3 m Gorilnik PAG 355 (3m), PAG 405 (3m) + potrošni deli, Gorilnik za liftTIG varjenje Vodno hlajenje gorilnika: hladilna enota HA V-i Gorilnik PAG 501 DV | kpl | 2 |  | 0
2. | Varilni aparat inverterski
Dobava, vnos in postavitev inverterskega varilnega aparata za MMA elektrodno in liftTIG varjenje z enosmernim varilnim tokom, s funkcijami nastavljiv Hot Start, Anti stick, nastavljiv Arc Force, podpira varjenje z bazičnimi in rutilnimi elektrodami debelin do 3.25mm,
kot npr. Varstroj Varin 1605 LCD (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Tehnični podatki: Območje varilnega toka: 10 - 160 A Bazni varilni tok: 10 - 160 A Pulzni varilni tok: 10 - 160 A Frekvenca: 0.5 - 10 Hz Intermitenca (ED / 40 ?): 25% 160 A Premer elektrode (Ø): 1.6 - 3.25 mm Teža (neto): 5 kg Priključna napetost: 230 ± 10% V Garancija 2 leti
| Varilna oprema v kompletu z aparatom: Masa kabel s stezalko 2 m Varilni kabel z držalom elektrode 3 m Varilna maska Ščetka za čiščenje varov Nosilni pas Kovček za shranjevanje Gorilnik za lift TIG varjenje in plinski ventil | kpl | 5 |  | 0
3. | TIN set orodij za rezanje navojev (32 delni)
Dobava, vnos in postavitev 32- delnega kompleta orodij za izdelavo metričnih navojev M3 - M12, notranjih in zunanjih navojev DIN 352 - DIN 223, rezilna orodja premazana s titanom,
Sestava kompleta: 1x nož za rezanje navojev: M3 - M12 1x držalo za rezalnik navojev: M3 - M12 1x izvijač: 6,0 mm x 11 cm 1x šablona za navoj: 0,5 - 1,75 mm 7x kompletov ročnih navojnih svedrov, 3-delni (vključno s predrezilom, sredinskim rezilom in zadnjim rezilom): M3 x 0,5 mm, M4 x 0,7 mm, M5 x 0,8 mm, M6 x 1,0 mm, M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm 7x rezalnik navojev: M3 x 0,5 mm, M4 x 0,7 mm, M5 x 0,8 mm, M6 x 1,0 mm, M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm 1x kovinska zaščitna embalaža z nastavki za orodja
| kot npr. Brilliant Tools BT101950 (ali enakovredno) | kpl | 3 |  | 0
| Skupaj varilna oprema: |  |  |  | 0
CNC STROJI IN DODATNA OPREMA
Opombe:
V ceno postavk vključiti tudi zagon stroja in pripadajočih komponent na lokaciji uporabnika s strani proizvajalca in dobavitelja ter uvodno šolanje predstavnikov naročnika v obsegu min. 8 ur.
4. | Računalniško vodena CNC stružnica z izmenljivim krmiljem
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon računalniško vodene didaktične CNC stružnice z izmenljivim krmiljem, ki vključuje:
- brezstopenjsko nastavljiv glavni pogon - revolversko glavo za 8 orodij - avtomatsko referenciranje - električni in mehanski priključek za avtomatizacijo - povezovalni kabel za računalnik - podatkovni nosilec s strojnimi podatki - set orodja za posluževanje - navodila za uporabo
kot npr. EMCO Concept Turn 60 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Tehnični podatki: Max. dolžina obdelovanca: 215 mm Max. Ø vrtenja preko posteljice: Ø130 mm Max. Ø vrtenja preko vodil: Ø60 mm Max. Ø struženja: Ø60 mm Pomik po X-osi: 60 mm Pomik po Z-osi: 280 mm Luknja v vretenu: Ø16 mm Max. propust palice: Ø15 mm Število vrtljajev vretena: 300-4200 min-1 Moč motorja: 1,1 kW Št. postaj za orodja: 8
| Vključno z: - podstavkom za stroj (predal za orodje in druge pripomočke, prostor za računalnik), kovinsko ohišje z nivelirnimi nogami - konzolna polica za monitor in tipkovnico, višinsko nastavljiva, s predalom za tipkovnico, konzolna roka za montažo na podstavek za stroj - zaščitna prevleka za stroj | kpl | 9 |  | 0
5. | Računalniško voden CNC rezkalni stroj z izmenljivim krmiljem
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon računalniško vodenega didaktičnega CNC rezkalnega stroja (vodenega v 3 oseh) z izmenljivim krmiljem, ki vključuje:
- brezstopenjsko nastavljiv glavni pogon - električni in mehanski priključek za avtomatizacijo - povezovalni kabel za računalnik - disketo s strojnimi podatki - izmenjevalec za 8 orodij z elektro-mehanskim "Pick-up" sistemom - set orodja za posluževanje - navodila za uporabo
kot npr. EMCO Concept Mill 55 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Tehnični podatki: Pomik po X-osi: 190 mm Pomik po Z-osi: 260 mm Pomik po Y-osi: 140 mm Velikost mize: 420 x 125 mm Max. teža obdelovanca: 10 kg Število vrtljajev: 150-3.500 min-1 Moč motorja: 0,75 kW Št. postaj za orodja: 8
| Vključno z: - podstavkom za stroj (predal za orodje in druge pripomočke, prostor za računalnik), kovinsko ohišje z nivelirnimi nogami - konzolna polica za monitor in tipkovnico, višinsko nastavljiva, s predalom za tipkovnico, konzolna roka za montažo na podstavek za stroj - zaščitna prevleka za stroj | kpl | 2 |  | 0
6. | Razširjen paket orodij za struženje
Dobava, vnos, postavitev razširjenega paketa orodij za struženje, kompatibilnega z računalniško vodeno CNC stružnico (postavka 4), v sestavi:
1x orodje za kopiranje desno (Copying Tool Right) 1x orodje za kopiranje levo (Copying Tool Left) 1x orodje za kopiranje nevtralno (Copying Tool Neutral) 1x vrtalna palica D10x60mm (Boring Bar D10x60mm) 1x zunanje rezalno orodje levo (OD-Thread Tool Left) 1x vstavki za zunanje rezalno orodje (Inserts For OD-Thread Tool) 1x vstavki za notranje rezalno orodje (Inserts For ID-Thread Tool) 1x notranje rezalno orodje D10x60mm (ID-Thread Tool D10x60mm) 1x navojni svedri 9 kosov (Twist Drills 9 pcs.) 1x stružni nož (Parting Off Tool) 1x stružni nastavek za alu (D-Inserts For Alu) 1x nastavki za stružni nož (Inserts For Parting-Off Tool) 1x centrirni sveder A8, DIN 333 (Centre Drill A8, DIN 333) 1x sveder D 12mm (Twist Drill D 12mm) 1x reducirna objemka 8 kosov (Reduction Sleeves 8 pcs.)
| kot npr. EMCO Tool Package Extended CT60 (ali enakovredno) | kpl | 9 |  | 0
7. | Razširjen paket orodij za rezkanje
Dobava, vnos, postavitev razširjenega paketa orodij za struženje, kompatibilnega z računalniško vodenim CNC rezkarjem (postavka 5), v sestavi:
6x držalo za stročnice ESX 25 1x set 14 stročnic ESX 25, 2-14 mm 2x stročnica ESX 25 10mm 1x stročnica ESX 25 6mm 1x vpenjalni trn 16mm 1x stročnica za rezanje navojev M5-M8 1x frezalo za utore HSS 3 mm DIN 327 B 1x frezalo za utore HSS 5 mm DIN 327 B 1x frezalo za utore HSS 10 mm DIN 327 B 1x plansko frezalo 16x20x40 1x NC-start sveder 10mm HSS 1x radius - frezalo 6mm HSS 1x kotno frezalo 45°, 16x4 1x svedri 2.5mm, 3.3mm, 4.2mm, 5.0mm, 6.8mm 2x frezalo HSS 10mm DIN 844 1x svedri 1-13mm 25 kom. 1x navojni sveder M5 1x navojni sveder M6
| kot npr. EMCO Tool Package Extended CM55 (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
8. | Dodatki za računalniško vodeno CNC stružnico
Dobava, vnos, postavitev dodatkov za računalniško vodeno CNC stružnico, kompatibilno z računalniško vodeno CNC stružnico (postavka 4), v sestavi:
| a. 3-čeljustna glava 74mm s prirobnico | kos | 9 |  | 0
| b. Set mehkih čeljusti za 3-čeljustno glavo 74mm s prirobnico | kpl | 9 |  | 0
| c. Konjiček ročni, hod pinole 35mm, premer pinole 22mm, konus vpetja MK1 | kos | 9 |  | 0
| d. Vrteča konica MK1 | kos | 9 |  | 0
| e. Naprava za optično prednastavitev orodja | kos | 9 |  | 0
| f. Led osvetlitev | kos | 9 |  | 0
| g. Merilna ura z držalom | kos | 1 |  | 0
| h. Robno tipalo KK6 | kos | 1 |  | 0
kot npr. dodatki za EMCO Concept Turn 60 (ali enakovredno)
9. | Dodatki za računalniško voden CNC rezkar
Dobava, vnos, postavitev dodatkov za računalniško voden CNC rezkar, kompatibilno z računalniško vodenim CNC rezkarjem (postavka 5), v sestavi:
| a. strojni primež | kos | 2 |  | 0
| b. stopničasto prijemalo 0-60mm | kos | 4 |  | 0
| c. vpenjalo | kos | 2 |  | 0
| d. Merilna ura z držalom | kos | 1 |  | 0
| e. Robno tipalo KK6 | kos | 1 |  | 0
kot npr. dodatki za EMCO Concept Mill55 (ali enakovredno)
10. | Računalnik in monitor za računalniško vodeno CNC stružnico in rezkar
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon IT opreme za računalniško vodeno CNC stružnico in rezkar, kompatibilno z računalniško vodenim CNC stružnico in rezkarjem (postavka 4 in 5), ki vključuje:
| a. Delovna postaja kot npr. Lenovo Think Station P350 (ali enakovredno) Procesor: Intel Core i7 ali Ryzen 7 Pomnilnik: 16 GB ali več Disk: 512 GB NVMe SSD ali več Grafična kartica: ločena Nvidia ali AMD Mrežna kartica: 10/100/100 Mbit Zvočna kartica: na osnovni plošči ali vgrajena Priključki: HDMI ali DisplayPort,4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 ali več Operacijski sistem: Windows 11 Pro Ostalo: Slovenska tipkovnica USB + miška USB, kot npr. Logitech K120 + Logitech B100 (ali enakovredno) | kpl | 17 |  | 0
| b. Monitor, kot npr. Dell P2425H (ali enakovredno) Velikost: 24" Ločljivost: 1920 x 1080 (FullHD) Priključki: HDMI ali DisplayPort + set kablov za povezavo z računalnikom, napajanje | kpl | 17 |  | 0
11. | Programska oprema in simulatorji - za upravljanje / kompatibilno z računalniško vodeno CNC stružnico in rezkarje (postavka 4 in 5)
| a. Programska oprema za upravljanje strojev 3D grafična simulacija (struženje + rezkanje), multi licenca, kot npr. EMCO Software WinNC Sinumerik Operate 3D-View struženje + rezkanje (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| b. Strojna licenca, za upravljanje s stroji, multilicenca, kot npr. EMCO Software WinNC Sinumerik Operate (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
| c. Programska oprema, simulator za upravljanje, programiranje, multi licenca, kot npr. EMCO Easy2Operate (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| d. programska oprema, krmilna modulna plošča, multi licenca, kot npr. EMCO Sinumerik WinNC Operate (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| Skupaj CNC stroji in dodatna oprema: |  |  |  | 0
IKT OPREMA
12. | Računalnik
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon
| Delovne postaje kot npr. Lenovo Think Station P350 (ali enakovredno) Procesor: Intel Core i7 ali Ryzen 7 Pomnilnik: 16 GB ali več Disk: 512 GB NVMe SSD ali več Grafična kartica: ločena Nvidia ali AMD Mrežna kartica: 10/100/100 Mbit Zvočna kartica: na osnovni plošči ali vgrajena Priključki: HDMI ali DisplayPort,4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 ali več Operacijski sistem: Windows 11 Pro Ostalo: Slovenska tipkovnica USB + miška USB, kot npr. Logitech K120 + Logitech B100 (ali enakovredno) | kos | 29 |  | 0
13. | Monitor
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon
| Monitorja kot npr. Dell 34" S3425DW ukrivljen, Velikost: 34", ukrivljen Ločljvost: vsaj 3440 x 1440 (UWQHD) Priključki: HDMI ali DisplayPort + set kablov za povezavo z računalnikom, napajanje | kos | 29 |  | 0
14. | VR oprema
Dobava, vnos in postavitev očal za VR (navidezno resničnost), 512GB, s pripadajočo programsko opremo,
| kot npr. Meta Quest 3 512GB (ali enakovredno) | kpl | 3 |  | 0
15. | Izobraževalni droni
Dobava, vnos in postavitev izobraževalnega drona (teža pod 249g), z integrirano kamero,
kot npr. DJI Mini 3 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
| najdaljši čas letenja 38 minut (brez vetra), ISO 100-3200, hitrost zaklopa: 4 -1/8000 s, 4K video ločljivost: 3840 × 2160 pri 24/25 /30fps, globalni navigacijski satelitski sistem GPS + GLONASS + Galileo, največja video bitna hitrost 100 Mbps, digitalni zoom, baterija, set kablov, vključno s kontrolerjem in programsko opremo | kpl | 4 |  | 0
16. | 3D tiskalnik
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon profesionalnega 3D tiskalnika, volumen izdelave (min.) 325×320×325 mm (enojna ekstruzija) / do 350×320×325 mm (dvojna ekstruzija) za tiskanje velikih delov ali več komponent v enem samem postopku,
kot npr. Bambu Lab H2D Pro (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
| tiskanje z dvojno šobo pri visoki temperaturi 350 ℃ (662 °F), pomožni hladilni ventilator ekstruderja, trpežna šoba iz volframovega karbida, 65 ℃ (149 °F) aktivno ogrevanje komore, natančnost gibanja 50 μm, ethernetna povezava, fizično omrežje Killswitch, preverjanje pristnosti omrežja WPA2, prilagodljivo kroženje zraka in HEPA filtriranje, zaščitno ohišje, set kablov, programska oprema, | kpl | 1 |  | 0
17. | 3D skener
Dobava, vnos, postavitev, montaža, priklop in zagon 3D skenerja, tehnologija 3D skeniranja s strukturirano svetlobo, ločljivost skeniranja 0,5mm
kot npr. Revopoint Miraco Plus (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
max. velikost skeniranja 4000mm, min. velikost skeniranja 10mm, ločljivost 48mio slikovnih pik, infrardeča strukturirana luč s štirimi kamerami, območje posameznega streljanja (najmanjša razdalja): 28 x 53 mm pri 100 mm, posamezno območje snemanja (največja razdalja): 975 x 775 mm pri 1000 mm, delovna razdalja: 100 - 1000 mm, hitrost skeniranja: do 15 fps, formati izhodnih datotek: PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX, senzorji položaja: 9-osni IMU, vir 3D svetlobe: infrardeča svetloba razreda 1, 8-jedrni procesor, 2,4 GHz, vrsta zaščite IP45, vmesnik Wi-Fi 6, USB-C, akumulatorsko napajanje, navodila, dimenzije (cca. 200mm x 110mm, x 50mm, teža (cca.) 750g,
| Vključno z: - stojalom - mini gramofonom in nastavkom za gramofon - zapestni trak - torbica za shranjevanje - čistilna krpica - adapter za hitro polnjenje | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj IKT oprema: |  |  |  | 0
| STROJNE DELAVNICE skupaj: |  |  |  | 0

## III. ZDRAVSTVENI PROSTORI
III. | ZDRAVSTVENA NEGA
Opombe:
Oprema zdravstvenih prostorov se namesti v specializirane učilnice zdravstvene nege v 3N stavbe šole.
Vsi izdelki certificirani v skladu s standardi za medicinske pripomočke in naprave za profesionalno uporabo v zdravstvu na območju Republike Slovenije.
Vsa elektronska medicinska oprema skladna z IEC 60601 (vsi deli standarda).
Vključen prikaz delovanja naprav in pripomočkov ter poučitev uporabnika o uporabi naprav in pripomočkov (min. 8 ur).
Zap. Št. | Opis del in elementov | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
SIMULACIJSKE LUTKE
1. | Odrasle lutke - navadne
Dobava in vnos simulacijskih lutk za zdravstveno nego, simulacija odraslega pacienta svetle polti v naravni velikosti, lutka iz obstojne umetne mase (brez lateksa), vodooporna, odporna na mehanske poškodbe, možnost premikanja udov, glave in trupa (simulacija gibanja in leg), z zamenljivimi genitalijami in drugimi organi.
kot npr. 3B Scientific Nursing Manikin PRO (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
| Sestavni deli: 1. Zgornji del telesa z rokami, glavo (z lasuljo), sapnikom in požiralnikom ter vstavljenimi deli: zobna proteza; štiri injekcijske blazinice, ena na nadlakti, ena na kolku in ena na zadnjici; pokrov za prsni koš; pokrov za trebuh, vključno z dvema imbus ključema za pritrditev na notranjost trebuha; ženski spolni organi; notranji organi: srce – pljuča – želodec – vložek za črevesje – mehur 2. Leva in desna noga z dvema injekcijskima blazinicama, ena na vsakem stegnu 3. Nožni štrcelj 4. Majhna endostoma 5. Moški spolni organi 6. Dva vložka za rane, eden za nadlaket in en za stegno 7. Delovni komplet pripomočkov: kateter za enkratno uporabo (Nelatonov kateter Fr14); črevesna sonda (rektalni kateter Fr28); vazelin; dve 20-mililitrski brizgi za enkratno uporabo z vazelinom; rezervna tesnila in vijaki; talkov prah; želodčna sonda (duodenalna sonda Fr18); ontaktni gel, 250 ml | kpl | 9 |  | 0
2. | Odrasle lutke - nadstandardne
Dobava in vnos simulacijskih lutk za zdravstveno nego, realistična simulacija starejšega odraslega pacienta svetle polti v naravni velikosti, podrobna in realistična simulacija kože, žil, organov, las in telesna poraščenosti, lutka iz obstojne umetne mase (brez lateksa), vodooporna, odporna na mehanske poškodbe, možnost premikanja udov, glave in trupa (simulacija gibanja in leg). Prilagojeno za simulacijo vzpostavljanja dihalnih poti - nos in zgornje dihalne poti, usta, zobje in čeljust, ventilacija z masko in ventilacijsko vrečko, intubacija, manipulacija spodnje čeljusti. Lutka primerna za simulacijo oživljnaja (CPR Compatible). Nosnice za nazofaringealne dihalne poti. Intraosealne vstavki v glavi nadlahtnice in golenici na obeh straneh Vstavitev igle za dekompresijo: 2. medrebrni prostor (spredaj) in 5. medrebrni prostor. Zaprte veke, ki jih je mogoče ročno odpreti
1x lutka starejše ženske, 1x lutka starejšega moškega
| kot npr. Lifecast Body Simulatin Senior Male & Female (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3. | Lutka za oživljanje z monitorjem
Dobava in vnos simulacijske lutke za profesionalno usposabljanje TPO in ALS, simulacija odraslega pacienta, lutka iz obstojne umetne mase (brez lateksa), vodooporna, odporna na mehanske poškodbe, realistična anatomija, vključno z nagibom glave, dvigom brade, globino in silo stiskanja in dvigom prsnega koša. Senzor za prikaz pravilne postavitve rok. Prilagojeno za usposabljanje: - upravljanja dihalnih poti (Airway Head), predihovalni sistem zagotavlja ustrezen dvig prsnega koša. - AED (združljivo z AED Trainer) - QCPR-D (združljivo s pravimi defibrilatorji) Brezžična povezljivost s programsko opremo kot npr. SimPad, SkillReporter ali Resusci Anne Wireless SkillReporter, žična povezljivost s SkillGuide ali SimPad SkillReporter. Vključno s transportnim vozičkom.
| kot npr. Laerdal Resusci Anne QCPR z intubacijsko glavo (AW) (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
4. | Lutka za odstranjevanje tujkov iz dihal
Dobava in vnos simulacijske lutke za profesionalno usposabljanje odstranjevanja tujkov iz dihal / izvajanje Heimlichovega trebušnega manevra, simulacija odraslega pacienta - torso z glavo, lutka iz obstojne umetne mase (brez lateksa), vodooporna, odporna na mehanske poškodbe. Ob izvedbi pravilne tehnike z ustreznim pritiskom in hitrostjo, lutka izloči simulirane boluse hrane.
| kot npr. Laerdal Choking Charlie (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5. | Lutka za kateterizacijo ženske / moškega
Dobava in vnos simulacijske lutke za profesionalno usposabljanje kataterizacije ženske / moškega, simulacija odraslega pacienta - spodnji del trupa z genitalijami, lutka iz obstojne umetne mase (brez lateksa), vodooporna, odporna na mehanske poškodbe, z zamenljivim vstavkom za žensko / moško spolovilo, z mehurjem in sečnico. Mehur (z ventilom) oblikovan tako, da je preprečen nerealen odpor pri vstavljanju katetra, mehur prozoren in povezan z vrečko za tekočino. Ženske genitalije z upogljivimii sramnimi ustnicami. Vključno s transportno vrečo.
| kot npr. Laerdal Simulator kateterizacije mehurja Florence / Henri (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
6. | Otroška lutka za handling - dojenček
Dobava in vnos simulacijske lutke za profesionalno usposabljanje handlinga, oživljanja in odstranjevanja tujkov iz dihalnih poti, simulacija dojenčka v naravni velikosti, lutka iz obstojne umetne mase (brez lateksa), vodooporna, odporna na mehanske poškodbe, z vgrajenimi senzorji in brezžično povezavo (Bluetooth), realistična simulacije anatomije dojenčka, ki vključuje nagib glave z odprto/zaprto dihalno potjo, povratne informacije o položaju roke, vidno dviganje prsnega koša ob ventilacijah, realistično gibanje okončin in trupa, stisk prsnega koša ob pritisku, oddajanje glasov. S programsko opremo za usposabljanje, kot npr. Laerdal QCPR
| kot npr. Laerdal Little Baby QCPR (ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
| Skupaj simulacijske lutke: |  |  |  | 0
MEDICINSKA OPREMA
7. | Aspirator
Dobava in vnos elektronskega aspiratorja, za aspiracijo sluzi v grlu, s sistemom za sproščanje toplote in krožnim manometrom podtlaka, sesalna naprava s posodo za shranjevanje tekočin
kot npr. Yuwell 7E-C (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Največja vrednost negativnega tlaka ≥0,075 MPa Hitrost črpanja: 20l/min Vhodna moč: 90VA Napajalnik AC: 220V ± 10%, 50 Hz ± 2% Prostornina rezervoarja: 1000 ml Hrup delovanja: ≤65dB Delovna temperatura prostora: 5 °C – 35 °C Vlažnost prostora: 30% – 80% Dimenzija (cca.): 370×180×280 mm, teža (cca.): 5,8 kg Možnost napajanja na elektriko in baterijo
| Vključno s sesalnim katetrom za odrasle in otroke | kpl | 1 |  | 0
8. | Inhalator (kompresorski)
Dobava in vnos kompresorskega inhalatorja za aerosolno terapijo z batnim kompresorjem z visoko zmogljivostjo in brezstopenjskim delovanjem, dve stopnji hitrosti
kot npr. NordItalia Arianne (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Delovni tlak: 0,8 bara Pretok: 14 ipm Čas delovanja: neprekinjeno Hitrost razprševanja z odprtim pokrovom: 0,37 ml / min Hitrost razprševanja z zaprtim pokrovom: 0,22 ml/min Mmd / MMAD: 5 μm Glasnost: 55dBA Možnost napajanja na elektriko in baterijo
| Vključno s setom mask, cevk, blazinic | kpl | 1 |  | 0
9. | Črpalka za NGS (nazogastrična sonda), z opremo
Dobava in vnos črpalke za enteralno hranjenje odraslih in otrok, prenosna izvedba, z barvnim zaslonom na dotik, nastavljivim pretokom (1–1200 ml/h), opcijskim grelnikom za udobje, dolgo življenjsko dobo baterije (22+ ur), brezžičnim/žičnim omrežjem in funkcijo klica medicinske sestre (alarm), s samodejno zaščito pred zamašitvijo. Hitrost hranjenja 1-1200 ml/h (min. 1 ml/h) Možnost napajanja na elektriko in baterijo Vključno z opremo (cevke, kateter, vrečke, brizgalke)
| kot npr. Medcaptain EP-60C (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
10. | Simulacijski AED
Dobava in vnos simulacijskega (vadbenega) defibrilatorja (AED), z glasovnimi in vizualnimi ukazi, predprogramirano za šest scenarijev vadbe Vključno z vadbenimi elektrodami za odrsle in otroke, polnilno vadbeno baterijo, polnilnikom baterije, daljinskim upravljalnikom, prenosno torbico
| kot npr. Vadbeni defibrilator Defibtech (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
11. | Monitor vitalnih funkcij
Dobava in vnos monitorja za klinično spremljanje vitalnih funkcij pri odraslih, otrocih in novorojenčkih, standardni parametri: EKG, RESP, SpO2, PR, NIBP, dvokanalni TEMP
kot npr. Contec CMS 8000 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Funkcije: EKG srčni utrip (HR) Valovna oblika EKG, aritmija in analiza segmenta ST Stopnja dihanja RESP (RR) Dihalna valovna oblika SpO2 kisikova satura Valovna oblika pletizmograma (PLETH) Srčni utrip(PR) Stolpčni graf Sistolični tlak NIBP (SYS), diastolični tlak (DIA), povprečni tlak (POVPREČJE) TEMP T1, T2, TD IBP (neobvezno) CH1: SYS, DIA, MAP CH2:SYS,DIA,MAP IBP valovna oblika CO2 (neobvezno) EtCO2 InsCO2: navdihnjen minimalni CO2 AwRR:dihanje po zračnih poteh Monitor, ki ga napaja 100-240V ~, 50 / 60Hz, sprejme 12.1” barvni TFT LCD, ki prikazuje datum in valovno obliko v realnem času. Sinhrono lahko prikaže osemkanalno valovno obliko in popolne nadzorne parametre, opremljene z opcijskim 48-milimetrskim termičnim snemalnikom. Zvočni in vizualni alarm, shranjevanje in izvoz podatkov, označevanje alarmnih dogodkov
| Vključno s pripadajočim setom kablov in nosilno konzolo (ali polico) za pritrditev na medicinsko stensko tirnico | kpl | 4 |  | 0
12. | EKG
Dobava in vnos 12 kanalnega EKG aparata, za uporabo pri odraslih, otrocih in novorojenčkih,
kot npr. Zoncare iMAC 120 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
12-kanalni sinhroni zajem in prikaz 10,4'' zaslon na dotik z visoko ločljivostjo. Stopnja podatkov: 1000 nizov. Hitrost vzorčenja 32000 Hz. A/D pretvornik: 24 bitov. Frekvenčni odziv: 0,01–350Hz. Podpira zaznavanje bipolarnega pospeševanja. Algoritem Glasgow EKG. Podpira alarm za odvod. Podpira ponovno analizo na podlagi spremenjenih podatkov o bolniku. Podpira fizično tipkovnico in istočasno mehko tipkovnico, podpira tipkovnico in rokopisni vnos informacij o bolniku. Podpira žični način in Wi-Fi povezavo z internetom, tandardne žične in Wi-Fi omrežne funkcije. Na voljo so izvozi v več formatih, kot so PNG, DCM, XML, HL7, PDF, JPG, GDT, ZQECG itd. Litijeva baterija 4400mA, DC>8 ur. Papir za termično tiskanje: 210/216 mm, podpira tiskanje velikosti papirja A4. Dimenzije (cca.) 285 mm × 360 mm × 94 mm, teža (cca.) 3,7 kg.
| Vključno s setom kablov in sesalnih elektrod | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj medicinska oprema: |  |  |  | 0
NEGOVALNA OPREMA
13. | Antidekubitusna plazina
Dobava in vnos antidekubitusne blazine za preprečevanje in zdravljenje preležanin pri pacientih z omejeno mobilnostjo, Blazina z zračnimi valji, s črpalko z nastavljivim tlakom, črpalka z alarmom za nizek tlak in statično funkcijo, cikel izmenjave 12min, tlak 40 mmHg - 70mmHg Nosilnost do 160kg Funkcija za hitro praznjenje Dimenzija (cca.) 200 x 87 x 12,5cm, teža (cca.) 4,7kg
| kot npr. Armony II MF-500CPR (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
14. | Sistem za stenski kisik
Dobava in montaža merilca pretoka za kisik za neposredno pritrditev na priključek za kisik v bolniškem stenskem kanalu, komplet z ventilom, priključkom za bolniški kanal, merilno komoro in priključek za cevke, pretok 0-15 l/min (za odrasle).
Vključno s kompatibilno masko s cevjo za odrasle, maska, elastika za namestitev na obraz, (zamenljiva) silikonska cevka z vstavkom za masko in priklop na merilec pretoka kisika.
| kot npr. Medicop merilec pretoka za kisik, neposredna pritrditev art. 1040001 in Medicop maska za odrasle s cevjo art. 1140004 (ali enakovredno) | kpl | 11 |  | 0
15. | Mobilna naprava za kisikovo terapijo
Dobava in vnos mobilne naprave za kisikovo terapijo, komplet vključuje stojalo za jeklenko iz jeklenih prašno barvanih profilov z antistatičnimi kolesci z zavoro (5 kraki podstavek), jeklenko s kisikom (10l) - pritrditev jeklenke na stojalo s hitro spojko, regulator / zmanjševalec tlaka (hitra sprostitev za zamenjavo jeklenke), merilec pretoka z vlažilcem in masko, regulacija pretoka kisika 0 - 15l/min, tlak v polni jeklenki 200bar, 25 ur do izpraznitve jeklenke (pri konstantnem izhodnem pretoku 1 l/min), prostornina posode za vlažilec 500ml, vključno z masko s silikonsko cevjo.
| kot npr. Medicop mobilna naprava za kisikovo terapijo art. 1310001 (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
16. | Sobno dvigalo + mreža
Dobava in vnos električnega sobnega dvigala za premeščanje pacientov, konstrukcija iz jeklenih prašno barvanih profilov, s kolesi (zavore), dvižni mehanizem z nosilno kljuko, daljinski upravljalnik, varnostna zavora, nosilnost do 150kg Vključno s tekstilno nosilno mrežo velikosti XL
| kot npr. Električno sobno dvigalo Soča Oprema (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
17. | Očala za simulacijo spremembe vida
Dobava in vnos kompleta 6 očal za simulacijo sprememb vida, simulacija katarakta in nizke ostrina vida, makularne degeneracije, tunelskega vida, tunelskega vida in zmanjšane ostrine vida, hemianopije, diabetične očesne bolezni.
| kot npr. Optima Low Vison set of 6 Simulation Spectacles (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
18. | Komplet za testiranje dezinfekcije
Dobava in vnos kompleta za optično testiranje dezinfekcije površin, ki vključuje baterijsko LED svetilko za UV svetlobo (12-LED-UV blacklight torch), specialno UV barvo za pršenje na površino za čiščenje (pršilo in refill), marker, avtomatsko štampiljko
| kot npr. Paul Hartmann GlowCheck test Kit for Hygiene Control (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
19. | Naprava za preverjanje razkuževanja rok
Dobava in vnos naprave za optično preverjanje razkuževanja rok, pripomoček za učenje in treniranje pravilne tehnike razkuževanja rok s fluorescentno metodo, zložljiv zatemnitveni zaslon in ohišje z elektroniko in 2x UV fluorescenčno cevno svetilko (žarnica tipa T5 8W / BLB), valovna dolžina 320 nm ÷ 400 nm (UVA), max. 365 nm, učinkovita obsevanost UVA (0,5 m) ~ 1,2 W / m², napajanje 110 - 235V AC 50/60 Hz, dimenzija v odprtem položaju (cca.) 35 x 35 x 30cm.
| kot npr. Paul Hartmann Derma Lite Check Box (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
20. | Obračalka - podloga za nego bolnika
Dobava in vnos obračalke - podloge za nego bolnika, tudi kot vpojna inkontinenčna podloga za zelo hudo inkontinenco, vpojnost do 3000 ml/m2, podloga z zavihki, večplastna sestava, zgornja plast zračna, hitro sušeča tkanina iz poliestra s PU prevleko, neprepusten spodnji sloj (hrapava površina, ki preprečuje drsenje in zamakanje podloge), zračna prepustnost, pralno pri temperaturi 95°C, dimenzije (cca.) 84x92cm (brez zavihkov)
| kot npr. Medigo vpojna inkontinenčna obloga art. 40050 (ali enakovredno) | kos | 11 |  | 0
| Skupaj negovalna oprema: |  |  |  | 0
MERILNE NAPRAVE
21. | Elektronski merilec krvnega tlaka
Dobava in vnos elektronskega merilca krvnega tlaka za profesionalno uporabo, primernega za odrasle, otroke in novorojenčke, dva delovna načina, funkcija spremljanja in 24-urni ambulantni ukrep NIBP, USB kabel za prenos podatkov, programska oprema za analizo podatkov, tiskanje poročil in grafične prikaze (kompatibilno z OS Windows).
kot npr. Holter Echo 80 (ali enakovredno)
Karakteristike - opis na osnovi primera:
Merilni razpon: ODRASLI: SYS: 40 mmHg ~ 270 mmHg RAZPON.: 20 mmHg ~ 235 mmHg DIA: 10 mmHg ~ 215 mmHg PEDIATRIČNO: SYS: 40 mmHg ~ 200 mmHg RAZPON: 20 mmHg ~ 165 mmHg DIA: 10 mmHg ~ 150 mmHg NOVOROJENČKI: SYS: 40 mmHg ~ 135 mmHg RAZPON: 20 mmHg ~ 110 mmHg DIA: 10 mmHg ~ 100 mmHg Interval samodejnega merjenja: 15, 30, 60, 120, 240 (v spanju) Ločljivost: 1mmHg Natančnost: ±3mmHg Način povečanja tlaka: črpalka sile samodejno poveča tlak Način zmanjševanja tlaka: samodejna funkcija za zmanjšanje tlaka Parameter alarma: SYS / MAP / DIA Srčni utrip Merilno območje: 0bpm ~ 250bpm Ločljivost: 1 bpm Natančnost: ±2 utripa na minuto ali ±2 % (izberite večji) Zaslon: 2.4″ TFT barvni LCD Napajanje: DC 3V (dve “AA”, 1.5V alkalna baterija) Izpolnjuje standard ANSI/AAMI SP10-1992 za zmogljivost in natančnost Vrsta varnosti izdelka: del tipa BF (z notranjim napajanjem, odporen proti defibrilaciji)
| Vključno s setom manšet za odrasle, otroke in novorojenčke. | kpl | 4 |  | 0
22. | Ročni merilec krvnega tlaka
Dobava in vnos ročnega merilnika krvnega tlaka z manometrom, vgrajenim stetoskopom in manšeto, za profesionalno uporabo,
| kot npr. Pharmed ročni merilnik krvnega tlaka z manometrom (ali enakovredno) | kos | 11 |  | 0
23. | Pulzni oksimeter
Dobava in vnos naprstnega pulznega oksimetra za zaznavanje SpO2 in PR, ohišje s senzorji in prikazovalnikom, napajanje na baterijo.
| kot npr. Yimi Life Fingertip Pulse oximeter YM201 (ali enakovredno) | kos | 6 |  | 0
24. | Ušesni termometer
Dobava in vnos profesionalnega elektronskega infrardečega čelnega in ušesnega termometra, ohišje s senzorjem, prikazovalnik, napajanje na baterijo, merilno območje: 34,0℃ - 42,2℃, visoka natančnost merjenja, čas merjenja: ≤2s, napajanje na baterije Vključno s kompletom zaščitnih kapic za senzor
| kot npr. Omron Gentle temp 521 (ali enakovredno) | kpl | 11 |  | 0
25. | Aksilarni termometer
Dobava in vnos profesionalnega elektronskega aksialnega termometra za oralno, rektalno in aksilarno meritev temperature, z upogljivo konico, ohišjem in prikazovalnikom, vodotesna izvedba, rektalna meritev v 10s, oralna v 20s, aksilarna meritev v 25s, napajanje na baterije
| kot npr. Omron Flex Temp (ali enakovredno) | kos | 11 |  | 0
26. | Merilec krvnega sladkorja
Dobava in vnos elektronskega merilnika krvnega sladkorja, v skladu z DIN EN ISO 15197: 2015, ohišje in prikazovalnik, reža za testne lističe, zvočni opomnik za preizkus, pomnilnik za merilne rezultate, prenos podatkov z Bluetooth in USB, funkcija označevanja izmerjenih vrednosti pred in po obroku, samodejno opozorilo o ketonih, kratek čas merjenja; 0,6 μl količine krvi. Vključno s setom merilnih lističev, lancet, vbodnikom, kontrolno raztopino
| kot npr. Medisana Meditouch2 Connect(ali enakovredno) | kpl | 6 |  | 0
27. | Merilec holesterola, glukoze, trigliceridov in laktata v krvi
Dobava in vnos elektronskega merilnika holesterola, glukoze, trigliceridov in laktata v krvi, v skladu z DIN EN ISO 15197: 2015, ohišje in prikazovalnik, reža za testne lističe, zvočni opomnik za preizkus, pomnilnik za merilne rezultate rezultatov, napajanje na baterije. Vključno s setom merilnih lističev, lancet, vbodnikom, kontrolno raztopino
| kot npr. Accu-Check, Accutrend Plus aparat za merjenje glukoze, holesterola, trigliceridov in laktata v krvi (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
28. | Stetoskop z dvojnimi slušalkami
Dobava in vnos stetoskopa za praktično poučevanje, z dvema slušalkama in dvojno glavo, primeren za merjenje arterialnega pritiska, glavi premera 45/31mm, membrana iz PVC, cevi PVC (brez lateksa)
| kot npr. KaWe stetoskop za praktično poučevanje Duo (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
29. | Stetoskop navadni
Dobava in vnos stetoskopa, z eno slušalko in dvojno glavo, primeren za za poslušanje notranjih organov, glavi premera 45/31mm, membrana iz PVC, cevi PVC (brez lateksa)
| kot npr. Moretti stetoskop z dvojno glavo DM500 (ali enakovredno) | kos | 11 |  | 0
| Skupaj merilne naprave: |  |  |  | 0
DODATKI IN PRIPOMOČKI
30. | Hodulja
Dobava in vnos navadne fiksne hodulje, konstrukcija iz cevi iz nerjavečega jekla, možnost višinske prilagoditve (78 - 86cm), zložljiva, y nedrsečimi gumijastimi čepi, nosilnost do 150kg
| kot npr. Soča Oprema navadna hodulja 73A (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
31. | Gilchrist opornica
Dobava in vnos Glichrist opornice za imobilizacijo zgornjih okončin pri poškodbah rame ali zgornjega dela rok, oblazinjena tekstilna preveza, velikost L
| kot npr. Tricodur Gilchrist Plus Bandage (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
32. | Magillova prijemalka
Dobava in vnos Magillove prijemalke, dolžina 20cm, z zaobljeno prijemalko in ergonomsko oblikovanimi ušesi (kot škarje), nerjaveče jeklo, kakovost 1A (kirurška kakovost)
| kot npr. Surgimax Magilova prijemalka (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
33. | Požarna odeja
Dobava in vnos požarne odeje iz steklenih vlaken za gašenje in omejevanje požara, dimenzija 0,9 x 1,2m, skladno z EN 1869, vključno s torbo za shranjevanje
| kot npr. Firerescue Požarna odeja (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
34. | Žepna maska za oživljanje
Dobava in vnos žepne maske za oživljanje (umetno dihanje usta na usta brez fizičnegakontakta), ergonomsko oblikovan nastavek z enosmernim ventilom za vpih, antibakterijski film, elastični trak za namestitev, v zaščitni torbici,
| kot npr. HUM pocket Mask CRP (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
35. | Hemostatske obveze
Dobava in vnos hemostatske obveze za ustavitev močnejših krvavitev, netkana obloga izdelana iz Chitosana (hitozan) brez gaznega nosilca, dimenzija 7,5cm x 183cm, cik-cak (Z fold) zloženo v zaščitni vodoodporni embalaži
| kot npr. ChitoSAM 100 (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
36. | Standardna opora za glavo
Dobava in vnos standardne univerzalne opore za glavo, primerne za pritrditev na različna nosila, konstrukcija iz nosilcev iz trde pene prevlečenih s plastiko, lepljive osnovne plošče in trakovi za imobilizacijo glave, možnost večsmerne nastavitve plošče, primerna za rentgensko fluoroskopijo, CT skeniranje, MRI, z odprtinami za ušesa, dimenzije (cca.) 40 x 26 x 16cm
| kot npr. Steroplast Healthcare Universal Head Immobiliser (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
37. | Trakovi za imobilizacijo hrbtenice
Dobava in vnos trakov za imobilizacijo hrbtenice, sistem trakov (vzdolžni in prečni trakovi, s sponkami za pripenjanje, prilagoditve za različne velikosti in patologijo pacienta, prilagojeno za vpenjanje na nosila, najlon / PP / Al, dolžina sistema 1160mm, dolžina trakov min/max 580 / 970mm
| kot npr. Spencer Pin Spyder System trakovi za imobilizacijo hrbtenice (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
38. | Blazinice za IM in SC
Dobava in vnos blazinic za IM (intramuskularne) in SC (subkutane) injekcije, blazinice za učenje, oblikovano kot mehka replika trebuha, iz umetne mase (brez lateksa), z realistično kožo z občutkom pravega tkiva želodca, z možnostjo stiskanja kože, zaščitna podlaga, ki preprečuje prebod z iglami. Opremljeno z nastavljivimi trakovi za namestitev blazinice na simulacijsko lutko ali človeka. Dimenzija (cca.) 25 x 15 x 5cm, teža (cca.) 0,4 kg.
| kot npr. Nasco Life/form Advanced Injection Belly (ali enakovredno) | kos | 9 |  | 0
39. | Telovadne blazine
Dobava in vnos telovadne blazine, srednje mehke, dim. 180 x 60cm, d=1cm, teža do 1,5kg, zaprta celična struktura iz specialne pene, vodoodbojna, antibakterijska zaščita, rebrana nedrseča površina, po odvitju hitro iztegnjennje na podlagi, vključno s trakom za zapenjanje
| kot npr. Airex Fitline 180 (ali enakovredno) | kos | 6 |  | 0
40. | Prelagalna deska (Rollboard), velika
Dobava in vnos deske za premeščanje pacientov in oskrbovancev, pregibne, nosilnost 180kg (SWL), najlonska tkanina odporna na pretrganje, brez lateksa, z ročaji, možnost čiščenja in dezinfekcije, antibakterijska površina, dimenzija (cca.) 180 x 50cm, teža (cca.) 2,9kg
| kot npr. Samarit Rollboard Standard (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
41. | Deska za presedanje
Dobava in vnos deske za presedanje pacientov in oskrbovancev (npr. z invalidskega vozička na posteljo, na stranišče ipd.), iz melapana, nosilnost 120kg, zaokrožena ("banana" oblike), z izrezi za prijemanje in vpenjanje trakov, dimenzije (cca.) 68 x 21 x 1cm
| kot npr. Soča Oprema Deska za presedanje banana OD 61/3 (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
42. | Pas za premeščanje
Dobava in vnos pasu za premeščanje, obračanje, dvigovanje in pomoč pri hoji pacientov in oskrbovancev, iz ojačane tkanine, z ročaji za oprijem / dvig, zapenjanje z velcro trakom, velikost L
| kot npr. Soča Oprema Pas za premeščanje (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
43. | Stenska analogna ura z minutnim kazalcem
Dobava in montaža analogne stenske ure s kazalci (ure, minute, sekunde), prikaz 12h, radijsko vodena, na baterije, tiho delovanje (brez tiktakanja), kovinsko prašno barvano ohišje ali ohišje iz umetne mase odporne na lom, pokrov iz antirefleksnega stekla, velike in čitljive arabske številke, črne na beli podlagi, urni in minutni kazalci črni, sekundni kazalec rdeč, dimenzija (cca.) premer 45cm, obliko in barve potrdi arhitekt. Vključno z baterijami.
| kot npr. Maul Wall clock MAULclimb (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
44. | Stenska digitalna ura
Dobava in montaža stenske digitalne ure, LED zaslon, prikaz ure, minute, sekunde, prikaz 12/24h, radijsko vodena, na baterije, ohišje iz umetne mase odporne na lom, pokrov iz antirefleksnega stekla, velike in čitljive arabske številke (h=15cm), rdeče ali zelene na črni podlagi, upravljanje z daljinskim upravljalnikom, dimenzija (cca.) 45 x 16cm, obliko in barve potrdi arhitekt. Vključno z baterijami.
| kot npr. Chkosda Large LED Digital Wall Clock with 18 Inch LED Display (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
| Skupaj dodatki in pripomočki: |  |  |  | 0
| ZDRAVSTVENA NEGA skupaj: |  |  |  | 0