## PBI IDRIJA BREZ CEN
POPIS MATERIALA - PBI IDRIJA STRELOVOD
Investitor: PBI IDRIJA, POT SV.ANTONA 49, 5280 IDRIJA
Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. Vse vgrajene elemente in naprave v zvezi s elektro instalacijami, pred naročilom s strani izvajalca, potrdi investitor.
Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
Pri vseh napravah in elementih v ponudbi je potrebno upoštevati vse transportne in vgradne stroške vključno z gradbenimi deli za montažo ponujenih materialov ter stroške zavarovanja in zaščite gradbišča
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
I. | PBI IDRIJA - STRELOVOD
A | GRADBENA DELA
1 | Izdelava jarka za polaganje ozemljitve med odvodi. Komplet: izkop v terenu III. kategorije dimenzije 0,4×0,80 m, izdelava posteljice iz fine zemlje za polaganje traku Rf 30×3,5 mm (pokončno !), zasutje z materialom iz izkopa, nakladanje ter odvoz odvečne zemlje na deoponijo komunalnih odpadkov (do 5 km) | m | 175 | 0 | 0
A | SKUPAJ OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | EUR: | 0
B | STRELOVOD
1 | Strelovodno ozemljilo trak Rf 30×3,5 mm | m | 175 | 0 | 0
2 | Križne sponke za ozemljilo Rf 60×60 mm | kos | 30 | 0 | 0
3 | Strelovodni lovilci polni aluminij Al Ø8 mm | m | 650 | 0 | 0
4 | Strelovodni odvodni vodnik polni aluminij Al Ø8 mm | m | 45 | 0 | 0
5 | Zidni Rf nosilci za polni Al Ø8 mm nameščeni na razdalji do1,00 m | kos | 45 | 0 | 0
6 | Strešni Rf nosilci za polni Al Ø8 mm nameščeni na razdalji do 0,60 m* | kos | 1100 | 0 | 0
7 | Križne Rf sponke za polni Al Ø8 | kos | 50 | 0 | 0
8 | Žlebne Rf sponke za montažo polnega aluminija Ø8 mm | kos | 25 | 0 | 0
9 | Mehanska Rf zaščita odvodov (L=1,8 m) | kos | 3 | 0 | 0
10 | Vodnik F07V-K za dodatno izenačevanje potencialov | m | 20 | 0 | 0
11 | Sponke za pritrditev Al Ø8 na snegobran (Tondach, Klasična rešetka) | kos | 200 | 0 | 0
12 | Lovilna palica h=1,5 m s odstavkom za streho Tondach Saturn | kos | 7 | 0 | 0
13 | Mehanska Rf zaščita odvodov (L=1,8 m) | kos | 3 | 0 | 0
* Predvidena strešna kritina Tondach Saturn
B | SKUPAJ OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | EUR: | 0
C | OSTALA DELA
1 | Pregled in meritve električne instalacije s strani pooblaščene osebe | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava PID dokumentacije strelovodnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava navodil za obratovanje, vzdrževanje | ura | 8 | 0 | 0
C | OSTALA DELA |  |  | EUR: | 0
REKAPITULACIJA - STRELOVOD PB IDRIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | EUR: | 0
B. | STRELOVOD |  |  | EUR: | 0
C. | OSTALA DELA |  |  | EUR: | 0
| SKUPAJ - STRELOVOD PB IDRIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA PB IDRIJA |  |  |  | 0
| DDV 22% | % | 22 | EUR: | 0
| CENA SKUPAJ Z DDV |  |  | EUR: | 0