## Povzetek
Predračun Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje elektro omrežja in ožičenja komunikacijskega omrežja UL FMF
1. Ponudnik mora izpolniti vsa zeleno obarvana polja. Če katero zeleno obarvano polje ne bo izpolnjeno, se razume, da ponudnik tega ne ponuja in bo izločen.
2. V primeru, da je kje celica neustrezno zaklenjena, sporočite, da tabelo popravimo.
Naročnik: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko Jadranska 19 1000 Ljubljana
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Predračun
| Postavke | Znesek brez DDV
| 1. Svetila in razsvetljava | 0
| 2. Stikala, vtičnice, doze | 0
| 3. Mrežna oprema | 0
| 4. Parapetni kanali, kabli in cevi | 0
| 5. Razdelilne omarice | 0
| 6. Diagnostika in odprave napak | 0
| 7. Meritve in preizkusi | 0
| 8. Ostala dela | 0
| Skupaj | 0

## 1. Svetila in razsvetljava
1. Svetila in razsvetljava
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Demontaža obstoječega svetila, N/O | 1 | kos |  | 0
Montaža novega svetila, N/O | 1 | kos |  | 0
Zamenjava sijalk v različnih tipih svetil (fluo, led, …) | 1 | kos |  | 0
Menjava LED zasilnih svetilk N/O s preizkusom delovanja po menjavi | 1 | kos |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 2. Stikala, vtičnice, doze
2. Stikala, vtičnice, doze
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Dobava in zamenjava/vgradnja stikala, modularno | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja stikala, parapetni kanal | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja šuko vtičnice (enojna), modularna | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja šuko vtičnice (dvojna), parapetni kanal | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja šuko vtičnice (trojna), parapetni kanal | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja razvodne doze, N/O | 1 | komplet |  | 0
Preverjanje kontaktov in zategovanje spojev | 1 | ura |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 3. Mrežna oprema
3. Mrežna oprema
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Dobava in zamenjava/vgradnja nadometne UTP vtičnice CAT 6 z enim RJ-45 modulom | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja nadometne UTP vtičnice CAT 6 z dvema RJ-45 moduloma | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja UTP vtičnice CAT 6 z dvema RJ-45 moduloma za vgradnjo v parapetni kanal | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja UTP CAT 6A PATCH panela z 24 porti RJ-45 | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja nadometne FTP vtičnice CAT 6 z enim RJ-45 modulom | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja nadometne FTP vtičnice CAT 6 z dvema RJ-45 moduloma | 1 | komplet |  | 0
Dobava in zamenjava/vgradnja FTP vtičnice CAT 6 z dvema RJ-45 moduloma za vgradnjo v parapetni kanal | 1 | komplet |  | 0
Dobava in vgradnja UTP CAT 6 kabla LSOH | 1 | m |  | 0
Dobava in vgradnja FTP CAT 6 kabla LSOH | 1 | m |  | 0
Dobava in vgradnja UTP CAT 6A kabla LSOH | 1 | m |  | 0
Dobava in vgradnja FTP CAT 6A kabla LSOH | 1 | m |  | 0
Zaključevanje UTP/FTP/SFTP kabla na patch panelu ali RJ-45 modulu vtičnice | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja optičnega kabla MM, OM4, 12 žilni, 50/125 um | 1 | m |  | 0
Dobava in vgradnja optičnega kabla SM, OS2, 12 žilni, 9/125 um | 1 | m |  | 0
Zaključevanje optičnega kabla na optičnem panelu (varjenje optičnih vlaken) | 1 | kos |  | 0
Optični delilnik 19" LC SM OS2 48 portni s pripadajočim materialom | 1 | komplet |  | 0
Optični delilnik 19" LC MM OM4 48 portni s pripadajočim materialom | 1 | komplet |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 4. Parapetni kanali, kabli, ...
4. Parapetni kanali, kabli in cevi
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Dobava in montaža parapetnega kanala s pokrovom in povezovalnimi in zaključnimi elementi (kovinski) | 1 | m |  | 0
Dobava in montaža ločilnih pregrad (močna/slaba) | 1 | m |  | 0
Dobava in montaža nadometnega instalacijskega kanala 15x17 (NIK kanal) | 1 | m |  | 0
Dobava in montaža nadometnega instalacijskega kanala 30x17 (NIK kanal) | 1 | m |  | 0
Dobava in montaža nadometnega instalacijskega kanala 60x40 (NIK kanal) | 1 | m |  | 0
Dobava in polaganje kabla do 3×1,5 mm² po policah in ceveh | 1 | m |  | 0
Dobava in polaganje kabla do 3×2,5 mm² po policah in ceveh | 1 | m |  | 0
Označevanje kablov in tokokrogov | 1 | kos |  | 0
Dobava in polaganje cevi, podometno, FI 16 cm | 1 | m |  | 0
Dobava in polaganje cevi, podometno, FI 32 cm | 1 | m |  | 0
Preboji sten za instalacije do fi 68 cm | 1 | kos |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 5. Razdelilne omarice
5. Razdelilne omarice
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Dobava in menjava varovalke 10A in 16A 1P | 1 | kos |  | 0
Dobava in menjava varovalke 10A in 16A 3P | 1 | kos |  | 0
Dobava in menjava KZS 10A in 16A 1P TIP A 30mA | 1 | kos |  | 0
Dobava in menjava KZS 10A in 16A 3P TIP A 30mA | 1 | kos |  | 0
Dobava in menjava glavnega stikala 40A 3P | 1 | kos |  | 0
Povezovalna letev 63 A 3P | 1 | m |  | 0
Preureditev tokokrogov v razdelilni omari | 1 | ura |  | 0
Preoznačevanje oznak in shem tokokrogov | 1 | kpl |  | 0
Urejanje razdelilnih omar | 1 | ura |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 6. Diagnostika in odprave napak
6. Diagnostika in odprave napak
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Diagnostika in odprava napak na EI in komunikacijskem omrežju (delavnik od 7 do 16) | 1 | ura |  | 0
Diagnostika in odprava napak na EI in komunikacijskem omrežju (delavnik - izven delovnega časa) | 1 | ura |  | 0
Diagnostika in odprava napak na EI in komunikacijskem omrežju (prazniki, sobote in nedelje) | 1 | ura |  | 0
Brezprekinitveno iskanje porabnikov | 1 | porabnik |  | 0
Intervetni obisk - pričetek odprave napake najkasneje v roku 2h od poziva | 1 | ura |  | 0
Interventni prihod na objekt (čas na poti in kilometrina) | 1 | komplet |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 7. Meritve in preizkusi
7. Meritve in preizkusi
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Meritve NN instalacij | 1 | na varovalko |  | 0
Termografski pregled razdelilne omare | 1 | komplet |  | 0
Meritve strelovoda | 1 | na zgradbo |  | 0
Preverjanje delovanja zasilne razsvetljave (na vseh objektih) | 2 | letno |  | 0
Izdaja potrdila na 2 leti o delovanju zasilne razsvetljave | 2 | komplet |  | 0
Wiremap meritev | 1 | komplet |  | 0
Kompletna komunikacijska meritev z izdelavo poročilo do vključno CAT 6A | 1 | komplet |  | 0
Optične meritve ODTR z izdelavo poročila | 1 | komplet |  | 0
Izdelava zapisnika o meritvah | 1 | komplet |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0

## 8. Ostala dela
8. Ostala dela
Izvajalec mora pri ponudbi storitev in blaga upoštevati naslednje normative in standarde: * SIST EN 50110 * SIST EN 60598 * SIST HD 60364 * SIST EN 1838 * SIST EN 60669 * SIST EN 60884 * SIST EN 50085 * SIST EN 60445 * SIST EN 61386 * SIST EN 1366 * SIST EN 60898 * SIST EN 61439 * SIST EN 61557 * SIST EN 13501 * SIST EN 61082
Storitev / Blago | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek v EUR brez DDV
Sanacija prebojev do 20x20 cm (požarna masa) | 1 | kos |  | 0
Odvoz odpadnega materiala | 1 | kos |  | 0
Čiščenje in vzpostavitev prvotnega stanja | 1 | ura |  | 0
Prihod na objekt (čas na poti in kilometrina) | 1 | komplet |  | 0
Urejanje dokumentacije v .DWG formatu (odprta izvedba) | 1 | ura |  | 0
Skupaj |  |  |  | 0