## Predračun - 401-2-2026
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
JAVNO NAROČILO Nadgradnja in zagotavljanje funkcionalnosti mikroskopa FEI/Philips CM100/Tecnai
Ponudnik (naziv in naslov):
Predračun št.:
Zap. št. | OPIS | Enota mere | Količina | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV v % | DDV na enoto | Cena na enoto z DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupna vrednost v EUR z DDV
1 | Nadgradnja obstoječega presevnega elektronskega mikroskopa FEI/Philips CM100/Tecnai z enoto za izvajanje vrstične presevne elektronske mikroskopije (angl. Scanning Transmission Electron Microscopy – STEM). Nabavljena STEM enota mora biti tehnično in funkcionalno popolnoma kompatibilna z obstoječim mikroskopom ter mora omogočati njegovo integrirano delovanje kot enotnega sistema. Enota mora vključevati:  elektroniko za krmiljenje skenirnih leč,  detektorje svetlega in temnega polja,  ustrezne ojačevalce in filtre, potrebne za pravilno delovanje sistema. | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IZBERI
22% | [5 empty] | Ponudbena vrednost |  | 0
9.5% | [7 empty] | Cena z DDV
Veljavnost ponudbe: 180 dni od datuma za prejem ponudb
Datum: |  |  | Žig: |  |  |  |  | Podpis: