## rekapitulacija
REKAPITULACIJA DSO SODRAŽICA OPREMA
Šifra | Opis dela |  | Znesek
A. | NETIPSKA OPREMA
1.0 | MIZARSKI IZDELKI |  | 0
B. | TIPSKA OPREMA
1.0 | OPREMA SOB OSKRBOVANCEV, PISARNA IN AMBULANTA |  | 0
2.0 | STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO |  | 0
3.0 | PISARNIŠKO POHIŠTVO |  | 0
4.0 | POHIŠTVO ZA ZDRAVSTVO, NEGOVALNE KOPALNICE… |  | 0
5.0 | POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE |  | 0
6.0 | ELEKTRO OPREMA IN BELA TEHNIKA |  | 0
7.0 | DROBNO POHIŠTVO |  | 0
C | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1% | 0
D | NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| A+B+C+D SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ PROJEKT: |  | 0
0
PU-6 - pult za umivalnik, z ogledalom, odprtino za odpadke in pregradno steno za pisoar
1.19
1.20
1.21
* vključno z izvlečno kuhinjsko pipo knp. Grohe K7; ali enakovredno
1.3
50
16
2.8
2.9
2.10
PR2-og- kartotečni predalnik, ognjevarni
dim. š/g/v= 54/65/h116 cm
* Dvodelno ležišče z možnostjo regulacije vzglavja od 0-30° ter regulacijo višine, * Konstrukcija vozička je izdelana iz jeklenih cevi in korozijsko zaščitena s kataforezo ter s končnim slojem s prašnim barvanjem po RAL lestvici, * Podvozje vozička je zaščiteno z ABS pokrovi, * Regulacija višine od 480 do 870 mm s pomočjo hidravličnega cilindra preko nožnega pedala, * Regulacija vzglavnega dela od 0° do 30°, * Širina notranja 660 mm zunanja 815 mm, * Maksimalna dovoljena obremenitev 200 kg, * Kolesa ø125 s centralnim zavornim sistemom,
Dobava in namestitev vozička za prevoz umrlih
dim. š/g/v= 205/66,5/H80 cm
* okvir oz. podvozje iz jeklenih inox cevi, * Ležišče iz inox pločevine z blagim robom, * Odbojna kolesa, ročaji za prevoz, * 4x kolesa ø125 mm, 2x točkovna zapora na kolesih
Vse kot npr. art. 151705 proizvajalca Timo d.o.o.; ali enakovredno
17
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem
4
5.13 | REG8- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem
dim. š/g/v= 260/50/h220 cm
5.14 | REG9- kovinski regal- enojni
5.15
5.16
1
3
1
Dobava in namestitev dvojnega koša za odpadke, 2x 10 l, s stopalko in porovom, bele barve
dim. š/g/v= 39/32/h40 cm
Kot npr. art. Duo 2x10L, dobavitelja Barjans d.o.o. ali enakovredno

## POPIS
Cena na
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | enoto | Znesek
POPIS NOTRANJE OPREME
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1. | Popis tvori celoto skupaj s KATALOGOM in grafičnim ter tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila). V katalogu so posamezni elementi opredeljeni z materiali in ostalimi karakteristikami.
2. | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
3. | V posameznih postavkah je zajeto: dobava notranje opreme in njena montaža, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno.
4. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom / grafičnimi prikazi, obvestiti projektanta in investitorja.
5. | Tam kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr…), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
6. | Izvajalec je dolžan vsa dela izvesti kvalitetno
OPOMBE IN POSEBNE ZAHTEVE
1. | Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati zahteve iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542. Ponudba opreme mora pri tipskih izdelkih vsebovati proizvajalca in tip opreme s priloženimi tehničnimi karakteristikami in zahtevanimi certifikati. Enotna cena zajema: - izdelavo delavniškega načrta in kontrolo stabilnosti -dobava, vnos, montaža, priključitev na inšatalacijsko omrežje, ter zagon vseh elementov, ki to zahtevajo, -izmere na objektu in pripravo delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant, -dobavo zahtevanih vzorcev materialov večjih dimenziji, -izreze v opreme za potrebe inštalacij, -izvedbo gradbenih del (vrtanje,...) za izdelavo vpetja elementa, -vsa vezna in pritrdilna sredstva -ves pomožni material -čiščenje opreme in prostorov po dokončanih deli, -izvedbo začasnih podpiranj in začasnega varovanja delavcev -sanacijo poškodb nastalih pri montaži opreme, -zaščito elementov do predaje, -dostavo certifikatov, kjer so zahtevani. Pred izdelavo opreme je potrebno opraviti izmere na objektu!
2. | Vse opisane karakteristike-dimenzije, ki niso vezane na zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542, lahko odstopajo do 5 %. Za večja odstopanja je je potrebno pridobiti potrditev s strani naročnika in projektanta.
A. | NETIPSKA OPREMA
1.0 | MIZARSKI IZDELKI
SOBE OSKRBOVANCEV, PISARNA IN AMBULANTA
1.1 | OV-1 - visoka garderoba omara
MIZARSKI IZDELKI
| izdelava po shemi (S1), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 26 | 0 | 0
1.2 | MIZ-1 - miza v sobi
dim. š/g/v= 140/60/75 cm
| izdelava po shemi (S4), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 26 | 0 | 0
1.3 | PR-1 - predalnik za mizo MIZ-1
dim. š/g/v= 50/60/72,5 cm
| izdelava po shemi (S2), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 26 | 0 | 0
1.4 | NOČ-OM1- nočna omarica
dim: š/g/v= 52/54/86 cm
| izdelava po shemi (S3), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 26 | 0 | 0
1.5 | OBST-1 - stenska obloga z obešalniki
dim. š/v= 76/194 cm
| izdelava po shemi (S5), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 27 | 0 | 0
1.6 | OBST-2 - stenska obloga z obešalniki in ogledalom
dim. š/v= 136/194 cm
| izdelava po shemi (S5), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 1 | 0 | 0
SKUPNI PROSTORI
1.7 | PU-4 - sprejemni pult
dim. š/g/v= 320-336,6/100-120/75-110 cm
| izdelava po shemi (S9), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | PU-7 - pult za osebje z omarami v 1N in 2N
dim. š/g/v= 220/215/75-110-258 cm
| izdelava po shemi (S12), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 2 | 0 | 0
1.9 | OM1 - sklop vgradnih omar z drsnimi vrati
dim. š/g/v= 526,6-540/50/225 cm
| izdelava po shemi (S14), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 1 | 0 | 0
1.10 | KUH-1 - čajna kuhinja v avli
dim. š/g/v= 352-360/60/225 cm
| izdelava po shemi (S19), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu. Bela tehnika ter korito in armatura so v ločenih postavkah. | kos | 1 | 0 | 0
1.11 | KUH-3 - čajna kuhinja v večnamenskem prostoru 1N
dim. š/g/v= 670/60/225 cm
| izdelava po shemi (S21), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu. Bela tehnika ter korito in armatura so v ločenih postavkah. | kos | 1 | 0 | 0
1.12 | KUH-4 - čajna kuhinja v večnamenskem prostoru 2N
dim. š/g/v= 655/60/225 cm
| izdelava po shemi (S22), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu. Bela tehnika ter korito in armatura so v ločenih postavkah. | kos | 1 | 0 | 0
1.13 | KUH-ARM - kuhinjska armatura
Vse kot npr. Schock Metis 526000 chrom ali enakovredno
| Dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu (KUH 1-4) | kos | 3 | 0 | 0
1.14 | KUH-KOR1 - kuhinjsko korito
Enojno kuhinjsko korito, kot npr. Rodi new manaus ali enakovredno
| Dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu (KUH1) | kos | 1 | 0 | 0
1.15 | KUH-KOR3 - kuhinjsko korito
Dvojno kuhinjsko korito z odcejalnikom, kot npr. Foster S1000 1197 161 ali enakovredno
| Dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu (KUH3,4) | kos | 2 | 0 | 0
1.16 | MIZ6 - jedilna miza
dim. š/g/v= 140/80/75 cm
| izdelava po shemi (S23), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 6 | 0 | 0
1.17 | MIZ8 - zložljiva miza v večnamenski dvorani
Dobava in namestitev mize na kolesih s preklopno ploščo, mizna plošča MFC deb. 25 mm v beli barvi, možnost mokrega čiščenja, 4x kolesa z zaporo v črni barvi, jekleno kovinsko podnožje v črni barvi
dim. š/g/v= 160/80/75 cm
| Vse kot npr. art. Fold dobavitelja Jekoplan; ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
SANITARNI PROSTORI
1.18 | PU-5 - pult za umivalnik, ogledalom in odprtino za odpadke
dim. pulta š/g/v= 160/55/85 cm
dim.ogledala š/v= 120/70 cm
izdelava po shemi (S10), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
| * desna postavitev | kos | 1 | 0 | 0
1.19 | PU-6 - pult za umivalnik, z ogledalom, odprtino za odpadke in pregradno steno za pisoar
dim. pulta š/g/v= 105/55/85 cm
dim.ogledala š/v= 105/70 cm
izdelava po shemi (S11), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
| * leva postavitev | kos | 1 | 0 | 0
1.20 | OM-10- omara iz kompakta
dim. š/g/v= 160/40/180 cm
| izdelava po shemi (S15), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 3 | 0 | 0
1.21 | OM-11- omara iz kompakta
dim. š/g/v= 160/40/180 cm
| izdelava po shemi (S15), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 3 | 0 | 0
INOX POHIŠTVO
1.22 | PU-3- inox pult s koritom, regal in viseča omarica
dim. pulta š/g/v= 280/70/90 cm
dim.regala š/g/v= 190/70/200 cm
* vključno z izvlečno kuhinjsko pipo knp. Grohe K7; ali enakovredno
dim.viseče omarice š/g/v = 140/40/66 cm
| izdelava po shemi (S8), dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu | kos | 1 | 0 | 0
1.0 | SKUPAJ MIZARSKI IZDELKI |  |  |  | 0
B. | TIPSKA OPREMA
1.0 | OPREMA SOB OSKRBOVANCEV
OPOMBE IN POSEBNE ZAHTEVE
Karakteristike posameznega elementa so navedene v katalogu, vključno z materiali!
1.1 | POS - negovalna električna postelja
Dobava in namestitev negovalne električne postelje s trapezom in na kolesih v lesnem dekorju.
Dimenzije: - ležišče: 90 x 200 cm, - zunanja dimenzija z ograjicami: max 98 x 207-210 cm, Nosilnost do 165 kg, skupna obremenitev postelje do 200 kg,
• Štiridelne posteljne ograjice, • Mehanizem za zaporo koles, • Ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka, • Višinska regulacija ležišča (brez posteljnega vložka) s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca je od 28 – 66 cm.
Postelja mora imeti certifikat, ki dokazuje, da ustreza vsem naslednjim standardom: EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 EN 60601-2-52:2010 + A1:2015 IEC 60601-1-2:2014 + A1 :2020
| Vse kot npr. ALP 32EC proizvajalca SIMPS ali enakovredno | kos | 26 | 0 | 0
1.2 | VZM- vzmetnica (posteljni vložek)
Dobava in namestitev blazine - posteljnega vložka
Dimenzije: š/g/v= 200/90/17 cm
Dimenzija 200 x 90 x 17cm Zgornja plast: viscoelastic (memory) foam 60 kg/m³ Srednja plast: HR foam 37 kg/m³ Spodnja plast: HR foam 42 kg/m³ »Multi‑layer HR + viscoelastic construction provides equivalent function, pressure redistribution, and comfort properties.« Medicinska PU tkanina, neprepustna za tekočine Zračna in higienska, Ognjevarna Pralna pri temperaturah do 95–120 °C Dvosmerna zadrga z zaščitnim preklopom Temno obarvan medicinski tekstil Odporno na temperaturna nihanja Pena razkužljiva pri +105 °C Prevleka razkužljiva do +120 °C
| Vse kot posteljni vložek proizvajalca Kid Man; ali enakovredno | kos | 26 | 0 | 0
1.3 | MIZ-SOB1- servirna mizica
Dobava in namestitev bolniške servirne mizice na kolesih, z nastavljivim naklonom
Dimenzije: š/g= 60/40 cm
* Servirrna mizica ima nastavljivo os 72-115cm * Možnost naklona pladnja na obe strani * 4 vrtljiva kolesa, 2 z zaporo * Nosilnost mizice do 13 kg. Materiali za pladenj: - lesen pladen, pvc rob, odporno na mokro čiščenje - dimenzije: 60 x 40 cm
Mizica mora biti certificirana skladno s standardom SIST EN 15372:2017
| Vse kot servirna mizica art. AQ-60 dobavitelja MediGo d.o.o.; ali enakovredno | kos | 26 | 0 | 0
1.0 | SKUPAJ OPREMA SOB OSKRBOVANCEV |  |  |  | 0
2.0 | STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO
STOLI
2.1 | ST1- stol delovni
Stol na zvezdnatem črnem PVC podnožju na kolesih (kolesa za trdo podlago d.50).
| Vse kot stol WORK S proizvajalca Mael s.r.l., ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | ST2- stol za oskrbovance
Dobava in namestitev večnamenskega stola maksimalne višine 470 mm z rokonasloni.
dim. š/g/v sedala= 450/420/470 mm, maksimalna višina 840 mm
* Sedišče je tapecirano v kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru projektanta, * Možnost mokrega čiščenja.
| Vse kot npr.OLI R z rokonasloni ; ali enakovredno | kos | 50 | 0 | 0
2.3 | ST3- pisarniški stol
Stol na zvezdnatem črnem PVC podnožju na kolesih.
* Sedišče je tapecirano v kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru projektanta, * Stol ima rokonaslone.
| Vse kot stol RIO proizvajalca Mael s.r.l., ali enakovredno. | kos | 10 | 0 | 0
2.4 | ST4- stol za obiskovalce
Dobava in namestitev stola za obiskovalce.
* Stol ima sediščno školjko iz polipropilena, s tapeciranim sediščem in naslonom, * Barva po izbiri projektanta, * Jekleno barvano podnožje - sanke.
| Vse kot stol FILO V proizvajalca Mael s.r.l., ali enakovredno. | kos | 20 | 0 | 0
2.5 | ST5- nakladalni stol
Nakladalni stol v večnamenski dvorani
* stol iz polipropilena s steklenimi vlakni, * stol z naslonom za roke * nakladalnost 5 kos
| Vse kot npr. stol Volt Volt 675RM, barva VE, proizvajalca Pedrali s.r.l., ali enakovredno. | kos | 40 | 0 | 0
MIZE KLUBSKE
2.6 | MIZK1- klubska miza
Dobava in namestitev klubske mize kvadratne oblike z zaobljenimi stranicami
dim.š/g/v = 80/80/73 cm
* sredinska cevasta noga ø40 mm * baza iz litega jekla 450/450 mm * mizna plošča HPL, deb. 10 mm
| Vse kot npr. klubska mizica Stylus 5400 proizvajalca Pedrali; ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
2.7 | MIZK2- klubska miza
Dobava in namestitev klubske mize kvadratne oblike z zaobljenimi stranicami
dim.š/g/v = 60/60/50 cm
* sredinska cevasta noga ø40 mm * baza iz litega jekla 450/450 mm * mizna plošča HPL, deb. 10 mm
| Vse kot npr. klubska mizica Stylus 5400 proizvajalca Pedrali; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
SEDEŽNO POHIŠTVO
2.8 | SED3- trosed
Dobava in namestitev troseda z ogrodjem iz vezane plošče in iverice, oblečene s peno in blagom.
dim. 175/62/h76 cm
* na 4 kromiranih nogicah * tapecirano v kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru projektanta, * možnost mokrega čiščenja
| Vse kot npr. fotelj Kocca 3 proizvajalca Mael s.r.l.; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
OMARICE
2.9 | OM11- nizka odprta omara
Dobava in namestitev nizke odprte omare pod TV sprejemnik, privijačeno na steno
dim. 80/40/h45 cm
vključno s pokrivno ploščo:
| PP1 : pokrivna plošča dim. 160/40/2 cm | kos | 2 | 0 | 0
| Vse kot npr. omara 1VI-01-56 s pokrivno ploščo iz programa Insert proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.; ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
2.10 | OM12- srednja odprta omara
Dobava in namestitev srednje odprte omare ob TV sprejemnik, privijačeno na steno
dim. 40/40/h118 cm
| Vse kot npr. omara 1VI-01-56 s pokrivno ploščo iz programa Insert proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
2.0 | SKUPAJ STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
3.0 | PISARNIŠKO POHIŠTVO
3.1 | MIZ-P1- pisalna miza
Dobava in namestitev pisalne mize.
dim. š/g/v= 160/80/h75 cm
| Vse kot npr. art. 1VI-00-14 iz programa Vista proizvajalca Gonzaga pro d.o.o.; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
3.2 | MIZ-P2- pisalna miza naslonska dvojna
dim. š/g/v= 160/164/h75 cm
Dobava in namestitev dvojne pisalne mize. Miza se na eni strani naslanja na priključno omaro (poz-OM-NAS1 in OM-NAS2).
| Vse kot npr. artikel 1VI-00-69 iz programa Vista proizvajalca Gonzaga pro d.o.o.; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
3.3 | MIZ-P3- konferenčna miza
Dobava in namestitev konferenčne mize okrogle oblike
dim.š/g/v = ø110/75 cm
* sredinska cevasta noga ø40 mm * baza iz litega jekla 450/450 mm * mizna plošča HPL, deb. 10 mm
| Vse kot npr. artikel Stylus 5400 proizvajalca Pedrali; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | OM-NAS1- omara priključna
Dobava in namestitev nizkih priključnih omar (v povezavi s poz. MIZ-P5)
dim. š/g/v= 138/55/h62 cm, L/R
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-84 (L) in 1VI-01-85 (R) iz programa Vista proizvajalca Gonzago pro ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
3.5 | OM-NAS2- omara priključna
Dobava in namestitev nizkih priključnih omar (v povezavi s poz. MIZ-P5)
dim. š/g/v= 168/55/h62 cm, L/R
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-82 (L) in 1VI-01-83 (R) iz programa Vista proizvajalca Gonzago pro ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
3.6 | MIZ-ZAS- mizni zaslon
Zaslon iz oplemenitenega iverala d=18mm z dvema L-kotnika za pritrditev naslona na mizno ploščo (MIZ-P5)
dim. š/g/v= 140/80/h35 cm
| Vse kot npr. artikel 1SM-00-31 iz programa pisarniškega pohištva Smart, Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
3.7 | PR1-p- predalnik za pisalno mizo
Dobava in namestitev pisarniškega predalnika na kolesih z zaklepanjem
dim. š/g/v= 43/55/h57 cm
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-09 iz programa Insert, Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
3.8 | PR2-og- kartotečni predalnik, ognjevarni
Dobava in namestitev ognjevarnega kartotečnega predalnika z zaklepanjem
dim. š/g/v= 54/65/h116 cm
* kovinsko ohišje in izvlečni predali * ognjevarnost 60 min. * zaklepanje * 3 predali - navpično
| Vse kot npr. artikel PM-3P-60P proizvajalca Trevis d.o.o. ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
3.9 | OM3- pisarniška omara, nizka z vrati
dim. š/g/v= 80/40/73 cm
* prestavljive police * z zaklepanjem
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-10 iz programa Insert, Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
3.10 | OM4- pisarniška omara, srednja, nadstravek s steklenimi vrati
dim. š/g/v= 80/40/h116 cm
* prestavljive police * z zaklepanjem
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-75 iz programa Insert, Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
3.11 | OM5- pisarniška omara, visoka z vrati
dim. š/g/v= 80/40/h225 cm
* prestavljive police * z zaklepanjem
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-66 iz programa Insert, Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
3.12 | OM6- pisarniška omara, visoka odprta
dim. š/g/v= 80/40/h225cm
* prestavljive police
| Vse kot npr. artikel 1VI-01-67 iz programa Insert, Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
3.13 | OM7-ognjevarna varnostna omara
dim. š/g/v= 93/52/h195 cm
Dobava in namestitev ognjevarne varnostne omare z zaklepanjem (30 min, DIN 4102), s certifikatom protivlomnosti S2. Omara dvokrilna, izdelava dvostenska z vmesnim ognjevarnim polnilom. 4 prestavljive police, nosilnost police 40 kg.
| Vse kot npr. art. 90N-S2 proizvajalca Trevis d.o.o. ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
3.14 | OB1- prostostoječi obešalnik
dim. š/g/v= ø40/h174 cm
Dobava in namestitev kovinskega obešalnika za oblačila v mat črni barvi
| Kot npr. art. Cirkelhuse dobavitelja Jysk d.o.o. ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
3.0 | SKUPAJ PISARNIŠKO POHIŠTVO |  |  |  | 0
4.0 | POHIŠTVO ZA ZDRAVSTVO, NEGOVALNE KOPALNICE…
4.1 | PREG- pregledna miza
Dobava in namestitev hidravlične pregledne mize
dim. š/g/v= 208/70/H46-85 cm
* Miza ima tridelno ležišče, * Kolesa ø125 s centralnim zavornim sistemom, * Dvižni sistem z nožnim krožni pedaoml za regulacijo višine * Možnost mehanske regulacije vzglavnega in vznožnega dela s pomočjo plinskih cilindrov, * Tapecirano v skaju, * Miza je opremljena z nosilcem za rolo papir pod vzglavnim delom, * Maksimalna dovoljena obremenitev 200 kg.
| Vse kot npr. art.115300 proizvajalca Timo d.o.o. ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
4.2 | VOZ1- voziček za umrle
Dobava in namestitev vozička za prevoz umrlih
dim. š/g/v= 205/66,5/H80 cm
* okvir oz. podvozje iz jeklenih inox cevi, * Ležišče iz inox pločevine z blagim robom, * Odbojna kolesa, ročaji za prevoz, * 4x kolesa ø125 mm, 2x točkovna zapora na kolesih
| Vse kot npr. art. 151705 proizvajalca Timo d.o.o.; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | DVG-s - sobno dvigalo
Dobava in namestitev baterijskega sobnega dvigala za oskrbovance
* Ambu lift - dvigalo za transfer in kopanje oskrbovancev, * baterijski, elektronsko upravljanje, * dvig min 120cm, * max obremenitev 150 kg, * teža izdelka max 55 kg, * možnost rotacije stanovalca za poln krog, * 4 kolesa z možnostjo blokade koles, * izvedba v celoti iz vodoodpornih nerjavečih materialov, * elektronika zaščitena proti vodi (kot npr. Trixie - Maxi Twin lift), * vreča za ambu lift osnovna M,XL, * vreča za ambu lift povišana L, XXL * integrirana tehtnica.
| Vse kot npr. art. Arjo Maxi Twin dobavitelja Skanteh d.o.o.; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
4.4 | ST6-t - stol za tuširanje
Dobava in namestitev stola oz. sedeža za tuširanje
dim. š/g/v= 48/40/H66-79 cm
* ALU konstrukcija, lahka in odporna proti koroziji, * sedež in naslon iz PVC, odpornost na vlago, * oblazinjeni in snemljivi ročaji, * Na nogah morajo biti nameščeni nedrseči gumijasti nastavki, ki zagotavljajo stabilnost na mokrih površinah ter dodatno zaščito pred zdrsi, * Sedež mora biti tudi višinsko nastavljiv, zato da ga je mogoče prilagoditi potrebam posameznika in višini tuš kabine.
| Vse kot npr. art. TIM-TGR-R KP 355L dobavitelja MediGo d.o.o.; ali enakovredno | kos | 17 | 0 | 0
4.0 | SKUPAJ POHIŠTVO ZA ZDRAVSTVO, TERAPIJE |  |  |  | 0
5.0 | POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE
GARDEROBE ZA ZAPOSLENE
5.1 | GOM1- garderobna omara dvojna
Dobava in namestitev dvodelnih garderobnih omar (za ločitev civilne in delovne obleke); dvojna; zaklepanje
dim. š/g/v= 80/50/h175 cm
| Vse kot npr. artikel FAP-317-02 dobavitelja TREVIS; ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
5.2 | GOM2- garderobna omara trojna
Dobava in namestitev dvodelnih garderobnih omar (za ločitev civilne in delovne obleke); trojna; zaklepanje
dim. š/g/v= 120/50/h175 cm
| Vse kot npr. artikel FAP-317 dobavitelja TREVIS; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.3 | KL1-klop
Dobava in namestitev samostoječe klopi za garderobo.
dim. š/g/v= 100/40/h42 cm
| Vse kot npr. artikel LAV-10-A dobavitelja TREVIS; ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
HIŠNIK, PRALNICA, UMAZANO PERILO, SHRAMBE, SKLADIŠČA
5.4 | MIZ-D1- delovna miza
Dobava in namestitev mize za delavnico
dim. š/g/v= 150/75/h85 cm
| Vse kot npr. artikel DPS 101 dobavitelja TREVIS; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.5 | PR-K- kovinski predalnik
Dobava in namestitev kovinskega predalnika za delavnico
dim. š/g/v= 50/36/h60 cm
| Vse kot npr. artikel MSK-03-A dobavitelja TREVIS; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.6 | REG1- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 200/50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.7 | REG2- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 330/50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.8 | REG3- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 130/50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.9 | REG4- kovinski regal- dvojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 200/50+50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.10 | REG5- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 150/50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.11 | REG6- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 470/50/h250 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.12 | REG7- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 170/50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
5.13 | REG8- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 260/50/h220 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.14 | REG9- kovinski regal- enojni
Dobava in namestitev tipskega kovinskega regala, barvani, zatični sistem, 7 polic
dim. š/g/v= 390/50/h250 cm
| Vse kot npr. ME-clip 207147 dobavitelja Trevis; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.15 | VOZ3- voziček za čistila
Dobava in namestitev namenskega vozička za čiščenje in zbiranje odpadkov v bolnišnicah in domovih za ostarele…
dim. š/g/v= 136/58/h110 cm
* lahek in trpežen voziček iz kakovostne plastike * opremljen s kolesi, vedri, držali…
| Vse kot npr. art. Alpha 3806710 proizvajalca Filmop Int. srl; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
5.16 | VOZ4- voziček za čisto perilo
Dobava in namestitev vozička za prevoz plenic in čistega perila
dim. š/g/v= 123/63/h170 cm
* ogrodje iz jeklenih kromanih cevi, * zložljim sisten, * 3 nastavljive mrežaste police *kolesa ø125 mm z zavorami
| Vse kot npr. art. WV300000 proizvajalca Simps'S d.o.o.; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
5.0 | SKUPAJ POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE |  |  |  | 0
6.0 | ELEKTRO OPREMA in BELA TEHNIKA
6.1 | STE - sterilizator
Dobava in namestitev sterilizatorja na vroči zrak
dim. š/g/v= 31/19/19cm
* kapaciteta 1.5 L * sterilizacija od 0 do 200 ˚C * čas delovanja 120 min.
| Vse kot npr. art.Mini NV-210 proizvajalca Silver Store; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
6.2 | TV3- pametni TV diagonale 164 cm (65 inch)
Dobava in namestitev TV sprejemnika vključno z nastavljivim strenskim nosilcem
* energijski razred min. E * Smart TV
| ključno z gibljivim stenskim nosilcem kot npr. Neomounts NMWL40550BL16 ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| Vse kot npr. art. Sony SONY BRAVIA 8A OLED K65XR8APAEP; ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
6.3 | KUH-HL- visoki vgradni hladilnik
Dobava in namestitev vgradnega hladilnika z zamrzovalnikom spodaj v kuhinje (POZ KUH1, 3 in 4)
dim. š/g/v= 56/55/H177cm
* skupna prostornina 184L, * prostornina zamrzovalnika 46L, * ločena vrata za hladilni in zarzovalni del * energijski rzared D * možnost odpiranja desno ali levo, * LED notranja osvetlitev, * mehansko upravljanje * ročno odtaljevanje hladilnega in zamrzovalnega prostora, * 3 steklene police v hladilnem prostoru, * dve polici v vratih prostora, * posodica za jajca, * predal CrispZone,
| Vse kot npr. art. KIN86ADD0 proizvajalca Bosh; ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
6.4 | HLZ- hladilnik za zdravila
Dobava in namestitev protostoječega podpultnega namenskega hladilnika za zdravila
dim. š/g/v= 60/60/H82cm
Hladilnik ima že vključeno 3 urno kalibracijo in validacijo, ki je del vloge za pridobitev dovoljenja za nakup oziroma prevzem zdravil. Ključna je ustrezna temperatura, ki ne sme pasti pod 2°C in preseči 8°C.
* območje od +2°do +8°C, * digitalni prikazovalnik temperature, * elektronska regulacija, * avtomatsko odtajevanje, * notranja osvetilitev LED, * steklena vrata s ključavnico, * 2 polici * nastavljive nogice, * zvočni in vidni alarm visoke in nizke temperature, * zvočni alarm odprtih vrat, * dinamično hlajenje, * tok 2,1 A, priključna moč 270W.
| Vse kot npr. art. HMTvh 1511 Perfection proizvajalca Lebherr; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
6.5 | KUH-KUH2- kuhalna plošča
Dobava in namestitev vgradne indukcijske kuhalne plošče v kuhinje (POZ KUH3-4)
* število kuhališč: 4 * touch Select * otroška ključavnica * prepoznavanje ponve * varnostni časovni izklop * zaščitni jeklen inox okvir
| Vse kot npr. art. PIE645BB5E proizvajalca Bosch; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
6.6 | KUH-MIKR- mikrovalovna pečica
Dobava in namestitev vgradne mikrovalovne pečice v kuhinje (POZ KUH 3, 4)
dim. š/g/v= 59/30/H38cm
* kapaciteta 20L * moč 800 W * zaščitni jekleni inox rob * vgrajen samočistilni sistem * 7 prednastavljenih avtomatskih programov * pogrezljivi gumbi * elektronsko odpiranje vrat * notranjost iz inox jekla
| Vse kot npr. art. BFL523MS0 proizvajalca Bosch; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
6.7 | KUH-PEC- pečica
Dobava in namestitev vgradne pečice v kuhinje (POZ KUH 3, 4)
dim. š/g/v= 59/55/H59cm
* energijski rared A+ * kapaciteta 70L * moč 3400 W * jekleni inox upravljalvi prikazovalni del * vgrajen samočistilni sistem * 7 prednastavljenih avtomatskih programov * temperaturna lestvica 50-275 ˚C * pogrezljivi gumbi * izvlečna vodila * notranjost iz inox jekla * zaščita za otroke ali mehanska ključavnica * metode kuhanja: velikopovršinski žar, nežen vroč zrak, zgornje in spodnje gretje, pica stopnja, spodnje gretje, žar z ventilatorjem
| Vse kot npr. art. HBA534BS3 proizvajalca Bosch; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
6.8 | KUH-NAP- vgradna napa
Dobava in namestitev izvlečne vgradne nape v kuhinje (POZ KUH3, 4)
dim.: širina 60 cm
* z dodatkom za recirkulacija (ogljeni filter) * energijski rared A * kapaciteta 350 m³/h * moč 70W * jeklena inox izvedba * 3 različne hitrosti * filtri iz pralnega aluminija
| Vse kot npr. art. DFM064A53 proizvajalca Bosch; ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
6.9 | HLOM- hladilna omara
Dobava in namestitev hladilne omare za pijače s steklenimi vrati
dim. š/g/v= 60/65/H200 cm
* Hladilno sredstvo R600a, ki ne vsebuje CFC * Temperaturno območje od +1 do 10°C * Poseben hladilni cikel za zmanjšanje nastajanja ledu * Neto prostornina: 382l * 230 V / 50 Hz / 1 faza 372 W
| Kot npr. art. HP 450R proizvajalca Nara d.o.o.; ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
F
6.0 | SKUPAJ EL. OPREMA IN BELA TEHNIKA |  |  |  | 0
7.0 | DROBNO POHIŠTVO
7.1 | KOS2 - koš brez pokrova
Dobava in namestitev koša za odpadke, 25 l, bele barve
dim. š/g/v= 32/25/h40 cm
| Kot npr. art. Patty, dobavitelja Barjans d.o.o. ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
7.2 | KOS3 - koš z nihajnim pokrovom
Dobava in namestitev dvojnega koša za odpadke, do 2x 20 l, s stopalko in pokrovom, črne barve
dim. š/g/v= 46/31/h52 cm
| Kot npr. art. Trash Gordon, proizvajalca Klarstein: ali enakovredno | kos | 26 | 0 | 0
7.3 | KOS4 - koš pisarniški
Dobava in namestitev pisarniškega mrežastega koša, 18 l, mat črna barva
dim. Fi29,5/h35,5 cm
| Kot npr. art. 125221, dobavitelja Prosigma d.o.o. ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
7.4 | DŽ1 - stojalo za dežnike
Dobava in namestitev stojala za dežnike, jekleno v črni barvi, s pvc pladnjem
dim. 15/15/49 cm
| Kot npr. art. Stojalo za dežnike , vzorec 8, dobavitelja vidaXL; ali enakovredno | kos | 7 | 0 | 0
7.5 | SB1 - stojalo za bergle in palice
Dobava in namestitev dvojnega kovinskega stojala v sivi mat barvi, s kovinskim držalom
| Kot npr. art. Stojalo za bergle , dobavitelja Soča oprema d.o.o.; ali enakovredno | kos | 8 | 0 | 0
7.0 | SKUPAJ DROBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## KATALOG
Oznaka poz. | Opis opreme | Dimenzije š/g/v cm
KATALOG NOTRANJE OPREME
SPLOŠNE OPOMBE
1. | Popis tvori celota skupaj s katalogom in grafičnim ter tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila). V katalogu so posamezni elementi opredeljeni z materiali in ostalimi karakteristikami.
2. | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
3. | V posameznih postavkah je zajeto: dobava notranje opreme in njena montaža, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno.
4. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom / grafičnimi prikazi, obvestiti projektanta in investitorja.
5. | Tam kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr…), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
6. | Izvajalec je dolžan vsa dela izvesti kvalitetno
OPOMBE IN POSEBNE ZAHTEVE
1. | Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati zahteve iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542. Ponudba opreme mora pri tipskih izdelkih vsebovati proizvajalca in tip opreme s priloženimi tehničnimi karakteristikami in zahtevanimi certifikati. Enotna cena zajema: - izdelavo delavniškega načrta in kontrolo stabilnosti -dobava, vnos, montaža, priključitev na inšatalacijsko omrežje, ter zagon vseh elementov, ki to zahtevajo, -izmere na objektu in pripravo delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant, -dobavo zahtevanih vzorcev materialov večjih dimenziji, -izreze v opreme za potrebe inštalacij, -izvedbo gradbenih del (vrtanje,...) za izdelavo vpetja elementa, -vsa vezna in pritrdilna sredstva -ves pomožni material -čiščenje opreme in prostorov po dokončanih deli, -izvedbo začasnih podpiranj in začasnega varovanja delavcev -sanacijo poškodb nastalih pri montaži opreme, -zaščito elementov do predaje, -dostavo certifikatov, kjer so zahtevani. Pred izdelavo opreme je potrebno opraviti izmere na objektu!
2. | Vse opisane karakteristike-dimenzije, ki niso vezane na zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542, lahko odstopajo do 5 %. Za večja odstopanja je je potrebno pridobiti potrditev s strani naročnika in projektanta.
A. | NETIPSKA OPREMA
1.0 | MIZARSKI IZDELKI
SOBE OSKRBOVANCEV
OV-1 | Omara visoka garderobna | 90/60/h200
Dvokrilna garderobna omara narejena po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=2 mm. Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. Ostalo; -zaklepanje omar: enoten ključ za omaro, predalnik in nočno omarico -kovinski potezni ročaji -panti, ki omogočajo odpiranje pod kotom 170 stopinj (kot npr. Blum Clip top) , -leseni obešalniki, -obešalni drog, -višinsko nastavljive police, -izvlečne kovinske košare, -cokel, -PVC regulirne nogice
Materiali in dekorji kot npr.: fronte in stranice omar in predalov - Egger Tonsberg hrast naraven H305 ST12, notranjost - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji linijski v črni barvi, alu, okroglega prereza Ø13 mm, obojestransko zaobljen, dolžina 40 cm, kot npr. RUJZ design, tip 341.13 ali enakovredno.
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
MIZ-1 | Miza v sobi (leva ali desna postavitev) | 140/60/h75
Mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=35 mm (mizna plošča) in d=18mm (bočni stranici in vzdolžna stranica h=300 mm); zgornja stran mizne plošče ultrapas. Z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Delovna površina je iz ene strani pritrjena v predalnik (poz.PR-1)
Materiali in dekorji kot npr.: mizne plošče in stranice - Egger Cubanit siva U767 ST9 ali enakovredno
Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
PR-1 | Predalnik za mizo MIZ-1 | 50/60/h72,5
Predalniki po shemi, izdelani iz iverala d=18 mm in zaključenih z ABS d=2 mm robovi barvi, v dekorju po izboru projektanta. Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. Dodatno; -mehko zapiranje, -zaklepanje predalov: enoten ključ za omaro, predalnik in nočno omarico
Materiali in dekorji kot npr.: fronte in stranice predalnikov - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji linijski, kovinski alu v črni barvi okroglega prereza Ø13 mm, dolžina 40 cm, kot npr. RUJZ design tip 341.13; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
PR-1 | Nočna omarica NOČ-OM1 | 52/54/h86
Nočna omarica po shemi, izdelana iz iverala d=18 mm in zaključenih z ABS d=2 mm robovi barvi; zgornja plošča iz iverala d=25 mm, zg. površina ultrapas, vse v dekorju po izboru projektanta. Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. Dodatno; -popoln izvlek predalov, mehko zapiranje, - 4 vrtljiva kolesa ø50 mm, ki ne puščajo sledi, z zaporo, - zaklepanje predalov: enoten ključ za omaro, predalnik in nočno omarico
Materiali in dekorji kot npr.: fronte in stranice, zgornja plošča, police - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji linijski, kovinski alu v črni barvi okroglega prereza Ø13 mm, dolžina 40 cm in 30 cm, kot npr. RUJZ design tip 341.13; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
OBST-1 | Obloga stenska z obešalniki | š/v= 77/194
Stenska obloga iz iverne plošče d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, zaključenih z ABS d=2 mm robovi, obešalniki kovinski po izboru projektanta
Materiali in dekorji kot npr.: leseni stenski panel - Egger Tonsberg hrast naraven H305 ST12; obešalniki kovinski, barva črna mat, kot npr.RUJZ design art.2028; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
SKUPNI PROSTORI
PU4 | Pult sprejemni v avli | 320-336,6/100-120/75-110
Sprejemni pult iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=40mm (zgornja polička pulta in mizna plošča, ultrapas), in d=18mm (ostalo) z elementom za računalnik in elementom za tiskalnik s predalom. Z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Materiali in dekori kot npr.: fronte in stranice pulta in podpultnih omaric, predalov - Egger Tonsberg hrast rjav H309 ST12, notranjost - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji linijski, kovinski, kovinski alu v črni barvi okroglega prereza Ø13 mm, dolžina 20 cm, kot npr. RUJZ design tip 341.13; pult višji - Egger Candela marmor svetlosiv F243 ST76; mizna plošča - Egger Soft črna U899 ST9; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
PU7 | Pult za osebje z omarami v 1N in 2N | 220/215/75-110-258
Dobava in namestitev pulta za osebje z odprtimi in zaprtimi omarami iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=40mm (zgornja polička pulta in mizna plošča, ultrapas) in d=18mm (ostalo) s predalnikom in visokimi omarami. Z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Materiali in dekorji kot npr.: fronte in stranice pulta in podpultnih omaric, predalov - Egger Tonsberg hrast rjav H309 ST12, notranjost - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji linijski, kovinski alu v črni barvi okroglega prereza Ø13 mm, dolžina 20 cm, kot npr. RUJZ design tip 341.13 ; pult višji - Egger Candela marmor svetlosiv F243 ST76; mizna plošča - Egger Soft črna U899 ST9; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
OM1 | Sklop vgradnih omar z drsnimi vrati v večnamenski dvorani | 526,6-540/50/225
Omare z drsnimi vrati iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25mm (vrata) in d=18mm (ostalo). Z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Materiali in dekorji kot npr.: fronte in stranice omar - Egger Tonsberg hrast rjav H309 ST12, notranjost - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji utopni v črni barvi, kot npr. RUJZ DESIGN, tip u.11.003; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
KUH1 | KUH-1 - čajna kuhinja v avli | 352-360/60/225
KUH3 | KUH-3 - čajna kuhinja v večnamenskem prostoru 1N | 670/60/225
KUH4 | KUH-4 - čajna kuhinja v večnamenskem prostoru 2N | 655/60/225
Kuhinjski sestav po shemi. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=2 mm. Delovni pult iz POSTFORMING DELOVNE PLOŠČE d= 38 mm, v dekorju po izboru projektanta, z vsemi potrebnimi izrezi. Ostalo; -stik pulta s steno s tipsko Alu letvico, -podpultni predalniki s kovinskimi predali kot npr. Legrabox, mehko zapiranje -podpultni izvlečni PVC koši za odpadke, -Alu cokel, -PVC regulirne nogice, -kovinski potezni ročaji linijski, kovinski alu v črni barvi okroglega prereza Ø13 mm, dolžina 20 cm, kot npr. RUJZ design tip 341.13 . V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.
Materiali in dekori kot npr.: fronte in stranice omaric, predalov - Egger Tonsberg hrast rjav H309 ST12, fronte visečih omaric - Egger Žajbelj zelena U638 ST9, notranjost - Egger Carat beige U115 ST9; ročaji linijski, kovinski, kvadratni prerez, barva črna mat; delovni pult in stenska obloga - Egger Soft črna U899 ST9; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
KUH-AR | ARMATURA
Vse kot npr. KUHINJSKA ARMATURA SCHOCK METIS 526000 CHROM ; ali enakovredno
KUH-KOR1 | KORITO
Vse kot npr. POMIVALNO KORITO RODI NEW MANAUS ; ali enakovredno
KUH-KOR3 | KORITO
Vse kot npr. POMIVALNO KORITO FOSTER S1000 1197 161 ; ali enakovredno
MIZ6 | Miza jedilna | 140/80/75
Mize z mizno ploščo iz iverice oplemenitene z ultrapasom v dekorju po izboru projektanta d=40 mm in prašno barvanimi kovinski nogami in z regulacijskimi nogicami (preseka Ø50 mm). Dodaten povezovalni jeklen okvir pod mizno ploščo. Z vsem potrebni spojnim in pritrdilnim materialom.
Materiali in dekori kot npr.: mizne plošče - Egger Žajbelj zelena U638 St9, noge okrogel prerez, barva kot npr.Pedrali TN; ALI ENAKOVREDNO
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
MIZ8 | Zložljiva miza v skupnem prostoru PT | 160/80/h75
Mizna plošča je narejena iz 25mm iverice, oplemenitene z melaminsko folijo in zaščitene z 2mm ABS trakovi. Podnožje je kovinsko, z okroglimi nogami, premer cevi 32*1,5mm. Podnožje sklopljivo.
SANITARNI IN POMOŽNI PROSTORI
PU5 | Pult pod umivalnikom, z ogledalom in odprtino za odpadke | 160/55/90
PU6 | Pult pod umivalnikom, z ogledalom, odprtino za odpadke in pregradno steno za pisoar | 105/55/90
Pult po shemi, izdelan iz kerrocka v beli enobarvni barvi 108 s kovinskimi konzolami in vgrajen pod umivalnik Jika Lyra plus 55/45 cm . Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. V ceno je vključena tudi dobava in montaža ogledala po shemi na podkonstrukciji iz vezane plošče.
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
OM10 | Omara iz kompakta | 120/40/h200
Omara po shemi, izdelana iz kompakt plošč s črno sredino deb. 12mm v beli, svetlo bež ali sivi barvi. Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. Ročaji kovinski potezni linijski, alu v črni barvi okroglega prereza Ø13 mm, dolžina 20 cm, kot npr. RUJZ design tip 341.13 .
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
INOX POHIŠTVO
PU3 | Inox pult s koritom, regal in viseča omarica | 280/70h90 + 190/70/h200 + 140/40/h66
Vsi elementi so izdelani iz materialov ki so primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter hkrati ustrezajo zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi ki prihajajo v stik z živili. Vsi deli nevtralne opreme so izdelani iz nerjavne pločevine AiSi 304 (CrNi 18/10), površina iz debeline 1mm, spodnji deli (korpusi in fronte) iz 0.8 mm. Površine s stensko zaščito imajo stenski zavihek visok 100 mm in debelino zaviha 15 mm. Vsi vzdolžni robovi površine so zaobljeni z radiem r=8 mm. Površine imajo na spodnjem vzdolžnem delu odkapne robove, ki preprečujejo neposredno zatekanje tekočin po spodnjem delu elementov. Predali opremljeni z nerjavnimi teleskopskimi vodilil. Nosilnost predalov je 60 kg. Vsi robovi polic, oblog so izvedeni z dvojnimi stisnjenimi robovi, tako da ni ostrih robov. Vmesne police nevtralnih pultov nastavljive po višini. Drsna vrata so dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, ki zagotavljajo neslišno in lahko drsenje vrat. Montaža in demontaža drsnih vrat je enostavna. Odbojniki v bočnih oblogah omogočajo neslišno zapiranje. Krilna vrata so dvostenske izvedbe in vpeta v tečaje s teflonsko pušo.
* | Inox pult sestoji iz pulta s koritom dim. 80/50/30 in podpultnimi omaricami ter pomivalnim strojem. Pipa kot npr. Grohe K7
* | Regal z nosilno konstrukcijo iz inox stebričkov, police polne. Nosilnost 1 police 150 kg.
* | Stenska omarica z drsnimi vrati, v celoti inox. Prestavljiva vmesna polica, ojačana spodnja polica. Drsna vrata imajo dvojno steno.
Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu
B. | TIPSKA OPREMA
1.0 | OPREMA SOB OSKRBOVANCEV
POS | Postelja negovalna | d/š 210/98
Dobava in namestitev negovalne električne postelje na kolesih v lesnem dekorju,: - ležišče je štiridelno-trikrat lomljeno, - ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka, višinska regulacija ležišča (brez posteljnega vložka) je od 28 – 68 cm, s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca. Kovinsko ogrdje je skrito očem, - vzglavni in vznožni del nastavljiva s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca, v primeru izpada el. toka je motor opremljen z baterijo, ki omogoča postavitev postelje v začetni položaj, - postelja ima funkcijo AUTO-CONTOUR (sočasna električna nastavitev dviga oz. spusta vzglavnega in srednega dela ležišča preko daljinskega upravljalca, da dobimo pol sedeč uporabnika). porabnika). - Električno nastavljivo ležišče omogoča nastavitev vzglavja in vznožja, položaj kolenskega zgiba in položaj dvignjenih nog, - priključni kabel je pod napetostjo le v času delovanja motorja, - daljinski upravljalec odporen na padce, lahko se čisti z mokro krpo in razkužuje,
- postelja ima 4 dvodelne ograjice, posamezno nastavljive po višini – do 3 različne višine ( pomeni, da lahko znižujemo posamezen del ograjice ali zgornji ali spodnji del). Najvišja lega ograjice je primerna tudi pri uporabi antidekubitusne blazine, ograjice imajo kovinska vodila. Ograjice imajo vmesni prostor, le ta je obdelan s tekstilom, ki daje možnost pogleda skozi ograjico, hkrati pa preprečuje poškodbe-odrgnine okončin. Tekstil je možno obrisati z vlažno krpo in razkuževati. Zgornji rob ograjice ima zaobljeno letev,
- ob neuporabi ograjic se le te spustijo tako, da ne motijo uporabnika pri sedenju in vsajanju, - končnici postelje iz lesa, - postelja je na 4 kolesih, katerih fi je 100- 125 mm s centralno zavoro, le ta pri premikanju niso hrupna in ne puščajo sledi. Centralni zavorni sistem omogoča enostavno blokiranje vseh 4 koles s pritiskom na pedal pri vznožju postelje - aktivacija koles – premikanje postelje je možno na vseh višinah postelje, - kovinski deli so prašno lakirani z elektrostatskim postopkom, - vsi deli postelje morajo biti zaobljeni, - trapez za posteljo iz okrogle jeklene cevi prašno barvane v beli barvi, obešanka s plastičnim ročajem se prilagajo na željeno dolžino. Trapez se lahko uporablja na levi ali desni strani negovalnih postelj, dovoljena obremenitev trapeza je 70 kg.
Dimenzije: - ležišče: 90 x 200 cm, - zunanja dimenzija z ograjicami: max 98 x 207-210 cm, - nosilnost do 165 kg, - skupna obremenitev postelje do 200 kg,
Postelja mora biti certificirana skladno s standardom EN 60601-1 + A1:2013 + A12, EN 60601-2-52.
Materiali in dekori kot npr.: leseni del koordinirati z dekorjem - Egger Tonsberg hrast naraven H305 ST12; ALI ENAKOVREDNO
Vse kot npr. ALP 32EC proizvajalca SIMPS ali enakovredno
VZM | Vzmetnica | 200/90/h14
Dobava in namestitev dvoslojne vzmetnice. Posteljni vložek-blazina dim. 200 cm x 90 cm x 17 cm, izdelano in HR pene 42 kg/m3, 12-14 cm + 5-6 cm spominske pene 60 kg/m3, s pralno snemljivo prevleko (90 ˚C) nepropustno za tekočine, bakterije in viruse, primerna za dvig vzglavnega ali vznožnega dela, na zadrgo. Teža blazine cca 12-14 kg, maksimalna obremenitev 130 kg, preprečuje preležanine I - II stopnje.
dim. š/g/v= 200/90/17 cm
Vse kot posteljni vložek proizvajalca Kid Man d.o.o.; ali enakoveredno
MIZ-SOB1 | Servirna mizica | 60/40/72-115
Dobava in namestitev bolniške servirne mizice. Mizica se nastavlja po višini od : 72 - 115 cm. Možnost naklona pladnja na obe strani. 4 vrtljiva kolesa, 2 z zaporo Nosilnost mizice do 13 kg. Materiali za pladenj: - lesen pladen, pvc rob, odporno na mokro čiščenje - dimenzije: 60 x 40 cm,
Mizica mora biti certificirana skladno s standardom SIST EN 15372:2017
Vse kot servirna mizica art. AQ-60 dobavitelja MediGo d.o.o.; ali enakovredno
2.0 | STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO, OMARICE
STOLI
ST1 | Stol delovni
Stol na zvezdnatem črnem PVC podnožju na kolesih (kolesa za trdo podlago d.50). Kromiran obroč za noge. Nastavljivo hrbtišče, brez rokonaslonov. Material: črn PU.
Vse kot stol WORK S proizvajalca Mael s.r.l., ali enakovredno.
ST2 | Stol za oskrbovance | 45/42/84
Dobava in namestitev večnamenskega stola maksimalne višine 470 mm z rokonasloni, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslonom, ki poskrbi za večje udobje pri sedenju ali počivanju. Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: umetno usnje Flodira v barvi po izboru projektanta.
dim. š/g/v sedala= 450/420/470 mm, maksimalna višina 840 mm
Material kot npr.bukov lamelirani les, tekstil - umetno usnje Mercis Florida 69
Vse kot npr.OLI R z rokonasloni; ali enakovredno
ST3 | Stol pisarniški
Stol na zvezdnatem črnem PVC podnožju na kolesih (kolesa za trdo podlago d.50 z zavoro). Sinhro mehanizem s 4 pozicijami. Hrbtišče v črni mreži z nastavljivo ledvično oporo. Sedišče je tapecirano v kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru projektanta. Stol ima rokonaslone.
Stol mora biti izdelan in certificiran skladno s sledečimi normativi: 1355-B Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščene in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z navedenimi standardi.
Material kot npr.struktura črne barve, tekstil - 312 Tortora (Mstyle)
Vse kot stol RIO proizvajalca Mael s.r.l., ali enakovredno.
ST4 | Stol za obiskovalce
Dobava in namestitev stola za obiskovalce. Stol ima sediščno školjko iz polipropilena, s tapeciranim sediščem in naslonom, barva po izbiri projektanta. Podnožje jekleno, kromano- sanke.
Material kot npr.struktura peščene barve, sedišče Sand (Mstyle)
Vse kot stol FILO V proizvajalca Mael s.r.l., ali enakovredno.
ST5 | Stol nakladalni
Stol na štirih nogah in z rokonasloni, narejen iz polipropilena. Nakladalen min. 5 stolov, teža 4,8kg, na voljo v več barvah in primeren za zunanjo rabo. Narejen skladno s sledečimi certifikati: EN 1728:2012+AC2013 EN 16139:2013 level 2
Material kot npr.VE2 (Pedrali); ali enokovredno
Vse kot stol Volt proizvajalca Pedrali s.r.l., ali enakovredno.
MIZE KLUBSKE
MIZK1 | Miza klubska | 80/80/73
MIZK2 | Miza klubska | 60/60/50
Miza klubska na sredinski cevasti nogi fi40mm, mizna plošča 10mm HPL, baza iz jeklene litine
Material kot npr.mizna plošča Fenix 3452; ali enakovredno
Vse kot npr. klubska mizica Stylus 5400 in 5403 proizvajalca Pedrali; ali enakovredno
SEDEŽNO POHIŠTVO
SED3 | Trosed 175 | 175/62/76
Dobava in namestitev troseda z ogrodjem iz vezane plošče in iverice, oblečene s peno in blagom. Na 4 kromiranih nogicah.
Material kot npr.nogice kromirane, tekstil - umetno usnje Mercis Florida 69
Vse kot npr. kavč Kocca 3 proizvajalca Mael s.r.l.; ali enakovredno
OMARICE
OM11 | Omara nizka z vrati | 80/40/56
PP1 | Pokrivna plošča | 160/40/d2
OM12 | Omara srednja odprta | 80/40/56
Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše enostavno spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm morajo biti opremljene s pokrivno ploščo. Korpus zaprtih omar so izvedeni v beli barvi.
Omare in predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
Materiali in dekori kot npr.: fronte in stranice omar - Egger Tonsberg hrast rjav H309 ST12, notranjost - Egger Cubanit siva U767 ST9; ročaji linijski, kovinski, kvadratni prerez, barva črna mat; ALI ENAKOVREDNO
Vse kot npr. omara 1VI-01-54 s pokrivno ploščo iz programa INSERT proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno
3.0 | PISARNIŠKO POHIŠTVO
MIZ-P1 | Miza pisalna | 160/80/75
MIZ-P2 | Miza pisalna naslonska dvojna | 160/164/75
Dobava in namestitev pisarniških miz. Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 mm. Noga mize je trapezne (samostojna miza) oblike. Naslonska miza ima zato posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Naslonska miza na eni strani sloni na naslonski omarici (post.OM-NAS). Mize imajo vgrajene okrogle pvc rozete za razvod kablov.
Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 527-1 - dimenzije EN 527-2 - varnostne zahteve za mize EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščene in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z navedenimi standardi.
Materiali in dekori kot npr.: mizne plošče - Egger Žajbelj zelena U638 ST9 ; kovinske noge miz, barva bela mat; ročaji linijski, kovinski, kvadratni prerez, barva bela mat; ALI ENAKOVREDNO
Vse kot pisalne mize iz programa Vista proizvajalca Gonzaga ali podobno.
MIZ-P3 | Miza konferenčna okrogla | ø/75/75
Miza klubska na sredinski cevasti nogi fi40mm, mizna plošča 10mm HPL, baza iz jeklene litine
Material kot npr.mizna plošča Fenix 3452; ali enakovredno
Vse kot npr. klubska mizica Stylus 5400 in 5403 proizvajalca Pedrali; ali enakovredno
OM-NAS1 | Omara priključna | 168/55/63
OM-NAS2 | Omara priključna | 138/55/63
Dobava in namestitev priključnih omar (v povezavi s poz. MIZ-P4, MIZ-P5 .Priključno omarico mize sestavljajo: obod, izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč in predalnik s kovinskimi predali, odprte in zaprte omarice pa iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Omare in predalnik so opremljeni s ključavnico. Zaprta omarica ima urejen prehod do odprte omarice, ki z dvojnim hrbtiščem in odprtino v dnu omogoča pospravilo kablov ter njihov razvod do mize oziroma aparatur v in na omarici. Priključne omarice imajo vgrajene okrogle pvc rozete za razvod kablov.
Omarice morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 527-1 - dimenzije EN 527-2 - varnostne zahteve za mize EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščene in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z navedenimi standardi.
Materiali in dekori kot npr.: fronte in stranice omar in predalov - Egger Žajbelj zelena U638 ST9, notranjost zaprtih omar bela; ročaji linijski, kovinski, kvadratni prerez, barva bela mat; ALI ENAKOVREDNO
Vse kot priključne omarice iz programa Vista proizvajalca Gonzago pro ali podobno.
MIZ-ZAS | Mizni zaslon | 140/80/35
Zaslon iz oplemenitenega iverala d=18mm z dvema L-kotnika za pritrditev naslona na mizno ploščo.
Vse kot npr. artikel 1SM-00-31 iz programa pisarniškega pohištva SMART, GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno
PR1-p | Predalnik za pisalno mizo | 43/55/57
Dobava in namestitev pisarniškega predalnika. Predalniki so izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalniki so opremljeni z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in sistemom proti zvračanju. Predalnik je na skritih kolesih in ima centralno zaklepanje z varnostnim anititilt sistemom (odpiranje mogoče le en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala.
Predalniki morajo biti izdelani in certificirani skladno s sledečimi normativi: EN 527-1 - dimenzije EN 527-2 - varnostne zahteve za mize EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščene in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z navedenimi standardi.
Materiali in dekori kot npr.: fronte in stranice predalnikov - Egger Žajbelj zelena U638 ST9, notranjost bela; ročaji linijski, kovinski, kvadratni prerez, barva bela mat; ALI ENAKOVREDNO
Vse kot npr. artikel 1VI-01-09 iz programa INSERT, GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno
PR2-og | Predalnik katotečnoi, ognjevarni | 54/65/H116
Ognjevarni kartotečni predalnik z zaklepanjem, namenjen za zdravniško, kadrovsko in ostalo evidenco kovinsko ohišje in 3 izvlečni predali - navpično, format A4 Foolscap nosilnost predala 50 kg, ognjevarnost 60 min. cilindrična ključavnica
Vse kot npr. artikel PM-3P-60P proizvajalca Trevis d.o.o. ali enakovredno
OM3 | Omara pisarniška, nizka z vrati | 80/40/h73
OM4 | Omara pisarniška, srednja, nadstavek s steklenimi vrati | 80/40/h116
OM5 | Omara pisarniška, visoka z vrati | 80/40/h225
OM6 | Omara pisarniška, visoka odprta | 80/40/h225
Omare in predalniki so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare iso opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše enostavno spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm morajo biti opremljene s pokrivno ploščo. Korpus zaprtih omar so izvedeni v beli barvi.
Omare in predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
Materiali in dekori kot npr.: fronte in stranice omar in predalov - Egger Žajbelj zelena U638 ST9, notranjost zaprtih omar bela; ročaji linijski, kovinski, kvadratni prerez, barva bela mat; ALI ENAKOVREDNO
Vse kot npr. omare iz programa INSERT proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno
OM9 | Omara ognjevarna varnostna | 93/52/h195
Ognjevarna varnostna omara (30 min, DIN 4102) s certifikatom protivlomnosti S2. Omara dvokrilna, izdelava dvostenska z vmesnim ognjevarnim polnilom. Nosilnost police 40 kg.
Kot npr. Trevis, model 90N-S2
OB1 | OBEŠALNIK PROSTOSTOJEČI | ø40/h174
Kot npr. art. Cirkelhuse dobavitelja Jysk d.o.o. ali enakovredno
4.0 | POHIŠTVO ZA ZDRAVSTVO, NEGOVALNE KOPALNICE…
PREG | Pregledna miza | 208/70/h46-85
Hidravlična pregledna miza. Miza ima tridelno ležišče, z možnostjo mehanske regulacije vzglavnega in vznožnega dela s pomočjo plinskih cilindrov, tapecirano v skaju. Miza opremljena z nosilcem za rolo papir pod vzglavnim delom. Maksimalna dovoljena obremenitev 200 kg.
Kot npr. Timo d.o.o. art.115300 ali enakovredno
VOZ1 | Voziček za umrle | 205/66,5/h80
Voziček za prevoz umrlih Okvir oz. podvozje izdelano iz jeklenih inox cevi, ležišče vozička inox z blagim robom, voziček je opremljen odbojnimi kolesi, ročaji za prevoz in 4 kolesi fi 125 mm, 2x točkovna zapora
Vse kot npr. Voziček za prevoz umrlih - hidravlični art. 151705; dobavitelja TIMO d.o.o.; ali enakovredno
ST6-t | Stol za tuširanje | 205/66,5/h80
Stol oz. sedež za tuširanje je izdelan iz aluokroglih cevi, konstrukcija je lahka in odporna proti koroziji, Sedež in naslon iz PVC, odpornost na vlago, Oblazinjeni in snemljivi ročaji, Na nogah morajo so nameščeni nedrseči gumijasti nastavki, ki zagotavljajo stabilnost na mokrih površinah ter dodatno zaščito pred zdrsi, Sedež je višinsko nastavljiv, zato da ga je mogoče prilagoditi potrebam posameznika in višini tuš kabine.
Vse kot npr. art. TIM-TGR-R KP 355L dobavitelja MediGo d.o.o.; ali enakovredno
5.0 | POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE
GARDEROBE ZA ZAPOSLENE
GOM1 | GARDEROBNA OMARA DVOJNA | 80/50/h175
GOM2 | GARDEROBNA OMARA TROJNA | 120/50/h175
Garderobna omara s PP podnožjem in predelno steno za ločitev civilne in delovne obleke. Omara opremljena s polico, obešalnim drogom + obešalno kljukico. Vrata opremljena s prezračevalnimi odprtinami po celotni višini vrat. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. PVC okvir za vstavljanje imena.
Vse kot npr. artikel FAP-317 dobavitelja TREVIS ali enakovredno
KL1 | KLOP | 100/40/h42
Samostoječa klop za garderobe. Sedalna površina iz laminatne plošče z ABS nalimki.
Vse kot npr. artikel LAV-10-A, dobavitelja TRevis ali enakovredno
PRALNICA, UMAZANO PERILO, ČISTO PERILO, SHRAMBE, HIŠNIK, SKLADIŠČA
MIZ-D1 | MIZA DELOVNA | 150/75/h85
Miza za delavnico je sestavljena iz: plošče debeline 40 mm, 2 nog in povezovalne prečke iz prašno barvane kovine. Nosilnost plošče je ob enakomerni porazdelitvi 500 kg.
Vse kot npr. delovna miza DPS 101 dobavitelja Trevis; ali enakovredno
PR-K | PREDALNIK KOVINSKI | 50/36/h60
Kovinski predalnik s tremi predali. Nosilnost predala 40kg. S ključavnico.
Vse kot npr. predalnik MSK-03-A dobavitelja Trevis; ali enakovredno
KOVINSKI REGALI
Regal kovinski, barvani Mere: - višina 2500,2000 mm - širina police 1000, 1300, 1500, 1700mm - globina 500, 600mm - zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja) - zelo kvalitetna izdelava - stabilna konstrukcija - po višini nastavljive kovinske police - 7 oz 6 polic - nosilnost polic: - 1000mm - 100kg - 1300mm-150kg - 1500, 1700mm-200kg Barva: - cinkano Postavitev po spodnjih shemah.
Vse kot npr. ME-clip 207147dobavitelja Trevis; ali enakovredno
REG1 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 200/50/h250
REG2 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 330/50/h220
REG3 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 130/50/h220
REG4 | REGAL KOVINSKI DVOJNI | 200/50+50/h220
REG5 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 150/50/h220
REG6 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 470/50/h250
REG7 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 170/50/h220
REG8 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 26050/h220
REG9 | REGAL KOVINSKI ENOJNI | 370/50/h250
VOZ3 | VOZIČEK ZA ČISTILA | 136/58/h110
Voziček s sivim ogrodjem in osnovo na kolesih. 2x vedro 4 L modro in rdeče; 1 x vedro 20 l modro; ožemalnik potisni, 2 x nosilec za vreče 120 l, 2 x nosilec za ročaje, 2 x obešalo.
Vse kot npr. art. Alpha 3806710 proizvajalca Filmop Int. srl; ali enakovredno
VOZ4 | VOZIČEK ZA ČISTO PERILO | 123/63/h170 cm
Voziček za prevoz plenic in čistega perila s 3 nastavljivimi mrežastimi policami v celoti iz inox nerjaveče pločevine, 4x kolesa z zaporo
Vse kot npr. art. WV300000 proizvajalca Simps'S d.o.o.; ali enakovredno
6.0 | TV IN BELA TEHNIKA
STE | STERILIZATOR | 31/19/19 cm
Premični sterilizator na vroči zrak, kapaciteta 1.5 L, sterilizacija od 0 do 200 ˚C, čas delovanja 120 min.
Vse kot npr. art.Mini NV-210 proizvajalca Silver Store; ali enakovredno
TV2 | TV sprejemnik | 144/91/4 cm
Pametni tv diagonale 164 cm, 68", 22 kg energijski razred min. E, Smart TV, črna barva, Dolby Vision,
Vse kot npr. art. Sony SONY BRAVIA 8A OLED K65XR8APAEP; ali enakovredno
dodatno: gibljivi stenski nosilec za tv, kot npr. Neomounts NMWL40550BL16 ali enakovredno
KUH-HL | HLADILNIK VISOKI VGRADNI | 56/55/H177cm
Vgradni dvovratni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj
Vse kot npr. art. KIN86ADD0 proizvajalca Bosh; ali enakovredno
HLZ | HLADILNIK ZA ZDRAVILA | 60/60/H82cm
Prostostoječi podpultni namenski hladilnik za zdravila
Vse kot npr. art. HMTvh 1511 Perfection proizvajalca Lebherr; ali enakovredno
KUH-KUH2 | KUHALNA PLOŠČA
Vgradna indukcijska huhalna plošča z zaščitnim jeklenim okvirjem
Vse kot npr. art. PIE645BB5E proizvajalca Bosch; ali enakovredno
KUH-MIKR | MIKROVALOVNA PEČICA
Vgradna mikrovalovna pečica, 20L,800W….
Vse kot npr. art. HBA534BS3 proizvajalca Bosch; ali enakovredno
KUH-PEC | PEČICA
Vgradna pečica, energijski razred A+, 70L, 3400W, 20-275˚C
Vse kot npr. art. HBA534BS3 proizvajalca Bosch; ali enakovredno
KUH-NAP | VGRADNA NAPA
Izvlečna kuhinjska napa širine 60 cm, kot npr. Bosch serie 4, DFM064A53 ali enakovredno
HLOM | HLADILNA OMARA | 59,5/65/200
Hladilna omara za pijače s steklenimi vrati Hladilno sredstvo R600a, ki ne vsebuje CFC Temperaturno območje od +1 do 10°C Poseben hladilni cikel za zmanjšanje nastajanja ledu Specifikacije izdelka Neto prostornina: 382l 230 V / 50 Hz / 1 faza 372 W
Vse kot npr. Hladilnik s steklenimi vrati HP450R; ali enakovredno
7.0 | DROBNO POHIŠTVO
KOS2 | KOŠ BREZ POKROVA | 32/25/h40
Vse kot npr. koš 25 L, Patty, bele barve, PVC dobavitelja Barjans; ali enakovredno
KOS3 | KOŠ Z NIHAJNIM POKROVOM | 46/31/h52 cm
Dvojni koš, 2x 20L, s stopalko in pokrovom, črna barva
Vse kot npr. koš 12 L, Patty NORMAL, bele barve, PVC dobavitelja Barjans; ali enakovredno
KOS4 | KOŠ PISARNIŠKI | fi29,5/h35,5
Kot npr. art. 125221, črn mrežasti koš dobavitelja Prosigma d.o.o. ali enakovredno
DŽ1 | STOJALO ZA DEŽNIKE | 15/15/49 cm
Kot npr. art. Stojalo za dežnike, jeklen, črne barve, vzorec 8, dobavitelja vidaXL; ali enakovredno