## Ponudbeni predračun
Int. ev. št.: 000015/2026 Vzdrževanje sistema nadzora in vodenja prometa - SNVP
Ponudnik:
Ponudbeni predračun št.:
1. Stalna pripravljenost/odzivnost in vzdrževanje SNVP
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE |  | Kol. | ME | Cena/ME | Vrednost
1. | Stalna pripravljenost/odzivnost, vzdrževanje SNVP (sistema za nadzor in vodenje prometa) in priprava mesečnih poročil |  | 36 | mesec |  | 0
2. Intervencijska odprava napak
| OPIS POSTAVKE |  | Kol. | ME | Cena/ME | Vrednost
2. | Tehnična oziroma inženirska storitev odprava napake na trasi AC |  | 1300 | ura |  | 0
3. Naročila na zahtevo naročnika
| OPIS POSTAVKE |  | Kol. | ME | Cena/ME | Vrednost
3. | Selitev SNVP sistema na novo strežniško infrastrukturo, pomoč, svetovanje in iskanje tehničnih možnosti za priključitev/povezavo dodatnih naprav in sistemov, razne ostale optimizacije sistema, ki se ne nanašajo na redno vzdrževanje ali odpravo napake. |  | 1500 | ura |  | 0
| OPIS POSTAVKE |  |  |  |  | Vrednost
4. | Rezervni deli z vgradnjo in nastavitvami |  |  |  |  | 500000
|  | Skupaj 1. + 2. + 3. + 4. |  |  |  | 500000
|  | DDV 22 % |  |  |  | 110000
|  | Skupaj z DDV |  |  |  | 610000
|  | Merilo za izbor (Skupaj 1. + 2. + 3. + 4.A) |  |  |  | 0
Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev/blaga. Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila. K ponudbenem predračunu smo priložili tudi izpolnjeno in podpisano Prilogo 4.A - Cenik nadomestnih delov.
Datum:
Podpis ponudnika:

## 4.A Cenik rezervnih delov
PRILOGA PONUDBENEGA PREDRAČUNA; 4. A - Cenik rezervnih delov
Zap.št. | OPIS POSTAVKE | Kol. | ME | Cena/ME
1 | Mikrovalovni detektor MD kot. Npr. ADEC 5 klasni vključno s pripadajočo aplikativno programsko opremo | 1 | kos
2 | Mikrovalovni detektor MD kot. Npr. ADEC 8 klasni vključno s pripadajočo aplikativno programsko opremo | 1 | kos
3 | Konektor za priključitev MD | 1 | kos
4 | Nosilec za MD za montažo na obstoječ portal | 1 | kos
5 | Priključni kabel za priklop MD-ja na obstoječo lokalno postajo (SKL-LI-TPE 4x2x0,75) | 1 | kos
6 | Modul TIV PSG 25/3 RGB ID5216 z nastavitvami za obstoječ SNVP | 1 | kos
7 | Procesor grafični OCT z nastavitvami za obstoječ SNVP | 1 | kos
8 | Procesor logika OCT z nastavitvami za obstoječ SNVP | 1 | kos
9 | Grafični procesor SKS z nastavitvami za obstoječ SNVP | 1 | kos
10 | Celovita obnova PC za krmiljenje portalov z nastavitvami za obstoječ SNVP | 1 | kos
11 | UTP kabel 1m | 1 | kos
12 | PF žica do 2,5mm2 različne barve z votlicami | 1 | kos
13 | Povezovalni kabel z 9 polnim konektorjem | 1 | kos
14 | Konektor - 9 polni | 1 | kos
15 | Ključavnica omare | 1 | kos
16 | Vrstna sponka dvoredna do 4mm2 | 1 | kos
17 | Vrstna sponka enoredna do 6mm2 | 1 | kos
18 | Varovalka cevna | 1 | m
19 | Varovalka (avtomatski odklopnik) | 1 | kos
20 | Stikalo dvopolno | 1 | kos
21 | VFZ modul (zaščita pred prenapetostjo) | 1 | kos
22 | Instalacijski POK kanal do 60/60 za omarico (LP) | 1 | kos
23 | EKB 19 (2S) | 1 | kos
24 | PSU 24 | 1 | kos
25 | PCP 24S | 1 | kos
26 | DIU 16 | 1 | kos
27 | EKB 2S | 1 | kos
28 | DVD 4 | 1 | kos
29 | Napajalnik 230V ac / 24V dc, 75W | 1 | kos
30 | MRT modul | 1 | kos
31 | ILS4 | 1 | kos
32 | RSO4 | 1 | kos
33 | modul VK2 | 1 | kos
34 | senzor za višinsko kontrolo | 1 | kos
35 | Moxa TCF 142-S-SC-T, pretvornik FO-232/422/485 | 1 | kos
36 | Napajalnik 220Vac/5Vdc za modem RS za DIN letev | 1 | kos
37 | ETH/S/SC PRETVORNIK 24x100BaseFx, 2x1000BaseTx + 2 1G SFP modula | 1 | kos
38 | ETH/S/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx SM | 1 | kos
39 | ETH/M/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx MM | 1 | kos
40 | Napajalnik 220VAC/24VDC za modem RS za DIN letev | 1 | kos
41 | Ohišje z napajalnikom 19“ za 220VAC za 16 modulov ( video ) | 1 | kos
42 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
43 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
44 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
45 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
46 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
47 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
48 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
49 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
50 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
51 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
52 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos
53 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos
54 | Industrijsko stikalo 8x RJ45 port, 3x SFP port, din montaža, 18V-48V | 1 | kos
55 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm | 1 | kos
56 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm, -40C do +85C | 1 | kos
57 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm | 1 | kos
58 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm, -40C do +85C | 1 | kos
59 | FILTER RFM 115/250V 6A | 1 | kos
60 | GRELEC 30W 110-250 AC/DC | 1 | kos
61 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 90 | 1 | kos
62 | KONTAKTOR 3P 220V 30A | 1 | kos
63 | KONTROLNIK PRISOTNOSTI FAZ | 1 | kos
64 | MODUL ZA SOFT-START 10-90 A | 1 | kos
65 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 1 | 1 | kos
66 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 2 | 1 | kos
67 | NOSILEC BIMETALA | 1 | kos
68 | NOSILEC SENZORJA SVETILNOSTI | 1 | kos
69 | PC MIKA PS/2 | 1 | kos
70 | PC SBC-GX1-M64-FO NT.EMBEDDED CL.1 | 1 | kos
71 | PC TIPKOVNICA PS/2 | 1 | kos
72 | RELE MERILNIK FAZ - UR3U3011 | 1 | kos
73 | RELE ZA SOFT-START 25A 240V | 1 | kos
74 | SENZOR DIMA NOSILNI MODUL Z RELEJEM | 1 | kos
75 | SENZOR DIMA OPTOELEKTRONSKI | 1 | kos
76 | SENZOR SVETILNOSTI | 1 | kos
77 | STIKALO AVTOMOBILSKO ZA VRATA | 1 | kos
78 | STIKALO BIMETAL 250V AC 6A 75 ST C | 1 | kos
79 | STIKALO GREB. 1P 16A | 1 | kos
80 | STIKALO GREB. 3P 16A | 1 | kos
81 | STIKALO PREKLOPNO 1-2 OMRON PORT. | 1 | kos
82 | SWIT. AC/DC 85-264/05V-30A | 1 | kos
83 | SWIT. AC/DC 85-264/12V 5A | 1 | kos
84 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-10A | 1 | kos
85 | ŠČITNIK ZA TEMPERATURNI SENZOR | 1 | kos
86 | TEMP-SENZ SMT160-30 7M | 1 | kos
87 | TERMOSTAT MALI HLAJENJA 0 - 60 ST | 1 | kos
88 | TERMOSTAT MALI OGREVANJA 0 - 60 ST | 1 | kos
89 | TERMOSTAT VKLOPNI 10ST-60ST | 1 | kos
90 | TIV CPU RS485 12V/5V DIR URA | 1 | kos
91 | TIV CPU RS485 SENZOR SV.IN TEMP. | 1 | kos
92 | TIV PROCESOR P89C669 5V | 1 | kos
93 | TIV PSG 25/3 16X8 RGB V2.00 | 1 | kos
94 | TIV SENZOR OSVETLJENOSTI RS-485 | 1 | kos
95 | TIV SVG 25/1 Y 30 ST. V3 | 1 | kos
96 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 1/8 | 1 | kos
97 | TIV VMES. OPTO LOČENI RS232/422 5V | 1 | kos
98 | TIV VMESNIK 4XI/O LVDS/LPT | 1 | kos
99 | TIV VMESNIK 4XLVDS/TTL | 1 | kos
100 | TIV VMESNIK TTL/4XLVDS | 1 | kos
101 | TIV VMESNIK TTL/RS485 WIE V3.00 | 1 | kos
102 | UPOR S TEMPERATURNO ZAČITO 6A | 1 | kos
103 | VENTILATOR S FILTROM 20M3/H 230V | 1 | kos
104 | VENTILATOR S FILTROM 230V | 1 | kos
105 | ZRAČNIK S FILTROM | 1 | kos
106 | Svetlobna kartica dvobarvna – RW | 1 | kos
107 | Osnovna plošča (OCT) | 1 | kos
108 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (OCT) | 1 | kos
109 | Avtomatska varovalka B 6A (OCT) | 1 | kos
110 | Filter RFM 115/250V 3A (OCT) | 1 | kos
111 | Osnovna plošča (SKS) | 1 | kos
112 | Avtomatska varovalka B 6A (SKS) | 1 | kos
113 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos
114 | Stikalo 2-polno 16A (SKS) | 1 | kos
115 | Svetlobna kartica enobarvna – Y | 1 | kos
116 | Svetlobna kartica dvobarvna – YRW | 1 | kos
117 | Distributor (SKS) | 1 | kos
118 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (SKS) | 1 | kos
119 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (SKS) | 1 | kos
120 | Počasen zagon 16A/250V a.c. (SKS) | 1 | kos
121 | Vezna ploščica ERNI-BERG (SKS) | 1 | kos
122 | Generalno popravilo SPIS - tesnenje vijakov | 1 | kos
123 | Generalno popravilo SPIS - tesnenje stropa protex | 1 | kos
124 | Generalno popravilo SPIS - antikoroijska sanacija komplet svetlobnih vezij z zaščitnim sredstvom | 1 | kos
125 | Celovita sanacija elektro omarice tipa SNVP (1200x1000) | 1 | kos
126 | Napajalnik 220/12V | 1 | kos
127 | Napajalnik 150 5V 30A | 1 | kos
128 | TERMOSTAT uporovni. 902523 | 1 | kos
129 | FTP kabel- kratek do 1m | 1 | kos
130 | FTP kabel- daljši od 1m | 1 | kos
131 | EMC filter Schaffer | 1 | kos
132 | napajalnik 24V/ 3,2A | 1 | kos
133 | Prenapetostna zaščita za 230V | 1 | kos
134 | Zagonsko vezje | 1 | kos
135 | Grelec v omarici za logiko (50W) | 1 | kos
136 | Termostat za grelec | 1 | kos
137 | Rele MT Schrack | 1 | kos
138 | Ventilator 230V | 1 | kos
139 | Vmesnik RS232/485 | 1 | kos
140 | Detektor dima | 1 | kos
141 | Senzor za temperaturo | 1 | kos
142 | Zaščitno vezje za komunikacijo RS485 | 1 | kos
143 | Tipkovnica s trackpointerjem za PC | 1 | kos
144 | Omarica priključna | 1 | kos
145 | Tipkovnica grafične table | 1 | kos
146 | Svetilka bliskavka dvojna MS340 | 1 | kos
147 | Žarnica za bliskavko MS340 | 1 | kos
148 | Senčnik za MS340 | 1 | kos
149 | Senzor induktivni | 1 | kos
150 | Nosilec senzorja | 1 | kos
151 | Svetlobno vezje R20 16X16 RY | 1 | kos
152 | Svetlobno vezje R25 8X16 Y | 1 | kos
153 | Svetlobno vezje R25 8X16 RGB | 1 | kos
154 | CPU krmilno vezje | 1 | kos
155 | Krmilnik bliskavic | 1 | kos
156 | Krmilnik motorjev RS-485 | 1 | kpl
157 | Napajalni modul DC/DC 2X20A | 1 | kpl
158 | Osnovna plošča PROC. 8V-38V STSV | 1 | kpl
159 | GPRS MODEM/CELLULAR ROUTER TK704G-232, GSM/GPRS (ID14856) | 1 | kpl
160 | Relejno vezje | 1 | kos
161 | Senzor osvetljenosti RS-485 | 1 | kos
162 | Ohišje table R20 80X64 PRIKOLICA | 1 | kos
163 | Akumulator 12V 230AH | 1 | kos
164 | Doza priključna za navijalec kabla | 1 | kos
165 | Držalo nosilca tipkovnice | 1 | kos
166 | Polnilec 12V/50A ZA PB AKU. | 1 | kos
167 | RELE 12V-100A | 1 | kos
168 | Stikalo 12V/24V 200A - 8540 | 1 | kos
169 | Omarica za glavno stikalo 80A | 1 | kos
170 | Nosilci za akumulator | 1 | kos
171 | Pleksi zaščitni za akumulator | 1 | kos
172 | Sponka akumulatorska POL - | 1 | kos
173 | Sponka akumulatorska POL + | 1 | kos
174 | Varovalka AVTO. 80A 80VDC | 1 | kos
175 | Varovalka SPONKE AKUMUL. CF8-75A | 1 | kos
176 | Zračnik | 1 | kos
177 | Ram za strežnik DL360 GEN9 2X16 | 1 | kos
178 | Ram za strežnik DL360 GEN9 2X32 | 1 | kos
179 | Ram za strežnik DL 380 GEN9 2X16 | 1 | kos
180 | Ram za strežnik DL 380 GEN9, 2X32 | 1 | kos
181 | Ram za strežnik DL 360 GEN 10 2X16 | 1 | kos
182 | Ram za strežnik DL 360 GEN 10 2X32 | 1 | kos
183 | Ram za strežnik DL380GEN 10 2X16 | 1 | kos
184 | Ram za strežnik DL380GEN 10 2X32 | 1 | kos
185 | Disk za strežnik 480 GB SATA SSD | 1 | kos
186 | Disk za strežnik 2.4 TB SAS HDD | 1 | kos
187 | Disk za strežnik 240 GB STA SSD | 1 | kos
188 | Hot plug napajalnik za strežnik | 1 | kos
189 | Grafična kartica | 1 | kos
190 | Mrežna kartica | 1 | kos
191 | Matična plošča za delovno postajo | 1 | kos
192 | SATA controller za delovno postajo | 1 | kos
193 | Mrežno stikalo 1GB /24 port | 1 | kos
194 | Strežnik kot npr. DL380 Gen12, Xeon 6511P, 64 GB DDR4 Advanced ECC, 2× 480 GB M.2– za OS ali aplikacije 6x 1.6TB Enterprise NVMe Mixed Use AG Drive U.2 Gen4" ali boljši | 1 | kos
195 | Monitor 27 inch Ločljivost zaslona: 3840x2160 (4K UHD), Vhodi: DisplayPort, HDMI, USB hub, USB-C | 1 | kos
196 | Monitor 32 inch Ločljivost zaslona: 3840x2160 (4K UHD), Vhodi: DsplayPort, HDMI, mini DisplayPort, USB hub, USB-C | 1 | kos
197 | Monitor 55 inch Ločljivost zaslona: 3840 × 2160 Picture-in-Picture (PIP)/ Picture-by-Picture (PBP) / (1) DisplayPort (DP) 1.2/ (1) HDMI 2.0/ (2) HDMI 1.4/(1) VGA port/(1) USB 2.0 | 1 | kos
198 | Mrežna kartica za HPE DL360 Gen10 strežnik | 1 | kos
199 | RAINBOW 9-36V WDOG | 1 | kos
200 | TIV SENZOR OSVETLJENOSTI RS-485 V2 | 1 | kos
201 | ROUTER CELLULAR TK701G-232 GPRS Welotec | 1 | kos
202 | TIV SVG 16X8 20/1 S RGB ECO V3 | 1 | kos
203 | TIV T-CLEN PASIVNI 3XRJ45 V2 | 1 | kos
204 | KRMILNIK BLISKAVIC V7.0 | 1 | kos
205 | TIV NAPAJALNI MODUL DC/DC 2X20A V2 | 1 | kos
206 | SWITCH ETHERNET 5 PORT 100Mbit | 1 | kos
207 | TIV SVG 16x8 25/1 S Y ECO B.K.17339 | 1 | kos
208 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos
209 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos
210 | RAINBOW XTD V2 5-50V WDOG | 1 | kos
211 | TIV MODUL FILTER 230VAC | 1 | kos
212 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos
213 | Senzor temperature RS485 | 1 | kos
214 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos
215 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos
216 | TIV SVG 16X8 20/1 S W ECO V3 | 1 | kos
217 | FILTER RFM 230V 20 A FN2060 | 1 | kos
218 | ZAGON POČASEN 16A/250VAC | 1 | kos
219 | ODVODNIK PROTEC DM 320 | 1 | kos
220 | Napajalnik 230V/12V-2,5A – HWS30 | 1 | kos
221 | TIV RAINBOW XTD WDOG | 1 | kos
222 | Ventilator za omarico 109x109 z nosilnimi profili in pripravo za montažo v omarico | 1 | kos
223 | Termostat za ventilator | 1 | kos
224 | drobni in vezni material za dograditev ventilatorje in termostata v elektroomarici | 1 | kpl
225 | Moxa EDS 510-3SFP-T | 1 | kos
226 | SFP Modul 1G40 (ALC ali BLC) | 1 | kos
227 | Modul ARP32 | 1 | kos
228 | Modul USI2 | 1 | kos
229 | Induktivna zanka | 1 | kos
230 | Elektro optično stikalo 4x10/100/1000BaseTX, 2x SFP, -25C….+65C, Poe+, 44….57VDC | 1 | kos
231 | Elektro optično stikalo 4x10/100/1000BaseTX, 2x SFP, management, -25C….+65C, sd kartica, Poe+, 44….57VDC | 1 | kos
232 | Napajalnik 220VAC/48-56, 1,25AVDC za modem RS za DIN letev | 1 | kos
233 | Delovna postaja HP Z2 G9 TWR i9-14900K/64GB/SSD 2TB/DVDRW/W11Pro | 1 | kos
|  | Skupaj 4.A: |  | 0
Podpis ponudnika: