## Ponudbeni predračun
Ponudbeni predračun
Sklop 5: Čiščenje prezračevalnih kanalov
Ponudnik:
Ponudbeni predračun št.:
Poz. | Storitev | Količina | EM | Cena/EM | Znesek
1 | Čiščenje prezračevalnega kanala do širine 500mm | 1500 | m2
2 | Čiščenje prezračevalnega kanala širine od 500mm do 1000mm | 500 | m2
3 | Čiščenje okroglega kanala DN 80 - DN 160 | 1500 | m
4 | Čiščenje okroglega kanala DN 180 - DN 500 | 300 | m
5 | Čiščenje distribucijskega elem. (rešetka, šoba, anemostat ipd.) | 100 | kos
6 | Čiščenje klimata | 5 | kos
7 | Izdelava revizijske odprtine | 200 | kos
8 | Delovna ura | 100 | kos
9 | Druge storitve in material – potrošni, rezervni deli in oprema* |  |  |  | 10000
Skupaj
| *Postavka je fiksna in je ponudnik ne sme spreminjati |  |  | DDV
Skupaj z DDV
Izjavljamo, da smo ob upoštevanju tehničnih zahtev ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna! Ponujene cene morajo vsebovati vse potrebno za izvedbo storitev (manipulativne, režijske stroške, kilometrino, potrošni material, uporabo oz. najem potrebnih pripomočkov in opreme ipd.). V ponudbenem predračunu so navedene okvirne količine in naročnik se ne zavezuje naročiti vseh navedenih količin. Vse vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni storitve so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.
datum: |  |  | podpis ponudnika:
žig:

## Kanali po dimenzijah
Pravokotni kanali |  | Cevi
Dim | Dolžina (m) | Dim | Dolžina (m)
100x100 | 20.5779 | DN80 | 854.594
120x100 | 49.0573 | DN90 | 2.3782
120x120 | 45.663 | DN100 | 628.151
160x100 | 0.3197 | DN112 | 17.2713
160x112 | 0.1584 | DN125 | 80.5504
150x120 | 50.9612 | DN140 | 34.2259
160x120 | 8.2352 | DN160 | 148.0287
150x140 | 2.5715 | DN180 | 4.8218
220x100 | 0.3111 | DN200 | 16.1284
160x150 | 1.1288 | DN500 | 4.8529
200x120 | 150.0702 |  | 1791.0026
160x160 | 42.8616
350x80 | 2.5101
225x125 | 0.6925
180x160 | 8.5159
250x120 | 142.1823
300x100 | 6.0187
190x160 | 2.239
400x80 | 5.3485
200x160 | 7.486
280x120 | 2.3924
210x160 | 0.18268
220x160 | 19.8687
300x120 | 101.9924
230x160 | 13.663
240x160 | 4.0868
250x160 | 1.7948
200x200 | 9.0415
400x100 | 0.90762
260x160 | 6.4653
350x120 | 117.7513
280x160 | 0.77402
300x150 | 0.4904
290x160 | 7.0134
400x120 | 89.081
300x160 | 3.4901
220x220 | 12.3593
310x160 | 3.3744
500x100 | 4.9072
330x160 | 0.77402
230x230 | 0.60472
450x120 | 108.1942
350x160 | 40.8493
480x120 | 0.5859
360x160 | 0.18268
240x240 | 2.1939
370x160 | 3.5718
500x120 | 49.3262
380x160 | 0.77402
390x160 | 0.06393
410x160 | 0.18268
550x120 | 12.22
450x150 | 5.9302
260x260 | 2.1409
430x160 | 0.41417
440x160 | 3.1995
450x160 | 14.3633
270x270 | 2.7807
460x160 | 0.25732
480x160 | 25.2877
280x280 | 4.2934
500x160 | 146.6708
350x230 | 0.1581
500x170 | 3.2888
300x300 | 0.2703
620x160 | 2.9861
500x200 | 37.7801
340x340 | 11.3109
350x340 | 2.7564
500x260 | 1.5152
450x300 | 11.8404
400x340 | 2.3109
500x300 | 11.8404
450x350 | 10.0147
400x400 | 0.16939
410x410 | 0.3063
500x350 | 16.5242
420x420 | 0.66641
900x200 | 10.526
450x450 | 12.76
500x450 | 11.8404
600x450 | 15.168
600x500 | 12.0136
550x550 | 4.2878
900x340 | 0.155
700x450 | 55.1337
900x350 | 0.02378
700x500 | 64.6157
800x500 | 0.1
650x643 | 0.45
1100x500 | 11.0763
1253x643 | 3.2081
1200x948 | 1.1675
1250x948 | 3.0415
2000x600 | 18.3898
1558x948 | 0.2735
1709.3758