## SPLOŠNI OPIS OPREME
Splošen opis za celotno predvideno notranjo opremo
SPLOŠNA OPOMBA 1 :
vse police v omarah so nastavljive po višinskem rastru 32 mm.
SPLOŠNA OPOMBA 2 :
vse omare in predalniki, vključno z mobilnimi elementi se zaklepajo.
OPOMBA:
Popis del in načrt opreme je potrebno pri izdelavi ponudbe preveriti in možna neskladja preveriti ter ju upoštevati kot celoto. Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti dejansko izvedeno stanje na objektu in uskladiti eventualna odstopanja med projektom in stanjem na objektu. Pohištvena oprema je izdelana iz iverice, obojestransko obdelane z ultrapasom v kvaliteti FUNDERMAX ali EGGER, debelina 20mm . Delovne mizne plošče so debeline 30 mm, površina ultrapas, delovni pulti iz atibakterijskega Kerrocka debeline 30 mm (debelina osnovne plošče 12mm). Kvaliteta vseh plošč mora biti E1. Dekor ali barvo mora pred izvedbo potrditi projektant ali investitor. Vsi robovi so zaključeni s ABS robnim trakom debeline 2mm v istem dekorju ali barvi kot površine pohištva. Pri lepljenju ABS robnih trakov je potrebno uporabiti lepila, katera so po barvi najbolj podobna izbranemu dekorju ali barvi opreme (npr: za bele površine se uporabi belo lepilo...). Pohištveno okovje proizvajalca kot npr: BLUM. Okovje in ključavnice morajo biti višjega kvalitetnega razreda – en ključ lahko odpira samo ena vrata. Kovinska podnožja višjega kvalitetnega razreda. Model in barvo kovinskih podnožij in okovja mora pred izvedbo potrditi projektant ali investitor. Predali s sistemom mehkega zapiranja in s polnim izvlekom ter integriranim blaženjem. Vsa kolesa stolov, predalnikov, itd., ki se bodo uporabila pri izdelavi opreme, morajo biti take izvedbe, da ne poškodujejo površine tal. Oblika in dimenzije opreme skladno z načrti. (v ponudbi potrebno upoštevati priložene skice in načrte).
Pohištvo:
Podnožje – kovinska obloga v videzu brušenega aluminjia
Spodnje podpultne omare – EGGER Beige U200 ST9
Vrsta Predalov pod pultom – EGGER Alpin bela W1100 ST9 ali Premium bela W1000 ST19
Zgornje viseče omarice - EGGER Alpin bela W1100 ST9 ali Premium bela W1000 ST19
Barvna karta elementov:
Pult in stenska obloga ter obloga okoli umivalnikov Kerrock 1090 iceland
Korito Kerrock 901 ash grey
Vsi elementi imajo utopne ročaje v barvi mat kroma ali brušenega aluminija kot npr
https://okovje.lampic.si/trgovina/pohistveni-rocaji/utopni-rocaji/pohistveni-rocaji-2199/
Vsi elementi imajo tudi ključavnice s sistemskim ključem.
Delavniške risbe izdelane s strani izvajalca mora potrditi projektant. Ročaje, tip in barvo laminata potrdi projektant.
Prav tako mora projektant potrditi vse morebitne dodatne elemente kot so košare, zavihki, rešetke ipd.
Izvajalec je dolžan dostaviti vzorčni komad, ki ga potrdijo nadzor, uporabnik in projektant.
Za vse elemente je potrebno dimenzije preveriti na mestu vgradnje.
OMARE
1. Obešene na steno
2. Stoječe, stojijo na tleh
Omare so izdelane iz 20 mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom.
Robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm.
Stiki omar s steno se zatesnijo z gumijastim profilom. Stiki med posameznimi omarami so tesnjeni.
Obešene omare morajo biti na steno pritrjene preko kovinskih kotnih profilov vijačenih v stranske dele korpusa.
Omara se mora statično nositi preko stranic in ne hrbtišča.
Detajl pritrjevanja omaric pripravi izvajalec, potrditi ga morajo nadzor, uporabnik in projektant.
Sidranje opreme se izvede z vijaki primernimi za posamezni tip stene, na katero se pritrjuje oprema.
Omare so v prostor postavljene na dva načina:
- na cokel
- vijačene v steno
Cokli stoječih omar imajo višino 10 cm. Al serijsko.
Zagotoviti je kvalitetno in tesno izdelavo stika s talno oblogo zaradi mokrega čiščenja tal (gumi profil - sanitarni - v primeru neravne izvedbe tlaka) Podstavek elementov prilagoditi niskostenski zaokrožnici tlaka.
Vrata visokih omar so montirana na korpus s štirimi odmičnimi tečaji, vrata nizkih zidnih omaric so montirana na korpus z dvema odmičnima tečajema. Možno naj bo tiho zapiranje. Odpiranje vratnih kril do 90 stopinj.
Vrata morajo biti opremljena s cilindrično ključavnico
Predali imajo teleskopska vodila s stop zavoro in tihim zapiranjem, nosilnost cca 40 kg.
Vse police v omarah širine 90 cm in več morajo biti ojačane za nosilnost 50 kg/m. Police morajo biti premične, višina nastavljiva.
Delavniške risbe izdelane s strani izvajalca mora potrditi projektant. Ročaje, tip in barvo laminata, barve ter furnirja potrdi projektant opreme.
Prav tako mora projektant potrditi vse morebitne dodatne elemente kot so košare, zavihki, rešetke ipd.
Izvajalec je dolžan dostaviti vzorčni komad, ki ga potrdijo nadzor, uporabnik in projektant.
Za vse elemente je potrebno dimenzije preveriti na mestu vgradnje.
VO - Visoka omara je sestavljena iz dvokrilnih vratnih kril, Obod, police in vratno krilo narejeno iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki.COKEL AL serijski,ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ .
PO1 - Podpultna omara je setavljena iz dvokrilnih vratnih kril, predala - Obod, police, vratno krilo in ličnica predala iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki.COKEL AL serijski, ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ.
PO2 - Podpultna omara je sestavljena iz dvokrilnih vratnih kril, ličnice predala - Obod, polic, vratno krilo in ličnica predala iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki.COKEL AL serijski, ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ.
ViO - Viseča omara je setavljena iz dvokrilnih vratnih kril, Obod, dve premični polici in vratno krilo iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki.led vgradni trak na sredini omarice 5500 Lum, stikalo na dotik serijski, ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ .
opis- led razsvetljava pod omaricami: kot. npr:LED trak VD-LSP24V21.6WW-5 LED trak, PRO, 24V, 21.6W/m, 3000K,168LED/m, 10mm, IP33, CRI>80 Tip: DS8160, 3020Lm/m, SMD: 2835; Širina traku: 10mm, 6,25mm, , Vidna dim.: 10x1, 6x5000mm, Colors, Garancija: 5 let.LED profil IQ-LLP-SL08-03-S3 , SL08, nadgradni plitek, LLD- 03/ES01, alu anodiziran, Vidna dim.: 8x17x3000mm, za LED trak širine/višine max: 5, Proizvajalec: IQ lighting , Pokrov za LED profil IQ-LLD-03-FM3 , PC, mlečno bel sijaj, 3 Vidna dim.: 16x4x3000mm; Za LED profil: SL05,SL08,RE01,RE02, DW01; Material: PC; Transparentnost: 68%; Proizvajalec: IQ LIGHTING 3 ,NAPAJALNIK TD-LED , LCA, 60W, 24V, INE4ALL ;Driver LCA 60W 24V one4all SC PRE, proizvajalec Tridonic,.Stikalo IR senzorsko ON/OFF ,SHE-Z-60 30/60W DC12-24V proizvajalec Self-electronic
NO1 - Nizka omara je setavljena iz predala, dvokrilnih vratnih kril, Obod, police, vratno krilo in ličnica predala iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki. serijski, ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ .
NO2 - Nizka omara je setavljena iz ličnice predala, dvokrilnih vratnih kril, Obod, police, vratno krilo in ličnica predala iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki. serijski, ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ .
NO3 - Nizka omara je setavljena iz dvokrilnih vratnih kril, Obod, police, vratno krilo iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalimki. serijski, ROČAJI po izboru projektanta , ključavnica za zaklepanje, sistemski ključ .
GS-Garderobna stena: izdelana iz ultrapasa na iverici 20mm in ABS nalim, z obešalniki po izboru projektanta – EGGER Beige U200 ST9
POMIČNI PREDALNIK
PP - POMIČNI PREDALNIK na koleščkih, mere cca42x58xh59cm, s 3 predali,dva predala cca h=15 cm, en predal h=25,5 cm Obod, pokrivna plošča in ličnice predala iz ultrapasa na iverici 20mm z ABS nalimki na robovih, predali so izdelani po sistemu METABOX in opremljeni s centralno ključavnico, 3 ročaji po izboru projektanta – EGGER Beige U200 ST9 .
ČAJNE KUHINJE
So kot enoviti elementi sestavljeni iz delovnega pulta z vgrajenim steklokeramičnim kuhališčem in koritom z odcejevalnikom z enoročno mešalno baterijo,
podstavnih omaric na coklu ter vgrajenih aparatov.
Delovna ploskev s koritom je iz antibakterijskega kerrocka debeline 12mm, proti zidu je polkrožno zavihana navzgor in polkrožno zaključena proti steni.Na steni je kerrock obloga.
Sprednji rob delovne površine je prav tako polkrožno zavihan navzdol. Radij zaokrožitev je cca 3 mm.
Velikost korita je standardna (cca 32 x 41 x 18 cm). Korito je vgrajeno v poglobljeno delovno površino z nagibom proti koritu. Rob naj preprečuje prelivanje vode preko roba delovne površine.
Mešalna baterija je enoročna, montirana na pult s podaljšano dvignjeno ročico ( l = 20cm).
V delovno ploskev je vgrajen modul z dvema električnima ploščama (steklokeramična plošča) s komandnimi gumbi na modulu.
Podstavne omarice so izdelane enako kot splošna oprema - glej opis omar .
Mini kuhinje imajo vgrajena korita, hladilnike, steklokeramična kuhališča ter pomivalne stroje.
Pri vgradnji hladilnika je potrebno omaro izvesti tako, da je zagotovljeno primerno prezračevanje aparata ter omare.
Barve in obdelave laminatov enako kot splošna oprema.
Izvajalec opreme mora dobaviti in vgraditi tudi vgradne aparate - kot npr.: BOSCH gospodinjski aparati ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca.
Predali in vrata so brez cilindričnih ključavnic.
Stena je med pultom in visečimi omaricami pri vseh delovnih pultih, ne samo pri mini kuhinjah, zaščitena z antibakterijsko kerrock stensko oblogo.
OMARE ZA VGRADNJO APARATOV
Pri vgradnji hladilnika je potrebno omaro izvesti tako, da je zagotovljeno primerno prezračevanje aparata ter omare.
Izvajalec opreme mora dobaviti in vgraditi tudi vgradne aparate - čajne kuhinje.
MIZE: DELOVNE, PISALNE, KONFERENČNE, JEDILNE, KLUBSKE
PISALNE MIZE, SESTRSKI SPREJEMNI PULT
PISALNE MIZE so sestavljene iz podnožja in pisalne plošče.
PODNOŽJE:
Kovinsko podnožje. Kot npr.: Voga Sistem Hubo
DELOVNA PLOŠČA
Privijačena na podnožje, obdelana z laminatom odpornim na čiščenje in obrabo.
površinska obloga kot npr.: Egger laminate med ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca oziroma celotna delovna plošča kot npr.: Egger Eurospan worktops ali enakovredni izdelek drugega proizvajalca
V delovno površino mora biti integrirana doza s pokrovom za vtičnice.
Pregradna stena z vrati iz kompakt plošče
okvir in krilo: sanitarno vratno krilo in pregradne stene iz kompat plošč tipa MAX ali podobno temno siva barva ( grafit), - nosilna konstrukcija iz nerjavne brušene kovine, stene dvignjene od tal za 15 cm, - odpiranje: enokrilno, - okovje: kvalitetno standardno nerjavno, dvojna nasadila - oprema:vratni odbojnik, alu ročaj (bunka), zapah na notranji strani z indikatorjem zasedenosti, - opombe: podane svetle odprtine preveriti na objektu, brez praga, obvezni A testi v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo in zaključni material vključno z zidarsko obdelavo morebitnih poškodb na površinah ob montaži
TIPSKA MEDICINSKA OPREMA
PM-PREGLEDNA MIZA kot npr. pregladna miza S: hidravlična, dvodelno ležišče, dolžina hrbtnega dela 45 cm, naklon med -27 in +50 stopinj, nastavitev višine električno med 46-94,višino mize se naj da regulirati s katere koli strani ležišča, hrbtni del mize se nastavlja s plinskim dvižnikom, oblika podnožja mora omogočati prost bočni dostop do ležišča, enostavna nastavitev vzglavnega dela, brezšivno tapecirana v vodo nepropustno medicinsko usnje, odporno na kri, blato in urin, ter se ga lahko čisti in razkužuje debeline najmanj 4 cm, plastični pokrov podnožja za zaščito in lažje čiščenje, fiksirana na štirih gumiranih nogicah, nastavljivih po višini, premer 70mm za optimalno stabilnost serijsko krožno stikalo za nastavljanje višine, Vpotegljiva kolesa 75mm, sistem aktiviranja vseh 4 koles hkrati z eno potezo, širina ležišča je 65/75 cm, nosilnost 250 kg,dolžina 205 cm,z nosilcem za rolo papir pri vzglavju, garancija najmanj 2 leti. kot npr.. NOVAK ETS-H-65
ZOBNI STOL - ergonomično oblikovan stol z rokonasloni in nastavljivim naslonjalom za glavo. Brez globokih rež in odprtin, akr omogoča enostavno čiščenje. Upravljanje stola z nožnimi komandami in dodatnim Memo speed zaslonom za prikaz pomembnih funkcij. Najvišja možna pozicija stola primerna za operativne posege pri katerih je zdravnik v stoječem položaju. Možno več postavitev stroja - tudi za levičarje. Zgornja postavitev cevi - biči - swing arm. Dodatna konzola za asistenta. Vrtliv in lahko ločljiv porcelanast pljuvalnik. Povezava med kamero, računalnikom, mikroskopom, rentgenom in strojem. Nepovratni ventili za instrumente, kot npr. KAVO 1058S ali ekvivalentno Vključena pripadajoča stropna razsvetljava tipa KAVOLUX 1410 operating light stropna in delovni stol tipa PHYSIO 5007
PREGLEDNA LUČ Medicinska pregledna luč, stropna/stenska premična, kot npr Derungs/Vision 20
HLADILNIK ZA ZDRAVILA: cca 120l, z elektronsko regulacijo temperature, z digitalnim prikazovalnikom temperature zvočni in vizualni temperaturni alarm , avtomatsko odtaljevanje, dinamično hlajenje, min. 3 žične police, ključavnica vrat, steklena vrata zamenjljiva stran odpiranja, povezava regulatorja z osebnim računalnikom, mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature pod ledišče, osvetlitev notranjosti,kot npr.: Nara hladilna tehnika, HO 150 WG
V ceni dobava in montaža.
Tipska oprema
KARTOTEČNA OMARA -v dveh nizih A4 format, 4 predali, centralna ključavnica z dvema ključema, 1320x425x625 mm (v/š/g), barva bela-NCS 0502-B, abti tit funkcija, predali se izvlečejo 100 %, nastavljive nogice, nosilnost 50 kg na predal, kot npr kartotečna omara AJ
Stol z rokonasloni
petkrako kovinsko podnožje kovinskimi kolesi,vrtljiv
nastavljiv po višini in naklonu naslona
z rokonasloni nastavljivimi po višini
material oblazinjenja: umetno usnje
kot npr.: Stoli Pivk V76 Aros XP s 3D rokonaslonom
*opomba - stol mora ustrezati higienskim standardom za zdravstveni dom
Stol delovni
pisarniški stol srednjega razreda, brez rokonaslonov, enostaven dvižni mehanizem, po višini nastavljiv hrbtni naslon, tapeciranje: blago (barva po izboru), kolesca za trda tla
proizvajalec/dobavitelj npr.: Ergoles, tip Manager, kromrano podnožje, umetno usnje
barva oblazinjenja po izboru projektanta
*opomba - stol mora ustrezati higienskim standardom za zdravstveni dom
Stol za paciente
kot npr.tip: Enosed Ana
podnožje barva inox, laminat barva po izbotu projektanta
*opomba - stol mora ustrezati higienskim standardom za zdravstveni dom
Stol konferenčni
Stol konferenčni nakladalni: npr. HOWE 40/4 armchair, grey, tapeciran v naravnem usnju po izbiri arhitekta
Stol delovni povišan
Stol delovni povišan - jurček. Opis: - poliuretanska guma (primerna za skladišča, proizvodnje, laboratorije,...), - enostaven dvižni mehanizem,- regulacija višine sedežnega dela - regulacija višine naslona in globine naslona, barva črna, podnožje krom, kromiran obroč za noge nastavljiv po višini, kot npr EINSTEIN - VISOK KROM
*opomba - stol mora ustrezati higienskim standardom za zdravstveni dom