## Uvod in rekapitulacija
Objekt:
PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE
Investitor:
Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice
Projektant:
ADZ d.o.o., peričeva ulica 52, 1000 Ljubljana
Pooblaščeni arhitekt:
Mitja Zorc, univ.dipl.inž.arh.
Sodelavci:
Aleš Korpič, univ.dipl.inž.arh.
Katja Ševerkar, univ.dipl.inž.arh.
Sanja Škrinjar Zorc, univ.dipl.inž.arh.
Številka projekta:
37-22
Načrt:
Načrt arhitekture
1.4 - Načrt opreme za šolo in telovadnico
Številka načrta:
37-22-A-04
Datum popisa:
marec 2026 (05.03.2026)
POPIS OPREME - TIPSKI ELEMENTI - V. SKLOP
| REKAPITULACIJA | Cena (EUR)
sklop
V. | VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA
V.1 | VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA | 0
| SKUPAJ SKLOP V. BREZ DDV: | 0
| 22 % DDV | 0
| SKUPAJ SKLOP V. Z DDV: | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | Splošne opombe veljajo skupno za vse postavke in vrste del! Upoštevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem izvajanju del oz. dobavi opreme - veljajo kot sestavni del postavk.
Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoštevati tudi opombe navedene pri posameznih postavkah oz. vrstah del.
2. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme del mora v ponudbi in pri izvajanju del oz. dobavi opreme upoštevati splošna določila in zakonodajo veljavno v RS.
Vgrajeni material oz. dobavljena oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno področno zakonodajo ter projektom oz. razpisom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem oz. dobavo opreme, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
3. | Elementov popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja naročnika. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne dokumentacije.
4. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta oz. projektne dokumentacije (če je ta na voljo), zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti (če je ta na voljo).
5. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje oz. vgradnje / dobave opreme in naprav. Z oddajo ponudbe ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme potrjuje, da mu je lokacija gradnje vgradnje / dobave opreme in naprav poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni.
Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme mora pred naročilom opreme v pogodbeno določenih rokih pripraviti in predstavniku naročnika ter nadzorniku posredovati celotno tehnično dokumentacijo za vse ponujene izdelke. Iz tehnične dokumentacije morajo biti razvidne njihove karakteristike, ki se morajo ujemati s karakteristikami navedenimi v specifikaciji naročnika.
6. | Kjer relevantno - vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom (oz. pooblaščenim predstavnikom naročnika) in nadzorom.
Preveriti število kosov in morebitna neskladja med različnimi deli dokumentacije (npr. popis, tehnično poročilo, sheme oz. risbe) razrešiti v sodelovanju z arhitektom oz. predstavnikom naročnika.
7. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je na strani ponudnika, pri čemer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni projektant in naročnik!
8. | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
9. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme mora predvidena dela oz. dobavo opreme izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
10. | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščenih oseb izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
11. | Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta in naročnika.
Za posamezne sklope elementov opreme se pred izvedbo izdela vzorčni element iz katerega morajo biti razvidne vse njegove (projektirane) značilnosti.
12. | Pri tipskih elementih so možna minimalna odstopanja v merah, vendar mora odstopanja predhodno potrditi projektant - arhitekt (oz. pooblaščen predstavnik naročnika).
13. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
14. | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova, v originalni embalaži in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
15. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih elementov opreme ali sistemov po opravljeni izvedbi oz. dobavi in pisnem obvestilu investitorju, da je oprema ali sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb naročnika, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
16. | Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme mora upoštevati stroške za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih oz. napravah.
17. | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vsa potrebna dela za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oz. opremo - brez dodatnih del. Kjer relevantno - tudi z izdelavo vse montažne in delavniške tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta (oz. pooblaščenega predstavnika naročnika). V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
Konstrukcijski oz. nosilni elementi (police, regali, omare ipd.) morajo ustrezati predvideni obremenitvi in zahtevam glede na področne standarde, za pravilno dimenzioniranje in ustrezno vgradnjo odgovarja ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme.
18. | ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI - v smiselnem obsegu glede na predmet gradnje oz. izvajanja dela ali dobave opreme (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, je potrebno upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišča oz. delovišča in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču oz. delovišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču oz. delovišču (ne glede na težo ali zahtevnost), vključno z delovnimi odri, napravami za dviganje bremen, delovnimi košarami ipd.;
- | vse potrebno delo;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje oz. izvajanja del;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom;
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- | zaključna dela na objektu oz. gradbišču oz. delovišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji oz. izvajanju del;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala;
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na objektu oz. gradbišču oz. delovišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na objektu oz. gradbišču oz. delovišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta oz. opreme;
- | skladiščenje materiala na objektu oz. gradbišču oz. delovišču;
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale in opremo, ki se vgrajuje oz. dobavlja in dokazovanje kvalitete z atesti;
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm - kjer relevantno;
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču oz. delovišču;
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov oz. dobave opreme - kjer relevantno;
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov oz. dobavljene opreme;
- | izdelavo vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle ter jih uskladiti z arhitektom oz. projektantom oz. predstavnikom naročnika;
- | izdelavo in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov ;
- | izdelavo vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev;
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
- | izdelavo oz. dobavo originalnih navodil za uporabo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku;
- | izdelavo dokazne dokumentacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom oz. primopredajo.
- | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del oz. opreme investitorju.
19. | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (npr. vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru projektanta - arhitekta (oz. pooblaščenega predstavnika naročnika) ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
20. | Vsi kovinski elementi morajo biti ozemljeni. Prav tako morajo biti ozemljeni naprave in drugi elementi opreme skladno z navodili proizvajalca.
21. | POSEBNE ZAHTEVE
Ponudnik - izvajalec - dobavitelj opreme ponudi opremo ob upoštevanju določb ter zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23, 43/25), z vsemi prilogami, da upošteva temeljne okoljske zahteve za pohištvo in doseže cilj določen v 2. odstavku 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, v točki 10: - delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. točki 7 in 8: - osebni in prenosni računalniki, preklopni tablični računalniki, elektronski prikazovalniki ter mobilni in pametni telefoni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu; - delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 % vseh artiklov;
Način dokazovanja: - predložitev tehnične dokumentacije proizvajalca - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve Kot ustrezno dokazilo šteje npr. okoljski znak tipa I ali III, originalna tehnična dokumentacija, poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ipd.
Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008-27. Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi oz. skladno z najnovejšimi zahtevami, ki jih opredeljujeje zakonodaja. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS) oz. skladno z najnovejšimi zahtevami, ki jih opredeljujeje zakonodaja. Embalaža mora biti: – iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali – iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

## V.1 VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA
V.1 | VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA
Opomba:
Cena za posamezno postavko zajema dobavo, dostavo, vnos in montažo oz. postavitev. Pri strojih in napravah tudi priklop v delovanje.
varnostne omare in tehnika se namestijo v prostorih naravoslovnega sklopa - 1N stavbe šole, kabinetu likovnega izražanja - 2N šole in v specializirane učilnice - strojne delavnice v K stavbe telovadnice.
Izvesti ozemljitev vsej kovinskih elementov.
Vključen prikaz delovanja naprav in pripomočkov ter poučitev uporabnika o uporabi naprav in pripomočkov (min. 8 ur).
Zap. Št. | Opis del in elementov | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA V PROSTORIH NARAVOSLOVNEGA SKLOPA - ŠOLA 1N in KABINETA LIKOVNEGA POUKA - ŠOLA 2N
1. | Odsesovalne roke nad delovnimi mesti v laboratoriju
Dobava, vnos, montaža, namestitev odsesovalnih rok nad delovnimi mesti v laboratoriju in primerljivih drugih prostorih, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostorih: - Učilnica fizike (S.1N.21): 1x (nad demonstracijskim pultom) - Učilnica kemije (S.1N.23): 1x nad demonstracijskim pultom, 8x nad delovnim pultom - Pripravljalnica kemije (laboratorij - digestorij, S.1N.24): 2x nad delovnim pultom - Likovni kabinet (S.2N.26): 1x nad delovno mizo
Odsesovalna roka nad delovnimi mesti v laboratoriju (in primerljivih drugih prostorih), komplet sestavljen iz nosilca za montažo na strop (jeklena pločevina, prašno barvano oz. alu, eloksirano), kanalov fi 75 mm (več segmentov, alu, eloksirano), povezovalnih kolen z možnostjo enostavnega prilagajanja položaja kanalov, odsesovalna napa kupolaste oblike (PMMA, transparentno). Primerno za odsesovanje hlapov, plinov, ki nastanejo pri izvajanju delovnih - izobraževalnih procesov v šoli. Vsi elementi negorljivi in certificirani za namen uporabe na laboratorijskih delovnih mestih. Odsesovalna roka - cev - samonosne konstrukcije (vgrajene vzmeti v segmente cevi oz. fleksibilno cev), z možnostjo prilagajanja položaja, možnost zasuka za 360°, enostavno upravljanje z roko. Dolžine elementov oz. kompleta odsesovalne roke primerne za montažo na strop (strop na višini 3,42 m od tlaka) in delo na laboratorijskem pultu (delovna površina pulta 90 cm od tlaka). Pred naročilom oz. izvedbo preveriti ustreznost glede na zasnovo / izvedbo in pozicijo laboratorijskih / demonstracijskih pultov. Montaža na strop (lesena CLT medetažna plošča). Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. Kanali prezračevanja fi 100mm. EX izvedba iz PPs-el.
Postavka vključuje tudi demontažo spuščenega stropa (plošče in akustična izolacija) v območju montaže, pritrjevanje stropnega nosilca v nosilno stropno konstrukcijo, pazljivo izvedbo odprtin v ploščah spuščenega stropa (lesno cementne plošče, z vgradnjo pokrivne rozete in evt. druge potrebne prilagoditve, ponovno montažo spuščenega stropa.
| Kot npr. Odsesovalna roka za laboratorij (Source extractor for Laboratory), Asecos (ali enakovredno) | kpl | 13 |  | 0
2. | K01a - Varnostna omara za hrambo kislin / baz
Dobava, vnos, montaža, namestitev varnostne omare za hrambo kislin in baz v laboratoriju in primerljivih drugih prostorih, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostoru: - Pripravljalnica kemije (laboratorij - digestorij, S.1N.24): 1x
Varnostna omara za hrambo kislin in baz v hermetično zaprtih ločenih predelkih, prezračevana, robustna, za dolgotrajno varno uporabo
5 izvlečnih predalov / police, poseben predelek (zaprta omarica) za hrambo fluorovodikove kisline, max. obremenitev 25 kg / predal
Vrata, dvodelna, odpiranje levo (do 180°), z varnostno cilindrično ključavnico
Omara iz jeklene pločevine, prašno barvane, barva siva (cca. RAL 7035), večtočkovna inox nasadila in okovje, podnožje omare z možnostjo višinske regulacije (nivelirne noge ali ustrezno) Predali / izvlečna polica prevlečeni s PP melaminsko smolo, predelek za fuorovodikovo kislino prevlečeno s PE melaminsko smolo)
Opremljeno s standardnimi opozorilnimi nalepkami.
Na vrhu z nastavkom za priklop na instalacijo tehnološkega prezračevanja (fi 75 mm) in elementom za dovod zraka
Skladno z EN 16121 / 16122
Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. EX izvedba iz PPs-el. Izvedba ozemljitve.
Dim.: cca. š = 60 cm x g = 60 cm x v = 197 (200) cm
| Kot npr. Varnostna omara za hrambo kislin in baz, SL-CLASSIC Model SL.196.060.MH, Asecos (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3. | K01b - Varnostna omara za hrambo kemikalij / nevarnih snovi
Dobava, vnos, montaža, namestitev varnostne omare za hrambo kemikalij / nevarnih snovi v laboratoriju in primerljivih drugih prostorih, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostorih: - Pripravljalnica kemije (laboratorij - digestorij, S.1N.24): 2x (1x levo odpiranje vrat, 1x desno odpiranje vrat) - Likovni kabinet (S.2N.26): 2x (1x levo odpiranje vrat, 1x desno odpiranje vrat)
Varnostna omara za hrambo kemikalij / nevarnih snovi, prezračevana, ognjevarna - odpornost na ogenj 90 min, robustna, za dolgotrajno varno uporabo
4 izvlečni predali / police, na dnu lovilna posoda, max. obremenitev 25 kg / predal
Vrata, odpiranje levo oz. desno (do 90°), z varnostno cilindrično ključavnico, z mehanizmom za držanje vrat v odprtem položaju za lažji in varnejši izvlek predalov
Vse iz jeklene pločevine, prašno barvane, barva siva (cca. RAL 7035), večtočkovna inox nasadila in okovje, podnožje omare z možnostjo višinske regulacije (nivelirne noge ali ustrezno)
Opremljeno s standardnimi opozorilnimi nalepkami.
Na vrhu z nastavkom za priklop na instalacijo tehnološkega prezračevanja (fi 75 mm) in elementom za dovod zraka
Skladno z EN 16121 / 16122, EN 14470-1, ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb
Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. EX izvedba iz PPs-el. Izvedba ozemljitve.
Dim.: cca. š = 60 cm x g = 62 cm x v = 197 (200) cm
| Kot npr. Varnostna omara za hrambo kemikalij / nevarnih snovi, S-CLASSIC-90 Model S90.196.060.WDAS, Asecos (ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
4. | K01c - Varnostna omara za hrambo jeklenke UNP / propana
Dobava, vnos, montaža, namestitev varnostne omare za hrambo jeklenke UNP / propana v laboratoriju in primerljivih drugih prostorih, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostorih: - Pripravljalnica kemije (laboratorij - digestorij, S.1N.24): 1x
Varnostna omara za hrambo jeklenke UNP / propana, prezračevana, ognjevarna - odpornost na ogenj 90 min, robustna, za dolgotrajno varno uporabo
Prostor za min. 1 veliko jeklenko UNP / propana (standardna jeklenka 35 kg - 87 l)
Vrata, odpiranje desno (do 180°), z varnostno cilindrično ključavnico, z izvlečno klančino za lažje nameščanje jeklenke plina, z jermenom za varnostno pritrditev jeklenke, z nosilci za namestitev ventilov ipd. za regulacijo in povezavo na instalacijo plina (predpripravljena mesta za uvod cevi v varnostno omaro)
Vse iz jeklene pločevine, prašno barvane, barva siva (cca. RAL 7035), večtočkovna inox nasadila in okovje, podnožje omare z možnostjo višinske regulacije (nivelirne noge ali ustrezno)
Opremljeno s standardnimi opozorilnimi nalepkami.
Na vrhu z nastavkom za priklop na instalacijo tehnološkega prezračevanja (fi 75 mm) in elementom za dovod zraka
Skladno z EN 16121 / 16122, EN 14470-2
Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. EX izvedba iz PPs-el. Izvedba ozemljitve.
Dim.: cca. š = 60 cm x g = 62 cm x v = 205 cm
| Kot npr. varnostna omara za jeklenke UNP / propana, G-ULTIMATE-90 Model G90.205.060, Asecos (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5. | Priklop jeklenke UNP / propana na centralni razvod plina (z regulacijo)
Izvedba priklopa jeklenke UNP / propana (standardna jeklenka 35 kg - 87 l) v varnostni omari poz. K01c. Vgradnja ventilov za regulacijo, prilagoditev tlaka za centralni razvod plina do delovnih mest v laboratoriju / učilnicah. Centralni razvod že predpripravljen. Merilniki za nadzor tlaka v jeklenki in centralnem razvodu. Vranostni / zaporni ventil za izklop plina. Fleksibilna cev za neposreden priklop jeklenke. Uporaba materialov ustrezna požarni odpornosti in drugim varnostnim zahtevam - glej tudi poz. K01c. V povezavi z detektorjem plina (vgrajeno v varnostno omaro).
Vključno s cevmi, podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo plina. Izvedba in priklop v delovanje. Vključno z izvedbo odprtin za prehod instalacije v varnostno omaro, s požarno in zrakotesno zatesnitvijo prebojev.
| Kompletna vgradnja elementov za priklop jeklenke UNP / propana v varnostno omaro s priklopom na predpripravljen centralni razvod plina, izvedba in priklop v delovanje | kpl | 1 |  | 0
VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA V PROSTORIH SPECIALIZIRANIH UČILNIC - STROJNIH DELAVNIC - TELOVADNICA K
6. | SO_5 - Odsesovalne roke nad varilnimi mizami
Dobava, vnos, montaža, namestitev odsesovalnih rok nad varilnimi mizami, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostoru specializirana učilnica - "varilnica" (T.K.20) v kleti stavbe telovadnice - območje strojnih delavnic
Odsesovalna roka nad varilnimi mizami, komplet sestavljen iz nosilne konzole (jeklena konstrukcija, protikorozijsko zaščitena, prašno barvana / lakirana), fleksibilne cevi fi 150mm, priključne cevi in spojke za povezavo na instalacijo tehnološkega odzračevanja, nape za odsesovanje. Primerno za odsesovanje hlapov, plinov, prahu in drobnih delcev, ki nastanejo pri varjenju. Vsi elementi negorljivi in certificirani za namen uporabe na varilnih mestih. Odsesovalna roka - cev - samonosne konstrukcije (vgrajene vzmeti v fleksibilno cev), z možnostjo prilagajanja položaja, možnost zasuka za 360°, enostavno upravljanje z eno roko. Dolžina cevi 3 m (pred naročilom oz. izvedbo preveriti ustreznost glede na zasnovo / izvedbo varilnih kabin in pozicijo varilne mize). Montaža na steno (zidana stena iz silikatnih zidakov visoke gostote) ob varilnih kabinah. Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. Napa z zaščitno mrežico.
Vključen ves montažni in drobni material ter vsa dela, potrebna za namestitev odsesovalnih rok v prostor in funkcionalno delujoče stanje.
| Kot npr.: Odsesovalna roka s fleksibilno cevjo, z vključeno napo in zaščitno mrežico, Kemper (ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
7. | K0D2 - Varnostna omara za hrambo dveh jeklenk UNP / propana
Dobava, vnos, montaža, namestitev varnostne omare za hrambo dveh jeklenk UNP / propana v specializiranih učilnicah - strojnih delavnicah, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostoru specializirana učilnica - "kovačnica" (T.K.19) v kleti stavbe telovadnice - območje strojnih delavnic
Varnostna omara za hrambo jeklenke UNP / propana, prezračevana, ognjevarna - odpornost na ogenj 90 min, robustna, za dolgotrajno varno uporabo
Prostor za 2 veliki jeklenki UNP / propana (standardna jeklenka 35 kg - 87 l)
Vrata, odpiranje desno / levo (do 180°), z varnostno cilindrično ključavnico, z izvlečno klančino za lažje nameščanje jeklenk plina, z jermenom za varnostno pritrditev jeklenk, z nosilci za namestitev ventilov ipd. za regulacijo in povezavo na instalacijo plina (predpripravljena mesta za uvod cevi v varnostno omaro)
Vse iz jeklene pločevine, prašno barvane, barva siva (cca. RAL 7035), večtočkovna inox nasadila in okovje, podnožje omare z možnostjo višinske regulacije (nivelirne noge ali ustrezno)
Opremljeno s standardnimi opozorilnimi nalepkami.
Na vrhu z nastavkom za priklop na instalacijo tehnološkega prezračevanja (fi 75 mm) in elementom za dovod zraka
Skladno z EN 16121 / 16122, EN 14470-2
Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. Izvedba ozemljitve.
Dim.: cca. š = 60 cm x g = 62 cm x v = 205 cm
| Kot npr. Varnostna omara za jeklenke UNP / propana, G-ULTIMATE-90 Model G90.205.060.2F/2F.R, Asecos (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
8. | Priklop jeklenk UNP / propana na centralni razvod plina (z regulacijo)
Izvedba priklopa jeklenk UNP / propana (standardna jeklenka 35 kg - 87 l) v varnostni omari poz. K0D2. Vgradnja ventilov za regulacijo, prilagoditev tlaka za centralni razvod plina do delovnih mest v kovačnici. Centralni razvod že predpripravljen. Merilniki za nadzor tlaka v jeklenki in centralnem razvodu. Vranostni / zaporni ventil za izklop plina. Fleksibilna cev za neposreden priklop jeklenke. Uporaba materialov ustrezna požarni odpornosti in drugim varnostnim zahtevam - glej tudi poz. KOD2. V povezavi z detektorjem plina (vgrajeno v varnostno omaro).
Vključno s cevmi, podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo plina. Izvedba in priklop v delovanje. Vključno z izvedbo odprtin za prehod instalacije v varnostno omaro, s požarno in zrakotesno zatesnitvijo prebojev.
| Kompletna vgradnja elementov za priklop skupaj 4 jeklenk UNP / propana v 2 varnostnih omarah s priklopom na predpripravljen centralni razvod plina, izvedba in priklop v delovanje | kpl | 1 |  | 0
9. | K0D3 - Varnostna omara za hrambo jeklenke acetilena
Dobava, vnos, montaža, namestitev varnostne omare za hrambo jeklenke acetilena v specializiranih učilnicah - strojnih delavnicah, vključno s povezavo / priklopom na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odesovanja, priklop v delovanje
V prostoru specializirana učilnica - "varilnica" (T.K.20) v kleti stavbe telovadnice - območje strojnih delavnic
Varnostna omara za hrambo jeklenke acetilena, prezračevana, ognjevarna - odpornost na ogenj 90 min, robustna, za dolgotrajno varno uporabo
Prostor za 2 jeklenki acetilena (standardna jeklenka 50 l) - predvidena namestitev ene jeklenke
Vrata, odpiranje desno (do 180°), z varnostno cilindrično ključavnico, z izvlečno klančino za lažje nameščanje jeklenk plina, z jermenom za varnostno pritrditev jeklenk, z nosilci za namestitev ventilov ipd. za regulacijo in povezavo na instalacijo plina (predpripravljena mesta za uvod cevi v varnostno omaro)
Vse iz jeklene pločevine, prašno barvane, barva siva (cca. RAL 7035), večtočkovna inox nasadila in okovje, podnožje omare z možnostjo višinske regulacije (nivelirne noge ali ustrezno)
Opremljeno s standardnimi opozorilnimi nalepkami.
Na vrhu z nastavkom za priklop na instalacijo tehnološkega prezračevanja (fi 75 mm) in elementom za dovod zraka
Skladno z EN 16121 / 16122, EN 14470-2
Vključno s podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo tehnološkega prezračevanja / odsesovanja. Izvedba ozemljitve.
Dim.: cca. š = 60 cm x g = 62 cm x v = 205 cm
| Kot npr. Varnostna omara za jeklenko acetilena, G-ULTIMATE-90 Model G90.205.060.2F.R, Asecos (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
10. | Priklop jeklenke acetilena na centralni razvod plina (z regulacijo)
Izvedba priklopa jeklenke acetilena (standardna jeklenka 50 l) v varnostni omari poz. K0D3. Vgradnja ventilov za regulacijo, prilagoditev tlaka za centralni razvod plina do delovnih mest v varilnicih. Centralni razvod že predpripravljen. Merilniki za nadzor tlaka v jeklenki in centralnem razvodu. Vranostni / zaporni ventil za izklop plina. Fleksibilna cev za neposreden priklop jeklenke. Uporaba materialov ustrezna požarni odpornosti in drugim varnostnim zahtevam - glej tudi poz. KOD3. V povezavi z detektorjem plina (vgrajeno v varnostno omaro).
Vključno s cevmi, podaljški, evt. reducirnimi / prilagoditvenimi kosi, spojnim in drugim materialom za priklop na predpripravljeno instalacijo plina. Izvedba in priklop v delovanje. Vključno z izvedbo odprtin za prehod instalacije v varnostno omaro, s požarno in zrakotesno zatesnitvijo prebojev.
| Kompletna vgradnja elementov za priklop jeklenke acetilena v varnostni omari s priklopom na predpripravljen centralni razvod plina, izvedba in priklop v delovanje | kpl | 1 |  | 0
11. | K0D5 - Varnostna omara za hrambo emulzij in čistil
Dobava, vnos, montaža, namestitev varnostne omare za hrambo emulzij in čistil
V prostoru "skladišče materiala" (T.K.28) v kleti stavbe telovadnice - območje strojnih delavnic
Varnostna omara za hrambo emulzij in čistil, z vstavljenim ognjevarnim predelkom (omarico) za hrambo vnetljivih snovi - odpornost na ogenj 30 min, robustna, za dolgotrajno varno uporabo
2 polici, 1 perforirana podloga, na dnu lovilna posoda, max. obremenitev 100 kg / polico, Ognjevarni predelek (omarica) z lovilno posodo
Vrata, dvokrilna, odpiranje levo oz. desno (do 90°), z varnostno cilindrično ključavnico, Ognjevarni predelek (omarica) z dvokrilnimi vrati s samozapiralom
Vse iz jeklene pločevine, prašno barvane, barva siva (cca. RAL 7035), korpus in notranjost antracit siva (RAL 7016), večtočkovna inox nasadila in okovje, podnožje omare z možnostjo višinske regulacije (nivelirne noge ali ustrezno)
Opremljeno s standardnimi opozorilnimi nalepkami.
Omara z naravnim prezračevanjem, odprtine na korpusu omare, na vrhu z nastavkom za možnost priklopa na instalacijo tehnološkega prezračevanja (fi 75 mm) in elementom za dovod zraka
Skladno z EN 16121 / 16122, ognjevarni predelek skladno z EN 14470-1 (tip 30), TRGS 510
Izvedba ozemljitve.
Dim.: cca. š = 106 x g = 52 cm x v = 195 (200) cm
| Kot npr. Varnostna omara za hrambo kemikalij, CS-CLASSIC-F Model CS.195.105.F incl. Type 30 safety box, Asecos (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| VARNOSTNE OMARE IN TEHNIKA skupaj: |  |  |  | 0