## priprava
Skupina | Oprema - PO TIPIZACIJI GASILSKEGA VOZILA GVC - 4 | Količina | Standard | proizvajalec | TIP | opomba 1 | opomba 2
1 | Zaščitna obleka in zaščitna oprema
| Opozorilni telovnik - rumen z napisom GASILEC | 2 | SIST EN 471
2 | Gasilska oprema
| Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3
| Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | SIST EN 3
3 | Cevi, armature in pribor
| Tlačna cev B 75, 5 m | 1 | DIN 14811 |  |  | RUMENE
| Tlačna cev B 75, 20 m | 12 | DIN 14811 |  |  | RUMENE
| Tlačna cev C 52, 15 m | 6 | DIN 14811 |  |  | RUMENE
| Tlačna cev DN 33, dolžine 60 m, s spojko D, priključena na navijak, s turbo ročnikom | 1 | SIST EN 1947 | ROSENBAUER | SELECT FLOW NFPA |  |  |  | cev in ročnik sta že navedena v ponudbi nadgradnje
| Hidrantni nastavek 2B 75 | 1 | DIN 14375-1 |  | DN 80
| Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223 |  | 34 mm
| Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 3223 |  | TIP B
| Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355 | AWG
| Trojak B/CBC z vijačnimi ventili 7 obratov | 1 | DIN 14345
| Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343
| Prehodna spojka B-C | 4 | DIN 14342
| Ročnik z zasunom B 75 | 1 | SIST EN 15182-3
| Oporno koleno B 75 | 1 | DIN 14368
| Ročnik z zasunom C 52 | 2 | SIST EN 15182-3
| Turbo ročnik s C-spojko 52 | 2 | SIST EN 15182-2 | ROSENBAUER | SELECT FLOW NFPA | dobavi naročnik | imamo v AC
| Delovna vrv, 20 m, premer 10mm | 1 | lahko DIN 14920
| Vezna vrv, 2 m | 2 | /
| Cevni pritrdilec | 2 | DIN 14828
| Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2
| Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov z magnetom | 1 | /
| Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1 |  |  | dobavi naročnik | imamo v AC
| Cevna košara za B-cevi s cevmi | 3 | DIN 14827-1 |  |  | aluminij
4 | Reševalna oprema
| Gasilska reševalna vrv, 30 m, premer 10mm z nameščenim karabinom | 2 | SIST EN 1891 in SIST EN 362
| Torbica za gasilsko reševalno vrv | 2 | lahko DIN 14921
5 | Sanitetni pribor
| Komplet B za prvo pomoč | 1 | Priloga 2
6 | Osvetlitev in signalizacija
| Ročna baterijska svetilka | 2 | lahko DIN 14642 | BOSCH | GLI 18V-300 | dobavi naročnik | TEHIMPEX | POIŠČI PRIMERNO
| Varnostni triopan - GASILCI | 2 | /
| Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | /
| Signalni lopar (napis GASILCI) | 1 | /
| Cestni stožec zložljiv (cca. 60 cm) | 6 | /
| Opozorilni trak z razvijalcem traku, 500 m | 1 | /
7 | Delovne priprave in oprema
| Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 2 | DIN 82101
8 | Ročno orodje in merilne naprave
| Lomilka ali večnamensko orodje | 1 | / | PARATECH | HOOLIGAN TOOL
| Gasilska sekira | 1 | lahko DIN 14900
| Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294
| Kramp | 1 | lahko DIN 20109
| Žaga, lokarica | 1 | lahko DIN 20142
| Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121
| Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127
| Lopata, pobiralna | 2
| Metla za asfalt cca 60cm | 2
| Metla sirkova | 2
| Gnojne vile 3 ali 4 roge | 2
| Požarni kavelj, dvodelni ali zložljiv, 5 m | 1 | lahko DIN 14851
| Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | /
| Kovček z ročnim orodjem | 1 | Priloga 4 | BETA |  | dobavi naročnik | TEHIMPEX
9 | Posebna oprema
| Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih ali primerljiv bremenski trak | 1 | / |  |  | dobavi naročnik | imamo v GVC
| Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | / |  |  |  | je na vozilu
| Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | /
| DODATNA OPREMA VOZILA | Količina | Standard | proizvajalec | TIP | opomba 1 | opomba 2
| Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) | 2 | SIST EN 137 | MSA | M1 | tlačna posoda brez življenske dobe SIST EN 12245 ali ISO 11119 - CTS, 6,8L KOMPOZITNA |  | druga varianta | DREGER | PSS4000
| Celoobrazna maska IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) | 2 | SIST EN 136 | MSA | S3 |  |  |  |  | PPS7000
| Pljučni avtomat | 2 |  | MSA | kompatibilen s S3 |  |  |  |  | LVD
| Ustrezni zaboj za shranjevanje mask in plučnih avtomatov | 2 |  |  |  | kompatibilna maskam
| Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat - KOMPOZITNA | 2 | SIST EN 12245 ali ISO 11119 | CTS | 6,8L | obložena z gumo
| Zaščitne hlače za delo z motorno žago, zaščitni razred 1 | 1 | SIST EN 381-5 | STIHL
| Zaščitna čelada za delo z motorno žago z naglušniki | 1 |  | STIHL
| Gasilski varovalni pas | 2 | SIST EN 358 | SITEX
| Posoda s penilom 20L - penilo za požarni razred B | 2 | DIN 14452 | STHAMEX | 3% F-15
| Ventil na zasun B - B 75, z ventilom za izpust 1/2 cole | 1 |  |  |  | dobavi naročnik
| Mešalnik penila Z2 | 1 | SIST EN 16712-1
| Kombiniran ročnik za sredno/težko peno M2/S3-C (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-3
| Sesalna cev za penilo D1500 | 1 | SIST EN 16712-2
| Komplet cevne obveze B, C | 1
| Stikalna lestev 4 delna | 1 | SIST EN 1147
| A člen za stikalno lestev | 1 | SIST EN 1147
| Koritasta nosila, zložljiva | 1 | DIN 13024 |  |  | dobavi naročnik | imamo na stalaži
| Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica, pasovi, PVC | 1 | SIST EN 1865
| Prenosna radijska postaja | 2 |  | MOTOROLA | DP4600E |  |  |  | Postaje so navedene že v ponudbi nadgradnje, tako mobilna kot prenosne
| Ročni mikrofon za premosno radijsko postajo | 2 |  | MOTOROLA
| Baterijski prezračevalnik | 1 |  | LEADER | E-FAN
| Ročna termovizijska kamera | 1 |  | FLIR | E8 PRO
| Baterijski prenosni reflektor večpozicijski na stojalu | 2 |  | BOSCH | 5000Lm | dobavi naročnik | TEHIMPEX
| Akumulatroski kotni brusilnik | 1 |  | BOSCH | GWS 18V-11 S | dobavi naročnik | TEHIMPEX
| Akumulatorska teleskopska žaga | 1 |  | BOSCH | GKE 18V-25 TP | dobavi naročnik | TEHIMPEX
| Verižna žaga - baterijska + dodatna veriga | 1 |  | BOSCH | GKE 18v-40 | dobavi naročnik | TEHIMPEX
| Rezervna veriga za verižno žago | 1 |  |  |  | dobavi naročnik | TEHIMPEX
| Detektor plinov - eksplozi meter 4 plini, O2, CO, METAN, VODIKOV SULFID | 1 |  | DRAGER | X-AM2500
| Akumulatorski set (2x akumulator + polnilna poataja) | 1 |  | BOSCH | 2XGBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV | dobavi naročnik | TEHIMPEX
| Oprema, KI NEBO NA VOZILU | Količina | Standard | proizvajalec | TIP | opomba 1 | opomba 2
| Reševalna žaga | 1 |  | STIHL | MS 462 C-MR
| Baterijski prezračevalnik | 1 |  | LEADER | E-FAN |  |  |  | ALI RES POTERBUJEMO DODATNEGA
| Ročna termovizijska kamera | 1 |  | FLIR | K33
| Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica, pasovi, PVC | 1 | SIST EN 1865
| Detektor plinov - eksplozi meter 4 plini, O2, CO, METAN, DUŠIK | 1 |  | DRAGER | X-AM2500
za vse artikle, ki jih dobavi naročnik je potrebno navesti dimenzije in težo artikla
7 PRILOGA 2
OPREMA ZA NUDENJE PRVE POMOČI B
| - kovček, torba ali nahrbtnik | 1 kos
| - kompresa za opekline (Aluplast) 50x60 cm | 2 kos
| - kompresa za opekline (Aluplast) 5x9 cm | 5 kos
| - kompresa za opekline (Aluplast) 15x9 cm | 5 kos
| - prvi sterilni povoj TIP 1, blagoelastični | 2 kos
| - prvi sterilni povoj TIP 2, blagoelastični | 6 kos
| - prvi sterilni povoj TIP 3, blagoelastični | 2 kos
| - prvi trebušni povoj | 1 kos
| - trikotna ruta 100x100x140cm | 10 kos
| - 2 seta netkane komprese 7,5 x 7,5 cm, 6-slojna | 10 kos
| - 2 seta netkane komprese 10 x 10 cm, 6-slojna | 10 kos
| - bombažni krep povoj 6 cm x 10 m | 4 kos
| - bombažni krep povoj 8 cm x 10 m | 4 kos
| - bombažni krep povoj 10 cm x 10 m | 2 kos
| - vpojna gaza 0,8m2, sterilna | 4 kos
| - kirurški obliž z blazinico 5x7cm | 5 kos
| - kirurški obliž z blazinico 10x9 cm | 5 kos
| - mikroporozni lepilni trak 2,5 cm x 9,1 m | 1 kos
| - škarje z zaobljeno konico | 1 kos
| - zaščitna folija za umetno dihanje | 5 kos
| - netkani obliži za male rane, v kompletu, dimenzije: 19x72 mm - 5 kos, 38x38 mm - 3 kos, 25x72 mm - 2 kos | 1 kos
| - zaščitna folija zlato/srebrna 160 x 210 cm | 4 kos
| - varnostne sponke | 10 kos
| - čistilni robčki, v dozi | 15 kos
| - rokavice iz lateksa | 10 kos
| - pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu | 1 kos
| - PVC-vrečka za odpadke, neprozorna | 2 kos
9 PRILOGA 4
KOVČEK Z ROČNIM ORODJEM
| - kovček ali torba za ročno orodje | 1 kos
| - izvijač ploščati 4 | 1 kos
| - izvijač ploščati 6,5 | 1 kos
| - izvijač ploščati 8 | 1 kos
| - izvijač ploščati izoliran 2,5 | 1 kos
| - izvijač križni 1 | 1 kos
| - izvijač križni 2 | 1 kos
| - izvijač križni 3 | 1 kos
| - ključ inbus 1,5 | 1 kos
| - ključ inbus 2 | 1 kos
| - ključ inbus 2,5 | 1 kos
| - ključ inbus 3 | 1 kos
| - ključ inbus 4 | 1 kos
| - ključ inbus 5 | 1 kos
| - ključ inbus 6 | 1 kos
| - ključ inbus 8 | 1 kos
| - ključ inbus 10 | 1 kos
| - ključ Torx 10 | 1 kos
| - ključ Torx 15 | 1 kos
| - ključ Torx 20 | 1 kos
| - ključ Torx 25 | 1 kos
| - ključ Torx 27 | 1 kos
| - ključ Torx 30 | 1 kos
| - ključ Torx 40 | 1 kos
| - ključ Torx 45 | 1 kos
| - kotni izvijač ploščati | 1 kos
| - kotni izvijač križni | 1 kos
| - ključ viličasto-obročni 8 | 1 kos
| - ključ viličasto-obročni 10 | 1 kos
| - ključ viličasto-obročni 11 | 1 kos
| - ključ viličasto-obročni 12 | 1 kos
| - ključ viličasto-obročni 13 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 17 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 18 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 19 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 21 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 22 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 24 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 27 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 30 | 1 kos
| - ključ viličasto obročni 32 | 1 kos
| - univerzalni ključ, nastavljiv | 1 kos
- garnitura nasadnih ključev
| 3/8" v kovinski kaseti (»gedore« 8-24) | 1 gar
| - kladivo ključavničarsko 500 g | 1 kos
| - prebijač 4 mm | 1 kos
| - sekač | 1 kos
| - gumi zaščita za sekač | 1 kos
| - klešče, cevne | 1 kos
| - klešče, kombinirane | 1 kos
| - klešče, univerzalne | 1 kos
| - klešče, mizarske | 1 kos
| - klešče, grip | 1 kos
| - klešče, špičaste | 1 kos
| - klešče, ščipalne | 1 kos
| - žaga za železo | 1 kos
| - rezervni list za žago | 5 kos
| - montirno železo – 40 cm | 1 kos
| - »olfa« nož | 1 kos
| - meter, tračni, 3 m | 1 kos
| - zaščitna očala | 1 kos
- večnamenski ključ za
| odpiranje različnih omaric | 1 kos

## Popis opreme - predmet JN
| OPREMA | Količina | Ponujena oprema | Željena pozicija
1 | Zaščitna obleka in zaščitna oprema
| Opozorilni telovnik - rumen z napisom GASILEC | 2 |  | KABINA
| Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3), tlačna posoda brez življenske dobe SIST EN 12245 ali ISO 11119 - CTS, 6,8L, KOMPOZITNA, obložena z gumo, MSA ali enakovredno | 2 |  | D1
| Celoobrazna maska IDA, izvedba za gasilce (skupina 3), MSA ali enakovredno | 2 |  | D1
| Pljučni avtomat, kompatibilen S3, MSA ali enakovredno | 2 |  | D1
| Ustrezni zaboj za shranjevanje mask in plučnih avtomatov | 2 |  | D1
| Tlačna posoda brez življenske dobe SIST EN 12245 ali ISO 11119 - CTS, 6,8L, KOMPOZITNA, obložena z gumo, MSA ali enakovredno | 2 |  | D1
| Zaščitne hlače za delo z motorno žago, zaščitni razred 1, Stihl ali enakovredno | 1 |  | L1
| Zaščitna čelada za delo z motorno žago z naglušniki Stihl ali enakovredno | 1 |  | L1
| Gasilski varovalni pas Sitex ali enakovredno | 2 |  | D1
2 | Gasilska oprema
| Gasilnik na prah, 9 kg | 2 |  | L1
| Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 |  | L1
| Posoda s penilom 20L - penilo za požarni razred B, 3% F-15 | 2 |  | D2
3 | Cevi, armature in pribor
| Tlačna cev B 75, 5 m, rumene barve | 1 |  | ZADAJ
| Tlačna cev B 75, 20 m, rumene barve | 12 |  | 6X D2, 6X L2
| Tlačna cev C 52, 15 m, rumene barve | 6 |  | 3X D2, 3X L2
| Tlačna cev DN 33, dolžine 60 m, s spojko D, priključena na navijak, s turbo ročnikom Rosenbauer select flow NFPA ali enakovredno | 1 |  | ZADAJ
| Hidrantni nastavek 2B 75, DN 80 | 1 |  | L1
| Ključ za podzemni hidrant, model B, 34mm | 1 |  | L1
| Ključ za nadzemni hidrant, model C, tip B | 1 |  | ZADAJ
| Zbiralnik A-2B, AWG ali enakovredno | 1 |  | L2
| Trojak B/CBC z vijačnimi ventili 7 obratov | 1 |  | L2
| Prehodna spojka A-B | 1 |  | L2
| Prehodna spojka B-C | 4 |  | L2
| Ročnik z zasunom B 75 | 1 |  | L2
| Oporno koleno B 75 | 1 |  | L2
| Ročnik z zasunom C 52 | 2 |  | L2
| Turbo ročnik s C-spojko 52, Rosenbauer select flow NFPA Ali enakovredno | 2 |  | 1X L2, 1X D2
| Delovna vrv, 20 m, premer 10mm | 1 |  | L1
| Vezna vrv, 2 m | 2 |  | L1
| Cevni pritrdilec | 2 |  | D1
| Spojni ključ ABC | 3 |  | L2
| Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov z magnetom | 1 |  | L1
| Cevni mostiček 2B | 2 |  | STREHA
| Cevna košara za B-cevi s cevmi, aluminij | 3 |  | D1 ALI D2
| Ventil na zasun B - B 75, z ventilom za izpust 1/2 cole | 1 |  | L2
| Mešalnik penila Z2 | 1 |  | D2
| Kombiniran ročnik za sredno/težko peno M2/S3-C (200l/min) | 1 |  | D2
| Sesalna cev za penilo D1500 | 1 |  | D2
| Komplet cevne obveze B, C | 1 |  | D1
4 | Reševalna oprema
| Gasilska reševalna vrv, 30 m, premer 10mm z nameščenim karabinom | 2 |  | L1
| Torbica za gasilsko reševalno vrv | 2 |  | L1
| Stikalna lestev 4 delna | 1 |  | STREHA BOX
| A člen za stikalno lestev | 1 |  | STREHA
5 | Sanitetni pribor
| Komplet B za prvo pomoč | 1 |  | D1
| Koritasta nosila, zložljiva | 1 |  | STREHA BOX
| Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica, pasovi, PVC | 2 |  | STREHA BOX
6 | Osvetlitev in signalizacija
| Ročna baterijska svetilka | 2 |  | KABINA
| Varnostni triopan zložljiv - GASILCI | 2 |  | D1
| Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 |  | D1
| Signalni lopar (napis GASILCI) | 1 |  | D1
| Cestni stožec zložljiv (cca. 60 cm) | 6 |  | D1
| Opozorilni trak z razvijalcem traku, 500 m | 1 |  | D1
| Baterijski prenosni reflektor večpozicijski na stojalu, Bosch 5000Lm ali enakovredno | 2 |  | D1
7 | Delovne priprave in oprema
| Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 2 |  | L1
| Verižna žaga - baterijska + dodatna veriga, Bosch GKE 18V-40 ali enakovredne | 1 |  | L1
| Rezervna veriga za verižno žago | 1 |  | L1
| Akumulatroski kotni brusilnik, Bosch GWS 18V-11S ali enakovredno | 1 |  | L1
| Akumulatorska teleskopska žaga, Bosch GKE 18V-25 TP ali enakovredno | 1 |  | L1
| Akumulatorski set (2x akumulator + polnilna postaja), Bosch 2XGBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV ali enakovredno | 1 |  | KABINA
| Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 |  | D1
| Reševalna žaga, Stihl MS 462 C-MR ali enakovredno | 1 |  | L1
8 | Ročno orodje in merilne naprave
| Lomilka ali večnamensko orodje, PARATECH HOOLIGAN TOOL ali enakovredno | 1 |  | L1
| Gasilska sekira | 1 |  | L1
| Drvarska sekira | 1 |  | L1
| Kramp | 1 |  | L1
| Žaga, lokarica | 1 |  | L1
| Lopata, gradbena | 1 |  | STREHA BOX
| Lopata, štiharica | 1 |  | STREHA BOX
| Lopata, pobiralna | 2 |  | STREHA BOX
| Metla za asfalt cca 60cm | 2 |  | STREHA BOX
| Metla sirkova | 2 |  | STREHA BOX
| Gnojne vile 3 ali 4 roge | 2 |  | STREHA BOX
| Požarni kavelj, dvodelni ali zložljiv, 5 m | 1 |  | L1
| Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 |  | L1
| Kovček z ročnim orodjem | 1 |  | D1
| Ročna termovizijska kamera, Flir E8 pro ali enakovredno | 1 |  | KABINA
| Detektor plinov - eksplozi meter 4 plini, O2, CO, METAN, VODIKOV SULFID, Drager X-AM2500 ali enakovredno | 1 |  | KABINA
| Ročna termovizijska kamera, Flir K33 ali enakovredno | 1 |  | KABINA
| Detektor plinov - eksplozi meter 4 plini, O2, CO, METAN, DUŠIK, Drager X-AM2500 ali enakovredno | 1 |  | KABINA
9 | Posebna oprema
| Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih ali primerljiv bremenski trak | 1 |  | D1
| Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 |  | D1
| Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 |  | D1
| Prenosna radijska postaja, motorola DP4600E ali enakovredno | 2 |  | KABINA
| Ročni mikrofon za premosno radijsko postajo, Motorola ali enakovredno | 2 |  | KABINA
| Prenosni vodni monitor z nosilcem Alco APF 2HH XL ali enakovreden | 1 |  | STREHA
| Mobilna radijska postaja, motorola DM4600 ali enakovredno | 2 |  | KABINA
| Šoba za vodni monitor Alco MZV 2000/600 EVO ali enakovredna. | 1 |  | STREHA
| Baterijski prezračevalnik LEADER E-FAN ali enakovreden | 1 |  | L1 ali D1
| Kompresorski hladilnik Dometic CFX3 ali enkovreden | 1 |  | L1

## dobavi naročnik
OPREMA | Količina | Dimenzija, teža | Željena pozicija
Turbo ročnik s C-spojko 52, Rosenbauer select flow NFPA Ali enakovredno | 2 | 310mm, 2,2kg | 1X L2, 1X D2
Cevni mostiček 2B | 2 | 1000mmx300mm, 17,78kg | STREHA
Ventil na zasun B - B 75, z ventilom za izpust 1/2 cole | 1 | 350x190x190mm, 8kg | L2
Koritasta nosila, zložljiva | 1 | 2150x650x190mm, 16kg | STREHA BOX
Baterijski prenosni reflektor večpozicijski na stojalu, Bosch 5000Lm ali enakovredno | 2 | 315x350x1040, 6.2 kg | D1
Verižna žaga - baterijska + dodatna veriga, Bosch GKE 18V-40 ali enakovredne | 1 | 830x220x230mm, 8kg | L1
Rezervna veriga za verižno žago | 1 | 80x80x10mm, 0,3kg | L1
Akumulatroski kotni brusilnik, Bosch GWS 18V-11S ali enakovredno | 1 | 325x265x118mm, 1,7kg | L1
Akumulatorska teleskopska žaga, Bosch GKE 18V-25 TP ali enakovredno | 1 | 240x190x160mm, 7kg | L1
Akumulatorski set (2x akumulator + polnilna postaja), Bosch 2XGBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV ali enakovredno | 1 | 115x185x82mm, 1kg | KABINA
Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | 250x456mm, 21,3kg | D1
Kovček z ročnim orodjem | 1 | 480x270x410mm, 25kg | D1
Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | 500x200x100mm, 5kg | D1