JN: ODSPOEP-16/2025

Ponudnik:

PREDRAČUN št.

| Opis aktivnosti | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelava programske opreme - aplikacije - skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika. Izdelava pilotne verzije, ki je popolnoma funkcionalna v osnovnih lastnostih in ima kapaciteto priklopa najmanj 24 lokacij in najmanj 70 polnilnic. | kpl | 1 |  |  |
| Izdelava programske opreme - aplikacije - skladno s tehničnimi specifikacijami naročnika. Nadgradnja aplikacije iz predhodne postavke na produkcijsko verzijo | kpl | 1 |  |  |
| Nameščanje aplikacije na terenu, konfiguracija in parametriranje posamezne lokacije. Velja za 24 lokacij in sicer za vse razvojne stopnje programske opreme vključno s produkcijsko verzijo | kpl | 1 |  |  |
| Zunanji panel za aktivacijo polnilnice z vgrajenim RFID modulom, LCD prikazovalnikom in tipkami za izbiro menujev z opcijami. Vodo in prašno tesno ohišje najmanj IP65, Korozijsko zaščiteno ali iz UV stabilne plastične mase, primerno za montažo na stebriček polnilnice ali na steno. Napajanje preko komunikacijskega kabla (STP) - PoE ali podobno. | kos | 64 |  |  |
| Zaključevanje in priklop signalnih kablov, preverjanje povezav. Povezave z zunanjo enoto, povezave s števci, povezave s kontaktorji, eventualne ostale povezave signalnih vodov. | kos | 64 |  |  |
| Nameščanje in zagon sistema za avtentikacijo, nadzor in meritve. Preverjanje delovanja. Zapisnik o uspešnem zagonu z navedbo vseh delovnih parametrov, IP in ID naslovov… | kos | 24 |  |  |
| Procesorska enota za montažo v krmilno omaro pEV na kateri deluje aplikacija za lokalni nadzor in krmiljenje polnilnic, avtentikacijo uporabnikov in zajem podatkov za obračun porabljene električne energije. Dobava, montaža v krmilno omaro, priklop na napajanje, vključno z eventualnim napajalnim modulom in eventualnimi perifernimi enotami po spodnji specifikaciji. - VHOD: RFID enota na zunanjem panelu - VHOD: števci 3f el. energije v krmilni omari pEV (ModBus) - VHOD: max 5 tipk na zunanjem panelu - IZHOD: barvni LCD prikazovalnik na zunanjem panelu - IZHOD: max 12x delovni kontakt za preklop kontaktorja za priklop napajalne napetosti na polnilnico | kos | 24 |  |  |
| ENERGYHUB - vmesnik za komunikacijo med merilnimi in nadzornimi sistemi na objektu in centralnim sistemom IoT za zbiranje in obdelavo podatkov, skladno s tehnično specifikacijo naročila. | kos | 24 |  |  |
| Osnovno in razširjeno vzdrževanje |  |  |  |  |
| Vzdrževalna pogodba za 36 mesecev, osnovno vzdrževanje. Dela in naloge v skladu s poglavjem 9. tehničnih specifikacij. Periodično – mesečno plačilo na podlagi podpisanega zapisnika o opravljenih delih. | mesec | 36 |  |  |
| Razširjeno vzdrževanje: nadgradnje, posodobitve, dodatne funkcionalnosti – trajanje 36 mesecev. Dela in naloge v skladu s poglavjem 10. tehničnih specifikacij. Predviden fond 1.152 človek / ur za celotno obdobje trajanja vzdrževalne pogodbe. Naročnik bo posamezna dela naročal po potrebi – neperiodično. | človek/ura | 1.152 |  |  |

| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |
| --- | --- |