Številka: 	JN 021/RN-26

Datum:   	12.03.2026

KAZALO VSEBINE

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	2

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	3

3.	TEHNIČNE, STROKOVNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA	15

4.	OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE	20

Naročnik: 	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Polje 40, 6310 Izola

Številka: 	JN 021/RN-26

Datum:   	12.03.2026

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Javno naročilo za »Dobavo in montažo operacijske mize« bo naročnik Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola izvedel v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) in drugimi veljavnimi predpisi ter to dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ocenjena vrednost javnega naročila: 216.276,25 € brez DDV.

Najvišja dopustna vrednost ponudb:

Ponudba, katere višina bo presegala ocenjeno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika. Ocenjena vrednost je enaka naročnikovim zagotovljenim sredstvom.

Kontaktni osebi s strani naročnika sta Tea Jelačić in Tanja Seršen.

- E-pošta: javna.narocila@sb-izola.si

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 16.04.2026 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 16.04.2026 in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

direktor zavoda

mag. Radivoj Nardin

Naročnik: 	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Polje 40, 6310 Izola

Številka: 	JN 021/RN-26

Datum:   	12.03.2026

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- SPLOŠNO

Javno naročilo »Dobava in montaža operacijske mize«.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje 10 (deset) dni do izteka roka za oddajo ponudbe do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsak dodatek postane sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb.

Naročnik bo poziv za dopolnitev/pojasnilo ponudbe oziroma spremembo ponudbe ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembe ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga bo določil naročnik.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 16.04.2026 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Obrazec OBR-1 »Predračun«

Ponudnik mora izpolniti Predračun, ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu in sicer: na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru razhajanj med podatki v predračunih, kot veljavni štejejo podatki naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.

Obrazec OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami

Ponudnik mora v obrazcu OBR-3A  ponujati vse pozicije ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni postavke v obrazcu OBR-3A in sicer: na največ dve decimalni mesti ter vpiše vse zahtevane podatke.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec OBR-3A Specifikacija s ponudbenimi cenami, naloži v razdelek »Drugi dokumenti« in sicer v programu Excel in v pdf. datoteki.

Obrazec OBR-3B Obrazec za vnos podatkov posameznih identov

Ponudnik mora v obrazcu OBR-3B Obrazec za vnos podatkov posameznih identov, izpolniti obrazec za vsako posamezno blago, ki je predmet njegove ponudbe.

Ponudnik v obrazcu OBR-3B Obrazec za vnos podatkov posameznih identov, izpolni vse zahtevane podatke za vsako ponujeno postavko, skladno z navodili.

Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati še najmanj štiri (4) mesece po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati še najmanj štiri (4) mesece po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

- UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV PONUDBE:

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- SODELOVANJE

Na javnem naročilu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Pravni akt  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz VII. točke (Razlogi za izključitev) in VIII. točke (Pogoji za sodelovanje razen pogojev pod Tehnično in strokovno sposobnostjo in referenc, v kolikor so le-te zahtevane) teh navodil, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec OBR-2 »Podatki o ponudniku« in obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« in ostale zahtevane predračune podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

Ponudba s podizvajalci:

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi navesti:

- vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ESPD za vse podizvajalce. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje pogojev oziroma zahteva da naročniku predložijo obrazec ESPD. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati, če naročnik to zahteva. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe brez odpovednega roka.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izbrani ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, mora naročniku najkasneje v petih dneh od sklenitve pogodbe predložiti podizvajalske pogodbe.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec;

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec to zahteva;

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točki 94. člena ZJN-3 ni obvezno, mora pa naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, od slednjega predhodno pridobiti soglasje za spremembo podizvajalca, le-temu pa v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu - v kolikor gre za zamenjavo,

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- predložiti podizvajalsko pogodbo,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjen obrazec ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročniku ni potrebno več upoštevati.

Ponudniki lahko referenčne pogoje izkažejo z referencami podizvajalcev. V primeru sklicevanja na zmogljivosti podizvajalcev in drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Vse, česar ni posebej opredeljeno v zvezi z izvajanjem storitev s podizvajalcem, se uporablja v skladu z ZJN-3.

- VSEBINA PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente:

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PREDRAČUN« naloži izpolnjen obrazec »PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranje ponudb:

| št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT |
| --- | --- |
| 1. | OBR-1 – Predračun |

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

| št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT |
| --- | --- |
| 2. | ESPD |
| 4. | OBR-2 – Podatki o ponudniku |
| 5. | OBR-3 – Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika |
| 6. | OBR-3A – Specifikacija s ponudbenimi cenami |
| 7. | OBR-3B – Obrazec za vnos podatkov posameznih identov |
| 8. | OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |
| 9. | OBR-6 – Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku |
| 10. | OBR-6A – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo |
| 11. | OBR-6B – Vzorec zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti |
| 12. | OBR-7 – Vzorec pogodbe |
| 13. | OBR-8 –Vzorec sporazuma o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču |
| 14 | OBR-8A – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |
| 15. | OBR-8B– Izjava gospodarskega subjekta in članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta |
| 16. | OBR-9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci |
| 17. | OBR-9A – Podatki o podizvajalcu |
| 18. | OBR-9B – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo |

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Naročnik bo pred izbiro zahteval predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti vse ESPD obrazce tudi v pdf. obliki.

Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v ESPD obrazec pod točko "B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta" v okence "druge informacije" navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s 4. odstavkom 89. člena ZUP. /Določba se smiselno uporablja tudi za podizvajalca s sedežem v tuji državi./

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Obvezna navedba EMŠO za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem z namenom preveritve podatkov v evidenci eDosje.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Izpis iz kazenske evidence, ki ga priloži ponudnik ne sme biti starejši od 4 mesecev.

- Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Nacionalni razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Ostali razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik (v primeru skupne ponudbe pa vsi partnerji v skupini) mora poleg svojega ESPD-ja naročniku predložiti tudi ESPD-je, ki jih izpolnijo:

– subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. To so tisti subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, da izkaže, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje,

in

– podizvajalci, in sicer ne glede na to, ali jih ponudnik nominira v ponudbi ali predlaga njihovo vključitev v izvedbo javnega naročila po oddaji naročila.

Obstoj razlogov za izključitev iz točke VII. Razlogi za izključitev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v RS predložijo naročniku ustrezna dokazila. Če država članica ali tretja država ne izdaja zahtevanih dokazil jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

POPRAVNI MEHANIZEM

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3D se lahko sklicuje na popravni mehanizem in lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vpis v ustrezni poslovni register ter ustrezna dovoljenja

- Ponudnik mora biti vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža ali mora biti vpisan v enega od poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za sodelovanje, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci.

V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoje izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Ponudnik, ki nimajo svojega sedeža v RS predložijo naročniku ustrezna dokazila. Če država članica ali tretja država ne izdaja zahtevanih dokazil jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

- MERILO ZA IZBOR

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo Ekonomsko najugodnejša ponudba.

*Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo, štel ponudbo, ki bo imela najnižjo končno ceno z DDV (cena, ki jo naročnik dejansko plača).

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: izvede se javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z enako ceno, ki so oddali dopustno ponudbo.

- PODPIS POGODBE

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu s pogoji in merilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku osmih (8) dni po prejemu pisnega poziva naročnika.

Če izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe v zahtevanem roku ali naročniku v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe ne predloži dokument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik lahko šteje, da pogodba ni bila sklenjena, razen če naročnik izjavi, da je pogodba še vedno v veljavi in dopusti predložitev v kasnejšem roku.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti:

1. Izjavo ponudnika, da bo, če bo izbran kot dobavitelj, ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Dokazilo: Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku (OBR-6) in OBR-6A.

2. Izjavo ponudnika, da bo, če bo izbran kot dobavitelj, ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5 % (z DDV) pogodbene vrednosti (z DDV). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Dokazilo: Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku (OBR-6) in OBR-6B.

Naročnik kot zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku dopušča tudi brezobrestni denarni depozit. Ponudniki brezobrestni denarni depozit, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) nakaže na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0277 118 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke:

- namen nakazila »zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku »JN021RN26« - sklic 00 201000-08025.

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik mora naročniku predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini. Zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 30 dni po izteku veljavnosti garancijske dobe.

Uporabljena valuta zavarovanj mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

- KONČNA DOLOČILA

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni..

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

direktor zavoda

mag. Radivoj Nardin

- TEHNIČNE, STROKOVNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

OPERACIJSKA MIZA

Sistemska operacijska miza za travmatološke/ortopedske posege

1x mobilen steber,

2x dvodelna operacijska plošča,

2x transportni voziček za premikanje stebra in plošče

Opis:

Operacijski steber 1 kom

- Modularni izmenjalni sistem operacijskih plošč sestoji iz premičnega operacijskega stebra, osnovne operacijske plošče in transporterja za prevoz OP plošč oz. celotnega sistema (premikanje stebra možno s pomočjo transporterja).

- Možna je nadgradnja osnovnih operacijskih plošč glede na različne kirurške discipline.

- Sprememba ene specifične konfiguracije v drugo je hitra in nekomplicirana.

- Sklaplanje segmentov in modulov je hitro, enostavno in ima varovalne mehanizme.

- Možna je priključitev stebra na PC direktno v OP dvorani za opravljanje testa funkcionalnosti in odkrivanje napak oziroma je možna diagnoza na razdaljo preko USB in Ethernet.

- Operacijski steber je možno individualno pozicionirati v OP dvorani, z njim je možno sprejemati OP ploščo iz ene ali druge strani stebra. Steber ima nizko podnožje do največ 30mm.

- Elektromotoriziran pogon za nastavitev višine, stranskega nagiba, trendelenburg/antitrendelenburg.

- Elektronski nadzor in avtomatska postavitev stebra/plošče v nevtralni položaj ko začnemo s transferjem OP plošče (transfer možno začeti iz obeh strani).

- Avtomatska orientacija lege OP plošče na stebru in dvojno samodejno zaklepanje OP plošče na steber.

- Upravljanje OP stebra je možno z uporabo daljinskega upravljalca brezžično, z uporabo nožnega upravljalca in tipkovnice kompatna stebru, ki je intregirana na strani stebra in poravnana s stebrom.

- Napajanje OP stebra se vrši preko baterije, integrirane v stebru. Polnjenje baterije se vrši preko lokalnega omrežja. Po potrebi je možno OP steber uporabljati tudi, kadar je le ta priključen na električno omrežje.

- OP steber in podnožje  z nerjavečega materiala odpornim na udarce in dezinfekcijo in omogoča enostavno čiščenje.

Lastnosti operacijskega stebra:

- Elektromotorni pogon

- Nastavljiva višina operacijskega stebra: vsaj 550mm

- Stranski nagib vsaj 29°

- Minimalna skupna nosilnost mize vsaj 400 kg

- Funkcija avtomatskega 0-položaja

- Trendelenburg/antitrendelenburg: vsaj +/-45°

Osnovna operacijska plošča – dvodelna 2 kom

Modularna osnovna operacijska plošča: dvodelna sedežna plošča in hrbtna plošča, dolžine 1050mm, +/-3%

Točke za spajanje segmentov z OP ploščo so na obeh straneh (smer glava/noge).

Na obeh straneh ima stranske šine (10mm x 25mm), za pritrditev dodatne opreme.

Osnovna operacijska plošča je opremljena z elektroprevodnimi, snemljivimi blazinami z antidekubitusnimi lastnostmi, ki so odporne na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi, višina blazine vsaj 90mm.

Blazine naj bodo propustne za RTG žarke in elektroprevodne.

Okvir OP plošče in stranka tirnica (10x25 mm) izdelani iz CrNi-jekla.

Elektromotorni pogon OP plošče omogoča vzdolžno pomikanje, dviganje/spuščanje hrbtne in nožne plošče.

Lastnosti dvodelne operacijske plošče:

- Dolžina dvodelne operacijske plošče: 1050 mm +/-3%

- Širina dvodelne operacijske plošče vključno s stirnicami: vsaj 600mm

- Motorna nastavitev nožne plošče: vsaj -90°in +90° (paralelno in individualno)

- Motorna nastavitev hrbtne plošče: vsaj +90/-55°

- Motorni vzdolžni pomik: vsaj 400mm

Dodatni segmenti:

2 kom vzglavna plošča z dvojnim zglobom. Nastavitev prednjega zgloba ca. +45°in nastavitev zadnjega zgloba ca. -30°, z blazino.

2 para dvodelna nožna plošča, z možnostjo razširitve do 90°, kompatibilna z motornim osnovnim  modulom. Dolžina plošče med 825mm +/-3%, z blazino

1 kom zgornja hrbtna plošča z balzino, dolžine vsaj 300mm

2 kom Transporter za OP plošče:

- Transporter za prevoz OP plošče in za prevoz OP plošče skupaj z OP stebrom.

- Kompatibilen mora biti s ponujenim OP stebrom in z vsemi tipi ponujenih OP plošč.

- Omogočeno premikanje vozička v vse smeri in v smeri vožnje s pomočjo 5tega kolesa

- kolesa elektro prevodna premera 150mm, centralni zavorni sistem za kolesa

- Omogoča trendelenburg/antitrendelenburg položaj, vsaj +/-15°

Dodatki:

Brezžični daljinski upravljalnik x1

- z zaslonom občutljivim na dotik, omogoča nastavljanje vsaj 27 funkcij.

Mobilna polnilna enota AC TS7500 x1

- za brezžični in IR-daljinski upravljalnik

- za priklop polnilne enote na električno omrežje je potreben napajalni kabel

Adapter za pozicioniranje glave x1

- za pritrditev na stranske tirnice; za namestitev dodatkov za pozicioniranje glave; nerjaveče jeklo;

- dimenzije: 130 x 620 x 160 mm, +/-3%

Nosilec za pritrditev naslona za glavo x1

- za pritrditev na adapter za pozicioniranje glave, oftalmološki adapter ali osnovni ramenski segment; nerjaveče jeklo;

- območje zasuka: +/- 90°

Povezovalni nosilec s sklepom x1

- za pritrditev na  centralni nosilec sistema za naslon za glavo, nerjaveče jeklo;

- dolžina stranske tirnice: 185 mm

- kroglični sklep:

- vrtljiv: 360°

- nagib: +/- 30°

Naslon za glavo, enodelni v obliki podkve x1

- s sponko; za pritrditev na povezovalni nosilec;  blazina, integralno penjena in mehka; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla;

- dimenzije (D x Š): 180 x 180 mm, +/-3%

Upravljalna enota za mizno ploščo  x1

- za montažo na stranske tirnice mizne plošče; za upravljanje motoriziranih funkcij mizne plošče na vozičku, kadar je plošča ločena od stebra; z integrirano baterijo

Polnilna enota za upravljalno enoto x1

- za polnjenje baterije upravljalne enote za mizno ploščo; za priklop na električno omrežje je potreben napajalni kabel

Napajalni kabel  x1

- za polnjenje akumulatorjev mobilnih operacijskih miz in mobilnih stebrov ter polnilne enote upravljalne enote

Instrumentalna mizica x1

- brez sponke; s krogličnim sklepom; nerjaveče jeklo;

- dimenzije pladnja (D x Š): 530 x 325 mm, +/-3%

Radialna  sponka x3

- za pritrditev na stranske tirnice s čelno namestitvijo; za velike obremenitve; 360° nastavitev; primerna za palice premera 15–18 mm; nerjaveče jeklo

Stranska opora za roko, za lateralno pozicioniranje x1

- brez sponke; blazina integralno penjena in mehka; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla;

- blazina: 130 x 130 mm

Infuzijsko stojalo s 4 kljukami x1

- s sponko; za pritrditev na stranske tirnice s čelno namestitvijo; s krogličnim sklepom; nastavljivo po višini; nerjaveče jeklo;

- nastavitev višine: 620 mm, +/-3%

Anestezijski zaslon, raztegljiv x1

- brez sponke; za pritrditev na stranske tirnice; dve palici s stransko razširitvijo; z varnostnim obročem; nastavljiv po višini preko sponke; nerjaveče jeklo;

- nastavitev višine: 500 mm, +/-3%

Univerzalni trak za roko x1

- za pritrditev na stranske tirnice; Velcro sistem zapenjanja omogoča širok razpon prilagoditve širini roke; črn poliestrski trak; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla;

- širina traku: 100 mm, +/-3%

Trak za fiksacijo pacienta x1

- za pritrditev na stransko tirnico; pralni; Velcro sistem; črn poliestrski trak; zaklepna sponka iz nerjavečega jekla;

- dimenzije: 1800 x 100 mm

Stranska opora za roko s hitro fiksacijo z enim gumbom x2

- vključuje pas; za pritrditev na stranske tirnice (EU) s čelno namestitvijo;

- obseg zasuka 360°; z viskoelastično blazino; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla;

- dolžina:  580 mm, +/-3%

Univerzalna stranska opora, nastavljiva po višini x3

- s sponko; za pritrditev na stranske tirnice s čelno namestitvijo; za namestitev stranskih opor; blazina je individualno nastavljiva; nerjaveče jeklo;

- nastavitev višine: 12 in (300 mm)

- vzdolžni izvlek: 6 in (160 mm)

- vrtljivi sklep: 360°

Stranska opora 215 x2

- za pritrditev na stranske nosilce; blazina integralno penjena, mehka in snemljiva;

- (100 x 215 x 50 mm)

Stranska opora 85 x1

- za pritrditev na stranske nosilce; blazina integralno penjena, mehka in snemljiva;

- (85 x 85 x 50 mm)

Segment mizne plošče Carbon 1200 z blazino x1

- za pritrditev na priklopne točke na nožnem delu; z Velcro trakom; izdelan iz karbonskih vlaken; priklopne točke iz nerjavečega jekla;

- dimenzije (D x Š): 1200 mm x 530 mm,360° območje skeniranja:

- razdalja od priklopne točke do konca mizne plošče: 1050 mm, +/-3%

Spojna plošča Carbon 520 x1

- uporablja se s parom sponk za spojno ploščo Carbon karbonska vlakna;

Par sponk za spojno ploščo Carbon x1

- pritrjuje spojne plošče Carbon in stranske tirnice; kombinacijo je mogoče namestiti in nastavljati po celotni dolžini segmentov in miznih plošč brez vpliva na rentgensko prepustnost; nerjaveče jeklo

Stranska tirnica x2

- nerjaveče jeklo;

- dolžina:  (520 mm), +/-3%

- dimenzije tirnice: (25 x 10 mm EU)

Beach Chair segment x1

- za pritrditev na sistem kavljičnih priklopnih točk; Odstranljivi segmenti levo in desno po celotni višini.

Univerzalni nosilec za glavo x1

- za pozicioniranje pacientove glave;

Naslon za glavo za operacije ramena x1

- U-oblika čelade z mehkimi blazinami in dvema pritrdilnima trakovoma z Velcro zapenjanjem za lateralno fiksacijo glave med anestezijo; primeren za različne velikosti glave; odstranljive blazine

Voziček za shranjevanje Beach Chair segmenta x1

Velcro trak za fiksacijo pacienta med posegom, ko je 1/3 segmenta odstranjena x1

Karbonska mizica za posege na roki x1

- za pritrditev na stranske tirnice; opora za roko;  blazina, integralno penjena, mehka in snemljiva; ogljikova vlakna;

- dimenzije: 885 x 380 x 150 mm, +/-3%

Podporna palica  x1

- omogoča nosilnost pacienta do 450 kg

Antidekubitusna blazina za peto, enojna, kratka x4

- 270 x 190 x 90/40 mm

Ekstenzija:

Transportni voziček za ekstenzijo x1

- omogoča transport, shranjevanje, priklapljanje in odklapljanje podaljška; izdelan iz nerjavečega jekla

Adapter za namestitev ekstenzije  x1

- adapter za OP ploščo; za prilagoditev dodatkov za podaljšek; nosilna konstrukcija iz karbonskih vlaken in nerjavečega jekla

Univerzalna podpora x1

- za namestitev na adapterje za podaljšek; brez sklepa;

- povezuje nožne dele, transferno ploščo, oporne stebre za protinateg in MIS Hip napravo z operacijsko mizo; fiksni spoji; iz nerjavečega jekla

Blazina za adapter x1 kpl

- blazina za adapter za namestitev ekstenzije; viskoelastična blazina, mehka in snemljiva, z Velcro trakom

Blazina za univerzalno podporo x1 kpl

- za pritrditev na univerzalno podporo; uporablja se s podporno blazino universal; za podaljšanje operacijske mizne plošče; viskoelastična blazina, mehka in snemljiva, z Velcro trakom; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla.

Oblazinjen steber za protinateg 80mm x1

- za pritrditev na adapter, OR-adapterje in univerzalne podpore; blazina integralno penjena, mehka in snemljiva; radiolucentna palica

Prenosni nožni del (Transfer leg section) x1

- za pritrditev na univerzalno podporo; pritrditev blazine z Velcro trakom

- (886 x 542 x 68 mm), +/- 3%

Blazina za prenosni nožni del x1

- viskoelastična blazina z Velcro trakom; kot začetna oprema za prenosni nožni del

Ekstenzijske palice, dvojni sklepni pregib,1x  par

- za pritrditev na ektenzijski adapter; nerjaveče jeklo

Podaljševalna opora, +/-3% 2 kom

- za pritrditev na ekstenzijsek palice ; za montažo adapterja za vijačni trakcijski mehanizem; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla;

- dolžina: (635 mm), +/-3%

Adapter za vijačni trakcijski mehanizem 2 kom

- za montažo vijačnega trakcijskega mehanizma; nerjaveče jeklo

Vijačni trakcijski mehanizem 2 kom

- za pozicioniranje pacientovih nog s podaljškom; z nagibnim sklepom za pritrditev trakcijskih čevljev; nastavitev s krogličnim sklepom omogoča različne položaje; nastavitev trakcije z ročnim kolesom; prilagodljiva nastavitev glede na dolžino pacientovih nog

Trakcijski čevelj (Traction boot) 2 kom

- za odrasle

Naprava za pozicioniranje meniskusa 1 kom

- brez sponke; nastavljiva po višini; radiolucentna; blazina integralno penjena, mehka in snemljiva; nosilna konstrukcija iz nerjavečega jekla;

Radialna nastavitvena sponka, močnejša izvedba 1 kom

- izvedba za velike obremenitve; za pritrditev na stranske tirnice s čelno namestitvijo; 360° nastavitev;

Artroskopsko držalo za nogo brez sponke  z blazino 1 kom

- brez sponke; za pritrditev na operacijsko mizopreko radialne sponke.

Radialna nastavitvena sponka, močnejša izvedba 1 kom

- izvedba za velike obremenitve; za pritrditev na stranske tirnice s čelno namestitvijo; 360° nastavitev;

Voziček za shranjevanje dodatkov k OP mizi dim.: 600x670x1438mm, vključujoč 2 mrežasti košari in 2 tipsko šino za namestitev opreme. 1kom

Ponujena oprema, operacijski steber in operacijska plošča, mora biti kompatibilna z obstoječimi deli (A, B, C in D) OP mize:

A - Pelvis segment dolžine 305mm s stransko širino in antidekubitusno blazino, proizvajalca TRUMPF MEDICAL

B - Zgornja hrbtna plošča dolžine 305mm s stransko šino in antidekubitusno blazino, proizvajalca TRUMPF MEDICAL

C - Karbonska plošča dolžine 1200mm, ki se pritrdi na osnovno dvodelno operacijsko ploščo proizvajalca TRUMPF MEDICAL.

D - z obstoječimi transporterji za OP plošče

Garancija: 60 mesecev

Zahteve v zvezi z vzdrževanjem opreme:

Ponudnik mora zagotavljati v času garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme.

PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE: pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja in servisiranja, z vključenimi zakonskimi pregledi, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom za predmetno opremo, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, kalibracije in validacije, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepk na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

IZREDNO VZDRŽEVANJE: pomeni servisna popravila in odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za opisano opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis in odprava napak se opravlja na podlagi ugotovitev pri rednem/preventivnem vzdrževanju opreme ali na podlagi poziva naročnika oz. pooblaščene osebe naročnika-uporabnika opreme, z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Ponudbena cena mora zajemati vzdrževanje in morebitna popravila zaradi okvar ter servise, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času garancijskega roka.

V garancijski dobi mora biti zajeto:

dobava vseh rezervnih delov, ki so se okvarili ali izrabili pri uporabi, dobava potrošnega in ostalega potrebnega materiala ter drobnega inventarja za izvajanje storitev ter zajema vse stroške dela, potne in transportne stroške, stroške dnevnic, stroške kilometrine, stroške telefonskih klicev, stroške prenosa podatkov, itd.

vse nadgradnje in zamenjave na zadnje različice oziroma verzije celotne programske in strojne opreme, za vse zakonske in tehnološke spremembe (npr. operacijski sistemi, strojna oprema, baze podatkov,…), katere mora zagotoviti proizvajalec, da je omogočena funkcionalnost, zahtevana s pogodbo skozi celotno dobo uporabe in vzdrževanja opreme.

Zajeta morajo biti vsa dela, licence, inštalacije oziroma ponovne inštalacije ter rezervni deli, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme, kar pomeni, da naročnik v garancijskem roku ne bo imel iz naslova vzdrževanja, servisiranja in nadgradenj nobenih drugih stroškov.

Dodatne zahteve naročnika:

- Ponujena oprema mora imeti vse potrebne in veljavne certifikate, skladno s trenutno veljavno zakonodajo: CE oznako, EU izjavo o skladnosti in druge relevantne veljavne certifikate.

V kolikor za ponujeno opremo, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, mora ponudnik v ponudbi predložiti lastno izjavo o ustreznosti.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3), certifikati, izjave o skladnosti in po potrebi druge listine.

POMEMBNO!

Ponudniki morajo vse certifikate, izjave o skladnosti in druge relevantne veljavne listine predložiti v ponudbi. Izjave, certifikati in druge listine morajo biti razvrščene v mapah. Nazivi datotek naj bodo označeni s kataloško številko opreme in tipom dokumenta (npr. CE, …). Izjemoma, kadar se izjava ali certifikat ali druga listina nanaša na opremo iste blagovne znamke, je lahko naziv datoteke sestavljen iz imena blagovne znamke in tipa dokumenta.

- Ponudnik zagotavlja dobavo in montažo/instalacijo opreme najkasneje v 60 (šestdeset) dneh po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika (Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola), skupaj s spremljajočimi dokumenti.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Oprema mora biti nova, nerabljena in tehnološko sodobna/zadnja verzija.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponujena oprema mora ustrezati vsem predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik na lastne stroške zagotavlja:

- instalacijo/montažo, postavitev na mestu postavitve blaga/opreme ter poskusni zagon,

- šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme (za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik): Šolanje mora biti po potrebi zagotovljeno tudi za inštrumentarke, zaposlene v sterilizaciji in tehnično osebje.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik zagotavlja v času garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje blaga/opreme.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo originalnih rezervnih delov v času garancijske dobe. Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti: pooblaščen servis/serviserja v  R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme. V kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo le-to ponudnik zagotovil na svoje stroške.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik zagotavlja nadomestne dele in vzdrževanje/servis za opremo še pet (5) let po izteku garancijskega obdobja.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik zagotavlja, da celotna ponudba in vsa ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve ter standarde, navedene v tehničnih, strokovnih in ostalih zahtevah naročnika iz poglavja 3 te dokumentacije.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe-opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da celotna ponudba in ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika, mora vsebovati:

natančen opis predmeta ponudbe (katalogi, prospektni material, druga dokumentacija in listine,…)-ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika v poglavju 3. (tehnične in ostale zahteve naročnika) te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ponudnik poda podroben opis-strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujene opreme). K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujeno blago ali pa ponudnik drugače ustrezno označi v ponudbi.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3) s prilogami

Dodatne zahteve naročnika za medicinske pripomočke / in vitro diagnostične pripomočke

  - Ponujeni medicinski in vitro diagnostični pripomočki morajo biti skladni s trenutno veljavno zakonodajo (Zakon o medicinskih pripomočkih ter ustreznimi uredbami EU (MDR/IVDR)). Ponudniki morajo priložiti izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity) ter – glede na razred tveganja – tudi vse druge veljavne certifikate izdane s strani evropskega priglašenega organa.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3), certifikati, izjave in po potrebi druge listine.

POMEMBNO!
Ponudniki morajo vse certifikate, izjave o skladnosti in druge relevantne veljavne listine predložiti ponudbi. Izjave, certifikati in druge listine morajo biti razvrščene v mapah.

Nazivi datotek naj bodo označeni s kataloško številko blaga in tipom dokumenta (npr. DoC, QMS, TDA). Izjemoma, kadar se izjava ali certifikat ali druga listina nanaša na več artiklov iste blagovne znamke (npr. različne dimenzije istega pripomočka), je lahko naziv datoteke sestavljen iz imena blagovne znamke in tipa dokumenta.

OPOZORILO:

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati, da ponudnik v roku največ 8 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, izvede brezplačno demonstracijo ponujenega blaga pri naročniku ali brezplačno demonstracijo ponujenega blaga instaliranega v ustanovi v EU.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov dodatno zahtevati predložitev dokazil po presoji naročnika, ki jih ponudniki predložijo v roku, ki jih določi naročnik.

- OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1: PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO ŠT. JN 021/RN-26– Dobava in montaža operacijske mize.

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec OBR-1, datoteka »PREDRAČUN« – datoteka je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBR-1 »PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga k obrazcu OBR-1 je obrazec OBR-3A: SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI, ki ga ponudniki naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.

OBR-2

Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	_____________________________________

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

OBR-3

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izpolnjevanju zahtev naročnika

Izjavljamo, da:

- ima vsa oprema vse zakonske certifikate (oznaka CE), certifikat evropskega priglašenega organa in izjavo o skladnosti - declaration of conformity; v kolikor za ponujeno opremo, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, v ponudbi prilagamo lastno izjavo o ustreznosti;

- zagotavljamo dobavo in montažo/instalacijo opreme najkasneje v roku 60 (šestdeset) dni po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika (Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola), skupaj s spremljajočimi dokumenti;

- je ponujena oprema nova, nerabljena in tehnološko sodobna/zadnja verzija;

- ponujena oprema izpolnjuje vse predpise varstva pri delu ter standarde in normative, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU;

- na lastne stroške zagotavljamo:

- instalacijo/montažo, postavitev na mestu postavitve opreme ter poskusni zagon,

- šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme (za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik); šolanje bo potrebi zagotovljeno tudi za inštrumentarke, zaposlene v sterilizaciji in tehnično osebje.

- zagotavljamo v času garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme;

- zagotavljamo: pooblaščen servis/serviserja v  R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme in originalne rezervne dele in v kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bomo le-to zagotovili na svoje stroške;

- zagotavljamo nadomestne dele in vzdrževanje/servis za opremo še pet (5) let po izteku garancijskega obdobja;

- ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve ter standarde, navedene v tehničnih, strokovnih in ostalih zahtevah naročnika iz poglavja 3. razpisne dokumentacije ter obrazca OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami;

- da prilagamo opis ponujene opreme iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev;

- prilagamo podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe-opis iz katerega je jasno in nedvoumno razvidno, da celotna ponudba in ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika (kazalo po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujeno blago ali pa drugače ustrezno označeno).

Ponudniki medicinskih in vitro diagnostičnih pripomočkov izjavljamo da:

- so ponujeni medicinski oziroma in vitro diagnostični pripomočki skladni s trenutno veljavno zakonodajo (Zakon o medicinskih pripomočkih ter ustreznimi uredbami EU) in imajo izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity) ter – glede na razred tveganja – tudi vse druge veljavne certifikate izdane s strani evropskega priglašenega organa,

* Priloge:

- certifikati CE in ostali certifikati glede na razred tveganja, izjave o skladnosti,…

- po potrebi lastna izjava o ustreznosti za ponujeno blago, za katero v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna

- dokazila o ustreznosti (prospekti, katalogi, itd.) s kazalom ali označevanjem po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujeno blago in ugotavlja izpolnjevanje vseh zahtev iz poglavja 3. Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika, obrazca OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve ter standarde, navedene v tehničnih, strokovnih in ostalih zahtevah naročnika iz poglavja 3. razpisne dokumentacije in obrazca OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami;

- potrjujemo, da se strinjamo tudi z ostalimi zahtevami in določili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh prilog.

Kot del te izjave štejejo tudi dodatna pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

OBR-3A: SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI

JAVNO NAROČILO ŠT. JN 021/RN-26– Dobava in montaža operacijske mize.

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec OBR-3A, datoteka »SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI« – datoteka je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec OBR-3A »SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI«, v .pdf datoteki in v programu Excel.

OBR-3B: OBRAZEC ZA VNOS PODATKOV POSAMEZNIH IDENTOV

JAVNO NAROČILO ŠT. JN 021/RN-26– Dobava in montaža operacijske mize.

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec OBR-3B, datoteka »OBRAZEC ZA VNOS PODATKOV POSAMEZNIH IDENTOV« – datoteka je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec OBR-3B »OBRAZEC ZA VNOS PODATKOV POSAMEZNIH IDENTOV«, v programu Excel.

OBR-4

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

I Z J A V A

o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvajanja pogodbe dal naročnik,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave in smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,

- v kolikor smo tuji ponudniki s podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino predmetnega javnega naročila in predpisi s področja javnega naročanja, veljavnimi v Republiki Sloveniji,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

OBR-6

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku

Naročniku bomo v kolikor bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža operacijske mize« objavljen na Portalu javnih naročil, dne ___________, št. javnega naročila JN______/2026-___:

- v roku 15 dni po podpisu pogodbe za dobavo blaga, izročili nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in veljavno vsaj 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna);

- ob podpisu primopredajnega zapisnika, izročili nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo v garancijskem roku in 30 dni po dokončni dobavi, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis pooblaščene osebe:

_____________________________	_______________________________

OBR-6A

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Opomba: Ponudniki lahko zavarovanje predložijo tudi na svojem obrazu, vendar mora vsebovati bistvene elemente.

Izjavljamo, da se strinjamo z besedilom vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj:        _____________

Datum:    _____________                         Žig                                 Podpis ponudnika:

OBR-6B

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

- nepreklicno, brezpogojno, na prvi poziv

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 (žig in podpis)

Opomba: Ponudnik vzorec ne izpolni, temveč vzorec samo parafira in predloži v ponudbi. Izbrani ponudnik lahko zavarovanje predloži tudi na drugem obrazcu, vendar mora vsebovati bistvene elemente.

Izjavljamo, da se strinjamo z besedilom vzorca zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku in da bomo v primeru izbire predmetno zavarovanje naročniku predložili ob uspešno zaključeni primopredaji.

Kraj:        _____________

Datum:    _____________                         Žig                                 Podpis ponudnika:

OBR-7

VZOREC POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati ali podpisati ali žigosati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

Kot del tega vzorca pogodbe štejejo tudi dodatna pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis.

POGODBA

sklenjena med:

NAROČNIKOM: SPLOŠNO BOLNIŠNICO IZOLA, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin

Matična številka:				1399632000

Identifikacijska številka (ID za DDV): 	SI 79007589

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,

ki ga zastopa _______________________________________,

Matična številka:	 		      __________________

Identifikacijska številka (ID za DDV):	      __________________

Transakcijski račun (TRR):		      __________________

ZA PREDMET: Dobava in montaža operacijske mize

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo v skladu s 40. členom zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne________________, pod številko objave JN______/2026-___ za Dobavo in montažo operacijske mize.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je Dobava in montaža operacijske mize (v nadaljevanju: blago), ki je opredeljeno v dobaviteljevi specifikaciji iz ponudbe s predračunom št. __________________, z dne ____________, s katero se je dobavitelj prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Predmet te pogodbe je popolno vzdrževanje blaga v garancijskem roku.

Predmet te pogodbe v času garancijske dobe je tudi brezplačna:

- dobava vseh rezervnih delov, ki so se okvarili ali izrabili pri uporabi, dobava potrošnega in ostalega potrebnega materiala ter drobnega inventarja za blago iz prvega odstavka tega člena ter zajema vse stroške dela, potne in transportne stroške, stroške dnevnic, stroške kilometrine, stroške telefonskih klicev, stroške prenosa podatkov, itd.

- vse nadgradnje in zamenjave na zadnje različice oziroma verzije celotne programske in strojne opreme, za vse zakonske in tehnološke spremembe (npr. operacijski sistemi, strojna oprema, baze podatkov,…), katere mora zagotoviti proizvajalec, da je omogočena funkcionalnost, zahtevana s pogodbo skozi celotno dobo uporabe in vzdrževanja blaga.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so s to pogodbo zajeta vsa dela, licence, inštalacije oziroma ponovne inštalacije ter rezervni deli, da se zagotovi brezhibno delovanje blaga, kar pomeni, da naročnik v garancijskem roku ne bo imel iz naslova vzdrževanja in nadgradenj nobenih drugih stroškov.

Predmet  pogodbe je obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oziroma montažo vsega pogodbenega blaga z vso pripadajočo dodatno opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, to je z novo, dobavljenim blagom po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”.

Predmet te pogodbe je namestitev in vgradnja oziroma montaža dobavljenega blaga, izvedba celotne povezave skladno z zahtevami in potrebami naročnika (brez dodatnih stroškov za naročnika), izvedba potrebnih GOI del, v kolikor jih zahteva vgradnja in montaža nekaterega blaga, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedba meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev) za opremo/blago za katero je to potrebno, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme/blaga in predložitev ustreznih poročil, predaja vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, predaja servisnih navodil in vseh servisnih administrativnih gesel, šolanje naročnikovega osebja (šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik), primopredaja vsega dobavljenega blaga naročniku, odprava napak v času garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo blaga naročniku po tej pogodbi in vzdrževanje blaga v garancijskem roku.

Predmet te pogodbe je zagotovitev funkcionalnosti, zahtevane s pogodbo skozi celotno dobo uporabe in vzdrževanja opreme.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo dobavitelj izvedel v skladu z določili te pogodbe in v skladu z vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo.

- člen

Predmet te pogodbe so vse obveznosti v skladu in v obsegu določenim z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _____________ z dne ______; - OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami; - Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v predmetnem postopku.

Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

III. ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti je naslednji:

- najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe.

Rok izvedbe se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis primopredajnega zapisnika).

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin-višje sile, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih dobavitelj ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti, v kolikor se naročnik s spremembo pogodbenih rokov strinja. V primeru podaljšanja roka mora dobavitelj na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša:

- Končna vrednost brez DDV: 	…………………………………. EUR

- Znesek DDV:		            …………………………………. EUR

- Skupna vrednost z DDV:	 …………………………………. EUR

(z besedo: ________________________________________ ...../100 EUR z DDV)

Vrednost je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila po načelu "funkcionalni ključ v roke".

V znesku za plačilo iz prvega odstavka tega člena so zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, montaže, zagona, testiranja, šolanja, uvajanja, vsi vzdrževalni stroški in rezervni deli za obdobje veljavnosti garancije ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati, ter davek na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predvsem pa:

- preveritev mer za vgrajeno opremo po načrtu tlorisa prostora;

- dobavo vse opreme, izvedbo del in storitev in ves potreben material za montažo aparata, vključno z drobnim instalacijskim materialom;

- v ceni montaže in demontaže vključene GOI izvajalce za vso opremo, ki morebiti (po potrebah dobavitelja opreme po tej pogodbi) zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, stropi, konstrukcije…) in priključevanje na pripravljene instalacijske priključke;

- dobavo in montažo podkonstrukcij za montažo opreme v kolikor je le-ta potrebna;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve in demontaže do prevzema;

- vgradnjo in namestitev ter morebitno prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- testiranje nameščene opreme;

- instalacijo/montažo, postavitev na mestu postavitve blaga/opreme ter poskusni zagon,

- šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme (za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik), po potrebi in presoji naročnika šolanje tudi za inštrumentarke, zaposlene v sterilizaciji in tehnično osebje;

- vse stroške šolanja in usposabljanja, vključno s stroški nastanitve, potnimi stroški in podobno;

- postopek primopredaje naročniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, servisnih navodil in vseh servisnih administrativnih gesel;

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje zavarovanja za odpravo napak v času garancijskega roka;

- v času garancijske dobe redno in izredno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede, kalibracije in validacije, odprave napak, popravila,  vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja, itd…);

- zagotovitev vse potrebne strojne in programske opreme, vseh potrebnih licenc ter ustrezne povezave opreme preko LAN in WIFI omrežja (po potrebi naročnika);

- vse nadgradnje in zamenjave na zadnje različice oziroma verzije celotne programske in strojne opreme, za vse zakonske in tehnološke spremembe (npr. operacijski sistemi, strojna oprema, baze podatkov,…), katere mora zagotoviti proizvajalec, da je omogočena funkcionalnost, zahtevana s pogodbo skozi celotno dobo uporabe in vzdrževanja opreme.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

### V. NAČIN PLAČILA

- člen

Plačila po tej pogodbi bodo izvedena na naslednji način:

- dobavitelj izstavi račun po uspešni izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

Na računu mora dobavitelj jasno navesti številko pogodbe ter sklic in sicer: Dobava in montaža operacijske mize.

Naročnik bo plačila izvedel trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

VI. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Dobavitelj mora blago, ki je predmet te pogodbe, dobaviti v rokih kot so navedeni v 4. členu.

- člen

Dobavitelj mora naročnika o nameravani dobavi obvezno obvestiti preko e-pošte na elektronski naslov: centralno.skladisce@sb-Izola.si in nabava.prodaja@sb-izola.si vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Naročnik dobavitelju potrdi predlagan termin ali mu predlaga novega. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Naročnik se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni opremljena v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjena, zaradi česar dobavitelj preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik in dobavitelj se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan dobavitelj predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- podroben tehničen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku;

- navodila za obratovanje blaga v slovenskem jeziku;

- servisna navodila (USB ključek, ANG ali SLO jeziku);

- uporabniška navodila (USB ključek in 3x tiskano, v SLO jeziku);

- vsa servisna administrativna gesla;

- še eno kopijo vseh zakonskih certifikatov, certifikat evropskega priglašenega organa in izjavo o skladnosti - declaration of conformity

- originalni prospektni material v slovenskem ali angleškem jeziku;

- podpisane in potrjene garancijske liste proizvajalca oz. dobavitelja blaga za obdobje veljavnosti garancije od datuma podpisa primopredajnega zapisnika;

- zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi in 30 dni v višini 5% pogodbene vrednosti z vključenim DDV,

- druge listine, določene s pogodbo.

Na primopredaji mora dobavitelj obvezno imeti seznam vsega blaga, ki je predmet dobave ter seznam vse zahtevane dokumentacije iz tega člena pogodbe ter morebitne druge dokumentacije določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

Dobavitelj mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem blaga opraviti zagon in preizkus delovanja blaga v prisotnosti odgovorne osebe naročnika. Primopredajo blaga je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja naročnika.

Dobavitelj se zavezuje vso zahtevano dokumentacijo (tehnični opis, navodila za uporabo blaga, servisna navodila, vsa servisna administrativna gesla, prospektni material, certifikate, garancijske liste in ostalo dokumentacijo) naročniku ob primopredaji predati tudi v elektronski obliki.

Prevzemni zapisnik blaga podpišejo vsi naročnikovi skrbniki pogodbe, ki so navedeni v 25. členu te pogodbe. Brez podpisov vseh skrbnikov naročnika, prevzemni zapisnik ni veljaven.

VII.  KAKOVOST BLAGA

- člen

Blago mora imeti vse potrebne in veljavne certifikate, skladno s trenutno veljavno zakonodajo: CE oznako, EU izjavo o skladnosti in druge relevantne veljavne certifikate in ustrezati vsem predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU.

Medicinski oziroma in vitro diagnostični pripomočki morajo biti skladni s trenutno veljavno zakonodajo (Zakon o medicinskih pripomočkih ter ustreznimi uredbami EU). Imeti morajo veljavno izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity) ter – glede na razred tveganja – tudi vse potrebne veljavne certifikate, izdani s strani evropskega priglašenega organa.

Dobavitelj naročniku jamči: da kupljeno blago nima stvarnih napak; da nima pravnih napak; da popolnoma ustreza vsem zahtevam naročnika, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

Jamstvo pogodbene stranke za skrite napake na blagu velja še 8 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo odstopanja ali napake in izvajalec ustrezno ne ukrepa, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Naročnik mora v primeru morebitnih reklamacij zaradi kakovosti dobavljenega blaga oziroma neizvrševanja dobave le-tega ali kršitve drugih dogovorov po tej pogodbi oziroma reklamacije v zvezi s fakturo dobavitelju sporočiti takoj, najkasneje pa v roku 8 dni od ugotovitve napake oziroma pomanjkljivosti.

VIII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Dobavitelj garantira, da je blago, dobavljeno po tej pogodbi, novo in nerabljeno ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Dobavitelj tudi garantira, da blago nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani dobavitelja. Dobavitelj tudi garantira, da blago nima stvarnih napak.

Za blago, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj garancijo za obdobje: najmanj 60 mesecev.

Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko dobavitelj izroči naročniku dokumentacijo iz 11. člena. Če je blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Dobavitelj zagotavlja v času garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje blaga.

Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja in servisiranja, z vključenimi zakonskimi pregledi, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja blaga in njegove funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, kalibracije in validacije, čiščenje in kontrola blaga, izdaja servisnega poročila in nalepka na blagu z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: ……………….).

Izredno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na blagu z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno blago ter vzpostavitev blaga v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servisna in odprava napak se opravlja na podlagi ugotovitev ob rednem/preventivnem vzdrževanju blaga ali na podlagi poziva naročnika oz. pooblaščene osebe naročnika-uporabnika blaga, z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi napačnega ravnanja naročnika z blagom, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe.

Ob tem mora dobavitelj–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Če naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju blaga ali katerega koli dela blaga, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti dobavitelju po telefonu, telefaksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti.

Za vso blago, opravljene storitve, odpravo napak in originalne rezervne dele  bo dobavitelj zagotovil pooblaščen servis/serviserja  v  R Sloveniji ali EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujenega blaga. V kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo le-to dobavitelj zagotovil na svoje stroške.

Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku.

V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, se pogodbeni stranki strinjata, da se za poziv dobavitelja k odpravi okvare s strani naročnika smatra: ali klic na telefon št. _____________ ali elektronsko sporočilo na elektronski naslov ________________________ ali sporočilo na fax št. ___________________________.

Dobavitelj bo svoje obveznosti v zvezi z vzdrževanjem opravljal praviloma ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro ali po dogovoru z naročnikom izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno.

Odzivni čas dobavitelja/izvajalca je največ 4 ure od poziva naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo blaga pri naročniku. Rok za odpravo napake je 72 ur po pozivu s strani naročnika.

Dobavitelj se s to pogodbo zavezuje, da bo v času garancijske dobe za blago po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki, najkasneje v roku 72 ur odpravil reklamacijo/napako. V kolikor napake ne bo  mogoče odpraviti s servisom v roku treh (3) dni od prejema uporabnikovega obvestila bo dobavitelj neustrezno blago brezplačno nadomestil z novim nadomestnim blagom enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti. V primeru, da okvarjeno blago ne bi bila popravljeno v 45 dneh oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, bo dobavitelj pokvarjeno blago brezplačno zamenjal (izročil naročniku v last) z novim blagom enake ali boljše funkcionalnosti in kvalitete.

V kolikor dobavitelj napake, nadomestila ali zamenjave ne bo izvedel v navedenem roku, naročnik dobavitelju za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve zavarovanj.

Če dobavitelj, potem ko je dobil obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti na blagu oziroma nadomestil blago ali zamenjal blago, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti ali pooblasti tretjo osebo za aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak, nadomestila ali zamenjave. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil dobavitelj, naročnik pa lahko vnovči tudi zavarovanje iz 19. in 20. člena pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati nadomestne dele in vzdrževanje/servis še najmanj sedem (7) let po izteku garancijskega obdobja.

Dobavitelj jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

- člen

Pogodbeno blago in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljenega blaga in opravljenih storitev za predmetno javno naročilo.

IX. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- omogočiti dobavitelju nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem blaga;

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo blaga, ki ga organizira dobavitelj;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu blaga;

- ravnati s prevzeto blago v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo, ki jih preda dobavitelj;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika dobavitelja o ugotovljenih napakah na blagu in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z blagom kot dober gospodar v skladu z navodili za uporabo.

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo in prilogami;

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- na svoje stroške poskrbeti za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dobave blaga;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik;

- na svoje stroške poskrbeti za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dobave blaga,

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja;

- v primeru, da bodo v času trajanja pogodbe certifikati ali izjave o skladnosti prenehale veljati, pred iztekom veljavnosti, brez poziva naročnika, nadomestili z novimi-veljavnimi, tako da jih dobavitelj posreduje v tehnično službo na elektronski naslov: tajnistvo.tvs@sb-izola.si.

X. ZAVAROVANJA

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v 15 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če dobavitelj:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izroči zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem blaga oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in dobavitelja.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta blaga, kakovost in količina, bo moral dobavitelj ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti dobavitelja iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

- člen

Dobavitelj mora ob primopredaji blaga naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje (dokončna dobava, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov) do preteka garancije in 30 dni.

Naročnik lahko navedeno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil dobavitelja o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 3 dni po prejemu obvestila, dobavitelj pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora dobavitelja o tem, da je unovčil zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

XI. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik dobavitelju za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena dobavitelj odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. VIŠJA SILA

- člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji dobavitelja ali njegovih dobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov. V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

- člen

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile najkasneje v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe na podlagi razlogov iz predhodnega odstavka ali:

- če dobavitelj neutemeljeno zavrne naročilo ali zaradi odstopanja od naročenega načina dobave ali nekvalitetne oziroma nepravilno opravljene dobave,

- če dobavitelj zamuja z izvedbo naročila ali zaradi napak pri dobavi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla,

- če dobavitelj nekvalitetno izvede naročilo,

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju, s strani izvajalca pogodbe/dobavitelja o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca,

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko.

Za kršitve tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:

- če dobavitelj ne dobavi blaga v pogodbeno določenem roku;

- če dobavi nekvalitetno blago, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja;

- če dobavitelj grobo krši določila te pogodbe;

- če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti kakovosti;

- če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;

- če dobavitelj ne izvaja svojih obveznosti v garancijski dobi skladno z določili te pogodbe ter navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju katerekoli obveznosti te pogodbe, pogodbo prekine.

XIV. SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnika pogodbe s strani naročnika in pooblaščena predstavnika naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, ki sta pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo sta:

Marko Markežič in Peter Golob, dr. med.

Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je    ...............................

XV. PODIZVAJALCI

- člen

(določila se uporabijo v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu/dobavitelju. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, se glavni izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XVII. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Kopru.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

- člen

Stranki pogodbe se zavezujta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe, vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Stranki pogodbe sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev dobavitelja zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo dobavitelja, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

XX. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj predloži naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do izteka garancijskega obdobja.

XXI. KONČNE DOLOČBE

- člen

Za poslovno upoštevno komunikacijo med naročnikom in dobaviteljem šteje komunikacija preko pošte na poslovni naslov dobavitelja in elektronske pošte oziroma kadar je primerno, izjave podane na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od naročnika oziroma dobavitelja. V primeru zlorabe ali suma zlorabe elektronskega sistema je pogodbena stranka nemudoma dolžna obvestiti drugo stranko, v nasprotnem primeru je dolžna poravnati izvedene storitve, ki jih je na podlagi takšne komunikacije opravila druga stranka.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotnima strankama po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek storitev, potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Dobavitelj je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

- člen

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika iz 1. člena te pogodbe, ponudba dobavitelja št.:__________z dne _________________ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in ostali predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

- člen

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavni deli pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbena dokumentacija dobavitelja,

- soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Številka:   						Številka: JN 021/RN-26-POG

V______________, dne ______________		Izola, __________________

Dobavitelj:                                                       	Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Direktor zavoda

mag. Radivoj Nardin

OBR-8

VZOREC SPORAZUMA

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati sporazum, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca sporazuma.)

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011)

se sklene

SPORAZUM

o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču

med uporabnikom:

Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, ki ga zastopa mag. Radivoj Nardin, direktor,

in

izvajalcem:

_________________________________________________________________________

po pogodbi št. _______________________.

- člen

Ta sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču.

- člen

Skupno varstvo na delovišču se mora izvajati v skladu z:

- trenutno veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu,

- trenutno veljavnim Zakonom o varstvu pred požarom,

- trenutno veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- Požarnim redom ustanove, kjer se dela izvajajo,

- Varnostnim načrtom,

- Politiko Splošne bolnišnice Izola,

- Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,

- Pisnim in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov obvladovanja bolnišničnih okužb Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju KOBO).

- člen

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti stranki sporazuma in se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti.

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanje le-teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori, vključno z inštalacijami, je odgovorna stranka sporazuma, pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov.

- člen

Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in uporabnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba uporabnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov.

Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje:

- nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov,

- prepovedati delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti,

- takoj odstraniti z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc,

- skrbeti za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. uporabnika,

Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani uporabnika in izvajalca sta pooblaščeni da:

- usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov,

- koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci,

- preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. člena tega dogovora,

- preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti,

- od odgovorne osebe izvajalca zahtevata prekinitev dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravnajo na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. vi lahko povzročil materialno škodo,

- prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji.

Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje:

- delo odgovornih oseb uporabnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del,

- o zadevah obvešča obe stranki.

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju uporabnika:

- poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu,

- ustrezno usposobljeni za varno delo,

- poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom,

- spoštujejo pravila in navodila na področju zagotavljanja in obvladovanja bolnišničnih okužb KOBO.

- člen

Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali, varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščene osebe in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo. Med opravljanjem del in po končanju opravljanja del je potrebno delovno opremo in orodje shraniti na mestu, kjer je omejen dostop (zaklenjena skladišča).

- člen

Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval uporabnik.

Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil uporabnik. Odpadke, zbrane pri uporabniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi uporabnik. V primeru, da pri uporabniku nastajajo tudi posebni oz. nevarni odpadki, bodo upoštevana dodatna navodila uporabnika.

- člen

Delavci izvajalca so dolžni upoštevati naslednja pravila:

- Kajenje in uporaba odprtega  ognja oz. orodja, ki povzroča iskre, je na območju uporabnika prepovedana oz. dovoljena samo na mestih, kjer je to posebej določeno.

- Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo.

- Dela v prostorih, kjer se izvaja delovni proces (poteka zdravljenje oz. prisotnost pacientov in obiskovalcev), se izvajajo skladno z navodili, ki jih posreduje uporabnik prostorov.

- Če zapuščajo delavci prostore uporabnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo.

- Zahtevano je spoštovanje pravil in zahtev pooblaščenih oseb uporabnika, vezanih na področje obvladovanja bolnišničnih okužb.

- člen

Odgovorna oseba posameznega izvajalca del ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- v celoti voditi in skrbeti za varnost svojih podrejenih delavcev,

- podrejene delavce obveščati pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar,

- podrejene delavce seznaniti in obveščati o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov in internih predpisov)

- pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del podrejen delavce poučiti in po potrebi dodatno seznaniti z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del,

- skrbeti, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezno predpisom s področja varstva pri delu,

- neprestano kontrolirati in nadzirati ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventiven varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo,

- o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kadarkoli ogrožali kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obveščati osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: VZPD),

- z delovišča oz. z del odstraniti podrejenega delavca, ki kljub opozorilom ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev, če le-ta zazna večja pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD,

- v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetovati z odgovorno osebo.

- člen

Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču, se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavce zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del po vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravna vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču.

Obveznosti uporabnika

- člen

Uporabnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in vidov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo, in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok.

- člen

Uporabnik oz. od njega pooblaščena odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti, dolžna le-te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge, pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

Uporabnik in njegove pooblaščene osebe  bodo nadzirale izvajanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb KOBO.

- člen

V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil, je uporabnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku, vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca, v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

- člen

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na delovišču.

- člen

Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal ta sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi uporabnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo.

Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

- člen

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu je s strani izvajalca imenovana odgovorna oseba:

_________________________,tel.:____________________,e-naslov:____________________

s strani uporabnika:

- za varstvo in zdravje pri delu: Sebastjan Santin, tel.: 051 280 623, e-naslov: sebastjan.santin@sb-Izola.si,

- za požarno varnost: Mateja Starc, tel.: 05 660 65 85, e-naslov: mateja.starc@sb-izola.si.

Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna pisno sporočiti takoj.

17.člen

Ta sporazum je napisan v 2 (dveh) enakih izvodih od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod ter uporabnik 1 (en) izvod.

V …………………., dne ……………				V Izoli, dne …………………

Izvajalec:							            Uporabnik:

____________________				            SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Direktor:							            Direktor zavoda:

____________________			                        mag. Radivoj Nardin

OBR-8A

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Skladno z določili 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 
OBR-8B

IZJAVA

gospodarskega subjekta in članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da gospodarski subjekt ter člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta in osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Podatki gospodarskega subjekta:

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Osebni podatki članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta in oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Ime in priimek: | Funkcija v gospodarskem subjektu: | EMŠO: | Naslov stalnega prebivališča: | Naslov začasnega prebivališča: | Državljanstvo: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. Ponudniki to izjavo priložijo v ponudbi le v kolikor potrdila iz kazenske evidence ne priložijo sami.
OBR-9

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o sodelovanju s podizvajalci

izjavljam da bom pri izvedbi naročila sodeloval

|  | z naslednjimi podizvajalci: | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. … |  |  |

in dajem

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Splošno bolnišnico Izola, Polje 40, 6310 Izola, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis pooblaščene osebe:

_______________________________	_______________________________

Navodila za izpolnitev:

Ta del izpolni samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci. 
OBR-9A

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| DELEŽ DEL PODIZVAJALCA V %: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.
OBR-9B

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Splošno bolnišnico Izola, Polje 40, 6310 Izola na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:

__________________________________________________________________________

v postopku javnega naročila _____________________, objavljen na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

in

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik Splošno bolnišnico Izola, Polje 40, 6310 Izola, na podlagi pogodbe za javno naročilo št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto dobavitelja:

__________________________________________________________________________

poravna naše terjatve do dobavitelja.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža operacijske mize«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Navodila za izpolnitev:

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in le ti podajo zahtevo za neposredno plačilo.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.