## OBR1-PREDRACUN
NAROČNIK: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
OPREMA: Visokozmogljiv integriran sistem za mikroplošče s sprotnim slikanjem za neprekinjeno spremljanje celičnih procesov po elektroporaciji po sklopih
PONUDNIK: | enota | količina | Cena na enoto (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Ponujeno blago- navedba modela/tipa in opis karakteristik
| kos |  |  |  | 22%
SKLOP 1: ČITALEC MIKROTITRSKIH PLOŠČ Z MOŽNOSTJO SPROTNEGA SLIKANJA CELIC
splošne zahteve:
• meritev fluorescence, luminiscence in absorbance na osnovi vira svetlobe ksenonske UV žarnice in monokromatorja
• vsaj naslednji načini merjenja: meritev končne točke, kinetično merjenje, spektralno skeniranje in skeniranje površine celotne jamice
• uporaba mikrotitrskiih plošč s 6, 24, 48, 96 in 384 jamicami in z možnostjo večih meritev znotraj iste jamice
• uporaba mikroskopskih stekelc, Petrijevih posodic, posod za celične kulture (T25), števnih komor (hemocitometer)
• temperaturna regulacija: 4-conska inkubacija, segrevanje do vsaj 60 °C, z odstopanjem do ± 0,3 °C pri 37 °C in nadzorom kondenzacije
• možnosti načina stresanja: vsaj linearno in orbitalno
• nadzor CO₂: območje vsaj 0-20 % CO₂
• dimenzije največ (Š × V × G): 50 × 60 × 55 cm
• vsaj dve (2) licenci programske opreme
• programska oprema z možnostjo hitrega zajema slik (najmanj 10 slik/s), spremljanja dolgotrajnejših celičnih procesov (vsaj do 4 dni) in zlaganje slik po Z osi (do vsaj 180 optičnih rezin na tridimenzionalne vzorce), možnost vizualizacije in obdelave slik (izravnava ozadja za izboljšanje razmerja signal/šum, sestavljanje slik) in možnost napredne analize slik (štetje celic na zajeti sliki in prav tako neposredno na vzorcu ter uporabo vsaj dveh mask pri analizi slik)
fluorescenca:
• metoda detekcije s fotopomnoževalko (PMT)
• naprava pri fluorescenci podpira merjenje z zgornje in spodnje strani plošče
• uporaba sistema štirih monokromatorjev (dva za ekscitacijo in dva za emisijo)
• meritve fluorescence v razponu vsaj 250-700 nm in širini monokromatorja vsaj 9-50 nm, v korakih po 1 nm ali manjših
• občutljivost vsaj 0.25 fmol na jamico pri 384-ploščici (pri meritvah od zgoraj) in vsaj 0.4 fmol na jamico pri 96-ploščicah (pri meritvah od spodaj)
• hitrost detekcije pri 96-ploščicah ≤15 sekund na ploščico oz. pri 384-ploščicah ≤30 sekund na ploščico
luminiscenca:
• meritve luminiscence v razponu vsaj 300-700 nm
• občutljivost vsaj 20 amol na jamico
absorbanca:
• meritve absorbance v razponu vsaj 230 – 999 nm, v korakih po 1 nm
• valovna natančnost: ± 2 nm ali boljša
• razpon vsaj 0 – 4, natančnost od ≤ 1 % pri 2,0 OD, ≤ 3 % pri 3,0 OD
• ločljivost vsaj 0,001 OD
• hitrost detekcije pri 96-ploščicah ≤15 sekund na ploščico oz. pri 384-ploščicah ≤30 sekund na ploščico
mikroskopija:
• načini slikanja: fluorescenca, fazni kontrast, svetlo polje, visokokontrastno svetlo polje, barvno svetlo polje
• metode slikanja: enobarvno, večbarvno, spremljanje kinetike, z-zlaganje
• 16-bitna sivinska kamera s širokim vidnim poljem
• avtomatiziran nosilec z vsaj petimi (5) zamenljivimi fluoritnimi objektivi: 4x objektiv z N.A. ≥ 0.13 in faznim kontrastom; 10x objektiv z N.A. ≥ 0.3 in faznim kontrastom; 20x objektiv z N.A. ≥ 0.45; 40x objektiv z N.A. ≥ 0.60; 60x objektiv z N.A. ≥ 0.70
• vsaj 4 uporabniško zamenljive filter kocke, vključno s kanalom za svetlo polje
• vključeni vsaj 4 filtri za naslednja barvila/kanale: DAPI, GFP, Cy5, TRITC
• možnost samodejnega ostrenja na osnovi slike, samodejnega laserskega ostrenja in samodejne osvetlitve
• hitrost zajema slik: - z ostrenjem na osnovi slike pri 4x objektivu, pri 96 ploščicah, pri uporabi enega kanala: ≤ 8 min oz. pri uporabi vsaj treh kanalov: ≤ 14 min. - z laserskim ostrenjem: pri 4x objektivu, pri 96 ploščicah, pri uporabi enega kanala: ≤ 5 min oz. pri uporabi vsaj treh kanalov: ≤ 10 min
dodatne zahteve:
• ustrezen zmogljiv računalnik, zaslon, miška, tipkovnica
• prisotnost pooblaščenega servisa v Sloveniji, odzivnost servisa med delavniki v roku 48 ur od prijave napake v delovanju
• vključena vsaj 3-letna (36-mesečna) garancija
• začetno šolanje uporabnikov in možnost tehnične podpore v prihodnosti
CENA SKLOP 1
SKLOP 2: SISTEM ZA VISOKOUČINKOVITO TRANSFEKCIJO | enota | količina | Cena na enoto (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Ponujeno blago- navedba modela/tipa in opis karakteristik
zahteve: | kos |  |  |  | 22%
• delovna temperatura: vsaj od +15 °C do +40 °C
• omogoča reakcije v volumnih vsaj 20 µL (jamice) in vsaj 100 µL (kivete)
• omogoča zaporedno transfekcijo več vzorcev v jamicah (najmanj 10 vzorcev) ali v kivetah (najmanj 2 vzorca)
• hitrost transfekcije za 10 vzorcev je ≤ 1 min
• sistem vključuje elektroporacijske kivete oz. elektrode iz komponent, ki preprečujejo sproščanje kovinskih ionov med elektroporacijo
• obstoječi pripravljeni protokoli s strani proizvajalca, ki omogočajo transfekcijo DNA, RNA, oligonukleotidov, RNP-jev, proteinov ali peptidov
• predpripravljene protokole je mogoče optimizirati za različne tipe celic
• omogoča transfekcijo vsaj od 10⁴ do 10⁷celic
• dimenzije največ (Š × V × G): 35 x 35 x 40 cm
• USB-priključek za posodobitev programske opreme in prenos podatkov
• prisotnost pooblaščenega servisa v Sloveniji, odzivnost servisa med delavniki v roku 48 ur od prijave napake v delovanju
• vključena vsaj 3-letna (36-mesečna) garancija
CENA SKLOP 2
CENA oba sklopa SKUPAJ
Note on G6: Priporočljivo je, da naročnik v ponudbeni predračun navede davčno stopnjo za posamezno vrsto blaga
Note on G53: Priporočljivo je, da naročnik v ponudbeni predračun navede davčno stopnjo za posamezno vrsto blaga