Naša št.: 285-54/3-2026

Datum:  12. 3. 2026

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: 	Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik –aerodrom, Slovenija

Predmet javnega naročila: 	Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV

Številka postopka:	285-54

Vrsta postopka: 	Odprti postopek

Objave javnega naročila                                           Uradni list Evropske unije

Portal javnih naročil

Kazalo:

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

1.	Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3

2.	Elektronska oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb	3

3.	Dodatna pojasnila ponudnikom	4

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – SPLOŠNI DEL	6

4.	Pravna podlaga	6

5.	Ponudniki	6

6.	Temeljne obveznosti	6

7.	Oblika ponudbene dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila	7

8.	Zavrnitev ponudbe oziroma izključitev iz postopka oddaje javnega naročila ter spremembe, dopolnitve, popravki in pojasnila ponudbe po izteku roka za prejem ponudb	9

9.	Variantne in alternativne ponudbe	10

10.	Skupna ponudba več ponudnikov	11

11.	Ponudba s podizvajalci	11

12.	Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	13

13.	Dodatno naročilo storitev	14

14.	Zmanjšanje naročenih del	14

15.	Odločitev o oddaji naročila	14

16.	Sklenitev pogodbe	14

17.	Revizija postopka	14

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL	16

18.	Predmet javnega naročila	16

18.3 Izvajanje ukrepov za zaščito kritičnih sistemov	16

19.	Obvezna vsebina ponudbe - pogoji	16

20.	Finančna zavarovanja	29

21.	Veljavnost ponudbe	29

22.	Merila za izbor	29

23.	Cena	30

24.	Plačilni pogoji	30

IV. PONUDBA	31

V. PRILOGE	34

# I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

## Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik –aerodrom (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo pisno ponudbo, pripravljeno pod pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za izvedbo javnega naročila »Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v obvestilu o javnem naročilu na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

## Elektronska oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z dokumentom Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 in je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Vsak ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do 16. 4. 2026 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe, umika ponudbe ali spremembe ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 4. 2026  in se bo začelo ob 12.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## Dodatna pojasnila ponudnikom in ogled obstoječega sistema

- Ogled obstoječega sistema

Nadgradnja sistema Tier IV, ki je predmet tega javnega naročila, se bo izvedla zaradi povečanja razpoložljivosti napajalnega sistema Tier IV, ki se nahaja v objektu ATCC, Zg. Brnik; 4210 Brnik – aerodrom. Zaradi specifičnosti prostorov in kompleksnosti sistema napajanja, se priporoča, da potencialni ponudniki opravijo ogled sistema in prostorov, kjer se bodo dela izvajala.

Zainteresirani ponudniki ogled predhodno najavijo pri naročniku, najmanj 2 dni pred datumom ogleda, po e-mailu na naslov: javna.narocila@sloveniacontrol.si.

Ogled prostora bo možen 25. 3. 2026 s pričetkom ob 9:00 uri na Objektu ATCC, Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik-aerodrom. Naročnik drugih ogledov ne bo organiziral oz. dovolil. Ogled prostora je priporočljiv, ni pa pogoj za predložitev ponudbe.

Stroške ponudnika v zvezi z ogledom krije ponudnik sam. Vsa tveganja glede opustitve ogleda, prevzema ponudnik.

- Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na zahteve, ki bodo oddane najpozneje 8. 4. 2026 do 11:00 ure.

Naročnik bo na takšno pravočasno zahtevo odgovoril najkasneje 8. 4. 2026 do 16:00 ure. Pojasnila bodo objavljena na slovenskem portalu za javna naročila (www.enarocanje.si) in na spletni strani naročnika www.sloveniacontrol.si.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil, noben drug način (na primer, e-mail) ni sprejemljiv. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku  »Vprašanja, odgovori in pojasnila.

Pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na slovenskem portalu za javna naročila www.enarocanje.si znotraj posameznega javnega naročila. Naročnik ne bo izvajal individualnega obveščanja o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje slovenskega portala javnih naročil (znotraj dosjeja posameznega javnega naročila), na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik si pridržuje pravico, da to razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije, zato jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe, ne glede na to, ali je naročnik pripravil čistopis razpisne dokumentacije ali ne. Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije upošteva tudi naročnik pri pregledu in presoji popolnosti ponudb.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila sodelujočemu v postopu oddaje javnega naročila dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki preko slovenskega portala za javna naročila, naročnika ne obvezujejo.

Zg. Brnik, 12. 3. 2026

Naročnik:

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Rok Marolt, direktor

# II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – SPLOŠNI DEL

## Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju;

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;

- Obligacijski zakonik;

- vsa veljavna zakonodaja in predpisi oz. ostali dokumenti, ki ureja področje, ki je predmet tega javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi vse spremembe le-te..

## Ponudniki

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila, kot so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik je lahko tudi konzorcij (skupina) pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila, kot so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji.

## Temeljne obveznosti

Sodelujoči v postopku oddaje javnega naročila (ponudnik) se strinja, da:

- bo izvajal javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bo izbran za izvedbo javnega naročila;

- bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom, če bo izbran za izvedbo javnega naročila;

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno razpisno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Izbrani ponudnik mora v postopku javnega naročanja ali/in pri izvajanju naročila na poziv naročnika v 8 dneh od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komaditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

## Oblika ponudbene dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila

Jezik

Razpisna dokumentacija in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja slovenski jezik, zato je zaželeno, da ponudnik, v  kolikor je kateri od dokumentov, ki so predloženi v ponudbi oz. tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, predloži tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.

V postopku oddaje javnega naročila se uporablja slovenski jezik, zato je zaželeno, da ponudnik, v  kolikor je kateri od dokumentov, ki so predloženi v ponudbi oz. tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, predloži tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.

V tej dokumentaciji zahtevana tehnična dokumentacija (kot na primer prospektni material, tehnični opisi, certifikati in drugi dokumenti, s katerimi se pojasnjuje ponudba), se lahko predloži v angleškem jeziku. Prevajanje tehničnih specifikacij v slovenski jezik ni potrebno in ne bo zahtevano.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da se posamezni dokumenti, ki so v ponudbi predloženi v tujem jeziku, na stroške ponudnika prevedejo v slovenski jezik, v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe pregleda in ocenjevanja ponudbe. Naročnik bo o potrebi po prevodu obvestil ponudnika in mu tudi določil rok, do katerega mora predložiti prevod dokumenta. V primeru, da ponudnik ne bo predložil prevoda v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudba zavrnjena oziroma izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj ponudnik predloži prevod, pripravljen s strani sodnega tolmača ali navaden (neoverjen) prevod. Zahteve glede predložitve prevoda v slovenski jezik ne veljajo za tehnične specifikacije, ki so priložene k ponudbi.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge in vzorci, kot jih s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami zahteva naročnik, morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane.

Vse storitve / dobave, ki so predmet javnega naročila, morajo biti skladne z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev / dobav, zahtevanih v razpisni dokumentaciji ali v primeru, da ponujene storitve / dobave ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije, bo takšna ponudba izločena iz postopka javnega naročanja.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej zahtevan.

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane obrazce, listine, izjave, tehnično dokumentacijo.

Ponudnik nosi vse stroške, nastale v postopku oddaje javnega naročila (kot, na primer, stroške priprave ponudbe ipd). Naročnik ne bo povrnil nobenih stroškov, povezanih s sodelovanjem v postopku oddaje javnega naročila, ne glede na razlog zaradi katerega naročnik naročila ne bo oddal.

Če se zahteva predložitev formalnega dokazila, se lahko predloži fotokopija zahtevanega dokazila, vendar ima naročnik pravico, da zahteva original.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Splošno: ESPD je lastna izjava ponudnika. ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika:

- da ne obstajajo razlogi za izključitev

- da izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter

- hkrati zagotavlja druge ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

ESPD vsebuje tudi uradno izjavo ponudnika, da bo na zahtevo naročnika in brez odlašanja predložil vsa dokazila, potrebna za dokazovanje izjav, danih v ESPD.

ESPD ima obliko standardnega obrazca, ki ga je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L št. 3 z dne 6. 1. 2026) določila Evropska komisija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml) uvozi na spletni strani Elektronsko javno naročanje RS /ESPD: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca so dosegljiva vsem ponudnikov v slovenskem in angleškem jeziku na portalu za elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljevanju: portal e-JN) https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudnik lahko tudi ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne. Ponudnik je lahko izključen iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarja na podlagi nacionalne zakonodaje, kadar predloži resne zavajajoče razlage pri oddaji ESPD ali na splošno pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ali kadar se takšne informacije ne razkrije ali zanje ne more predložiti dokazil.

ESPD se predloži za dokazovanje tistih pogojev in zahtev, pri katerih je to izrecno navedeno v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji. Če pri posameznem pogoju ali zahtevi ni nič navedeno, se izpolnjevanje le-te dokazuje s dokazilom in listinami, ki jih je v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji te razpisne dokumentacije navedel naročnik.

Ponudnik Del IV: Pogoji za sodelovanje v obrazcu ESPD izpolni tako, da izpolni oddelke od A do vključno D.

Kadar ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se za vsakega od sodelujočih ponudnikov v skupini predloži ločen ESPD. Pri ponudbi s podizvajalci se ločen ESPD predloži za vsakega podizvajalca.

Ponudnik, ki v postopku oddaje javnega naročila nastopa samostojno, vendar uporablja zmogljivosti enega ali več drugih subjektov, predloži tudi ločen ESPD, ki navaja ustrezne informacije za vsakega od subjektov, katerih zmogljivosti uporablja.

Preverjanje ESPD: Naročnik ima pravico, da ponudnika kadarkoli med postopkom pozove, naj predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. V kolikor naročnik tega ni zahteval že tekom postopka, bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da za vse ali del izjav, ki jih je dal v ESPD, predloži ustrezna dokazila. Dokazila, ki jih naročnik zahteva v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja posameznega pogoja ali zahteve, so opredeljena v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik bo moral naročniku dokazila dostaviti v naloženem roku, v nasprotnem primeru bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh navedenih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Pridobivanje dokazil s strani naročnika: Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil in drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila in druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem ipd. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Naročnik lahko namesto v uradnih evidencah in registrih posamezne podatke preveri tudi v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah (e-Dosje). Ker lahko naročnik v enotnem informacijskem sistemu preverja podatke o ponudniku le ob predhodni potrditvi naročnika s strani ponudnika oz. lahko preverja le tiste podatke, v zvezi s katerimi je takšno soglasje podal ponudnik (razen javni podatki iz poslovnega registra ter registra transakcijskih računov), si naročnik pridržuje pravico vse ostale podatke še vedno preverjati v uradnih evidencah in registrih.

Poslovna skrivnost:

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Ob tem naročnik opozarja ponudnika, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. V kolikor bo ponudnik podatke, ki so na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni, označil kot poslovno skrivnost, bo naročnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« glede takšnih podatkov umaknil sam.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik pravilno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene postopka oddaje javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente oz. podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo pravilno označeni s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«, in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

## Zavrnitev ponudbe oziroma izključitev iz postopka oddaje javnega naročila ter spremembe, dopolnitve, popravki in pojasnila ponudbe po izteku roka za prejem ponudb

Ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ter ponudba hkrati izpolnjuje tudi druge zahteve iz 29. točke 2. člena ZJN-3, je dopustna ponudba. Nedopustno ponudbo naročnik zavrne oziroma izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik takšno ponudbo zavrniti oziroma izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Komunikacija s ponudnikom po oddaji ponudbe (vključno s komunikacijo, vezano na dopolnjevanje/pojasnjevanje ponudb): Glede na način oddaje ponudbe (elektronsko preko informacijskega sistema e-JN) bo naročnik za potrebe sporočanja po oddaji ponudbe (npr. dopolnitve, popravki, spremembe, pojasnil ipd.) uporabljal elektronska komunikacijska sredstva. Morebitni pozivi in sporočila bodo ponudnikom poslani preko sistema e-JN, v kolikor to ne bo mogoče, pa neposredno na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe. Ponudniki morajo sami poskrbeti, da redno spremljajo morebitna sporočila v sistemu e-JN ter da je na omenjenem elektronskem naslovu dostava elektronskih sporočil omogočena.

Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o oddaji javnega naročila bo imel za posledico njegovo zavrnitev oziroma izločitev iz postopka oddaje javnega naročila. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. V času izvajanja postopka oddaje javnega naročila naročnik in sodelujoči v postopku oddaje javnega naročila ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila priznanje sposobnosti oz. izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

## Variantne in alternativne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

## Skupna ponudba več ponudnikov

Splošno

Skupna ponudba (konzorcij, skupina) je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov (partnerjev) skupaj.

Akt o skupnem nastopu

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora k ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo za javno naročilo ter z naročnikovimi pogoji glede izvedbe javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo in

- navedba, da vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem ponudniku v skupnem nastopu (pogojem osnovne sposobnosti mora torej zadostiti vsak ponudnik). Skupina ponudnikov lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjuje kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki izpolnijo skupaj, razen če pri posameznem pogoju ali zahtevi v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače.

Finančna zavarovanja

V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko skupina slednja predloži na način, da jih predloži eden izmed ponudnikov v skupini ali vsak posebej. V kolikor jih predloži vsak izmed ponudnikov posebej, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska.

Menjave med izvajanjem javnega naročila

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je sprememba članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe mogoča, če tak konzorcij kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

## Ponudba s podizvajalci

Splošno

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za glavnega izvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Naročnik opozarja ponudnike, da bodo v primeru zamujanja pri izvedbi, nekvalitetni izvedbi, ipd. nosili odgovornost in bodo odgovorni za škodo, ki bi nastala naročniku. Zato so, v kolikor je to zahtevano s to razpisno dokumentacijo, predvidena tudi ustrezna finančna zavarovanja za izvedbo posla in pogodbene kazni za zamudo. Zato naj bo v interesu ponudnikov, da izberejo takšne podizvajalce, ki bodo dela opravili kvalitetno in v predvidenih rokih, saj sami prevzemajo odgovornost za izvedbo posla in so nosilci posla.

Imenovanje (nominacija) podizvajalcev v ponudbi

Če namerava ponudnik javno naročilo izvajati s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (obrazec PRILOGA E/3),

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 (oziroma dokazila, ki so predvidena v točki 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji te razpisne dokumentacije ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oz. izjavo, da podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil (obrazec PRILOGA E/3).

V kolikor ponudnik ne bo sodeloval s podizvajalci, mora na obrazcu PONUDBA podati izjavo, da v ponudbi nastopa sam – samostojna ponudba (tj. brez podizvajalcev).

Podizvajalska pogodba

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, bo moral predložiti podizvajalske pogodbe, sklenjene z vsemi imenovanimi podizvajalci, ki imajo najmanj naslednjo vsebino:

- del javnega naročila, ki ga bo izvedel glavni izvajalec in del, ki ga bo izvedel podizvajalec (vrsto, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del);

- izjavo vseh podizvajalcev, da so seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo za javno naročilo ter z naročnikovimi pogoji glede izvedbe javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- izjavo glavnega ponudnika da bo pridobil pisno soglasje s strani naročnika pred zamenjavo kateregakoli podizvajalca.

Zgoraj omenjene pogodbe med glavnim ponudnikom ter podizvajalci morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem imenovanem podizvajalcu (pogojem osnovne sposobnosti mora torej zadostiti vsak podizvajalec), razen če v tej dokumentaciji pri posameznem razlogu za izključitev ni izrecno drugače navedeno. Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih ponudnik in podizvajalci izpolnijo skupaj, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače.

Finančna zavarovanja

V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko slednja predloži le glavni izvajalec.

Menjave med izvajanjem javnega naročila

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev za sodelovanje dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec, s postavitvijo katerega je soglašal naročnik, takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev. Zamenjava podizvajalca ni mogoča, če z njo pride do drugih bistvenih sprememb javnega naročila ali je namenjeno obidu določb zakona.

Neposredna plačila

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

## Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, takoj obvestil ponudnike. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil tudi na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo obvestil ponudnike.

Naročnik o vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Naročnik bo v vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

## Dodatno naročilo storitev

V kolikor so za to izpolnjeni zakonski pogoji (npr. 46. člen ZJN-3, 95. člen ZJN-3, ipd.), bo naročnik pri izbranemu ponudniku naročil dodatne storitve ali gradnjo ali blago ter po potrebi izvedel tudi ustrezen postopek oddaje dodatnega naročila. V takem primeru bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom aneks k obstoječi pogodbi ali novo pogodbo.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih storitev / del / blaga so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

## Zmanjšanje naročenih del

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih storitev / blaga. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost.

## Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb v skladu s 89. členom ZJN-3  v rokih iz 90. člena ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v odločitvi navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

O svoji odločitvi bo naročnik  obvestil ponudnike tako, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

## Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 5 (pet) delovnih dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba bo z izbranim izvajalcem sklenjena samo v primeru, če bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika – zlasti podano soglasje naročnikovega nadzornega sveta za sklenitev pogodbe.

## Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe  ali razpisno dokumentacijo, je mogoče vložiti v roku desetih delovnih dni od:

- dneva objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo dolžan vplačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR na račun Ministrstva za javno upravo št: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda BS LJ SI 2X Ministrstva, pristojnega za javno upravo, s sklicem 11 16110-7111290-xxxxxxLL (8 mestna številka, sestavljena iz številke objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil).

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema te odločitve. Kadar naročnik v skladu s šestim odstavkom 90. člena ZJN-3 sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila dolžan vplačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN v višini 2% od vrednosti izbrane ponudbe (z DDV), vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine iz ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se skladno z ZPVPJN vloži preko sistema e-revizija.

# III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

## Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje oz. povečanje razpoložljivosti napajalnega sistema Tier IV naročnikovega objekta ATCC, na naslovu Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom. Izbrani izvajalec bo nadgradnjo moral izvesti v roku, ki ne bo daljši od 8 mesecev, šteto od dneva uvedbe v delo.

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 285-54/4-2026 z dne 19. 2. 2026 (v nadaljevanju: Tehnične specifikacije) in Popisu del za nadgradnjo napajalnega sistema Tier IV (datoteka: Popis del 285-54-5-2026.xlsx), ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti 48-mesečno garancijo na izvedena dela ter na dobavljeno opremo in material, pri čemer garancijski rok začne teči z dnem uspešne primopredaje. Garancijo za opremo mora izbrani ponudnik zagotoviti neodvisno od garancije, ki jo nudi proizvajalec opreme.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

Javno naročilo mora biti izvedeno skladno z vso dokumentacijo, ki sestavlja razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila.

### 18.3 Izvajanje ukrepov za zaščito kritičnih sistemov

Objekti, v katerih deluje naročnik, so namenjeni izvajanju storitev navigacijskih služb zračnega prometa in spadajo med objekte posebnega pomena, za katere veljajo posebni varnostni režimi na podlagi predpisov s področja varovanja civilnega letalstva.

Ponudniki / izvajalci so seznanjeni z dejstvom, da naročnik deluje v letalskem prometu, kjer so vsi posegi v tehnologijo podvrženi predhodni najavi in odobritvi s strani naročnika, kakor tudi vsi posegi, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudniki oz. izbrani izvajalec se mora zavedati, da lahko pri izvajanju storitev, ki so predmet tega naročila, z nekompetentnim poseganjem in ravnanjem posredno ogroža in vpliva na varnost v zračnem prometu!

Izvajalec je seznanjen s tem, da so lokacije naročnika na območjih, za katere velja poseben režim varovanja. Zaradi tega bo izvajalec, zagotovil najmanj naslednje podatke: registrske številke vseh vozil, s katerimi se bodo opravile dostave in osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih, ki bodo opravili dostavo in/ali testiranje.

## Obvezna vsebina ponudbe - pogoji

Dokumenti, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, so našteti v nadaljevanju te točke.

Oddaja ponudbe je elektronska, ponudniki pri tem upoštevajo navodila iz točke 2. Elektronska oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb, poglavja I. Povabilo k oddaji ponudbe te razpisne dokumentacije ter tudi Navodila za uporabo e-JN.

Naročnik pričakuje:

- da je vsak dokument naložen v tisti razdelek informacijskega sistema e-JN, kot je to določeno v tej razpisni dokumentaciji;

- da ponudnik vse izjave, dokazila in druge priloge, za katere je v tej razpisni dokumentaciji predvideno, da so izpolnjene in/ali podpisane s strani ponudnika, predloži kot skeniran dokument (PDF, TIFF, ipd.), saj se dokumenti, ki so naloženi v razdelek »Druge priloge«, ne podpišejo samodejno s podpisom ponudbe;

- da so dokumenti, ki so naloženi v razdelek »Druge priloge« in za katere se v tej razpisni dokumentaciji ne zahteva, da so izpolnjeni in/ali podpisani s strani ponudnika, predloženi v katerikoli obliki, ki jo sprejme informacijski sistem e-JN;

- da v kolikor so dokumenti naloženi ločeno, so poimenovani z oznakami, ki jih uporablja naročnik v tej razpisni dokumentaciji (bodisi naziv dokumenta (npr. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov) bodisi številka priloge (npr. Priloga D/1));

- da so dokumenti naloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v nadaljevanju te točke;

- da so predloženi skenirani dokumenti v ločljivosti 150dpi in skenirani črno/belo (v izogib prevelikim datotekam);

- da ponudnik upošteva, da je velikost datotek omejena na 200 MB na posamezno datoteko in 300 MB na celotno ponudbeno dokumentacijo (vse datoteke skupaj).

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev in mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje obvezne pogoje v zvezi:

- z osnovno sposobnostjo (neobstoj razlogov za izključitev),

- z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti,

- z ekonomskim in finančnim položajem ter

- s tehnično in strokovno sposobnostjo.

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. členom ZJN-3 po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, razen če je pri posameznem pogoju drugače določeno. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Ponudnik se lahko pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo izkazuje tudi skupaj s podizvajalci oziroma ostalimi ponudniki v skupni ponudbi, razen če ZJN-3 ne določa drugače ali če je pri posameznem pogoju drugače določeno.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in jih morajo dokazati s predložitvijo dokumentov, kot je navedeno v tabeli v nadaljevanju.

| 1 | Ponudnik mora pripraviti ponudbo (obrazec PONUDBA (točka IV. te razpisne dokumentacije) v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PONUDBA iz te razpisne dokumentacije. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument PONDUBA: »Predračun«. Obvezna oblika je .pdf datoteka. Dokumenti, pripeti v razdelku »Predračun«, so vidni na javnem odpiranju ponudb v celoti. OBVEZNE PRILOGE: - Izpolnjen Popis del (Excel dokument oz. datoteka: Popis del 285-54-5-2026.xlsx), iz katerega so razvidne cene na enoto. - Ponudnik vpiše cene na vsa predvidena mesta. Kjer je v stolpcu E z navedbo »Ponujeno označite!:« v zeleno polje ponudnik označi X, če ponuja primeroma navedeno opremo. Če ponuja alternativno opremo, v stolpcu E označi X v rumenem polju, v polje D v isti vrstici (rumeno polje) pa vpiše proizvajalca, tip/model ter tehnične podatke ponujene opreme, ki morajo biti primerljivi (enaki ali boljši) od primeroma navedenih. V tem primeru mora ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo (katalog, prospekt ipd.), iz katere izhaja izpolnjevanje zahtevanih tehničnih lastnosti. Ponudnik v tehnični dokumentaciji označi relevantne dele s sklicem na postavko iz stolpca B. Lahko pa tudi v stolpcu D (rumeno polje) navede vir (katalog/tehnična dokumentacija) in stran, kjer se dokazilo nahaja. Ponudnik mora v Popisu del izpolniti in ponuditi vse postavke, pri čemer morajo biti cene vpisane v EUR ter zaokrožene na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik ne vpiše posamezne cene ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je cena za tako postavko nič (0) EUR, torej, da ponuja postavko, kjer ni vpisane cene, brezplačno oziroma, da je cena zanjo vključena v druge postavke ponudbenega predračuna, vse ob pogoju, da so izpolnjeni ostali deli te pozicije (npr. stolpec E oz. D). V primeru razhajanj med cenami, vpisanimi v obrazec PONUDBA in cenami, vpisanimi v obrazec Popisi del (Excel dokument oz. datoteka: Popis del 285-54-5-2026.xlsx), se upoštevajo cene, vpisane v obrazec Popisi del. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik Popis del ter pripadajočo tehnično dokumentacijo: »Druge priloge«. Dokument Popis del naj bo v obliki datoteke xlsx formata, ostali dokumenti pa v obliki skeniranega dokumenta. |
| --- | --- |
| 2. | Podatki o ponudniku in predstavnikih ponudnika. Ponudnik mora navesti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. OPOMBA: V kolikor ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se obrazec izpolni za vsakega člana skupine posebej. V kolikor se odda ponudbo s podizvajalci, obrazec izpolni tudi vsak podizvajalec. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, A: Informacije o gospodarskem subjektu in B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v .xml obliki in ESPD bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe (elektronsko). |
| 2.1 | Podatki o sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti (skupni nastop in/ali udeležba podizvajalcev), v kolikor ponudnik nastopa v skupnem nastopu in/ali s podizvajalcem oz. podizvajalci. Ponudnik prav tako navede informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov, v kolikor je to relevantno. OPOMBA: V kolikor ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se obrazec izpolni za vsakega člana skupine posebej. V kolikor se odda ponudbo s podizvajalci, obrazec izpolni tudi vsak podizvajalec. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, A: Informacije o gospodarskem subjektu, C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov in D: Informacije o podizvajalcih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja ter Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml. |
| 3 | Razlogi za izključitev ponudnika (osnovna sposobnost) – razlogi in dokazila: |
| 3.1. | Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami in Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Opozorilo: V ESPD je treba v Delu II: Informacije glede gospodarskega subjekta; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, navesti EMŠO, saj brez tega podatka naročnik izključitvenega razloga za te osebe ne bo mogel preveriti v uradnih evidencah.. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml. |
| 3.2. | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, B: Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD – ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| 3.3. | Ponudnik je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. OPOMBA: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu, podizvajalcu in subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| 3.4. | Ponudniku je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. OPOMBA: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu, podizvajalcu in subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| 3.5. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila ponudnika izključil tudi v naslednjih primerih: - če je nad ponudnikom začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; če sredstva oziroma poslovanje ponudnika upravlja upravitelj ali sodišče; če so poslovne dejavnosti ponudnika začasno ustavljene; oziroma če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel tak postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. Ponudnik, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave, se ne izključi iz postopka. - če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. - če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. OPOMBA: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu in podizvajalcu. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del III: razlogi za izključitev, C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki .xml datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki .pdf datoteke ali .xlm datoteke. |
| DOKAZILA: Neobstoj izključitvenih razlogov iz točk 3.1 do vključno 3.5 ponudnik izkazuje s pisno izjavo na obrazcu ESPD, ki mu lahko priloži tudi dokazila: - izpisi iz uradnih evidenc: - za razlog iz točke 3.1: izpis (za pravne in fizične osebe) iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev – v Republiki Sloveniji takšno dokazilo izdaja Ministrstvo za pravosodje. Ponudbi se tako lahko priloži potrdila iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, v nasprotnem primeru bo potrdila iz kazenske evidence, na podlagi predloženih pooblastil pridobil naročnik sam, in sicer najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb; - za razlog iz točke 3.2: potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi – v Republiki Sloveniji takšno dokazilo izdaja Finančna uprava Republike Slovenije; - za razlog iz druge alineje točke 3.5: potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi; - za razlog iz točke 3.4: izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi – v Republiki Sloveniji takšno dokazilo izdaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz tretje alineje prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh navedenih primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Naročnik lahko namesto v uradnih evidencah in registrih posamezne podatke preveri tudi v enotnem informacijskem sistemu (e-Dosje). Ponudnik s podpisom ESPD dovoljuje naročniku, da v enotnem informacijskem sistemu preverja podatke o ponudniku. Ponudnik te dokumente, v kolikor jih že v tej fazi predloži k ponudbi, naloži v razdelek »Druge priloge«. Vsak dokument naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |  |
| 4. | Ustreznost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti – pogoji in dokazila: |
| 4.1. | Ponudnik na podlagi ustanovitvenega akta opravlja (tudi) dejavnost oz. dejavnosti, ki je/so potrebna/e za izvedbo predmeta javnega naročila. OPOMBA: V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci vsak ponudnik oziroma podizvajalec na podlagi ustanovitvenega akta opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer tisto dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo, tako da vsi skupaj opravljajo vse dejavnosti, ko so potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila. |
| 4.2. | Če se v matični državi ponudnika zahteva, da imajo gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali morajo biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo k ponudbi predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. OPOMBA: V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci mora imeti zahtevano dovoljenje oziroma članstvo tisti subjekt, ki v izvedbo prevzema tisti del predmeta javnega naročila, za opravljanje katerega se takšno dovoljenje/članstvo zahteva. |
| DOKAZILA: Izpolnjevanje pogojev iz točk 4.1 in 4.2 ponudnik izkaže s pisno izjavo ponudnika na obrazcu ESPD (Zaključek, Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. |  |
| 5. | Ekonomski in finančni položaj ponudnika – pogoji in dokazila: |
| 5.1. | Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo posameznega potrdila ni imel blokiranega nobenega od transakcijskih računov. Zahteva velja tako za vse odprte transakcijske račune kot tudi za transakcijske račune, ki so bili zaprti v obdobju 6 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb. OPOMBA: Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oz. v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika na obrazcu ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve). Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna potrdila (npr. potrdilo banke, ki vodi TRR, BON- S.BON-1/P, BON-2 ipd.), iz katerih izhaja izpolnjevanje tega pogoja, dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, šteto od dneva poteka roka za oddajo ponudb. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. |
| 5.2. | Ponudnik mora imeti na dan izdaje obrazca S.BON-1/P bonitetno oceno najmanj SB5. Gospodarski subjekt s sedežem izven RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno oceno ene od naslednjih bonitetnih hiš: Standard&Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`ss ali pa bonitetno oceno druge bonitetne institucije primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II. Za primerjavo ocen se uporablja pretvorbena tabela (http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). Ker je v primerjalni tabeli za bonitetno oceno AJPES za ocene od SB5 do SB3 navedena enaka bonitetna ocena bonitetnih hiš: Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s, bo naročnik kot bonitetno oceno najmanj SB5 upošteval najmanj bonitetno oceno BBB- bonitetne hiše Standard & Poor`s, najmanj bonitetno oceno BBB- bonitetne hiše Fitch Ratings in najmanj bonitetno oceno Baa- bonitetne hiše Moody`s. DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve). Ponudnik lahko tudi priloži S.BON-1/P ali drugo ustrezno bonitetno poročilo. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika dodatno zahtevati S.BON-1/P ali drugo ustrezno bonitetno poročilo, ki ni izdan več kot 90 dni pred dnem, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, in ne kasneje od 90 dni, šteto od dneva poteka roka za oddajo ponudb. Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oz. v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. V kolikor ponudnik predloži dodatne dokumente, le-te naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| 5.3. | Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem zavarovančeve dejavnosti v višini najmanj 50.000 EUR. Zavarovanje odgovornosti mora biti veljavno na dan, ki je naveden kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Izbrani izvajalec mora zagotoviti, da bo zavarovanje odgovornosti veljavno za celotno trajanje pogodbe. V kolikor ima ponudnik sklenjeno zavarovanje v tujini, mora ta kriti tudi škodo povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR. OPOMBA: Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oz. v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika na obrazcu ESPD (Zaključek, Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj) in fotokopija police zavarovanja odgovornosti. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »ESPD« oz. »ESPD - ponudnik« oz. »ESPD – ostali sodelujoči«. Dokazilo za ponudnika je v obliki XLM datoteke, za ostale sodelujoče pa je lahko v obliki PDF datoteke ali XLM datoteke. Dodatne dokumente ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| 6. | Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika – pogoji in dokazila: |
| 6.1. | Ponudnik mora za ponujeno opremo, tj.: - nadzorne PLC kontrolerje in - generatorske krmilnike DSE, k ponudbi predložiti pisno izjavo proizvajalca opreme ali njegovega pooblaščenega zastopnika za območje Republike Slovenije, iz katere je razvidno, da je ponudnik pooblaščen za dobavo ponujene opreme ter za zagotavljanje tehnične in garancijske podpore v času garancije. Izjava mora izkazovati tudi dostop ponudnika do originalnih rezervnih delov in tehnične dokumentacije proizvajalca. DOKAZILO: Pisna izjava, ki jo podpiše posamezni proizvajalec ali principal ali uradni zastopnik proizvajalca ponujene opreme (nadzornih PLC-krmilnikov in generatorskih DSE krmilnikov), ki ni izdana več kot 30 dni pred dnem, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Druge priloge«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.2 | Ponudnik mora upoštevati, da se bodo dela opravljala v bližini in na območjih, na katerih velja poseben režim varovanja (točka 4.1. Tehničnih specifikacij). Zaradi navedenega mora ponudnik upoštevati, da bo moral v primeru, če bo to zahtevano, zagotoviti, da bodo delavci, ki bodo opravljali dela v zvezi z izvajanjem javnega naročila, podali vsa ustrezna soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov za namene preverjanja, ali izpolnjujejo pogoje za zadrževanje v bližini področja, za katerega velja poseben režim varovanja. Pred začetkom izvajanja del bo moral izbrani ponudnik zgoraj navedenim službam za varnost in zaščito posredovati: - registrske številke vseh vozil, s katerimi se bodo opravljala dela; - osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih tekom izvajanja javnega naročila. V kolikor bo zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, potrebno zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bo izključno izbrani ponudnik odgovoren za pridobivanje takšnih dovoljenj. DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA D/2) Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Druge priloge«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.3 | REFERENCA O USPOSOBLJENOSTI 1 Ponudnik mora izkazati tehnično usposobljenost za izvedbo predmetnega naročila z najmanj eno (1) potrjeno referenco referenčnega naročnika iz zadnjih treh (3) let od dneva objave razpisne dokumentacije. Referenca mora potrjevati, da je ponudnik uspešno izvedel vsaj en (1) projekt vzpostavitve ali nadgradnje kompleksnega rezervnega napajalnega sistema, ki je vključeval: - konfiguracijo in parametriranje generatorskih krmilnikov za paralelno delovanje najmanj dveh agregatov; - sinhronizacijo napajalnega sistema z najmanj tremi preklopnimi mesti; - implementacijo prilagojene krmilne logike generatorskih kontrolerjev; - integracijo sistema v nadzorni ali SCADA sistem za centralno upravljanje; - parametriranje generatorskega sklopa (GENSET). Če ena referenca ne pokriva vseh zgoraj navedenih funkcionalnosti, lahko ponudnik zgornje zahteve izkaže z več referencami različnih naročnikov. Vsaka funkcionalnost mora biti ustrezno potrjena vsaj v eni od predloženih referenc; ni potrebno, da so vse funkcionalnosti vključene v eni sami referenci. Naročnik ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih ali novih referenc. Pojasnilo: V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki referenčni pogoj izpolnijo skupaj, pri čemer lahko posamezno referenco prispeva kateri koli partner v skupnem nastopu. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko referenčni pogoj izpolnijo glavni ponudnik in podizvajalci skupaj, pri čemer lahko posamezno referenco prispeva kateri koli subjekt, ki sodeluje pri izvedbi naročila. Subjekt (ponudnik, partner ali podizvajalec), ki prispeva referenco za izpolnitev tega pogoja, mora v okviru predmetnega naročila tudi dejansko izvajati tista dela ali storitve, na katera se referenca vsebinsko nanaša. Ni dopustno sklicevanje na reference subjektov, ki ne sodelujejo pri izvedbi naročila (niti kot ponudnik, partner ali podizvajalec). V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora biti iz ponudbe jasno razvidna razdelitev del, pri čemer mora vsak sodelujoči subjekt izkazati ustrezne reference vsaj za tisti del naročila, ki ga prevzema v izvedbo. DOKAZILO: ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izvedba storitev določene vrste), Seznam referenčnih projektov (PRILOGA D/3) in referenčno potrdilo referenčnega naročnika (PRILOGA D/3a). Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference tudi dodatno preveri bodisi pri ponudniku bodisi pri referenčnem naročniku. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.4 | REFERENCA O USPOSOBLJENOSTI 2 Ponudnik mora izkazati tehnično usposobljenost za izvedbo predmetnega naročila z najmanj eno (1) potrjeno referenco referenčnega naročnika iz zadnjih treh (3) let od dneva objave te razpisne dokumentacije. Referenca mora potrjevati, da je ponudnik uspešno izvedel vsaj en (1) projekt, ki je obsegal dobavo, vgradnjo, nadgradnjo ali rekonstrukcijo elektroenergetskega oziroma napajalnega sistema visoke razpoložljivosti v objektu kritične infrastrukture ali tehnološko primerljivem objektu. Referenčni projekt mora vključevati vsaj: - integracijo ali nadgradnjo napajalnega sistema (npr. UPS, STS/ATS, agregati, SCADA ali nadzorni sistemi), - konfiguracijo in funkcionalno testiranje sistema, - sodelovanje pri zagonu ali predaji sistema v obratovanje, - izvedbo sistema z redundantno arhitekturo napajanja (2(N+1) ali funkcionalno primerljivo zasnovo), ki zagotavlja povečano oz. visoko razpoložljivost napajanja. Kot tehnološko primerljivi objekti se štejejo zlasti: - letalska infrastruktura, - podatkovni centri, - telekomunikacijski objekti, - bolnišnice, - energetski objekti, - industrijski ali drugi objekti, kjer je zahtevana visoka razpoložljivost napajanja. Če ena referenca ne pokriva vseh zgoraj navedenih funkcionalnosti, lahko ponudnik zgornje zahteve izkaže z več referencami različnih naročnikov. Vsaka funkcionalnost mora biti ustrezno potrjena vsaj v eni od predloženih referenc; ni potrebno, da so vse funkcionalnosti vključene v eni sami referenci. Naročnik ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih ali novih referenc. Pojasnilo: V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki referenčni pogoj izpolnijo skupaj, pri čemer lahko posamezno referenco prispeva kateri koli partner v skupnem nastopu. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko referenčni pogoj izpolnijo glavni ponudnik in podizvajalci skupaj, pri čemer lahko posamezno referenco prispeva kateri koli subjekt, ki sodeluje pri izvedbi naročila. Subjekt (ponudnik, partner ali podizvajalec), ki prispeva referenco za izpolnitev tega pogoja, mora v okviru predmetnega naročila tudi dejansko izvajati tista dela ali storitve, na katera se referenca vsebinsko nanaša. Ni dopustno sklicevanje na reference subjektov, ki ne sodelujejo pri izvedbi naročila (niti kot ponudnik, partner ali podizvajalec). V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora biti iz ponudbe jasno razvidna razdelitev del, pri čemer mora vsak sodelujoči subjekt izkazati ustrezne reference vsaj za tisti del naročila, ki ga prevzema v izvedbo. DOKAZILO: ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izvedba storitev določene vrste), Seznam referenčnih projektov (PRILOGA D/4) in referenčno potrdilo referenčnega naročnika (PRILOGA D/4a). Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference tudi dodatno preveri bodisi pri ponudniku bodisi pri referenčnem naročniku. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.5 | IZVAJANJE DEL Z USTREZNO USPOSOBLJENIMI KADRI Ponudnik se zavezuje, da bo zagotovil zadosten strokovni kader, ki je usposobljen za izvedbo vseh del, povezanih z dobavo, vgradnjo, konfiguracijo, parametriranjem, integracijo in testiranjem ponujene opreme v okviru predmeta tega javnega naročila oz. izpolnil zahteve, ki izhajajo iz točke 4.4.1 Tehničnih specifikacij. DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA D/1); Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 6.6 | USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA Ponudnik se zavezuje, da bo izpolnil vse obveznosti in zahteve, ki izhajajo iz točke 3.3 Tehničnih specifikacij. DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA D/5); Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 7. | Druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: |
| 7.1. | Šteje se, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsebino pogodbe in z objavo obojestransko podpisane pogodbe na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15). Vzorec pogodbe (PRILOGA D/6). DOKAZILO: Izpolnjen vzorec pogodbe v delih, ki se nanašajo na ponudnika in ponudbo (podatki o ponudniku, skrbnik pogodbe oz. kontaktna oseba ponudnika, podpisnik pogodbe). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument: »Druge priloge«. Dokazilo naj bo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 7.2 | Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) je naročnik pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) in s katerimi naročnik, na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati. Izjava ponudnika o nepovezanosti z naročnikom na podlagi 38.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24 in 77/25; ZGD-1). DOKAZILO: - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (PRILOGA D/7); - Izjava ponudnika o omejitvah poslovanja PRILOGA D/7a). Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki .pdf datoteke. |
| 7.3 | V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb: - ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; - pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali - fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, - vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, v kolikor bo pri njem obstajal katerikoli od zgornjih razlogov za izključitev. DOKAZILO: Izjava ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 5k. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 (PRILOGA D/8). Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki .pdf datoteke. |
| 8. | SKUPNA PONUDBA – KONZORCIJ (»JOINT VENTURE«) (glej tudi točko 10. Skupna ponudba več ponudnikov): |
|  | Skupina ponudnikov k ponudbi predloži akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila. Za vsakega od ponudnikov v skupini je treba v ponudbi predložiti: - ESPD, - Dokazilo v povezavi s podtočkami od 5.1., 5.2. in 5.3. te razpisne dokumentacije, - Dokazila v povezavi s podtočkami od vključno 6.1. do vključno 6.6. te razpisne dokumentacije; - Priložijo se reference za tista dela, ki bi jih izvajal v tem postopku partner v skupnem nastopu, - Akt / pogodba o skupnem nastopu; - PRILOGA D/7 in PRILOGA D/7a, - PRILOGA D/8. V kolikor se glede izpolnjevanja razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje kot predhodni dokaz predloži ESPD, se za vsakega od sodelujočih ponudnikov v skupini predloži ločen ESPD. Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: - ESPD v »ESPD – ostali sodelujoči«. - ostali dokumenti v »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |
| 9. | PONUDBA S PODIZVAJALCI (glej tudi točko 11. Ponudba s podizvajalci): |
|  | V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora ponudnik v ESPD obrazcu navesti vse sodelujoče podizvajalce. Ponudnik k ponudbi priloži s strani vsakega navedenega podizvajalca izpolnjen: - ESPD, - Dokazilo v povezavi s podtočkami od 5.1., 5.2. in 5.3. te razpisne dokumentacije, - Dokazila v povezavi s podtočkami od vključno 6.1. do vključno 6.6. te razpisne dokumentacije; - Podizvajalec priloži reference za tista dela, ki bi jih izvajal v tem postopku, - Osnutek podizvajlske pogodbe, - PRILOGA D/7 in PRILOGA D/7a, - PRILOGA D/8. Sodelujoči podizvajalci morajo izpolniti obrazec PRILOGA E/3. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokument - ESPD v »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml. - ostali dokumenti v »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki .pdf datoteke. |
| 10. | Finančna zavarovanja |
| 10.1. | Hkrati s podpisano pogodbo mora izvajalec predložiti naročniku podpisano bianco menico z menično izjavo z vsebino, kot je opredeljena v tej razpisni dokumentaciji, na podlagi katere bo naročnik pooblaščen, da podpisano bianco menico izpolni v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z DDV. Predloženo zavarovanje je namenjeno zavarovanju obveznosti, ki jih ima izvajalec iz naslova izvedbe del v količini, roku in kvaliteti, kot je dogovorjeno s pogodbo. Če ima izvajalec odprtih več bančnih računov, mora naročnik predložiti toliko bianko menic kot ima odprtih bančnih računov. DOKAZILO: ponudnik parafira menično izjavo v PRILOGI F/1. Parafirano menično izjavo ponudnik priloži k ponudbeni dokumentaciji. Razdelek v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), v katerega ponudnik naloži dokumente: »Drugi dokumenti«. Dokazila naj bodo v obliki skeniranega dokumenta. |

## Finančna zavarovanja

Naročnik zahteva finančno zavarovanje, in sicer bianco menico z menično izjavo – kot je navedeno v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani izvajalec bo moral hkrati s podpisano pogodbo naročniku predložiti podpisano bianco menico oz. bianko menice (v toliko izvodih kot ima odprtih bančnih računov) z menično izjavo, na podlagi katere bo naročnik pooblaščen, da podpisano bianco menico izpolni za 10% pogodbene vrednost (z vključenim DDV), pri čemer se upošteva vrednost sklopa, za katerega se zavarovanje daje.

Pri ponudbi s podizvajalci bo zahtevano zavarovanje predloži glavni izvajalec, pri skupni ponudbi bo lahko zavarovanje zagotovil kateri koli od partnerjev.

## Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti  in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

## Merila za izbor

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz te razpisne dokumentacije v posameznem sklopu ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV «, navedeno v poglavju IV. Ponudba.

Ponudbe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:

A) Cena za izvedbo javnega naročila

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 100 točk. Število točk, ki jih

ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

C cena= c (najnižja)c (ocenjevana) x 100

| C (cena) = | število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika |
| --- | --- |
| c (najnižja) = | najnižja ponujena cena v EUR (brez DDV). |
| c (ocenjevana) = | ponujena cena iz ocenjevane ponudbe. |

Ponudba z najnižjo ceno za izvedbo javnega naročila prejme na podlagi tega merila 100 točk. Ostale ponudbe prejmejo število točk, izračunano na podlagi zgornje formule.

B) Ekonomsko najugodnejša ponudba

Ponudba za posamezni sklop lahko v skladu z zgornjo točko A prejme največ 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba v posameznem sklopu je ponudba, ki v tem sklopu prejme največ točk.

V primeru, če dve ali več ponudbi vsebujeta enako število skupnih točk, bo naročnik najugodnejšega ponudnika med temi ponudniki izbral z žrebom.

## Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR brez DDV). Cena mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v ceno storitev in ga ne prikazuje, kot popust na končno skupno ponudbeno vrednost.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe.

Izvedena dela se obračuna na podlagi cen na enoto, določenih v Popisu del, in dejansko izvedenih količin, potrjenih s strani naročnika. Izvajalec izvedena dela obračunava z mesečnimi situacijami ter končno obračunsko situacijo.

Cene na enoto vključujejo vse stroške/elemente, iz katerih so sestavljene (storitev; plače in druge stroške dela /morebitno nadurno delo, stroje in opremo; zaščitno obleko in druga zaščitna sredstva, transporti na lokacijo naročnika, ipd...; vključno s stroški vseh storitev, ki so v tej pogodbi ali njenih sestavnih delih opredeljene kot naloge izvajalca; v kolikor posamezna naloga ni izrecno specificirana v Popisu del, se šteje, da je vključena v cenah na enoto ostalih postavk) in vse popuste, razen DDV.

## Plačilni pogoji

Naročnik bo svoje obveznosti poravnaval na podlagi izstavljenega e-računa, ki ga bo izvajalec izdal za opravljene storitve. Naročnik bo obveznosti iz izstavljenega računa poravnal v roku 30 dni, šteto od dneva prejema posameznega računa. Obvezna priloga računa je primopredajni zapisnik (popis opreme in del).

Naročnik račune in spremljajoče dokumente prejema v elektronski obliki (e-račun), in sicer prek bizBox e-nabiralnika, odprtega pri podjetju in sistemu ZZI (www.bizbox.eu) ali preko bančnih kanalov (e Banke).

## IV. PONUDBA

Številka ponudbe:		________________

Datum:				________________

Kontaktna oseba ponudnika:     _________________ (e-mail: __________________)

| Ponudnik: |  | ____________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  | ____________________________________________ |  |
| Matična številka: |  | ____________________________________________ |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  | ____________________________________________ |  |
| Malo ter srednje veliko podjetje* (navesti da/ali ne) | ____________________________________________ |  |

* Ponudnik navede ali se uvršča med podjetja s statusom malega ali srednje velikega podjetja.

Na osnovi javnega razpisa

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

dajemo

PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

- Ponudbena cena

| Ponujena vrednost v EUR brez DDV za nadgradnjo napajalnega sistema Tier IV (seštevek SKUPAJ iz točke a) Specifikacija ponudbe za nadgradnjo za povečanje razpoložljivosti Tier IV) |  |
| --- | --- |

  - Specifikacija ponudbe za nadgradnjo za povečanje razpoložljivosti Tier IV

| Poz. | Opis | Kol. | EM | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov |  |  |  |
| 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme | 1 | kpl |  |
| 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 | 1 | kpl |  |
| 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 | 1 | kpl |  |
| 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov | 1 | kpl |  |
| 2 | Nadgradnja simulatorja napajanja KZPS z vgradnjo komponent za zagotavljanje operativne rezerve sistema |  |  |  |
| 2.1 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA1 | 1 | kpl |  |
| 2.2 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA2 | 1 | kpl |  |
| 2.3 | Namensko ohišje za integracijo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacij | 1 | kpl |  |
| 2.4 | Sistemska nadgradnja simulatorja (implementacija in posodobitev programske opreme) | 1 | kpl |  |
| 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali |  |  |  |
| 3.1 | Oprema | 1 | kpl |  |
| 4 | Ostala oprema |  |  |  |
| 4.1 | Oprema | 1 | kpl |  |
| 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1 |  |  |  |
| 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 | 1 | kpl |  |
| 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 | 1 | kpl |  |
| 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 | 1 | kpl |  |
| 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 | 1 | kpl |  |
| 5.5 | Integracija sistema | 1 | kpl |  |
| 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2 |  |  |  |
| 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 | 1 | kpl |  |
| 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 | 1 | kpl |  |
| 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 | 1 | kpl |  |
| 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 | 1 | kpl |  |
| 6.5 | Integracija sistema | 1 | kpl |  |
| 7 | Nadgradnja odcepov in meritve |  |  |  |
| 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 | 1 | kpl |  |
| 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 | 1 | kpl |  |
| 8 | Nepredvidena dela in material |  |  |  |
| 8.1 | Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora Naročnik priznava nepredvidena dela in vgradnjo dodatnega materiala do največ 3% skupne vrednosti | 3 | % |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

Obvezna priloga je izpolnjen popis del, pripravljen na podlagi   PZR_V4_popis_Povečanje razp. sist. nap. TIER IV PS ATCC (Excel dokument oz. datoteka: Popis del 285-54-5-2026.xlsx), iz katerega so razvidne cene na enoto ter tehnična dokumentacija, kot izhaja iz navodil v točki 1, poglavja 19. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji razpisne dokumentacije.

Vse cene iz te ponudbe so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe, edino usklajevanje cene, ki je dopustno, je določeno v pogodbi.

- PONUDNIKOVA IZJAVA IN ZAVEZA

Izjavljamo, da:

- smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve naročnika, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  in njenih prilogah oziroma sestavnih delih;

- se v celoti strinjamo z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

- bomo pri izvedbi del brez izjeme upoštevali zahteve naročnika, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  in njenih prilogah oziroma sestavnih delih, ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe in pogodbenega razmerja v primeru izbora najugodnejšega ponudnika;

- ponudbene cene v celoti krijejo vse stroške, ki jih bi imeli kot izvajalec z realizacijo tega naročila (celotni stroški plač, delo, prevozni stroški, dnevnice, potrošni material, …itd.);

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del;

- da so podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu; za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela, prav tako so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisana dela.

- Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalci

Predložena ponudba je (Navodilo: Ustrezno označiti.):

- samostojna ponudba

- skupna ponudba

- ponudba s podizvajalci

- ponudba s sklicevanjem na kapacitete tretjega

Navodilo: V kolikor je predložena ponudba skupna ponudba ali/in ponudba s podizvajalci mora ponudnik v nadaljevanju predložiti tudi dokumentacijo, ki se za takšne primere zahteva z razpisno dokumentacijo.

- Veljavnost ponudbe

Ponudba velja do: _____________ (najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb).

S podpisom te ponudbe izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik deluje v letalskem prometu, kjer so vsi posegi v tehnologijo podvrženi predhodni najavi in odobritvi s strani naročnika, kakor tudi vsi posegi, ki so predmet tega javnega naročila. Zavedamo se, da lahko pri izvajanju telekomunikacijskih storitev, ki so predmet tega naročila, z nekompetentnim poseganjem in ravnanjem neposredno ogrožamo in vplivamo na varnost v zračnem prometu!

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# V. PRILOGE

D/1 do D/8  E/1 do E/3 in F/1

## PRILOGA D/1

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL Z

USTREZNO USPOSOBLJENIMI KADRI

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

_______________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da bomo zagotovili zadosten strokovni kader, ki je usposobljen za izvedbo vseh del, povezanih z dobavo, vgradnjo, konfiguracijo, parametriranjem, integracijo in testiranjem ponujene opreme v okviru predmeta tega javnega naročila oz. izpolnil zahteve, ki izhajajo iz točke 4.4.1 Tehničnih specifikacij.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

|  | Žig in podpis: |
| --- | --- |

## PRILOGA D/2

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI REŽIMOM VAROVANJA

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

_______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

Izjavljamo, da smo seznanjeni in bomo upoštevati, da se bodo dela opravljala v bližini in na območjih na katerih velja poseben režim varovanja.

Izjavljamo, da bomo zagotovili, da bodo delavci, ki bodo opravljali dela v zvezi z izvajanjem javnega naročila, podali vsa ustrezna soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov za namene preverjanja, ali izpolnjujejo pogoje za zadrževanje v bližini področja, za katerega velja poseben režim varovanja.

Pred začetkom izvajanja del bomo v službe za varnost in zaščito zgoraj navedenih letališč posredovali:

- registrske številke vseh vozil, s katerimi bomo opravljali dela;

- osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih tekom izvajanja predmeta javnega naročila.

V kolikor bo potrebno zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bomo priskrbeli takšna dovoljenja.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA D/3

REFERENCA O USPOSOBLJENOSTI 1

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo uspešno izvedli in zaključili naslednji referenčni posel oz. projekt vzpostavitve ali nadgradnje kompleksnega rezervnega napajalnega sistema, ki je vključeval:

- konfiguracijo in parametriranje generatorskih krmilnikov za paralelno delovanje najmanj dveh agregatov;

- sinhronizacijo napajalnega sistema z najmanj tremi preklopnimi mesti;

- implementacijo prilagojene krmilne logike generatorskih kontrolerjev;

- integracijo sistema v nadzorni ali SCADA sistem za centralno upravljanje;

- parametriranje generatorskega sklopa (GENSET).

| Št. | Referenčni naročnik, njegov naslov in kontaktna oseba za preveritev reference | Predmet | Naziv in št. pogodbe | Datum izvajanja posla (od dd.mm.yyyy do dd.mm.yyyy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni in da se strinjamo, da naročnik zgoraj navedeno referenco preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

Opomba:

Če ena referenca ne pokriva vseh zgoraj navedenih funkcionalnosti, lahko ponudnik tehnično usposobljenost izkaže z več referencami različnih naročnikov. Vsaka funkcionalnost mora biti ustrezno potrjena vsaj v eni od predloženih referenc; ni potrebno, da so vse funkcionalnosti vključene v eni sami referenci.

Upoštevajo se reference iz obdobja zadnjih treh let od dneva objave te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

|  | Žig in podpis: |
| --- | --- |

PRILOGA D/3a

REFERENČNO POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI 1

Referenčni naročnik:

Naziv podjetja/institucije:

_______________________________________________________________________

Naslov:

_______________________________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe referenčnega naročnika:

_______________________________________________________________________

Telefonska številka: _________________________________________________

Elektronski naslov: _________________________________________________

Opis izvedenih storitev:

Referenčni ponudnik (naziv in naslov izvajalca referenčnih del):

_______________________________________________________________________

je za našo družbo/institucijo v obdobju
od: ____ / ____ / ________ do: ____ / ____ / ________ strokovno, kakovostno in v pogodbenih rokih izvedel storitve/projekt, ki je vključeval naslednje funkcionalnosti (označite ustrezno):

| Funkcionalnost | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Konfiguracija in parametriranje generatorskih krmilnikov za paralelno delovanje najmanj dveh agregatov | ☐ | ☐ |
| Sinhronizacija napajalnega sistema z najmanj tremi preklopnimi mesti | ☐ | ☐ |
| Implementacija prilagojene krmilne logike za kaskadno delovanje in sinhronizacijo generatorskih kontrolerjev | ☐ | ☐ |
| Integracija sistema v nadzorni ali SCADA sistem za centralno upravljanje | ☐ | ☐ |
| Parametriranje generatorskega sklopa (GENSET) | ☐ | ☐ |

Po potrebi dodatni opis izvedenih funkcionalnosti:

Potrditev izvedbe:

S podpisom tega potrdila potrjujemo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in da je izvajalec dela izvedel uspešno. Soglašamo, da lahko naročnik predmetnega javnega naročila navedene podatke dodatno preveri.

Kraj in datum: ____________________________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: ___________________

Žig (če obstaja):

PRILOGA D/4

REFERENCA O USPOSOBLJENOSTI 2

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave razpisne dokumentacije uspešno izvedel projekt(e), ki izpolnjuje(jo) zahteve naročnika glede tehnične sposobnosti za predmetno javno naročilo.

Potrjujemo, da so bili referenčni projekti izvedeni strokovno, kakovostno in v pogodbenih rokih ter da so vključevali elemente visoke razpoložljivosti napajalnega sistema.

| Št. | Referenčni naročnik, njegov naslov in kontaktna oseba za preveritev reference | Predmet | Vrsta objekta (označi): | Projekt je vključeval (ustrezno označiti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ letalska infrastruktura ☐ podatkovni center ☐ telekomunikacijski objekt ☐ bolnišnica ☐ energetski objekt ☐ industrijski objekt ☐ drugo: __________________________ Obdobje izvedbe (mesec/leto – mesec/leto): __________________ | ☐ Integracija ali nadgradnja napajalnega sistema (UPS, STS/ATS, agregati, SCADA ali nadzorni sistemi) ☐ Konfiguracija in funkcionalno testiranje sistema ☐ Sodelovanje pri zagonu ali predaji sistema v obratovanje ☐ Izvedba sistema z redundančno arhitekturo npr.2(N+1) ali primerljivo |

Izjavljamo, da smo seznanjeni in da se strinjamo, da naročnik zgoraj navedeno referenco preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

Opomba:

Če ena referenca ne pokriva vseh zgoraj navedenih funkcionalnosti, lahko ponudnik tehnično usposobljenost izkaže z več referencami različnih naročnikov. Vsaka funkcionalnost mora biti ustrezno potrjena vsaj v eni od predloženih referenc; ni potrebno, da so vse funkcionalnosti vključene v eni sami referenci.

Upoštevajo se reference iz obdobja zadnjih treh let od dneva objave te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

|  | Žig in podpis: |
| --- | --- |

PRILOGA D/4a

REFERENČNO POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI 2

Podatki o referenčnem naročniku:

Naziv podjetja/institucije:

_______________________________________________________________________

Naslov:

_______________________________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe: _____________________________________

Telefonska številka: _________________________________________________

Elektronski naslov: _________________________________________________

Podatki o ponudniku:

Naziv podjetja: ____________________________________________________

Naslov: ___________________________________________________________

Podatki o referenčnem delu/projektu:

Vrsta objekta (označi):

| ☐ letalska infrastruktura ☐ podatkovni center ☐ telekomunikacijski objekt ☐ bolnišnica | ☐ energetski objekt ☐ industrijski objekt ☐ drugo: _________________________ |
| --- | --- |

Obdobje izvedbe (mesec/leto – mesec/leto): __________________

Potrjujemo, da je izvajalec uspešno izvedel projekt dobave, vgradnje, nadgradnje ali rekonstrukcije elektroenergetskega oziroma napajalnega sistema visoke razpoložljivosti, ki  je vključeval (označite ustrezno):

☐   Integracija ali nadgradnja napajalnega sistema (UPS, STS/ATS, agregati, SCADA ali nadzorni sistemi)

☐   Konfiguracija in funkcionalno testiranje sistema

☐   Sodelovanje pri zagonu ali predaji sistema v obratovanje

☐   Izvedba sistema z redundančno arhitekturo 2(N+1) ali primerljivo.

Zgoraj navedene storitve so bile izvedene strokovno, kakovostno in v celoti uspešno.

S podpisom tega potrdila potrjujemo resničnost navedenih podatkov in soglašamo, da lahko naročnik predmetnega javnega naročila navedeno referenco preveri.

Kraj in datum: ____________________________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika:

___________________

Žig (če obstaja):

PRILOGA D/5

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI Z IZVEDBO USPOSABLJANJA

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da bomo izpolnil vse obveznosti in zahteve, ki izhajajo iz točke 3.3 Tehničnih specifikacij, v zvezi z izvedbo usposabljanja in »hands on« usposabljanja.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

|  | Žig in podpis: |
| --- | --- |

PRILOGA D/6

Vzorec pogodbe

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Firma ali ime | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, Slovenija |
| Identifikacijska št. za DDV | SI18930492 |
| Matična št. | 1913301 |
| Poslovni račun | SI56 1010 0004 3347 840 Banka Koper d.d. SI56 2900 0005 5404 414, UniCredit Banka Slovenija d.d. |
| Telefon | + 386 4 20 40 000 |
| Telefaks | + 386 4 20 40 001 |
| e-pošta | info@sloveniacontrol.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Oseba pooblaščena za podpis | Rok Marolt, direktor |

in

| IZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Firma ali ime |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Matična št. |  |
| Poslovni račun |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| e-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Oseba pooblaščena za podpis |  |

sklepata naslednjo

POGODBO številka 285-54/_-2026

O IZVEDBI NADGRADNJE NAPAJALNEGA SISTEMA TIER IV

Uvodne ugotovitve

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik zavezan pri nabavi blaga oz. storitev ter pri naročanju gradenj ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3);

- je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila »Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV«, (v nadaljevanju: Javno naročilo) skladno z določbami ZJN-3;

- je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ___________ z dne_____ odločil, da se javno naročilo Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV odda družbi ________;

- s to pogodbo naročnik in izvajalec skladno z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil št. JN….........................., in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, z dne ……, dogovorita pogoje za izvedbo Javnega naročila;

- je izvajalec naročniku pred sklenitvijo te pogodbe skladno z Zakonom o integriteti  in preprečevanju korupcije predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem.

Sestavni deli in struktura pogodbe

- člen

Sestavni del te pogodbe je:

- razpisna dokumentacija za oddajo Javnega naročila skupaj z vsemi eventualnimi popravki ter odgovori na vprašanja ponudnikov in vsemi deli razpisne dokumentacije;

- ponudba in vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo Javnega naročila.

Predmet pogodbe

- člen

Na podlagi te pogodbe izvajalec izvede nadgradnjo naročnikovega obstoječega sistema napajanja Tier IV PS za povečanje njegove razpoložljivosti, vse v skladu s to pogodbo, zahtevami naročnika, ki so določene v Tehničnih specifikacijah in zahtevah naročnika, št. 285-54/4-2026 z dne 19. 2. 2026 (v nadaljevanju: Tehnične specifikacije) ter Popisom del št. 285-54/5-2026 (v nadaljevanju: Popis del).

Naročnikove naprave elektro energetskih gradnikov za sistem napajanja Tier IV PS ATCC so opredeljene Tehničnih specifikacijah.

Popis del in Tehnične specifikacije so sestavni del te pogodbe.

Vse naprave in elemente oz. opremo mora izvajalec dobaviti nove in nerabljene in z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani pogoji, po katerih bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki bi bil posledica pomanjkljive oz. nezadostne proučitve dokumentov, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi predmeta pogodbe, ali posledica pomanjkljivega ogleda oz. opustitve ogleda lokacije/sistema ter se zavezuje, da bo tovrstno pomanjkljivost ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zaščito vgrajenih instalacij in opreme pred izvedbo teh del kot tudi za čiščenje po končanju del.

Objekti, na katerih velja poseben režim varovanja

- člen

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen in da bo upošteval, da se bodo dela opravljala v bližini in na območjih, za katera velja poseben režim varovanja, in sicer na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa ATCC.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil, da bodo delavci, ki bodo opravljali dela v zvezi z izvajanjem Javnega naročila, podali vsa ustrezna soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov za namene preverjanja, ali izpolnjujejo pogoje za zadrževanje v bližini v zgornjem odstavku navedenem področju oz. objektu, za katerega velja poseben režim varovanja. Prav tako bo pred začetkom izvajanja del posredoval:

- registrske številke vseh vozil, s katerimi bomo opravljali dela;

- osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih tekom izvajanja predmeta Javnega naročila.

V kolikor bo potrebno zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bo izvajalec na svoje stroške priskrbel tudi takšna dovoljenja.

Dogovorjene cene in pogodbena vrednost

- člen

Pogodbeni stranki za nadgradnjo za povečanje razpoložljivosti Tier IV objekta ATCC dogovorita naslednje cene:

| Poz. | Opis | Kol. | EM | Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov |  |  |  |  |
| 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme | 1 | kpl |  |  |
| 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 | 1 | kpl |  |  |
| 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 | 1 | kpl |  |  |
| 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov | 1 | kpl |  |  |
| 2 | Nadgradnja simulatorja napajanja KZPS z vgradnjo komponent za zagotavljanje operativne rezerve sistema |  |  |  |  |
| 2.1 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA1 | 1 | kpl |  |  |
| 2.2 | Vzpostavitev vroče rezerve v sklopu simulatorja (DSE) KRM_DEA2 | 1 | kpl |  |  |
| 2.3 | Namensko ohišje za integracijo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacij | 1 | kpl |  |  |
| 2.4 | Sistemska nadgradnja simulatorja (implementacija in posodobitev programske opreme) | 1 | kpl |  |  |
| 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali |  |  |  |  |
| 3.1 | Oprema | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Ostala oprema |  |  |  |  |
| 4.1 | Oprema | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 | 1 | kpl |  |  |
| 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 | 1 | kpl |  |  |
| 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 | 1 | kpl |  |  |
| 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 | 1 | kpl |  |  |
| 5.5 | Integracija sistema | 1 | kpl |  |  |
| 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2 |  |  |  |  |
| 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 | 1 | kpl |  |  |
| 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 | 1 | kpl |  |  |
| 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 | 1 | kpl |  |  |
| 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 | 1 | kpl |  |  |
| 6.5 | Integracija sistema | 1 | kpl |  |  |
| 7 | Nadgradnja odcepov in meritve |  |  |  |  |
| 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 | 1 | kpl |  |  |
| 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 | 1 | kpl |  |
| 8 | Nepredvidena dela in material |  |  |  |
| 8.1 | Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora Naročnik priznava nepredvidena dela in vgradnjo dodatnega materiala do največ 3% skupne vrednosti. | 3 | % |  |
| SKUPAJ Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |  |  |  |  |

Cene na enoto, na podlagi katerih so dogovorjene zgornje cene, so določene v izvajalčevem Popisu del, ki je sestavni del te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec izvedena dela obračuna na podlagi cen na enoto, določenih v Popisu del, in dejansko izvedenih količin, potrjenih s strani naročnika.

Enotne cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe. Cene na enoto vključujejo vse stroške/elemente, iz katerih so sestavljene (storitev; plače in druge stroške dela /morebitno nadurno delo, stroje in opremo; zaščitno obleko in druga zaščitna sredstva, transporti na lokacijo naročnika, ipd...; vključno s stroški vseh storitev, ki so v tej pogodbi ali njenih sestavnih delih opredeljene kot naloge izvajalca; v kolikor posamezna naloga ni izrecno specificirana v Popisu del, se šteje, da je vključena v cenah na enoto ostalih postavk) in vse popuste, razen DDV.

Predvidena (skupna) pogodbena vrednost za nadgradnjo za povečanje razpoložljivosti Tier IV znaša  ________ EUR brez DDV oz. ______ EUR z vključenim DDV in je izračunana na podlagi dogovorjenih cen na enoto in ocenjenih količin. Končna pogodbena vrednost se lahko razlikuje od te vrednosti, saj je odvisna od dejansko izvedenih del.

Plačilo

- člen

Izvedena dela se obračunajo na podlagi enotnih cen iz Popisa del ter dejansko izvedenih del in dobavljene in zmontirane opreme.

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami ter po uspešni primopredaji del pripravil končno obračunsko situacijo.

Izvajalec mora vsako obračunsko situacijo poslati v predhodno potrditev nadzorniku ter naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankama.

S strani naročnika potrjena obračunska situacija je obvezna priloga računa.

Naročnik bo opravljena dela plačal izvajalcu na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun.

Izvajalec mora posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bizBox eNabiralnika ali drugega ponudnika.

Če naročnik poročila o opravljenem delu ne zavrne delno ali v celoti, je dolžan vsak račun plačati v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku.

Račun mora vsebovati podatke, ki naročniku omogočijo izvedbo plačila (podatki zahtevani z zakonodajo), višina davka na dodano vrednost mora biti prikazana jasno, v skladu z veljavno zakonodajo.

Kraj in rok za izvedbo storitev

- člen

Rok za dokončanje vseh del za povečanje razpoložljivosti obstoječega sistema napajanja, kar pomeni izvedbo vseh del in storitev do podpisa primopredajnega zapisnika, je 8 mesecev od uvedbe v delo. Pogodbeni strani v roku 14 dni po podpisu pogodbe uskladita natančnejši terminski plan izvajanja del. V terminskem planu se določi datum uvedbe v delo. Z dnem uvedbe v delo postane terminski plan zavezujoč.

Dela za izvajajo na lokaciji: objekt ATCC, Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik – aerodrom.  Zaradi posebnosti lokacije in izvajanja naročnikove dejavnosti lahko naročnik zahteva, da posamezna dela potekajo segmentirano in se prilagajajo naročnikovi dejavnosti.

Primopredaja del

- člen

Po dokončanju del oz. po dokončanju posameznih faz, v kolikor bo tako dogovorjeno, se izvaja testiranje na novo vgrajene opreme, konfiguracije in delovanja posameznih gradnikov in celotnega sistema, vse skladno z zahtevami in protokoli, ki so določeni v Tehničnih specifikacijah.

Končna primopredaja del ni možna, v kolikor niso predhodno uspešno opravljena vsa testiranja, usposabljanje naročnikovega osebja ter naročniku predana vsa dokumentacija, kot je predvideno v Tehničnih specifikacijah.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka oz. prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev napak in pomanjkljivosti ter del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela v celoti prevzeta ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Izvajalec je dolžan predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo oz. Tehničnimi specifikacijami.

Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank.

Pogodbena dela štejejo za zaključen z dnem, ko pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o uspešni primopredaji.

Garancija in garancijski rok

- člen

Izvajalec daje na izvedena dela,  dobavljeno opremo ter material 48-mesečno garancijo, šteto od datuma uspešne primopredaje.

Izvajalec daje zgoraj dogovorjeno garancijo na celotno dobavljeno opremo in vgrajen material, neodvisno od garancije proizvajalca. V času trajanja garancije izvajalec skladno s Tehničnimi specifikacijami naročniku zagotavlja tudi tehnično podporo proizvajalcev opreme.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na svoje stroške odpravljati vse napake, ki nastanejo ob redni uporabi opreme.

Izvajalec v času garancije zagotavlja 24/7 aktivno prijavo napak na izvajalčevo tehnično službo po e-pošti: _________ in telefonu _________. Morebitni ustni prijavi sledi tudi obvezno posredovanje pisne prijave po elektronski pošti. Čas prijave je trenutek, ko naročnik o napaki ustno preko mobilnega telefona ali pisno preko elektronske pošte obvesti izvajalčevo tehnično službo.

Odzivni čas za urgentne posege na lokaciji naročnika: največ 2 uri. Odzivni čas za nenujne primere na lokaciji naročnika: največ 24 ur. Odzivni čas na lokaciji naročnika, je čas od prijave napake do trenutka, ko izvajalec pride na lokacijo naprave in začne odpravljati napako.

Čas za odpravo napake za ne-nujne primere: naslednji delovni dan. Čas za odpravo napake za urgentne primere je do 8 ur. V tem času morajo pooblaščeni serviserji izvajalca priti na lokacijo naročnika oz. lokacijo naprave v okvari, pričeti z odpravljanjem napake oz. takoj poročati naročniku o statusu napake in ukrepih, potrebnih za odpravo napake, in napako odpraviti oziroma funkcionalno nadomestiti okvarjeno napravo / gradnik električnega napajanja z drugo in tako omogočiti normalno delovanje namenskih tehničnih sredstev naročnika.

Za čas odprave napake se šteje čas: od prejema naročnikove prijave napake do uspešne odprave napake s strani izvajalca, kar je potrjeno s strani naročnika. Izvajalčeva kontaktna oseba pisno obvesti naročnika o uspešnosti odprave napake, kar naročnik potrdi s podpisom svoje kontaktne osebe.

V posameznem primeru lahko naročnik in izvajalec sporazumno določita drugačen čas za odpravo. Takšen dogovor mora biti v pisni obliki.

V kolikor se izkaže, da je potrebno zaradi odprave napake del opreme odstraniti iz lokacije vgradnje ali da napake ni mogoče odpraviti v dogovorjenem času ali da je napaka takšne vrste, da je zaradi tega uporaba opreme okrnjena, mora izvajalec za čas odprave napake naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo tako, da je funkcija sistema neokrnjena.

Izvajanje del

- člen

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi cen in rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s Popisom del, z veljavno zakonodajo, navodili naročnika in v skladno z dogovorjenim in s strani naročnika potrjenim terminskim planom;

- da bo v okviru pogodbene cene izvedel vse transporte in druge pomožne storitve (kot so intelektualna, fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila) ter dobavil vse materiale (ves pritrdilni, montažni, spojni, tesnilni in zaščitni material) in opremo, potrebne za izvedbo pogodbenih del;

- da bo pri delu uporabljal osnovna sredstva, drobni inventar, material in druga sredstva v obsegu in na način, ki zagotavljata doseganje dogovorjene kakovosti, kakor je dogovorjeno z naročnikom;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe za upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom v skladu s predpisi ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- zagotovil, da bo delovišče oz. delovišča urejeno v skladu z varnostnim načrtom, v kolikor je ta potreben;

- upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu, v kolikor je ta potreben;

- v imenu naročnika prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

- označil delovišče oz. delovišča skladno s predpisi in navodili naročnika;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

- naročniku omogočal ustrezen nadzor;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- zagotovil ustrezno zaščito površin, ki neposredno mejijo na območje izvajanja del ter po opravljenih delih te površine očistil in saniral morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del

- na svoje stroške poskrbel za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na deloviščih v času izvedbe del, skladno z dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

- izvedel ostale aktivnosti, ki so določene v razpisni ali tehnični dokumentaciji.

Vsi stroški zgoraj prevzetih obvez so vključeni v enotne cene.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

- da bo sodeloval z naročnikom in upošteval naročnikove zahteve in navodila;

- da bo dela opravil v dogovorjenih rokih in kvalitetno s strokovno usposobljenimi delavci;

- da bo vsa dela izvedel v skladu s pravili stroke in veljavnimi standardi in zakoni;

- da ima izvajalec dovoljenje za izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe, v kolikor je to potrebno;

- da bo pri delu uporabljal osnovna sredstva, drobni inventar, material in druga sredstva v obsegu in na način, ki zagotavljata doseganje dogovorjene kakovosti;

- da bo storitve izvedel brezhibno, kvalitetno in strokovno.

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost;

- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;

- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenim, kvalificiranim, izkušenim in zadostnim številom kadrov, ki po svojih znanjih, kompetencah in izkušnjah izpolnjujejo vse zahteve, določene s to pogodbo in Tehničnimi specifikacijami.

Naročnik ima pravico kadarkoli med izvajanjem pogodbe od izvajalca zahtevati zamenjavo posameznega kadra, če utemeljeno oceni ali ugotovi, da:

- posamezen kader ne izpolnjuje zahtev iz prejšnjih odstavkov ali zahtev iz Tehničnih specifikacij,

- posamezen kader dela ne izvaja strokovno, kakovostno, pravočasno ali v skladu s to pogodbo,

- ravnanje posameznega kadra ogroža pravilno, nemoteno ali varno izvajanje pogodbenih obveznosti, ali

- obstajajo druge utemeljene okoliščine, zaradi katerih nadaljnje sodelovanje takega kadra ni v interesu pravilnega izvajanja pogodbe.

Izvajalec mora kader, za katerega naročnik zahteva zamenjavo, zamenjati brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku 15 dni od prejema pisne zahteve naročnika, in zagotoviti nadomestni kader, ki izpolnjuje najmanj enake zahteve glede strokovne usposobljenosti, kvalifikacij in izkušenj, kot so določene v tej pogodbi in Tehničnih specifikacijah. Vsi stroški in posledice zamenjave kadra bremenijo izvajalca. Če izvajalec zahteve naročnika za zamenjavo kadra ne izpolni v postavljenem roku ali če tudi nadomestni kader ne izpolnjuje pogodbenih zahtev, se to šteje za kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe vzpostavljen dokumentiran sistem politike kompetenc svojih delavcev in sistem politike usposabljanja svojih delavcev.

- člen

Izvajalec je dolžan izvajanje pogodbenih del prilagoditi oz. podrediti dejavnostim, ki potekajo na območju letališča, tako da ni ogroženo nemoteno in varno izvajanje dejavnosti, ki potekajo na letališču. Izvajalec dela, ki so predmet te pogodbe, izvaja na lokaciji, ki je v neposredni bližini letališke infrastrukture, za katero velja poseben režim varovanja, ki se ga izvajalec zavezuje upoštevati.

Iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, se terminski plan za izvedbo pogodbenih del prilagodi specifiki in pogojem del na letališču, dela se izvajajo segmentirano z ozirom na objektivne omejitvene pogoje letališča (tudi v nočnem času).

Izvajalec se zavezuje upoštevati vsa navodila in omejitve, ki mu jih prenese naročnik z uvedbo v delo. Stroške vseh ukrepov nosi izvajalec.

- člen

Izvajalec je odgovoren za vsako morebitno škodo na objektu naročnika, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja izvajalca in se obvezuje odpraviti vsako tovrstno škodo. V kolikor poškodb ne odpravi v roku, ki ga določi naročnik, lahko to zagotovi naročnik na stroške izvajalca.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem do pogodbene vrednosti do zaključka del. Ob nastanku zavarovalnega primera, izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja, kar je poškodovano in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu zagotavljal:

- dostop do prostorov v transformatorskih postajah KZP_1 in KZP_2 oz. naprav, ki sestavljajo sistem napajanja Tier IV PS ATCC,

- zagotovil spremstvo osebja naročnika, če bo to potrebno,

- vso potrebno dokumentacijo za potrebe izvedbe del in storitev,

- vso ostalo strokovno pomoč, ki jo poseduje naročnik za dobro izvedbo del in storitev.

Naročnik je dolžan omogočiti neoviran potek del tako, da uvede izvajalca v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi izvajalca v delo.

Naročnik bo prav tako zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, v skladu s potrebami in z zmožnostmi naročnika ter podajal potrebna pojasnila in navodila.

Konzorcij izvajalcev

- člen

(OPOMBA: Določbe v tem členu veljajo samo v primeru, če bo Izvajalec nastopal s skupino ponudnikov – t.i. Konzorcij (»JOINT VENTURE«). V nasprotnem primeru se ta člen črta in se ostali členi te pogodbe ustrezno preštevilčijo)

Izvajalec nastopa v skupnem nastopu z družbami:

| Konzorcij družb z izvajalcem (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Vrsta del (predmet), ki jih bo izvedla družba v skupnem nastopu z izvajalcem | Količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del |
| --- | --- | --- |

V kolikor je Javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča, razen če za posamezen primer ZJN-3 ne določa drugače.

Podizvajalci

- člen

(OPOMBA: Določbe v tem členu veljajo samo v primeru, če bo Izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in se ostali členi te pogodbe ustrezno preštevilčijo)

Pri izvajanju Javnega naročila bodo podizvajalci (v nadaljevanju: »prijavljeni podizvajalci«) izvedli naslednja dela:

| Podizvajalec naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Vrsta del (predmet), ki jih bo izvedel podizvajalec | Količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del |
| --- | --- | --- |

Za delo podizvajalcev, prijavljenih ali neprijavljenih, odgovarja izvajalec enako kot za svoje delo.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe:

- v zvezi s prijavljenimi podizvajalci naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in

- če namerava v izvajanje Javnega naročila naknadno vključiti nove podizvajalce naročniku poslati informacije iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 glede novih podizvajalcev,

in sicer vse najkasneje v petih dneh po spremembi oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje Javnega naročila je mogoča samo, če Naročnik poda predhodno pisno soglasje. Naročnik soglasje zavrne, v kolikor pri predlaganemu podizvajalcu obstojijo razlogi za izključitev podizvajalcev, kot so določeni v Razpisni dokumentaciji. Naročnik lahko predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega zavrne tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. V kolikor je izvajalec izpolnjevanje katerega od pogojev za sodelovanje dokazoval skupaj s podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa predlaga zamenjavo takšnega podizvajalca, mora zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oziroma, da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim izvajalec izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje.

Naročnik mora o zavrnitvi zamenjave oziroma novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v roku 10 dni od prejema izvajalčevega popolnega predloga (to pomeni, da so predlogu predložene vse listine, ki so skladno s tem členom potrebne za presojo naročnika).

Neposredna plačila posameznemu podizvajalcu so obvezna, če je podizvajalec neposredna plačila izrecno pisno zahteval bodisi ob prijavi v izvajalčevi ponudbi bodisi ob prijavi na podlagi tretjega odstavka tega člena (tj. uvedba podizvajalca tekom izvajanja pogodbe).

Za primere obveznih neposrednih plačil izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da takšnemu podizvajalcu neposredno plača račun  oziroma situacijo, ki je predhodno potrjen s strani izvajalca. Izvajalec mora podizvajalčev račun  oziroma situacijo, ki ga je predhodno potrdil, priložiti svojemu računu  oziroma situaciji.

Izvajalec mora za potrebe izvajanja obveznih neposrednih plačil naročniku predložiti tudi soglasje posameznega podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Takšno soglasje lahko pridobi naročnik tudi neposredno od podizvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcem skladno s tem členom ni obvezno, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa  oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec za izvedena dela ali dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom naročila, prejel popolno plačilo.

Podizvajalske pogodbe med Izvajalcem in podizvajalci morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja Javnega naročila..

Kontaktne osebe

- člen

Stranki določita pooblaščeno kontaktno osebo, ki skrbi za koordinacijo pri izvajanju pogodbe in druge naloge določene s to pogodbo, in sicer:

- za izvajalca: _____________

(tel. št. __________, GSM ___________, e-naslov: _______________) ali

___________  (GSM __________ , e-naslov: ______________)

- za naročnika: _______________

(tel. št. ______________, GSM _____________, e-naslov:________________).

Vsaka pogodbena stranka lahko enostransko spremeni svojega skrbnika pogodbe, tako da posreduje pisno obvestilo o zamenjavi skrbnika pogodbe s kontaktnimi podatki drugi stranki. Tovrstna sprememba ne predstavlja spremembe pogodbe, zato ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

Dostop do območij s posebnim režimom varovanja

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo uredil oz. organiziral dostop do tistih delov svojih prostorov, kjer se nahaja oprema, ki je predmet te pogodbe, tako da bo izvajalcu omogočeno izvajanje storitev po tej pogodbi.

Izvajalec je seznanjen, da za prostore naročnika velja poseben režim varovanja, zaradi česar se zavezuje, da bo od vseh fizičnih oseb, ki bodo zanj opravljala dela v prostorih naročnika pridobil potrebna dovoljenja za uporabo njihovih osebnih podatkov, v kolikor bo to potrebno zaradi varnostnih preverjanj.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku posredoval zahtevane osebne podatke in druge potrebne podatke delavcev, ki bodo dostopali do območji s posebnim režimom varovanja.

Pogodbena kazen

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v primeru, če zamudi končni rok za izvedbo nadgradnje sistema. Pogodbena kazen za vsak dan zamude znaša 0,5% skupnega pogodbenega zneska za nadgradnjo za povečanje razpoložljivosti z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% tega zneska.

Pogodbeno kazen v višini 10% skupnega pogodbenega zneska z DDV je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen za primer neizpolnitve, če naročnik to pogodbo odpove skladno s to pogodbo zaradi tega, ker izvajalec ni izvedel dogovorjene nadgradnje sistema, ali če ta izpolnitvena obveznost izvajalca preneha zaradi nezmožnosti izpolnitve, za katero odgovarja izvajalec sam.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen po prejšnjih odstavkih ne glede na nastanek škode zaradi zamude ali neizpolnitve. Če dejanska nastala škoda zaradi zamude ali neizpolnitve presega znesek pogodbene kazni, ki jo je po prejšnjih odstavkih dolžan plačati izvajalec, je izvajalec naročniku dolžan povrniti razliko med pogodbeno kaznijo in dejansko nastalo škodo.

Naročnik ima pravico pobotati terjatev iz naslova pogodbene kazni s plačili računov, ki jih izvajalec izstavi na podlagi te pogodbe.

Odpoved pogodbe

- člen

Naročnik sme brez odpovednega roka pisno odpovedati to pogodbo v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni oziroma krši določila te pogodbe, pa pogodbenih obveznosti ne izpolni oziroma kršitve ter njenih posledic ne odpravi niti v dodatnem roku, ki mu ga v pisnem ali elektronskem pozivu določi naročnik oziroma njegova pooblaščena kontaktna oseba.

Šteje se, da izvajalec krši določila te pogodbe, če je katerakoli oprema, ki jo izvajalec zagotovi naročniku, neustrezna oz. ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik, izvajalec pa kljub pozivu naročnika takšne pomanjkljivosti ne odpravi v roku, postavljenem s strani naročnika. Prav tako se šteje, da izvajalec krši določila te pogodbe, če v primeru okvare opreme, dane v najem, izvajalec za čas nezmožnosti uporabe te opreme naročniku ne zagotovi ustrezne nadomestne opreme, ki izpolnjuje najmanj karakteristike prvotne opreme in takšne pomanjkljivosti izvajalec ne opravi niti po naročnikovem pozivu v roku, določenem s strani naročnika.

Izvajalec nima pravice odpovedati te pogodbe pred njenim iztekom, razen v primeru, če naročnik neutemeljeno zamuja s plačilom in plačila ne opravi niti v dodatnem roku, ki mu ga v pisnem pozivu določi izvajalec. V tem primeru lahko izvajalec odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, pri čemer začne odpovedni rok teči z dnem vročitve pisnega obvestila o odpovedi pogodbe naročniku.

Zavarovanje posla

- člen

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti tolikšno število bianco menic kot ima odprtih bančnih računov z menično izjavo, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% celotne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in z veljavnostjo 60 mesecev od datuma sklenitve te pogodbe. Naročnik lahko zavarovanje unovči v enem od naslednjih primerov:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami, vključno z izvajanjem obveznosti iz garancije za izvedeno nadgradnjo sistema napajanja;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- v primeru obračuna pogodbene kazni v skladu s to pogodbo;

- v drugih primerih, ki so določeni v tej pogodbi.

Unovčitev zavarovanja ne odvezuje izvajalca obveznosti povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik utrpel zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe, in zneskom iz unovčitve zavarovanja.

Izvajalec mora zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti na priloženem obrazcu iz razpisne dokumentacije ali pa na obrazcu, ki ne odstopa od vsebine obrazca iz razpisne dokumentacije.

Višja sila

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe, ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Vsaka pogodbena stranka je dolžna izpolniti svojo obveznost takoj po prenehanju razlogov, ki so ovirali njeno izpolnitev, če je takšna izpolnitev še v interesu druge pogodbene stranke.

Poslovna skrivnost

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot zaupne obravnavali in varovali vse podatke druge stranke, ki jih dobita ob izvajanju te pogodbe po tej pogodbi ali v zvezi s sklepanjem ali izvrševanjem te pogodbe (skupaj imenovani »poslovna skrivnost«), dokler ti podatki ne postanejo javno znani na drug način in ne kot posledica kršitve s strani pogodbene stranke, ki je te zaupne podatke prejela od druge, od njenih zaposlenih ali od njenih predstavnikov. Zaupni podatki se lahko sporočajo tretjim samo, če tako določajo prisilni predpisi, če je to izrecno dovoljeno s to pogodbo ali če poda druga pogodbena stranka predhodno pisno soglasje.

Nobena od pogodbenih strank ne sme poslovne skrivnosti razkriti nobeni tretji osebi, razen svojim zaposlenim, podpogodbenikom in zastopnikom, ki morajo biti seznanjeni z njimi. Vendar pa morata obe pogodbeni stranki zagotoviti, da se vse osebe, ki jim posredujeta poslovno skrivnost – v celoti ali delno – zavežejo, da bodo varovale njeno zaupnost. Vsaka od pogodbenih strank mora nemudoma obvestiti drugo pogodbeno stranko, če izve za kršitev te obveznosti s strani katere koli takšne osebe ter mora drugi pogodbeni stranki nuditi vso razumno pomoč v zvezi s sodnimi postopki, ki jih bo druga stranka uvedla proti takšni osebi.

Izvajalec se zavezuje, da bo poleg v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji določenih varnostnih zahtev upošteval tudi vse interne varnostne zahteve naročnika, ki mu jih ta posreduje po sklenitvi te pogodbe. Prav tako bo upošteval vse varnostne zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi, ne glede na to, ali se razpisna dokumentacija in ta pogodba izrecno sklicujeta nanje ali ne.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

Varovanje in zaščita osebnih podatkov

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvrševanju določil te pogodbe v zvezi z osebnimi podatki in v zvezi z njihovo obdelavo z organizacijsko tehničnimi postopki in ukrepi zagotavljali takšno varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali  posredovanje osebnih podatkov, vse to pa v skladu z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR in na njeni podlagi izdanimi nacionalnimi predpisi.

S to pogodbo se pogodbeni stranki zavezujeta, da zagotavljata zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov v skladu s to pogodbo in splošno uredbo o varstvu podatkov - GDPR ter drugimi predpisi na tak način, da obdelava zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer pravico do vpogleda in dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti ter pravico do ugovora.

Pogodbeni stranki bosta izpolnjevali obveznosti s področja varnosti osebnih podatkov, zlasti glede varnosti obdelave, uradnega obveščanja nadzornega organa o kršitvi varstva osebnih podatkov, sporočila posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki ter o morebitni kršitvi varstva osebnih podatkov

Razvezni pogoji skladno s 67. členom ZJN-3

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Protikorupcijsko določilo

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Trajanje pogodbe

- člen

Pogodba je sklenjena in je veljavna z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če je v tej pogodbi zahtevano zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz izvajalčeve garancije.

Pogodba preneha pred potekom obdobja iz prejšnjega odstavka:

- če jo katera od strank v skladu s to pogodbo predčasno odpove, ali

- če naročnik pred tem izvede nov postopek izbire izvajalca s področja predmeta javnega naročila.

Pogodba se odpove pisno, s priporočenim pismom drugi pogodbeni stranki. Odpovedni rok se šteje od dneva, ko je druga pogodbena stranka prejela odpoved.

Končne določbe

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za vsa ostala razmerja, ki niso urejena s predmetno pogodbo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju. Pogodbene stranke so sporazumne, da se za reševanje vseh pravnih vprašanj, ki izvirajo ali bi lahko izvirali iz te pogodbe, uporablja slovensko pravo, razen določil mednarodnega zasebnega prava.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Datum:                                                                     Datum:

| NAROČNIK Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Rok Marolt DIREKTOR | IZVAJALEC ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| --- | --- |

POSLOVNA SKRIVNOST*

## PRILOGA D/7

izjava o UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OZ. IZVAJALCA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb)  je naročnik, ki je zavezan postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

(naziv in naslov ponudnika)

v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v nadaljevanju izjavljamo in podajamo:

- PODATKE O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe | Naslov prebivališča | Delež lastništva in lastniki delnic* v % | Tihi družabnik (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- |

* V kolikor gre za delniško družbo se vpisujejo samo tisti lastniki, ki imajo v lasti več kot 5% delnic.

- PODATKE O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Firma in sedež pravne osebe | Zakoniti zastopnik | Delež lastništva in lastniki delnic** v % | Tihi družabnik (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- |

** *V kolikor gre za delniško družbo se vpisujejo samo tisti lastniki, ki imajo v lasti več kot 5% delnic.

- PODATKE O POVEZANIH DRUŽBAH

| Firma/naziv in sedež pravne osebe | Zakoniti zastopnik | Vrsta povezave |
| --- | --- | --- |

Za povezane družbe štejejo družbe, ki so v sledečem medsebojnem razmerju:

- ena družba ima v drugi večinski delež;

- ena družba je odvisna od druge družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali

- so družbe povezane s podjetniškimi pogodbami, med katere štejejo:

    - pogodba o obvladovanju;

    - pogodba o prenosu dobička;

    - pogodba o profitni skupnosti;

    - pogodba o delnem prenosu dobička in

    - pogodba o zakupu obrata, pogodba o prepustitvi obrata.

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek zakonitega zatopnika ponudnika/prijavitelja |  |
| Podpis |  |
| Žig |  |
| Datum |  |

Pomembno:

Naročnik je celotno vsebino tega obrazca določil kot poslovno skrivnost, saj vsebuje tako osebne podatke, kot tudi poslovne podatke, ki niso vsi javno dostopni in bi z razkritjem le teh posameznim fizičnim ali pravnim osebam lahko nastala škoda. Naročnik bo podatke iz obrazca uporabil samo za potrebe izvedbe postopkov, povezanih z oddajo tega javnega naročila.

Vpogled v vsebino tega obrazca s strani tretjih oseb je možen samo na podlagi ustrezne zakonske podlage.

## PRILOGA D/7a

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

IZ 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da nismo uvrščeni med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) oziroma s katerimi naročnik na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne sme poslovati.

Hkrati izjavljamo, da med našo družbo in  odgovorno osebo naročnika, člani nadzornega sveta naročnika ali prokuristi naročnika ne obstajajo okoliščine, ki kažejo na nasprotje interesov, kot ga ureja 38.a člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24 in 77/25) oz. v smislu 38.a člena ZGD-1), v kolikor pa bi takšne okoliščine nastale, pa bomo o tem nemudoma pisno obvestili naročnika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA D/8

IZJAVA O NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV

IZ 5K. ČLENA UREDBE SVETA (EU) 2022/576

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo seznanjeni z določili prvega odstavka 5k. člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, ki prepoveduje dodeljevanje ali izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektoma ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila;

in potrjujemo, da pri nas ter morebitnih podizvajalcih, dobaviteljih ali subjektih, katerih zmogljivosti se uporabljajo pri predmetnem naročilu, ne obstaja nobeden izmed zgoraj navedenih razlogov za prepoved dodeljevanja naročila.

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

## PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

Ponudniki naj upoštevajo vse navedeno v točki 10. Skupna ponudba več ponudnikov.

Skupina ponudnikov k ponudbi predloži akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila.

Za vsakega od ponudnikov v skupini je treba v ponudbi predložiti:

- ESPD,

- Dokazilo v povezavi s podtočkami od 5.1., 5.2. in 5.3. te razpisne dokumentacije,

- Dokazila v povezavi s podtočkami od  vključno 6.1. do vključno 6.6. te razpisne dokumentacije,

- Priložijo se reference za tista dela, ki bi jih izvajal v tem postopku partner v skupnem nastopu,

- Akt / pogodba o skupnem nastopu;

- PRILOGA D/7 in PRILOGA D/7a,

- PRILOGA D/8.

Vse ostale priloge iz razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.

## PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudniki naj upoštevajo vse navedeno v točki 11. Ponudba s podizvajalci.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora ponudnik v ESPD obrazcu navesti vse sodelujoče podizvajalce.  Ponudnik k ponudbi priložiti s strani vsakega navedenega podizvajalca:

- ESPD,

- Dokazilo v povezavi s podtočkami od 5.1., 5.2. in 5.3. te razpisne dokumentacije,

- Dokazila v povezavi s podtočkami od  vključno 6.1. do vključno 6.6. te razpisne dokumentacije,

- Podizvajalec priloži reference za tista dela, ki bi jih izvajal na podlagi tega postopka,

- Osnutek podizvajlske pogodbe,

- PRILOGA D/7 in PRILOGA D/7a,

- PRILOGA D/8.

Sodelujoči podizvajalci morajo izpolniti tudi obrazec PRILOGA E/3.

## PRILOGA E/3

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom

| Naročnik: | Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zg. Brnik 130N, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija |
| --- | --- |
| Naziv javnega naročila: | Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV |
| Št. javnega naročila (vodena pri naročniku): | 285-54 |

(naziv in naslov ponudnika)

Pri izvedbi javnega naročila bomo sodelovali podizvajalec

| PODIZVAJALEC: Firma: Naslov: Matična številka: Davčna številka: Številka računa, SWIFT, IBAN | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| VRSTA OBVEZNOSTI (predmet, količina): Kraj dela: Datum zaključka: | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA		NE

(ustrezno obkroži)

| Kraj in datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opomba: Prilogo izpolni podizvajalec. Izpolni se le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga fotokopira in izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

________________________                                                                         PRILOGA F1

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

Kot izvajalec izročamo naročniku Kontroli zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v postopku oddaje javnega naročila »Nadgradnja napajalnega sistema Tier IV«, bianco menico, na katerih je podpisan:

______________

(zakoniti zastopnik)

Menico so podpisale osebe, pooblaščene za zastopanje izvajalca.

V skladu s pogodbo št.___________, o ___________, z dne ________, sklenjeno med naročnikom, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, in izvajalcem _______________________, je izvajalec dolžan pogodbene obveznosti opraviti na način, v rokih in v obsegu (količini in kvaliteti), določenem v citirani pogodbi.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih in/ali v primeru, da izvajalec ne izpolni svoje obveznosti iz naslova zagotavljanja garancije za dobavljeno opremo oz. opravljene storitve. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti oz. v primeru zamude pri izvajanju pogodbenih storitev.

Pooblaščamo Kontrolo zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, da brez vnaprejšnjega obvestila, izpolni bianco menico v znesku do 10% okvirne pogodbene vrednosti z  vključenim DDV, da izpolni vse druge neizpolnjene dele menice s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jo sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Menico Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, izpolni tudi s klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva Kontroli zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, na račun št.: SI56 1010 0004 3347 840, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Menica je unovčljiva pri:

- __________banki, TRR: ____________________________,

- __________banki, TRR: ____________________________,

- __________banki, TRR: ____________________________,

po izboru naročnika.

Hkrati podpisnik menic izrecno pooblaščam vsako od zgoraj navedenih bank,  da v breme mojega TRR, ki je voden pri posamezni banki, izplača celotni znesek iz menice.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Če Kontrola zračnega prometa Slovenije, Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik-aerodrom, ne unovči menice do vključno _______________ (najmanj 60 mesecev), ta izjava preneha veljati ne glede na to, ali nam je menica vrnjena.

Kraj, dne ______________

Podpisnik menice: ___________

Žig in podpis: _____

Uradni list RS, št. 97/07, 64/16, 20/18

*Op. : iksi »x« pomenijo št. javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, LL  pa pomenita zadnji številki leta objave (npr. 26 za leto 2026) – Število znakov sklica navedenega v oklepaju mora biti osemmestno. Natančnejše navodilo za izpolnitev teksta pravnega pouka se nahaja na spletni strani ministrstva za finance.

Popis del je pripravljen na podlagi PZR_V4_popis_Povečanje razp. sist. nap. TIER IV PS ATCC, ki ga je izdelal za naročnika projektant z zadevnega elektrotehničnega področja.

V kolikor ponudnik zapiše vrednosti na več kot dve decimalki natančno, se pri pregledu in ocenjevanju ponudbe upoštevajo pri vsaki postavki vrednosti, zapisane na prvih dveh decimalkah brez zaokroževanja. Če ponudnik zapiše vrednosti brez decimalk, se upošteva, da je vrednost prvih dveh decimalk nič (0). Če zapiše ponudnik vrednost na eno decimalko  natančno, se upošteva, da je vrednost druge decimalke nič (0). Enaka pravila veljajo tudi pri obračunu izvedenih del.

Glej opombo št. 5.