## Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI - LABORATORIJSKA OPREMA PROIZVAJALCA EPREDIA
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 50 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 25 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Katal. Št. | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
3. | A82310043 | Anual service kit | kos | 2 |  |  | 0 | 0
4. | A78410058 | Battery | kos | 2 |  |  | 0 | 0
5. | A78410117 | Chamber field repair kit | kos | 2 |  |  | 0 | 0
6. | 19460 | Cooling Sole | kos | 2 |  |  | 0 | 0
7. | 518070 | Cross roller bearing | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | 350040 | Cryostat Oil | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | 435710 | Fan Assembly | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | 9990612 | Formaldehyde Filter | kos | 5 |  |  | 0 | 0
11. | A79210065 | Gemini Baskets (5) Black Sliders | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | A79210158 | Gripper Return Plate Kit - Inc. Spring | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | 59910019 | Had seal (PK3) | kos | 2 |  |  | 0 | 0
14. | A78910064 | Heated Window assy | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | A78310011 | Lid Hinges spares kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | AP19066 | Opto Level Sensor | kos | 1 |  |  | 0 | 0
17. | A82310018 | Power supply unit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
18. | A78310023 | Processor PCB Mk II Spares Kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | A78410033 | Seal kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | A79210081 | Suction cap ClearVue | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | A78420110 | Valve port spigot | kos | 5 |  |  | 0 | 0
22. | 9990610 | Vapor Filter, Charcoal | kos | 5 |  |  | 0 | 0
23. | A78410108 | Wax heater assembly kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. | A84120064 | Wax pipe & Heather W1 Connector Ass | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | A84120066 | Wax pipe&Heater W3 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.

## Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 2
REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE - LABORATORIJSKA OPREMA PROIZVAJALCA EPREDIA
ZŠ | Inventarna številka | Opis - naziv medicinske opreme | Serijska številka | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | 100294 | POKRIVALEC OBJEKTNIH STEKEL CLEARVUE | CV04771204 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
2. | 107427 | MIKROTOM | 39860 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
3. | 107428 | MIKROTOM | 39859 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 107487 | CYTOCENTRIFUGA CYTOSPIN 4 | CY4754 0711 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
5. | 115697 | CITOCENTRIFUGA SHANDON CYTOSPIN 4 | CY7467 1106 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
6. | 115942 | PROCESOR TKIVNI VAKUMSKI SHANDON EXELSIOR | EX38681107 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
7. | 125390 | MIKROTOM DRSNI | S15030339 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
8. | 126619 | PROCESOR VAKUUMSKI TKIVNI | ET07021509 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
9. | 133630 | KRIOSTAT CRIOSTAR NX50 OPH | S16060958 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
10. | 161782 | BARVALNIK GEMINI AS | GT8043U2405EP | kom | 1 |  |  | 0 | 0
11. | 165235 | CITOCENTRIFUGA SHANDON CYTOSPIN | CY08602508EP | kom | 1 |  |  | 0 | 0
12. | 165250 | KRIOSTAT NX50 | 957210L | kom | 1 |  |  | 0 | 0
13. | 165251 | DRŽALO ZA NIZKOPROFILNE NOŽE | 705840 | kom | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: | [5 empty] | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.