## Prva stran
HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt
110 kV STIKALIŠČE
Dobava VN naprav
PONUDBENI PREDRAČUN
4470.6E02.PP.Rev1

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA JN: DOBAVA VN NAPRAV
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | SKLOP A - OZEMLJILNI LOČILNIKI - DOBAVA | 0
2 | SKLOP B - MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA | 0
3 | SKLOP C - PRENAPETOSTNI ODVODNIKI - DOBAVA | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE: | 0

## S
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.

## SKLOP A - LOČILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
A | SKLOP A - OZEMLJILNI LOČILNIKI - DOBAVA
Ozemljilni ločilnik z enim prekinjevalnim mestom z elektromotornim pogonom za ozemljilne nože za vse tri faze
1 | HE Dravograd | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
2 | HE Vuzenica | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
3 | HE Vuhred | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
4 | HE Ožbalt | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli*
5 | Pogonska omarica kompletno ožičena z vso opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Storitve |  |  | 0
6 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon s strani proizvajalca pooblaščene osebe | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Šolanje končnih uporabnikov na objektu s strani proizvajalca pooblaščene osebe za spuščanje v pogon | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
| * Pri rezervnih delih si naročnik pridržuje pravico pred potrditvijo tovarniške dokumentacije spremeniti število kosov. |  |  |  | Skupaj | 0

## SKLOP B - MERILNI TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
B | SKLOP B - MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA
Tokovni merilni transformator 1000/1/1/1/1/1A
1 | HE Vuzenica | kos | 18 | 0 | 0 | 0
2 | HE Vuhred | kos | 15 | 0 | 0 | 0
3 | HE Ožbalt | kos | 9 | 0 | 0 | 0
Tokovni merilni transformator 2000/1/1/1/1/1A
4 | HE Vuzenica | kos | 3 | 0 | 0 | 0
5 | HE Vuhred | kos | 3 | 0 | 0 | 0
6 | HE Ožbalt | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Napetostni merilni transformator
7 | HE Vuzenica | kos | 24 | 0 | 0 | 0
8 | HE Vuhred | kos | 21 | 0 | 0 | 0
9 | HE Ožbalt | kos | 15 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0

## SKLOP C - ODVODNIKI P
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
C | SKLOP C - PRENAPETOSTNI ODVODNIKI - DOBAVA
Prenapetostni odvodniki, fazni, s pomožno opremo za daljinsko odčitavanje - pokončna izvedba
1 | HE Vuzenica - pokončna izvedba | kos | 18 | 0 | 0 | 0
2 | HE Vuhred - pokončna izvedba | kos | 15 | 0 | 0 | 0
3 | HE Ožbalt - pokončna izvedba | kos | 9 | 0 | 0 | 0
4 | Rezerva - pokončna izvedba | kos | 6 | 0 | 0 | 0
5 | Prenapetostni odvodniki, fazni, s pomožno opremo za daljinsko odčitavanje - viseča izvedba | kos | 12 | 0 | 0 | 0
6 | Prenosna naprava za monitoring delovanja za registracijo prenapetosti in preverjanje stanja delovanja odvodnika - daljinsko odčitavanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0