## List1
Ponudbeni predračun - javno naročilo: Dobava in vgradnja novih servomotorjev agregata 2 HE Zlatoličje
Naziv ponudnika
Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € (brez DDV) | Skupaj cena v € (brez DDV)
1 | Ureditev gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava in dobava servomotor motor (dobava hidravličnih cilindrov za upravljanje vodilniškega mehanizma in cilinder za upravljanje zračnih ventilov; izvedba z zunanjimi dušilkami, ki omogočajo zunanjo nastavitev dušenja tlaka) | kos | 2 |  | 0
4 | Izdelava in dobava novih vilic; material 42CrMo4+QT | kos | 2 |  | 0
5 | Izdelava in dobava novih sornikov; material X17CrNi 61.2 QT800 | kos | 2 |  | 0
6 | Izdelava in dobava novih sferičnih ležajev; material GE180 – UK – 2RS z vskočnikom | kos | 2 |  | 0
7 | Podložka, material CuPb17Sn10 | kos | 2 |  | 0
8 | Distančni obroč, material X5CrNi18-10 | kos | 4 |  | 0
9 | Izdelava in dobava preostalega material potrebnega za pravilno delovanje servomotorjev | kpl. | 1 |  | 0
10 | Demontažna dela | kpl. | 1 |  | 0
11 | Geometrijske meritve obstoječega stanja z 3D laserjem | kpl | 1 |  | 0
12 | Pripravljalna dela za vgradnjo | kpl | 1 |  | 0
13 | Geometrijska korekcija obstoječih temeljnih plošč ( tuširanje obstoječih distančnih obročev med zidno temeljno ploščo ter ohišjem servomotorja, mehanske obdelave, varjenje itd.) | kpl | 1 |  | 0
14 | Montažna dela | kpl | 1 |  | 0
15 | Zagonski preizkusi | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava rezervnih delov in specialnega orodja | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela od 1 do 16 | kpl | 0.05 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.
Vpisujejo se izključno modro označena polja.
Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis,