RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO ZA

NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET

Ljubljana, marec 2026

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek s sklenitvijo pogodbe, ki ima naravo okvirnega sporazuma.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisne dokumentacije) ali po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s  Splošnimi navodili ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov ali kakršnekoli škode v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov ali škode, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila ali v primeru zavrnitve vseh ponudb v skladu s petim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju ali v primeru odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z osmim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju.

.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11, s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11, s spremembami in dopolnitvami),

- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07, s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Ponudnik naloži in izpolni obrazec ESPD, ki je del te razpisne dokumentacije, na spletni strani: https://ejn.gov.si/espd/.

ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži podpisan ESPD ali nepodpisan ESPD, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 3: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcu.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

3.2.4       Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju.

V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5     V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun « v pdf datoteki. Dokument, pripet v del »Predračun«, je viden na javnem odpiranju ponudb v celoti skupaj s skupno ponudbeno vrednostjo.  Obrazec  »Predračun« v excel obliki  pa ponudnik naloži v razdelek »Ostale priloge«. V primeru razhajanj med podatki Predračuna v pdf  - naloženim v razdelek »Predračun«, in Predračunom v excel obliki  - naloženim v razdelek »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«. Ponudnik naloži obrazec ESPD v  ESPD – ponudnik.

Morebitne pozive za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN, skladno z določilom petega odstavka 89. člena ZJN-3. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo biti v slovenskem jeziku ali prevedeni v slovenski jezik.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za finančna zavarovanja veljajo tudi sledeča pravila: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

7. 	SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2  Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

10. 	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana: po sklopih (ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope)

- Ogled prostorov:  Ogled okvirne lokacije, na katero se namesti oprema, ter dostopa do te lokacije, je po potrebi za ponudnike v določenem sklopu možen. Po potrebi je možen ogled lokacije na katero se umesti oprema, kot tudi ogled dostopov do te lokacije. Ogledi se bodo izvajali v terminu, ki ga posamezni ponudnik dogovori z naročnikom. Ponudnik mora interes za ogled predhodno najaviti najkasneje 8 dni pred potekom roka za oddajo vprašanj, na elektronski naslov: blanka.spes@kclj.si. Naročnik svetuje ponudnikom, da se najavijo na ogled čim prej, saj zaradi ogledov ni dolžan podaljševati roka za postavljanje vprašanj ali roka za oddajo ponudb.

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v slovenskem ali angleškem jeziku; ob primopredaji pa navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 30. 6. 2026

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO |  | Vrednost merila v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Končna ponudbena vrednost z DDV / SKLOP | 100,00 |
| SKUPAJ |  | 100,00 |

Izbira v primeru cenovno enakih ponudb:

V primeru, da po analizi ponudb, dveh ali več dopustnih ponudb, doseže enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna, bo naročnik naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ponudbo oddal prvi, kar bo razvidno iz Zapisnika o odpiranju ponudb, ki bo dostopen na e-JN.

Naročnik je za primer cenovno enakih ponudb (ki sta bili po objavljenem merilu ocenjeni enako) vnaprej predvidel način izbire najugodnejše ponudbe in s tem omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudb.

STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA

SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE

- Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

- Ponudnik mora za vso ponujeno blago (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) predložiti dokazila o registraciji v EU - Sloveniji (CE) ter skladnosti z EU IVD direktivo (EU-IVDD) oziroma z EU IVD regulativo (EU-IVDR). Zahteva o skladnosti z EU-IVDR mora biti izpolnjena v skladu s predpisanimi roki in zahtevami EU Uredbe 2017/746 ter Zakona o medicinskih pripomočkih ZMedPri-1. Izjema je potrošni material, ki ni podvržen EU-IVDR.

- V kolikor ponudnik ponudi reagente – metodo, ki vključuje biotin, mora biti predložena tudi informacija o morebitnih interferencah na biotin kot tudi informacija o koncentraciji biotina, pri kateri interference dokazano še niso prisotne.

- Ponudnik mora zagotavljati dobavo materiala najmanj 2-krat tedensko z izjemo materiala z radioaktivnimi izotopi, kjer je dobavni rok največ 10 dni. Ponudnik mora zagotoviti transport materiala do prejemnika v temperaturnih pogojih, kot so predpisani s strani proizvajalca.

- Ponudnik mora zagotavljati rok uporabnosti blaga (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) minimalno 6 mesecev od datuma prevzema blaga oziroma minimalno 6 tednov za materiale z radioaktivnimi izotopi.

- Ponudnik mora ob vsaki dobavi reagentov zagotoviti dobavo ene serijske številke reagentov za posamezno preiskavo, ob tem mora biti serijska številka reagenta enaka ali višja kot serijska številka preteklih dobav. Za vsako posamezno izjemo se mora o alternativnih možnostih dobave dogovoriti z naročnikom.

- Ponudnik mora k ponudbi za ponujeni material priložiti navodila za uporabo (slovenski ali angleški jezik) ter varnostne liste (slovenski jezik). Na dodatno zahtevo naročnika pa mora predložiti tudi podatke o validaciji metode za posamezno preiskavo (slovenski ali angleški jezik).

- Naročnik lahko od ponudnika v času ocenjevanja ponudb in tudi kasnejših fazah postopka javnega naročila od ponudnika zahteva, da v roku petih (5) delovnih dni predloži kopije potrebnih atestov in certifikatov, ki se zahtevajo na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji in EU za posamezno vrsto in namembnost blaga, ki se dobavlja.

- Za vse materiale, ki niso standardni, mora ponudnik na zahtevo naročnika dostaviti prospekte, slike z natančnimi in točnimi tehničnimi podatki in opisom ter ateste in certifikate in izjave o skladnosti.

- Naročnik lahko v namen testiranja (preverjanja) od ponudnika zahteva brezplačne testne artikle (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material). Vsi testni artikli morajo biti primerno označeni (kataloška številka, naziv artikla, naziv ponudnika, naziv  proizvajalca) ter v ustrezni embalaži. Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »TESTNI ARTIKLI«. Količina testnih artiklov mora biti primerna za učinkovito preverjanje ustreznosti ponujenih artiklov glede na razpisane strokovne zahteve naročnika. Načeloma en testni komplet reagentov za minimalno 100 določitev na posamezno preiskavo, s pripadajočim kontrolnim, kalibracijskim ter potrošnim materialom. O končni količini testnih artiklov se naročnik in ponudnik dogovorita v času morebitnega testiranja (preverjanja).

- V primeru analitične neustreznosti metode ali kliničnih odstopanj (neustreznost rezultata glede na klinično sliko), lahko naročnik ponudbo zavrne.

- Naročnik dovoljuje največ +10% odstopanje v dejanski porabi vsega potrebnega blaga za izvajanje analiz (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) glede na porabo določeno v ponudbenem predračunu. Naročnik bo po lastni presoji obdobno opravljal primerjave dejanske porabe materialov, potrebnih za izvajanje preiskav glede na količine, navedene v ponudbi ponudnika. V primeru več kot +10% odstopanja dejanske porabe nad ponudbeno mora ponudnik presežek dostaviti brezplačno.

- V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo analiz.  Blago, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedeno, ga bo ponudnik dostavljal brezplačno.

- Ponudnik se zavezuje k rednemu in sprotnemu obveščanju kupca o posodobitvah ponujenih reagentov oziroma metod ter strokovni in aplikativni podpori uporabljenih metod.

DODATNE STROKOVNE ZAHTEVE PO SKLOPIH

Sklop 1: ENDOKRINOLOGIJA I (14 preiskav)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron sulfat) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | 17β-estradiol | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | FSH (folitropin) | S, P | CLIA | DA | / | WHO 2nd IS 94/632 |
|  | LH (lutein) | S, P | CLIA | DA | / | WHO 2nd IS 80/552 |
|  | Progesteron | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Prolaktin | S, P | CLIA | DA | / | WHO 3rd IRP 84/500 |
|  | T3, prosti (prosti trijodtironin – FT3, pT3) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | T4, prosti (prosti tiroksin – FT4, pT4) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | TG-Ab (protitelesa proti tiroglobulinu) | S, P | CLIA | DA | / | WHO NISCB 65/093 |
|  | TPO-Ab (protitelesa proti ščitnični peroksidazi) | S, P | CLIA | DA | / | WHO 1st NIBSC 19/260 |
|  | TSH (tirotropin) | S, P | CLIA | DA | 0,004 IU/L | WHO 3rd IRP 81/565 |
|  | Inzulin | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | C peptid | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Indeks ELF (HA, PIIINP, TIMP-1) (indeks fibroze jeter) | S, P | CLIA | DA | / | / |

- Za preiskave »DHEA-S«, »17β-ESTRADIOL«, »FSH«, »LH«, »PROGESTERON«, »PROLAKTIN« so zahtevani tudi referenčni intervali za otroke – mladostnike (glede na starost ali stopnje po Tannerju).

- Za preiskave »DHEA-S«, »17β-ESTRADIOL«, »FSH«, »LH«, »PROGESTERON« so zahtevani ločeni referenčni intervali glede na spol.

- Preiskava  »INDEKS ELF« vključuje preiskave »HA (hialuronska kislina)«, »PIIINP (amino terminalni propeptid prokolagena tipa III)« in »TIMP-1 (tkivni inhibitor metaloproteinaze 1)«.

- Metoda za »TSH« mora biti 3. ali višje generacije (funkcionalna občutljivost ≤ 0,02 mIU/L)

Sklop 2: ENDOKRINOLOGIJA II (2 preiskavi)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | TR-Ab (celokupna protitelesa proti receptorju za TSH) | S | CLIA | DA | ≤ 1 IU/L | / |
| 34. | TG (Tiroglobulin) | S, P | CLIA | DA | ≤ 0,1 μg/L | CRM 457 |

- Metoda za »TR-Ab« mora biti 3. generacije (uporaba monoklonskih TS protiteles M22)

Sklop 3: ENDOKRINOLOGIJA III (7 preiskav)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PTH, intaktni (1-84 intaktni parathormon) | P | CLIA | DA | 10 ng/L | WHO IS 95/646 |
|  | Kalcitonin | S, P | CLIA | DA | 1 ng/L | WHO IRP 89/620 |
|  | AMH (anti-Mullerjev hormon) | S, P | CLIA | DA | 0,5 pmol/L | / |
|  | ACTH (adrenokortikotropin) | P | CLIA | DA | 1 pmol/L | / |
|  | Kortizol | S, P | CLIA | DA | 3 nmol/L | Sledljivo do ID-GC/MS |
|  | SHBG (vezalna beljakovina za spolne hormone) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Testosteron, celokupni | S, P | CLIA | DA | 0,5 nmol/L | Sledljivo do ID-GC/MS |

- Za preiskavi »SHBG« in »TESTOSTERON, celokupni« so zahtevani ločeni referenčni intervali glede na spol.

- Za preiskavi »SHBG« in »TESTOSTERON, celokupni« so zahtevani tudi referenčni intervali za otroke – mladostnike (glede na starost ali stopnje po Tannerju).

- Za preiskavi »TESTOSTERON, celokupni« in »SHBG« je ob uporabi izmerjenih vrednosti albumina možen izračun vrednosti prostega testosterona, za katerega so zahtevani tudi pripadajoči referenčni intervali.

- Metoda za preiskavo »PTH, intaktni 1-84« mora biti primerna za določanje koncentracije celotne molekule intaktnega parathormona, z nizkimi navzkrižnimi reaktivnostmi z njegovimi fragmenti (npr: 7-84 AK, 1-34 AK, 39-68 AK, 39-84 AK, 44-68 AK, 53-84 AK) ali PTH sorodnimi molekulami (npr.: PTH RP). Za fragment »7-84 AK« in je maksimalna dovoljena navzkrižna reaktivnost 0,1 %.

- Metoda za preiskavo »AMH« mora biti primerna tudi za uporabo (spremljanje) pri terapiji z rekombinantnim FSH (rFSH).

- Za preiskavo »AMH« so zahtevani ločeni referenčni intervali za odraslo in otroško populacijo.

Sklop 4: ANEMIJA (6 preiskav)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitamin B12 | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Vitamin B12 | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Folati | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Folati v eritrocitih | K | CLIA | DA | / | / |
|  | Feritin | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | Eritropoetin | S, P | CLIA | DA | / | WHO 3rd NIISCB 11/170 |

Sklop 5: IMUNOSUPRESIVI (3 preiskave)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciklosporin | K | CLIA | DA | ≤ 20 μg/L | / |
|  | Takrolimus | K | CLIA | DA | ≤ 1,5 μg/L | / |
|  | Sirolimus | K | CLIA | DA | ≤ 1,0 μg/L | / |

Sklop 6: PRESNOVA KOSTI (7 preiskav)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTX (C-terminalni telopeptid kolagena tipa I) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | PINP (N-terminalni propeptid prokolagena tipa I) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | BAP (kostno specifična alkalna fosfataza) | S, P | SF | DA | / | / |
|  | Osteokalcin | P | CLIA | DA | / | / |
|  | TRAcP-5b (5b izo oblika na tartrat odporne kisle fosfataze) | S, P | CLIA | DA | / | / |
|  | 25-OH vitamin D | S, P | CLIA | DA | / | NIST SRM 2972 |
|  | 1,25-(OH)2 vitamin D | S, P | CLIA | DA | / | / |

Sklop 7: RASTNI FAKTORJI (3 preiskave)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IGF1 (inzulinu podoben rastni faktor 1) | S, P | CLIA | DA | / | WHO IS 02/254 |
|  | IGFBP3 (vezalna beljakovina 3 za inzulinu podoben rastni faktor) | S, P | CLIA | DA | / | NISBC 93/550 |
|  | HGH (rastni hormon) | S, P | CLIA | DA | / | WHO NISBC 98/574 |

- Za preiskavi »IGF1« in »IGFBP3« so zahtevani referenčni intervali ločeni glede na spol in starost za otroke in odrasle

- Za rezultate preiskav »IGF1« in »IGFBP3« je možna izvedba avtomatskega izračuna »SD score« glede na pripadajoče referenčne intervale, ki so bili postavljeni na zadostno veliki populaciji ((≥10000 posameznikov)

- Za preiskavi »IGF1« in »IGFBP3« je možna izvedba avtomatskega izračuna molarnega razmerja rezultatov IGF1/IGFBP3

Sklop 8: RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM (3 preiskave)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Renin, direktni | P | CLIA | DA | ≤ 5 mIU/L | WHO IS 68/356 |
|  | Aldosteron | P | CLIA | DA | ≤ 100 pmol/L | / |
|  | ACE (Angiotenzin konvertaza) | S | CLIA | DA | ≤ 15 U/L | / |

Sklop 9: PREISKAVE SLINE (1 preiskava)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) c) | Standard d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kortizol | SL | CLIA | DA | ≤ 0,6 nmol/L | / |

Sklop 10: ROČNE PREISKAVE I (13 preiskav)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoD) d) | Standard e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17-OH progesteron | S, P | RIA | NE | / | / |
|  | PRA (plazemska aktivnost renina) | P | RIA | NE | / | / |
|  | Testosteron, prosti | S, P | RIA | NE | / | / |
|  | DHT (dihidrotestosteron) | S, P | RIA | NE | / | / |
|  | Androstendion | S, P | RIA | NE | / | / |
|  | AChR-Ab (protitelesa proti acetilholinskim receptorjem) | S, P | RIA | NE | / | / |
|  | MuSK-Ab (protitelesa proti misično specifični kinazi) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | Kortizol v urinu | U | RIA | NE | / | / |
|  | PTHrp (parathormonu sorodni peptid) | S, P | RIA | NE | / | / |
|  | 21-OH-Ab (protitelesa proti 21 hidroksilazi) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | TBG (vezalna beljakovina za tiroksin) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | TSI (stimulirajoča protitelesa proti receptorju za tirotropin) | S, P | BA | NE | / | / |
|  | TBI (blokirajoča protitelesa proti receptorju za tirotropin) | S, P | BA | NE | / | / |

- Za preiskavo »TBG« ni zahtevan pogoj določen pod točko 2 (skladnost z EU IVDD/IVDR)

- Metoda za preiskavo »TSI« mora izpolnjevati pogoje za uvrstitev v 5. generacijo metod za TSI-Bioassay (uporaba biosenzorja)

- Metoda za preiskavo »TBI« mora izpolnjevati pogoje za uvrstitev v 5. generacijo metod za TSI-Bioassay (uporaba biosenzorja)

Sklop 11: ROČNE PREISKAVE II (2 preiskavi)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoD) d) | Standard e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inhibin A | S, P | ELISA | NE | ≤ 6 ng/L | / |
|  | Inhibin B | S, P | ELISA | NE | ≤ 3 ng/L | / |

Sklop 12: ROČNE PREISKAVE III (1 preiskava)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoQ) d) | Standard e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nefrini, prosti (prosti metanefrin, prosti normetanefrin) | P | ELISA | NE | / | / |

Sklop 13: ROČNE PREISKAVE IV (8 preiskav)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoD) d) | Standard e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3, reverzni (reverzni trijodtironin – rT3) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | T3, celokupni (celokupni trijodtironin – TT3, T3) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | T4, celokupni (celokupni tiroksin – TT4, T4) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | Glukagon | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | Rezistin | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | VIP (vazoaktivni intestinalni polipeptid) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | Adiponectin | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | Leptin | S, P | ELISA | NE | / | / |

- Za preiskavo »Glukagon« ni zahtevan pogoj določen pod točko 2 (skladnost z EU IVDD/IVDR)

- Za preiskavo »VIP (vazoaktivni intestinalni polipeptid)« ni zahtevan pogoj določen pod točko 2 (skladnost z EU IVDD/IVDR)

Sklop 14: ROČNE PREISKAVE V (2 preiskavi)

| Z.št. | Preiskava | Tip vzorca a) | Princip metode b) | Izvedba na analizatorju | Občutljivost (LoD) d) | Standard e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FGF23, intaktni (intaktni fibroblastni rastni faktor 23) | S, P | ELISA | NE | / | / |
|  | FGF23, C-terminalni del (C-terminalni del fibroblastnega rastnega faktorja 23) | S, P | ELISA | NE | / | / |

- Za preiskavo »FGF 23, intaktni« ni zahtevan pogoj določen pod točko 2 (skladnost z EU IVDD/IVDR)

- Za preiskavo »FGF 23, C-terminalni del« ni zahtevan pogoj določen pod točko 2 (skladnost z EU IVDD/IVDR)

Opombe, legenda:

- V primeru zahtevane izvedbe na analizatorju, mora ponudnik v ponudbo vključiti tudi analizator, za katerega so strokovne zahteve določene pod točko »strokovne zahteve za analizator«

- S – serum, P – plazma, K- kri, SL – slina, dU – dnevni urin

- CLIA – imunokemijska metoda s kemiluminiscentno detekcijo (CLIA, ECLIA, CMIA, …), RIA – imunokemijska z radioaktivno detekcijo, SF - imunokemijska metoda s spektrofotometrično detekcijo, BA – bioanaliza (BioAssay)

- Zahtevana (enaka ali nižja) meja kvantifikacije (Limit of Quantitation, LoQ)

- Metoda mora biti sledljiva do navedenega standarda

DODATNE STROKOVNE ZAHTEVE ZA ANALIZATOR

- V kolikor je v posebnih strokovnih zahtevah določeno, mora ponudnik v ponudbeno ceno vključiti tudi dobavo in postavitev analizatorja, ki v času namestitve ni starejši od 10 let ter od katerekoli prve namestitve ni minilo več kot 6 let  Analizator ostane v lasti ponudnika.

- V kolikor je za umestitev analizatorja potreben adaptacijsko-gradbeni poseg na objektu, ga bo ponudnik vključil v ponudbeno ceno.

- Analizator mora omogočati dvosmerno komunikacijo z LIS (Host Query).

- Analizator mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT).

- Analizator mora omogočati kontinuirano dodajanje vzorcev.

- Analizator mora omogočati uporabo različnih velikosti standardiziranih epruvet in posodic za majhne količine vzorcev (»micro cup«). Ponudnik v ponudbo (potrošni material) vključi tudi ustrezne posodice za majhne količine vzorcev (»micro cup«; ocena porabe: 2 % preiskav v okviru posameznega sklopa).

- Analizator mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev preko črtnih kod ali RFID.

- Analizator mora imeti na pipetorjih detektorje za prepoznavanje nivoja tekočine vzorcev in reagentov.

- Analizator mora imeti možnost spremljanja porabe reagentov in imeti možnost nastavljanja alarmov, ki opozarjajo, da je/bo reagentov zmanjkalo.

- Analizator mora omogočati analizo različnih tipov bioloških vzorca (kri, serum, plazma, urin, slina …) v skladu z dodatnimi strokovnimi zahtevami po sklopih (točka 15-95).

- Analizator mora omogočati ročno in avtomatsko dodajanje preiskav.

- Analizator mora omogočati ponavljanje preiskav („rerun”).

- Analizator mora omogočati detekcijo strdkov v vzorcu.

- Analizator mora omogočati avtomatsko zapiranje reagentov oziroma mora imeti izvedbo reagentov na način, ki preprečuje možnost njihovega izhlapevanja.

- Stabilnost reagentov na analizatorju mora biti usklajena s predvidenim številom opravljenih preiskav ter glede na frekvenco izvajanja preiskav, tako da po preteku priporočenega časa na analizatorju ne bo ostalo več kot 10% testov neporabljenih.

- Analizator mora omogočati najmanj 200 testov na uro (izjema sklopi 6-9, kjer je zahtevano najmanj 120 testov na uro), ob tem obseg preiskav ponujenih na analizatorju ne sme presegati 60% teoretične deklarirane zmogljivosti. Naročnik si pridržuje pravico do testiranja analizatorja za preverjanje nemotenega izvajanja razpisanega obsega dela.

- Analizator mora omogočati sočasno vstavitev reagentov za najmanj 25 preiskav oziroma 40 pozicij za reagente (izjema sklopi 6-9, kjer je zahtevano za najmanj 15 preiskav).

- Analizator izvaja detekcijo merilnega signala po principih, ki so določeni v poglavju »Dodatne strokovne zahteve«.

- Analizator mora omogočati popolno zaščito pred možno navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry-over).

- Analizator mora omogočati avtomatsko redčenje vzorca (izjema sklopi 6-9, kjer to ni potrebno).

- Analizator mora omogočati uporabo reagentov v originalnem pakiranju ter brez predhodne ročne predpriprave (izjema so preiskave »VITAMIN B12«, »VITAMIN B12, aktivni«, »FOLATI«, »K-FOLATI (kri, eritrociti)«, »Renin, direktni«, »Aldosteron«).

- Analizator ima del (program), ki obravnava rezultate kontrolnih vzorcev (kontrola kakovosti). Analizator (program) mora omogočati beleženje in obdelavo rezultatov najmanj dveh kontrolnih vzorcev na posamezno preiskavo, grafični in tabelarični prikaz (in možnost tiskanja) statističnih podatkov (dnevno in daljše časovno obdobje), shranjevanje vseh podatkov. Analizator (program) mora omogočati možnost uporabe kontrolnih vzorcev drugega proizvajalca.

- Analizator mora omogočati možnost tiskanja rezultatov analize vzorcev pacientov, kontrolnih vzorcev in kalibracij na navaden papir. Ponudnik mora v ta namen v ponudbo vključiti tudi tiskalnik ter pripadajoči potrošni material (kartuše).

- Analizator mora omogočati shranjevanje vseh podatkov na trdem disku računalnika, možnost varnostne kopije („back-up”) trdega diska ter možnost izvoza podatkov na USB flash spominsko enoto ali CD/DVD ali zunanji trdi disk.

- Analizator mora omogočati možnost oddaljenega servisnega dostopa do analizatorja (z ustreznim zagotavljanjem varnosti podatkov).

- Ponudnik v ponudbo vključi primerno enoto za brezprekinitveno električno napajanje (UPS), na katero bo priključen analizator.

- V kolikor analizator potrebuje (zahteva) neprekinjeni dovod demineralizirane vode, ponudnik v ponudbo vključi primerno zmogljiv sistem za pripravo deionizirane - demineralizirane vode, kot tudi redne in izredne servise ter ves pripadajoči potrošni material.

- Ponudnik zagotovi navodila za uporabo in vzdrževanje analizatorja ter seznam tehničnih specifikacij analizatorja.

- Ponudnik bo omogočil brezplačno šolanje uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja in sicer predvidoma v roku 1 meseca. Ponudnik bo po potrebi omogočil tudi dodatno izobraževanje v primerljivem laboratoriju.

- Ponudnik mora za ponujeni analizator predložiti primopredajni zapisnik med ponudnikom in naročnikom, ki mora vsebovati: identifikacijsko oznako analizatorja (ime, model, tip, serijska številka), podatke o proizvajalcu in vzdrževalcu, ter zapisnik o izvedeni namestitvi (instalaciji) analizatorja. Primopredajni zapisnik mora biti v slovenskem jeziku ter se predloži po izvedeni primopredaji.

- Ponudnik mora zagotoviti s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis.

- Ponudnik mora zagotoviti brezplačni redni preventivni servis opreme. Ponudnik predloži načrt preventivnega vzdrževanja, ki mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.

- Okvara analizatorja. V primeru okvare analizatorja mora ponudnik zagotoviti brezplačno popravilo in brezplačne nadomestne dele. Za popravilo analizatorja mora ponudnik zagotoviti 2-urni odzivni čas (čas od prijave napake do odziva servisne službe), pri čemer naročnik zagotovi javljanje okvare najmanj 2 uri pred koncem delovnega časa (delovni čas na voljo na www.kclj.si/radiokemija). Ponudnik mora zagotoviti odpravo napake v roku 48-ur (izjema so sklopi 1, 2 in 3, kjer je čas za odpravo napake 24 ur). Če odprava napake traja dlje kot 48 ur (izjema so sklopi 1, 2 in 3, kjer velja »če odprava napake traja dlje kot 24 ur«), mora ponudnik zagotoviti enak (ali zmogljivejši) nadomestni analizator, ki ustreza vsem ostalim razpisanim tehničnim specifikacijam. Pri tem mora ostati cena ponujenega blaga na test za posamezno preiskavo (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) nespremenjena. Če postavitev nadomestnega analizatorja ni mogoča, ima naročnik možnost izvedbe kritnega kupa, in sicer na način, da vzorce s statusom nujno (okvirna ocena: ~ 10-15 vzorcev dnevno) pošlje v analizo v drug laboratorij ter račun z izvedbenimi stroški izstavi ponudniku. Odprava okvare, ki je daljša od 5 delovnih dni, ni dopustna.

- Ponudnik mora zagotoviti redne posodobitve in nadgradnje analizatorja. V primeru dotrajanosti ali nezmožnosti nadgradnje analizatorja mora ponudnik zagotoviti enak (ali zmogljivejši) analizator, ki ustreza vsem ostalim razpisanim tehničnim specifikacijam. Pri tem mora ostati cena ponujenega blaga na test za posamezno preiskavo (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) nespremenjena.

TABELA IZPOLNJEVANJA STROKOVNIH ZAHTEV

Za vsako zahtevo ponudnik ustrezno označi izpolnjevanje zahteve ter priloži ustrezni vir, iz katerega mora biti jasno razvidno izpolnjevanje zahteve (publikacija/stran/točka).  V točkah kjer je potrebna izjava, ponudnik poda ustrezno pisno izjavo. Vse izjave so lahko zajete v enem dokumentu. V kolikor ponudnik ne navede ustreznega vira (publikacija ali izjava), se smatra, da ponudnik zahteve ne izpolnjuje.

| Številka zahteve | Izpolnjevanje zahteve | Vir |
| --- | --- | --- |
| SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| DODATNE STROKOVNE ZAHTEVE PO SKLOPIH |  |  |
| Sklop 1: ENDOKRINOLOGIJA I |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 2: ENDOKRINOLOGIJA II |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 3: ENDOKRINOLOGIJA III |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 4: ANEMIJA |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 5: IMUNOSUPRESIVI |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 6: PRESNOVA KOSTI |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 7: RASTNI FAKTORJI |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 8: RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 9: PREISKAVE SLINE |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 10: ROČNE PREISKAVE I |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 11: ROČNE PREISKAVE II |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 12: ROČNE PREISKAVE III |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 13: ROČNE PREISKAVE IV |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
| Sklop 14: ROČNE PREISKAVE V |  |  |
| DODATNE STROKOVNE ZAHTEVE ZA ANALIZATOR |  |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |
|  | □ DA □ NE |  |

Navodilo za pripravo ponudbenih predračunov

- Za 14 sklopov preiskav je na voljo 14različnih predlog ponudbenih predračunov. Predloge predračunov za avtomatizirane in ročne preiskave se med seboj razlikujejo.

- Ponudnik za ustrezni sklop preiskav izpolni pripadajoče predloge ponudbenih predračunov, kjer izpolni vsa rumena polja, vrednosti modrih polj se izračunajo avtomatsko.

- Po potrebi ponudnik sam dodaja vrstice in sicer glede na to, koliko blaga ponuja v vsaki rubriki (reagenti, kontrolni, kalibracijski in potrošni material).

- Ponudbeni predračuni morajo vsebovati vse reagente, kontrolni, kalibracijski ter ostali potrošni material, ki je potreben za izvajanje preiskav po specifikaciji iz strokovnih zahtev. V primeru, da ponudnik določenega materiala, potrebnega za izvedbo preiskav, ne navede, ga je dolžan dobavljati brezplačno.

- Ponudnik ponudbene predračune shrani na CD ali USB spominsko enoto ter skupaj s tiskano in podpisano obliko priloži ponudbi. V primeru razlike med tiskano in elektronsko obliko, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Tabela »Izračun predvidenega števila testov letno« za analizator

(sklop 1-9)

Opozorilo: če ponudnik zaradi povečanja kapacitet izvedbe ponudi dva analizatorja, potem podatke za prvi analizator vpiše pod en sklop, podatke za drugi analizator pa pod drugi sklop.

- Zap. št.: zaporedna številka.

- Preiskava: ime preiskave.

- Način izvedbe: A – izvedba na analizatorju; R – ročna analiza.

- Število izvedb na leto: število izvedb analiz v enem letu (260 izvedb = dnevna analiza; 50 izvedb = tedenska analiza …).

- Število preiskav na leto: število izvedenih preiskav v enem letu.

- Število testov za kontrolo kakovosti za eno izvedbo: ponudnik ustrezno dopolni in upošteva, da se kontrola kakovosti izvaja v enojniku za dva nivoja (= dva različna kontrolna vzorca) v okviru posamezne izvedbe. V kolikor za določeno preiskavo proizvajalec priporoča uporabo treh nivojev kontrolnega materiala, se pri izračunu upošteva 100 % vrednosti prvega nivoja ter po 50 % vrednosti drugega in 50 % vrednosti tretjega nivoja. Izjema je »sklop 5 – imunosupresivi«, kjer se upošteva, da se kontrola kakovosti izvaja v enojniku za tri + tri nivoje (= 6 različnih kontrolnih vzorcev) v okviru posamezne izvedbe.

- Število testov za kontrolo kakovosti na leto: ponudnik vnese izračunano vrednost, ki je zmnožek števila izvedb na leto in števila testov za kontrolo kakovosti za eno izvedbo.

- Število testov za kalibracije za eno izvedbo: ponudnik ustrezno dopolni, kjer upošteva priporočila proizvajalca glede števila kalibratorjev in njihovih ponovitev (dvojnik, trojnik, …).

- Število testov za kalibracije na leto: ponudnik vnese izračunano vrednost, kjer upošteva stabilnost kalibracij, ter izvedbo kalibracij v primeru uporabe reagenta nove serijske številke.

- Skupaj število testov na leto: avtomatski seštevek vrednosti »število preiskav na leto«, »število testov za kontrolo kakovosti na leto« in »število testov za kalibracije na leto«.

Tabela »Izračun cen ponujenega blaga za izvedbo preiskav« za analizator

(sklop 1-9)

- Reagenti: ponudnik vnese seznam reagentov (kompletov reagentov) namenjenih izvedbi preiskav določenih v strokovnih zahtevah.

- Kontrolni material: ponudnik vnese seznam kontrolnega materiala, potrebnega za izvedbo preiskav določenih v strokovnih zahtevah, ki ni vključen (vsebovan) v kompletu reagentov.

- Kalibracijski material: ponudnik vnese seznam kalibracijskega materiala, potrebnega za izvedbo preiskav določenih v strokovnih zahtevah, ki ni vključen (vsebovan) v kompletu reagentov.

- Potrošni material: ponudnik vnese seznam potrošnega materiala, potrebnega za izvedbo preiskav določenih v strokovnih zahtevah, ki ni vključen (vsebovan) v kompletu reagentov.

- Naziv blaga: ponudnik vnese naziv-ime ponujenega blaga (reagenti, kontrolni, kalibracijski in potrošni material).

- Kataloška številka: ponudnik vnese kataloško številko ponujenega blaga (reagenti, kontrolni, kalibracijski in potrošni material).

- Proizvajalec: ponudnik vnese naziv-ime proizvajalca ponujenega blaga (reagenti, kontrolni, kalibracijski in potrošni material).

- Stabilnost na analizatorju (dni): ponudnik vnese ustrezno vrednost, v primeru če se ponujeno blago (reagenti, kontrolni material, sistemske tekočine, ….) hrani na analizatorju. V kolikor se ponujeno blago ne hrani na analizatorju, ponudnik zapiše »/«.

- Osnovna enota mere (test, mL, kom, …): ponudnik vnese osnovno mero (npr. za reagente »test«, za tekočine »mL«, za pakete ipd »kom«).

- Ponujeno pakiranje (število testov ali mL ali kom): ponudnik vnese število ponujenega pakiranja (npr. za reagente »100«, za tekočine »25«, …). Ponudnik ponudi pakiranje, pri katerem sta pakiranje in stabilnost reagenta na analizatorju usklajena s številom izvedenih testov v časovnem intervalu.

- Ponujena letna količina (glede na skupno število testov na leto): ponudnik vnese izračunano vrednost, ki jo izračuna na osnovi »skupno število testov letno« in »ponujeno pakiranje« (=»skupno število testov letno« / »ponujeno pakiranje«). Pri tem ponudnik upošteva tudi stabilnost reagenta na analizatorju.

- Stopnja DDV (%): ponudnik vnese stopnjo DDV v odstotkih (sistem avtomatsko navede vrednost v % in z 2 decimalnimi mesti).

- Cena za ponujeno pakiranje brez DDV (€): ponudnik vnese ceno za ponujeno pakiranje brez DDV v evrih (sistem avtomatsko navede vrednost v % in z 2 decimalnimi mesti).

- Cena za ponujeno pakiranje z DDV (€): je izračunana avtomatsko na osnovi vnesene vrednosti »stopnja DDV« in »cena za ponujeno pakiranje brez DDV«.

- Letna cena brez DDV (€): je izračunana avtomatsko na osnovi vnesene vrednosti »ponujena letna količina« in »cena za ponujeno pakiranje brez DDV«.

- Letna cena z DDV (€): je izračunana avtomatsko na osnovi vnesene vrednosti »ponujena letna količina« in »cena za ponujeno pakiranje z DDV«.

Primer izpolnjevanja tabel za preiskave na analizatorju (sklop 1-9)

Primer »Kortizol«:

- Število testov za kontrolo kakovosti za eno izvedbo: 3 različni kontrolni vzorci, ki se analizirajo v enojniku = 3

- Število testov za kontrolo kakovosti na leto: 3x260=780

- Število testov za kalibracije za eno izvedbo: 3 različni kalibratorji, ki se izvajajo v dvojniku = 6

- Število testov za kalibracije na leto: 6 x ocena števila kalibracij zaradi iztečene stabilnosti kalibracije x ocena števila kalibracij zaradi uporabe (menjave) reagenta nove serijske številke = 256

Primer »reagent za Kortizol«:

- Namenjen za izvedbo preiskave »Kortizol« (21600 preiskav/leto; 22636 testov/leto)

- Ponujena letna količina (glede na skupno število testov na leto): 22636 (testov na leto) / 400 (pakiranje) = 56,59 = 57.

Tabela »Izračun predvidenega števila testov letno« za ročne preiskave

(sklop 10-14)

- Zap. št.: zaporedna številka.

- Preiskava: ime preiskave.

- Način izvedbe: A – izvedba na analizatorju; R – ročna analiza.

- Število izvedb na leto: število izvedb analize v enem letu (50 izvedb = analiza 1x tedensko, 100 izvedb = analiza 2x tedensko).

- Število preiskav na leto: število izvedenih preiskav v enem letu.

- Število kontrolnih vzorcev: ponudnik vnese število kontrolnih vzorcev, ki jih vsebuje ponujeni komplet.

- Število testov za izvedbo kontrolo kakovosti: se izračuna avtomatsko z upoštevanjem »število kontrolnih vzorcev« ter izvedbe v dvojniku na začetku in koncu serije.

- Število testov za kontrolo kakovosti na leto: se izračuna avtomatsko z upoštevanjem »število testov za izvedbo kontrole kakovosti« in »število izvedb na leto«.

- Število standardov/kalibratorjev: ponudnik vnese število standardov/kalibratorjev, ki jih vsebuje ponujeni komplet

- Število testov za umeritveno krivuljo: se izračuna avtomatsko z upoštevanjem »število standardov/kalibratorjev«.

- Število testov za umeritvene krivulje na leto: se izračuna avtomatsko z upoštevanjem »število testov za izvedbo umeritvene krivulje« in »število izvedb na leto«.

- Skupaj število testov na leto: avtomatski seštevek vrednosti »število preiskav na leto«, »število testov za kontrolo kakovosti na leto« in »število testov za umeritveno krivuljo na leto«.

Tabela »Izračun predvidenega števila testov letno« za ročne preiskave

(sklop 10-14)

- Naziv blaga: ponudnik vnese naziv-ime ponujenega blaga (reagenti).

- Kataloška številka: ponudnik vnese kataloško številko ponujenega blaga (reagenti).

- Proizvajalec: ponudnik vnese naziv-ime proizvajalca ponujenega blaga (reagenti).

- Osnovna enota mere (test): osnovna mera.

- Ponujeno pakiranje (število testov): ponudnik vnese število ponujenega pakiranja (npr. »100«).

- Ponujena letna količina (glede na skupno število testov na leto): se izračuna avtomatsko z upoštevanjem »skupaj število testov na leto« in »ponujeno pakiranje (število testov)«.

- Stopnja DDV (%): ponudnik vnese stopnjo DDV v odstotkih (sistem avtomatsko navede vrednost v % in z 2 decimalnimi mesti).

- Cena za ponujeno pakiranje brez DDV (€): ponudnik vnese ceno za ponujeno pakiranje brez DDV v evrih (sistem avtomatsko navede vrednost v % in z 2 decimalnimi mesti).

- Cena za ponujeno pakiranje z DDV (€): je izračunana avtomatsko na osnovi vnesene vrednosti »stopnja DDV« in »cena za ponujeno pakiranje brez DDV«.

- Letna cena brez DDV (€): je izračunana avtomatsko na osnovi vnesene vrednosti »ponujena letna količina« in »cena za ponujeno pakiranje brez DDV«.

- Letna cena z DDV (€): je izračunana avtomatsko na osnovi vnesene vrednosti »ponujena letna količina« in »cena za ponujeno pakiranje z DDV«.

Primer izpolnjevanja tabel za ročne preiskave (sklop 10-14)

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen PREDRAČUN v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in PREDRAČUN v excel obliki. V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v tem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

POVZETEK PREDRAČUNA-REKAPITULACIJA

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži še izpolnjen obrazec »PREDRAČUN« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki v Predračunu- naloženim v razdelek »Predračun« in Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Cene morajo biti izražene v evrih in oblikovane po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Količine v Predračunu so okvirne letne.

Možna so odstopanja +/- 30 % na količino posamezne postavke oziroma odstopanja v vrednosti +/- 30 % na posamezno sklenjeno pogodbeno vrednost.

OP. Zagotovljena sredstva v planu oziroma finančnem načrtu in sklepu o začetku postopka zagotavljajo nakup tako dogovorjenih povečanih količin v okviru navedenega razpona.

Končna ponudbena vrednost za sklop mora zajemati vse stroške (špediterske stroške, carine, davke idr.), DDV in upoštevane popuste.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ ZA SODELOVANJE / IZKLJUČITVENI RAZLOG |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča navedena v 75. čl. ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. priložen, izpolnjen in podpisan obrazec št. 2 (podatki in soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali predložitev dokazila o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in 2. za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v e-Dosje, v kolikor bo to mogoče. |
| 3. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 4. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ni v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije (iz poglavja SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA). | Ponudnik priloži: izpolnjen predračun kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda, priloženo kazalo po katerem lahko kupec (naročnik) v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode…, zahtevane listine oz. dokazila, ki so navedena v strokovnih zahtevah naročnika. |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec št. 1 – PONUDBA.

Ponudniki, ki ponudbo oddajajo v skupnem nastopu ali nastopajo s podizvajalci ali uporabljajo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upoštevajo še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Ponudniki morajo že v ponudbi predložiti tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 4.

- Izjava po 35. členu ZIntPK – za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca – obrazec št. 5.

- Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež. V zvezi s pogojem pod št. 2 v zgornji tabeli velja enako za fizične osebe, ki niso državljani RS oz. nimajo EMŠO. Ti morajo v zvezi z izkazovanjem navedenega razloga za izključitev predložiti izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto      dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

Obrazec št. 1 PONUDBA

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  |  | telefon: |  |
| Kontaktna oseba: |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji v tem postopku javnega naročanja dajemo ponudbo št.  _______z dne________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET

Končne ponudbene vrednosti z DDV so razvidne iz PREDRAČUNA 845080118-018-26.

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški – incoterms 2020 DDP - sedež naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Veljavnost ponudbe do vključno 30. 6. 2026.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

____________________________________________

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Obrazec št. 2 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

Obrazec št. 3 SOGLASJE št. 3

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence.

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot _________________________ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _________________________ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajem s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: |  | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: |  | ________________________ |
| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta ter vse osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor v takem gospodarskem subjektu (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |  |  |

| Obrazec št. 4 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: |  | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH. |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: ________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

Obrazec št. 5 IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

| naziv gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |
| sedež gospodarskega subjekta |  |
| občina sedeža gospodarskega subjekta |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta:

Obrazec št. 6

IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

V postopku naročila »NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv: ____________________________________________________________________

Poslovni naslov: ____________________________________________________________

Matična št.: ________________________________________________________________

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjavo poda ena od odgovornih oseb ponudnika.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

Obrazec št. 7

IZJAVA VEZANA NA PRVI ODSTAVEK ČLENA 5.K UREDBE (EU) ŠT. 833/2014

PONUDNIK……………………………………………………………………………………

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/576 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Garant ali SWIFT ključ: ______________________________________________________.

Za upravičenca: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum izdaje: __________________________

Vrsta zavarovanja: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka zavarovanja: ______________________________________________________.

Garant (ime in naslov v kraju izdaje): _________________________________________.

Naročnik zavarovanja (ime in naslov ponudnika v postopku javnega naročanja):

_________________________________________________________________________.

Upravičenec: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____________________ z dne ____________________________, o javnem naročilu »NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET«.

Najvišji znesek v EUR: _____________________________________________, z besedo:

_________________________________________________________________________.

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: To finančno zavarovanje št. _____________________ (lahko v kopiji).

Jezik v zahtevanih listinah: Slovenski.

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT.

Kraj predložitve: Na naslov podružnice _________________________________________ ali po sistemu SWIFT na sledeči naslov garanta: __________________________________.

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Rok veljavnosti: do vključno dne ______________________________________________.

Stranka, ki mora plačati stroške: Naročnik zavarovanja, tj. _________________________.

Kot garant se s tem zavarovanjem brezpogojno in nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če izvajalec dobave ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

- dosežek maksimalne višine pogodbene kazni;

- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- če izvajalec krši zaupnost podatkov ali kako drugače krši pogodbena določila;

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca, po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) pod št. 758.

Garant: _________________________

Žig in podpis odgovorne osebe garanta

VZOREC POGODBE

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, se izpolni tudi rubrike v 6. členu pogodbe.

| NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |
| ident. št. za DDV: | SI 52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
|  | (v nadaljevanju: dobavitelj) |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo za

NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET

(v nadaljevanju: pogodba)

1. člen

(podlaga)

Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod

št. _____________in eJN  dne ________________ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Pogodba se sklepa za obdobje šestdeset (60) mesecev.

2. člen

(predmet in cena)

Predmet te pogodbe je sukcesivna dobava materiala za izvedbo laboratorijskih preiskav (v nadaljevanju blago) za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v skladu s strokovnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbo dobavitelja št. ________ z dne __________ (v nadaljevanju: Ponudba)po priloženem predračunu 845080118-018-26 (v nadaljevanju tudi: predračun) v skupni okvirni oz. predvideni vrednosti ___ EUR brez DDV oziroma ___ EUR z vključenim DDV. Na uporabo blaga je vezana oprema dobavitelja, kot razvidno iz pogodbe o brezplačni rabi opreme št._________ (v nadaljevanju pogodba o brezplačni rabi opreme), ki je priloga predmetne pogodbe.

Cene na enoto so razvidne iz predračuna, ki je priloga te pogodbe, in so fiksne 12 mesecev od dneva sklenitve pogodbe, po preteku navedenega obdobja pa se lahko spremenijo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega člena.

Po preteku obdobja, navedenega v prejšnjem odstavku tega člena, se cene na enoto lahko valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04, s spremembami on dopolnitvami, v nadaljevanju: Pravilnik), pri čemer stranki uporabita indeks cene, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije, in sicer: Indeks cen življenjskih potrebščin (SURS).

Dobavitelj mora pred uveljavljanjem spremembe cen naročniku predložiti obrazložen zahtevek za spremembo cen z ustreznimi dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.

Cene se lahko v skladu z 8. členom navedenega pravilnika po preteku obdobja iz prvega odstavka tega člena tudi znižajo. V takem primeru se smiselno uporabijo določbe navedenega pravilnika.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost,  s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz pogodbe v času trajanja veljavnosti pogodbe, se lahko cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3. člen

(količine, izvedbeni pogoji)

Naročnik si pridržuje pravico, da bo naročil samo določeno količino blaga, saj je količina v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljiva za celotno obdobje, zato si pridržuje pravico, da bo naročal blago samo takrat, ko ga bo potreboval. Glede na količino, predvideno v ponudbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija), naročnik ocenjuje povečanje količine do +30%, v kolikor bi se ugotovilo, da je potreba po blagu večja od sprva predvidene količine.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vse količine iz razpisne dokumentacije in ponudbe okvirne in bo naročnik blago v času trajanja pogodbe naročal glede na njegove dejanske potrebe. Naročnik se tako ne zavezuje, da bo naročal vse blago, ki je bilo del razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja in iz naslova takega odstopanja naročnik ne more trpeti nobenih negativnih stroškovnih posledic. Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje in izrecno izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine/stroškov ali spremembe drugih pogodbenih pogojev v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg blaga. Dobavitelj nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Naročnik bo blago naročal sukcesivno, in sicer s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

4. člen

(finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti )

Dobavitelj najkasneje v petnajstih (15) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR.

ALI

- Denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku v naslednjem odstavku tega člena pogodbe navedenega obdobja bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Navedeno zavarovanje mora veljati najmanj celotno obdobje trajanja veljavnosti pogodbe (to je 60 mesecev) in dodatnih petnajst (15) dni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- dobavitelj predčasno prekine to pogodbo ali pogodbo o brezplačni rabi opreme, ki je priloga in sestavni del te pogodbe ali

- dobavitelj svojih obveznosti iz naslova te pogodbe ali pogodbe o brezplačni rabi opreme, ki je priloga in sestavni del te pogodbe, ne bo izpolnjeval v skladu z  določili te  pogodbe ali

- dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti iz naslova te pogodbe ali pogodbe o brezplačni rabi opreme, ki je priloga in sestavni del te pogodbe, ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena pogodbe, lahko naročnik tudi odstopi od pogodbe, v kolikor

dobavitelj po predhodnem pisnem pozivu naročnika, v postavljenem roku ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti  v skladu s pogodbenimi določili ter hkrati ne odpravi tudi morebitne nastale škode.

5. člen

(dobava blaga)

Dobavitelj se zavezuje:

        - dostaviti blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije;

        - da bo izvedel vse svoje pogodbene obveznosti do naročnika po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenih rokih;

        - da bo zagotovil da dobavljeno blago nima stvarnih napak iz 459. člena OZ;

        - da bo dobavljeno blago pakirano in dobavljeno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji;

        - nemudoma obvestiti naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

        - da bo nosil vse stroške (razliko v ceni), ki bi nastali zaradi ne dobave dogovorjenega blaga  naročniku in ki bi naročnika prisilili h kritnemu nakupu blaga pri drugem ponudniku z višjo ceno,

        - da bo vse svoje pogodbene obveznosti izvršil skladno z načelom dobrega strokovnjaka.

Vsaka zavrnitev naročila ali odstopanje od dogovorjenega načina ali obsega izvedbe pogodbenih obveznosti, pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, zahteva razdrtje pogodbe, uveljavi finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva celotno odškodnino zaradi povzročene škode.

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi dobavnice.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v 8 dneh od prevzema.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Dobavitelj mora zagotoviti dobavo materiala najmanj 2x tedensko z izjemo materiala z radioaktivnimi izotopi, kjer je dobavni rok največ 10 dni, skozi celotno obdobje trajanja pogodbe. Dobavitelj mora zagotoviti transport materiala do prejemnika v temperaturnih pogojih, kot so predpisani s strani proizvajalca.

Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej, in sicer najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjenih dobavnic.

6. člen

(rok plačila)

Rok plačila je šestdeset (60) dni. Določen z vsakokrat veljavno zakonodajo in teče od dneva prejema pravilno izstavljenega  računa.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Glavni izvajalec (dobavitelj) s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

Podatki o podizvajalcih in delih, ki se oddajajo v podizvajanje:

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., , e-naslov……………………….

2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. .

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Dobavitelj mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

7. člen

(reklamacije)

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila oziroma dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter mora biti v skladu s predpisi in pravili stroke. Dobavitelj se zavezuje svoje pogodbene obveznosti opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev bo naročnik dobavitelju sporočil:

- glede količinskih primanjkljajev najkasneje en (1) dan po prejemu blaga,

- glede kakovosti pa najkasneje osem (8) dni od prejema blaga v skladišče.

Glede jamčevanja za stvarne napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

## 8. člen

(pogodbena kazen)

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) zneska od vrednosti posamične dobave,

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) zneska predvidene celotne pogodbene vrednosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

9. člen

(višja sila)

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve. Dobavitelj mora naročniku primer višje sile javiti pisno v treh delovnih dneh od nastanka, saj se v nasprotnem ne more sklicevati na primer višje sile.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih strank.

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: __________________________________________________________

skrbnik pogodbe za komercialni del na strani naročnika je: _____________________________

skrbnik pogodbe za strokovni del na strani naročnika je: _______________________________

10. člen

(veljavnost pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter pod odložnima pogojema:

- dobavitelj predloži zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 4. členom ter pogodbe

- Dobavitelj predloži podpisano pogodbo o brezplačni rabi opreme št. __________________.

Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Sklenjena je za obdobje petih (5) let.

11. člen

(protikorupcijska klavzula)

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

12. člen

(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja oziroma izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju oziroma izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

13. člen

(reševanje sporov)

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbeno dokumentacijo,

- odločitev o oddaji javnega naročila,

- pogodbo o brezplačni rabi opreme št ___________,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov in prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo najprej določila te pogodbe in pogodbe o brezplačni rabi opreme št. ______, nato sledi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, šele nato pa določila preostalih dokumentov.

14. člen

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno lastninskih sprememb.

15. člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, dobavitelj en (1) izvod.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: |  |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med. |

Priloga 1

SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

Priloga 2

TABELA IZPOLNJEVANJA STROKOVNIH ZAHTEV

Priloga 3

STROKOVNE ZAHTEVE

VZOREC POGODBE O BREZPLAČNI RABI OPREME

| NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |
| ident. št. za DDV: | SI 52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
|  | (v nadaljevanju: dobavitelj) |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

POGODBO O BREZPLAČNI RABI OPREME (ANALIZATORJEV)

- člen

(predmet pogodbe)

Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________in eJN  dne ________________ (v nadaljevanju: javno naročilo).

S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo naročniku izročil v brezplačno rabo naslednjo opremo za izvajanje laboratorijskih preiskaV, in sicer za obdobje petih (5) let:

| Vrsta preiskave | Oprema, predana v brezplačno rabo (tip/naziv opreme, leto proizvodnje, proizvajalec) |
| --- | --- |
| Natančno navedeno na končni pogodbi |  |

(v nadaljevanju tudi: oprema)

Opis opreme s tehničnimi specifikacijami, serijsko številko in protokolom uporabe je podrobneje razvidna iz priloge 1 te pogodbe.

2. člen

(dobava)

Dobavitelj bo predmet te pogodbe najkasneje v roku trideset (30) dni od začetka veljavnosti pogodbe, dostavil na lokacijo UKC Ljubljana, ______________________________ ter na navedeni lokaciji z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel montažo opreme, priključitev, zagon ter preizkus doseganja tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja. Navedeno vključuje tudi morebitna potrebna dopolnila (kompatibilnost) z morebitno obstoječo naročnikovo opremo/priključki/prostorom, kar vse se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

V primeru zamude roka, navedenega v prejšnjem odstavku tega člena, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude znesek v višini 0,5% vrednosti pogodbe

- vendar skupno največ 10% vrednosti pogodbe

- Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Naročnik se zavezuje, da bo s predmetom te pogodbe ravnal strokovno in s skrbnostjo dobrega gospodarja in ga uporabljal v namene in na način, ki je opisan v priloženih navodilih za uporabo.

3. člen

(prevzem opreme v uporabo)

Prevzem opreme oz. primopredajo opreme, dano v brezplačno uporabo, je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Naročnik in dobavitelj se bosta o poteku in načinu izvedbe primopredaje posebej dogovorila in potrdila časovni program.

Ob primopredaji opreme, dane v brezplačno uporabo, je dolžan dobavitelj predati naročniku tudi vso dokumentacijo, kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pa tudi: ateste, certifikate, uporabna dovoljenja, navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s to pogodbo.

- člen

(prevzem opreme po prenehanju razmerja)

Naročnik se zavezuje, da bo po poteku veljavnosti pogodbe prepustil vso v uporabo dano opremo v posest dobavitelju.  Vse stroške povezane z odpremo/prevzemom opreme nosi dobavitelj sam.

Naslednji dan po prenehanju pogodbenega razmerja je naročnik oz. pooblaščena oseba naročnika dolžna dobavitelju omogočiti, po predhodnem dogovoru glede mesta prevzema in ure, prevzem a predmeta brezplačne rabe, na izvirni lokaciji oz. dogovorjeni nadomestni lokaciji instalacije. Naročnik ne odgovarja  za poslabšanje oz. spremembo stanja opreme zaradi običajne rabe in poteka časa .

O vračilu oz. prevzemu opreme se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

(reklamacija in odprava napak)

Dobavitelj jamči, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, brezhibna in v skladu strokovnimi zahtevami/ pogoji, kot so bili navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Dobavitelj tudi jamči, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani dobavitelja.

Dobavitelj bo opremo v času brezplačne uporabe redno preventivno in kurativno servisiral na lastne stroške. V času brezplačne rabe opreme mora biti oprema zavarovana s strani dobavitelja.

V primeru, da bo naročnik ugotovil pomanjkljivosti in/ali napake na opremi v času trajanja veljavnosti pogodbe, bo o tem v najkrajšem možnem roku obvestil pooblaščeno osebo dobavitelja po e-pošti na elektronski naslov: ……………...

Dobavitelj mora zagotoviti servisno podporo. V primeru okvare analizatorja mora ponudnik zagotoviti brezplačno popravilo in brezplačne nadomestne dele. Za popravilo analizatorja mora ponudnik zagotoviti 2-urni odzivni čas (čas od telefonske ali pisne prijave napake do odziva servisne službe), pri čemer naročnik zagotovi javljanje okvare najmanj 2 uri pred koncem delovnega časa (delovni čas na voljo na www.kclj.si/radiokemija). Ponudnik mora zagotoviti odpravo napake v roku 48 ur. Če odprava napake traja dlje kot 48 ur, mora ponudnik zagotoviti enak (ali zmogljivejši) nadomestni analizator, ki ustreza vsem ostalim razpisanim tehničnim specifikacijam. Pri tem mora ostati cena ponujenega blaga na test za posamezno preiskavo (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) nespremenjena. Če postavitev nadomestnega analizatorja ni mogoča, ima naročnik možnost izvedbe kritnega kupa, in sicer na način, da vzorce s statusom nujno (okvirna ocena: ~ 10-20 vzorcev dnevno) pošlje v analizo v drug laboratorij ter račun z izvedbenimi stroški izstavi ponudniku. Odprava okvare, ki je daljša od 5 delovnih dni, ni dopustna in naročnik lahko odstopi od pogodbe in/ali unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe za »NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET«, katere sestavni del oz. priloga je predmetna pogodba. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika bo nosil dobavitelj.«, izjema so sklopi 1, 2, 3, kjer se vzorec pogodbe glasi »V primeru okvare analizatorja mora ponudnik zagotoviti brezplačno popravilo in brezplačne nadomestne dele. Za popravilo analizatorja mora ponudnik zagotoviti 2-urni odzivni čas (čas od telefonske ali pisne prijave napake do odziva servisne službe), pri čemer naročnik zagotovi javljanje okvare najmanj 2 uri pred koncem delovnega časa (delovni čas na voljo na www.kclj.si/radiokemija). Ponudnik mora zagotoviti odpravo napake v roku 24 ur. Če odprava napake traja dlje kot 24 ur, mora ponudnik zagotoviti enak (ali zmogljivejši) nadomestni analizator, ki ustreza vsem ostalim razpisanim tehničnim specifikacijam. Pri tem mora ostati cena ponujenega blaga na test za posamezno preiskavo (reagenti, kontrolni, kalibracijski ter potrošni material) nespremenjena. Če postavitev nadomestnega analizatorja ni mogoča, ima naročnik možnost izvedbe kritnega kupa, in sicer na način, da vzorce s statusom nujno (okvirna ocena: ~ 10-20 vzorcev dnevno) pošlje v analizo v drug laboratorij ter račun z izvedbenimi stroški izstavi ponudniku. Odprava okvare, ki je daljša od 5 delovnih dni, ni dopustna in naročnik lahko odstopi od pogodbe in/ali unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe za »NAKUP MATERIALA ZA IZVEDBO LABORATORIJSKIH PREISKAV Z BREZPLAČNO RABO ANALIZATORJEV ZA OBDOBJE 5 LET«, katere sestavni del oz. priloga je predmetna pogodba. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika bo nosil dobavitelj.

Dobavitelj odgovarja naročniku za škodo, ki je nastala zaradi napake ali nevarne lastnosti opreme, če je za napako oziroma nevarno lastnost vedel ali bi bil moral vedeti in nanjo naročnika ni opozoril.

6. člen

(protikorupcijska klavzula)

Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je uporabniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom uporabnika ali posrednikom uporabnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

7. člen

(veljavnost pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank.

Pogodba se sklepa za obdobje šestdeset (60) mesecev.

8. člen

(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja oziroma izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju oziroma izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

9. člen

Za izvajanje pogodbe je

- pooblaščena oseba naročnika: vodja znan. sod. dr. BLAŽ KRHIN, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.

- pooblaščena oseba dobavitelja:___________

10. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bosta dosegli, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, dobavitelj pa en (1) izvod.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: |  |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |
|  | doc. dr. Marko Jug, dr. med |

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.