## rekapitualcija
objekt:
KDIZD Šempeter
vrsta popisa:
popis GO del za zunanjo ureditev
ZU. | A | rušitvena dela | 0
ZU. | A.2 | RUŠITVENA DELA | 0
ZU. | B | gradbena dela | 0
ZU. | B.1 | ZEMELJSKA DELA | 0
ZU. | B.2 | BETONSKA DELA | 0
ZU. | B.3 | TESARSKA DELA | 0
ZU. | B.4 | ZIDARSKA DELA | 0
ZU. | B.5 | KANALIZACIJA IN DRENAŽA | 0
ZU. | C | obrtniške izvedbe | 0
ZU. | C.1 | UTRJENE POVRŠINE | 0
ZU. | C.2 | OBRTNIŠKE IZVEDBE - OPREMA | 0
ZU. | C.3 | OBRTNIŠKE IZVEDBE - PREFABRIKATI | 0
| A+B+C+D | skupaj | 0

## ZU.A.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.A.1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.A.1
ZU.A.1 | 1 |  | Izmera in zakoličba vseh obstoječih kanalizacijskih in infrastrukturnih vodov in zavarovanje zakoličbe. Lociranje infrastrukturnih vodov s pomočjo previdnega ročnega izkopa po in pod nadzorom vseh pristojnih upravljalcev infrastrukture. Pristonost in nadzor upravljavcev mora zagotaviti izvajalec. |  |  |  |  | ZAKOLIČBA IN PROFILI
|  | 1 | zakoličenje infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
ZU.A.1 | 2 |  | Urejanje prometa za čas gradnje ceste in kanalizacije, ob gradnji se zagotovi dostope k stanovanjskim objektom. |  |  |  |  | URBANA OPREMA
|  | 1 | urejanje prometa | kpl | 1 |  | 0
ZU.A.1 | 3 |  | Začasne ureditve za vzpostavitev neprekinjenega delovanja meteorne kanalizacije sosednjih objektov in površin: - Banka: izvedba začasnega priklopa obstoječega žleba objekta banke na omrežje fekalne kanalizacije, ki vodi v mešani komunalni vod s stigmaflex cevjo DN160. - Stavba 2 - ZD. Izvedba začasnega priklopa žleba na omrežje meteorne kanalizacije, Stigmaflex cevi DN160, l=ca.25m. - Parkirišče: izvedba začasne betonske bariere za preprečevanje stekanja površinske vode s parkirišča v gradbeno jamo. Š/H bariere 15/10 cm, dolžina betonske bariere: 25m. Izvedba začasnega vtočnika in peskolova na koncu bariere s priklopom na meteorno kanalizacijo. Za dela vezana na elektroinstalacije glej popis načrta elektrotehnike |  |  |  |  | PROVIZORIJI - METEORNA KANALIZACIJA
|  | 1 | začasni priklopi obstoječih žlebov na meteorno kanalizacijo s Stigmaflex DN160 | m1 | 30 |  | 0
|  | 2 | izvedba betonske bariere, preseka 15/10cm, začasnega vtočnika in peskolova | kos | 1 |  | 0
ZU.A.1 | 4 |  | Začasne ureditve za vzpostavitev neprekinjenega delovanja TK omrežja: - Strojni izkop kabelskega kanala dim 0,4x6,0m v terenu III. kategorije, izdelava podlage iz komprimiranega tampona v debelini 30cm, polaganje stg cevi, zasip s tamponskim gramozom ter odvoz odvečnega materiala (zgornji sloj-asfalt ni zajet). - Izvedba novega AB jaška, fi60, gl=1m, na trasi telefonskega priključka na parceli 3052/19 - izvedba začasne podzemne kabelske kanalizacije (Stigmaflex DN75) od jaška do obst. TK jaška na parceli 3052/20. Izvedba nove kabelske kanalizacije (Stigmaflex DN75) od jaška na parceli 3052/20 do jaška na parceli 3059/10., skupna l Stigmaflex cevi DN75 = ca. 32m. - Izvedba začasne podzemne kabelske kanalizacije (Stigmaflex Dn75) od jaška na parceli 3059/1 do jaška na parceli 3059/10. Za dela vezana na izvedbo TK instalacije glej popis načrta elektrotehnike. |  |  |  |  | PROVIZORIJI - TELEKOMUNIKACIJE
|  | 1 | strojni izkop | m1 | 45 |  | 0
|  | 2 | AB jašek | kos | 1 |  | 0
|  | 3 | Stigmaflex cev fi 75mm | m1 | 45 |  | 0

## ZU.A.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.A.2 |  |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.A.2
ZU.A.2 | 1 |  | Demontaža in odstranitev elementov fiksne in premične urbane opreme in odlaganje na pripravljeno deponijo investitorja |  |  |  |  | URBANA OPREMA
|  | 1 | odstranitev drobne urbane opreme (smetnjaki, ipd) | kos | 2 |  | 0
|  | 2 | odstranitev drobne urbane opreme (prometna signalizacija, ipd) | kos | 2 |  | 0
ZU.A.2 | 2 |  | Rezanje vej in debla, podiranje in razrez. Ruvanje panjev in odvoz vsega materiala na certificirano deponijo skupaj s plačilom vseh stroškov pri predaji odpadkov. |  |  |  |  | ZELENJE
|  | 1 | Srednja listopadna drevesa, višine do 5m, premer debla ca 20cm | kos | 2 |  | 0
ZU.A.2 | 3 |  | Ročna rušitev AB stene skupaj z odvozom na deponijo. Zid debeline 20cm. Rezanje na manjše kose, drobljenje in odvoz na deponijo gradbenega materiala s plačilom vseh stroškov pri oddaji gradbenih odpadkov. Podana je višina zidu od spodnje do zgornje kote vidnega dela (višina temelja ni zajeta) |  |  |  |  | AB ZUNANJI ZIDOVI | L | H | d | v1 | f | V
|  | 1 | rušitev prostostoječe AB stene, l=2.2m, v=2m, d=0.2m. | m3 | 0.7744 |  | 0 |  | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.88 | 1 | 0.7744
ZU.A.2 | 4 |  | Odstranitev kompletne sestave obstoječih tlakovanih zunanjih površin; finalna tlakovana površina in spodnji ustroj. Vključno s pokrovi jaškov, rešetkami, robniki, muldami in drugimi elementi ureditve, vezanih na tlake. Sortiranje, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov pri oddaji gradbenih odpadkov. |  |  |  |  | TLAKI | A
|  | 1 | betonski tlaki skupaj s podložnimi sloji | m2 | 241 |  | 0 |  | 241
|  | 2 | betonske prane plošče s podložnimi sloji | m2 | 15 |  | 0 |  | 15
|  | 3 | betonski tlakovci s podložnimi sloji | m2 | 68 |  | 0 |  | 68
|  | 4 | kamniti tlak skupaj s podložnimi sloji | m2 | 76 |  | 0 |  | 56.7
ZU.A.2 | 5 |  | Zarezovanje v asfalte v debelini do 10cm.
|  | 1 | zarezovanje v asfalt | m1 | 65 |  | 0 |  | 65
ZU.A.2 | 6 |  | Odstranitev kompletne sestave asfaltnih površin; zgornji ustroj do debeline 10cm in spodnji tamponski ustroj. Vključno s pokrovi jaškov, rešetkami, robniki, muldami in drugimi elementi ureditve, vezanih na tlake. Sortiranje, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom vseh stroškov pri oddaji gradbenih odpadkov. | [5 empty] | A
|  | 1 | asfaltni tlaki s podložnimi sloji | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 7.5
|  | 2 | asfaltni tlaki s podložnimi sloji | m2 | 149 |  | 0 |  | 149
ZU.A.2 | 7 |  | Odstranitev elementov obstoječega meteornega kanalizacijskega omrežja, v območju izkopa. Izkop in odvoz cevi, vtočnikov, rešetk in jaškov s pokrovi. Zatesnitev obstoječih cevi do izvedbe novega omrežja. |  |  |  |  | KANALIZACIJA
|  | 1 | Cevi od DN110 do DN250 | m1 | 101 |  | 0
|  | 2 | betonski jašek - globine do 2m | kpl | 19 |  | 0
ZU.A.2 | 8 |  | Odstranitev elementov obstoječega fekalnega kanalizacijskega omrežja, v območju izkopa. Izkop in odvoz cevi, vtočnikov, rešetk in jaškov s pokrovi. Zatesnitev obstoječih cevi do izvedbe novega omrežja.
|  | 1 | Cevi do premera do DN200 | m1 | 27 |  | 0
|  | 2 | betonski jašek - globine do 2m | kos | 3 |  | 0

## ZU.B.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.B.1 |  |  | ZEMELJSKA DELA - ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.B.1
B.1 | 1 |  | Strojni izkop in deloma ročni izkop v terenu III. kategorije z deponiranjem na gradbiščni deponiji. |  |  |  |  | IZKOPI |  | A | h | f | V
|  | 1 | Izkop za AB talno ploščo zunanjega tlaka | m3 | 36.9 |  | 0 |  |  | 120 | 0.3 | 1.025 | 36.9
|  | 2 | Izkop za nautrjeno zunanjo ureditev - prod, zelenice | m3 | 36.5925 |  | 0 |  |  | 119 | 0.3 | 1.025 | 36.5925
B.1 | 2 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. kategorije: kamniti dobljenec in meljasti grušč ter umetno nasutje do globine 1,2 m. Skupaj z odlaganjem materiala na gradbeni parceli z možnostjo ponovne uporabe kot zasipni material. Volumen izkopa povzema samo izkope v območju kanalizacije. Obračun se vrši v raščenem stanju. Kategorija in vrsta materiala predvidevana in opredeljena v podpostavki. |  |  |  |  | IZKOPI | A | d | V | f | V | delež
|  | 1 | izkop za kanalizacijo | m3 | 62.55 |  | 0 |  | 123 | 0.5 | 61.5 | 1.05 | 62.55 | 1 | 62.55
B.1 | 3 |  | Strojno in deloma ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev. Planiranje z natančnostjo ±2cm |  |  |  |  | PLANIRANJE |  |  | A | f | A
|  | 1 | Izkop za AB talno ploščo zunanjega tlaka | m2 | 123 |  | 0 |  |  |  | 120 | 1.025 | 123
|  | 2 | AB talna plošča ob dvorani | m2 | 68.675 |  | 0 |  |  |  | 67 | 1.025 | 68.675
B.1 | 4 |  | Dobava drobljenca 0-32mm (tampon) in izdelava izravnavnalne plasti z razgrinjanjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem. Utrjevanje do predpisane zbitosti. Vključiti meritve na planumu modula Evd po zahtevah iz načrta gradbenih konstrukcij oz. po navodilih vodje projektiranja. |  |  |  |  | TAMPONSKO NASUTJE |  | A | h | f | V
|  | 1 | AB talna plošča pod opečnim tlakom | m3 | 24 |  | 0 |  |  | 120 | 0.2 | 1 | 24
|  | 2 | AB talna plošča ob dvorani | m3 | 13.4 |  | 0 |  |  | 67 | 0.2 | 1 | 13.4
|  | 3 | Podložni sloji pod peščenimi površinami | m3 | 11.2 |  | 0 |  |  | 56 | 0.2 | 1 | 11.2
B.1 | 5 |  | Strojni in deloma ročni zasip izkopov za kanalizaijo z izkopnim materialom. Material se vgradi s sprotnim previdnim utrjevanjem in nabijanem po plasteh debeline max 40cm. Skladno z navodili geomehanika. Material iz začasne deponije, obračun v raščenem stanju. |  |  |  |  | ZASIPI |  | V | delež | f | V
|  | 1 | kanalizacija | m3 | 43.785 |  | 0 |  |  | 62.55 | 0.7 | 1 | 43.785
B.1 | 6 |  | Nakladanje na trasportno sredstvo in odvoz viška izkopnega materala. Material se odvaža na certificirano deponijo v oddaljenosti do 25km, v ceni so zajeti vsi stroški s plačilom taks pri oddaji materiala in taks povezanih s transportom. Obračun v raščenem stanju |  |  |  |  | ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA |  | V | delež | f | V
|  | 1 | Izkop za AB talno ploščo zunanjega tlaka | m3 | 11.07 |  | 0 |  |  | 36.9 | 0.3 | 1 | 11.07
|  | 2 | Izkop za neutrjeno zunanjo ureditev - prod, zelenice | m3 | 25.6147 |  | 0 |  |  | 36.5925 | 0.7 | 1 | 25.6147
|  | 3 | izkop za kanalizacijo | m3 | 43.785 |  | 0 |  |  | 62.55 | 0.7 | 1 | 43.785

## ZU.B.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.B.2 |  |  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.B.2
B.2 | 1 |  | Dobava in vgrajevanje podložnega betona deb. 6 cm, beton C8/10, X0, CI, Dmax 32, C1. |  |  |  |  | PODLOŽNI BETON |  |  | A | d | f | V
|  | 1 | zaščitni beton nad plošče podzemne garaže | m3 | 3.444 |  | 0 |  |  |  | 56 | 0.06 | 1.025 | 3.444
B.2 | 2 |  | Dobava in vgrajevanje betona v točkovne temelje: - beton; C30/37, XC2, Dmax16, S4, PV-II |  |  |  |  | TOČKOVNI TEMELJI | št | A |  | h | V | f | V
|  | 1 | temelj zunanje klopi 1 | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 1 | 1.5 |  | 0.3 | 0.45 | 1 | 0.45
|  | 2 | temelj zunanje klopi 2 | m3 | 0.1742 |  | 0 |  | 1 | 0.67 |  | 0.26 | 0.1742 | 1 | 0.1742
B.2 | 3 |  | Dobava in vgrajevanje betona v talno ploščo; C30/37 XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez do 0.16-0.30m3/m2, izvedba v dveh slojih, Spodnji sloj debeline 16 cm v drobljencu, frakcije 0-32, zgornji sloj, debeline 4 cm, s pranim rečnim granulatom frakcije 4/8. Izvedba mokro na mokro. Skupaj s predhodno dobavo in montažo PE zaščitne folije na komprimirano tamponsko podlago. |  |  |  |  | TALNE PLOŠČE- pran beton |  |  | A | d | f | V
|  | 1 | talna plošča ob dvorani | m3 | 13.776 |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 0.2 | 1.025 | 13.776
|  | 2 | talna plošča ob stavbi 2 | m3 | 4.8585 |  | 0 |  |  |  | 23.7 | 0.2 | 1.025 | 4.8585
|  | 2 | talna plošča ob svhodu v ZD | m3 | 1.558 |  | 0 |  |  |  | 7.6 | 0.2 | 1.025 | 1.558
B.2 | 4 |  | Dobava in vgrajevanje betona v talno ploščo; C30/37 XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez do 0.16-0.30m3/m2, debelina plošče 20 cm. Skupaj s predhodno dobavo in montažo vlagozaščitne folije kot npr. Gefitas na komprimirano tamponsko podlago. |  |  |  |  | TALNE PLOŠČE |  |  | A | d | f | V
|  | 1 | talna plošča pod opečnim tlakom | m3 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 120 | 0.2 | 1.025 | 24.6
B.2 | 5 |  | Izvedba pritisnjenih dilatacij v talni betonski plošči ob robnikih in kinetah po detajlu s ustavitvijo dilatacijskega traku in zarezovanjem z diamantno žago ter kitanjem fuge z trajnoelastičnim kitom odpornim na vplive naftnih derivatov |  |  |  |  | VTISNJENE DILATACIJE |  |  |  | l | f | L
|  | 1 | talna plošča ob dvorani | m1 | 57.4 |  | 0 |  |  |  |  | 56 | 1.025 | 57.4
|  | 3 | talna plošča ob stavbi 2 | m1 | 10.045 |  | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 1.025 | 10.045
B.2 | 6 |  | Izvedba prostorskih dilatacij v talni betonski plošči po detajlu z zarezovanjem betona z diamantno žago v debelini 15mm iz kitanjem fuge z trajnoelastičnim kitom odpornim na uplive naftnih derivatov |  |  |  |  | REZANE DILATACIJE |  |  |  | l | f | L
|  | 1 | talna plošča ob dvorani | m1 | 6.355 |  | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.025 | 6.355
|  | 2 | talna plošča ob stavbi 2 | m1 | 4.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.025 | 4.1
B.2 | 7 |  | Obdelava sveže površine talnih betonskih plošč s spiranjem z vodnim curkom in krtačenjem - pranje betonske površine. |  |  |  |  | PRANJE BETONA |  |  | A |  | f | A
|  | 1 | talna plošča ob dvorani - pran beton | m2 | 68.88 |  | 0 |  |  |  | 67.2 |  | 1.025 | 68.88
|  | 2 | talna plošča ob stavbi 2 - pran beton | m2 | 24.2925 |  | 0 |  |  |  | 23.7 |  | 1.025 | 24.2925
|  | 2 | talna plošča ob vhodu v ZD - pran beton | m2 | 7.79 |  | 0 |  |  |  | 7.6 |  | 1.025 | 7.79
B.2 | 8 |  | Dobava in vgrajevanje betona za stopnice skupaj s finim zaglajevanjem in končnim metličenjem. beton; C30/37, XC2, PV-II, Dmax16, S4 |  |  |  |  | STOPNICE V TEHNIKO |  |  | A | d | f | V
|  | 1 | zunanje stopnice do kotlovnice | m3 | 1.86 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.55 | 1 | 1.86
B.2 | 9 |  | Dobava in vgrajevanje armature; armaturne mreže, MA 500/560 |  |  |  |  | MREŽNA ARMATURA PLOŠČ |  | V | kg/m3 | delež | f | kg
|  | 1 | armatura zaščitnega betona nad ploščo podzemne garaže | kg | 4480 |  | 0 |  |  | 56 | 80 | 1 | 1 | 4480
|  | 2 | armatura talne plošče pod opečnim tlakom | kg | 2460 |  | 0 |  |  | 24.6 | 100 | 1 | 1 | 2460
|  | 3 | armatura plošče ob dvorani | kg | 1377.6 |  | 0 |  |  | 13.776 | 100 | 1 | 1 | 1377.6
|  | 4 | armatura temeljev | kg | 62.42 |  | 0 |  |  | 0.6242 | 100 | 1 | 1 | 62.42

## ZU.B.3
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.B.3 |  |  | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.B.3
ZU.B.3 | 1 |  | Izdelava enotranskega opaža - roba talne plošče; - višina 6cm |  |  |  |  | PODLOŽNI BETON |  | L | b |  | f | L
|  | 1 | zaščitni beton nad plošče podzemne garaže | m2 | 1.7158 |  | 0 |  |  | 27.9 | 0.06 |  | 1.025 | 1.7158
ZU.B.3 | 2 |  | Izdelava enotranskega opaža - roba talne plošče; - višina 25cm |  |  |  |  | PODLOŽNI BETON |  | L | b | ob | f | L
|  | 1 | talna plošča pod opečnim tlakom | m2 | 119.515 |  | 0 |  |  | 58.1 | 0.2 | 116.6 | 1.025 | 119.515
ZU.B.3 | 3 |  | Izdelava dvostranskega opaža točkovnih temeljev |  |  |  |  | DVOSTRANSKI OPAŽ TEMELJEV |  | L | dolžina | h | A | f | A
|  | 1 | temelj zunanje klopi 1 | m2 | 1.86 |  | 0 |  | 1 | 6.2 |  | 0.3 | 1.86 | 1 | 1.86
|  | 2 | temelj zunanje klopi 2 | m2 | 0.468 |  | 0 |  | 1 | 1.8 |  | 0.26 | 0.468 | 1 | 0.468
ZU.B.3 | 4 |  | Izdelava opaža čelnih zapor na stopnicah: - višina: do 18cm - dolžina: do 130cm |  |  |  |  | ČELNE PLOSKVE STOPNIC
|  | 7 | zunanje stopnice 2 - čelne ploskve | m2 | 10.6272 |  | 0 |  | 6 |  | 1.6 | 0.18 | 1.728 | 1.025 | 10.6272

## ZU.B.4
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.B.4 |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.B.4
B.4 | 1 |  | Izvedba kompleta AB TK jaška, bruto dim. 240/240/150cm, - planiranje terena - Izdelava podložnega betona 10cm - izdelava AB dna jaška v debelini 20cm - izdelava AB sten jaška v debelini 20cm z uvodnimi okni - izdelava zgornje plošče jaška z odprtino za pokrov - tipski pokrov vključno z ležiščem Vsa dela v kompletu z opaženjem, armaturo in betonom kakovosti C30. Stene jaška znotraj gladke in premazane s premazom za zaščito proti vodi. Skupaj z vgradnjo cevi in gradbeno obdelavo odprtin po vgranji. Z vsemi pomožnimi in pripravljanimi deli in zasutjem jaška z izkopnim materialom. Jašek se izdeluje po navodiliih upravljavca TK infrastrukture.
|  | 1 | TK jašek | kpl | 1 |  | 0
B.4 | 2 |  | Druga manjša zidarska dela v območju zunanje ureditve po izvedenih rušitvah kot so gradbena pomoč, vgrajevanje izdelkov, lokalna sanacija, manjše pozidave, hidro in toplotne izolacije… vključno z vsem potrebnim materialom za izvedbo in z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
|  | 1 | manjša zidarska in pomožna dela | ur | 25 |  | 0
B.4 | 3 |  | Gradbena pomoč pri vgradnji instalacij in stavbnega pohištva , razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom;
|  | 1 | ure KV | ur | 5 |  | 0
|  | 2 | ure PK | ur | 5 |  | 0

## ZU.B.5
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.B.5 |  |  | KANALIZACIJA IN DRENAŽA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.B.5
V tem popisu je obdelana kanalizacija katero se izvaja vzporedno s betonskimi deli kot predpogoj za izvedbo talne plošče in se omejuje na mejah prehoda ploše, nujno je upoštevati tudi načrt strojnih instalacij razvodi odpadnih voda in priključkov v območju plošče
ZU.B.5 | 1 |  | Dobava in vgrajevanje sistema vodotesnih kanalizacijskih cevi fekalne kanalizacije v kompletu s fazonskimi spojnimi kosi z gumijastimi tesnili ter priključevanjem cevi na jaške - tip cevi; PVC-UKC - vgradnja: na betonsko posteljico - zaščita; delno obbetonirana - obsip: tamponski material Postavka zajema izvedbo kompletnega sistema kanalizacijih cevi kot je prikazano v načrtu, v ceni zajeti: - redukcijske elemente - elemenit za izvedbo zavojev cevi v vertikalni in horizontalni smeri - elemente za spajanje posameznih vej cevi - nastavke za priključevanje vertikalne kanalizacije - navezavo cevi na jaške - vsa pripadajoča gradbena in prilagoditvena dela |  |  |  |  | FEKALNA KANALIZACIJA - CEVI | L | f
|  | 1 | cev premera DN160, SN8 | m1 | 18.24 |  | 0 |  | 15.2 | 1.2 | 18.24
|  | 2 | cev premera DN200, SN8 | m1 | 6.48 |  | 0 |  | 5.4 | 1.2 | 6.48
|  | 3 | cev premera DN250, SN8 | m1 | 7.44 |  | 0 |  | 6.2 | 1.2 | 7.44
ZU.B.5 | 2 |  | Izdelava vodotesnega revizijskega jaška fekalne kanalizacije; - tip; betonska cev DN600. - dno; gladko obdelano z vodotesno maso, z izdelavo mulde - stene; gladke obdelane z vodotesno maso Izvedba prstana oz. prilagoditev jaška za montažo pokrova. Betonska cev se vgradi v AB jašek, ki je vpet na talno ploščo (obdelan v načrtu gradbenih konstrukcij)
|  | 1 | revizijski jašek DN600, globina do 1,5m | kos | 3 |  | 0
ZU.B.5 | 3 |  | Dobava in izdelava LTŽ pokrova jaškov za fekalno kanalizacijo; - material: LTŽ - oblika: kvadratni - nosilnost: B125 |  |  |  |  | FEKALNA KANALIZACIJA - POKROVI
|  | 1 | pokrov 60x60cm | kpl | 3 |  | 0
ZU.B.5 | 4 |  | Dobava in vgrajevanje sistema vodotesnih kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije v kompletu s fazonskimi spojnimi kosi z gumijastimi tesnili ter priključevanjem cevi na jaške - tip cevi; PVC-UKC - vgradnja: na betonsko posteljico - zaščita; delno obbetonirana - obsip: tamponski material Postavka zajema izvedbo kompletnega sistema kanalizacijih cevi kot je prikazano v načrtu, v ceni zajeti: - redukcijske elemente - elemenit za izvedbo zavojev cevi v vertikalni in horizontalni smeri - elemente za spajanje posameznih vej cevi - nastavke za priključevanje vertikalne kanalizacije - navezavo cevi na jaške - vsa pripadajoča gradbena in prilagoditvena dela |  |  |  |  | METEORNA KANALIZACIJA - CEVI | L | f
|  | 1 | cev premera DN75 z nepovratnim ventilom npr. MTA MwStop® !, SN4 | m1 | 5.04 |  | 0 |  | 4.2 | 1.2 | 5.04
|  | 2 | cev premera DN110, SN8 | m1 | 14.88 |  | 0 |  | 12.4 | 1.2 | 14.88
|  | 3 | cev premera DN125, SN8 | m1 | 6.36 |  | 0 |  | 5.3 | 1.2 | 6.36
|  | 4 | cev premera DN160, SN8 | m1 | 58.92 |  | 0 |  | 49.1 | 1.2 | 58.92
|  | 5 | cev premera DN200, SN8 | m1 | 65.16 |  | 0 |  | 54.3 | 1.2 | 65.16
ZU.B.5 | 5 |  | Dobava in vgrajevanje sistema drenažnih cevi v kompletu s fazonskimi spojnimi kosi z gumijastimi tesnili ter priključevanjem cevi na jaške - tip cevi; PVC drenažna rebričasta cev - vgradnja: na betonsko posteljico - zaščita; delno obbetonirana - obsip: tamponski drenažni material, v globini in širini 80 cm okoli drenažne cevi - ločilni sloj: geotekstilni ovoj po celotnem obodu Postavka zajema izvedbo kompletnega sistema kanalizacijih cevi kot je prikazano v načrtu, v ceni zajeti: - elemenit za izvedbo zavojev cevi v vertikalni in horizontalni smeri - elemente za spajanje posameznih vej cevi - navezavo cevi na jaške - vsa pripadajoča gradbena in prilagoditvena dela Vključno z izvedbo nasutja iz prodnikov prane frakcije 24-32mm do finalne kote nad celotno traso drenaže |  |  |  |  | DRENAŽA - CEVI | L | f
|  | 1 | cev premera DN150, SN4 - pred vhodom | m1 | 38.75 |  | 0 |  | 31 | 1.25 | 38.75
|  | 2 | cev premera DN110, SN4 - pred vhodom | m1 | 33.75 |  | 0 |  | 27 | 1.25 | 33.75
ZU.B.5 | 6 |  | Dobava in vgradnja rešetke kot npr. ACO Multiline V100 s stranskim iztokom. Kompelt z vsemi deli in LTŽ pokrovom.
|  | 2 | cev premera DN110, SN4 - pred vhodom | m1 | 2 |  | 0
ZU.B.5 | 6 |  | Izdelava peskolovnega jaška meteorne kanalizacije; - tip; betonska cev DN400. - dno; gladko obdelano z vodotesno maso, z izdelavo mulde - stene; gladke obdelane z vodotesno maso Izvedba prstana oz. prilagoditev jaška za montažo pokrova. Priklop meteorne vertikale na jašek po detajlu dobavitelja sistema odvodnjavanja. |  |  |  |  | JAŠKI - METEORNA
|  | 1 | peskolov DN400, globina do 1,0m | kos | 2 |  | 0
ZU.B.5 | 8 |  | Izdelava peskolovnega jaška meteorne kanalizacije; - tip; betonska cev DN600. - dno; gladko obdelano z vodotesno maso, z izdelavo mulde - stene; gladke obdelane z vodotesno maso Izvedba prstana oz. prilagoditev jaška za montažo pokrova. Priklop meteorne vertikale na jašek po detajlu dobavitelja sistema odvodnjavanja.
|  | 1 | peskolov DN600, globina do 1,0m | kos | 7 |  | 0
ZU.B.5 | 9 |  | Izdelava vodotesnega revizijskega jaška meteorne kanalizacije; - tip; betonska cev DN600. - dno; gladko obdelano z vodotesno maso, z izdelavo mulde - stene; gladke obdelane z vodotesno maso Izvedba prstana oz. prilagoditev jaška za montažo pokrova. Priklop meteorne vertikale na jašek po detajlu dobavitelja sistema odvodnjavanja.
|  | 1 | jašek DN600, globina do 1,0m | kos | 8 |  | 0
ZU.B.5 | 10 |  | Dobava in izdelava LTŽ pokrova jaškov za meteorno kanalizacijo; - material: LTŽ - oblika: kvadratni - nosilnost: B125 |  |  |  |  | POKROVI METEORNA
|  | 1 | pokrov 40x40cm | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | pokrov 60x60cm | kpl | 4 |  | 0
ZU.B.5 | 11 |  | Dobava in izdelava LTŽ vtočne rešetke; - material: LTŽ - oblika: kvadratni - nosilnost: C250
|  | 1 | pokrov 40x40cm | kpl | 3 |  | 0
ZU.B.5 | 12 |  | Dobava in izdelava LTŽ pokrova jaškov za meteorno kanalizacijo; - material: LTŽ - oblika: kvadraten - nosilnost: C250
|  | 1 | pokrov 60x60cm | kpl | 8 |  | 0
ZU.B.5 | 13 |  | Priključek na sistem obstoječe kanalizacije skupaj s predelavo obstoječega jaška in navezavo novih cevi. |  |  |  |  | PRIKLJUČKI KANALIZACIJE
|  | 1 | priklop in obdelava priključnega jaška javne fekalne kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
ZU.B.5 | 14 |  | Priključek na sistem obstoječe kanalizacije skupaj s predelavo obstoječega jaška in navezavo novih cevi.
|  | 1 | priklop in obdelava priključnega jaška javne fekalne kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
ZU.B.5 | 15 |  | Pregled izvedene fekalne kanalizacije objekta s kamero in izdelava poročila o vodotesnosti in ustreznosti kanalizacije |  |  |  |  | PREGLED KANALIZACIJE
|  | 1 | pregled izvedene kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
ZU.B.5 | 16 |  | Pregled izvedene meteorne kanalizacije objekta s kamero in izdelava poročila o vodotesnosti in ustreznosti kanalizacije
|  | 1 | pregled izvedene kanalizacije | kpl | 1 |  | 0

## ZU.C.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.B.6 |  |  | UTRJENE POVRŠINE |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.B.6
ZU.B.6 | 1 |  | Dobava in vgradnja pokončnih betonskih robnikov 15X100X20cm. Skupaj s pripravo in vgrajevanjem na v betonsko posteljico C12/15 in pripravljeno utrjeno podlago. |  |  |  |  | ROBNIKI |  | l
|  | 1 | betonski robniki | m1 | 3.08 |  | 0 |  |  | 2.8 | 1.1 | 3.08
ZU.B.6 | 2 |  | Dobava in vgradnja povoznih ležečih betonskih robnikov 15X100X20cm. Skupaj s pripravo in vgrajevanjemna v betonsko posteljico C12/15 in pripravljeno utrjeno podlago. V eno vključiti armiranje posteljice z enojno armaturno mrežo MA 500/560 v širini 30 cm. |  |  |  |  | ROBNIKI |  | l
|  | 1 | betonski robniki - sanacija dela parkirišča nivo strehe | m1 | 73.59 |  | 0 |  |  | 66.9 | 1.1 | 73.59
ZU.B.6 | 3 |  | Dobava in vgradnja RF robnikov 10X100X20cm (raven rob). Skupaj s pripravo in vgrajevanjemna v betonsko posteljico C12/15 in pripravljeno utrjeno podlago. | [6 empty] | l
|  | 1 | RF robniki | m1 | 48.95 |  | 0 |  |  | 44.5 | 1.1 | 48.95
ZU.B.6 | 4 |  | Dobava materialov in kompletna priprava površin pred vgradnjo betonskih plošč 40/120 kot npr. Semmelrock La linia grande debeline 10cm; - izravnava tamponske površine z natančnostjo ±1cm - vgradnja zaščitnega geofilca min 400g/m2 - izravnana posteljica iz peska debeline 4 do 7cm Z vsemi pripradajočimi pomožnimi deli in trasnporti. |  |  |  |  | TLAKOVANE POVRŠINE |  | A1 | f | A
|  | 1 | tlak do vhoda sosednjega objekta | m2 | 26 |  | 0 |  |  | 26 | 1.1 | 28.6
|  | 2 | tlak do vhoda KD | m2 | 7 |  | 0 |  |  | 7 | 1.1 | 7.7
ZU.B.6 | 5 |  | Dobava in vgradnja AB plošč, debeline 8 cm in dimenzije 40/120 in 40/190 cm. - debelina: 8cm - dimenzije; kombinirane velikosti AB plošč, položene po shemi: 2x190, 3x120, izmenjujoče. - oblika roba: ravni rob - površina: plemeniti barvni drobir z osnovo iz kremenovega peska - polaganje: na plasti peska. V ceni zajeti izdelavo cementne posteljice v širini 50cm na prostih zunanjih robovih površine - fugiranje; stiki zapolnjeni z namensko maso iz kremenčevega peska | [6 empty] | A1 | f | A
|  | 1 | tlak do vhoda sosednjega objekta | m2 | 28.6 |  | 0 |  |  | 26 | 1.1 | 28.6
|  | 2 | tlak do vhoda KD | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  | 7 | 1.1 | 7.7
ZU.B.6 | 6 |  | Dobava in vgradnja opečnih tlakovcev kot npr. Tlakovci Manetti Gusmano- Taglio filo; - debelina: 5cm - dimenzije; 7x28x4 - oblika roba: ravni rob - površina: površina rezana z žico, protizdrsnostni razred R12. - polaganje: na AB ploščo. Opečni tlakovci lepljeni po sistemu "back buttering". Lepilo je treba nanašati tako na tla, kot na tlakovce. V ceni zajeti predhodno brušenje AB plošče za odstranitev slabo sprijetega vrhnjega sloja betona in izravnavo. - lepilo: cementno lepilo, kot npr. Imolim Kristal - fugiranje; stiki zapolnjeni s cementno fugirno maso, odporno na zmrzal, prisotnost soli in UV svetlobo | [6 empty] | A1 | f | A
|  | 1 | opečni tlak pred vhodom |  | 120 |  | 0 |  |  | 120 | 1.1 | 132
ZU.B.6 | 7 |  | Nabava, dostava in postavitev kamnitih elementov tlaka: - material: naravni kamen, kraški apnenec - debelina: min. 40mm - dimenzije: 30/50cm - drsnost: ekvivalentno R12 kot npr. kraški apnenec, brušen - polaganje: v shemo tlaka po detajlu arhitekta - fugiranje: masa CG-2 z dodatki za vodoodbojnost in proti obrabi - nizkostenska obroba: brez Polaganje po shemi- glej načrt arhitekture. |  |  |  |  | KAMNITI VSTAVKI | KAMEN 1 | A1 | f | A
|  | 1 | opečna preproga zunaji - kamniti vstavki v tlaku | m2 | 2.805 |  | 0 |  |  | 2.55 | 1.1 | 2.805
ZU.B.6 | 8 |  | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine s komprimiranjem v celotni plati do predpisanega modula Evd=50Mpa. |  |  |  |  | ASFALTNE POVRŠINE - POVOZNE |  | A | f | A
|  | 1 | območje krpanja asfalta na trasi infrastrukture | m2 | 149.5 |  | 0 |  |  | 130 | 1.15 | 149.5
ZU.B.6 | 9 |  | Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A4 v debelini 6 cm | [6 empty] | A | f | A
|  | 1 | območje krpanja asfalta na trasi infrastrukture | m2 | 149.5 |  | 0 |  |  | 130 | 1.15 | 149.5
ZU.B.6 | 10 |  | Dobava materialov in vgradnja slojev prodnatih površin. - vgradnja zaščitnega geofilca min 400g/m2 na poravnano dno izkopa - nasutje v debelini 20cm, prana frakcija 16/32 - zaključna plast, frakcija 16 izprane frakcije, v debelini 10 cm. Z uvaljanjem površine in vsemi pripradajočimi pomožnimi deli in trasnporti. |  |  |  |  | PRODNATE POVRŠINE |  | A1 | f | A
|  | 1 | peščene površine | m2 | 41.8 |  | 0 |  |  | 41.8 | 1.1 | 45.98
ZU.B.6 | 11 |  | Dobava materialov in finalnega sloja iz dekorativnega in izpranega kamintega granulata - lomljenec, obrušen v bobnih.frakcije 8/12 v skupni debelini 3cm. Z uvaljanjem površine in vsemi pripradajočimi pomožnimi deli in trasnporti. V ceni vključiti geofilc 400g/m2 pod celotno površino nasutja |  |  |  |  | PEŠČENE POVRŠINE |  | A1 | f | A
|  | 1 | peščene površine nad podzemno garažo | m2 | 56 |  | 0 |  |  | 56 | 1.1 | 61.6

## ZU.C.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.C.2 |  |  | OBRTNIŠKE IZVEDBE - OPREMA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.C.2
ZU.C.2 | 1 |  | Dobava in montaža talnih gumijastih ustavljalcev za parkirna mesta. Komplet štirih gumi zaustavljalcev, dim 150x550x100mm na parkirno mesto. |  |  |  |  | ZAŠČITNI ELEMENTI
|  | 1 | zaščitni zaustavljalci parkiranja | kom | 24 |  | 0
ZU.C.2 | 2 |  | Dobava in montaža lesenega sedala zunanjih klopi. Klopi iz AB, sedalo iz lesenih hrastovih letev, dim 40/30 mm. Podkonstruckija- lesene hrastove letve 40/20mm. Letve globinsko impregnirane in lakirane z vodno lazuro v barvi po izboru projektanta. Vijačenje preko letve podkonstrukcije v AB monolit klopi. Glej detajl D.10, Zunanje klopi. |  |  |  |  | ZAŠČITNI ELEMENTI
|  | 1 | klop 1, dimenzije 2,5 x 0,6m | kom | 1 |  | 0
|  | 2 | klop 2, dimenzije 1,37 x 0,82m. | kom | 1 |  | 0
ZU.C.3 | 1 |  | Dobava in montaža- okroglo vlaknenocementno korito za drevo, višine 60, premera 12 cm, kot npr. Swisspearl KYOTO. | [5 empty] | a | b | A | V | cena |  | v PREFABrikacijo
|  | 1 | vlakneno-cementno korito za drevo | kpl | 6 |  | 0 |  | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.4992 | 140 | 69.888

## ZU.C.3
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ZU.C.3 |  |  | OBRTNIŠKE IZVEDBE - PREFABRIKATI |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | ZU.C.3
ZU.C.3 | 1 |  | Izdelava prefabrikata - betonska klop, višine 40 cm. Agregat betona drobljenec, 0-16 mm, bel cement. Beton - kakovost betona; C30/37, PV-II, XC4, XS3 - agregat; svetel (bel) agregat deb. zrna do 15 mm - dodatki; proti krčenju in za samozgoščevanje - konsistenčna stopnja S5; - armatura; armaturo določi izvajalec prefabriciranih elementov skladno s tehnologijo izdelave prefabrikatov - zaščitna plast; min 45mm - obdelava površine; brušene površine navseh vidnih ploskvah, ostale (nevidne) površine gladke brez dodatnih obdelav. - prtrjevanje: elementi se polagajo na pripravljene nastavke - monilitni del konstrukcije - preko RF trnov Elementi se izdelajo v delavnici. V enotni ceni zajeti transport, stroške dvigala, vsa pritrdilna sredstva, sidrne elemente, konstrukcijsko in dodatno armaturo potrebno za dvig in manipulacijo elementov. Elementi se izdeljo po shemi iz načrta. V enotni postavki cene vključiti tudi kitanje vseh stikov med elementi z namenskim trajsnoelastičnim kitom odpornim na UV žarke. V kompletu s pripadajočo armaturo: Q188 -50kg/m3 in opažem. |  |  |  |  | a | b | A | V | cena |  | v PREFABrikacijo
|  | 1 | zunanja klop 1 - monolit 270x60x40 cm, pred vhodom | kpl | 1 |  | 0 | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.4992 | 1700 | 848.64
|  | 2 | zunanja klop 2 - monolit 140x83x40 cm, pred vhodom | kpl | 1 |  | 0 | 2.6 | 1.6 | 4.16 | 0.4992 | 1700 | 848.64