## Sanacija skupaj
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu na LC 950 801 v Ložnici
Geološko-geomehansko poročilo, GM - 207/2025
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | KAMNITA ZLOŽBA | 0
3.0 | CESTA Z ODVODNJAVANJEM | 0
4.0 | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ : | 0

## Preddela
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu na LC 950 801 v Ložnici
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1. |  | Geodetska dela - zakoličba podzemnih vodov GJI ter druga geodetska dela (ocenjeno cca 10 točk). Uporaba in obračun po potrebi. | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Geodetska dela - postavitev zakoličbenih točk, postavitev prečnih profilov ter druga geodetska dela (ocenjeno cca 32 točk) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Priprava delovišča, zaščita delovišča, priprava deloviščne table, postavitev kontejnerjev, ter druga pripravljalna dela … | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Dobava in postavitev popolne ali polovične cestne zapore v času gradnje, komplet z vsemi deli in materialom. + Elaborat zapore ceste | kos | 1 |  | 0
5. |  | Rušitev obstoječega prepusta pod cesto (betonska cev Ø60 cm dolžine cca 10 m in kamnita obloga iztoka). | kpl | 1 |  | 0
6. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm na srednje gosto porasli površini - strojni in ročno vključno z odvozom na deponijo po izboru izvajalca oz. mletjem na brežino. Uporaba in obračun po potrebi. | m2 | 400 |  | 0
7. |  | Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej z odvozom na deponijo na razdalji do 10 km po izboru izvajalca (količina ocenjena). Uporaba in obračun po potrebi. | kos | 10 |  | 0
8. |  | Posek in odstranitev dreves z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej z odvozom na deponijo na razdalji do 10 km po izboru izvajalca (količina ocenjena). Uporaba in obračun po potrebi. | kos | 5 |  | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 1.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Kamnita zložba
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu na LC 950 801 v Ložnici
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 2.0 | KAMNITA ZLOŽBA
1. |  | Dobava, priostrenje, transport, zabijanje in izvlek profilov HEA 200 dolžine 6 m, S235 - varovanje izkopa ali delovnega platoja, 10 profilov (predviden večkratni izvlek in ponovna vgradnja profilov). Uporaba in obračun po potrebi. | kg | 2538 |  | 0
2. |  | Dobava smrekovih desk dolžine 1,0 m, debeline 5 cm in vgradnja med jeklene profile za varovanje izkopa ali delovnega platoja, vključno z odstranitvijo. Uporaba in obračun po potrebi. | m3 | 2 |  | 0
3. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 1350 |  | 0
4. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije vključno s prenosom in deponiranjem na začasni deponiji ter ponovnim prenosom, vgradnjo in komprimiranjem za zasutje gradbene jame. | m3 | 1990 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 debeline 20 cm za izravnavo temeljnih tal zložbe. | m3 | 75 |  | 0
6. |  | Dobava in vgradnja betona C30/37, XD3, XF4, PV-II; D32, S3 za temelj kamnite zložbe. | m3 | 145 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja betona C30/37, XD3, XF4, PV-II; D32, S3 za venec kamnite zložbe - zagladitev betona. | m3 | 21 |  | 0
8. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 30-100 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu. | m3 | 574 |  | 0
9. |  | Izdelava dvostranskega opaža s trikotnimi letvicami 2/2 cm za venec in temelj zložbe. Komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem lesa ter vsemi transporti. Upoštevan material za dilatacijske rege (trajna elastična zmes za stike, trajno elastični zapolnitveni material, polnilo za stike). | m2 | 192 |  | 0
10. |  | Dobava in vgradnja armature za AB venec kamnite zložbe. | kg | 1500 |  | 0
11. |  | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa. | m3 | 167 |  | 0
12. |  | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika (filc) za ločitev dranažnega in zalednega zasipa vključno z izvedbo ustreznega prekrivanja. | m2 | 640 |  | 0
13. |  | Zasipanje ter statično utrjevanje z izkopanim materialom iz začasne deponije za kamnito zložbo vse do nivoja nasipa za novo voziščno konstrukcijo ter za ureditev brežin pred kamnito zložbo. | m3 | 1990 |  | 0
14. |  | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi Ø 200 mm za izvedbo vzporedne drenaže. | m | 116 |  | 0
15. |  | Dobava in vgradnja betonskega jaška z direktnim vtokom premera fi 800 mm z LTŽ pokrovom/rešetko. Všteta tudi izkop/zasip ter izdelava betonskega ležišča, deb. 10 cm, C12/15, ter izdelava vtokov ter iztokov. Jaški višine cca 4,5 m. | kos | 3 |  | 0
16. |  | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi fi 200 SN 8. Všteta tudi izkop/zasip ter izdelava peščenega ležišča D16, deb. min 20 cm | m | 80 |  | 0
17. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnite iztočne glave, širine š=1,00m in dolžine L=3,00m za izpustom. | kos | 3 |  | 0
18. |  | Ureditev brežin pod kamnito zložbo, urejanje poškodovanih površin, humuziranje in zatravitev celotnega dela ter druga zaključna dela. | m2 | 580 |  | 0
| 2.0 | KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 2.0 | KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  | 0
| 2.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Cesta z odvodnjavanjem
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu na LC 950 801 v Ložnici
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 3.0 | CESTA Z ODVODNJAVANJEM
1. |  | Rezanje asfalta - debeline do 15 cm. Rezanje obstoječega cestišča na meji obdelave | m | 6 |  | 0
2. |  | Rušenje vozišč iz asfalta debeline do 15 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 400 |  | 0
3. |  | Dobava in vgradnja betonske kanalizacijske cevi Ø 80 cm za izvedbo prepustov pod cestiščem. Všteta tudi izkop/zasip ter izdelava peščenega ležišča D16, deb. min 20 cm. Izvedba prepustov. | m | 10 |  | 0
4. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnitega vtoka prepusta, širine š=cca 2,00m in dolžine L= cca 5,00m za izpustom. | kos | 1 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnitega iztoka prepusta, širine š=cca 2,50m in dolžine L= cca 5,00m za izpustom. | kos | 1 |  | 0
6. |  | Široki izkop zrnate zemljine do nivoja temeljnih tal - globina 0.75 m za vgradnjo kamnitega agregata voziščne konstrukcije - 3. kategorije - strojno z nakladanjem vključno s strojnim nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 300 |  | 0
7. |  | Ureditev ter statično utrjevanje planuma tal zemljine. | m2 | 400 |  | 0
8. |  | Dobava in vgradnja - izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca D65 v debelini 40 cm. | m3 | 160 |  | 0
9. |  | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti iz enakomerno zrnatega kamnitega drobljenca D32 v debelini 25 cm. | m3 | 100 |  | 0
10. |  | Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/100 A4 v debelini 6 cm | m2 | 400 |  | 0
11. |  | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminiziranega betona AC 11 surf B 50/100 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 400 |  | 0
12. |  | Izdelave bankine iz kamnitega materiala D32 , široke 0.50 m | m | 125 |  | 0
13. |  | Izdelave bankine iz kamnitega materiala D32 , široke 0.70 m | m | 125 |  | 0
14. |  | Meritve zbitosti kamnitega nasutja vozišča pred asfaltiranjem - meritve modula Evd - Evd min 45 MPa | kos | 10 |  | 0
15. |  | Dobava in vgraditev cestne jeklene varnostne ograje, vključno z vsemi elementi (stebrički, sidranje,…), za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1. JVO se na območju AB grede sidra v beton, na območju proste brežine se zabije/fiksira v tla. Dobava in vgradnja poševne zaključnice (2x) L=4 m. | m | 125 |  | 0
16. |  | Ureditev odvodnega kanala (izkopi, izravnave, vgradnja kamnitega materiala D32, utrjevanje) | m | 125 |  | 0
17. |  | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m | 250 |  | 0
18. |  | Izravnava in urejanje poškodovanih površin, ureditev brežine nad in pod cestiščem, humuziranje celotnega dela in druga zaključna dela | m2 | 625 |  | 0
| 3.0 | CESTA Z ODVODNJAVANJEM SKUPAJ : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 3.0 | CESTA Z ODVODNJAVANJEM |  |  |  | 0
| 3.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Tuje storitve
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu na LC 950 801 v Ložnici
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 4.0 | TUJE STORITVE
1. |  | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
2. |  | Projektantsko - geomehanski nadzor. | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Meritve zbitosti (dinamični deformacijski modul Evd) z dinamično krožno ploščo - kontrola kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti. | kos | 10 |  | 0
4. |  | Izdelava poročila preiskav meritev zbitosti - kontrola kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti. | kos | 1 |  | 0
5. |  | Izdelava PID - a | kos | 1 |  | 0
| 4.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 4.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 4.1 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0