## List1
POPIS DEL - VZDRŽEVANJE JR - OBČINA ANKARAN
Opis postavke | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR
Dobava in zamenjava sijalke, svetilk, modula, napajalnika
DULUX L 36 W | 1 | kos
FLUO 11 W | 2 | kos
FLUO 24 W | 2 | kos
Sijalka LED E27 5 - 20 W | 10 | kos
Sijalka LED E40 27W - 49W | 10 | kos
Sijalka LED T8 1200cm 17 W | 1 | kos
Sijalka LED T8 1500cm 24 W | 4 | kos
Sijalka LED 2G11 16,5 W za Disq | 6 | kos
Svetilka THORN URBA S 12L50, za montažo na višino 5m | 1 | kos
Svetilka THORN URBA S 24L50, za montažo na višino 7m | 1 | kos
Svetilka THORN URBA S 36L70, za montažo na višino 10m | 1 | kos
Stebriček LED; višine cca. 1,0 m višine kot npr. STPL12, cinkan in prašno barvan (DB703) | 1 | kos
Svetilka LED do 15 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 3 | kos
Svetilka LED 16 W - 30 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 4 | kos
Svetilka LED 31 W - 40 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 2 | kos
Svetilka LED 41 W - 50 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 2 | kos
Svetilka LED 51 W - 60 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 1 | kos
Svetilka LED 61 W - 70 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 1 | kos
Svetilka LED 71 W - 100 W, min. 100 lm/W; kot npr. Disano Denia ali Philips ClearWay | 1 | kos
Svetilka LED dekorativna, 17W, kot npr. Disano Ischia | 1 | kos
Reflektor LED 196W, CLD, kot npr. Disano Rodio | 1 | kos
Povozni utripalec za peš prehod, kot npr. SR50 | 1 | kos
Regulator PC500 za SR LED utripalce | 1 | kos
Omarica- doza z AKU napajanjem za SR ledice LU 50-54 baterija, napajalnik | 1 | kos
LED modul za svetilko | 2 | kos
LED napajalnik za svetilko | 2 | kos
Stenska svetilka Securlite Urbaline LED | 1 | kos
Dobava in polaganje kabla, dobava in montaža kabelskih spojk - brez gradbenih del
Žica P/F 16 mm2 | 20 | m
Kabel NYY-J 3x 1,5 mm2 | 150 | m
Kabel NYY-J 3x 2,5 mm2 | 40 | m
Kabel NYY-J 5x2,5 mm2 | 40 | m
Kabel NYY-J 5x4 mm2 | 1 | m
Kabel NYY-J 5x6 mm2 | 40 | m
Kabel NYY-J 5x10 mm2 | 40 | m
Kabel NYY-J 5x16 mm2 | 30 | m
Kabel NAYY-J 4x16 mm2 | 50 | m
Kabel NAYY-J 4x35 mm2 | 20 | m
Kabel NAYY-J 4x70 mm2 | 20 | m
Kabel X00/0-A 2x16 mm2 | 100 | m
Kabel X00/0-A 4x16 mm2 | 50 | m
Dobava in montaža male samokrčne spojke, komplet s priborom | 1 | kos
Dobava in montaža velike samokrčne spojke, komplet s priborom | 1 | kos
Dobava in montaža kabelske spojke do 16 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | 3 | kos
Dobava in montaža kabelske spojke do 35 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | 1 | kos
Dobava in montaža kabelske spojke do 70 mm2, komplet s priborom in kabelsko maso | 1 | kos
Dobava in postavitev kljuke za montažo kabla | 2 | kos
Dobava in montaža omega korita za kabel, s pritrdilnim materialom | 2 | kos
Dobava in montaža kandelabrov, konzol, drogov, sider, temeljev
Dobava in montaža kandelabra h = 5m / pocinkan, vkop | 1 | kos
Dobava in montaža kandelabra h = 7m / pocinkan, vkop | 1 | kos
Dobava in montaža kandelabra h = 10m / pocinkan, vkop | 1 | kos
Dobava in montaža kandelabra h = 5m / pocinkan, sidro | 2 | kos
Dobava in montaža kandelabra h = 7m / pocinkan, sidro | 2 | kos
Dobava in montaža kandelabra h = 10m / pocinkan, sidro | 1 | kos
Dobava in montaža - Armirani poliester h = 5m, vkop | 1 | kos
Dobava in montaža - Armirani poliester h = 7m, vkop | 1 | kos
Dobava in montaža - Armirani poliester h = 10m, vkop | 1 | kos
Dobava in montaža - Leseni drog | 1 | kos
Dobava in montaža - Betonski drog | 1 | kos
Betonski drogovnik (2,6m) za leseni drog | 1 | kos
Konzola za svetilko (zvonček) na fasado | 1 | kos
Kandelaber konusni URBA PL 5 RAL7016, višine 5m | 1 | kos
Kandelaber konusni URBA PL 7 RAL7016, višine 7m | 1 | kos
Kandelaber konusni URBA PL 10 RAL7016, višine 10m | 1 | kos
Dobava in dostava sidra za drog FeZn 5m | 1 | kos
Dobava in dostava sidra za drog FeZn 7m | 1 | kos
Dobava in dostava sidra za drog FeZn 10m | 1 | kos
Dobava - predfabricirani sidrni temelj F-100V/30 200X200/M-18 - za URBA PL 5 | 1 | kos
Dobava - predfabricirani sidrni temelj F-100V/43 300X300/M-24 - za URBA PL 7 | 1 | kos
Dobava - predfabricirani sidrni temelj F-120V/43 300X300/M-24 - za URBA PL 10 | 1 | kos
Pleskanje, ravnanje kandelabrov
Pleskanje stebrička do višine 1m (specificiraj barvo RAL 7016) | 1 | kos
Pleskanje kandelabra do višine 5m | 3 | kos
Pleskanje kandelabra do višine 7m | 3 | kos
Pleskanje kandelabra do višine 10m | 1 | kos
Ravnanje kandelabra do višine 5m | 1 | kos
Ravnanje kandelabra do višine 7m | 1 | kos
Ravnanje kandelabra do višine 10m | 1 | kos
Zamenjava inštalacijskega materiala
Okov E27 porcelan | 8 | kos
Okov E40 porcelan | 8 | kos
Priključna plošca PVE | 5 | kos
Varovalka FRA | 30 | kos
Konzola za lesen/betonski drog; reducirna kon. | 4 | kos
Konzola za montažo kabla na fasado | 1 | kos
Vratca za kandelaber | 4 | kos
Vratca za kandelaber Thorn URBA | 1 | kos
Izolirna odcepna sponka | 15 | kos
Izolirna zatezna sponka | 5 | kos
Izvedba kemičnega sidra za konzolo na fasadi | 1 | kos
Vrv jeklena fi 4 mm, Zn | 10 | m
Batarija 3V za Geo uro | 4 | kos
Dobava, montaža in popravila prižigališč
Prižigališce JR-PRO A1 (do 4 veje + 1 rezerva); INOX A4 omara (800x1050x350) z možnostjo priljučitve na SCADA sistem + PMO (priključno merilna omara) za elektro odjemno mesto (200x1050x350) | 1 | kpl
Prižigališce JR-MIDI (do 4 veje + 1 rezerva); INOX A4 omara (800x1050x350) z možnostjo priljučitve na SCADA sistem + PMO (priključno merilna omara) za elektro odjemno mesto (200x1050x350) | 1 | kpl
Glavni krmilnik prižigališča | 1 | kos
Komunikacijski modul krmilnika | 1 | kos
Napajalnik krmilne enote | 1 | kos
GSM ROUTER | 1 | kos
Konverter - PLC modul | 1 | kos
Nadzorno krmilni modul svetilke - PLC | 1 | kos
Števec 1 fazni | 1 | kos
Števec 3 fazni | 1 | kos
Stikalna ura | 1 | kos
GEO ura | 1 | kos
Foto celica | 1 | kos
Podnožje PK100 | 1 | kos
Podnožje PK250 | 1 | kos
Varovalka NV 100 | 10 | kos
Varovalka NV250 | 4 | kos
Kontaktor KN40 | 2 | kos
Kontaktor KN63 | 1 | kos
Kontaktor KN80 | 1 | kos
Stikalo grebenasto 16A | 1 | kos
Stikalo grebenasto 35A | 1 | kos
Odvodnik napetosti | 1 | kos
Avtomatska varovalka 1P | 10 | kos
Avtomatska varovalka 3P | 5 | kos
Element EZN | 1 | kos
Varovalka | 10 | kos
Kapa varovalna | 1 | kos
Ključavnica sistemska za prižigališča | 2 | kos
Programiranje modema svetilk | 1 | kpl
Programiranje glavnega krmilnika | 1 | kpl
Izdelava programskega okolja za nadzor | 1 | kpl
Implementacija prometnih podatkov za krmiljenje razsvetljave | 1 | kpl
Implementacija vremenskih podatkov za nadzor | 1 | kpl
Gradbena dela (dobava in montaža)
Strojni in delno ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasutje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje | 10 | m
Izkop kanala za kabel globine 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje z izkopanim materialom 1 x cev | 10 | m
Izkop kanala za kabel globine 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje kanala s pustim betonom 1 x cev | 10 | m
Izkop kanala za kabel globine 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje cevi s pustim betonom 1 x cev | 5 | m
Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm | 10 | m
Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 75mm | 25 | m
Odvoz odvečnega materiala s plačilom takse | 2 | m3
Izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 60x60cm - 15t | 1 | kos
Izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 35x35cm - 15t | 1 | kos
Izdelava podstavka za prižigališce, komplet z izkopom, opažem in betonom | 1 | kos
Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | 2 | kos
Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | 2 | kos
Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | 1 | kos
Izdelava temelja za betonski drog N9 višine 9 - 10m, z obetoniranjem, za postavitev betonskega droga direktno v temelj, z izkopom | 1 | kos
Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | 2 | kos
Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | 2 | kos
Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | 1 | kos
Dobava in polaganje pocinkanega valjenca FeZn 25x4mm | 50 | m
Dobava in polaganje valjenca Rf 35x4mm | 50 | m
Dobava in polaganje opozorilnega traku | 100 | m
Demontaža kandelabra h=5m s svetilko, z razbitjem temelja in odvoz na deponijo | 1 | kos
Demontaža kandelabra h=7m s svetilko, z razbitjem temelja in odvoz na deponijo | 1 | kos
Demontaža kandelabra h=10m s svetilko, z razbitjem temelja in odvoz na deponijo | 1 | kos
Postavitev kandelabra v izdelan temelj | 2 | kos
Preboj v obstoječ jašek | 2 | kos
Zamenjava pokrova jaška 600x600mm, 15t | 1 | kos
Zamenjava pokrova jaška 350x350mm, 15t | 1 | kos
Postavitev in odstranitev delovne premične zapore / na lokacijo / na dan | 1 | kpl
Ostala dela
Demontaža svetilke | 4 | em
Montaža svetilke | 4 | kos
Dvižni vod na betonskem drogu | 1 | kos
Izvedba ozemljitve na drogu | 1 | kos
Vezava kabla v kandelabru | 1 | kos
Priklop kabla v prižigališču | 1 | kos
Izdelava kabelskega končnika | 1 | kos
Senčnik za svetilko brez posebnosti | 1 | kos
Električne meritve s poročilom | 1 | kpl
Meritve svetlosti in osvetljenosti s poročilom | 1 | kpl
Zakoličba trase | 100 | m
Posnetek trase | 100 | m
Geodetski posnetek | 100 | m
Delo
Odklop in začasna prevezvava veje | 1 | kpl
VK monter | 30 | h
Delo - inženirska ura | 10 | h
Avtodvigalo 12m | 10 | h
Tovorno vozilo HIAB | 8 | h
Osebno vozilo | 8 | h
Rovokopač mini bager | 16 | h
Izdaja in priprava soglasja, mnenj, projektnih pogojev | 4 | kos
Priključitev novoletne okrasitve na omrežje (postavitev novoletne okrasitve ni predmet tega popisa del in koncesije) | 4 | kpl
Vzdrževanje javne razsvetljave (mesečni obhod in pregled delovanja JR) | 48 | kpl
KATASTER IN SISTEM PRIJAVE NAPAK
MESEČNI PAVŠALNI STROŠEK VZDRŽEVANJA
SISTEMSKO VZDRŽEVANJE KATASTRA - Tehnično vzdrževanje sistema. - Tehnična podpora pri težavah in informiranju. - Delo vodje katastra za vzdrževanje obstoječih podatkov katastra občine. - Možnost izpisov mesečnih ali letnih poročil o infrastrukturi. - Odzivi na napake in priprava obračunov opravljenega mesečnega dela. - "Backend" vzdrževanje sistema in njegove nadgradnje ter posodobitve. - Sistemsko vdrževanje strežnikov in zagotovitev ustrezne kibernetske varnosti podatkov in uporabnikov. | 48 | kpl
SISTEMSKO VZDRŽEVANJE APLIKACIJE PRIJAVE NAPAK NA JR - Vzdrževanje in nadgrajevanje spletnega portala, za vnos napak s strani občanov in zainteresirane javnosti. - Tehnično vzdrževanje. - Mesečno ažuriranje podatkov stojnih mest. - Prikaze napak v sistemu SDMS aplikacije. | 48 | kpl
UPORABNIKI SISTEMA Uporabniki naročnika za dostop do SDMS aplikacije. Število uporabnikov, ki imajo polni ali viewer dostop do sistema. | 48 | kpl
VARIABILNI STROŠEK VZDRŽEVANJA
Vnos ali zamenjava elementa Pod element se štejejo točkovni objekti: - Svetilka - Stojno mesto - Jašek - Merilno mesto - Transformatorska postaja - Nadzorno krmilni moduli svetilk - Nadzorno krmilne naprave. | 4 | kpl
Vnos ali zamenjava prižigališča Vnos novega prižigališča ali zamenjava obstoječega prižigališča prižigališča. | 4 | kpl
Vnos ali zamenjava kabelskega in kanalizacijskega voda Vnos ali zamenajava trase voda, v kar spadajo linijski elementi: - Kabelski vodi (Posamezno) - Energetski vodi - Krmilni vodi - Cevna kanalizacija - Prečke | 4 | m
Uvoz prejetih podatkov posameznih elementov v .shp formatu Uvoz obstoječih podatkovnih baz v .shp formatu in D96 koordinatnem sistemu. | 4 | kpl
Izdelava predlog izvozov, poročil ali izvoz podatkov. Izdelava predlog izvozov, poročil ali izvoz podatkov, po željah naročnika se obravnavajo individualno, gledano na ocenjeno število ur dela | 4 | h
SKUPAJ CENA ZA OBDOBJE ŠTIRIH (4) LET: