SPECIFIKACIJE

| Naročnik (koncendent) | Občina Ankaran Jadranska cesta 66 6280 Ankaran |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN - 05/2026 |
| Naziv javnega naročila | Izvajanje izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Ankaran |

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

Predmet javnega naročila je vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Ankaran ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe. Za javno razsvetljavo se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest: - elektroomarice, - drogovi, - svetilke, - energetski kabli, - drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave. Vzdrževalna dela, ki so predmet javnega naročila, so navedena v Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 2/2026; v nadaljevanju: Odlok) ter zajemajo predvsem: - vzdrževanje drogov in svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov, barvanje ter čiščenje, zamenjava svetil in svetilk in drugih delov javne razsvetljave, - vzdrževanje prižigališč (zagotavljati delovanje pametnih prižigališč preko sistema SCAD-a), nadzorne in krmilne naprave, dopolnitve napeljave in razvoda posameznih vej javne razsvetljave, - intervencije na javni razsvetljavi, - redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake tri mesece, - vodenje katastra in vodenje kontrolne knjige, - zagotavljanje, da je v dnevnem času (od jutra do večera), razsvetljava ugasnjena, - možen daljinski nadzor izvajanja vzdrževanja javne razsvetljave, - možnost zagotovitve načina za javljanje napak občanom (povezljivost aplikacije za javljanje napak s SCADA sistemom), - zagotavljanje tehnične opreme in vozila za odpravo napak, - zagotavljanje zadostnega števila delavcev z usposobljenostjo oz. izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri, - izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi, - izdelava poročila o realizaciji letnega programa, - dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, - posredovanje podatkov o infrastrukturi pristojnim institucijam v skladu z zakonodajo, - izdelavo načrta razsvetljave skladno s predpisi, - izvajanje obratovalnega monitoringa skladno z uredbo, - sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije, - izdajanje smernic in projektnih pogojev, - priprava tehničnih osnov za izdajanje soglasij v skladu s tem odlokom, - druge storitve, ki jih določajo področni predpisi. Podroben opis predmeta javnega naročila je opredeljen v obrazcu Popis del. Pri izvedbi storitev mora izvajalec upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju: Uredba), in sicer v delu, ki se nanaša na naslednje točke prvega odstavka 4. člena Uredbe: - 16. svetlobni viri in vsebujoči izdelki in - 17. cestna razsvetljava in prometna signalizacija. Izvajalec mora zagotoviti, da bo pri izvajanju storitev dosegel cilje iz drugega odstavka 6. čelna Uredbe, in sicer mora delež električnih svetlobnih virov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znašati najmanj 90 %; delež vsebujočih izdelkov, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, ki so uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, mora znašati najmanj 90 %. Gospodarski subjekt potrjuje in se zavezuje, da: - ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe, če so ta zahtevana z zakonom; - razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije; - je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kakovosten način ob upoštevanju odloka o podelitvi koncesije, predpisov, normativov in standardov; - sprejema vse obveznosti, določene z odlokom o podelitvi koncesije, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe; - zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: