OPIS IN SPECIFIKACIJE

Razpisane kategorije DNS :

|  | Kategorija | CPV Koda |
| --- | --- | --- |
| 1. | Merilna in senzorska oprema | 38810000-6 (Oprema za krmiljenje industrijskih procesov) 35125100-7 (Senzorji) 38421110-6 (Merilniki pretoka) 31720000-9 (Elektromehanska oprema) 38422000-9 (Oprema za merjenje nivoja) 38423000-6 (Oprema za merjenje tlaka) 38424000-3 (Oprema za merjenje in kontrolo) |
| 2. | Tlačna oprema | 42121100-4 (Hidravlični ali pnevmatični cilindri) 42124150-0 (Deli hidravlično gnanih strojev ali motorjev) 42132120-0 (Hidravlični pogoni za ventile) 43328000-8 (Hidravlične naprave) |
| 3. | Ventili | 42132110-7 (Električni pogoni za ventile) 42131140-9 (Ventili za zmanjšanje pritiska, krmilni ventili, kontrolni ventili ali varnostni ventili) 42131144-7 (Procesni krmilni ventili) 42131143-0 (Regulacijski ventili) |
| 4. | Hlajenje in prezračevanje | 39711300-2 (Elektrotermične naprave) 39717000-1 (Ventilatorji in klimatske naprave) 39714100-1 (Ventilatorji) 42512520-9 (Prezračevalne rešetke z žaluzijskimi loputami) 42520000-7 (Prezračevalne naprave) |
| 5. | Filtrirna tehnika | 42514310-8 (Zračni filtri) 42912100-3 (Stroji in aparati za filtriranje tekočin) 42912350-0 (Oprema za filtrirne naprave) 42913000-9 (Filtri za olje, gorivo in vsesani zrak) 42913300-2 (Oljni filtri) |
| 6. | Elektro merilna in zaščitna oprema | 30237475-9 (Električni senzorji) 38341300-0 (Instrumenti za merjenje električnih veličin) 38552000-9 (Elektronski števci) 38554000-3 (Električni števci) 31173000-9 (Merilni transformator) 38300000-8 (Merilni instrumenti) 31210000-1 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov) 31682210-5 (Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor) |
| 7. | Krmilno regulacijska oprema | 31720000-9 (Elektromehanska oprema) 48151000-1 (Računalniški krmilni sistem) 38810000-6 (Oprema za krmiljenje industrijskih procesov) 38570000-1 (Instrumenti in aparati za regulacijo in krmiljenje) 42967000-2 (Enota za regulacijo) |
| 8. | Stikalna oprema | 31210000-1 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov) 31221000-1 (Električni releji) 44111511-6 (Električni izolatorji) 31214100-0 (Stikala) 31214190-7 (Omejitvena stikala) 31212000-5 (Odklopniki tokokrogov) |
| 9. | Napajalna oprema in pretvorniki | 31121110-4 (Električni pretvorniki) 31154000-0 (Neprekinjena oskrba z električno energijo) 31400000-0 (Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije) 31430000-9 (Električni akumulatorji) 31681100-4 (Električni kontakti) 31155000-7 (Razsmerniki) |
| 10. | Kabli, spojna in razdelilna oprema | 31200000-8 (Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike) 31214500-4 (Električne stikalne plošče) 31230000-7 (Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike) 31320000-5 (Kabli za distribucijo elektrike) 31321000-2 (Elektroenergetski vodi) 31350000-4 (Električni vodniki za podatkovne in krmilne namene) 31681410-0 (Elektromaterial) 31682100-1 (Električne omarice) 31700000-3 (Elektronske, elektromehanske in elektrotehniške potrebščine) |
| 11. | Elektromotorji in črpalke | 31110000-0 (Elektromotorji), 31160000-5 (Deli elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev) 31681200-5 (Električne črpalke) 31161000-2 (Deli za elektromotorje in generatorje) |
| 12. | Razsvetljava | 31500000-1 (Oprema za razsvetljavo in električne svetilke) 31521300-7 (Prenosne električne svetilke) 31520000-7 (Svetilke in pribor zanje) 31518200-2 (Oprema za zasilno razsvetljavo) 31530000-0 (Deli svetilk in oprema za razsvetljavo) |

Splošno

Predmet naročila je dobava nadomestnih delov in opreme (materiale) iz posameznih kategorij in je namenjena za vgradnjo na področju posameznih tehničnih sistemov proizvodnih objektov naročnika. Naročnik bo skladno s potrebami objavljal posamezna naročila vsebinsko razdeljena za posamezno kategorijo. Ponudnik odda ponudbo za posamezno kategorijo.

Podrobne specifikacije za opremo so predmet vsakega posameznega naročila in so vključene v ponudbenem predračunu.

Tehnične zahteve (velja za 2. fazo postopka, ki predstavlja oddajo posameznih javnih naročil v okviru dinamičnega nabavnega sistema)

V ponudbenem predračunu se pojavljajo zahteve za opremo že definiranih proizvajalcev z znanim tipom oz. naročniško številko v kolikor je poznana. Ponudnik mora ponuditi vso, v naročnikovem seznamu navedeno opremo in ne sme popravljati seznama ali spreminjati vrstnega reda v seznamu, spreminjati enot, tehničnih zahtev in količin. Ponudnik je dolžan ponuditi le zahtevano opremo iz Ponudbenega predračuna. Izjemoma v primeru, da zahtevana oprema ni več dobavljiva, lahko ponudi tudi ekvivalent – v takem primeru je potrebno posebej navesti razlog za takšno menjavo in podatke o ekvivalentu vpisati v stolpec »Ponujeno« Ponudbenega predračuna.

Če je v ponudbenem predračunu stolpec »Ponujeno« prazen, velja, da ponudnik ponuja natančno tako opremo kot je zahtevana. V primeru, da je ponujen ekvivalent, je potrebno v stolpcu »Ponujeno« Ponudbenega predračuna navesti naročniško številko/oznako ter proizvajalca ekvivalentne opreme in priložiti kataloški material, iz katerega mora biti jasno razvidna oznaka in tip ponujene opreme z osnovnimi tehničnimi podatki. Iz slednjih mora biti naročniku omogočeno nedvoumno razbrati lastnosti, na osnovi katerih lahko presodi, da je ekvivalentna oprema ustrezna. Kot kataloški material (oz. drugi dokazni material) ne veljajo spletni naslovi, ampak mora biti prikazana vsebina, na katero sicer spletni naslovi kažejo.

Kot priznani tehnični standardi ponujene opreme veljajo zadnje izdaje publikacij naslednjih organizacij: SIST, ISO, EN, CEN, CENELEC, IEC, DIN, VDE.

Vsa dobavljena oprema mora biti nova, brez vidnih napak in pomanjkljivosti. Oprema mora biti ustrezno pakirana, da je primerna za transport v interno skladišče (palete, škatle, ovoji, …).

Zahteve za dobavo

Dobave bodo praviloma realizirane na lokacijo Obrežna 170, 2000 Maribor.

Zaradi logističnih razlogov so izjemoma možne lokacije dobav tudi na posamezne hidroelektrarne (HE) in takšni primeri morajo biti posebej dogovorjeni.

Lokacije posameznih objektov HE so:

- HE Dravograd - Meža 133, 2370 Dravograd;

- HE Vuzenica - Livarska cesta 24, 2367 Vuzenica;

- HE Vuhred - Vuhred 178, 2360 Radlje ob Dravi;

- HE Ožbalt - Vurmat 15, Vurmat, 2361 Ožbalt;

- HE Fala - Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi;

- HE Mariborski otok - Celovška cesta 1, 2351 Kamnica;

- HE Zlatoličje - Zlatoličje 5B, 2205 Starše;

- HE Formin - Formin 40A, 2272 Gorišnica;

Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotavljati vsaj dvanajst (12) mesečni garancijski rok za dobavljeno opremo oz. rok, kot ga določa proizvajalec opreme.