## Rekapitulacija
Opomba: Priloga 2 "Ponudbeni predračun JN 15/2026 - sklop 2" mora v ponudbeni dokumentaciji imeti izpolnjene in priložene vse liste dokumenta (»Rekapitulacija« in »Protikorozijska zaščita«).
REKAPITULACIJA
| Objekt: | Sanacija protikorozijske zaščite verižnega transporterja in galerije silosa na terminalu za sipke tovore
Lokacija: Luka Koper
| SKLOP: | 2
A. | Sanacija protikorozijske zaščite verižnega transporterja in galerije silosa na terminalu za sipke tovore |  |  | 0
Predračunska cena (brez DDV)* |  |  |  | 0
(*vrednost, ki jo ponudnik vpiše na obrazec Ponudba OBR-1)
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.
Ponudnik:
| Datum: |  | Ponudnik:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)
Kraj:
S podpisom, ponudnik izjavlja, da je prebral vse postavke ponudbenega predračuna, na osnovi katerega daje ponudbo.

## Protikorozijska zaščita
POPIS DEL IN MATERIALA
Upoštevati v ceni:
* | Vse količine v popisu so ocenjene na osnovi strokovnega pregleda objekta, izvajalec je dolžan na terenu vse količine
lastnoročno preveriti (izmeriti) pred izvedbo oz. pričetkom del
* | Vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | Vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na delovišču in do delovišča
* | Odvoz demontiranega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
* | Vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu
* | Dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | Vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na delovišču
* | Upoštevati vsa dodatna navodila nadzora
* | Pri opisih upoštevati specifikacijo naročila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
* | Stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944
* | Pridobivanje vseh potrebnih dokazil in izdelavo tehnološkega elaborata
* | Strošek pridobivanja potrebnih dovolilnic za vstop delavcev in vozil na območje Luke Koper
* | Delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO
ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral ponudnik finančno
nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz. dobavo pridobiti pisno soglasje odgovornega nadzornika o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
* | Pri izdelavi ponudbe je potrebno obvezno pregledati celotno razpisno dokumentacijo
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in
transporte, vgrajeno na objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni,
tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba: *Ponudnik v listu »Horiz. Verižni transporter« mora izpolniti oziroma vpisati ceno na enoto (modra polja) za vse posamezne postavke!
A. | Sanacija protikorozijske zaščite verižnega transporterja in galerije silosa na terminalu za sipke tovore
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost postavke [EUR]
1 | Priprava, organizacija in ureditev gradbišča, z vsemi objekti, transportnimi potmi, delovnimi platoji, instalacijami in orodji, zagototovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev ter oznak gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža rešetk na stopnicah in podestih ter ponovna montaža po izvedeni sanaciji PKZ, vključno z čiščenjem rešetk in skladiščenjem za čas izvajanja sanacije (š=100 cm oz. 130 cm, h=3 cm, masa cca 30 kg/m2) vključno z menjavo vijakov. | kpl | 1 |  | 0
3 | Uporaba avtodvigala z delovnimi košarami do višine 30 m ali premičnih košar vključno z dobavo, postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo po zaključku del. (ocena št ur) | ur | 240 |  | 0
4 | Postavitev in uporaba splavov vključno z dobavo, postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo po zaključku del. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zaščita vseh inštalacij ter opreme na galeriji (elektro in strojne komponente kot so reduktorji, elektromotorji itd.), zaščita mora biti odporna na pritisk vodnega curka 250 MPa. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odstranjevanje in čiščenje celotne poškodovane obstoječe PKZ, vključno z vsemi pripadajočimi površinami z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 250 MPa (UHPWJ) do stopnje sijaja Wa 2-2,5 skladno s SIST EN ISO 12944-4 (površina v celoti očiščena vseh nečistoč, stare oprijete barve, rje itd.), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje odpadnega materiala (voda in material stare PKZ) in odvozom. - glavni nosilci/stebri 18 kos - konstrukcija podesta galerije vsemi ojačitvenimi in konzolnim nosilcem - nosilci in elementi tekočega traku - stopnišče in ograja galerije - stojalo za odlaganje cevi pod galerijo - ostali elementi na galeriji (kovinske omarice, pokrovi pnevmatskih batov, strešice stikal) - nadsrešnica linije za iztovor (pod galerijo) | m2 | 3700 |  | 0
7 | Ročno čiščenje težje dostopnih in močneje korodiranih mest do stopnje sijaja St 2 (ocena: 10% vseh površin), ročno čiščenje se izvaja po pranju pod visokim pritiskom. | m2 | 370 |  | 0
8 | Ročni nanos sistema protikorozijske zaščite A5M.02 za korozijski razred C5-M (SIST EN ISO 12944) na vse poškodovane in predhodno očiščene površine konstrukcije: epoksi temeljni premaz (kot npr. Hempadur 15570, 1x80μm), epoksi vmesni premaz (kot npr. Hempadur Mastic 45880 2x80μm) in poliuretan prekrivni premaz (kot npr. Hempathane HS 55610 1x80 μm) v skupni debelini 320 mm, niansa barve RAL 1015 (RAL potrdi investitor). - glavni nosilci/stebri 18 kos - konstrukcija podesta galerije vsemi ojačitvenimi in konzolnim nosilcem - nosilci in elementi tekočega traku - stopnišče in ograja galerije - stojalo za odlaganje cevi pod galerijo - ostali elementi na galeriji (kovinske omarice, pokrovi pnevmatskih batov, strešice stikal) - nadsrešnica linije za iztovor (pod galerijo) | m2 | 3700 |  | 0
9 | Peskanje in SHOP PRIMER novih pločevin Peskanje zunanjih površin pločevin do stopnje sijaja Sa 2,5 (odstranjevanje vse umazanije, nečistoč, rje do čiste površine kovine), vključno z odpraševanjem in vsemi deli ter ukrepi za zbiranje in odvoz odpadnega materiala. Nanos SHOP PRIMER debeline 20mikronov. Pokorvi zapiračev se speskajo z obeh strani vključno z shop primer. Nove pločevine dobavi in izdela izvajalec sklopa 1. | m2 | 400 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0