## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 11, 1000 Ljubljana
Datum: |  | januar 2025 - dop marec 2026
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Marja Konečnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Sedej, univ.dipl.inž.arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje za tri leta | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 2 | IZDAJNA IN VRAČILNA ENOTA DELOVNIH OBLAČIL BOLNIŠKEGA OSEBJA |  | 0 | 0 | 24 ur | 24 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 2 s 3 letnim pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 2 s 3 letnim pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Sklop 2 -34.Delovna obleka
SKLOP - 2
34.0 | IZDAJNA IN VRAČILNA ENOTA DELOVNIH OBLAČIL BOLNIŠKEGA OSEBJA
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka, št.strani kataloga | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena | skupna cena vzdrževanja za 3 leta
34.1.0 | enota za izdajo delovnih oblačil vsaj 1200 kosov. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
3.klet - 2xE210_05
2.klet - 2x E210_02
OPIS:
Enota za izdajanje delovnih oblačil,
- deluje z ali brez RFID oznak na oblačilih
- dim: maksimalna širina omare 350 cm, maksimalna globina omare 80 cm, višina 200 cm
- kapaciteta ene enote za izdajo vsaj 1200 kosov oblačil pri višini 1,5 cm na zložen kos oblačila
- enota vsebuje robotsko roko, ki v omari nabira oblačila s polic in jih deli skozi izdajno okno
- enota mora imeti integriran kompresor in delovati na principu pnevmatskega pritiska
- omogoča vsaj 5 nivojev celic z oblačili, maksimalen razmak med celicami v različnih nivojih
je 5 cm
- nivoji polic so premikajoči in se umaknejo robotski roki ko potuje mimo z oblačilom
- omogočeno mora biti shranjevanje vsaj 60 različic delovnih oblačil
- omogoča različne prednastavitve konfiguracije celic: 16,20,36,48 ali 96 celic
- omogoča kasnejšo spremembo oziroma prilagoditev konfiguracije (širine/višine celic)
tudi po že opravljeni inštalaciji oziroma po začetku uporabe
- kapaciteta posamezne celice je vsaj 20 kosov oblačil
- omogoča polnjenje z več kosi delovnih oblačil (vsaj 20) naenkrat
- hitrost polnjenja vsaj 100 kosov delovnih oblačil v minuti
- onemogočeno odpiranje enote nepooblaščenim osebam
- čas izdaje kosa oblačila največ 6 sekund. Vsak kos oblačila mora biti izdan posamično.
Izdaja delovnega oblačila mora biti brezstična, tako da uporabnik po identifikaciji z
brezstično kartico in izboru na zaslonu ne potrebuje odpirati nobenih vrat, posegati v
prostor celice ali se dotikati katerih koli drugih delov omare.
- shranjena oblačila so zložena in ne smejo biti zmečkana
- V primeru, da pride do prekinitve napajanja enot in posledično nedelovanje.
mora omara omogočiti manualno identifikacijo in ročno izdajo večjih količin delovnih oblačil
pri čemer mora biti jasno razvidno katere različice oblačil so tisti hip na voljo v omari.
- v primeru, da za delovanje potrebuje komprimiran zrak, mora biti kompresor vgrajen v omari
- delovanje mora biti popolno robotizirano
- izdaja oblačil 24 ur/dan
- uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku
- zaslon velikosti vsaj 14"
- omogoča nadzorni sistem v oblaku z nadzorom kapacitet in spremljanjem aktivnosti vseh
enot v sistemu v realnem času
- omogoča 24 urno spremljanje sprotne izdaje in zaloge vseh enot iz centralnega mesta v
realnem času
- omogoča spremljanje izdaje oblačil po uporabnikih ali oddelkih in po uporabniku prirejenih
enotah
- omogoča generiranje in izpisovanje poročil o izdaji, vračilih, nivojih zaloge po stroškovnih
mestih v poljubnih frekvencah
- omogoča dodeljevanje različnih tipov, količine in frekvence izdaje oblačil posameznemu
uporabniku
- omogoča dodeljevanje in izdajanje v naprej shranjenih kombinacij oblačil posameznemu
uporabniku
- omogoča kasnejšo integracijo nadzornega sistema v obstoječ bolnišnični sistem preko
API vmesnika
- omogoča oddaljen dostop do nadzornega sistema
- omogoča spremljanje in upravljanje enot preko mobilne aplikacije (Android in iOS)
- opozarja na napolnjenost/izpraznjenost celic preko sporočil
- omogoča, da so opozorila vezana na zapolnjenost enot prilagojena uporabniku
- beleži zgodovino odjema oblačil na aparatu do 10 let
- omogoča avtomatsko varnostno posodabljanje in avtomatsko generiranje varnostnih kopij
- sistem mora omogočati delovanje na vse vrste identifikacijskih kartic
- omogoča možnost integracije biometričnega prepoznavanja obrazov in čitalca prstnih
odtisov
- onemogočanje odpiranje enote nepooblaščenim osebam
- enota mora biti dokazljivo komercialno dostopen izdelek, proizvod serijske proizvodnje,
Izključeni so prototipi in testni modeli
- sistem standardiziran z regulativo in standardi (GDPR, ISO27001, SOC Type2)
- podpora izdajanju RFID oblačil: UHF, HF Integracija RFID sprejemnikov - enota mora imeti
vso strojno in programsko opremo, ki je potrebna za izdajo uniform z RFID sledenjem.
34.2.0 | vračilna enota (kapaciteta vrnjenih oblačil 100 do 300 enot)- stenska izvedba. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
3.klet - 1x E210_04
2.klet - 1x E210_01
OPIS:
Enota za vračanje delovnih oblačil, vgrajena v steno med hodnikom in prostorom zbiranje in.
sortiranje.
- enota omogoča dostop tako iz strani hodnika, kot tudi iz strani prostora za zbiranje in
sortiranje.
- kompatibilna z vozički višine vsaj 180 cm
- Enota namenjena za delovanje tako z kot brez RFID oznak na oblačilih
- dimenzija omare; 660x1995 mm (šxv) ±5%, primerna za suhomontažno vgradnjo v steno debeline
' 50 do 200 mm
- kapaciteta enote za vračilo mora biti vsaj 300 kosov oblačil
- maksimalna teža enote je 180 kg
- enota mora omogočati dislokacijo kontrolnega panela od enote. Razdalja med obema od
150 mm do 1000 mm.
- vsebuje zračni kompresor za potisk oblačil po jašku na vrh vozička za umazana oblačila
- višina sprejemne odprtine na višini 100 cm ±10% in je primerna za uporabo uporabnikom na
' invalidskih vozičkih
- vsebuje zaslon velikosti vsaj 7", ki uporabniku omogoča brez kartični dostop do sistema
v primeru izgube kartice in uporabniku v realnem času izpiše informacijo o tipu in številu
vrnjenih kosov delovnih oblačil.
- vsebuje čitalec kartic, ki je kompatibilen z obstoječimi identifikacijskimi karticami
uporabnikov.
- omogoča 24 urno spremljanja stanja z možnostjo izpisovanja poročil
- omogoča integracijo videokamere za nadzor nad vračilom oblačil
- omogoča možnost integracije čitalca prstnih odtisov
- skladnost sistema z uporabnikovimi identifikacijskimi karticami
- podpora vračanju RFID oblačil: UHF, HF Integracija RFID sprejemnikov
- enota mora vsebovati vso strojno in programsko opremo, ki je potrebna za izdajo uniform z
RFID sledenjem
- sistem mora omogočati spremljanje in upravljanje enot preko mobilne aplikacije (Android in
IOS)
- enota mora biti dokazljivo komercialno dostopen izdelek, proizvod serijske proizvodnje,
Izključeni so prototipi in testni modeli
- sistem standardiziran z regulativo in standardi (GDPR, ISO27001, SOC Type2)
34.0 | IZDAJNA IN VRAČILNA ENOTA DEL. OBLAČIL SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0