- Podroben opis in obseg storitev TEHNIČNEGA VAROVANJA za naročnika ŽALE, d.o.o.

Storitve zasebnega tehničnega varovanja obsegajo:

- priklop sistemov tehničnega varovanja na varnostno nadzorni center

- pripravljenost na posredovanje in posredovanje varnostnega osebja na sprožene alarmne signale

- vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja

- vzdrževanje in servisiranje sistemov protipožarnega varovanja.

Nespoštovanje določil v tej točki je razlog za prekinitev pogodbe.

  - Storitve priklopa sistemov tehničnega varovanja na varnostno nadzorni center, pripravljenosti na posredovanje in posredovanja varnostnega osebja na sprožene alarmne signale

Storitve priklopa sistemov tehničnega varovanja na varnostno nadzorni center, pripravljenosti na posredovanje in posredovanja varnostnega osebja na sprožene alarmne signale se izvajajo 24 ur dnevno vse dni v letu na naslednjih lokacijah:

- Objekt Plečnikove Žale (levi in desni propile) – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

- Objekt Plečnikove Žale (mizarske delavnice) – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

- Objekt Plečnikove Žale (molilnica in mrliške vežice) – sistem za javljanje vloma in požara

- Objekt Tomačevska 2 – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

- Objekt Plečnikova cvetličarna, Tomačevska 2a – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

- Objekt Kamnoseštvo ŽALE, Tomačevska 2a – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

- Objekt pokopališče Sostro – sistem za javljanje vloma in požara

- Objekt pokopališče Polje – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

- Objekt pokopališče Vič – sistem za javljanje vloma in požara

- Objekt pokopališče Štepanja vas (ko bo zgrajen)

- Objekt pokopališče Šentvid (ko bo zgrajen).

Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju pripravljenosti na posredovanje in posredovanja na sprožene alarmne signale:

- Stalna 24 urna pripravljenost operaterja v VNC na sprejem alarmnega signala,

- Stalna 24 urna pripravljenost operaterja v VNC na sprejem signala panik tipk,

- Stalna 24 urna pripravljenost intervencijskih varnostnikov za posredovanje na sprožene alarmne signale,

- Sprejem in obdelava alarmnega signala s strani operaterja v VNC,

- Obveščanje varnostnega osebja o sproženem alarmnem signalu in lokaciji sprožitve,

- Takojšnja napotitev varnostnega osebja na kraj sprožitve alarmnega signala,

- Vodenje in usmerjanje varnostnega osebja na kraj sprožitve,

- Prihod varnostnega osebja na kraj sprožitve alarmnega signala,

- Ugotovitev dejanskega stanja na kraju sprožitve alarmnega signala,

- Izvajanje ukrepov varnostnega osebja glede na vrsto in obseg dogodka

- Izpolnitev in uskladitev poročila.

Takojšnja napotitev varnostnega osebja na kraj sprožitve alarmnega sistema pomeni predhodno informiranje in nato smiselno ukrepanje:

- VNC najprej obvesti in takoj napoti intervencijo na kraj sproženega alarma, ki mora priti najkasneje v desetih (10) minutah, nato kliče vratarja – izven obratovalnega časa,

- Klic in informiranje pri dežurnem vratarju 24 ur/dan,

- Ukrepanje v smislu alarmiranja pristojni službi (gasilci, policija)

- Omogočiti izbranim zaposlenim izklop zvočnega alarma v primeru, da se ta sproži med delovnim časom (zaprte kuverte s kodo za izklop),

- Več kot trije ponovljeni alarmi, ki so posledica iste napake, se smatrajo kot slabo delo izvajalca.

  - Storitve vzdrževanja in servisiranja sistemov tehničnega varovanja

Storitve vzdrževanja in servisiranja sistemov tehničnega varovanja se izvajajo na naslednjih lokacijah:

Objekt Plečnikove Žale (levi in desni propile) – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

Objekt Plečnikove Žale (mizarske delavnice) – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

Objekt Plečnikove Žale (molilnica in mrliške vežice) – sistem za javljanje vloma in požara

Objekt Tomačevska 2 – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

Objekt Plečnikova cvetličarna, Tomačevska 2a – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

Objekt Kamnoseštvo ŽALE, Tomačevska 2a – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

Objekt pokopališče Sostro – sistem za javljanje vloma in požara

Objekt pokopališče Polje – sistem za javljanje vloma in požara ter panik tipka

Objekt pokopališče Vič – sistem za javljanje vloma in požara

Objekt pokopališče Štepanja vas (ko bo zgrajen)

Objekt pokopališče Šentvid (ko bo zgrajen).

Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja, ki zajema tudi varnostne luči:

- vizualna kontrola inštalacij,

- pregled naprav in preizkušanje funkcij,

- odstranjevanje okvar na napravah zaradi normalne obrabe,

- čiščenje naprav ali delov naprav,

- izdelava delovnega naloga o opravljenem vzdrževalnem pregledu.

Dinamiko pregledov požarnih sistemov določa zakonodaja in požarni red uporabnika. Glede na posebnosti objekta naročnik določa izvajanje pregledov na vsake 3 mesece. Dinamika pregledov za vlomne sisteme se izvaja na podlagi priporočil proizvajalca in se v času razpisa določa na 6 mesecev.

Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev servisiranja sistemov tehničnega varovanja, ki se izvaja po naročilu:

- diagnosticiranje napake,

- odpravo napake,

- vzpostavljanje sistema v delovanje,

- testiranje delovanja,

- odstranitev in odvoz zamenjanih delov,

- izdelava delovnega naloga o opravljenem servisnem posegu.

V osnovno ceno sta vračunana dva poskusna sproženja alarma mesečno (ali 24 alarmov letno) s strani naročnika in ustrezno ukrepanje s strani ponudnika.

Vsak naslednji lažen alarm oz. alarm, povzročen iz neznanja ali malomarnosti, se zaračunava naročniku po veljavni tarifi.