## Sklop 2 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________
Datum:_____________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 2 - PODSKLOP 1 - KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI UPS NAPRAV - PROIZVAJALCA SOCOMEC
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 30 |  |  | 0 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 15 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
3. | Ventilator 12Vdc 120X120 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Ventilator 12Vdc -84m3/h - 92x92x25mm | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Vent ITY3 6kVA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | VENT. 24VDC 237M3/H 119x119x38 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | VENT. 24VDC 43M3/H 60x60x25 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | DC kondenzatorji MC20 3/3 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | AC kond. 50µ/400V MC 10-20 FASTON | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Vezje napajalnika MAS MC 10-40 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | POLYP. 50µ/400V D60 FASTON | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | DC Capacitors - MAS GP 10/20 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | DC kond. - MAS GP 30/40 ali 10-20kVA 3/1 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | FAN 24VDC 140M 119x119x32 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | FAN 24Vdc - 66m3/H - 80x80x25 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | KIT POWER SUPPLY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
17. | VENT. 24Vdc-230m3/H-119x119x38 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
18. | FAN 24Vdc - 66m3/H - 80x80x25 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | AC kond. - MAS GP 30/40 100uF/400V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
20. | DC kond. - MAS GP 30/40 ali 10-20kVA 3/1 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
21. | KIT POWER SUPPLY | kos | 1 |  |  | 0 | 0
22. | VENT 230V 172x150 - BY-PASS | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. | VENT 12VDC 80x80 Polnilec | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24. | VENT 230V AXIAL 200 Inverter | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25. | DC KONDENZATOR 6000µF 450V | kos | 1 |  |  | 0 | 0
26. | SNUBBER | kos | 1 |  |  | 0 | 0
27. | AC KOND 100M 250V Bat+Usmernik | kos | 1 |  |  | 0 | 0
28. | AC KOND POLYPO 200ΜF 250V (CUBE) Razsmernik | kos | 1 |  |  | 0 | 0
29. | Vezje napajalnika MAST 100/120 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
30. | NET-VISION8CARD | kos | 1 |  |  | 0 | 0
31. | AKUMOLATOR 12V 7,2Ah, 3-5 let | kos | 1 |  |  | 0 | 0
32. | AKUMOLATOR 12V 9Ah long life, 6-7 let | kos | 1 |  |  | 0 | 0
33. | AKUMOLATOR 12V 70 Ah Long Life, 6-7 let | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
| ZNESEK DAVKA (EUR) | [5 empty] | 0
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje štirih let. Okvirne 4 - letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Sklop 2 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:_________________________________
Datum:___________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 2 - PODSKLOP 2 - REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE UPS NAPRAV PROIZVAJALCA SOCOMEC
ZŠ | UPS naprave proizvajalca Socomec | Serijska številka | Inventarna številka | Leto | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | MASTERYS BC 15 (MAS4-BC) | PM20736001 | 00137505 | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
2. | MC100-120 (MAS2-MC1) | P111115001 | X | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
3. | MASTERYS GP 2.0 (MGP4-AA) | P234449001 | 00129694 | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
4. | MASTERYS GP 2.0 (MGP4-AA) | P234449002 | 00129695 | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
5. | MASTERYS BC (MAS4-BC) | P237409001 | X | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
6. | MASTERYS BC+ (UM4-BCE) | P321438001 | X | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
7. | MASTERYS MC (MAS-MC) | P482136002 | 00102181 - hodnik mikroskopirnice | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
8. | ITYS TW (ITY3-TW) | 4I22100285 | 00153423 | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
9. | ITYS TW (ITY3-TW) | 4I22100286 | 00152424 | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
10. | MASTERYS GP4 | P347043001 | X | 2026 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  |  |  | ZNESEK DAVKA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).

## Sklop 2 - rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________________
Datum:_____________________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 2 - REKAPITULACIJA ZA
VZDRŽEVANJE UPS NAPRAV PROIZVAJALCA SOCOMEC
ZŠ | Opis | Skupna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN ZA SKLOP 2 – Podsklop 1 (SKUPNA 4 - LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN ZA SKLOP 2 – Podsklop 2 (SKUPNA 4 - LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Okvirni sporazum se sklepa za štiri (4) leta.