## ZBIRNI POPIS DEL
Opis dela | Količina mesečno | Količina 26/27/28 | Cena na enoto (mesečno) | Skupaj izvedba del
1. Vzdrževanje števcev prometa - spremljanje in zagotavljanje delovanja | 630 | 15120 | 0 | 0
2. Vzdrževanje števcev prometa - popravila in zamenjava opreme | 1 | 24 | 0 | 0
3. Vzdrževanje števcev prometa - transportni stroški | 7610 | 182640 | 0 | 0
4. Mobilni prenos podatkov števca prometa | 630 | 15120 | 0 | 0
5. Aktivacija mobilnega prenosa podatkov | 630 | 630 | 0 | 0
6. Gostovanje strežnika za pobiranje podatkov | 1 | 24 | 0 | 0
7. Obdelava podatkov števca prometa | 630 | 15120 | 0 | 0
8. Zamenjava poškodovanih zank | 5 | 120 | 0 | 0
9. Zamenjava podaljšanih dovodov zank | / | 2 | 0 | 0
10. Postavitev števnega mesta | / | 4 | 0 | 0
11. Prestavitev števnega mesta | / | 6 | 0 | 0
Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
22% DDV |  |  |  | 0
Skupaj vrednost del |  |  |  | 0
Posamezne cene se vpiše v modra polja na zavihki izračun

## Izračun - popis del podrobno
CENIK S SPECIFIKACIJO DEL
[7 empty] | Cena | Vrednost | Šifra
1. | Vzdrževanje števcev prometa - spremljanje in zagotavljanje delovanja
(obračun del se izvaja glede na število delujočih števcev v posameznem mesecu)
| 1. | Preventivno vzdrževanje
|  | 630 | kom | preventivni pregledi opreme v obdobju enega leta |  |  | 0 | 0
|  | 1 | kpl | preventivni pregledi - mesečno |  |  |  | 0
| 2. | Drobni potrošni material (ključavnice, deli omaric, cin, božirke, vodniki,
plastični zatezači, nalepke za omarice, vijaki, čistila, razpršila, strupi, ...)
|  | 1 | kpl | drobni potrošni material - mesečno |  |  |  | 0
| 3. | Manjša popravila opreme na terenu
|  | 1 | kpl | manjša popravila na terenu - mesečno |  |  |  | 0
| 4. | Nadomestna oprema (števci prometa) za zagotavljanje štetja v času popravila
števca prometa
|  | 1 | kpl | rezervna oprema - mesečno |  |  |  | 0
| 5. | Telefonske intervencije, reševanje problemov električnega napajanja in podobno
|  | 1 | kpl | telefonske intervencije - mesečno |  |  |  | 0
| 6. | Daljinski nadzor števcev prometa preko strežnikov in SMS sporočil
|  | 1 | kpl | daljinski nadzor števcev prometa - mesečno |  |  |  | 0
| 7. | Vodenje evidenc stanja in lokacije opreme, priprava mesečnih poročil za
naročnika
|  | 1 | kpl | delo v delavnici - mesečno |  |  |  | 0
Izračun cene za vzdrževanje števcev - mesečno
| 1 | 1 | kpl | preventivni pregledi |  |  |  | 0
| 2 | 1 | kpl | drobni potrošni material |  |  |  | 0
| 3 | 1 | kpl | manjša popravila na terenu |  |  |  | 0
| 4 | 1 | kpl | rezervna oprema |  |  |  | 0
| 5 | 1 | kpl | telefonske intervencije |  |  |  | 0
| 6 | 1 | kpl | daljinski nadzor |  |  |  | 0
| 7 | 1 | kpl | delo v delavnici |  |  |  | 0
0
Cena za vzdrževanje enega števca prometa - mesečno:
[6 empty] | Število števcev prometa |  | 630
|  | 1 | kom | 1. Vzdrževanje števcev prometa - fiksni del |  |  |  | 0 | 100
(dobljeno vrednost vpisati v zbirni popis del)
2. | Vzdrževanje števcev prometa - popravila in zamenjava opreme
(obračun del se izvaja glede na dejansko izvedbo del v posameznem mesecu)
| 1. | Ocenjene količine popravil elektronskih podsestavov - mesečno
ime naprave ali podsestava
QLTC-8
| 1 | 0.01 | kpl | Procesorska enota števca prometa QLTC-8C |  |  | 0 | 0 | 1303
| 2 | 0.01 | kpl | Zančna enota števca prometa QLTC-8C |  |  | 0 | 0 | 1304
| 3 | 0.1 | kpl | Procesorska enota števca prometa QLTC-8C - popravilo |  |  | 0 | 0 | 1305
| 4 | 0.1 | kpl | Zančna enota števca prometa QLTC-8C - popravilo |  |  | 0 | 0 | 1306
| 5 | 0.01 | kpl | Števec prometa QLTC-8C s komunikacijsko opremo |  |  | 0 | 0 | 1307
| 6 | 0.5 | kpl | SD klasična kartica 2 GB |  |  | 0 | 0 | 214
| 7 | 0.6 | kpl | gsm card 8/10 - popravilo |  |  | 0 | 0 | 216
| 8 | 0.3 | kpl | zamenjava gsm card 8/10 z novim |  |  | 0 | 0 | 217
| 9 | 1 | kpl | MLS modul za zanke |  |  | 0 | 0 | 1300
QLTC-10
| 10. | 0.01 | kpl | Števec prometa QLTC-10C s komunikacijsko opremo |  |  | 0 | 0 | 1308
| 11. | 0.3 | kpl | Števec prometa QLTC-10 - popravilo |  |  | 0 | 0 | 1309
| 12. | 0.7 | kpl | SD klasična kartica 2 GB |  |  | 0 | 0 | 220
| 13. | 0.6 | kpl | gsm card 8/10 - popravilo |  |  | 0 | 0 | 221
| 14. | 0.5 | kpl | zamenjava gsm card 8/10 z novim |  |  | 0 | 0 | 222
DTC-24
| 15 | 0.1 | kpl | linijski vmesnik |  |  | 0 | 0 | 226
| 16 | 0.1 | kpl | komunikacijski vmesnik |  |  | 0 | 0 | 227
| 17 | 0.1 | kpl | napajalna enota |  |  | 0 | 0 | 228
| 18 | 0.1 | kpl | 24 kanalni prikazovalnik |  |  | 0 | 0 | 229
PowBat12V/18Ah, PowBat12V/7Ah
| 19 | 1.5 | kpl | polnilnik bateriji s kontrolno enoto |  |  | 0 | 0 | 230
QLTC-4 4
| 20 | 0.01 | kpl | Števec prometa QLTC-4 4 s komunikacijsko opremo |  |  | 0 | 0 | 1310
| 21 | 0.1 | kpl | Števec prometa QLTC-4 4 - popravilo |  |  | 0 | 0 | 1311
| 22 | 0.1 | kpl | SD klasična kartica 2 GB |  |  | 0 | 0 | 257
| 23 | 0.1 | kpl | gsm card 8/10 - popravilo |  |  | 0 | 0 | 258
| 24 | 0.1 | kpl | zamenjava gsm card 8/10 z novim |  |  | 0 | 0 | 259
Napajalna enota 230V SB (PB) 12V
| 25 | 0.1 | kpl | Napajalna enota 230V PB 12V (akumulator 18Ah) |  |  | 0 | 0 | 1312
| 26 | 0.1 | kpl | Napajalna enota 230V SB 12V |  |  | 0 | 0 | 1301
| 27 | 0.1 | kpl | Napajalna enota 230V SB 12V z akumulatorjem 7Ah |  |  | 0 | 0 | 1302
|  | 1 | kpl | popravila elektronskih podsestavov - mesečno |  |  |  | 0
| 2. | Ocenjene količine potrošnega materiala - mesečno
| 1. | 6 | kpl | zaprti svinčeni AKU 12V/18 Ah |  |  | 0 | 0 | 232
| 2. | 4 | kpl | Akumulator 7 Ah |  |  | 0 | 0 | 233
| 3. | 0.1 | kpl | solarni AKU 12V/60 Ah |  |  | 0 | 0 | 237
| 4 | 0.1 | kpl | priključni konektor za QLTC-8 |  |  | 0 | 0 | 241
| 5 | 0.1 | kpl | priključni konektor za QLTC-10 |  |  | 0 | 0 | 242
| 6 | 0.1 | kpl | omarica PAPBox-11 |  |  | 0 | 0 | 243
| 7 | 0.1 | kpl | betonski temelj |  |  | 0 | 0 | 244
| 8 | 0.1 | kpl | velika montažna plošča |  |  | 0 | 0 | 245
| 9 | 0.1 | kpl | mala montažna plošča |  |  | 0 | 0 | 246
| 10 | 0.1 | kpl | večja antena za GSM-card |  |  | 0 | 0 | 247
| 11 | 0.1 | kpl | Fotovoltaični modul KC16/02-MBS01 |  |  | 0 | 0 | 248
| 12 | 0.1 | kpl | Fotovoltaični modul KC30 |  |  | 0 | 0 | 1400
| 13 | 0.1 | kpl | Akumulator za solarni sistem 20Ah CSB |  |  | 0 | 0 | 1401
| 14 | 0.1 | kpl | Montažna omarica velika MBS02 - IP66 z opremo in zaklepom (solarna/mrežna, enojna/dvojna, za QLTC-8) |  |  | 0 | 0 | 1402
| 15 | 0.1 | kpl | Montažna omarica mala MBS01 - IP66 z opremo in zaklepom (solarna/mrežna, enojna, za QLTC-10) |  |  | 0 | 0 | 1403
| 16 | 0.1 | kpl | Nosilec za montažno omarico MB02 |  |  | 0 | 0 | 1404
| 17 | 0.1 | kpl | Pritrdilne objemke za drog - različen obseg (par MB02) |  |  | 0 | 0 | 1405
| 18 | 0.1 | kpl | Zaklep montažne omarice IP66 (zaščitni preklopnik) |  |  | 0 | 0 | 1406
| 19 | 0.1 | kpl | Dodatni krmilnik LED prikazovalnikov "display driver" |  |  | 0 | 0 | 1407
| 20 | 0.1 | kpl | Prikazovalnik DIS-DAY |  |  | 0 | 0 | 1408
| 21 | 0.1 | kpl | Prikazovalnik DIS-DAT |  |  | 0 | 0 | 1409
| 22 | 0.1 | kpl | Prikazovalnik DIS-SUM |  |  | 0 | 0 | 1410
| 23 | 0.1 | kpl | Polnilnik CTEK |  |  | 0 | 0 | 1411
| 24 | 0.1 | kpl | Nosilno podnožje za prikazovalnik kolesarjev |  |  | 0 | 0 | 1412
| 25 | 0.1 | kpl | Čelna plošča za prikazovalnik |  |  | 0 | 0 | 1413
| 26. | 0.1 | kpl | Ohišje QLTC-8C |  |  | 0 | 0 | 1414
| 27. | 0.1 | kpl | Ohišje QLTC-10C |  |  | 0 | 0 | 1415
| 28. | 0.1 | kpl | GSM/GPRS antena - paličasta |  |  | 0 | 0 | 1416
| 29. | 0.1 | kpl | Betonski temelj za solarni drog |  |  | 0 | 0 | 1417
| 30. | 0.1 | kpl | Solarni drog s sidrom in vratci |  |  | 0 | 0 | 1418
| 31. | 0.1 | kpl | Akumulator 15 Ah CSB |  |  | 0 | 0 | 1419
| 32. | 0.1 | kpl | Snežna ograda |  |  | 0 | 0 | 1420
| 33. | 0.1 | kpl | Betonski temelj za snežno ogrado |  |  | 0 | 0 | 1421
| 34. | 0.1 | kpl | Betonski temelj za prikazovalnik kolesarjev |  |  | 0 | 0 | 1422
|  | 1 | kpl | potrošni material - mesečno |  |  |  | 0
| 3. | Prihodi na klic - mesečno
|  | 23 | kom | prihod na klic |  |  | 0 | 0 | 250
|  | 1 | kpl | prihodi na klic - mesečno |  |  |  | 0
| 4. | Ogled in priprava nove lokacije
|  | 0.4 | kom | ogled in priprava nove lokacije |  |  | 0 | 0 | 260
|  | 1 | kpl | ogled in priprava nove lokacije - mesečno |  |  |  | 0
| 5. | Zamenjava števne naprave
|  | 0.1 | kom | zamenjava števne naprave |  |  | 0 | 0 | 270
|  | 1 | kpl | zamenjava števne naprave - mesečno |  |  |  | 0
Izračun cene za vzdrževanje števcev - variabilni del - mesečno
| 1 | 1 | mes | popravila elektronskih podsestavov |  |  |  | 0
| 2 | 1 | mes | potrošni material |  |  |  | 0
| 3 | 1 | mes | prihodi na klic |  |  |  | 0
| 4 | 1 | mes | ogled in priprava nove lokacije |  |  |  | 0
| 5 | 1 | mes | zamenjava števne naprave |  |  |  | 0
|  |  |  | Cena za vzdrževanje vseh števcev prometa - mesečno: |  |  |  | 0
|  | 1 | kom | 2. Vzdrževanje števcev prometa - popravila in zamenjava opreme |  |  |  | 0 | 200
(dobljeno mesečno ocenjeno vrednost za izvedbo del vpisati v zbirni popis del)
3. | Vzdrževanje števcev prometa - transportni stroški
(obračun del se izvaja glede na dejansko opravljeno pot,
ki se prikaže v poročilu za posamezni mesec)
| 1 | 5100 | km | transportni stroški za preventivne preglede - mesečno |  |  | 0 | 0 | 301
| 2 | 1800 | km | transportni stroški prihod na klic - mesečno |  |  | 0 | 0 | 303
| 3 | 40 | km | transportni stroški ogled in priprava nove lokacije - mesečno |  |  | 0 | 0 | 304
| 4 | 450 | km | transportni stroški zamenjava induktivnih zank - mesečno |  |  | 0 | 0 | 307
| 5 | 70 | km | transportni stroški postavitev števnega mesta - mesečno |  |  | 0 | 0 | 309
| 6 | 150 | km | transportni stroški prestavitve števnega mesta - mesečno |  |  | 0 | 0 | 310
|  | 7610 | km | transportni stroški - mesečno skupaj |  |  |  | 0
[6 empty] | Število kilometrov mesečno |  | 7610
|  | 1 | km | 3. Vzdrževanje števcev prometa - transportni stroški |  |  |  | 0 | 300
(obračun del se izvaja glede na dejansko opravljeno pot,
ceno vpisati v zbirni popis del)
4. | Mobilni prenos podatkov števca prometa
|  | 630 | kom | GPRS kartica - 25Mb prenos podatkov |  |  | 0 | 0 | 502
|  | 350 | kom | SMS sporočila iz števca v primeru napake |  |  | 0 | 0 | 503
0
[6 empty] | Število GSM-GPRS kartic mesečno |  | 583
|  | 1 | kom | 5. Mobilni prenos podatkov - mesečno |  |  |  | 0 | 500
(obračun del se izvaja glede na dejansko število nameščenih kartic v števcih,
ceno vpisati v zbirni popis del)
5. | Aktivacija mobilnega prenosa podatkov
| 1. | Aktivacija mobilnega prenosa podatkov
|  | 1 | kom | aktivacija mobilnega prenosa podatkov |  |  | 0 | 0 | 601
0
| 2. | Namestitev kartice za mobilni prenos podatkov
|  | 1 | kom | namestitev kartice za mobilni prenos podatkov v števec z nastavitvijo |  |  | 0 | 0 | 602
0
| 3. | Prekinitev mobilnega prenosa podatkov
|  | 1 | kom | prekinitev mobilnega prenosa podatkov |  |  | 0 | 0 | 603
0
Izračun cene za aktivacijo mobilnega prenosa - letno
| 1 | 630 | kpl | aktivacija mobilnega prenosa podatkov |  |  |  | 0
| 2 | 630 | kpl | namestitev kartice za mobilni prenos podatkov v števec |  |  |  | 0
| 3 | 630 | kpl | prekinitev mobilnega prenosa podatkov |  |  |  | 0
0
[6 empty] | Število aktivacij |  | 630
|  | 1 | kom | 6. Aktivacija mobilnega prenosa podatkov |  |  |  | 0 | 600
(obračun del se izvaja glede na dejansko število aktivacij kartic in
potrebne namestitve, ceno vpisati v zbirni popis del)
6. | Gostovanje strežnika za pobiranje podatkov
|  | 1 | kom | mesečno gostovanje strežnika za pobiranje podatkov |  |  |  | 0 | 700
(obračun del se izvaja mesečno na podlagi poročil
o delovanju strežnika)
7. | Obdelava podatkov števca prometa
| 1. | mesečna obdelava podatkov števca prometa
|  | 1 | kom | obdelava podatkov za števec prometa |  |  | 0 | 0
0
| 1 | 630 | kpl | mesečna obdelava podatkov števca prometa |  |  |  | 0
[6 empty] | Število števcev |  | 630
|  | 1 | kom | mesečna obdelava podatkov števca prometa |  |  |  | 0 | 800
(obračun del se izvaja glede na dejansko število števcev, ki se jih uporabi
za obdelavo podatkov, ceno vpisati v zbirni popis del)
8. | Zamenjava poškodovanih zank
| 1. | Zamenjava ene zanke na števnem mestu
|  | 1 | kom | Zamenjava ene zanke na števnem mestu |  |  | 0 | 0
|  | 1 | kom | Priklop zank in nastavitve števca |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 901
| 2. | Zamenjava dveh zank na števnem mestu
|  | 2 | kom | Zamenjava dveh zank na števnem mestu |  |  | 0 | 0
|  | 1 | kom | Priklop zank in nastavitve števca |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 902
| 3. | Zamenjava štirih zank na števnem mestu
|  | 4 | kom | Zamenjava štirih zank na števnem mestu |  |  | 0 | 0
|  | 1 | kom | Priklop zank in nastavitve števca |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 903
| 4. | Zapora ceste
|  | 1 | kom | Zapora ceste izvaja koncesionar |  |  | 0 | 0 | 904
0
Izračun cene za zamenjavo ene zanke - vzdrževalno obdobje
| 1 | 2 | kpl | Zamenjava ene zanke na števnem mestu |  |  |  | 0
| 2 | 1 | kpl | Zamenjava dveh zank na števnem mestu |  |  |  | 0
| 3 | 45 | kpl | Zamenjava štirih zank na števnem mestu |  |  |  | 0
| 4 | 48 | kpl | Zapora ceste izvaja koncesionar |  |  |  | 0
0
[6 empty] | Število zank |  | 184
|  | 1 | kom | 9. Zamenjava induktivne zanke |  |  |  | 0 | 900
(obračun del se izvaja glede na dejansko število zamenjanih zank,
ceno vpisati v zbirni popis del)
9. | Zamenjava podaljšanih dovodov zank
(dovodi daljši od 20 m)
Izračun cene za zamenjavo dovoda zanke
|  | 1 | kom | Zamenjava podaljšanih dovodov zank |  |  | 0 | 0
|  | 1 | kom | Priklop zank in nastavitve števca |  |  | 0 | 0
0
|  | 1 | kom | 10. Zamenjava podaljšanega dovoda zanke |  |  |  | 0 | 1000
(obračun del se izvaja glede na dejansko izvedbo,
ceno vpisati v zbirni popis del)
10. | Postavitev števnega mesta
Izračun cene za postavitev števnega mesta s priklopom na elektriko ali javno razsvetljavo
| 1 | 1 | kom | betonski temelj |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | kom | zemeljska dela |  |  | 0 | 0
| 3 | 4 | kom | induktivna zanka |  |  | 0 | 0
| 4 | 1 | kom | omarica PAPBox-11 |  |  | 0 | 0
| 5 | 1 | kom | velika montažna plošča |  |  | 0 | 0
| 6 | 1 | kom | drobni material s ključavnico |  |  | 0 | 0
| 7 | 1 | kom | montaža opreme, nastavitve parametrov |  |  | 0 | 0
| 8 | 1 | kom | Zapora ceste |  |  | 0 | 0
0
|  | 1 | kom | 11 . Postavitev števnega mesta |  |  |  | 0 | 1100
(obračun del se izvaja glede na dejansko izvedbo,
ceno vpisati v zbirni popis del)
11. | Prestavitev števnega mesta
Izračun cene za prestavitev števnega mesta s priklopom na elektriko ali javno razsvetljavo
| 1 | 1 | kom | betonski temelj |  |  | 0 | 0
| 2 | 1 | kom | zemeljska dela |  |  | 0 | 0
| 3 | 4 | kom | induktivna zanka |  |  | 0 | 0
| 4 | 1 | kom | demontaža omarice in opreme |  |  | 0 | 0
| 5 | 1 | kom | drobni material |  |  | 0 | 0
| 6 | 1 | kom | montaža opreme, nastavitve parametrov |  |  | 0 | 0
| 7 | 1 | kom | Zapora ceste |  |  | 0 | 0
0
|  | 1 | kom | 12. Prestavitev števnega mesta |  |  |  | 0 | 1200
(obračun del se izvaja glede na dejansko izvedbo,
ceno vpisati v zbirni popis del)