## SPLOŠNO
Objekt: | DSO BLOKE, objekt A
Lokacija | Nova vas, Bloke
Investitor: | Dom starejših občanov Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
SPLOŠNE OPOMBE | Sestavni del popisa je tudi tekstualni in slikovni načrt notranje opreme.
Izdelovalec in dobavitelj notranje opreme morata izvesti meritve na objektu in vse eventuelne nejasnosti uskladiti z investitorjem.
Vse okovje naj bo izbrano za visoko obremenitev
V ceni je potrebno upoštevati izmere, sodelovanje z naročnikom, dobavo oz. izdelavo, transporti in dostavo, montažo in priklop opreme, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
Dobavitelj mora upoštevati zahteve iz zelenega javnega naročanja, ki ga podrobneje opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).
Vsa komercialna imena katerekoli opreme, navedena v katerem koli poglavju dokumentacije, se smatrajo kot referenca, kateri se je potrebno približat v segmentu kvalitete in izgleda. Nikakor ni zahteva ali izbira izvajalca, navedena je zgolj "kot na primer". Vsak dobavitelj lahko dobavi katero koli opremo, primerljivega izgleda in enake ali boljše kvalitete. Vsekakor pa je potrebno z ustrezno dokumentacijo izkazati primerljivost, vso predlagano/izbrano opremo mora potrditi investitor, DSO Grosuplje (ga. Metka Velepec Šajn, direktorica in Tina Grebenc Podobnik, vodja enote).
Pred začetkom del je izvajalec dolžan pripraviti vse vzorce materialov, ki jih predlaga za vgradnjo in jih dati v potrditev investitorju.
Ponudnik je dolžan ob oddaji ponudbe preveriti vse formule v popisu in rekapitulaciji.
Ponudnik je dolžan pri tehnični in ostali opremi navesti tip artikla, ki ga ponuja.
Ponudnik je dolžan upoštevati zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih standardih za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06, 135/21 in 19/24).

## 1 - MIZARSKA OPREMA
1 - MIZARSKA OPREMA PO NAROČILU
SPLOŠNE OPOMBE | Sestavni del popisa je tudi tekstualni in grafični del načrta notranje opreme.
Izdelovalec in dobavitelj notranje opreme morata izvesti meritve na objektu in vse eventuelne nejasnosti uskladiti z investitorjem.
Vse okovje naj bo izbrano za visoko obremenitev
V ceni je potrebno upoštevati izmere, sodelovanje z investitorjem, vso izdelavo, dostavo in montažo opreme, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
Vrednosti se vpisujejo v zelena polja.
Vse iveral obrobljen z ABS nalimki (dekor lesa ali v dekorju plošče).
|  | enota | količina | cena za enoto | skupaj
| SESTAV OMAR S PULTOM IN PREDALNIKOM | komplet | 24 |  | 0
Dvodelna dvokrilna garderobna omara v sobah
dimenzije | 100/50; h=280 cm
spodnji del: | - spodnji del višine 200 cm, desna polovica s policami (5 polic), levi del spodaj z eno polico, zgoraj drog za obešanje; L=50 cm; prestavljive police
zgornji del del: | - dvokrilni zgorni del višine 80 cm, z vmesno polico
ključavnica za zaklepanje: | - ključavnica za zaklepanje, ločeno spodnji iz zgornji del
podpultni predalnik | 40/50/60, s tremi predali zaklepanje zgornjega predala
pult nad predalnikom | 135/50
polica nad pultom | 135/20
obloga stene nad pultom | 135/50
ročaji: | dvotočkovni kovinski
korpus: | iveral; izgled lesa, ABS nalimki: dekor lesa
krila: | iveral; beige,ABS nalimki beige dekor
podstavek/cokl | kovinske noge+PVC cokl
GLEJ SLIKA 1
GARDEROBNA STENA Z OGLEDALOM
| Garderobna stena z obešali | kosov | 16 | 0 | 0
dimenzije | h=200 cm; , z ogledalom Š:50 cm
pritrjevanje | direktno v steno
material: | iveral; izgled lesa, ABS dekor lesa
obešala: | 3 -4 kos kovinska, dvotočkovna
posebnosti:
GLEJ SLIKA 1
| Nočna omarica | kosov | 24 | 0 | 0
dimenzije | 50x50x80
material: | iveral; izgled lesa, ABS dekor lesa
podnožje | na 4 kolesih z možnostjo fiksacije
posebnosti:
GLEJ SLIKA 2
MIZE
Splošno - višina miz | 75 cm
| MIZA ČAJNA KUHINJA ODDELEK | kosov | 6 | 0 | 0
dimenzija | 160/90
podnožje: | noge mize nameščene čim bolj v vogale mize
delovna plošča: | ultrapas d=3 cm; barve po izboru investitorja + robni trak
posebnosti: | - vogali delovne plošče zaokroženi/pobrani; R=8 cm - vse mize morajo biti na spodnji strani gladke
| OKROGLA MIZA | kosov | 4 | 0 | 0
plošča, podnožje | površina mizne plošče fi 90; kovinski centralna tipska noga, pritrjena na delovno ploščo, spodnji okrogel podstavek
material | ultrapas d=3 cm; beige barve + robni trak v beige dekorju
posebnosti: | - vse mize morajo biti na spodnji strani gladke
| zložljive mize 160/80 | kosov | 6 | 0 | 0
podnožje: | tipsko kovinsko podnožje, ki omogoča nagibanje delovne plošče v vertikalno pozicijo, s kolesi, ki omogočaji fiksacijo
delovna plošča: | ultrapas d=3 cm; barva po izbiri + robni trak
posebnosti: | - izvajalec je dolžan pred naročilom pripraviti vzorec mize
GLEJ SLIKA 3
PREDELAVA OMAR - VODJA ENOTE
| Predelava omar, vrata ustreznega dekorja, temni hrast višjega kakovostnega razreda | m2 | 16
| Sklop nastavnih omar, vrata, ključavnica, dim 5000/500/800, temni hrast višjega kakovostnega razreda Kaindl | kompl | 1
| Predelava mize z dodatkom, zaščitne deske pred diskretnim pogledom 2400/700 temni hrast višjega kakovostnega razreda Kaindl, izbor uporabnika | kom | 1
| Viseča omarica , obdelano hrbtišče, dim 1600/400/400 mm, temni hrast višjega kakovostnega razreda, izbor uporabnika | kom | 1
| Vertikalne letve,enakomerno odmaknjene, ena od druge, debeline letev 25/50/2500, temni hrast višjega kakovostnega razreda Kaindl, izbor uporabnika | kompl | 1
| Garderobna stena z večjim varnostnim ogledalom ogledalom, dim 800/2000 cm, temni hrast višjega kakovostnega razreda Kaindl, izbor uporabnika | kom | 1
| Omara za kovinski predalnik, ključ, vrata, dim 450/650/1450 mm, temni hrast višjega kakovostnega razreda, izbor uporabnika | kom | 1
| Zaščitna obloga dim 1600/1000 mm, temni hrast višjega kakovostnega razreda Kaindl, nevidno prirjevanje | kom | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
PISARNA KUHINJA
| Viseča omarica z obdelanim hrbtiščem, in eno premakljivo polico dim 1630/350/800 mm, vse vlagoodporni iveral višjega kakovostnega razreda obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki | kom | 1 | 0 | 0
| Predalnik , centralna ključavnica, vodila visoko kakovostnega razreda z zavorami , plošča je vpeta v steno, dim 1630/700/780 mm, vlagoodporni iveral višjega kakovostnega razreda obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki | kom | 1 | 0 | 0
PRALNICA
| Pult, dim 1640/740 z ploščo RF | komplet | 1 | 0 | 0
Spodnja polica dim 1560/580/50 mm, vlagoodporno ultrapas z iverico obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki
Obloga med mizo z visečim odprtim regalom, dim 1360/1000 mm, vlagoodporni iveral višjega kakovostnega razreda obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki
PROSTOR HIŠNIKA
| Omara z vrati, ojačane police in ojačano hrbtišče dim 900/600/2200 mm, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, visoko kvalitetno okovje kot Blum, podnožje vodoodporno, kjučavnica enake številke 1 kos | komplet | 1 | 0 | 0
Omara z vrati, ojačane police, in ojačano hrbtišče, dim 510/600/2200 mm, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, podnožje vodoodporno, visoko kvalitetno okovje kot Blum, ključavnica enake številke 3 kos
Pult , vezana plošča 50mm, obdelan rob, dim. 2780/600/850 mm, z ustreznim kovinskim podnožjem 40/40 debelostensko z prečnim vezmi, regulirne nogice, RAL 9006 struktura
Bela magnetna tabla, dim 1200/2400 mm,
OPREMA PISARNA KOORDINATOR
| Garderobna stena z varnostnim ogledalom 400/1800, iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki 1 kos | komplet | 1 | 0 | 0
Omara z vrati, ključ, ojačane police s prekati, dim 1000/500/2000 mm, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, podnožje vodoodporno, visoko kvalitetno okovje kot Blum 3 kos
Miza v L obliki, vogali zaokroženi R50, zaščitna deska diskretni pogled, dim. 2800-1600/750/750mm, kovinsko podnožje kot VOGA T 1 kos
Viseča omarica, obdelano hrbtišče, dim 800/400/400 mm, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, visoko kvalitetno okovje kot Blum 2 kos
Mobilni predalni 450/600/600 s centralno ključavnico, kolesa gumirana z zavoro, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, visoko kvalitetna vodila z mehkom zapiranjem kot Blum 1 kos
TV REGALI V BIVALNIH PROSTORIH
| Sestava regala: | kompelt | 4 | 0 | 0
Dvodelni predalnik dimenzij 160/40/40, dimenzija enega predala 80/40/40, pritrjeno na steno, dvignjeno od tal
Rebričasta obloga stene dimenzije 200/80
massivna dekorativna polica dimenzij dolžina 80/ debelina 10/ širina 20
GLEJ SLIKA 4
KUHINJE NA ODDELKIH V SKUPNIH PROSTORIH
Splošno za kuhinje
korpus: | iveral; dekor lesa; enak ABS
podstavek, cokel | kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva
fronte | iveral; beige dekor, enak ABS;
vsi vidni/odprti deli: | iveral; dekor lesa
vsebina omare: | -police, prestavljive po višini;
predali: | - kvalitetna Bloom vodila, mehko zapiranje
ročaji: | - kovinski
podstavek/cokl | kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva
| KUHINJSKI ELEMENTI | komplet | 2 | 0 | 0
zgornji elementi; H=60 cm;
višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)
Kuhinjski del je L oblike dimenzij 240X265 zgornje omarice so višine 60 cm z enim krilom, ki se z mehanizmom odpira navzgor, v omaricah je po 1 polica
zgornja omarica nad kuhinjsko napo je prilagojena dimenzijam nape
v spornjem delu so ob eni steni omare s 3 predali, zgornji predal plitvejši, spodnja dva enaka, z mehkim zapirranjem
v spodnjem delu ob drugi steni je omara za vgradni podpultni pomivalni stroj s pokrivno ploščo, pod pomivalnim koritom pa izvleečna omara s koši za odpadke
kotni prostor je dimenzij 60/85 in ga je potrebno zapolniti s spodnjimi in zgornjimi omarami, ki omogočajo dostop in izkoriščenost prostora z ustreznim mehanizmom
pult se na enem delu zaključuje s pultom za dostop osebam na invalidskem vozičku, katerega je možno poklopiti, mora pa imeti dovolj nosilnosti za varno uporabo
OPOZORILO | PONUDBA MORA VSEBOVATI VSE LESENE ELEMENTE PO SKICI V GRAFIČNEM DELU - GLEJ SLIKA 5
NEGOVALNE KOPALNICE
| ODPRT STENSKI REGAL | KOSOV | 2 | 0 | 0
Dimenzije: | 120/30/40
dvoprekatni regal iz iverala, brez zadnje stranice-hrbta, konzolno pritrjeno v steno
Posebnosti: | Potrebna ustrezna podkonstrukcija, glede na sestavo stene
| DVOKRILNA NIZKA OMARA | kosov | 2 | 0 | 0
dimenzije: | 1120/45/145
material: | iveral
ročaji | kot. npr: RUIZ 520.28L
posebnosti: | s tremi vmesnimi policami, z možnostjo zaklepanja
GLEJ SLIKA 6
KOPALNICE V SOBAH
| ODLAGALNA POLIČKA | kosov | 24 | 0 | 0
odlagalna površina v obliki zaprte police, s hrbtiščem
dim. | 20/30/50
posebnosti: | montaža na steno, obloženo s keramiko, zaobljeni ali zaščiteni robovi
material: | vodoodporni material
GLEJ SLIKA 7
KOTIČEK ZA ZAPOSLENE
| PISALNA MIZA V OMARI | komplet | 2 | 0 | 0
dimenzija | 135/120/30
opis | omara je sestavljena iz spodnjega in zgornjega dela. Spodnji del je višine 65 cm, dvokrilna vrata v notranjosti ena polica, krila vrat služijo kot opora zgornjemu delu, ki se spusti v delovno površino. Zgornji del je višine 60 cm v notranjosti sta dve polici dolžine 60 cm, vrata se odpirajo navzdol in služijo kot delovna površina.
GLEJ SLIKA 8
PISARNA DMS
| Deska diskretna, dim 1500/500 mm na ostoječo mizo, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki 1 kos | komplet | 1 | 0 | 0
Bela magnetna tabla, dim 860/600 mm 1 kos
Obešalna stena, dim 560/2000 mm, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki,z štirimi trirogeljnimi večjimi obešalniki RAL 9006 1 kos
Bela magnetna tabla dim 1800/1000 mm 1 kos
PROSTOR FIZIOTERAPIJA IN DELOVNA TERAPIJA
|  | komplet | 1 | 0 | 0
Nizka omara dim 1000/500/1000 mm, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, visoko kvalitetno okovje kot Blum, ključavnica, podnožje vodoodporno 2 kos
Miza s predalnikom ( fiksni 4 predali ) miza ima kovinske noge T noge z regulirnimi vijaki. S strani zaprte police, zaprta tudi sprednaj stran do določene višine miza ima krovno ploščo ustrezne debelimne prekrite z UT in ABS nalimki 3mm dim 1600x600x750mm 1 kos
Miza v L obliki z zaokroženimi vogalii dim 1500-1200x700-500/500/750 mm ,miza ima kovinsko T podnožje prašno barvano - kromirano z regulirnimi vijaki kateri imajo ustrezen filc proti poškodbam tal 1 kos
Omara visoka zaprta z vrati ključ mehko zapiranje, vse iveral lesni dekor višjega kakovostnega razreda Kaindl obdelan PU z vseh strani, z abs nalepki, visoko kvalitetno okovje kot Blum. Glede višine je potrebno upoštevati ustrezno število odmičnih spon. Cokel kot obstoječe omare. Police so na kovinskih nosilcih z nasadili.hrbtišče kot stranice omar v utoru. omara dim 3700x600/2200 mm 1 kos
| SKUPAJ MIZARSKA OPREMA (brez ddv) |  |  |  | 0

## 2 - TIPSKA OPREMA
POPIS TIPSKA OPREMA
opis | enota | količina | cena za enoto | skupaj | Proizvajalec/ Tip/ Model/ Oznaka ponujenega artikla
NEGOVALNA ELEKTRIČNA POSTELJA | kosov | 36 | 0 | 0
Lastnosti električne negovalne postelje: Negovalna postelja s trapezom • štiridelne posteljne ograjice, • ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka. Višinska regulacija ležišča ( brez posteljnega vložka) s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca je od 28 – 66 cm. Barva v lesnem dekorju po izboru naročnika. • Dimenzije: • ležišče: 90 cm x 200 cm • zunanja dimenzija z ograjicami: 98 cm x 207 (+/- 5 cm) • maksimalna teža uporabnika 165kg • maksimalna varna obremenitev postelje 200kg Postelja mora imeti certifikat, ki dokazuje, da ustreza vsem naslednjim standardom: EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 EN 60601-2-52:2010 + A1:2015 IEC 60601-1-2:2014 + A1 :2020 Kot npr. Simps¨s ALP 32 EDCN, Sentida ali primerljivo
BLAZINE - POSTELJNI VLOŽEK | kosov | 36 | 0 | 0
Blazina - posteljni vložek: Dimenzije 200 cm x 90 cm x 17 cm. Blazina je iz HR pene 45 kg/m3, 12-13 cm + 4-5 cm spominske pene 55 kg/m3. Blazina mora imeti PU prevleko na zadrgo. Prevleka je neprepustna za tekočine, pralna na 90°C , paro propustna in ognjevarna. Barva naj bo temna.
kot naprimer KID MAN
SERVIRNA MIZICA | kosov | 20 | 0 | 0
Servirrna mizica je nastavljiva os 80-110 cm s pomočjo plinske vzmeti. Nosilnost mizice je 8 kg na sredini in 4 kg na vogalih. Mizica je na 4 vrtljivih kolesih z zavoro. Plošča je iz ABS plasike odporna na temperaturo 90 stopinj, zaobljeni robovi za preprečevanje iztekanja tekočin. Dimenzija mizice - jedilne popvršine je 65/40
kot naprimer: Thuasne
SOBNO DVIGALO | kosov | 3 | 0 | 0
Ambu lift - dvigalo za transfer in kopanje stanovalca, baterijski, elektronsko upravljanje, dvig min 120cm, max obremenitev 150 kg, teža izdelka max 50kg, možnost rotacije stanovalca za poln krog, na kolesih, z možnostjo blokade koles, v celoti narejen iz vodoodpornih nerjavečih materialov, elektronika zaščitena proti vodi (kot npr. Trixie - Maxi Twin lift), z 2 x vrečo za ambu lift, velikost L in tehtnico.
- kot naprimer: Arjo Maxi Twin
TUŠIRNI VOZIČEK | kosov | 2 | 0 | 0
Dvodelno ležišče z možnostjo regulacije vzglavja od 0-30° ter regulacijo višine. Dim. 2050x800x480/870 Hmm . Konstrukcija vozička je izdelana iz jeklenih cevi in korozijsko zaščitena s kataforezo ter s končnim slojem s prašnim barvanjem po RAL lestvici. Podvozje vozička je zaščiteno z ABS pokrovi. Dim. 2050x800x480/870 Hmm Regulacija višine od 480 do 870 mm s pomočjo hidravličnega cilindra preko nožnega pedala Regulacija vzglavnega dela od 0° do 30° Širina notranja 660 mm zunanja 815 mm Maksimalna dovoljena obremenitev 200 kg Voziček je v osnovi opremljen s sledečo opremo: s stransko ograjico s posebnim mehanizmom za spuščanje in dviganje z odtočno cevjo dolžine 1,1 m z blazino ležišča ter vzglavno blazinov v barvi po izboru naročnika, s kolesi ø 125 s centralnim zavornim sistemom.
- kot naprimer Timo 155010 ali primerljivo
- kot naprimer: Koval ali primerljivo
TERAPEVTSKA MIZA | kosov | 1 | 0 | 0
Hidravlična terapevtska miza - 2 delna, električna, z držalom za papir, dimenzija 90X200
- kot naprimer: MORETTI TERAPEVTSKA MIZA 2-delna ali primerljivo
KONFERENČNI STOLI | kosov | 50 | 0 | 0
konferenčni stoli, nakladalni, lahki, oblazinjenje umetno/eko usnje, brava in model po izbiri naročnika
UDOBNI LESENI STOLI | kosov | 48 | 0 | 0
Udobni leseni stoli z rokonasloni, oblazinjeno naslonjalo in sedišče; oblazinjenje iz umetnega usnja v večih barvah; leseni del v naturi barvi;
- kot naprimer Trewit Stuhl Enjoy
PISARNIŠKI STOLI | kosov | 2 | 0 | 0
Pisarniški stol z ergonomsko oblikovanim naslonom, asinhro mehanizmom, sedež nastavljiv po višini, naslon nastavljiv po višini, podnožje PVC, kolesa primerna za vinil; barve po naknadni izbiri; oblazinjenje sedalnega dela v tkanini, hrbtišče mrežasto, nosilnost 110kg
- kot naprimer: Ergovision Nexsus
DVOSED | kosov | 2 | 0 | 0
Dvosed dimenizij dolžina cca 150 cm, globina cca 90 cm (odstopanje +/- 10 cm), z naslonjalom za glavo, material umetno/eko usnje, barva po izboru investitorja
Ponudnik je pred nabavo od investitorja dolžan pridobiti potrditev oblike, dimenzije in barve
ČISTILNI STROJ ZA POMIVANJE TAL | kosov | 2 | 0 | 0
Vgrajen polnilnik, baterija, krtači, komplet sesalnih šob, s sprednjo in zadnjo sesalno gumo.
ZMOGLJIVOST BATERIJE: 26,6 Ah
ŠIRINA SESALNE ŠOBE: 525 mm (+-50mm)
REZERVOAR S ČISTO VODO: 20 L
ŠTEVILO KRTAČ 2
PRITISK KRTAČE: 16 kg
ŠTEVILO OBRATOV ŠČETKE: 200 obr./min
- kot naprimer: Čistilni stroj Discomatic Bolero 20 PRO, 26,6Ah, Wetrok
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA | kosov | 4 | 0 | 0
Dvodelna (za dve osebi) kovinska omara s fiksno pregradno steno; barva po izbiri Dimenzije (VxŠxG): 1800 x 800 x 500 mm
- dvodelna 1800x800x500
kot na primer TREVIS Garderobna omara s predelno steno, na nogicah 717-02
OGNJEVARNI PREDALNIK | kosov | 1 | 0 | 0
ognjevarni predalnik s tremi predali in možnostjo zaklepanja po izboru naročnika
SEDEŽNI KOTIČEK | komplet | 3 | 0 | 0
Udoben enosed umetno/eko usnje ali mikrofibra, barva po izboru naročnika, klubska mizica
komplet sestavlajta 2 enoseda in 1 klubska mizica
SKUPAJ TIPSKA OPREMA (brez ddv) | kosov |  | 0 | 0
0

## 3 -TEHNIČNA IN OSTALA OPREMA
3 - POPIS OSTALA OPREMA
Ponudbena vrednost mora zajemati, nabavo, dobavo in vgradnjo posameznih elementov, vključno z vsem potrebnim materialom in delom za nemoteno funkcioniranje elementa. Kot primer so navedeni komercialni artikli. Ponudnik lahko ponudi druge artikle, ki so z navedenimi artikli primerljivi ali so boljši. Pri ponubi navede, kateri artikel je ponudil
opis | enota | količina | cena za enoto | skupaj | Proizvajalec/ Tip/ Model/ Oznaka ponujenega artikla
VOZIČEK ZA NEGO | kosov | 2 | 0 | 0
Voziček za nego z dvemi koši.Okreten in lahek voziček za široko uporabo v hotelih, vrtcih, bolnišnicah, laboratorijih … Enostavno čiščenje z običajnimi čistilnimi sredstvi. Kolesa z mehko gumo omogočajo lahko in tiho vožnjo, ne spuščajo sledi z zavorami.
- kot npr. Simps'S WV200005 ali primerljivo
VOZIČEK ZA ČISTO PERILO | kosov | 2 | 0 | 0
Voziček za čisto perilo Voziček za prevoz plenic-čisto perilo je izdelan iz jeklenih kromanih cevi. Ima tri police, je zložljiv, kolesa pa so Ø 125 z zavorami. Dimenzije: širina: 1230 mm globina: 630 mm višina: 1700 mm
- kot npr. Simps'S WV300000 ali primerljivo
VOZIČEK ZA ČISTILA | kosov | 2 | 0 | 0
Večnamenski čistilni vožiček, z velikimi vodljivimi kolesi premera 125 mm; oprema: 2x20 litrsko "Top Down" vedro s hermetično zaprtimi pokrovi; 4x6 litersko vedro; držalo s podpornikom za 120 literske vreče in letvijo za pritrditev ter delilnikom 80l + 40l; pokrov za držalo (vrečo); drsni predal; dve držali za ročaj brisala in 2 kavlja za obešanje; Dimenzije (DxŠxV): 118 x 58 x 114 cm
- kot naprimer: Tilmop Alpha 2672
ZUNANJA UREDITEV | komplet | 1 | 0 | 0
Koš za smet 5 kos, kot npr. Koše Berni Kremen
Stojalo za kolesa 1 kos, kot npr. Stojalo Prezent 3 Kremen
Parkovna klop ohišje jeklo, vroče cinkano ,prašno barvano, barva ohišja RAL 7016-antracit , leseni del macese, Zunanje dimenzije (DxŠxV) 1800x600x850, višina sedala 460 mm, možnost pritrjevanja v tla, 7 kos, kot npr. Klop Atriva LENDA 1
STOLI ZA TUŠIRANJE | kosov | 18 | 0 | 0
Sedež za tuš kabino, z naslonjalom in snemljivimi ročaji. Konstrukcija je izdelana iz aluminija, ki je hkrati lahek za prenašanje in odporen proti koroziji. Na nogah so nameščeni nedrseči gumijasti nastavki, ki zagotavljajo stabilnost na mokrih površinah ter dodatno zaščito pred zdrsi. Sedež je tudi višinsko nastavljiv, zato ga je mogoče prilagoditi potrebam posameznika in višini tuš kabine.
- kot naprimer: TIM-TGR-R KP 355L
HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM | kosov | 2 | 0 | 0
Prostostoječ hladilnik z zamzovalnikom spodaj; srebrna barva; skupna prostornina 368 l; število vrat 2; različno odpiranje vrat (možnost desno ali levo); LED notranja osvetlitev; mehansko upravljanje; ročno odtaljevanje hladilnega in zamrzovalnega prostora; 3 steklene police v hladilnem prostoru; dve polici v vratih prostora; posodica za jajca; predal CrispZone
- kot naprimer GORENJE NRK620AAXL4 kombinirani hladilnik ali primerljivo
INDUKCIJSKA PLOŠČA | kosov | 2 | 0 | 0
Indukcijska plošča z okvirjem; število kuhališč: 4; touch Select; otroška ključavnica, prepoznavanje ponve, varnostni časovni izklop
- kot npr: BOSCH Serie 4; PIE645BB5E ali primerljivo
VGRADNA PEČICA | kosov | 2 | 0 | 0
Vgradnja pečice v omarico; nerjaveče jeklo; število načinov ogrevanja in kombiniranih načinov:7; temperaturna lestvica 50-275 stopinj C; brez izvlečnih vodil; uporabna površina70l; zaščita za otroke ali mehanska ključavnica; metode kuhanja: velikopovršinski žar, nežen vroč zrak, zgornje in spodnje gretje, pica stopnja, spodnje gretje, žar z ventilatorjem; vgrajen samočistilni sistem,..
- kot naprimer: BOSCH Serie 4; HBA534BS3 ali primerljivo
POMIVALNI STROJ | kosov | 2 | 0 | 0
zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov v samo 17-ih minutah, fleksibilna namestitev posode, avtomatsko odpiranje vrat z dvakratnim trkom, število nivojev pomivanja. 2, sistem pomivanja s sistemom sveže vode, polnjenje od spredaj; teža sprednje plošče 5-12kg; z dozirnim modulom za pomivalno sredstvo; integrirana naprava za mehčanje vode; funkcija smart start; funkcija prednastavitve zagona, osvetlitev notranjosti; zapiranje vrat s pomočjo motornega pogona
kot naprimer: MIELE Professional PFD SCVI XXI-brez sprednje stranice
KUHINJSKA NAPA | kosov | 2 | 0 | 0
ENOJNO POMIVALNO KORITO Z ODCEJEVALNIKOM | kosov | 2 | 0 | 0
Enojno pomivalno korito z odcejevalnim delom iz nerjavečega jekla s poliranim zaključkom; vgradnja v omarico
kot naprimer: Pomivalno korito RANDO UP 50 z odcejalno površino, Push Pop-up sifon, 865x505
TV SPREJEMNIK Z NOSILCEM | 4 |  | 0 | 0
Diagonala zaslona: cca 130 cm Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 4K UHD Tip zaslona: QLED Smart TV: Tizen HDR : DA HDR dodatno: Quantum HDR, HDR10+ Adaptive Dodatne TV lastnosti: Adaptive Sound, Object Tracking Sound Vrsta osvetlitve zaslona: Dual LED Kakovost slike: Contrast Enhancer Sistem zvočnikov: 20W, 2CH Zvok: Q-Symphony, OTS Lite Procesor: Quantum Processor Lite 4K Povezave: Yes (BT5.2), Yes (WiFi5) Priključki: 3x HDMI, 2x USB-A, Ethernet (LAN) Sprejemnik: DVB-T2CS2 Daljinski upravljalnik: TM2360E (TM1240A UK Only) Barva: TITAN GRAY (TITAN SIVA) Garancija: 24 mesecev Kot npr.SAMSUNG TV sprejemnik QLED TV 65Q67D ali primerljivo; vključno s stensko konzolo
SKUPAJ TEHNIČNA IN OSTALA OPREMA (brez ddv) |  |  |  | 0