## List za DOBAVITELJA
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
1. SKLOP: katetri aspiracijski
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 30-50 cm | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom, različnih premerov (najmanj CH 8 - CH16) | kom | 161
2 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti z regulatorjem vleka, dolžine 30-50 cm | Kateter aspiracijski z regulatorjem vleka, različnih premerov (najmanj CH 8 - CH16) | kom | 200
3 | KATETER NOSNI ZA KISIK DVOROGI ODR dolžina 1 (do 210cm) | Nastavek za priključitev na povezovalno cev, zaobljeni robovi konic katetra, pvc, mehak, brez dodatnih fiksirnih gobic, s pritrdilno zanko. | kom | 3758
4 | KATETER NOSNI ZA KISIK DVOROGI ODR dolžina 2 (nad 210cm-350cm) | Nastavek za priključitev na povezovalno cev, zaobljeni robovi konic katetra, pvc, mehak, brez dodatnih fiksirnih gobic, s pritrdilno zanko. | kom | 940
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
3. SKLOP: urinske vrečke
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | vrečka urinska sterilna | vrečka urinska sterilna, volumen 2000ml, graduirana, odstopanje +/- 10ml, z izpustom, nepovratnim ventilom, mestom za odvzem vzorcev, port naj bo raven, brez udora, z nosilcem, integriran zatič za odtočno cev. Max dolžina vrečke 30 cm. | kom | 889
2 | vrečka urinska sterilna za urno diurezo | urinska vrečka za urno diurezo volumna 2000 ml, graduirano s posodo za merjenje urne diureze volumna od 400 do 500 ml, ki ima integrirano manjšo merilno posodo od 40 do 50 ml in odprtino za vzorčenje svežega urina, s fleksibilno dovodno cevjo odporno na knikanje dolžine od 120 do 150 cm z univerzalnim konektorjem s pokrovčkom, z nastavkom za brezigelni odvzem urina, z izpustom na spodnjem delu vrečke, ki ima enoročni stišček in zanesljivo tesni, z ventilom za odzračevanje, ki ne prepušča tekočin in bakterij, z integrirano nepovratno valvulo, graduirana, s sistemom za pritrditev. | kom | 440
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
8. SKLOP: dihalni filtri
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI, | HEPA razred 13; s portom; upor pri pretoku 60 l/min do 2,7 cm H2O, povračilo vlage pri VT 500 ml = 26 mg H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 % | KOS | 960
2 | FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI,PEDIATRIČNI | HEPA razred 13; s portom; povračilo vlage pri VT >75ml H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 % | KOS | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK:__________________
PREDRAČUN ŠT.: ______________
10. SKLOP: dren spiralni
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | DREN SPIRALNI | silikonski dren, okrogel, tip vetrnica; različnih velikosti, enakovredno BLAKE® drenu | KOS | 30
2 | DREN SPIRALNI | silikonski dren, okrogel, tip vetrnica; s troakarjem, različnih velikosti, enakovredno BLAKE® drenu | KOS | 621
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
11. SKLOP: materiali za sukcijo
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT. ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Yankauer set | Yankauer nastavek semirigiden za sukcijo s fleksibilno cevjo, brez lateksa, notranji premer najmanj 7mm, ch18 dolžina cevi najmanj 300cm, dolžina nastavka 16cm, medium tip; enakovreden Yankauer cev Sherwood | KOS | 5260
2 | Yankauer nastavek | Yankauer nastavek semirigiden za sukcijo, fin tip, ch12, dolžine 25cm | KOS | 595
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
12. SKLOP: materiali za zbiranje tekočin
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
2 | vložki za kolekcijo tekočin | vložki za kolekcijo tekočin 3-5L, za enkratno uporabo, kompatibilni z obstoječimi stojali in kanistri | KOS | 6336
4 | kanistri za kolekcijo tekočin za večkratno uporabo | kanistri za vložke za kolekcijo tekočin 3-5L, za večkratno uporabo, graduirani, kompatibilni z obstoječimi nosilci | KOS | 15
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
13.SKLOP: povezovalne cevi
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | cev povezovalna, dolžine najmanj 350cm | cev povezovalna z dvemi nastavki ch25, dolžine 350cm | KOS | 2625
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
14.SKLOP: anestezijski dihalni sistem
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | SISTEM DIHALNI | Cev rebrasta dvojna, ne sme biti raztegljiva, dolžina najmanj 1,8m, krak za balon dolžine vsaj 1,5 m. Balon 2l z zaščito proti kolenčenju. Brez latexa. (potrdilo o kompatibilnosti z anestezijskim aparatom Drager) | KOS | 731
2 | sistem dihalni otroški | Sistem dihalni otroški, dvojna rebrasta cev ki ne sme biti raztegljiva, . Dolžina cevi najmanj 1,5 m, cevi premera 15mm, krak za balon najmanj 1 m, balon 1L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušene po trenutno veljavnih standardih. | KOS | 5
3 | SISTEM DIHALNI | Sistem dihalni, Brez latexa, cev rebrasta dvojna, ne sme biti raztegljiva, dolžina najmanj 1,8m (potrdilo o kompatibilnosti z respiratorjem Drager) | KOS | 10
4 | cevka za vzorčenje plinov | cevka za vzorčenje plinov (kompatibilno z anestezijskim aparatom Dräger) | KOS | 450
5 | nastavek za tubus raztegljiv | nastavek za tubus raztegljiv, od 100-največ 170 mm, z gibljivim komolčkom z odprtino za aspiracijo. Konekt pri dihalnem sistemu ima notranji premer 22mm, ne sme vsebovati lateksa. | KOS | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v APP
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | link | link | link | link | link | (prazno)
Na tem listu ne izpolnjujte ničesar!