TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: JN 3-2026: dobava katetrov, urinskih vrečk in materiala za  respiratorno terapijo - ponovitev

- Sklop 1: katetri aspiracijski

- Sklop 3: urinske vrečke

- Sklop 8: dihalni filtri

- Sklop 10: dren spiralni

- Sklop 11: materiali za sukcijo

- Sklop 12: materiali za zbiranje tekočin

- Sklop 13: povezovalne cevi

- Sklop 14: anestezijski dihalni sistem

- Strokovne zahteve:

- Ponujeni izdelki ne smejo vsebovati lateksa; zahteva velja za vse sklope, kjer je to vsebinsko smiselno.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra razloženo.

- Količine so okvirne in so navedene v obrazcu predračuna.

- Rok dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudnik mora za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

- Ponudnik mora priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora vsebovati tudi zapis UDI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v ne krajšem v roku od 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da ponudnik odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- -POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v original embalaži.

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.