## List za dobavitelja
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 1: infuzijski sistemi - standardni
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, z zračnikom, 15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 15-20kapljic/ml tekočine, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm | sterilno | kom | 15630
2 | infuzijski sistem, gravitacijski, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, dvo-delna komora z obročkom za boljši oprijem,z zračnikom, 15μm filter delcev, kakovosten regulator pretoka, standarden pretok 15-20kapljic/ml tekočine, airstop (dodatna varnostna membrana v primeru izpraznjenja komore), luer lock nastavek z dodatno membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine ob odzračevanju, dolžina najmanj 150cm | sterilno | kom | 40000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 2: sistemi za infuzijsko črpalko
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | infuzijski sistem, prozoren, z dvokanalno plastično iglo, z zračnikom, 15μm filter delcev, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm, kompatibilen z infuzijsko črpalko BBraun Infusomant 8717050 | sterilno | kom | 2650
2 | transfuzijski sitem, 190-200μm filter delcev, luer lock nastavek, dolžina najmanj 150cm,filter delcev 190-200μm, kompatibilen z infuzijsko črpalko BBraun Infusomant 8717050 | sterilno | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 4: centralni venski katetri, tunelirani
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | centralni venski kateter, trilumenski, za kateterizacijo po Seldingerjevi metodi | sterilno | kom | 10
2 | centralni venski kateter, dvolumenski, za kateterizacijo po Seldingerjevi metodi | sterilno | kom | 48
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 10: nepovratni ventili
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | nepovratni ventil | sterilno | kom | 8000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 19: prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, 20ml
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) za prebrizgavanje žilnih pristopov, volumen 20ml, za enkratno uporabo. Luer lock zamašek, graduacija brizgalke 1-2 ml, zero reflux učinek, za uporabo na nesterilnih površinah. | sterilno | kom | 2000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 20: dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, za uporabo na sterilnem polju, 20 ml
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) , volumen 20 ml, za enkratno uporabo. Luer lock zamašek, graduacija brizgalke na 1-2ml, zero reflux učinek, za uporabo na sterilnih površinah. | sterilno | kom | 400
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 22: Centralni venski kateter za dolgotrajen venski dostop
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Centralni venski kateter, tip Hickman, enopotni, z introduktorjem, 9.6F, 90cm, 1,8ml; primeren za intraartikularno aplikacijo zdravil (kot npr. kat.št. 0600560CE proizv.BARD) |  | KOS | 64
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 24: Intrakavitarna EKG elektroda za določanje pozicije konice katetra
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Intrakavitarna EKG elektroda za določanje pozicije konice katetra v realnem času preko P-vala. Priklop na eni strani za direktno povezavo na lumen katetra z navojem, ki preprečuje neželjeno odključitev sistema in na drugi strani Luer konekt za priklop brizge s fiziološko raztopino. Kabel dolžine vsaj 105 cm za lažje ohranjanje sterilnega polja s konektorjem za neposreden priklop na rdečo EKG elektrodo. Sistem kompatibilen z vsemi EKG napravami v ustanovi. Kot npr.: Vygocard 2, 9164.002 |  | KOS | 80
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 25: Safety intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 16G | sterilno | kom | 50
2 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 17G | sterilno | kom | 100
3 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 18G | sterilno | kom | 150
4 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 20G | sterilno | kom | 200
5 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, standardne dolžine, 22G | sterilno | kom | 50
6 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, 18G x 33mm | sterilno | kom | 100
7 | intravenska kanila, poliuretanska, integriran nastavek za brezigelno aplikacijo, krajše dolžine, 20G | sterilno | kom | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 26: Safety dolge intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | intravenska kanila, poliuretanska, 18G | sterilno | kom | 50
2 | intravenska kanila, poliuretanska, 20G | sterilno | kom | 50
3 | intravenska kanila, poliuretanska, 22G | sterilno | kom | 50
4 | intravenska kanila, poliuretanska, 24G | sterilno | kom | 50
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 27: Obliži c CHG-jem
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Obliž za fiksacijo OVK in PICC katetrov s CHG-jem, prozoren obliž, dodatek za fiksacijo, lahko odstranljivo lepilo, kombinacija mehkega netkanega materiala ter polprepustnega filma, velikost 8,5x11,5CM | sterilno | kom | 300
2 | Obliž za fiksacijo venskih katetrov s CHG-jem, prozoren obliž, lahko odstranljivo lepilo, kombinacija mehkega netkanega materiala ter polprepustnega filma, velikost 8,5x11,5cm | sterilno | kom | 100
3 | Antimikrobni obliž za fiksacijo i.v. kanil z 2% CHG-jem, dodatni trakovi za fiksacijo, velikost 7x8,5cm | sterilno | kom | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
Ponudnik: ______________________
Predračun št: ___________________
sklop 28: Dezinfekcijski pokrovčki z Luer navojem
ZAP. ŠT. | OPIS |  | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | RAZRED TVEGANJA MP | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Pokrovček z Luer navojem z 70% izopropilnim alkoholom za odprte ženske navoje, enkratna uporaba. | sterilno | kom | 24000
2 | Pokrovček z Luer navojem z 70% izopropilnim alkoholom za moške i.v. priključke, enkratna uporaba. | sterilno | kom | 1000
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v aplikacijo
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TA LIST JE NAMENJEN KASNEJŠEMU UVOZU V APLIKACIJO - NE SPREMINJAJTE