TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: JN 12-2026: dobava medicinskih pripomočkov za aplikacijo zdravil - ponovitev

- sklop 1: infuzijski sistemi – standardni

- sklop 2: sistemi za infuzijsko črpalko

- sklop 4: centralni venski katetri, tunelirani

- sklop 10: nepovratni ventili

- sklop 19: prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, 20ml

- sklop 20: dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, za uporabo na sterilnem polju, 20 ml

- sklop 22: Centralni venski kateter za dolgotrajen venski dostop

- sklop 24: Intrakavitarna EKG elektroda za določanje pozicije konice katetra

- sklop 25: Safety intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)

- sklop 26: Safety dolge intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)

- sklop 27: Obliži c CHG-jem

- sklop 28: Dezinfekcijski pokrovčki z Luer navojem

STROKOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Ponujeni medicinski pripomočki ne smejo v nobenem delu vsebovati lateksa.

- Za sklop 1-2: ponudnik mora dokazovati ustreznost s predložitvijo tehnične specifikacije v skladu z ISO 8536-4:2019 in ISO 8536-8:2015.

- Za sklop 4: skladne z ISO 10555-1:2023 centralni venski kateter mora biti zasnovan tako, da ob aspiraciji ne prihaja do uhajanja zraka preko porta.

- Za sklop 10: nepovratni ventili: skladni z ISO 8536-12:2021.

- Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v roku ne prej kot 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v original embalaži.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra - razloženo.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Ponudniki morajo za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora vsebovati tudi zapis UDI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov mora biti, poleg oznak predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.