TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: dobava materiala za artroskopije

- Sklop 1: ACL rekonstrukcija - fiksacija s fiksno dolžino zanke (ekvivalentni sistemu Endobutton proizvajalca S+N),

- Sklop 2: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 1 (ekvivalentni sistemu Ultrabutton adjustable proizvajalca S+N),

- Sklop 3: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 2 (ekvivalentni sistemu Infinity proizvajalca Conmed),

- Sklop 4: ACL rekonstrukcija-fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 3 (ekvivalenten sistemu TihgtRope proizvajalca Arthrex)

- Sklop 5: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 4 (ekvivalentni sistemu Pullup proizvajalca SBM),

- Sklop 6: ACL rekonstrukcija z »all-inside« tehniko (retrorekonstrukcija) (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag  proizvajalca Arthrex),

- Sklop 7: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 1 (enakovredni vijaku Ligafix proizvajalca SBM),

- Sklop 8: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 2 (enakovredni vijaku Genesys proizvajalca Conmed),

- Sklop 9:  Resorbtivni interferenčni vijaki tip 3 (enakovredni vijaku Regenesorb proizvajalca S+N),

- Sklop 10:  Resorbtivni interferenčni vijaki tip 4  (enakovredni vijaku proizvajalca Arthrex),

- Sklop 11: Osteokonduktivni interferenčni vijaki za rekonstrukcijo ACL (Enakovredno Mecta Screw C proizvajalca Medacta)

- Sklop 12: Vijačna sidra za intraosealno fiskacijo pogačice,

- Sklop 13: Resorbtivno brezšivno sidro za rekonstrukcijo tetiv (enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex),

- Sklop 14: Brezšivno sidro za ramo (enakovredno proizvajalca Zimmer Biomet Cayenne),

- Sklop 15 : Šivna sidra za močno fiksacijo (enakovredno sidrom Q fix in Q fix mini proizvajalca S+N)

- Sklop 16: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 1 (enakovredno sistemu Arthrex),

- Sklop 17: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 2 (enakovredno sistemu Conmed),

- Sklop 18: Rezila za shaver Tip 1 (kompatibilna z shaverejem Arthrex),

- Sklop 19: Rezila za shaver Tip 2 (kompatibilna z shaverejem Livantec),

- Sklop 20: Rezila za shaver Tip 3 (kompatibilna z shaverejem S+N),

- Sklop 21: Radiofrekvenčne elektrode Tip 1 (kompatibilne z aparatom Arthrocare Quantum),

- Sklop 22: Radiofrekvenčne elektrode Tip 2 (kompatibilne z aparatom proizvajalca Conmed),

- Sklop 23: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 1 (enakovreden Accu-Pass proizvajalca S+N),

- Sklop 24: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 2,

- Sklop 25: Kortikalna fiksacija ligamentov,

- Sklop 26: Kompresijske puščice Tip 1 (enakovredne puščicam proizvajalca Arthrex),

- Sklop 27: Kompresijske puščice Tip 2 (enakovredne puščicam proizvajalca Conmed),

- Sklop 28: Subakromialni silastični implantat – BALONČEK,

- Sklop 29: Sistem sider in šivov namenjen za pritrditev Ahilove tetive na narastišče,

- Sklop 30: Sistem za zdravljenje poškodb hrustanca (enakovreden sistemu AutoCart proizvajalca Arthrex),

- Sklop 31: Sistem za stabilizacijo AC sklepa (enakovreden sistemu ZipTight proizvajalca Zimmer),

- Sklop 32: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 1 (enakovreden sistemu Fastfix proizvajalca S+N),

- Sklop 33: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 2 (enakovreden sistemu FiberSticth proizvajalca Arthrex),

- Sklop 34: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 3 (enakovredno sistemu AIM Infinity proizvajalca Conmed)

- Sklop 35: Sidra za ramo (enakovredno sidrom Healicoil),

- Sklop 36: Sidra brezvozelna za artroskopske posege rame

- Sklop 37: Bioinduktivni implant v obliki mrežice za regeneracijo tetiv (enakovredno Regeneten),

- Sklop 38: Brezšivno sidro za ramo (enakovredno sidru Multifix proizvajalca S+N),

- Sklop 39: Gumbi in zanke za artroskopsko ramensko stabilizacijo (enakovredno z gumbi proizvajalca  S+N)

- Sklop 40: Šivno sidro za ramo (Enakovredno SnugFit šivnemu sidru proizvajalca Medacta)

- Sklop 41: Vijačno sidro za ramo (Enakovredno MectaTap titanijevemu sidru proizvajalca Medacta)

- Sklop 42: Vijačno sidro za ramo (Enakovredno MectaLock titanijevemu sidru proizvajalca Medacta)

- Sklop 43: Inštrument za šivanje rotatorne manšete (Enakovreden FastShuttle - Suture Passer & Retriever proizvajalca Medacta)

- Sklop 44: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov (ekvivalentno sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex),

- Sklop 45: Inštrument za šivanje rotatorne manšete (ekvivalentno Quatrolink GT proizvajalca Zimmer Biomet),

- Sklop 46: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov (ekvivalentno sistemu TruShot proizvajalca Conmed).

- Sklop 47: Sistem - komplet za artroskopske posege kolka

  - STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Sklop 1: ACL rekonstrukcija - fiksacija s fiksno dolžino zanke

(ekvivalentni sistemu Endobutton proizvajalca S+N),

- Sklop 2: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 1 (ekvivalentni sistemu Ultrabutton adjustable proizvajalca S+N),

- Sklop 3: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 2 (ekvivalentni sistemu Infinity proizvajalca Conmed),

- Sklop 4: ACL rekonstrukcija-fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 3 (ekvivalenten sistemu TihgtRope proizvajalca Arthrex)

- Sklop 5: ACL rekonstrukcija - fiksacija s spremenljivo dolžino zanke Tip 4 (ekvivalentni sistemu Pullup proizvajalca SBM),

- Sklop 6: ACL rekonstrukcija z »all-inside« tehniko (retrorekonstrukcija) (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag  proizvajalca Arthrex),

Omogočati mora ekstrakortikalno femoralno in tibialno fiksacijo; možnost našitja tetive na sistem (ekvivalenten sistemu TightRope FiberTag  proizvajalca Arthrex).

- Sklop 7: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 1

(enakovredni vijaku Ligafix proizvajalca SBM),

- Sklop 8: Resorbtivni interferenčni vijaki tip 2

(enakovredni vijaku Genesys proizvajalca Conmed),

- Sklop 9:  Resorbtivni interferenčni vijaki tip 3

(enakovredni vijaku Regenesorb proizvajalca S+N),

- Sklop 10:  Resorbtivni interferenčni vijaki tip 4

(enakovredni vijaku proizvajalca Arthrex),

- Sklop 11: Osteokonduktivni interferenčni vijaki za rekonstrukcijo ACL (Enakovredno Mecta Screw C proizvajalca Medacta)

Osteokonduktivni interferenčni vijak iz PLDLLA (70:30), ojačan z β-trikalcijevim fosfatom (β-TCP 70:30), zožen distalni del z ostrimi navoji za lažje vstavljanje, valjast proksimalni del s topimi navoji, ki ščitijo presadek pred raztrganinami, kaniliran za vodeno nameščanje, vstavi se z navojno konico izvijača, ki varno pritrdi vijak in preprečuje nenamerno izvlečenje med vstavljanjem, pogonski konektor Torx® (T20, T25, T40), vsaj 19 velikosti.

- Sklop 12: Vijačna sidra za intraosealno fiskacijo pogačice,

Omogoča tudi fiksacijo stranskih vezi po principu fiksacije biceps tenodeze; zagotavlja regualcijo tenzije pri fiskaciji.

- Sklop 13: Resorbtivno brezšivno sidro za rekonstrukcijo tetiv

(enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex),

Omogoča dodatno fiksacijo tetiv z uporabo že predhodno implantiranih šivov – princip fiksacije v dveh vrstah, iz PLL, konica iz PEEK (enakvredno sidru PushLock proizvajalca Arthrex),

- Sklop 14: Brezšivno sidro za ramo

(enakovredno proizvajalca Zimmer Biomet Cayenne),

Omogočati mora dodatno fiksacijo tetiv z možnostjo regulacije tenzije s sprejemom do 8 niti.

- Sklop 15 : Šivna sidra za močno fiksacijo

(enakovredno sidrom Q fix in Q fix mini proizvajalca S+N)

Naročnik potrebuje KIT, ki je kompatibilen s sidrom 2.8mm Q-FIX ALL SUTURE (kataloška številka 25-2800) in sidrom 1.8mm Q-FIX MINI SUTURE (kataloška številka 72290123).

- Sklop 16: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 1

(enakovredno sistemu Arthrex),

- Sklop 17: Sistemi za artroskopsko črpalko Tip 2

(enakovredno sistemu Conmed),

- Sklop 18: Rezila za shaver Tip 1

(kompatibilna z shaverejem Arthrex),

- Sklop 19: Rezila za shaver Tip 2

(kompatibilna z shaverejem Livantec),

- Sklop 20: Rezila za shaver Tip 3

(kompatibilna z shaverejem S+N),

- Sklop 21: Radiofrekvenčne elektrode Tip 1

(kompatibilne z aparatom Arthrocare Quantum (REF.: 12000)),

- Sklop 22: Radiofrekvenčne elektrode Tip 2

# (kompatibilne z aparatom proizvajalca Conmed),

- Sklop 23: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 1

# (enakovreden Accu-Pass proizvajalca S+N),

- Sklop 24: Inštrument za šivanje rotatorne manšete Tip 2,

# (enakovreden Speedsnare proizvajalca Biomet),

# z vgrajeno zanko za prijem artroskopskih niti.

- Sklop 25: Kortikalna fiksacija ligamentov,

Fiksacija z zaponko.

- Sklop 26: Kompresijske puščice Tip 1

# (enakovredne puščicam proizvajalca Arthrex),

# Fiksacija manjših osteohondralnih fragmentov.

- Sklop 27: Kompresijske puščice Tip 2

# (enakovredne puščicam proizvajalca Conmed),

# Fiksacija manjših osteohondralnih fragmentov.

- Sklop 28: Subakromialni silastični implantat – BALONČEK

Resorbilni sub akromialni silastični implantat (balonček) se uporablja  v primeru, ko imamo ireperabilno rupturo postero superirornega dela manšete ali v primeru ojačitve oziroma zaščite tetiv v sub akromialnem prostoru. Glavna funkcija je ponovna vzpostavitev porušene biomehanike glenohumeralnega sklepa.  Balonček, napolnjen z  fiziološko raztopino, narejen iz poly lactid capro lactona,ki se implantira artroskopsko, se resorbira v enemu letu.

- Sklop 29: Sistem sider in šivov namenjen za pritrditev Ahilove tetive na narastišče

Sistem naj bo namenjen uporabi za refiksacijo Ahilove tetive na narastišče v primeru iatrogeneali travmatske izgube kontinuitete. Sistem naj vsebuje štiri neresorbilna sidra. Šivalni material, ki poteka med njimi, naj omogoča ploskovno  fikscijo narastišča po principu matress šiva v dveh vrstah. Sidra naj bodo poleg šivov za narastišče polnjena tudi z neresorbilnimi nitmi, ki omogočajo šivanje srednje substance Ahilove tetive v primeru iatrogene ali travmatske izgube kontinuitete le-te.

- Sklop 30: Sistem za zdravljenje poškodb hrustanca

# (enakovreden sistemu AutoCart proizvajalca Arthrex),

- Sklop 31: Sistem za stabilizacijo AC sklepa

# (enakovreden sistemu ZipTight proizvajalca Zimmer),

- Sklop 32: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 1

# (enakovreden sistemu Fastfix proizvajalca S+N),

Naročnik potrebuje KARTUŠE, ki so kompatibilne z Inštrumentom za cirkumferentno kompresijsko šivanje meniska z minimalnio možnostjo hrustančnega defekta, oziroma, ki so kompatibilne z NOVOSTITCH PRO SYSTEM SIZE 2.0 (kataloška številka CTX-A003) in NOVOSTITCH PRO SYSTEM SIZE 0 (kataloška številka CTX-A004).

- Sklop 33: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 2

# (enakovreden sistemu FiberSticth proizvajalca Arthrex),

- Sklop 34: Sistem za šivanje poškodb meniskusa Tip 3

# (enakovredno sistemu AIM Infinity proizvajalca Conmed),

- Sklop 35: Sidra za ramo

# (enakovredno sidrom Healicoil),

- Sklop 36: Sidra brezvozelna za artroskopske posege rame

- Sklop 37: Bioinduktivni implant v obliki mrežice za regeneracijo tetiv

# (enakovredno Regeneten),

- Sklop 38: Brezšivno sidro za ramo

# (enakovredno sidru Multifix proizvajalca S+N),

- Sklop 39: Gumbi in zanke za artroskopsko ramensko stabilizacijo

# (enakovredno z gumbi proizvajalca  S+N)

- Sklop 40: Šivno sidro za ramo

# (Enakovredno SnugFit šivnemu sidru proizvajalca Medacta)

- Sklop 41: Vijačno sidro za ramo

# (Enakovredno MectaTap titanijevemu sidru proizvajalca Medacta)

- Sklop 42: Vijačno sidro za ramo

# (Enakovredno MectaLock titanijevemu sidru proizvajalca Medacta)

- Sklop 43: Inštrument za šivanje rotatorne manšete

# (Enakovreden FastShuttle - Suture Passer & Retriever proizvajalca Medacta)

- Sklop 44: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov

(ekvivalentno sistemu FiberTak proizvajalca Arthrex),

- Sklop 45: Inštrument za šivanje rotatorne manšete

(ekvivalentno Quatrolink GT proizvajalca Zimmer Biomet),

- Sklop 46: Sidro za fiksacijo ligamentov-mehkotkivna sidra za fiksacijo kolateralnih ligamentov

(ekvivalentno sistemu TruShot proizvajalca Conmed).

- Sklop 47: Sistem - komplet za artroskopske posege kolka

  - SPLOŠNE ZAHTEVE

1.2.1 Ponudnik mora za vsak ponujeni izdelek navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

1.2.2 Ponudnik mora za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

- 1.2.3 Ponudnik mora priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

1.2.4 Ponudnik mora za kovinske implantate predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti  ponujenega  materiala za artroskopije s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam materiala za artroskopije na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava, ki bo vsebovala le seznam materialov, primernih za MRI preiskave, brez zaščitenega imena materiala za artroskopije, se bo smatrala kot neustrezna. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca materiala za artroskopije. Material za artroskopije iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih materialov za artroskopije  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

1.2.5 Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

1.2.6 Pripadajoče inštrumente in aparate (stopalke, ročnike, ipd.) za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju in aparatu priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju le-teh. Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

1.2.7  Do uporabe je material za artroskopije  last dobavitelja.

1.2.8 Dostavljeni material za artroskopije mora imeti rok uporabe še najmanj 12 mesecev od datuma dostave. Dobavitelj je dolžan zamenjati material za artroskopije s krajšim rokom uporabe iz skladišča naročnika v skladu z svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov materiala za artroskopije s pretečenim rokom uporabe.

- 1.2.9 Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

1.2.10 Ponudnik mora na prenosnici, ki mora biti napisana v slovenskem jeziku, zagotavljati, da je poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki implantata tudi njegova serijska številka in rok uporabe. Prenosnica mora vsebovati tudi vse finančne podatke (cena, rabat, davek). Ponudnik je dolžan zagotoviti dokumente prejema (prenosnica, dobavnica) tudi v elektronski obliki.

1.2.11 Ponudnik mora  poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora vsebovati tudi zapis UDI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

1.2.12 Vsi materiali za artroskopije morajo biti na zunanji embalaži ter notranjih nalepkah poleg predpisanih oznak označene s črtno kodo.

1.2.13 Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil, ali ponujeni implantati in drugi ponujeni materiali izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika in optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v original embalaži.

1.2.14 Način in rok dobave: sukcesivne dobave v roku 24 ur od poročila naročnika o porabi oziroma glede na dogovor z naročnikom, FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra – lekarna, razloženo.

1.2.15 Cena: pogodbena cena ne sme biti višja kot je navedena v ponudbenem predračunu.

1.2.16 Rok plačila: 30 dni od prejemu pravilno izstavljenega računa.

1.2.17 Trajanje pogodbe: 3 leta.

1.2.18 Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.

1.2.19 Količine so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

1.3 POSEBNE ZAHTEVE:

Za sklop 18, 19, 20: ponudnik mora ponuditi celoten shaver aparat na brezplačno uporabo s

pripadajočimi nastavki.

Za vse sklope, kjer se za vstavitev implantata potrebujejo razne žice in svedri, mora ponudnik vse vrste žic in svedrov za vstavitev ponuditi brezplačno.

Za sklop 16 in 17: ponudnik mora ponuditi pumpe za pripadajoče sisteme na brezplačno uporabo.

Za vse sklope, razen sklopa 16, 17 bo celoten razpisani material na komisijskem skladišču.

Sklop 21 : ponudnik lahko ponudi RF elektrode za drug model aparata, pri čemer mora nuditi ustrezen aparat z wifi stopalko na brezplačno uporabo.

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.