OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-225/2026

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila vključuje nakup in dobavo prenosnega raman spektrometra, prenosnega masnega spektrometra z dodatno opremo, samohodnega robotskega nosilca za detektorje in identifikatorje nevarnih snovi (v nadaljevanju: blago), predstavitev delovanja ter uvedbo v delo naročnikovih uporabnikov, tehnično podporo (morebitno posodobitev programske opreme) /slednje se nanaša le na sklop 3/ in servis – odpravo napak na blagu v okviru garancije (v nadaljevanju: storitve), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Prenosni raman spektrometer,

Sklop 2: Prenosni masni spektrometer z dodatno opremo,

Sklop 3: Samohodni robotski nosilec za detektorje in identifikatorje nevarnih snovi.

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo predmeta naročila v celoti (sklopi 1–3) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke blaga, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga iz posameznega sklopa.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago za sklope 1–3 /upoštevati glede na to, na kateri sklop/-e se ponudnik prijavlja/ mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila za sklope 1–3 /upoštevati glede na to, na kateri/-e sklop/-e se ponudnik prijavlja/.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Tehnično dokumentacijo ponujenega blaga iz katere je razvidno, da ponujeno blago ustreza Tehničnim specifikacijam predmeta javnega naročila iz Priloge št. 5 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila /upoštevati glede na to, na kateri/-a sklop/-a se ponudnik prijavlja/.

- Kopija certifikatov (dokazil) o skladnosti CE,

- Potrdilo (dokazilo), da ponudnik - izvajalec servis za predmetno blago zagotavlja na območju EU.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila, zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- PREVZEM BLAGA IN IZVEDBA STORITVE

Ob dobavi blaga predstavnika izvajalca in naročnika podpišeta zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga.

Ob izvedbi storitve (predstavitev delovanja in uvedba v delo) predstavnik naročnika izvajalcu izda potrdilo o izvedbi storitve.

Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga in izvedeni storitvi se izvrši na način, opredeljen v 6. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ob prevzemu blaga naročniku predložiti:

- garancijske liste za dobavljeno blago v slovenskem jeziku,

- garancijsko knjižico v slovenskem in/ali angleškem jeziku,

- servisno knjižico v slovenskem in/ali angleškem jeziku,

- seznam pooblaščenih servisov v EU v slovenskem in/ali angleškem jeziku,

- navodila za uporabo blaga v slovenskem in/ali angleškem jeziku,

- tehnično dokumentacijo dobavljenega blaga v slovenskem in/ali angleškem jeziku,

- izjavo o skladnosti CE.

- GARANCIJSKI ROK

- Garancijski rok je opredeljen v 7. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- SERVIS -  ODPRAVA NAPAK NA BLAGU V OKVIRU GARANCIJE

Tehnična podpora (morebitna nadgradnja programske opreme) /slednje se nanaša le na sklop 3/ in servis – odprava napak na blagu v okviru garancije je opredeljeno v 8. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe (Priloga št. 4), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-te ni potrebno prilagati.