## Predračun OBR-6b
PREDRAČUN (OBR-6b) - NN ENERGETSKI KABLI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Teža Al v kablu WAl (kg/m) | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | KABEL NAY2Y-J 4x70 mm2 SM, 06/1 kV |  |  |  | 62000 | m | 0 | 0 | 22% | 0
2. | KABEL NAY2Y-J 4x150 mm2 SM, 06/1 kV |  |  |  | 47000 | m | 0 | 0 | 22% | 0
3. | KABEL NAY2Y-J 4x240 mm2 SM, 06/1 kV |  |  |  | 59000 | m | 0 | 0 | 22% | 0
4. | KABEL NA2XY-J 4x70 mm2 SM, 06/1 kV |  |  |  | 2900 | m | 0 | 0 | 22% | 0
5. | KABEL NA2XY-J 4x150 mm2 SM, 06/1 kV |  |  |  | 3600 | m | 0 | 0 | 22% | 0
6. | KABEL NA2XY-J 4x240 mm2 SM, 06/1 kV |  |  |  | 15000 | m | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Kraj in datum: |  |  |  |  | Podpis:
Opombe:
Iz ponudbi priloženih tehničnih podatkov mora biti razviden tudi podatek o teži aluminija v kablu (WAl) za vse pozicije ponubenega predračuna. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izključil.
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v stolpcu J preveriti stopnjo DDV, jo po potrebi popraviti, v kolikor posluje z žigom mora ponudbeni predračun tudi žigosati.