Oblakova ulica 5

3000 Celje

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z NAROČILOM ZA PREDMET

VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Celje, april  2026

Kazalo

1	Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2	Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	6

3	Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	7

4	Oblika, jezik in stroški ponudbe	7

5	Veljavnost ponudbe	8

6	Skupna ponudba	8

7	Ponudba s podizvajalci	9

8	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	10

9	Posredovanje podatkov naročniku	10

10	Sklenitev pogodbe	11

11	Merilo za izbor	11

12	Finančna zavarovanja	12

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	13

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	13

13	Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	13

13.1. Predhodna nekaznovanost	13

13.2 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	14

13.3 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2)	14

13.4 Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	14

13.5  Kršitev delovnopravne zakonodaje	15

13.6 Hujša kršitev poklicnih pravil	15

13.7 Registracija dejavnosti	15

13.8 Reference gospodarskega subjekta	16

13.9 Kadrovska usposobljenost	16

13.10 Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili	17

14	Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	17

15	Pravna podlaga	17

16	Pouk o pravnem sredstvu	17

OBR-1	19

OBR - 2	20

OBR – 3	23

OBR-4	24

OBR-5	26

OBR-6	28

OBR-7	29

OBR-8	30

OBR-9	31

OBR-10	32

OBR-11	47

OBR-12	49

OBR-13	50

NAVODILA PONUDNIKOM

Predmet in podatki o javnem naročilu

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje  (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem postopku  za predmet VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje.

V Splošni bolnišnici Celje je delovanje centralno nadzornega sistema že vzpostavljeno.

CNS je nadzorno upravljalni sistem je namenjen sprotnemu nadzoru ter opravljanju z napravami vgrajenimi v posameznih objektih SB Celje. S pomočjo CNS je operaterju omogočeno, da na računalniškem monitorju opazuje obratovalno stanje posameznih naprav nameščenih v bolnišnici in jih po potrebi tudi upravlja.

Zaradi rekonstrukcij in izgradnje novih oddelkov ali objektov ter zamenjav zastarele oz. dotrajane medicinske in nemedicinske opreme z novo opremo se CNS stalno dograjuje in razširja.

V kompleksu SB Celje je izveden centralni nadzorno-upravljalni sistem s programom SCADA proizvajalca OMRON oz. SIEMENS. Popis oz. seznam opreme je v priloženih datotekah, in sicer:

- Seznam priključenih naprav na CNS proizvajalca OMRON

- Topologija mreže CNS SBC proizvajalca OMRON

- Obstoječa struktura nadzornega sistema WinCC

- Predvidena končna struktura nadzornega sistema WinCC

CNS deluje na računalniških nadzornih enotah, mrežnih krmilniških sistemih Omron CS1, CJ1 in CJ2 ter krmilniku Omron C200HX ter Siemens WinCC, ki jih opredeljujemo v popisih Seznam priključenih naprav na CNS. Mreža temelji na ethernet/FINS optični hrbtenici, controller link (CLK) povezavah in RS485 komunikacijskih povezavah HostLink. Celotna mreža z dodatnimi posamičnimi krmilniki CQM1 ter ostalimi napravami je proizvajalca Omron oz. SIEMENS in povezana z nadzornim SCADA programom Omron CX-Supervisor ter Siemens WinCC, ki temelji na aplikativni opremi WinCC RT V8.1.

Vse tehnološke informacije se pripravljajo tudi na nadzornih računalnikih, kjer se vizualizirajo, smiselno predstavljajo po tlorisih, shranjujejo/arhivirajo, prikazujejo na diagramih in alarmirajo. Za potrebe priklopov sistemov, kateri so zasnovani na specialnih mikroprocesorskih enotah, kot na primer hladilni agregati, toplotne črpalke,…, obstoječi sistem CNS omogoča priklope preko odprtih komunikacijskih poti preko ethernet povezav. Za potrebe priklopov takšnih naprav so sprogramirani komunikacijski protokoli na enem od krmilnikov (vozlišče) CNS-a, ki jih opredeljujemo v prilogah.

Upravljanje in nadziranje je možno daljinsko in lokalno, kjer je preko mikroprocesorske enote – krmilnika možno nastavljati in spreminjati regulacijske parametre (npr. klimatizacijske naprave), določati nivoje posameznih parametrov, pri katerih se izvaja signal, izvajati preklapljanje z možnostjo opredelitve prioritete za poseganje ali za gledanje, ipd.

V okviru CNS-a se izvaja tudi SMS alarmiranje (Seznam alarmov priložen v prilogi), katero teče neprekinjeno in javlja po posameznih vnaprej določenih uporabnikih. Vsaka razširitev CNS sistema zajema tudi pripravo podatkov za podatkovno bazo SMS alarmiranja in nadgradnjo sistema SMS alarmiranja. SMS alarmiranje teče na enem od nadzornih računalnikov in se osvežuje v minutnem ciklusu. Posebna pozornost se namenja preverjanju delovanja vsakega posameznega alarmnega signala ob postavitvi sistema krmiljenja in upravljanja. Seznam SMS alarmnih sporočil na CNS SBC prilagamo v prilogi.

Vgrajena senzorika zagotavlja električne priklope na krmilniške sisteme. Tipično so analogni signali (meritve) zaradi vplivov okolja tokovne zanke 4...2 mA, ostale digitalne meritve so 24V enosmerne napetosti (DC). Frekvenčne regulacije posameznih motorjev se izvajajo s frekvenčnimi pretvorniki.

Nadzorni program se z vsako nadgradnjo krmiljenja dopolnjuje in nadgrajuje v okvirjih postavljenih konceptov. CNS je priključen na dodatno varnostno neprekinjeno napajanje, centralno ali dislocirano.

CNS omogoča:

- Spremljanje – prikaz delovanja in stanj elementov v živo

- Daljinsko nadziranje, krmiljenje, vodenje in ukrepanje pri delovanju in različnih stanjih

- Lokalno nadziranje in upravljanje preko grafičnih terminalov

- Vizuelno informacijo o stanju sistema

- Odkritje točnega (primarnega) vzroka za nastalo nedovoljeno situacijo ali alarm

- Možnost hitrega in vnaprej predvidenega ukrepanja v kritičnih situacijah

- Možnost daljinskih nastavitev parametrov (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, urniki delovanja, frekvence ventilatorjev,…)

- Nivojski sistem daljinskega upravljanja naprav (po uporabnikih)

- Sprotno beleženje trenutkov, ko pooblaščena oseba potrdi, da je nedovoljeno stanje registrirala

- Pregled nad trenutnimi alarmi

- SMS obveščanje ob nastanku posameznih alarmnih stanj

- Pregled zgodovine alarmov in dogodkov

- Shranjevanje podatkov (zgodovinski pregled delovanja naprav, porabe energentov,…)

- Energetski menedžment

Program za CNS je sestavljen iz več slik, ki se uporabniku prikazuje na zaslonu:

- Osnovna slika (tloris objektov) - uporabnik dobi prvo informacijo o delovanju oz. napaki

- Slika legend in ukazov – za razumevanje slik in simbolov

- Slike nadzorovanih naprav – uporabnik dobi pregled nad stanjem

Za spremljanje podatkov so postavljene delovne postaje, katere so nameščene v:

- Telefonska centrala

- Prostori službe za elektroenergetiko in medicinske pline

- Dializa

- Kotlovnica

- Novi objekt (nadomestna novogradnja)

Delovne postaje so povezane v primarno mrežo. V primarno mrežo z delovnimi postajami so povezani master krmilniki in slave krmilniki, kateri so povezani v sekundarno mrežo.

Izvedene so naslednje mrežne povezave:

- Optične povezave

- Kabelske povezave

Predmet javnega naročila je razviden iz priloge popisa del v delu, ki je opredeljen v za oddajo naročila in je razviden iz  podrobnega  ponudbenega predračuna (OBR-1) ter prilog

- Seznam priključenih naprav na CNS proizvajalca Omron

- Seznama SMS alarmnih sporočil

- Topologije mreže CNS

- Obstoječa struktura nadzornega sistema SIEMENS WinCC

- Vzdrževanje in razširitev centralnega sistema SIEMENS WinCC in OMRON sistema

- Predvidena končna struktura nadzornega sistema po razširitvi CNS sistema SIEMENS WinCC

Predmetno naročilo se oddaja za obdobje 36. mesecev.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju  katere sestavni del je tudi dokumentacija v zvezi z naročilom (podrobni  ponudbeni predračun (OBR-1)  ter

- seznam priključenih naprav na CNS

- seznama SMS alarmnih sporočil

- Topologijo mreže

- Obstoječa struktura nadzornega sistema SIEMENS WinCC

- Vzdrževanje in razširitev centralnega sistema SIEMENS WinCC in OMRON sistema

- Predvidena končna struktura nadzornega sistema po razširitvi CNS sistema,

skupaj z drugimi dokumenti, ki jo sestavljajo, ter dopolnili in spremembami in ponudbo izvajalca.

Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbo oddati do roka za oddajo ponudb, določenem v sistemu e-JN.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo ob času in uri, določenem v  informacijskem sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega s pravili ZJN-3. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, preko sistema eJN.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z dokazili iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene obrazce.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujena storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni  po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe ali novo zavarovanje.

Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopu. Iz akta o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi/ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo in ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali  podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Partnerji v skupni ponudbi se ne smejo spreminjati tekom veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da pride do zamenjave pod okoliščinami, določenimi v 95. členu ZJN-3.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V kolikor bo ponudnik nominiral podizvajalca, mora biti v ponudbi priložen pravni akt o podizvajanju, iz katerega je razvidna vrsta, vrednost in obseg del, ki jih podizvajalec povzema.

Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so z Zakonom o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v jasno oznako, da gre za poslovno skrivnost, oziroma je ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, merila za izbor) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izpolniti je potrebno dokument - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Navedeno izjavo je potrebno posredovati za ponudnike, partnerje in podizvajalce, katerih vrednost podizvajalskega dela brez DDV znaša več kot 10.000 EUR in bodo poplačani neposredno s strani naročnika

Zaželeno je, da se izjava predloži že v fazi oddaje ponudbe.

Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena tudi pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del ter zavarovanja odgovornosti, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

V kolikor ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, ne da bi zato bili podani objektivni razlogi, bo naročnik na pristojni organ podal predlog za uvedbo prekrška po četrti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ponudbeno ceno v EUR z DDV.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacija, stroški zagotovitve potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, licenc ter vse  ostali stroški  povezani z izvedbo javnega naročila, ki so razvidni iz popisa dela in materiala .

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Po enoletnem pogodbenem  obdobju se cene storitve lahko valorizirajo v skladu s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. V primeru, da se povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji spremeni za 4 % (štiri odstotke) ali več, šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve pogodbe, se cena za navedene storitve lahko uskladi za največ 80 % (osemdeset odstotkov) spremembe povprečne bruto plače. Ob izpolnjevanju navedenega pogoja se sprememba pogodbene cene izvede na predlog izvajalca. Za vsako spremembo pogodbene cene se sklene aneks k tej pogodbi.

Ponudnik mora strošek preventivnega vzdrževanja vključiti v ceno na enoto mere za mesečni pavšal. Strošek kurativnega vzdrževanja se obračunava po delovnih urah, odvisno od časa (redno in vzdrževanje izven rednega delovnega časa)

V okviru postavke A se zaračunava;

- Preventivno vzdrževanje »obstoječega« OMRON CNS sistema in SIEMENS CNS sistema: mesečni pavšal.

- Kurativno vzdrževanje »obstoječega« OMRON CNS in SIEMENS CNS sistema:

se obračunava po delovnih urah.

V okviru postavke B se zaračunava;

- Razširitev SIEMENS SCADA sistema (izvajalec mora predložiti delovno poročilo za izvedeno delo. Delovno poročilo mora biti podpisano s strani pristojne osebe). Razširitev se obračunava na podlagi opravljenih delovnih ur.

V okviru postavke C se zaračunavajo:

- Licence

V okviru postavke D se zaračunava .

Material za kurativno vzdrževanje – vrednost po vsakokratni ponudbi

Potrebna je vsakokratna potrditev ponudbe s strani pooblaščene osebe naročnika. Vrednost stroška ne sme presega vrednosti, ki je določena v ponudbenem predračunu.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor bo prišlo do navedb različnih vrednosti (različna vrednost vpisana v eJN in kot izhaja iz Excel tabele, bo naročnik upošteval vrednost iz Excel tabele).

Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.

Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal razpisno dokumentacijo , da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.

V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.

Ponudnik predloži ponudbo tako, da izpolni Ponudbeni predračun  (OBR – 1) in kot prilogo predložil izpolnjen popis del (EXCEL tabela), ki se naloži v zavihek »Druge priloge«

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo naročnik izbral ponudnika na javnem žrebu. Ponudbe ob označil z zaporednimi številkami in bo izbran ponudnik z nižjo številko.

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v tej dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe, ki je skladno z vzorcem menična izjava in bianko menico.

Vrednost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati 15.000,00 EUR.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj šestdeset dni ob objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

•	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

•	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

V primeru, če prijava zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako prijavo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja prijav.

Menična izjava  mora skupaj z bianko menico prispeti do roka za oddajo prijav v fizični obliki na naslov naročnik Splošna bolnišnica Celje, Službo za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.  Na ovojnici naj bo naveden naziv javnega naročila, naslov ponudnika, naziv javnega naročila ter »NE ODPIRAJ«.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe odda tudi osebno v Službo za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev  na naslovu naročnika, v delovnem času od 8.00 ure do 14.00 ure, do roka določenega za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija).

Dodatno pojasnilo:

V pojasnilo naročnik navaja, da je skladno z Zakonom o menici menično zavarovanje unovčljivo samo v primeru, da naročnik razpolaga z bianko menico v fizični obliki, zato jih morajo ponudniki oddati  v fizični obliki do roka za oddajo ponudb.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo  ali  kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 40 dni po poteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Z oddajo ponudbe ponudnik izrazi strinjanje z zahtevo naročnika  in vsebino vzorca finančnega zavarovanja.

Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

13.1. Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Dopusti se popravni mehanizem.

13.2 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.3 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2)

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK

13.4 Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.5  Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

13.6 Hujša kršitev poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

POGOJI ZA SODELOVANJE

13.7 Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.8 Reference gospodarskega subjekta

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal:

- da je v zadnjih petih (5)  letih vsaj 12  mesecev neprekinjeno že izvajal vzdrževanje CNS sistema za naročnika s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti.

- najmanj dve (2) uspešno zaključeni referenčni pogodbi/projekta v zadnjih petih (5) letih,
kjer je bila izvedena konfiguracija in zagon SCADA/HMI sistema. Primerni so sistemi, ki imajo vsaj 15.000 podatkovnih točk (ang. Tags).

Vsaka referenca mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

- naziv naročnika in kontakt (ime kontaktne osebe, e-naslov/telefon),

- kratek opis projekta (vrsta objekta/procesa – npr. energetski objekt, industrijska proizvodnja, komunalna infrastruktura ipd.),

- uporabljen SCADA sistem,

- leto izvedbe in status (zaključen, v obratovanju).

Ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec del, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

13.9 Kadrovska usposobljenost

Ponudnik mora nominirati kader in sicer:

- Vsaj enega (1) vodilnega inženirja za SCADA sisteme, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- najmanj visokošolska izobrazba tehnične smeri (elektrotehnika, mehatronika, računalništvo ali enakovredna),

- vsaj 3 leta delovnih izkušenj,

- dokazljive izkušnje z načrtovanjem in implementacijo SCADA sistemov Siemens WinCC (HMI/SCADA projekti, integracija s Siemens SIMATIC S7 krmilniki),

- napredno programiranje v okoljih CX-one in CX-supervisor, ki razpolaga z  veljavnim certifikatom izdanim  s strani proizvajalca

- Poznavanje sistemov OPC

- Vsaj tri (3) dodatne inženirje/tehnike, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,

- imajo najmanj 2 leti izkušenj z delom (implementacijo, vzdrževanjem) na področju HMI/SCADA sistemov,

- obvladujejo delo v Omron in Siemens.

Dokazilo: ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kadrovske usposobljenosti (ref. potrdilo) ter certifikate

13.10 Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili

Ponudnik mora izvesti predmeta javnega naročila skladu s vsemi pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika.

Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD in predloži Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- vsi veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# OBR-1

P R E D R A Č U N

Ponudnik:__________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2026  podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in ponudbenega predračuna.

| SKUPAJ VREDNOST V EUR Z DDV ZA VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS |  |
| --- | --- |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Ponudbeni predračun«.

# OBR - 2

PONUDBA ŠT.:_______________

v postopku oddaje javnega naročila »VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje«

Ponudnik:___________________________________________________________________

(firma)

Naslov oz. sedež: ______________________________________________________________

Davčna številka: ________________

Matična št.: ________________________

Ponudnik je davčni zavezanec:             DA       NE

(ustrezno obkroži)

TRR-ji : _________________________, odprt pri banki__________________

_________________________, odprt pri banki__________________

_________________________, odprt pri banki__________________

Telefonska številka: ____________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ______________________________________________

Kontaktna oseba (Ime, priimek, tel. št., e-mail):

___________________________________________________________________________

Način podaje ponudbe

Samostojno (obkroži)                    		DA                      NE

Skupna ponudba (obkroži)                               	DA                      NE

Navedba vodilnega partnerja v skupni ponudbi:	______________

Ponudba s podizvajalci (obkroži)                        	DA                      NE

Navedba podizvajalcev:				______________

Ponudba z zmogljivostmi drugih subjektov (obkroži)   DA                      NE

Navedba subjektov:					________________

PODATKI O DELU PREVZETEGA JAVNEGA NAROČILA – izpolniti le, ko ponudnik nastopa v skupni ponudbi oziroma s podizvajalcem:

| Firma subjekta: |  |
| --- | --- |
| Vloga: |  |
| Opis dela naročila – vrsta posla in količina, ki jo v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema gospodarski subjekt: |  |
| Kraj izvedbe: |  |
| Vrednost v EUR brez DDV in odstotek prevzetih del glede na celoten obseg del za predmetno javno naročilo: |  |

V primeru več oseb, kopirati tabelo.

Ponudnik je MSP (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):        DA     NE

(ustrezno obkroži)

PREDSTAVNIKI PONUDNIKA: (navesti je potrebno vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem): V primeru več oseb, dodati vrstice v tabeli.

| Ime in priimek: | Naslov: | Kraj in država rojstva: | EMŠO: |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela se kopira za partnerje, podizvajalca, gospodarske subjekte.

Pooblaščenec za vročitve*: __________________

* Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi mora navesti svojega pooblaščenca za vročitve v skladu z določbami ZUP. V kolikor tega ne bo storil, mu bo v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja do ______________________ (minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe, je 6 mesecev od oddaje ponudbe).

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

 DA				 NE

Naročniku se zavezujemo, da svojo ponudbo podajamo kot resnično ponudbo in od nje ne bomo odstopili ali je umaknili ter bomo v primeru izbire naše ponudbe z naročnikom sklenili pogodbo. To izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo in smo seznanjeni z dejstvo, da bo naročnik obvestil prekrškovni organ, v kolikor bi se tekom izvedbe javnega naročila izkazalo, da je naša izjava neresnična.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                	Ime, priimek, funkcija

Žig in podpis:

# OBR – 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

Predmet: VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje

Firma podizvajalca:  _________________

Naslov podizvajalca: ______________________

Zakoniti zastopnik: ________________________

s podpisom te izjave izjavljam, da (ustrezno obkrožiti):

NE  	zahtevamo neposrednega plačila za delo v okviru predmetnega javnega naročila

DA 	zahtevamo neposredno plačilo ter v primeru, da bo ponudnik izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik z njim sklenil pogodbo, soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu - namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum	Podpis in žig podizvajalca:

# OBR-4

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca, tj. naročnika postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/XX (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je       (vpiše se naziv javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov       (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila.)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden kot datum veljavnosti garancije v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

•	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

•	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

# OBR-5

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje. Oblakova ulica 5, 3000 Celje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel gradbena dela skladno z zahtevami javnega naročila »VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje« (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti ____________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# OBR-6

Referenca

seznam referenc ponudnika

V postopku oddaje javnega naročila »VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje« podajamo ponudbo ter priglašamo sledeče reference

Vzdrževanje

Ponudnik ima na področju predmeta naročila reference za izvedbo naročila, ki jih je v zadnjih petih letih (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) letih vsaj 12 mesecev neprekinjeno že izvajal vzdrževanje CNS sistema za naročnika s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Naziv naročnika Obdobje izvajanja storitev: . . do . . Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek: ; telefonska številka: ; elektronska pošta:

Konfiguracija SCADE

Ponudnik je v zadnjih petih letih (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) uspešno konfiguriral in zagnal SCADA/HMI sistema.

- Naziv naročnika Obdobje izvajanja storitev: . . do . . Status: Kratek opis projekta: Navedba SCADA sistema: Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek: ; telefonska številka: ; elektronska pošta: - Naziv naročnika Obdobje izvajanja storitev: . . do . . Status: Kratek opis projekta: Navedba SCADA sistema: Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek: ; telefonska številka: ; elektronska pošta:

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

# OBR-7

Potrdilo o referenčnem projektu - vzdrževanje

naročnik posla __________________________________________________(navede se naziv subjekta), ki izvajam zdravstveno dejavnost, izjavljam, da je izvajalec _________________________________________________ (navede se naziv subjekta)

v obdobju 12 mesecev in sicer od ____do ___  izvajal vzdrževanje centralno nadzornega sistema.

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik SB Celje pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

Kontaktni podatki za naročnika: ______________, e-mail____________

V                   , dne                   		                               Ime in priimek:

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe           izdajatelja referenčnega potrdila

# OBR-8

Potrdilo o referenčnem projektu - konfiguracija

naročnik posla __________________________________________________(navede se naziv subjekta), izjavljam, da je izvajalec _________________________________________(navede se naziv subjekta)

v obdobju od ____do ___  izvedel konfiguracijo in zagon SCADA/HMI sistema______________(navesti vrsto SCADE, opis projekta).

Status projekta:______________

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik SB Celje pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

Kontaktni podatki za naročnika: ______________, e-mail____________

V                   , dne                   		                               Ime in priimek:

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe           izdajatelja referenčnega potrdila

# OBR-9

Seznam kadrov

V postopku oddaje javnega naročila »VZDRŽEVANJE IN RAZŠIRITEV CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje« nominiramo naslednji kader:

- Vodilni inženir za SCADA sisteme

Ime in priimek: ___________

Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra:___________

Izobrazba:_____________:

Leta delovnih izkušenj:________________;

Opis izkušenj: _______________

Certifikati: _______________________

- Inženir/tehnik

Ime in priimek: ___________

Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra:___________

Izobrazba:_____________:

Leta delovnih izkušenj:________________;

Opis izkušenj: ___________

Certifikati: _______________________

Ime in priimek: ___________

Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra:___________

Izobrazba:_____________:

Leta delovnih izkušenj:________________;

Opis izkušenj: ___________

Certifikati: _______________________

Ime in priimek: ___________

Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra:___________

Izobrazba:_____________:

Leta delovnih izkušenj:________________;

Opis izkušenj: ___________

Certifikati: _______________________

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

Obvezne priloge:

- certifikat izdan s strani proizvajalca se zahteva pri vodilnemu inženirju.

# OBR-10

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Matična številka: 5064716000

Davčna številka: SI 42119022

ki ga zastopa direktor Dragan Kovačić

(v nadaljevanju besedila naročnik)

in

(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

se  dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

za  vzdrževanje in razširitev Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca storitev za  vzdrževanje in razširitev Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje;

- da je sestavni del pogodbe povabilna dokumentacija postopka ter druga spremna dokumentacija postopka objavljena na Portalu javni naročil pod številko objave ______ in ponudba izvajalca;

- da se pogodba sklepa za obdobje 36 mesecev.

PREDMET  POGODBE

- člen

S predmetno pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita za vzdrževanje in razširitev Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje (v nadaljevanju CNS) – strojna oprema, računalniška oprema, programska oprema in komunikacije, ter pomoč lokalnim vzdrževalcem pri hitrem odkrivanju, diagnostiki in odpravljanju napak na nadzorovani tehnološki opremi. Izvajalec mora vzdrževati vzdržuje opremo na naslednji način:

Preventivno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje vključuje preventivne preglede, preizkuse, servise in izvedbo vseh nadgradenj, v smislu zagotavljanja večje varnosti in zanesljivosti delovanja ter daljinski nadzor.  Zamenjana tehnična oprema ostane v lasti naročnika. S preventivnim vzdrževanjem se zagotovi tudi nemoteno delovanje opreme, preventivna diagnostika napak, ki bi lahko pripeljale do večjih okvar, hitra diagnostika morebitnih napak ter najkrajše možne roke dobave rezervnih delov in njihovo montažo. Termin vzdrževanja je usklajen med  strankama. Predvidoma se izvaja  ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 6.00 in 17.00 uro, izjemoma v kolikor ni izvedljivo drugače se servisno vzdrževanje izvaja tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).

Vgrajeni material se zaračuna posebej po prejeti ponudbi in izdani naročilnici. Naročnik ima pravico, da po prejemu ponudbe preveri ponudbene cene na trgu za material. V kolikor ugotovi, da je cena na trgu za primerljiv in primeren izdelek nižja pozove izvajalca k znižanju ponudbe. V kolikor izvajalec ponudbe ne zniža, naroči material naročnik na trgu, izvajalec pa ga mora v okviru preventivnega vzdrževanja vgraditi brezplačno.

- Preventivno vzdrževanje OMRON CNS sistema obsega:

- Redni pregledi, kateri morajo zagotavljati funkcionalnost in nemoteno delovanje celotnega sistema in vzdrževanje krmilne opreme (kontrola in odprava programskih napak, pomanjkljivosti, manjkajočih podatkov,…) z izdajo mesečnega poročila izvedenih del.

- Izpihovanje prahu iz notranjosti naprav (krmilniki, računalniki, druge opreme, ki je vezana na CNS sistem)

- Predlog zamenjave okvarjenih ali dotrajanih delov, ugotovljenih na podlagi preventivnih pregledov (vključiti v mesečno poročilo) z oceno vrednosti predvidenih del (stroški dela ter materiala)

- Izvajalec mora izvajati  tudi vsa druga dela, ki niso navedena, da ohranjanja stopnjo funkcionalnosti centralno nadzornega sistema  oz. pravilno  in brezhibno  delovanja celotnega sistema.

- Nadgrajevanje programske opreme v okviru obstoječih licenc (po potrebi):

- nadgradnja varnostnih popravkov

- nadgradnja gonilnikov

- optimizacija parametrov

- analiza alarmov

- pregled in skrajševanje baze zaradi odstranjevanja opreme

- zagotavljanje rezervne kopije zadnje verzije programa na ločenem disku in možnost restavriranja v primeru nenadne odpovedi obeh diskov nadzornega računalnika

- zagotavljanje vzdrževanja arhiva in rezervne kopije programske opreme v skladu s tehničnimi smernicami za graditev za zdravstvene stavbe (TSG-12640-002:2021).

- diagnostika in odprava okvar na mest

- daljinska diagnostika preko interneta, kadar je to mogoče

- pomoč vzdrževalnemu osebju SBC pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ugotovljenih s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki so navedeni  v seznamu oz. v priloženi shemi.

- pomoč pri naročilu in zamenjavi  inteligentne senzorike in aktuatorjev ter pomoč pri iskanju kompatibilnih, nadomestnih rešitev zaradi  nedobavljivosti zastarelih komponent.

- Vzdrževanje in nadgradnja PC in SMS alarmiranja

- Kurativno vzdrževanje OMRON CNS sistema

Kurativno vzdrževanje oz. popravilo okvar pomeni odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi opreme, oziroma napak v krmiljenju, regulaciji in nadzoru izven garancijskega roka in niso predmet preventivnega vzdrževanja. Kurativno vzdrževanje se zaračunava po fiksni ceni na enoto mere - delovni uri, kot izhaja iz ponudbe izvajalca.

Naročnik bo  kurativno vzdrževanje potrdil pisno z naročilnico (obseg ur, material potreben za odpravo okvare).

Sem sodijo naslednja dela oziroma storitve:

- diagnostika in odprava okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva

- popravilo na klic oz. popravilo okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva

- pomoč vzdrževalnemu osebju SB Celje pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ki smo jih ugotovili s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki niso navedeni  v seznamu oz. je napake posledica nekega drugega vpliva kot npr. dodatne dograditve opreme v mrežo CNS, napaka katera nastane kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva,…

Vsa dela se praviloma izvajajo v rednem delovnem času od 6.00 do 15.00 ure. Dela izven rednega delovnega časa lahko naroči oz. odobri samo pooblaščena oseba naročnika v primerih, ko gre za popolno odpoved ali večjih nepravilnosti delovanja in v nobenem primeru za preventivno vzdrževanje.

- Preventivno Vzdrževanje Siemens WinCC CNS sistema obsega vzdrževanje na programski, sistemski in operativni ravni.

- Programsko vzdrževanje pomeni, da se periodično nameščajo programski popravki aplikativne WinCC opreme, preverja kompatibilnost z operacijskimi popravki, preverjanje certifikatov, licenc, izdelava programskih varnostnih kopij in drugo.

- Med sistemsko vzdrževanje spada nadzorovano posodabljanje operacijskega sistema, preverjanje vsebine dogodkov operacijskega sistema (Event viewer), stanje gonilnikov, stanje požarne zaščite (firewall), stanje varnostne politike in uporabniških računov, stanje antivirusne zaščite, stanje podatkovnih baz, stanje razpoložljivih sredstev, kot so prostor na disku, delovni spomin in drugo.

- Zelo pomembno je vzdrževanje strojne opreme, kjer je potrebno periodično preverjati stanje podatkovnih nosilcev (RAID polja), stanje redundantega napajanja, čiščenje ventilatorjev, zamenjava baterij in drugo.

- Med vzdrževalna dela spada tudi vzdrževanje dokumentacije, da je le ta aktualna in arhivirana. Periodični pregledi se izvajajo v različnih časovnih intervalih: dnevno (alarmi, obvestila...), mesečno (posodabljanje, izdelava arhivov, preverjanje podatkovnih nosilcev,...) in letno (revizija varnosti, test obnovitve,...).

- Izvajalec mora izvajati  tudi vsa druga dela, ki niso navedena, da ohranjanja stopnjo funkcionalnosti centralno nadzornega sistema  oz. pravilno  in brezhibno  delovanja celotnega sistema.

- diagnostika in odprava okvar na mest

- daljinska diagnostika preko interneta, kadar je to mogoče

- pomoč vzdrževalnemu osebju SBC pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ugotovljenih s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki so navedeni  v seznamu oz. v priloženi shemi.

- pomoč pri naročilu in zamenjavi  inteligentne senzorike in aktuatorjev ter pomoč pri iskanju kompatibilnih, nadomestnih rešitev zaradi nedobavljivosti zastarelih komponent.

- Vzdrževanje in nadgradnja PC in SMS alarmiranja

- Kurativno vzdrževanje SIEMENS CNS sistema

Kurativno vzdrževanje oz. popravilo okvar pomeni odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi opreme, oziroma napak v krmiljenju, regulaciji in nadzoru izven garancijskega roka in niso predmet preventivnega vzdrževanja. Kurativno vzdrževanje se zaračunava po fiksni ceni na enoto mere- svetovalni delovni uri, kot izhaja iz ponudbe izvajalca.

Naročnik bo  kurativno vzdrževanje potrdil pisno z naročilnico (obseg ur, material potreben za odpravo okvare).

Sem sodijo naslednja dela oziroma storitve:

diagnostika in odprava okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva

popravilo na klic oz. popravilo okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva

pomoč vzdrževalnemu osebju SB Celje pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ki smo jih ugotovili s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki niso navedeni  v seznamu oz. je napake posledica nekega drugega vpliva kot npr. dodatne dograditve opreme v mrežo CNS, napaka katera nastane kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva,…

Vsa dela se praviloma izvajajo v rednem delovnem času od 6.00 do 15.00 ure. Dela izven rednega delovnega časa lahko naroči oz. odobri samo pooblaščena oseba naročnika v primerih, ko gre za popolno odpoved ali večjih nepravilnosti delovanja in v nobenem primeru za preventivno vzdrževanje.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- izvajal storitve strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja,

- izvajal storitve v okviru naročnikovih strokovnih zahtev,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- vsa dokumentacija in programska koda na krmilnikih mora biti izdelana in predana v digitalni odprtokodni verziji. Slednje velja za vsakokratni poseg v obstoječe ter nove krmilnike in integracije v obstoječi CNS Omron in WinCC sistem;

- izvajal storitve v skladu z merili in drugimi dokumenti izvajalca, ki bi lahko vplivali na izvedbo obveznosti (npr. interpretacija zahtev standarda);

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile oziroma onemogočile kakovostno in pravilno ter pravočasno izvedbo storitev, navedel razloge za zamudo ter predlagal alternativno rešitev oziroma korake za preprečitev škode;

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;

- ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz te povabilne dokumentacije,

- za opravljene storitve izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi fazami postopka.

- da bo naročniku v roku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe predložil seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo, ki je predmet tega postopka. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- Izvajalec je dolžan naročniku posredovati mesečno poročilo  o vseh preventivnih in kurativnih vzdrževalnih  posegih v preteklem mesecu  z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- Obseg storitev, ki so bili predmet rednega vzdrževanja v mesecu

- število opravljenih ur (redne, izredne- izven delovnega časa) za kurativno vzdrževanje

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- integracije s shemami v SCADI (izvajalec mora  predložiti delovno poročilo za izvedeno delo. Delovno poročilo mora biti podpisano s strani pristojne osebe), z opravljeno analize, študije po naročilu naročnika, priprava tehničnih in tehnoloških rešitev po naročilu naročnika in energetske študije in analize po naročilu naročnika

- Zahteve za komunikacijski del

Naročnik razpolaga z opremo:

- LAN stikala: SM24T6DPA-EU Managed Layer 2 Gigabit Ethernet Switch (20 komadov)

- Strežnik: Lenovo Server ThinkSystem SR650 V4 (2 komada)

- Virtualizacija: VMware vSphere Foundation 1-Year  (24 core)

- Operacijski sistem: Microsoft licence

- Diskovni sistem za varnostne kopije: IBM Storage FlashSystem 5045 SFF Control Enclosure

- Požarna pregrada Sophos XGS 136 (2 komada)

- Oddaljeno povezovanje Ivanti VPN koncentrator (2 komada)

- Privilegirani dostopi Wallix Bastion (2 komada)

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- vzpostavil poenoten oddaljen dostop za izvajalce, ki delajo v OT segmentu - preko obstoječega Ivanti sistema,

- vzpostavil kontrolo dostopa za izvajalce del, ki delajo v OT segmentu do posameznih strežnikov ali namenskih naprav. Uporabi se obstoječi PAM Privileged Access Manager z možnostjo uporabe dodatnih licenc.

- Implementiral požarno pregrado za ločitev  IT in OT. Uporabi se obstoječa Sophos požarna pregrada XGS 136 (licenca in vzdrževanje), ki izvaja usmerjanje, ki je potrebno v OT omrežju, DMZ -> OT, omeji se dostop OT v internet in obratno.

- Vzpostavil DMZ OT (vklop strežnikov npr. JUMP server).

- Vzpostavil IP segmentacijo OT omrežja:

  - Obstoječi del, v kolikor dopušča trenutna tehnologija (segmentacija po zaključenih procesnih linijah).

  - Prenovo obstoječega dela,  segmentacija v okviru zmožnosti.

  - Nova procesna oprema (Zagotoviti nove IP segmente, VLAN omrežja, varnostna pravila na FW(OT)).

- Vzpostavil sistem za nadzor nad OT omrežno infrastrukturo, ki omogoča:

  - podpora SNMP protokolu,

  - spremljanje dosegljivosti stikal,

  - spremljanje utilizacije in zasedenosti priključkov,

  - obveščanje in alarmiranje v primeru nedelovanja bodisi z obstoječimi sistemi ali pa vpeljavo novih, enostavnih rešitev.

Zgoraj navedena izvedbena dela za vzpostavitev oddaljenega sistema Ivanti, kontrole dostopa PAM in vključitev požarne pregrade Sophos mora ponudnik izvesti s pooblaščenim in usposobljenim izvajalcem.

- NIS2 zahteve – vzpostavitev sistema za detektiranje anomalij v omrežju (ADS)

S sistemom ADS se uvede sistem za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetsko-varnostnih groženj, ki z analizo omrežnega prometa in funkcijami DPI (ang. Deep Packet Inspection) deluje po celotnem skladu OSI do L7 in omogoča sledenje specializiranim protokolom, ki so prisotni v OT, IoT in IoMT okoljih, kakor tudi protokolom, ki jih zasledimo v IT okoljih.

Obseg je vzpostavitve in vzdrževanja ADS je:

-	Dobava, namestitev, integracija in konfiguracija sistema v naročnikovo okolje za vsaj 1000 IP naslovov,

-	Ustrezno število licenc programske opreme sistema ter posodabljanje in nadgradnja te programske opreme za obdobje trajanja pogodbe,

-	Zagotavljanje podpore in vzdrževanje sistema za obdobje trajanja pogodbe.

Ponudnik oz. njegov podizvajalec mora predložiti izjavo (angl. MAF) odgovorne osebe/principala/proizvajalca ali uradnega zastopnika, ki pokriva Slovenijo, da ima ponudnik oz. njegov podizvajalec s proizvajalcem ponujene opreme sklenjeno veljavno pogodbo, ki zajema tako dobavo opreme, kot tudi celotno podporo (dostop do tehnične pomoči, dostop do baze znanj, zagotavljanje rezervnih delov, zagotovljen servis) za blagovno znamko, ki jo ponuja.

Zahteve za strojno opremo ADS

-	Sistem ADS sestavlja namenska strojna naprava ADS – senzor z vgrajeno programsko opremo:

o	Kompaktna izvedba za montažo  v 19'' komunikacijsko omaro, višina opreme v omari največ 1HE

o	Napajalni modul: 230 VAC.

o	Minimalno število vmesnikov za priklop na omrežne naprave: in monitoring omrežnega prometa: najmanj 6×1G (električni) z možnostjo razširitve z dodatnimi 4 električnimi ali optičnimi 4x1G ali 4x10G vmesniki ter ločen vmesnik 1×100/1000 Base-T za upravljalski vmesnik

o	Podpora najmanj 1000 IP in MAC naslovom

o	Skupna prepustnost naprave ADS najmanj 1 Gbit/s

o	Kapaciteta pomnilniških internih virov naprave najmanj 256GB – procesorski viri pa za obdelavo najmanj 150.000 elementov sledenja (skupnega števila naprav, povezav in procesnih spremenljivk) v realnem času

o	Minimalna temperatura obratovanja mora omogočati vsaj do 0 °C

o	Maksimalna temperatura obratovanja mora omogočati vsaj do  +40 °C

-	Rešitev mora omogočiti možnost razširitve senzorjev in možnost vpeljave enovitega centralnega upravljanja senzorjev

Zahteve za programsko opremo in funkcionalnosti sistema ADS

-	Senzor ADS mora delovati v pasivnem načinu zajema omrežnega prometa s preslikavo omrežnega prometa centralnih stikal ter  uporabljati neobdelane podatke  omrežnega prometa. Senzor ADS mora biti nevsiljiv za zajem prometa iz omrežja in obdelavo podatkov pridobljenih iz omrežja. Potrebno je priložiti testno poročilo – verifikacijo, da naprava ne vpliva na podatkovne tokove, sistema iz katerega zajema podatke.

-	Senzor ADS mora omogočati delovanje v dveh različnih načinih:

o	v izoliranem okolju, brez komunikacije z zunanjimi omrežji in mora s polnimi funkcionalnostmi delovati brez potrebe po povezovanju z zunanjimi oblačnimi ali katerimikoli drugi aplikacijami za upravljanje

o	v izoliranem okolju, z možnostjo komunikacije z zunanjimi oblačnimi aplikacijami za upravljanje senzorjev

-	Senzor ADS podpira integracijo povezav oddaljenih odvisnih senzorjev, ki so lahko nameščeni na posebnih napravah ali so v obliki virtualnih strežnikov (Hyper-V, KVM, VmWare).

-	Ponujena rešitev ADS mora omogočati prikazovanje podrobnejše statistike omrežnega prometa v realnem času in preko zgodovine (število prejetih in oddanih paketov, število prejetih in oddanih bytov, število TCP retransmisij, prepustnost, itd), ki jih pošiljajo in prejemajo naprave v omrežju.

-	Senzor ADS mora imeti vgrajen GUI spletni vmesnik, kjer bo uporabnik po prijavi lahko videl omrežje in povezave med posameznimi komponentami, grožnje, ranljivosti, anomalije oz. nenormalno/normalno obnašanje v omrežju in tako v celoti upravljal s funkcionalnostmi ADS.

-	Senzor ADS mora omogočati vključitev v centraliziran nadzorni sistem za odkrivanje groženj in anomalij na osnovi uporabniškega vmesnika (v primeru večjega števila naprav za zaznavanje groženj v informacijsko-komunikacijskem omrežju).

-	Senzor ADS mora uporabljati algoritme strojnega učenja in umetne inteligence za učenje normalnega delovanja omrežja, odstopanje le tega in obnašanja posameznih elementov in procesov v sistemu – naprav, povezav, sej, protokolov in protokolnih spremenljivk.

-	Senzor ADS mora zbirati informacije, analizirati vedenjske in omrežne dejavnosti ter imeti znanje in ga uporabiti za raziskovanje varnostnih tveganj. Za zaznavanje groženj mora omogočati hibridno obliko razpoznavanja groženj in incidentov na osnovi odstopanja od normaliziranih stanj:

o	Podpisov znanih varnostnih groženj, ki jih mora sistem stalno posodabljati

o	Preverjanja na podlagi poznavanja protokolov in odstopanj od veljavnih oblik in vrednosti  protokolnih spremenljivk

o	Odkrivanja anomalij na osnovi vedenjskih vzorcev omrežnega prometa in elementov, ki jih omrežni promet vsebuje

o	Po meri ustvarjenih pravil pri obdelavi omrežnih elementov

-	Senzor ADS mora preko svojega uporabniškega vmesnika (lokalno in na sistemu za nadzor in upravljanje) podpirati iskanje po atributih, kot so ime naprave, naslov MAC, uporabniško ime omrežja, naslov IP, zunanji naslovi IP, proizvajalec, tip naprave, prva aktivnost v omrežju, zadnja aktivnost v omrežju, iskanje po incidentu, posameznih protokolih, protokolnih spremenljivkah, itd.

-	Senzor ADS  mora vzpostaviti pogled na vse povezane naprave in komunikacijske poti v OT segmentu, s katerega prevzema prometne tokove, v realnem času. Prikazana mora biti komunikacijska pot od naprave do naprave (od konca do konca), kot tudi usmerjene poti

-	Senzor ADS mora omogočati mehanizme za forenziko po dogodku in za odpravo napake pri zaznanih anomalijah/grožnjah

-	Senzor ADS mora imeti ustrezno lokalno hrambo podatkov, da lahko hrani različne dnevniške zapise.

-	Senzor ADS mora omogočati celoten zajem prometnega toka, ki je zaznan kot anomalija ali incident in omogočiti nadaljnjo analizo (z izvozom .pcap datotek).

-	Senzor ADS mora omogočati vzpostavitev normale (baseline) za naprave in komunikacijske vzorce ter omogočati uporabniško določen seznam dovoljenih (whitelist) in nedovoljenih (blacklist) seznamov dogodkov

-	Senzor ADS mora omogočati možnost odstranitve naprav in komunikacijskih vzorcev po uporabniško nastavljenem času, ko na njih ni zaznanih aktivnosti (t.i. ghost devices)

-	Senzor ADS mora vsebovati korelacijski mehanizem za omrežne dogodke in komunikacijske atribute, ki lahko zazna in opozori na kombinacijo nepravilnosti v prometnih tokovih

-	Senzor ADS mora posredovati opozorila in obvestila o nepravilnostih in odstopanjih od običajnih ter jih mora prikazati upravljavcem in administratorjem;

-	Senzor ADS mora omogočati podporo ustvarjanju poročil in izvoz vseh odkritih naprav in komunikacijskih poti v obliki, ki je uporabna v drugih aplikacijah in orodjih (tekstovna datoteka, format Microsoft Excel itd.)

-	Senzor ADS mora imeti zagotovljeno spremljanje, vizualizacija in alarmiranje za L2 in L3 omrežne tokove, vključno s  prometom za vse povezane in zaznane naprave.

-	Senzor ADS mora imeti zagotovljeno mora biti zaznavanje dejanskega ali poskus nedovoljenega dostopa v sistem, horizontalnega in vertikalnega gibanja v omrežnih segmentih s katerih prevzema prometne tokove, okvarjenega prometa, vrinjene (»rogue«) naprave, napadov vrste Man-in-the Middle, ponarejanje naprav (»spoofing«), neavtorizirani dostopi in drugo sumljivo omrežno dejavnost.

-	Senzor ADS mora omogočati   biti tudi spremljanje in opozarjanje na prometne nepravilnosti, možne simptome motenj v delovanju (npr. blok napačno oblikovanih paketov), ponovne prenose (»retransmissions«) v omrežju, ponovne povezave (»reconnections«), nedostopne povezave itd., ki nastanejo v uporabniško nastavljivih časovnih periodah.

-	Senzor ADS mora omogočati prepoznavo gesla v nešifiriranih prometnih tokovih ter prepoznava in javlja opozorila oz. alarme za šibka gesla (ang. weak passwords)

-	Senzor ADS mora  mora omogočati spremljanje in prepoznavanje vrednosti ter zaznavanja anomalij in groženj na ravni procesnih spremenljivk OT, IoT in IoMT sistemov (L7) v realnem času, ne glede na število zajetih spremenljivk, brez sprememb v zmogljivostih delovanja.

-	Senzor ADS  mora zagotavljati grafični prikaz časovnih sprememb različnih spremenljivk, tudi če prihajajo iz naprav različnih proizvajalcev.

-	Senzor ADS mora na grafičnem vmesniku omogočiti prilagajanje meril, odmikov in enot za spreminjanje/prilagajanje vrednosti spremenljivk, ki tečejo po omrežju.

-	Senzor ADS mora omogočiti primerjavo celotnega stanja spremljanega omrežja v dveh različnih časovnih točkah ali posnetkih, da se lahko analizira spremembe, ki so se zgodile v določenem intervalu (npr. dodana/odstranjena vozlišča, povezave, spremenljivke, itd.). ADS mora imeti tudi možnost pregleda posnetkov celotnega stanja v razmakih, ki jih lahko definira administrator (npr. v razmaku 30 minut).

-	Senzor ADS mora omogočiti samodejno sprožanje naslednjih dejanj, ko se sproži opozorilo ali alarm:

o	pošiljanje dnevniškega zapisa v krovni sistem SIEM- naročnik uporablja v trenutku objave javnega naročila SIEM proizvajalca QRadar;

o	samodejni zajem omrežnega prometa, povezanega z alarmom, za podrobno analizo in raziskavo, kaj se je zgodilo pred in po pojavu alarma;

o	pošiljanje e-pošte v različne vnaprej definirane nabiralnike;

o	zajem celotnega posnetka stanja omrežja v segmentu iz katerega ADS zajema promet.

-	Senzor ADS mora omogočati samodejno povezovanje - koreliranje več dogodkov/opozoril, sproženih ali povezanih z enim samim primerom, da olajša analizo in odpravljanje težav.

-	Senzor ADS mora omogočiti preverjanje datotek glede zlonamerne kode. Sistem mora biti omogočati konfiguracije in posodobitve pravil.

-	Senzor ADS mora podpirati globoko analizo nad protokoli v realnem času, tako IT, kot OT, IoT in IoMT .

-	Senzor ADS mora omogočiti ustvarjanje inventarja sredstev, sledenje fizičnim sredstvom v namenskih pogledih seznama ali diagramov pri čemer jim mora samodejno dodeliti vlogo v informacijsko-komunikacijskem sistemu (npr. master, slave, HMI, PLC/RTU, historian, itd.) in profil IT (tj. NTP, spletni strežnik, DNS, podatkovna baza itd.).

-	Senzor ADS  mora za zaznavanje in sledenje uporabiti pasivne prstne odtise in DPI (Deep Packet Inspection).

-	Senzor ADS mora  imeti možnost povezovati različice vdelane programske opreme omrežnih in OT naprav z bazo podatkov o poznanih varnostnih ranljivostih.

-	Senzor ADS mora pri detekciji groženj in incidentov uporabljati  inteligenco sredstev, kjer se nenehno posodablja baza podatkov z informacijami o napravah v sistemu ter na podlagi informacij o varnostnih ranljivostih primerjati z zaznanimi informacijami v omrežju, s koreliranjem pa izloča nepomembne in nenevarne dogodke in podaja natančne informacije o grožnjah povezanimi z sredstvi v omrežju v realnem času

-	Senzor ADS mora zagotoviti konzolo za vizualizacijo komunikacij v realnem času:

o	Vizualizacijo vseh vozlišč in komunikacijskih poti, ki jih odkrije senzor ADS;

o	Sposobnost označevanja določenih povezav, vrat in protokolov ter zakritja drugih, ki v danem trenutku niso predmet analize za pomoč pri odkrivanju anomalij in odpravljanju težav;

o	Sposobnost zajemanja specifičnih omrežnih paketov za poglobljen pregled;

o	Sposobnost prikaza dejanske poti paketov pri izmenjavi podatkov  med napravami ter med komponentami omrežne infrastrukture.

-	Senzor ADS mora na grafičnem vmesniku omogočiti ustvarjanje različnih nadzornih plošč po meri, s pogledi podatkov in opozorili na podlagi vlog/prijav, za dodelitev različnim operaterjem.

-	Senzor ADS mora omogočiti, da za vsakega upravljavca ustvari več nadzornih plošč, kar mu omogoča preklapljanje med različnimi pogledi.

-	Senzor ADS mora podpirati ustvarjanje različnih poročil iz podatkov, ki jih vsebuje sistem, v različnih postavitvah velikosti (npr. A4 do A1) in oblikah, kot so PDF, CSV ali Excel, in omogočati prilagajanje vsebine poročila glede na potrebe.

Druge naloge in obveznosti izvajalca;

- Navodila za celoten CNS Siemens WinCC (Navodila za celoten CNS. Naročnik zagotovi izvajalcu dokumentacijo za izdelavo.)

- Točke integracije z shemami v SCADI (izvajalec mora  predložiti delovno poročilo za izvedeno delo. Delovno poročilo mora biti podpisano s strani pristojne osebe)

- Analize, študije po naročilu naročnika

- Priprava tehničnih in tehnoloških rešitev po naročilu naročnika

- Energetske študije in analize po naročilu naročnika

Razširitev CNS sistema:

Izvajalec se zavezuje razširitev CNS Siemens sistema izvedel skladno s tehničnimi zahtevami, navedenimi v  Vzdrževanje in razširitev centralnega sistema SIEMENS WinCC in OMRON sistema. Razširjen CNS Siemens sistem mora biti vzpostavljen v roku 220 dni od podpisa pogodbe (v nadaljevanju »Vzpostavitev CNS Siemens sistema«).

- člen

Naročnik storitev se zavezuje:

- redno in pravočasno posredovati izvajalcu v pisni obliki vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje vzdrževanja,

- vsa navodila izvajalcu podati pravočasno, tako, da je omogočena nemotena in kakovostna izvedba storitve. Predmetne informacije naročnik posreduje v pisni (elektronski) obliki,

- izvajalcu dostaviti druge akte in dokumentacijo potrebne za izvedbo storitev vzdrževanja,

- redno in pravočasno izpolnjevati vse finančne in druge obveznosti iz te pogodbe.

CENA IN NAČIN PLAČILA

- člen

- Mesečni pavšal preventivnega vzdrževanja znaša _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV. Vrednost preventivnega vzdrževanja znaša   _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV.

- Vrednost kurativnega  vzdrževanja znaša za delovno uro v rednem delovnem  času  _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV. Vrednost kurativnega vzdrževanja znaša za ocenjeno vrednost delovnih ur  ______EUR brez DDV, _________ EUR z DDV.

- Vrednost  delovne ure za razširitev CNS sistema znaša _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV. Vrednost za ocenjeno število  delovnih ur znaša ______EUR brez DDV, _________ EUR z DDV.

- Vrednost licenc znaša _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV.

- Vrednost materiala znaša _____ EUR z DDV, pri čemer se material upošteva po vsakokratni potrditvi ponudbe s strani naročnika.

Ponudbene cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Skupna pogodbena vrednost znaša EUR brez DDV  _________  oz. ___________EUR z DDV.

Izvajalec bo naročniku opravljene storitve zaračunal enkrat (1) mesečno.

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in s tridesetdnevnim rokom plačila. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja, priloga računa pa je mesečno poročilo opravljenih storitev.	V posameznem mesečnem poročilu mora biti navedeno število krmilnikov, ki so bili predmet rednega vzdrževanja v mesecu, število opravljenih ur kurativnega vzdrževanje. Prav tako je potrebno navesti kateri krmilniki so bili predmet razširitve in status. Navesti je potrebno koliko licenc in zakaj je bilo dobavljeno. Za plačilo postavke material je pogoj predhodna odobritev ponudbe s strani naročnika. Mesečno poročilo mora biti podpisano s strani skrbnika naročnika. Slednje je osnova za izstavitev računa.

Naročnik bo račun poravnal na transakcijski račun izvajalca v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

V primeru, da vsebina računa ni ustrezna, da računu ne bodo priložene zahtevane priloge ali le-te ne bodo izkazovale dejanskega stanja izvedenih storitev, bo naročnik izstavljeni račun v celoti zavrnil.

V primeru zamude s plačilom posameznega računa lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. V primeru utemeljene reklamacije računa s strani naročnika izvajalec ni upravičen do zakonitih zamudnih obresti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Vse informacije, ki jih pridobi ali izve izvajalec ob izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z izvajanjem pogodbe se štejejo za poslovno skrivnost.

Izvajalec in morebitni njegov podizvajalec je dolžan med in po prenehanju te pogodbe varovati tudi vse ostale zaupne informacije in podatke, ki jih je pridobil med izvrševanjem te pogodbe in jih ne sme razkriti tretjim osebam, bodisi fizični osebi, podjetju, združenju, družbi ali kateremu koli drugemu subjektu iz kakršnegakoli razloga ali namena.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalec informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, brez pisnega dovoljenja naročnika posreduje tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso, zaradi tega nastalo škodo.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi in osebnimi podatki ter podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, in da morajo pri delu z njimi ravnati z največja mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da delavec ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ali če je ravnal, ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Obveznost varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena.

POGODBENI PARTNER KOT IZVAJALEC in DELITEV NALOG

- člen

1)	Izvajalec oziroma izvajalca po tej pogodbi sta oba pogodbena partnerja, ki sta oddala skupno ponudbo v postopku predmetnega javnega naročila in sta navedena v preambuli te pogodbe.

2)	Za izvajanje te pogodbe oba izvajalca naročniku odgovarjata neomejeno solidarno.

3)	Pravice in obveznosti izhajajoče iz te pogodbe veljajo za oba izvajalca, razen v kolikor je v pogodbi izrecno navedeno drugače ali v kolikor glede na naravo pravice/obveznosti to ne bi bilo smiselno.

4)	Pogodbene stranke so soglasne, da storitve iz predmetnega javnega naročila izvajata izvajalca glede na medsebojni dogovor, in sicer bo izvajalec:

-	_________ izvajal storitve ______, v deležu _____%,

-	_________ izvajal storitve ______, v deležu _____%.

5)	Vsak izvajalec naročniku izstavlja račune za pogodbena dela, ki jih je opravil skladno s to pogodbo oziroma se računi izstavljajo na način kot se dogovorita izvajalca, pri čemer se glede razmerja do naročnika uporabljajo določbe ___. člena te pogodbe.

6)	Naročnik ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, ki bi se kakorkoli nanašala na delitev del med izvajalcema.

(besedilo predmetnega člena se lahko ustrezno prilagodi, če je partnerjev več, lahko pa se člen tudi dopolni glede na medsebojni dogovor med poslovodečim partnerjem in partnerjem itd.)

PODIZVAJALCI

- člen

1)	Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

•	_________________, ki zahteva neposredno plačilo/ne zahteva neposrednega plačila za izvedena dela in bo za izvajalca izvedel dela po tej pogodbi v višini ___% posla, opis del_____.

2)	Glede menjave oz. vključitve novega podizvajalca veljajo določbe 4. odstavka 94. člena ZJN-3, ki zavezujejo tako naročnika kot izvajalca. Če pride do menjave oz. vključitve novega podizvajalca skladno z zakonom, se sklene aneks k tej pogodbi.

3)	Za primer, da bi skladno z zakonom prišlo do vključitve podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo skladno s 94. členom ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, neposredno plačuje temu podizvajalcu.

4)	Naročnik lahko neposredno plačilo podizvajalcu po 94. členu ZJN-3 in ob upoštevanju Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju izvede le, če poleg zgornjega pooblastila razpolaga tudi s:

•	soglasjem podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, in

•	računom podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in priložil svojemu računu.

5)	Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednega plačila skladno 94. členu ZJN-3, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

6)	Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval določila 3. odstavka 94. člena ZJN-3 ter naročnika pravočasno obveščal in mu posredoval listine po citiranem členu zakona, ki obravnavajo sporočanje novih in spremenjenih informacij o podizvajalcih ter posredovanje s tem povezanih listin.

7)	Za obveznosti po tej pogodbi, ki jih izvajalec izpolnjuje s podizvajalci, v celoti odgovarja izvajalec. (besedilo predmetnega člena se lahko tudi dopolni glede na medsebojni dogovor med izvajalcem in podizvajalcem itd.)

VIŠJA SILA

- člen

1)	Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

2)	Ena pogodbena stranka je druge pogodbene stranke dolžna pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te.

3)	Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POGODBENA KAZEN

- člen

1)	Primeru zamude v zvezi odzivnim časom za odpravo napak se zaračuna pogodbena kazen 50 EUR za vsako uro zamude.

2)	V primeru zamude z razširitvijo CNS sistema, to je konfiguracije krmilnikov kot izhaja iz terminskega načrta, se izvajalcu zaračuna pogodbena kazen v višini 5.000,00 EUR/krmilnik.

3)	Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev naloge, s katero je bil izvajalec v zamudi. V primeru, da izvajalec z nalogo zamuja tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca tudi razliko do popolne odškodnine. V nujnih primerih (npr. grozeča škoda zaradi zamude izvajalca) lahko naročnik izvede kritni nakup naročenih storitev, ki so v zamudi, pri tretji osebi na stroške izvajalca.

3)	Naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v primeru, da bi izvajalec storitve izvajal s kadrom, ki ni nominiran, in sicer v višini 10.000,00 EUR/kader.

4)	Naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen zaradi zamude, tudi če sprejme izpolnitev, ne da bi nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

5)	Pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo. Ko seštevek pogodbene kazni doseže višino 10 % pogodbene vrednosti z DDV, se pogodbena kazen ne more več nadalje zaračunati.

6)	Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa naročnika v roku 8 dni po prejemu računa, če naročnik tega zneska ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.

7)	Obračun pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

1)	Izvajalec mora najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve te pogodbe kot pogoj za njeno veljavnost naročniku izročiti originalno, s strani poslovne banke ali zavarovalnice izdano, podpisano in žigosano, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani vsebini glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še 40 dni po izteku veljavnosti pogodbe. Predloženo finančno zavarovanje postane sestavni del te pogodbe.

2)	Če se bo med trajanjem pogodbe podaljšala veljavnost pogodbe ali povečala skupna vrednost pogodbe, bo praviloma (ne pa nujno vedno) moral izvajalec temu ustrezno prilagoditi tudi finančno zavarovanje (predložiti novo). Navedeno pogodbeni stranki natančneje uredita z aneksom k pogodbi, s katerim se podaljša veljavnost pogodbe ali poveča njena skupna vrednost.

3)	Naročnik lahko v primeru utemeljenih okoliščin rok iz prvega odstavka tega člena podaljša.

4)	Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:

•	če se bo izkazalo, da izvajalec več kot trikrat ni opravil, ni opravil pravilno ali v celoti ali je z zamudo opravil katerokoli svojo pogodbeno obveznost pri čemer ni nujno, da gre za kršitev istovrstne obveznosti, ali

•	če izvajalec krši katerokoli pogodbeno obveznost glede varovanja podatkov, ali

•	če izvajalec ne predloži podaljšanega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, čeprav bi ga moral.

•	če se bo izkazalo, da izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti skladno s pogodbo in ponudbo,

•	če izvajalec krši katerokoli pogodbeno obveznost glede varovanja podatkov.

5)	Naročnik lahko finančno zavarovanje (v znesku, ki ga sam določi v okviru maksimalnega zneska zavarovanja) unovči, če izvajalec ne izpolni katerekoli svoje obveznosti iz te pogodbe oziroma če je ne izpolni skladno z njim (nepravočasno, nepopolno, ipd.).

6)	Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da ga je unovčil, obvestiti najkasneje v 3 dneh od dneva, ko ga je predložil v izplačilo, in sicer pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

PRENOS AVTORSKE PRAVICE

- člen

Izvajalec na naročnika ob Vzpostavitvi CNS Siemens sistema prenese vse materialne avtorske pravice, ki so potrebne za uporabo, dodelavo, nadgradnjo, spreminjanje, odpravo napak in nadaljnji razvoj CNS Siemens sistema, kar vključuje pravice uporabe, dodelave, predelave, dopolnjevanja in spreminjanja celotne programske opreme CNS sistema.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe pred Vzpostavitvijo CNS Siemens sistema mora izvajalec na naročnika prenesti vse materialne avtorske pravice ki so potrebne za uporabo, dodelavo, nadgradnjo, spreminjanje, odpravo napak in nadaljnji razvoj CNS Siemens sistema, kot je vzpostavljen v času prenehanja.

Naročnik lahko avtorske pravice celotnega CNS sistema odstopi katerikoli tretji osebi brez odobritve izvajalca.

Izvajalec je dolžan ob Vzpostavitvi CNS Siemens sistema ali v primeru predčasnega prenehanja pogodbe, ob prenehanju, naročniku izročiti licence za tisto programsko opremo, ki ni avtorsko delo izvajalca in ki jo je izvajalec uporabil v okviru izvedenih pogodbenih del. Te licence izvajalec prenese na naročnika v obsegu, kot jih je pridobil sam.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo pred Vzpostavitvijo CNS Siemens sistema oziroma v primeru predčasnega prenehanja pogodbe, pred tem,  pridobil vse licence za programsko opremo, ki ni avtorsko delo izvajalca, v obsegu in količini, kot so potrebne za popolno funkcionalno delovanje sistema.

- člen

Izvajalec je dolžan ob Vzpostavitvi CNS Siemens sistema oziroma v primeru predčasnega prenehanja, pred tem,, sicer pa enkrat letno v času vzdrževanja in po vsaki večji nadgradnji naročniku predati celotno izvorno kodo (vključno z vsemi komentarji, programsko dokumentacijo, ključi, gesli) in vse ostale podatke, ki so potrebni za delovanje in vzdrževanje CNS Siemens sistema.

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi kršitve ali domnevne kršitve avtorske pravice, ali drugih pravic intelektualne lastnine, v zvezi z pogodbenimi deli.

Naročnik je dolžan izvajalca nemudoma obvestiti o kakršnihkoli zahtevkih ali postopkih zaradi kršitev iz prvega odstavka tega člena.

Izvajalec se je dolžan na zahtevo odzvati in se udeleževati postopkov na strani naročnika ter nositi vse stroške, povezane z zahtevami ali postopki.

Izvajalec mora na lastne stroške varovati intelektualno lastnino naročnika in nadomestiti naročniku škodo iz naslova odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov v zvezi s kršitvami iz tega člena.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-	za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca, ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca, ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PREDČASNA ODPOVED

- člen

1)	Izvajalec lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo, če naročnik zamuja s plačilom pravilno izstavljenega nespornega (dela) računa in mu naročnik tudi po predhodnem pisnem opominu, poslanem fizično po pošti ali elektronsko, niti v dodatnem primernem roku iz opomina ne poravna zapadlih obveznosti iz takega (dela) računa.

2)	Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.

3)	Naročnik lahko brez odpovednega roka takoj pisno odpove pogodbo:

•	ko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali

•	v vseh primerih iz 96. člena ZJN-3.

4)	V času trajanja odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe.

5)	Pisna odpoved se posreduje na poslovni naslov nasprotne pogodbene stranke iz sodnega oziroma poslovnega registra. Če pogodbena stranka tako posredovane pošte ne prevzame, se šteje, da ji je bila vročena naslednji dan po oddaji pisne priporočeno po pošti.

6)	Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede nov postopek javnega naročila s področja predmeta pogodbe, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede tak postopek, ki se mu pridruži naročnik, pogodba preneha z dnem začetka izvrševanja storitev po pogodbi z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila. Naročnik je dolžan izvajalca pravočasno obveščati o okoliščinah iz tega odstavka.

KONČNE DOLOČBE

- člen

1)	Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas, kot je opredeljeno v 1. členu te pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2)	Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo ali s to pogodbo niso urejena drugače, se smiselno uporabljajo določila predpisov s področja obligacijskih razmerij in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

3)	Prenos te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

4)	Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to praviloma ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

5)	Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom razpisne dokumentacije. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Celju po pravu Republike Slovenije.

6)	V primeru kakršnega koli vsebinskega neskladja med določili, zapisanimi v tej pogodbi, in določili v prilogah, prevladajo določila pogodbe.

7)	Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (enega). (besedilo odstavka se prilagodi glede na to, ali je izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo)

KONTAKTNE OSEBE

- člen

Skrbniki pogodbe

Za urejanje medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem te pogodbe so zadolženi naslednji skrbniki:

- za naročnika:

- za izvajalca:

Za spremembo skrbnika pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

- člen

Naročnik se lahko zaradi morebitnih vprašanj, pojasnil, sprememb pogodbe ali morebitnih pritožb na postopke vseh udeležencev izvajanja storitev po tej pogodbi obrne na kontaktno osebo izvajalca.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki opravita na osnovi pisnega soglasja obeh pogodbenih strank, v obliki aneksa k pogodbi.

- člen

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

# OBR-11

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.

# OBR-12

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

# OBR-13

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL  - vzorec (parafirati in oddati  pod druge priloge)

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

3. VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

4. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- primerno urediti delovišče,

- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

| Datum: | Žig | Podpis izvajalca del: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _____________________ |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

Ponudnik izpolni ločen obrazec za vsako posamezno referenco.