## Sklop 1 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 1 - KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI - VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA MINDRAY
ZŠ | Kataloška številka | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 200 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 20 |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Kataloška številka | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
3. | 115‑091373‑00 | D30 front cover assy FRU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 040‑000545‑00 | Defibrilacijski kabel D3/D6 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
5. | 049‑002624‑00 | Rubber button silkscreen | kos | 4 |  |  | 0 | 0
6. | 049‑001142‑00 | Silikonske tipke uMEC | kos | 10 |  |  | 0 | 0
7. | 115‑039022‑00 | Sprednji komplet ohišja uMEC10 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
8. | 115‑036696‑00 | Zadnji komplet ohišja uMEC10 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
9. | 115‑036715‑00 | Zadnji komplet ohišja uMEC10 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Sklop 1 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2 - REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA MINDRAY - popravek
ZŠ | Medicinska oprema proizvajalca Mindray | Serijska številka | Inventarna številka | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033478 | 136219 | 1 |  |  | 0 | 0
2. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033479 | 136220 | 1 |  |  | 0 | 0
3. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033480 | 136221 | 1 |  |  | 0 | 0
4. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033481 | 136222 | 1 |  |  | 0 | 0
5. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033477 | 136223 | 1 |  |  | 0 | 0
6. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033482 | 136224 | 1 |  |  | 0 | 0
7. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033483 | 136225 | 1 |  |  | 0 | 0
8. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033484 | 136226 | 1 |  |  | 0 | 0
9. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033485 | 136227 | 1 |  |  | 0 | 0
10. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-8B033486 | 136228 | 1 |  |  | 0 | 0
11. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ Z INVAZ.TLAKOM UMEC 1 | KQ-95023023 | 137570 | 1 |  |  | 0 | 0
12. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 MINDRAY | KN-95044285 | 137571 | 1 |  |  | 0 | 0
13. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 MINDRAY | KN-95044286 | 137572 | 1 |  |  | 0 | 0
14. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDRAY EPM10 | AC7-04009459 | 148272 | 1 |  |  | 0 | 0
15. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDRAY EPM10 | AC7-09012406 | 148273 | 1 |  |  | 0 | 0
16. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDARY | AC7-0C017251 | 148274 | 1 |  |  | 0 | 0
17. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDARY | AC7-0C017252 | 148275 | 1 |  |  | 0 | 0
18. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDARY | AC7-0C017253 | 148276 | 1 |  |  | 0 | 0
19. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDARY | AC7-0C017254 | 148277 | 1 |  |  | 0 | 0
20. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ MINDARY | AC7-0C017255 | 148278 | 1 |  |  | 0 | 0
21. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013057 | 151494 | 1 |  |  | 0 | 0
22. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013026 | 151495 | 1 |  |  | 0 | 0
23. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013030 | 151496 | 1 |  |  | 0 | 0
24. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013022 | 151497 | 1 |  |  | 0 | 0
25. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013018 | 151498 | 1 |  |  | 0 | 0
26. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013017 | 151499 | 1 |  |  | 0 | 0
27. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013023 | 151500 | 1 |  |  | 0 | 0
28. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013021 | 151501 | 1 |  |  | 0 | 0
29. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013040 | 151502 | 1 |  |  | 0 | 0
30. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013033 | 151503 | 1 |  |  | 0 | 0
31. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013020 | 151504 | 1 |  |  | 0 | 0
32. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-11013053 | 151505 | 1 |  |  | 0 | 0
33. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011747 | 151506 | 1 |  |  | 0 | 0
34. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011749 | 151507 | 1 |  |  | 0 | 0
35. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011739 | 151508 | 1 |  |  | 0 | 0
36. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011759 | 151509 | 1 |  |  | 0 | 0
37. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011746 | 151510 | 1 |  |  | 0 | 0
38. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011745 | 151511 | 1 |  |  | 0 | 0
39. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011741 | 151512 | 1 |  |  | 0 | 0
40. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011754 | 151513 | 1 |  |  | 0 | 0
41. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011752 | 151514 | 1 |  |  | 0 | 0
42. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011736 | 151515 | 1 |  |  | 0 | 0
43. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011743 | 151516 | 1 |  |  | 0 | 0
44. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011753 | 151517 | 1 |  |  | 0 | 0
45. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011744 | 151518 | 1 |  |  | 0 | 0
46. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011740 | 151519 | 1 |  |  | 0 | 0
47. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011758 | 151520 | 1 |  |  | 0 | 0
48. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011748 | 151521 | 1 |  |  | 0 | 0
49. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011751 | 151522 | 1 |  |  | 0 | 0
50. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | AC6-0C011750 | 151523 | 1 |  |  | 0 | 0
51. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKC.Z PRIPAD.OP. | F8-04019198 | 154041 | 1 |  |  | 0 | 0
52. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKC.Z PRIPAD.OP. | F8-23042799 | 154042 | 1 |  |  | 0 | 0
53. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKC.Z PRIPAD.OP. | F8-04019215 | 154043 | 1 |  |  | 0 | 0
54. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKC.Z PRIPAD.OP. | F8-23041782 | 154044 | 1 |  |  | 0 | 0
55. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKC.Z PRIPAD.OP. | F8-04020485 | 154045 | 1 |  |  | 0 | 0
56. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKC.Z PRIPAD.OP. | F8-23042796 | 154046 | 1 |  |  | 0 | 0
57. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS 800 | BY72-A3320QT | 112387 | 1 |  |  | 0 | 0
58. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS 800 |  | 122384 | 1 |  |  | 0 | 0
59. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS 800 |  | 122385 | 1 |  |  | 0 | 0
60. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS 800 |  | 122386 | 1 |  |  | 0 | 0
61. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS 800 |  | 122387 | 1 |  |  | 0 | 0
62. | MODUL CCO/SVO2 CCO/SVO2 | CFR28424953 |  | 1 |  |  | 0 | 0
63. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS 800 | BY72-A3320QT | 112387 | 1 |  |  | 0 | 0
64. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-81018797 | 134825 | 1 |  |  | 0 | 0
65. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC 10 | KN-81018795 | 134823 | 1 |  |  | 0 | 0
66. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054160 | 155217 | 1 |  |  | 0 | 0
67. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054158 | 155216 | 1 |  |  | 0 | 0
68. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054159 | 155214 | 1 |  |  | 0 | 0
69. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054161 | 155215 | 1 |  |  | 0 | 0
70. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N12 | F8-28046499 | 155211 | 1 |  |  | 0 | 0
71. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N12 | F8-28046497 | 155213 | 1 |  |  | 0 | 0
72. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N12 | F8-28046498 | 155210 | 1 |  |  | 0 | 0
73. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N12 | F8-23042801 | 155212 | 1 |  |  | 0 | 0
74. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054154 |  | 1 |  |  | 0 | 0
75. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054155 |  | 1 |  |  | 0 | 0
76. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054153 |  | 1 |  |  | 0 | 0
77. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054156 |  | 1 |  |  | 0 | 0
78. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054157 |  | 1 |  |  | 0 | 0
79. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ BENEVISION N1 | AA3-27054152 |  | 1 |  |  | 0 | 0
80. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ IPM-9800 | DM-9C000814 | 112314 | 1 |  |  | 0 | 0
81. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ IPM-9800 | DM-9C000815 | 112313 | 1 |  |  | 0 | 0
82. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078809 |  | 1 |  |  | 0 | 0
83. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078801 |  | 1 |  |  | 0 | 0
84. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078808 |  | 1 |  |  | 0 | 0
85. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078802 |  | 1 |  |  | 0 | 0
86. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078805 |  | 1 |  |  | 0 | 0
87. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078804 |  | 1 |  |  | 0 | 0
88. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078806 |  | 1 |  |  | 0 | 0
89. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078803 |  | 1 |  |  | 0 | 0
90. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078807 |  | 1 |  |  | 0 | 0
91. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078800 |  | 1 |  |  | 0 | 0
92. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078811 |  | 1 |  |  | 0 | 0
93. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078812 |  | 1 |  |  | 0 | 0
94. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078810 |  | 1 |  |  | 0 | 0
95. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078813 |  | 1 |  |  | 0 | 0
96. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078798 |  | 1 |  |  | 0 | 0
97. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078797 |  | 1 |  |  | 0 | 0
98. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078796 |  | 1 |  |  | 0 | 0
99. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078799 |  | 1 |  |  | 0 | 0
100. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078792 |  | 1 |  |  | 0 | 0
101. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078791 |  | 1 |  |  | 0 | 0
102. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078794 |  | 1 |  |  | 0 | 0
103. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078790 |  | 1 |  |  | 0 | 0
104. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078795 |  | 1 |  |  | 0 | 0
105. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078793 |  | 1 |  |  | 0 | 0
106. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078781 |  | 1 |  |  | 0 | 0
107. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078788 |  | 1 |  |  | 0 | 0
108. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078789 |  | 1 |  |  | 0 | 0
109. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078782 |  | 1 |  |  | 0 | 0
110. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078787 |  | 1 |  |  | 0 | 0
111. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078785 |  | 1 |  |  | 0 | 0
112. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078783 |  | 1 |  |  | 0 | 0
113. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078784 |  | 1 |  |  | 0 | 0
114. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078786 |  | 1 |  |  | 0 | 0
115. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078780 |  | 1 |  |  | 0 | 0
116. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078776 |  | 1 |  |  | 0 | 0
117. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078778 |  | 1 |  |  | 0 | 0
118. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078772 |  | 1 |  |  | 0 | 0
119. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078775 |  | 1 |  |  | 0 | 0
120. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078777 |  | 1 |  |  | 0 | 0
121. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078771 |  | 1 |  |  | 0 | 0
122. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078779 |  | 1 |  |  | 0 | 0
123. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078773 |  | 1 |  |  | 0 | 0
124. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078774 |  | 1 |  |  | 0 | 0
125. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078770 |  | 1 |  |  | 0 | 0
126. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078769 |  | 1 |  |  | 0 | 0
127. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078762 |  | 1 |  |  | 0 | 0
128. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078760 |  | 1 |  |  | 0 | 0
129. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078764 |  | 1 |  |  | 0 | 0
130. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078768 |  | 1 |  |  | 0 | 0
131. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078767 |  | 1 |  |  | 0 | 0
132. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078766 |  | 1 |  |  | 0 | 0
133. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078763 |  | 1 |  |  | 0 | 0
134. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078761 |  | 1 |  |  | 0 | 0
135. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078765 |  | 1 |  |  | 0 | 0
136. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078751 |  | 1 |  |  | 0 | 0
137. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078753 |  | 1 |  |  | 0 | 0
138. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078750 |  | 1 |  |  | 0 | 0
139. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078757 |  | 1 |  |  | 0 | 0
140. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078755 |  | 1 |  |  | 0 | 0
141. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078759 |  | 1 |  |  | 0 | 0
142. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078758 |  | 1 |  |  | 0 | 0
143. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078752 |  | 1 |  |  | 0 | 0
144. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078756 |  | 1 |  |  | 0 | 0
145. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078754 |  | 1 |  |  | 0 | 0
146. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078747 |  | 1 |  |  | 0 | 0
147. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078744 |  | 1 |  |  | 0 | 0
148. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078743 |  | 1 |  |  | 0 | 0
149. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078749 |  | 1 |  |  | 0 | 0
150. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078748 |  | 1 |  |  | 0 | 0
151. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078745 |  | 1 |  |  | 0 | 0
152. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ EPM12 (TOUCH, WIFI) EPM12 | SN: AC6-61078746 |  | 1 |  |  | 0 | 0
153. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034666 |  | 1 |  |  | 0 | 0
154. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034673 |  | 1 |  |  | 0 | 0
155. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034671 |  | 1 |  |  | 0 | 0
156. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034664 |  | 1 |  |  | 0 | 0
157. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034674 |  | 1 |  |  | 0 | 0
158. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034663 |  | 1 |  |  | 0 | 0
159. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034672 |  | 1 |  |  | 0 | 0
160. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034659 |  | 1 |  |  | 0 | 0
161. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034660 |  | 1 |  |  | 0 | 0
162. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034667 |  | 1 |  |  | 0 | 0
163. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034668 |  | 1 |  |  | 0 | 0
164. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034675 |  | 1 |  |  | 0 | 0
165. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034657 |  | 1 |  |  | 0 | 0
166. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034665 |  | 1 |  |  | 0 | 0
167. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034670 |  | 1 |  |  | 0 | 0
168. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034658 |  | 1 |  |  | 0 | 0
169. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034661 |  | 1 |  |  | 0 | 0
170. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034662 |  | 1 |  |  | 0 | 0
171. | MONITOR VITALNIH FUNKCIJ VS9 | SN: AS1-61034669 |  | 1 |  |  | 0 | 0
172. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC120 | SN: FT6-5C032426 |  | 1 |  |  | 0 | 0
173. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC121 | SN: FT6-5C032417 |  | 1 |  |  | 0 | 0
174. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC122 | SN: FT6-5C032425 |  | 1 |  |  | 0 | 0
175. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC123 | SN: FT6-5C032424 |  | 1 |  |  | 0 | 0
176. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC124 | SN: FT6-5C032427 |  | 1 |  |  | 0 | 0
177. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC125 | SN: FT6-62036675 |  | 1 |  |  | 0 | 0
178. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC126 | SN: FT6-62036674 |  | 1 |  |  | 0 | 0
179. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC127 | SN: FT6-62036673 |  | 1 |  |  | 0 | 0
180. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC128 | SN: FT6-62036672 |  | 1 |  |  | 0 | 0
181. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC129 | SN: FT6-62036671 |  | 1 |  |  | 0 | 0
182. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC130 | SN: FT6-62036670 |  | 1 |  |  | 0 | 0
183. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC131 | SN: FT6-62036669 |  | 1 |  |  | 0 | 0
184. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC132 | SN: FT6-62036679 |  | 1 |  |  | 0 | 0
185. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC133 | SN: FT6-62036678 |  | 1 |  |  | 0 | 0
186. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC134 | SN: FT6-62036677 |  | 1 |  |  | 0 | 0
187. | MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ UMEC135 | SN: FT6-62036676 |  | 1 |  |  | 0 | 0
188. | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA | CZC21374FN | 155100 | 1 |  |  | 0 | 0
189. | CENTRALNA MONITORSKA POSTAJA BENEVISION | JB-28022656 | 155209 | 1 |  |  | 0 | 0
190. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - DELOVNA POSTAJA CMSII | SN: JB-61049179 |  | 1 |  |  | 0 | 0
191. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - DELOVNA POSTAJA CMSII | SN: JB-61049178 |  | 1 |  |  | 0 | 0
192. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - DELOVNA POSTAJA CMSII | SN: JB-61049181 |  | 1 |  |  | 0 | 0
193. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - DELOVNA POSTAJA CMSII | SN: JB-61049182 |  | 1 |  |  | 0 | 0
194. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - DELOVNA POSTAJA CMSII | SN: JB-61049176 |  | 1 |  |  | 0 | 0
195. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM CMSII | SN: JB-63049510 |  | 1 |  |  | 0 | 0
196. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM CMSII | SN: JB-33027813 |  | 1 |  |  | 0 | 0
197. | DEFIBRILATOR MINDRAY | DZ-9A005580 | 140198 | 1 |  |  | 0 | 0
198. | DEFIBRILATOR MINDRAY | EZ-9A027759 | 140203 | 1 |  |  | 0 | 0
199. | DEFIBRILATOR MINDRAY | EZ-9A027760 | 140204 | 1 |  |  | 0 | 0
200. | DEFIBRILATOR MINDRAY | DZ-9A005579 | 140205 | 1 |  |  | 0 | 0
201. | DEFIBRILATOR MINDRAY | DZ-9A005581 | 140206 | 1 |  |  | 0 | 0
202. | DEFIBRILATOR MINDRAY | DZ-9A005582 | 140207 | 1 |  |  | 0 | 0
203. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-04008031 | 142408 | 1 |  |  | 0 | 0
204. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-05008388 | 142409 | 1 |  |  | 0 | 0
205. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-97023613 | 142690 | 1 |  |  | 0 | 0
206. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037781 | 145009 | 1 |  |  | 0 | 0
207. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037796 | 145010 | 1 |  |  | 0 | 0
208. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037795 | 145011 | 1 |  |  | 0 | 0
209. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037792 | 145012 | 1 |  |  | 0 | 0
210. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037762 | 145013 | 1 |  |  | 0 | 0
211. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037798 | 145014 | 1 |  |  | 0 | 0
212. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037841 | 145015 | 1 |  |  | 0 | 0
213. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-03037773 | 145016 | 1 |  |  | 0 | 0
214. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-09009555 | 145021 | 1 |  |  | 0 | 0
215. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011191 | 147516 | 1 |  |  | 0 | 0
216. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011192 | 147517 | 1 |  |  | 0 | 0
217. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011193 | 147518 | 1 |  |  | 0 | 0
218. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011196 | 147519 | 1 |  |  | 0 | 0
219. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-OC051658 | 147520 | 1 |  |  | 0 | 0
220. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011194 | 147521 | 1 |  |  | 0 | 0
221. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011197 | 147522 | 1 |  |  | 0 | 0
222. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-OC051659 | 147523 | 1 |  |  | 0 | 0
223. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011195 | 147524 | 1 |  |  | 0 | 0
224. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D6 | DZ-OC011190 | 147525 | 1 |  |  | 0 | 0
225. | DEFIBRILATOR MINDRAY D3 | EZ-0B049768 | 148303 | 1 |  |  | 0 | 0
226. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D3 | EZ-43124959 | 159806 | 1 |  |  | 0 | 0
227. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-47009216 | 160454 | 1 |  |  | 0 | 0
228. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-36000466 | 160455 | 1 |  |  | 0 | 0
229. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-47009214 | 160456 | 1 |  |  | 0 | 0
230. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-47009213 | 160457 | 1 |  |  | 0 | 0
231. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-47009211 | 160458 | 1 |  |  | 0 | 0
232. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-47009212 | 160459 | 1 |  |  | 0 | 0
233. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHART D30 | FP5-36000470 | 160460 | 1 |  |  | 0 | 0
234. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D60 | FP1-44001351 | 164812 | 1 |  |  | 0 | 0
235. | DEFIBRILATOR MINDRAY BENEHEART D60 | FP1-57004015 | 164813 | 1 |  |  | 0 | 0
236. | DEFIBRILATOR BENEHEART D60 | FP1-57004014 | 164814 | 1 |  |  | 0 | 0
237. | DEFIBRILATOR BENEHEART D3 | EZ-43124957 | 163992 | 1 |  |  | 0 | 0
238. | DEFIBRILATOR BENEHEART D3 | EZ-43124956 | 163993 | 1 |  |  | 0 | 0
239. | DEFIBRILATOR BENEHEART D3 | EZ-43124954 | 159805 | 1 |  |  | 0 | 0
240. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D6 | DG-59013761 | 126692 | 1 |  |  | 0 | 0
241. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D6 | DG-59013762 | 126718 | 1 |  |  | 0 | 0
242. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D6 | DG-59013760 | 126706 | 1 |  |  | 0 | 0
243. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D3 | EZ-03037797 |  | 1 |  |  | 0 | 0
244. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | FP5-62028691 |  | 1 |  |  | 0 | 0
245. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | FP5-62028692 |  | 1 |  |  | 0 | 0
246. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | FP5-62028693 |  | 1 |  |  | 0 | 0
247. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | SN: FP5-62028694 |  | 1 |  |  | 0 | 0
248. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | SN: FP5-62028695 |  | 1 |  |  | 0 | 0
249. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | SN: FP5-62028696 |  | 1 |  |  | 0 | 0
250. | DEFIBRILATOR/MONITOR BENEHEART D30 | SN: FP5-62028697 |  | 1 |  |  | 0 | 0
251. | EKG 12 KANALNI MINDRAY | FN-8B013792 | 136216 | 1 |  |  | 0 | 0
252. | EKG 12 KANALNI MINDRAY | FN-8B013793 | 136217 | 1 |  |  | 0 | 0
253. | EKG 12 KANALNI MINDRAY | FN-8B013794 | 136218 | 1 |  |  | 0 | 0
254. | EKG BENEHEART R12 | FN-58002942 | 126705 | 1 |  |  | 0 | 0
255. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003591 |  | 1 |  |  | 0 | 0
256. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003592 |  | 1 |  |  | 0 | 0
257. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003593 |  | 1 |  |  | 0 | 0
258. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003589 |  | 1 |  |  | 0 | 0
259. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003594 |  | 1 |  |  | 0 | 0
260. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003590 |  | 1 |  |  | 0 | 0
261. | 12 KANALNI EKG BENEHEART R700 | SN: TP1-61003588 |  | 1 |  |  | 0 | 0
262. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198230 | 136229 | 1 |  |  | 0 | 0
263. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198232 | 136231 | 1 |  |  | 0 | 0
264. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198233 | 136232 | 1 |  |  | 0 | 0
265. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198235 | 136234 | 1 |  |  | 0 | 0
266. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198238 | 136237 | 1 |  |  | 0 | 0
267. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198239 | 136238 | 1 |  |  | 0 | 0
268. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198240 | 136239 | 1 |  |  | 0 | 0
269. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198242 | 136241 | 1 |  |  | 0 | 0
270. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198243 | 136242 | 1 |  |  | 0 | 0
271. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198244 | 136243 | 1 |  |  | 0 | 0
272. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198245 | 136244 | 1 |  |  | 0 | 0
273. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198246 | 136245 | 1 |  |  | 0 | 0
274. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198248 | 136247 | 1 |  |  | 0 | 0
275. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198249 | 136248 | 1 |  |  | 0 | 0
276. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198251 | 136250 | 1 |  |  | 0 | 0
277. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198253 | 136252 | 1 |  |  | 0 | 0
278. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198256 | 136255 | 1 |  |  | 0 | 0
279. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198257 | 136256 | 1 |  |  | 0 | 0
280. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198260 | 136259 | 1 |  |  | 0 | 0
281. | OKSIMETER PULZNI MINDRAY | CR-8B198263 | 136262 | 1 |  |  | 0 | 0
282. | EKG 12 KANALNI MINDRAY | FN-78009179 | 136310 | 1 |  |  | 0 | 0
283. | OKSIMETER PULZNI | CR-893201216 | 137517 | 1 |  |  | 0 | 0
284. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021314 |  | 1 |  |  | 0 | 0
285. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021328 |  | 1 |  |  | 0 | 0
286. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021325 |  | 1 |  |  | 0 | 0
287. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021317 |  | 1 |  |  | 0 | 0
288. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021369 |  | 1 |  |  | 0 | 0
289. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021367 |  | 1 |  |  | 0 | 0
290. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021354 |  | 1 |  |  | 0 | 0
291. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021351 |  | 1 |  |  | 0 | 0
292. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021347 |  | 1 |  |  | 0 | 0
293. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021346 |  | 1 |  |  | 0 | 0
294. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021353 |  | 1 |  |  | 0 | 0
295. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021363 |  | 1 |  |  | 0 | 0
296. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021300 |  | 1 |  |  | 0 | 0
297. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021280 |  | 1 |  |  | 0 | 0
298. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021311 |  | 1 |  |  | 0 | 0
299. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021308 |  | 1 |  |  | 0 | 0
300. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021364 |  | 1 |  |  | 0 | 0
301. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021348 |  | 1 |  |  | 0 | 0
302. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021361 |  | 1 |  |  | 0 | 0
303. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021359 |  | 1 |  |  | 0 | 0
304. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021295 |  | 1 |  |  | 0 | 0
305. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021334 |  | 1 |  |  | 0 | 0
306. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021297 |  | 1 |  |  | 0 | 0
307. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021310 |  | 1 |  |  | 0 | 0
308. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021313 |  | 1 |  |  | 0 | 0
309. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021293 |  | 1 |  |  | 0 | 0
310. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021324 |  | 1 |  |  | 0 | 0
311. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021321 |  | 1 |  |  | 0 | 0
312. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021352 |  | 1 |  |  | 0 | 0
313. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021341 |  | 1 |  |  | 0 | 0
314. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021345 |  | 1 |  |  | 0 | 0
315. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021336 |  | 1 |  |  | 0 | 0
316. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021337 |  | 1 |  |  | 0 | 0
317. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021335 |  | 1 |  |  | 0 | 0
318. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021366 |  | 1 |  |  | 0 | 0
319. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021273 |  | 1 |  |  | 0 | 0
320. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021282 |  | 1 |  |  | 0 | 0
321. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021272 |  | 1 |  |  | 0 | 0
322. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021287 |  | 1 |  |  | 0 | 0
323. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021298 |  | 1 |  |  | 0 | 0
324. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021291 |  | 1 |  |  | 0 | 0
325. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021306 |  | 1 |  |  | 0 | 0
326. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021305 |  | 1 |  |  | 0 | 0
327. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021315 |  | 1 |  |  | 0 | 0
328. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021332 |  | 1 |  |  | 0 | 0
329. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021319 |  | 1 |  |  | 0 | 0
330. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021318 |  | 1 |  |  | 0 | 0
331. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021327 |  | 1 |  |  | 0 | 0
332. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021331 |  | 1 |  |  | 0 | 0
333. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021309 |  | 1 |  |  | 0 | 0
334. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021323 |  | 1 |  |  | 0 | 0
335. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021340 |  | 1 |  |  | 0 | 0
336. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021343 |  | 1 |  |  | 0 | 0
337. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021356 |  | 1 |  |  | 0 | 0
338. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021365 |  | 1 |  |  | 0 | 0
339. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021296 |  | 1 |  |  | 0 | 0
340. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021275 |  | 1 |  |  | 0 | 0
341. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021284 |  | 1 |  |  | 0 | 0
342. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021292 |  | 1 |  |  | 0 | 0
343. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021307 |  | 1 |  |  | 0 | 0
344. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021283 |  | 1 |  |  | 0 | 0
345. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021299 |  | 1 |  |  | 0 | 0
346. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021289 |  | 1 |  |  | 0 | 0
347. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021285 |  | 1 |  |  | 0 | 0
348. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021322 |  | 1 |  |  | 0 | 0
349. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021333 |  | 1 |  |  | 0 | 0
350. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021301 |  | 1 |  |  | 0 | 0
351. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021349 |  | 1 |  |  | 0 | 0
352. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021362 |  | 1 |  |  | 0 | 0
353. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021355 |  | 1 |  |  | 0 | 0
354. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021344 |  | 1 |  |  | 0 | 0
355. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021326 |  | 1 |  |  | 0 | 0
356. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021358 |  | 1 |  |  | 0 | 0
357. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021342 |  | 1 |  |  | 0 | 0
358. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021338 |  | 1 |  |  | 0 | 0
359. | INFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NVP | SN: SG4-62021339 |  | 1 |  |  | 0 | 0
360. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042012 |  | 1 |  |  | 0 | 0
361. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042004 |  | 1 |  |  | 0 | 0
362. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042008 |  | 1 |  |  | 0 | 0
363. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041989 |  | 1 |  |  | 0 | 0
364. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042007 |  | 1 |  |  | 0 | 0
365. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042013 |  | 1 |  |  | 0 | 0
366. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042011 |  | 1 |  |  | 0 | 0
367. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041999 |  | 1 |  |  | 0 | 0
368. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041995 |  | 1 |  |  | 0 | 0
369. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041992 |  | 1 |  |  | 0 | 0
370. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041988 |  | 1 |  |  | 0 | 0
371. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042001 |  | 1 |  |  | 0 | 0
372. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042015 |  | 1 |  |  | 0 | 0
373. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041994 |  | 1 |  |  | 0 | 0
374. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042000 |  | 1 |  |  | 0 | 0
375. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042009 |  | 1 |  |  | 0 | 0
376. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041993 |  | 1 |  |  | 0 | 0
377. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042006 |  | 1 |  |  | 0 | 0
378. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62042010 |  | 1 |  |  | 0 | 0
379. | PERFUZIJSKA ČRPALKA BENEFUSION NSP | SN: SG1-62041996 |  | 1 |  |  | 0 | 0
380. | OP LUČ HYLED | ME7-36000011 | 157698 | 1 |  |  | 0 | 0
381. | PREGLEDNA LUČ HYLED Q6 | SN: WT7-62000013 |  | 1 |  |  | 0 | 0
382. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037357 |  | 1 |  |  | 0 | 0
383. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037351 |  | 1 |  |  | 0 | 0
384. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037346 |  | 1 |  |  | 0 | 0
385. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037359 |  | 1 |  |  | 0 | 0
386. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037367 |  | 1 |  |  | 0 | 0
387. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037350 |  | 1 |  |  | 0 | 0
388. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037409 |  | 1 |  |  | 0 | 0
389. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037352 |  | 1 |  |  | 0 | 0
390. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037396 |  | 1 |  |  | 0 | 0
391. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037392 |  | 1 |  |  | 0 | 0
392. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037406 |  | 1 |  |  | 0 | 0
393. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037353 |  | 1 |  |  | 0 | 0
394. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037374 |  | 1 |  |  | 0 | 0
395. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037389 |  | 1 |  |  | 0 | 0
396. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037345 |  | 1 |  |  | 0 | 0
397. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037381 |  | 1 |  |  | 0 | 0
398. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037384 |  | 1 |  |  | 0 | 0
399. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037373 |  | 1 |  |  | 0 | 0
400. | TERMOMETER MINDRAY S KABLOM M09G | SN: FQ1D61037361 |  | 1 |  |  | 0 | 0
401. | VENTILATOR ZA PO PODPORO DIHANJA SV800 | SN: AA2-36004511 |  | 1 |  |  | 0 | 0
402. | VENTILATOR ZA PO PODPORO DIHANJA SV800 | SN: HNB59141481 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  |  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Sklop 1 - rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________________
Datum:_____________________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - REKAPITULACIJA ZA
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA MINDRAY
ZŠ | Opis | Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 1 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 2 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Skupna letna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Okvirni sporazum se sklepa za tri (3) leta.