Št.: 16-06/26

Datum: 24.03.2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA SRČNI SPODBUJEVALNIKI

Zaporedna številka: 16-06/26

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Sukcesivni nakup srčnih spodbujevalnikov za obdobje 2 (dveh) let, brez odpiranja konkurence.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: SRČNI SPODBUJEVALNIKI.

Delitev naročila na sklope: da. Podrobnejše informacije o sklopih se nahajajo v poglavju Sklopi .

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Anita Pirman

E-poštni naslov: anita.pirman@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 163

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih in nejasnostih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku  »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 24.03.2026
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

|  | Sklopi |
| --- | --- |

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope.  Podsklopi so zaprti ali odprti.

Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.

| Zap. številka | Naziv sklopa |
| --- | --- |
| 1 | Sklop 1: SRČNI SPODBUJEVALNIKI |
| 2 | Sklop 2: ICD KARDIOVERTER VSADNI DEFIBRILATOR |
| 3 | Sklop 3: ELEKTRODE, UVAJALA IN POTROŠNI MATERIAL ZA ZAČASNE SPODBUJEVALNIKE |
| 4 | Sklop 4: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER) |
| 5 | Sklop 5: POSEBNA UVAJALA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA |
| 6 | Sklop 6: POSEBNA ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA |
| 7 | Sklop 7: KABLI ZA TESTIRANJE - MERILNI KABLI ZA PSA MERITVE |
| 8 | Sklop 8: DROBNI MATERIAL: ČEPI, ANTIBIOTIČNA OVOJNICA |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Navodilo za izpolnitev predračuna

Ponudnik mora  Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi  datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.

Ponudnik ob elektronski oddaji ponudbe predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (scan lastnega natisa izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predračuna OBR-8a) v razdelek »Predračun« in obvezno tudi v xls obliki v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka)  pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:

- veljavna cena brez DDV ; - stopnjo DDV (22%, 9,5%, 0%); - proizvajalca ponujenega blaga; - ponudnikov naziv blaga; - kataloško številko ponujenega blaga (obvezno je potrebno navesti kataloško številko proizvajalca blaga, ne pa kat. št. oz. delovno šifro blaga pri ponudniku ali kako drugo oznako blaga!); - Identifikacijska koda artikla (EAN, UDI koda)......

Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov!

Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.

Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna -  Seznama razpisanega blaga (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!

3. Navodilo za oddajo elektronske ponudbe

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;

2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega in žigosanega obrazca št.1 Ponudba.

2.Ponudnik v razdelek ESPD / izjava naloži obrazec Krovna izjava (nepodpisan xml format), ki se avtomatsko podpiše z oddajo ponudbe, kar šteje za originalni dokument;

3. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer:

- scan celotne ponudbene dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe, tudi scan Krovne izjave, ostalih zahtevanih dokazil; - Predračun seznam razpisanega blaga (OBR-8a) v pdf in xls obliki.......

4. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolne in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. Obrazce Krovne izjave vseh sodelujočih ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta.

4. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

5. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

6. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

7. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

8. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

9. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

10. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

11. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

12. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

13. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

14. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

15. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

16. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

17. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Merila, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena | Merilo je najnižja ponudbena cena za podsklop v primeru zaprtih podsklopov oz. za posamezno vrsto blaga v primeru odprtih podsklopv. |
| --- | --- | --- |

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ceno za posamezne podsklope (pri zaprtih podsklopih) oz. vrste blaga (pri odprtih podsklopih), bo naročnik pri zaprtih podsklopih izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten sklop in pri odprtih podsklopih ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za predmeten podsklop v katerem se bo nahajalo blago z enako najnižjo ceno.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA oziroma ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA oziroma ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Dovoljenje za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki | Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Slovenije). V skladu z določbami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS št. 40/25 in 100/25 – ZDigZ) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dneh po pričetku dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD. |

| POGOJ 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD. |

| POGOJ 3 Poslovna in finančna sposobnost | Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb ni imel blokiranega transakcijskega računa. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami | Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava ponudnika (obrazec Krovna izjava in ESPD) in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: opisi blaga, prospektni material in tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku iz katere bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev. V kolikor je prospektni material v angleškem jeziku in iz njega niso razvidne vse zahtevane karakteristike ponujenega blaga je potrebno predložiti še lasten opis v slovenskem jeziku. Obvezno pa je potrebno priložiti opis v slovenskem jeziku v kolikor pri ponudniku ne obstaja prospektni material v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| NAVODILO / OPOMBA | Opisi blaga in/ali prospektno tehnična dokumentacija mora biti označena: sklop.podsklop/zap. št. blaga in zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu-seznamu razpisanega blaga. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalec mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 CE certifikat in varnost izjava o skladnosti | Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami Uredbe (EU) 2017/745 (MDR) in direktive 93/42/EEC ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity. Vsi medicinski pripomočki morajo biti skladni s standardom SIST EN 13485:2016 ali enakovredno. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD. Ponudnik bo dokazila dostavil naročniku naknadno, v kolikor bi ga naročnik k temu pozval. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 Elektronska dobavnica | Da ob dobavah blaga zagotavlja opremljenost blaga zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, določeni s strani naročnika razvidnimi v Prilogi 2 (pdf datoteka: Format zapisa elektronske dobavnice- Struktura za prenos RAČUNOV- DOBAVNIC). Elektronsko dobavnico mora ponudnik urediti v roku dveh mesecev po podpisu predmetne pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo- varianta 1

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: še najmanj 1 teden po poteku veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Velja v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo- varianta 2

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: še najmanj 1 teden po poteku veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Velja v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

A) Splošne zahteve

1. Ponudnik mora poleg upoštevanja določil Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. RS, št. 98/09 in 112/21-ZNUPZ; v nadaljevanju: ZMedPri) upoštevati tudi določila Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: MDR) ter Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi direktive Sveta 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: IVDR).

2. Ponujeno blago mora ustrezati strokovnim zahtevam naročnika navedenim v Tehničnih specifikacijah in Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev (v nadaljevanju: predračun).

3. Skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi  strokovnimi zahtevami

Ponujeno blago mora ustrezati strokovnim zahtevam naročnika navedenim v Tehničnih specifikacijah in predračunu.

Ponudnik mora za ponujeno blago predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse  zahteve naročnika. V kolikor iz proizvajalčeve prospektne oz. tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve naročnika, ponudnik priloži še lasten opis blaga, iz katerega bo jasno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve naročnika (zahtevane dimenzije, premeri, zahtevane tehnične rešitve,...). Opis v slovenskem jeziku mora ponudnik priložiti tudi v primeru, da ne obstaja opis blaga v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujen artikel izpolnjuje zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika, in sicer tako da poleg opisa blaga doda oznako: sklop.podsklop/zap. št. blaga. Prospektna dokumentacija mora biti zložena v zaporedju kot je navedeno v predračunu.

B)  Razpisane količine

Vrste in količine razpisanega blaga so podane v predračunu. Razpisane količine so okvirne za obdobje dveh let.

C) Način dobave
Naročnik je predvidel dva načina nakupa blaga, in sicer:
- komisijski nakup za blago (sklop.podsklop): I.1., I.2., I.3., I.4., I.5., I.6. 
- redni nakup za blago: vse ostalo razpisano blago. (razen blaga I.1., I.2., I.3., I.4., I.5., I.6).

V kolikor se v času trajanja pogodbe pokaže potreba po drugačnem načinu dobave pri posameznem sklopu.podsklopu kot je bil predviden ob sklenitvi, se lahko le-ta ob soglasju pogodbenih strank spremeni.

C.1 Komisijski način dobave

Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe - v roku enega tedna od poziva naročnika napolniti komisijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na komisijski način. Količine posameznih vrst blaga, ki jih bo moral zagotavljati izbrani ponudnik v komisijskem skladišču (na lokaciji naročnika) v času trajanja pogodbe, bosta naročnik in izbrani izvajalec, dogovorila po podpisu pogodbe. Količina bo odvisna od pakiranja posamezne vrste blaga. Količine se bodo sproti usklajevale, in sicer v skladu z dejanskimi potrebami naročnika. Naročnik bo lahko navedene količine povečal (v primeru, da bo pri nadomeščanju blaga v komisijskem skladišču prihajalo do zastojev na strani ponudnika, v primeru povečanja programa operacij, ipd....) ali zmanjšal.

Postopek komisijskega načina nakupa blaga:

•             Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe, na poziv naročnika, napolniti komisijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na komisijski način. Vsaka naslednja dobava se bo vršila na podlagi odjav ( v nadaljevanju izdajnic) porabljenega blaga v komisijskem skladišču oz. izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu in e-mailu (v primeru dodatnih potreb po blagu).

•             Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati dostavo blaga  ddp Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v skladišče Lekarne in opremljenost dobavljenega blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v prilogi 2 - Format zapisa elektronske dobavnice- Struktura za prenos RACUNOV- DOBAVNIC;

•             Rok dobave za komisijski način dobave je največ 5 delovnih dni, v primeru nujnosti pa 48 ur od prejema pisnega naročila/odjave blaga s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.

•             Izbrani ponudnik bo moral v svojem komisijskem skladišču izvajati redne inventure blaga, in sicer najmanj enkrat letno ter o ugotovljenem stanju blaga v skladišču vsakokrat obveščati pooblaščene osebe naročnika.

•             Dobavljeno komisijsko blago ostane v lasti izbranega ponudnika  do njegove končne uporabe s strani naročnika.

•             Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi do prevzema blaga v komisijsko skladišče – izbrani ponudnik, po prevzemu blaga v komisijsko skladišče, po podpisu dokumenta o prevzemu - pa naročnik.

•             Odgovornost za spremljanje roka uporabe nosi izbrani ponudnik, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma.

•             Po poteku sporazuma mora izbrani ponudnik izprazniti komisijsko skladišče v roku enega tedna po pozivu naročnika.

C.2. Redni nakup blaga – izbrani ponudnik bo moral dobavo artiklov izvršiti v roku največ 5 dni, v nujnih primerih pa v roku 24 ur oz. dogovoru z naročnikom. 
Dostava blaga: razloženo v skladišče Lekarne in opremljenost dobavljenega blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v prilogi 2 Format zapisa elektronske dobavnice- Struktura za prenos RACUNOV- DOBAVNIC.

Ostali pogoji glede načina dobave so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

D.  Sledljivost blaga

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju,  kataloško številko, sestavljeno črtno kodo/ 2D kodo (koda mora vsebovati poleg identifikatorja artikla še podatke o serijski številki LOT-u in roku uporabe), serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka. Smer odpiranja sterilnega artikla mora biti jasno označena.  Način pakiranja in vrsta ovojnine pri sterilnih zavitkih mora omogočati aseptično odpiranje (ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih).

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

Opozorilo: Kataloška številka artikla v ponudbi in kasneje pri dobavi se mora popolnoma ujemati s kataloško številko na artiklu samem (ovojnini), v nasprotnem primeru bo naročnik smatral, da gre za drug artikel in ga ne bo upošteval pri ocenjevanju ponudb, kasneje –ob dobavi – pa za kršenje pogodbenih določil (dobava artikla, ki ni po pogodbi).

E)           Reference
Naročnik bo od ponudnikov, v primeru, da se ponujeno blago v Splošni bolnišnici Novo mesto še ni uporabljalo oz. vgrajevalo, lahko zahteval reference, in sicer: 
»Da so se ponujeni artikli v zadnjih 3 letih (marec 2023– februar 2026) vsaj dve leti uporabljali v vsaj treh klinikah v EU in so bile le-te s kvaliteto ponujenega blaga zadovoljne, kar se izpriča z neodpovedano pogodbo iz kateregakoli razloga.
Ponudnik bo moral zahtevane reference dostaviti v roku 6 dni od poziva naročnika v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjeni s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo.
Naročnik v ta namen v razpisni dokumentaciji prilaga obrazec Referenčna izjava. Izpolnjen obrazec bo moral ponudnik dostaviti, v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval. Ponudnik lahko dostavi reference tudi na svojem obrazcu, v kolikor obrazec vsebuje vse elemente naročnikovega obrazca.

F) Vzorčenje blaga in/ali predstavitev ponujenega blaga
Naročnik si pridržuje pravico ponudnika pozvati k predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi vzorcev blaga. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predstavitev ponujenega blaga in/ali predložitev vzorcev za klinično preizkušnjo bo moral ponudnik le-te predstaviti in/ali dostaviti v roku  10  dni. Naročnik roka ne bo podaljševal.

V kolikor se pri testiranju ugotovi, da blago ne ustreza potrebam naročnika, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Sklop 1: Srčni spodbujevalniki

Glejte zahteve v splošnih specifikacijah, zahteve v posameznih postavkah sklopa in v Predračunu seznamu razpisanega blaga (Obr-8a). Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika - Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov. Oba morata imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA). - Ponudnik mora zagotavljati vse morebiti potrebne ostale rezervne dele, v primeru da je v času trajanja pogodbe potrebna zamenjava le teh. - Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije spodbujevalnika (elective replacement indicated, ERI). - V primeru tehničnih težav z opremo in/ali srčnim spodbujevalnikom mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč. - Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo okvarjenega programatorja v najmanj 24urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške. - Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati tudi okvarjen spodbujevalnik in/ali elektrode, kadar je neustrezno delovanje posledica napake proizvajalca. - Vsi spodbujevalniki morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje spodbujevalnika, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja. - Za brezhibno delovanje določenih programov spodbujevalnika se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno delovanje teh programov. - V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa spodbujevalnika, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka. - Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za same implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti. - Ponujen mora biti komplet z elektrodami, ki zagotavljajo ustrezno in optimalno delovanje vseh funkcij spodbujevalnika in ne smejo odstopati od osnovnih tehničnih zahtev za elektrode iz razpisa. - Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne. - Vse ponujene elektrode (atrijske in prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga….). - Vse elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo imeti IS-1 konektor. - Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo in J predoblikovano stileto. - V poglavjih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, mora biti razvidno iz tehnične specifikacije proizvajalca ali priložena njegova izjava, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo z 1.5 T oziroma 3.0 T, kjer je to zahtevano. - Iz ponudbe mora biti razvidna cena spodbujevalnika in posameznega tipa elektrode, ker bo naročnik za potrebe iztrošenih spodbujevalnikov in/ali okvarjenih elektrod naročal tudi samo spodbujevalnike oz. posamezne elektrode. - Posamezno število spodbujevalnikov in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije. Zahteve naročnika za srčne spodbujevalnike in elektrode za srčne spodbujevalnike po sklopih: Podsklop 1: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta I.. Zap.št. 1: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta I. 1. Možnosti programiranja - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja. 2. Diagnostične možnosti - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske/prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG. 3. Možnosti meritev - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije. 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode - Bolnikovi podatki - Polariteta elektrode. 5. Fizične lastnosti baterije: - Volumen: manj kot 12 cm3 - Življenjska doba: vsaj 15 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - Frekvenca 60 utripov na min. - 2,5V amplituda (pri 0,4 ms) ob 50% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - vključena kontrola zajema (autocapture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. 7. Avtomatske funkcije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja - Avtomatska inicializacija vseh funkcij spodbujevalnika v roku največ 10 min po vstavitvi - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje. 8. Dodatne funkcije - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo 1.5 T. Zap.št.2: Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) - Bipolarna - Pasivna fiksacija - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega slikanja MRI celotnega telesa z energojjo 1.5 T. Zap.št.3: Elektroda (ravna) za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo 1.5 T. Podsklop 2: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta II:. Zap.št. 1: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta II. 1.Možnosti programiranja: - Način: AAI,AAIR,AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno / bipolarno - Frekvenca: osnovna /zgornja - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza. 2.Diagnostične možnosti: - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske / prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu - EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah. 3.Možnosti meritve: - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P / R vala - Stopnja iztrošenosti baterije. 4.Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Datum vstavitve - Vrsta elektrod - Polariteta elektrode. 5.Fizične lastnosti: - Volumen: enako ali manj kot 10 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih nastavljenih/izmejenih parametrih: 60 utripov na min., 2,0V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulaciji v VVI načinu delovanja, 1000 Ohmov upornosti elektrode.. 6.Senzorji aktivnosti: - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve - Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v enem ali več področjih povprečne in visoke obremenitve. 7.Avtomatske funkcije: - Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo. - Shranjevanje follow up podatkov na USB ključ, ali tiskanje. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo polaritete draženja (unipolarno ali bipolarno). - Ustrezno prilagajanje frekvence v dveh programabilnih območjih - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode (iz bipolarno v unipolarno). - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti. 8. Dodatne funkcije - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do 3.0 T. Zap.št. 2: Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) - Bipolarna - Pasivna fiksacija - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do 3.0 T. Zap.št. 3: Elektroda (ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do 3.0 T. Podsklop 3: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta III.. Zap.št. 1: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta III. 1. Možnosti programiranja - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja. 2. Diagnostične možnosti - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske/prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG. 3. Možnosti meritev - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije. 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Vrsta elektrode - Bolnikovi podatki - Polariteta elektrode. 5. Fizične lastnosti baterije - Teža enako ali manj kot 20 g - Volumen manj kot 11 cm3 - Življenjska doba: vsaj 13 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih:. - Frekvenca 60 utripov na min. - 2,5V amplituda (pri 0,4 ms) ob 100% stimulaciji VVI - 500 Ohmov upornosti elektrode - možnost pregledovanja shranjenih EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. 7. Avtomatske funkcije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja - Avtomatski vpis datuma vstavitve v spomin spodbujevalnika - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje - Algoritem za supresijo atrijske fibrilacije pri implantaciji v atrij - Avtomatska inicializacija vseh funkcij spodbujevalnika v roku največ 10 min po vstavitvi - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo energije do vključno 3.0 T, vključno z avtomatskim prepoznavanjem statičnega magnetnega polja magnetnoresonančnega tomografa. 8. Dodatne funkcije - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do vključno 3.0 T. zap.št.2: Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) v prekat (ravna) - Bipolarna - Pasivna fiksacija - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega slikanja MRI celotnega telesa z energijo do vključno 3.0 T. Zap.št.3: Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do vključno 3.0 T. Podsklop 4: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta I.. Zap.št.1: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta I. 1.Možnost programiranja: - Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR - Frekvenca: osnovna / zgornja - Polarnost atrij / prekat: unipolarno / bipolarno - Trajanja impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,18 mV v bipolarnem delovanju) - Vrzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (V) - Atrij – prekat ali P-V zakasnitev. 2.Diagnostične možnosti: - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % stimulacije atrija in prekata - % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije - % ali numerični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) - Urejanje po času trajanja tahikardij. 3.Možnosti meritve: - Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza - Upornost elektrod (atrij / prekat) - Amplituda P in R vala - Stopnja iztrošenosti baterije. 4.Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Datum vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrod (atrijska / prekatna) - Tip elektrode. 5.Fizične lastnosti: - Volumen: manj kot 13 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri 60 utripov na min., 2,5 V amplitudi atrij in prekat ob 50% stimulaciji, 500 Ohmov upornosti elektrode.. 6.Senzorji aktivnosti: - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve - Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v enem ali več področjih povprečne in visoke obremenitve. 7.Avtomatske funkcije: - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije. - Avtomatske merjenje praga draženja v atriju in prekatu in prilagajanje napetosti impulza. Algoritem mora delovati z bipolarno ali unipolarno elektrodo. - Shranjevanje follow up podatkov na USB ključ, ali tiskanje.Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo polaritete draženja (unipolarno ali bipolarno). - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode. - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti.. 8.Dodatne funkcije: - Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do 3.0 T. Zap.št. 2: Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) v prekat (ravna) - Bipolarna - Pasivna fiksacija - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do 3.0 T. Zap.št. 3: Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do 3.0 T. Podsklop 5: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta II.. Zap.št. 1: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta II. 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, VDD, DDD, DDDR - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat) - Atrij – prekat ali P – V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Ob pojavu atrijske fibrilacije možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in re-sinhronizacijo - Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in VP - Možnosti nastavitve PVARP. 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) - Urejanje po času trajanja tahikardij - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev) - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM/SEGM). 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrod (atrij in prekat) - Amplituda P in R vala - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja - Stopnja iztrošenosti baterije. 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Tip elektrode. 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj kot 12 cm3 - Življenjska doba: več 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih:. - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 50 % stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - vključena kontrola zajema (autocapture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. 7. Avtomatske funkcije - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo. - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu. - Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja, vključno z avtomatskim vpisom datuma vstavitve v spomin spodbujevalnika. - Avtomatska inicializacija vseh funkcij spodbujevalnika v roku največ 10 min po vstavitvi - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje. - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje ppdatkov. 8. Dodatne funkcije - Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do vključno 1.5 T. Zap.št.2: Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) - Bipolarna - Pasivna fiksacija - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do vključno 1.5 T. Zap.št.3: Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 6F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do vključno 1.5 T. Podsklop 6: Srčni spodbujevalnik z dodatnimi funkcijami-DDDR, varianta III.. Zap.št. 1: Srčni spodbujevalnik z dodatnimi funkcijami- DDDR,varianta III. 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, DDD, DDDR, VVIR, ADI(R), DDD(R) - Osnovna frekvenca - Zgornja frekvenca - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat) - Atrij-prekat ali P-V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Ob pojavu atrijske fibrilacije možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in re-sinhronizacijo - Far-field zaščita - Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP. 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) in razporejanje po času trajanja - EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev) - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG. 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrod (atrij in prekat) - Amplituda P in R vala - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja - Stopnja iztrošenosti baterije. 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Tip elektrode. 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj kot 12 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih:. - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 50% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - vključena kontrola zajema (auto capture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Dva neodvisna senzorja; od tega en senzor na podlagi fiziološkega prilagajana ritma, reagira tudi na mentalni stres, baziran na primarnih srčnih parametrih in je neodvisen od tipa elektode - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. 7. Avtomatske funkcije - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu - Avtomatske meritve spontanega potenciala v atriju in prekatu - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja; avtomatsko shranjevanje datuma vstavitve spodbujevalnika - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje - Avtomatska inicializacija vseh funkcij spodbujevalnika v roku največ 10 min po vstavitvi - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje. 8. Dodatne funkcije - Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo energije do vključno 3.0 T, vključno z avtomatskim prepoznavanjem statičnega magnetnega polja magnetnoresonančnega tomografa. Zap.št.2: Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) v prekat (ravna) - Bipolarna - Pasivna fiksacija - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo energije do vključno 3.0 T. Zap.št.3: Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z energijo do vključno 3.0 T

Podsklop 7: Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu MRI 3 T, varianta IV. Zap.št. 1-Srčni spodbujevalnik Volumen: 23 cm3 ali manj. Masa: 30 g ali manj.Možnost programiranja:način PM:DDDR,DDD,AAIR<=> DDDR, AAI<=>DDD,DDIR;DDI;AAIR;AAI;VVI;D00;A00;V00;D00,0D0-; Frekvenca: osnovna, zgornja do 210 utripov/minuto. Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno. Občutljivost (sensing) atrija od 0,15 mV v bipolarnem delovanju. Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v dveh področjih (povprečne in visoke) obremenitve. Možnost snemanja MR celega telesa brez časovne omejitve in brez omejitev višine pacienta, pri 1,5T in 3T. Konektor IS1. Zap.št. 2- PREDDVORNI ELEKTRODNI VOD ZA VARNO SNEMANJE Z MR - Konfiguracija: bipolarna. - Fiksacija: aktivna. - Konica z izločanjem steroida. - Različne dolžine, od 35 cm do 85 cm in stileti ravni in J oblike Zap.št. 3 - ELEKTRODNI VOD ZA STIMULIRANJE NA IZBRANEM MESTU V DESNEM PREKATU - Bipolarnen, raven. - Aktivna fiksacija. - Možnost izbire več dolžin elektrode. - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode. - Konektor IS1. - Zunanji premer elektrode manj kot 4,2 Fr. - Implantacija s pomočjo vodilnega vodljivega in/ali predoblikovanega katetra. - Možnost snemanja MR celega telesa brez časovne omejitve in brez omejitev višine pacienta, pri 1,5T in 3T. - Elektroda mora omogočati varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 3 T brez izključitvIenih con. Zap.št. 4 - VODILNI KATETER ZA POSTAVITEV ELEKTRODE ZA STIMULIRANJE NA IZBRANEM MESTU V DESNEM PREKATU - Predoblikovani katetri - Izbira različnih dolžin. - Notranji premer katetra kompatibilen za vstavitev prekatne elektrode na izbrano mesto. Zap.št. 5 - REZILO - Dve različni obliki. Ergonomična oblika rezilnika, ki omogoča varno rezanje vodilnega katetra. Zap.št. 6 - NASTAVEK ZA MERITVE - Nastavek za kontinuirane meritve električnih potencialov Zap.št.7- OPREMA ZA ELEKTROFIZIOLOŠKO MERJENJE - Izbrani ponudnik mora zagotoviti za čas implantacije tudi ustrezno elektrofiziološko opremo za merjenje Hiss potencialov in ostalih potencialov med implantacijo elektrode/PM (EP Tracer na posodo za čas posega).

Sklop 2: Vgradni kardioverter defibrilatorji

Glejte zahteve v splošnih specifikacijah, zahteve v posameznih postavkah sklopa in v Predračunu seznamu razpisanega blaga (Obr-8a). Zahteve za vse ICD kardioverter defibrilatorje: - Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje ponujenih ICD- jev. Oba morata imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA). - Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije ICD (elective replacement indicated, ERI). - Pri vgradnji (implantaciji) mora obvezno prisostvovati ustrezno strokovno usposobljen predstavnik ponudnika. Potrebna je pisna izjava proizvajalca, da je določena oseba strokovno usposobljena za delo z njihovimi ICD-ji. Pisna izjava proizvajalca naj bo priložena razpisni dokumentaciji. - Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo okvarjenega programatorja v najmanj 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške. - Pri vseh ponujenih ICD-ji mora biti zagotovljena brezžična povezava s programatorjem. - Naročnik – SB Novo mesto- se obvezuje, da bo vgradnjo ICD-ja najavil vsaj 24ur pred samim posegom. - V primeru tehničnih težav z opremo in/ali ICD-jem mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč. - Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati okvarjen ali kako drugače poškodovan ICD in/ali elektrode, če je to posledica tehnične napake pri izdelav ali pri transportu do bolnišnice. - Vsi ponujeni ICD-ji morajo poleg defibrilacije in kardioverterske funkcije omogočati še stimulacijo srca (pace maker). - Vsi ICD-ji morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja. - Za brezhibno delovanje določenih programov ICD-ja se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, kar zagotavljajo ustrezno delovanje naprave. - V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa ICD-ja, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka. - Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti. - Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne. - Vse ponujene elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….).. - Vse ponujene prekatne elektrode morajo imeti DF – 4 konektor ali DF-1 /IS-1 konektor (ponujeni morata biti obe varianti);. - Vse atrijske elektrode morajo imeti IS-1 konektor. - Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo z J predoblikovano stileto. - Prekatna elektroda – pasivna fiksacija (ICD elektrode sklop B 1) bomo uporabljali izjemoma. - V poglavjih, kjer zahtevamo varno MRI slikanje, mora biti razvidno iz tehnične specifikacije proizvajalca ali priložena njegova izjava, da je možno varno MRI slikanje posameznih regij telesa ali celotnega telesa z energijo z 1.5 T oziroma 3.0 T, kjer je to zahtevano. - Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen ali natisnjen kataloški material (tekstovni in/ali slikovni), kjer naj označi točke, s katerimi izpolnjuje strokovne zahteve tega razpisa. - Iz ponudbe mora biti razvidna cena ICD- ja in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih baterij in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo generatorje oz. posamezne elektrode. - Posamezno število ICD-jev in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije. - Ponudnik mora zagotoviti napravo za spremljanje delovanja kardioverter defibrilatorja na daljavo pri podsklopih, kjer je to navedeno, vendar le primeru, ko to zahteva naročnik - Ponudnik mora v ceni konverter defibrilatorja mora zagotavljati vse morebiti potrebne ostale rezervne dele, v primeru da je v času trajanja pogodbe potrebna zamenjava le teh.. Podsklop 1: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, osnovni model. Zap.št.1: ICD (VR) enovotlinski, osnovni model a) Tip stimulacije: VVI(R) b) Volumen: manj kot 40 cm3 c) Masa: manj kot 77 g d) Možnost nastavitve defibrilacijske energije (»delivered«): do vključno 35 J e) Izbira dveh ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP) f) Brezžična komunikacija s programatorjem g) Algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku h) Zvočni alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo baterije ter ob pomembnih kliničnih in tehničnih dogodkih i) Možnost softverske izključitve visokonapetostne elektrode v SVC in/ali ohišja zaradi spremembe vektorja šoka j) Možnost programiranja najmanj dveh vektorjev (na RV elektrodi) zaznavanja za detekcijo VT/VF k) Možnost ATP terapije pri prekatnih motnjah ritma do 300/min pred in med polnjenjem kondenzatorja, z zmožnostjo avtomatskega preklopa med obema načinoma l) Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve. m) Sistem za svetovanje programiranja glede na stanje in diagnozo bolnika n) Prikaz diagnostičnih trendov frekvence, aktivnosti bolnika za obdobje vsaj 12 mesecev o) Konektor DF -4 ali DF1/IS-1 (ponudba obe varianti) Pripadajoče elektrode: Zap.št. 2. Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega - Konektor DF - 4 in DF-1/IS-1 (obe možnosti) - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi ev. potrebe po reviziji.. Podsklop 2: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, možnost varnega slikanja MRI, konektor DF4. Zap.št.1.: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, možnost varnega slikanja MRI, konektor DF4. Za zamenjavo iztrošenih baterij naj ponudnik ponudi tudi model s konektorjem DF1, kateri po fizičnih parametrih in ostalih karakteristikah lahko delno odstopa od zahtevanih vrednosti. a) Tip stimulacije: VVI(R) b) Volumen: 30 cm3 ali manj c) Debelina: 10 mm ali manj d) Teža: 75 g ali manj e) Možnost nastavitev defibrilacijske energije do vključno 40 J (min. 35J izhodne moči) f) Trajanje baterije: več kot 10 let ob 15 % stimulaciji, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 40 utripov/ min., upornost 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah. g) Možnost avtomatičnega prekinjanja prekatnih tahikardij (ATP) z možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev. h) 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; i) Možnost programiranja 8 šok-ov z max. 40 J energije z nastavljivo obliko in polariteto šoka (možnost tudi izmenjavanja (alternacije)). j) Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov. k) Avtomatsko spremljanje praga draženja. l) Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta, m) Shranjevanje IEGM-ov za RV in FF. n) Brezžična komunikacija s programatorjem. o) Možnost hitrega programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih nastavitev na programatorju glede na etiologijo bolnika p) Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do vključno 3.0 T. r) Avtomatska zaznava magnetnega polja tomografa ob pregledu pacienta z magnetno resonanco. Pripadajoče elektrode: Zap.št.1: Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega - Konektor DF - 4 - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji. - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do vključno 3.0 T.. Podsklop 3: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, dodatne funkcije. Zap.št.1: ICD (VR) enovotlinski, dodatne funkcije - generator ICD: tip stimulacije: VVI(R); - volumen: 32 cm3 ali manj; - teža: 70 g ali manj; - možnost nastavitve defibrilacijske energije („delivered“): 36 J ali več; - alarm bolniku, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in/ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih; - dva ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP); - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; - možnost ATP v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni; - brezžična komunikacija s programatorjem; - prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja; - algoritem za razlikovanje med SVT in VT; - razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije EKG; - možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ohišje, z možnostjo izključitve ohišja; - IGEM holter s shranjevanjem IGEM-ov v skupni dolžini vsaj 15 min; - algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku; - prikaz okna z epizodami in alarmi na programatorju; - prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih); - avtomatska prilagoditev praga draženja; - avtomatska kontrola občutljivosti ob vsakem utripu; - grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja; - možnost vklopa spremljanja na daljavo preko aplikacije na bolnikovem telefonu; - možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T; - konektor DF-4. Pripadajoče elektrode: Zap.št. 2. Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma (lahko tudi brez možnosti izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma) - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega - Konektor DF - 4 - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi ev. potrebe po reviziji.. Zap.št.3: Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – pasivna fiksacija (uporabili bi jo le izjemoma) - Fiksiranje: pasivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - DVA visokonapetostna zvitka - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma (lahko tudi brez možnosti izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma) - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega - Konektor DF - 4 - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji.. Podsklop 4: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR-DX) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike. Zap.št.1.: ICD (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike, konektor DF4. Za zamenjavo iztrošenih baterij naj ponudnik ponudi tudi model s konektorjem DF1, kateri po fizičnih parametrih in ostalih karakteristikah lahko delno odstopa od zahtevanih vrednosti a) Tip stimulacije VDD (če je ritem atrijsko voden) b) Volumen: manjša od 34cm³ c) Debelina: manjša od 12mm d) Teža: pod 85 g e) Možnost nastavitev defibrilacijske energije do vključno 40 J (min. 35J izhodne moči) f) Trajanje baterije min. 12 let ob 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/min, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo. g) Atrijska diagnostika poteka preko aktivnega zaznavanja signalov na dipolu elektrode v predelu atrija. h) Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo (ATP) za prekinitev hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev. i) 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; j) Možnost programiranja 8 šokov do max. 40 J energije, nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)). k) Dva ali več načinov razlikovanja med vrstami tahikardij, obvezno pa mora eden temeljiti na morfologiji elektrogramov. l) Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza. m) Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta, n) IEGM holter s shranjevanje IEGM-ov za A, RV in FF. o) Brezžična komunikacija s programatorjem. p) Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika. q) Omogočati mora varno MRI slikanje celotnega telesa brez izključitvenih con z močjo 3T vključno z avtomatsko detekcijo magnetnega polja r) zmožnost spremljanja delovanja na daljavo (omogočen z dodatno zunanjo napravo-brezžičnim prenosnikom-remote monitoring ali tele monitoring, glej zahteve v sklopu 5) Zap.št.2: Pripadajoča elektroda: Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) z možnostjo dve-votlinske diagnostike– aktivna fiksacija, pro MRI - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire različnih razmakov med konico elektrode in atrijskim dipolom - Možnost zaznavanja signalov v atriju - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji - Omogočati mora magnetno resonančno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco brez izključitvenih con z močjo 3T Zap.št.3 Pripadajoča prenosna naprava za napredno daljinsko spremljanje statusa implantiranega sistema in prenos podatkov v srevisni center za bolnike z različnih geografskih območij-telemonitoring Naprava mora omogočati samostojno delovanje brez aktivnega sodelovanja bolnikov ob predpogoju da bolnik skrbi samo za napolnjenost baterije.. Podsklop 5: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) osnovni model. Zap.št. 1.ICD (DR) osnovni model - generator ICD: tip stimulacije: DDD(R); - volumen: 32 cm3 ali manj; - teža: 72 g ali manj; - možnost nastavitve defibrilacijske energije („delivered“): 36 J ali več; - alarm bolniku, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in/ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih; - dva ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP); - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; - možnost ATP v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni; - brezžična komunikacija s programatorjem; - prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja; - algoritem za razlikovanje med SVT in VT; - razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije EKG; - možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ohišje, z možnostjo izključitve ohišja; - IGEM holter s shranjevanjem IGEM-ov v skupni dolžini vsaj 15 min; - algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku; - prikaz okna z epizodami in alarmi na programatorju; - prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih); - avtomatska prilagoditev praga draženja v atriju in ventriklu; - avtomatska kontrola občutljivosti v atriju in ventriklu; - algoritem za optimizacijo A-V zakasnitve; - algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije z odzivom na atrijsko ekstrasistolo (PAC); - grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja; - možnost vklopa spremljanja na daljavo preko aplikacije na bolnikovem telefonu; - možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T . Pripadajoča elektroda: Zap.št. 2. Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma - Možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega - Konektor DF - 4 - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi ev. potrebe po reviziji.. Zap.št. 3. Atrijska elektroda – aktivna, pro MRI pri ICD – ju za DDD(R) stimulacijo - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 7F introduktor ali manjšega - Konektor IS - 1. Podsklop 6: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) z možnostjo spremljanja bolnika na daljavo. Zap.št.1. ICD (DR) - Implantabilni kardioverter/defibrilator z energijo defibrilacije 40 J (min. 35J izhodne moči) - Konektorji DF 4 / IS1 - Za zamenjavo iztrošenih baterij naj ponudnik ponudi tudi model s konektorji DF1/IS1, kateri po fizičnih parametrih lahko delno odstopa od zahtevanih vrednosti - Možnost brezbolečinskega avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo za terminacijo hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnenja kondenzatorjev - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; z do nastavljivimi 8 šoki do max.40 J energije, nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije) - Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanje in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta, IEGM holter min. 50 min, shranjevanje IEGM za VT, VF in SVT - Brezbolečinsko merjenje impedance defibrilacijskega sistema.. - Življenjska doba baterije več kot 12 let pri / 2,5 v / 0,4 ms; 60 ppm, 500 ohm, RV stimulacija:15%, RV stimulacija: 50%,ob maximum 2 šokih letno - Teža manj kot 80 g, volumen manj ali enako 34 cm3 - Možnost programiranja prednastavljenih parametrov glede na diagnozo in stanje pacienta - Samodejna prilagoditev praga stimulacijske v preddvoru in prekatu glede na izmerjeni prag - Možnost merjenja torakalne impedance za zgodnje odkrivanje pljučnega edema - Možnost samodejnega merjenja upornosti elektrod - 2 različna algoritma za zmanjševanje nepotrebnega spodbujanja v prekatu - Razlikovanje tahikardij tudi na podlagi morfologije elektrokardiogramov - Samodejno prepoznavanje trenutka vgradnje vključno s samodejnim vpisom datuma vstavitve - Možnost brezžične komunikacije s programatorjem - Možnost varnega pregledovanja celotnega telesa z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja 3.0 T - Avtomatska zaznava magnetnega polja ob pregledu pacienta z magnetno resonanco - Zmožnost spremljanja delovanja na daljavo, (omogočen z dodatno zunanjo napravo – brezžičnim prenosnikom – remote monitoring ali tele monitoring-glej zahteve v sklopu 5) Pripadajoča elektroda Zap.št. 2. Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija, pro MRI - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - ven - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi uvajalo premera 9F ali manj - Konektor DF - 4 - Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi ev. potrebe po reviziji. - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do vključno 3.0 T.. Zap.št. 3. Atrijska elektroda – aktivna, pro MRI pri ICD – ju za DDD(R) stimulacijo - Fiksiranje: aktivno - Zaznavanje: bipolarno - Možnost izbire več dolžin elektrode - Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) - Možnost vstavitve skozi 6F introduktor ali manjšega - Konektor IS - 1 - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do vključno 3.0 T. Zap.št.4 Pripadajoča prenosna naprava za napredno oddaljeno spremljanje statusa implantiranega sistema in prenos podatkov v srevisni center za bolnike z različnih geografskih območij-telemonitoring Naprava mora omogočati samostojno delovanje brez aktivnega sodelovanja bolnikov ob predpogoju da bolnik skrbi samo za napolnjenost baterije..

Podsklop 7: Implantabilni kardioverter in defibrilator tipa DDD MRI 3T z možnostjo spremljanja bolnika na daljavo

Zap.št. 1 : Implantabilni kardioverter in defibrilator tipa DDD MRI 3T z možnostjo spremljanja bolnika na daljavo

- generator ICD: tip stimulacije: VVI(R);

- volumen: 32 cm3 ali manj;

- teža: 70 g ali manj;

- možnost nastavitve defibrilacijske energije („delivered“): 38 J ali več;

- alarm bolniku, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in/ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih;

- dva ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP);

- 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP;

- možnost ATP v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni;

- brezžična komunikacija s programatorjem;

- prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja;

- algoritem za razlikovanje med SVT in VT;

- razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije EKG;

- možnost programiranja vektorja šoka: med RV/SVC/ohišje, z možnostjo izključitve ohišja;

- IGEM holter s shranjevanjem IGEM-ov v skupni dolžini najmanj 30 min;

- algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku;

- zgodnje zaznavanje srčnega popuščanja preko merjenja impedance v prsnem košu;

- prikaz okna z epizodami in alarmi na programatorju;

- prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju (v letih);

- avtomatska prilagoditev praga draženja;

- avtomatska kontrola občutljivosti;

- grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja;

- možnost vklopa spremljanja na daljavo preko aplikacije na bolnikovem telefonu;

- možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T;

- konektor DF-4.

Zap.št. 2 - Atrijska bipolarna elektroda z aktivno fiksacijo

- Steroidna elektroda.

- Premer konice elektrode 2 mm.

- Razmak med anodo in katodo 10 mm.

- Elektroda mora omogočati varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 3 T brez izključitvenih con.

Zap.št. 3 - Pripadajoča aktivna elektroda s DF4 konektorjem

- Fiksacija: aktivna in pasivna.

- Zaznavanje: bipolarno.

- S steroidom prevlečena konica.

- Premer elektrode: manjši kot 9 F.

- Možnost izbire najmanj 2 dolžin elektrod.

- Možnost izbire elektrode z enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma  (ponudba mora biti za obe varianti).

- onektorji DF4.

- Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v ponudbi v posebnem pakiranju (za primer revizije, itd.).

- Elektroda mora omogočati varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 3 T brez izključitvenih con.

Zap.št.4  Pripadajoča prenosna naprava za napredno oddaljeno spremljanje statusa implantiranega sistema in prenos podatkov v srevisni center za bolnike z različnih geografskih območij-telemonitoring

Naprava mora omogočati  samostojno delovanje brez aktivnega sodelovanja bolnikov ob predpogoju, da bolnik skrbi samo za napolnjenost baterije.

Sklop 3: Uvajala, elektrode

Glejte zahteve v splošnih specifikacijah, zahteve v posameznih postavkah sklopa in v Predračunu seznamu razpisanega blaga (Obr-8a). Podsklop 1: Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika. 1. Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika Uvajalo za elektrode (Peel-Away Introducer, Lead Introducer System,) 1. Različni premeri: 5F do 9F, 2. Dolžina sheath-a 14 cm. 3. Sterilna vsebina škatle mora vsebovati: - Brizgalko - Iglo (običajno 18 gauge) - J žico - Dilatator - Peel-away sheath. Podsklop 2: Uvajala za elektrode ICD- jev. 1. Uvajala za elektrode ICD- jev - Premer uvajala: od 8 F do 11 F - Dolžina uvajala 14 cm in več. - V sterilnem pakiranju pa mora biti še:. a) Brizgalka b) Igla ( običajno 18 gauge) c) Vodilna žica (katere en od krakov je mehak) d) Ustrezen dilatator e) Peel-away sheat Podsklop 3: Elektroda z napihljivim balončkom za začasno transvensko elektrostimulacijo srca. - Ustreza vsem zunanjim srčnim spodbujevalnikom, ki se uporabljajo v klinični praksi - Enostavno vstavljanje in umestitev zaradi površine, ki ima dobro drsenje skozi tkivo - Odlična vidljivost pri fluoroskopiji - Standardni dvo-milimetrski zatiči za direktno povezavo z vsemi običajnimi zunanjimi spodbujevalniki in elektrofiziološkimi napravami - Idealna vzdolžna stabilnost in torkabilnost - Premer 5 F ali 6 F - Dolžina katetra vsaj 110 cm - Kateter mora imeti napihljiv balonček na konici za lažje uvajanje v urgentnih primerih - Diameter balončka vsaj 9 mm - Material katetra : lahko tudi poliuretan - Oblika krivine: J-curve - Število elektrod :2 - Material elektrode: nerjaveče jeklo - Dolžina konice elektrode - 3 mm - Širina obročka na elektrodi - 3 mm. Podsklop 4: Ravna elektroda za začasno transvensko elektrostimulacijo srca. - Ustreza vsem zunanjim srčnim spodbujevalnikom, ki se uporabljajo v klinični praksi - Enostavno vstavljanje in umestitev zaradi površine, ki ima dobro drsenje skozi tkivo - Odlična vidljivost pri fluoroskopiji - Standardni dvo-milimetrski zatiči za direktno povezavo z vsemi običajnimi zunanjimi spodbujevalniki in elektrofiziološkimi napravami - Idealna vzdolžna stabilnost in torkabilnost - Premer 5F ali 6 F - Dolžina katetra vsaj 110 cm - Material katetra : poliuretan - Oblika krivine J-curve - Število elektrod :2 - Material elektrode: nerjaveče jeklo - Razmik elektrode: vsaj 6mm - Dolžina konice elektrode: 3 mm - Širina obročka na elektrodi: 3 mm. Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). Podsklop 5: Set za perkutano vstavljenje začasnega srčnega spodbujevalnika. - Transvenski elektrostimulacijski kateter: premer 5 Fr., dolžina vsaj 110 cm, z bipolarni balonom na koncu katetra za lažje uvajanje - Transvenski elektrostimulacijski kateter: premer 5 Fr., dolžina vsaj 110 cm, ravna brez balončka - Vodilo : premer 6 Fr., dolžina vsaj 10 cm radiopačno, iz poliuretana z integriranim ventilom za hemostazo / stransko odprtino in dilatatorjem - Vodilna žica, označeno: .035 "(0,89 mm) diameter, dolžina 45 cm, ravno mehka konica na enem koncu in "J" konica na drugem - Kateter: 18 Ga x 6,35 cm, radiopačen, preko 20 Ga RW preko uvajalne igle - Injekcijska igla: 22 Ga x 1-1 / 2 "(3,81 cm) - Injekcijska igla: 25 Ga x 1 "(2,54 cm) - Igla za uvajalo: 18 Ga x 2-1 / 2 "(6,35 cm) - Brizga: 0,75 ml za inflacijo balona - Brizga: 3 mL Luer-Lock - 2 brizgi: 5 ml Luer-Slip - 5 ml ampula l, 1% raztopina lidokaina - 10% povidon-jodno mazilo v vrečki - 2 adapterja za 2 mm zatič - Zaščitna vrečka,prozorna,pred okužbo katetrov:dolžina 80 cm z adapterjem Tuohy-Borst - Zaščitno pregrinjalo, mere vsaj 60x90 cm - Zaščitno pregrinjalo, mere vsaj 60x90 cm, z izrezom v sredini , odprtina vsaj 10x10 cm - Kleščice za pritrditev na iglo (Alligator Clip) - Skalpel: # 11 - 3-smerni visokotlačni ventil-peteliček - Vsaj 5 kosov zložencev iz gaze, mere vsaj 5x5 cm - Šiv: 3-0 pletena svila z ravno iglo.

SKLOP 4:  IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (“LOOP RECORDER”)

- Masa: ≤ 2,5g

- Prostornina: ≤ 1,2 cm3

- Dolžina monitorizacije: ≥ 2,5 leta

- Dolžina posnetkov: več kot 45 minut

- Način implantacije: injektibilna tehnologija (injectable technology)

- Frekvenca vzorčenja signala: najmanj 250 Hz

Ostale funkcije:

- Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo 1,5 in 3T (brez časovne omejitve ali omejitve pacienta.

- Snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično

- Možnost avtomatskega snemanja atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bradikardije, asistolnih pavz.

- Možnost kontinuiranega snemanja EKG 14 minut pred ročno aktivacijo

- Prikaz ventrikularne frekvence med atrijsko fibrilacijo, povprečne ventrikularne frekvence v teku dneva in noči, variabilnosti srčne frekvence.

- Možnost oddaljenega spremljanja preko aplikacije na bolnikovem telefonu ali tablice

SKLOP 5 : POSEBNA UVAJALA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA

- Katetri za uvajanje elektrode za spodbujanje

Katetri za uvajanje elektrode za spodbujanje LBB z 3D ukrivljenim distalnim delom (možnost izbire vsaj treh različnih krivulj daljinskega dela katetra in treh različnih dolžin)

- Set za uvajanje elektrode v koronarni sinus

Set za uvajanje elektrode v koronarni sinus, vsebuje:

- vodilno žico

- rezilo

- brizgalko

- 2 bi-direkcionalni valvuli

- torker za koronarno žico

SKLOP 6 : POSEBNA ELEKTRODA  ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA

Elektroda za spodbujanje prevodnega sistema za pozicioniranje v predel LBB

- Konektor IS – 1

- Bipolarna elektroda s stiletom ter fiksnim vijakom za fiksacijo v predel LBB

- Možnost izbire dveh dolžin

- Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj

- Elektroda mora omogočati varno MRI slikanje celotnega telesa z energijo 3T brez izključitvenih con

SKLOP 7 : KABLI ZA TESTIRANJE - MERILNI KABLI ZA PSA MERITVE

Zap. št. 1

Kabel za testiranje srčnih spodbujevalnikov, icd in crt  za uporabo pri programatorju proizvajalca BIOTRONIK -  Merilni kabel za PSA meritve z možnostjo resterilizacije, število kosov v pakiranju: 1 kos

Zap. št. 2

Kabel za testiranje srčnih spodbujevalnikov, icd in crt  za uporabo pri programatorju proizvajalca MEDTRONIC -  Merilni kabel za PSA meritve z možnostjo resterilizacije, število kosov v pakiranju: 1 kos

Zap. št. 3

Kabel za testiranje srčnih spodbujevalnikov, icd in crt  za uporabo pri programatorju proizvajalca ABBOTT (SJM) -  Merilni kabel za PSA meritve z možnostjo resterilizacije, število kosov v pakiranju: 1 kos

SKLOP 8 : DROBNI MATERIAL: ČEPI, OVOJNICA

Zap. št. 1

Čepi za elektrodo: Kapice za izolacijo elektrode, dve 5 mm za unipolarni elektrodi ali ena 5 mm za bipolarno elektrodo, ena 3.2 mm za bipolarne elektrode z zunanjim premerom 4.6 do 8.4 F in ena IS-1 kapica za unipolarno ali bipolarno elektrodo.

Zap. št. 2

Čepek za zapiranje konektorja IS1 PIN PLUG: Čep za zapiranje konekta IS-1.

Zap. št. 3

Antibiotična ovojnica: Popolnoma razgradljiva ovojnica, namenjena zmanjševanju okužb pri vstavitvi skupaj s podkožno srčno napravo. Vsebuje naj najmanj dva antibiotika (Minocycline, Rifampicin). Dve velikosti (primerni za manjše podkožne srčne spodbujevalnike in večje podkožne srčne defibrilatorje.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| Priloga | Predračun - seznam razpisanega blaga ali storitev | Predračun-seznam razpisanega blaga ali storitev je sestavni del ponudbe. Ponudnik predračun predloži k ponudbi v pisni (scan) in v elektronski obliki (xls.). Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in naložena v razdelek "Predračun". Elektronska oblika mora biti priložena v razdelek "Drugi dokumenti". |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo. Scan ESPD dokumenta priložiti v razdelek Drugi dokumenti. |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna izjava | Izpolnjena in potrjena s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo. Ponudnik jo dostavi v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval. Ponudnik lahko dostavi reference tudi na svojem obrazcu, v kolikor obrazec vsebuje vse elemente naročnikovega obrazca. |
| 6 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 7 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Priloga | Vzorec pogodbe: POGODBA_KOMISIJSKA SKLADIŠČA. | Podpisan (ročno ali elektronsko). |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »SRČNI SPODBUJEVALNIKI« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

Ponudbena cena je razvidna v Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev, ki je sestavni del ponudbe, in sicer v pisni in elektronski obliki. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in v PDF obliki naložena v razdelek "Predračun". Elektronska oblika predračuna   (datoteka xls) mora biti  obvezno priložena v razdelek "Drugi dokumenti". V primeru, odstopanja natisnjenega medija od prenosnega medija, bo naročnik upošteval natisnjen izvod.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »SRČNI SPODBUJEVALNIKI«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene SRČNI SPODBUJEVALNIKI, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Referenčna izjava

# REFERENČNA IZJAVA

(ustanove o dobavi SRČNIH SPODBUJEVALNIKIH)

Ustanova                 ___________________________________________________________________,

izjavljamo, da smo  v naši ustanovi uporabljali _______________________________(naziv artikla)

proizvajalca ___________________________, model/tip___________________, v obdobju

_____________________________in bili z njim zadovoljni.

Natančni kontaktni podatki pooblaščenega predstavnika ustanove, kjer se je vsaj dve leti v zadnjih treh letih (marec 2023 – februar 2026) uporabljal navedeni material:

Ime in priimek: __________________________,

Tel.št.: _________________________________,

E-mail:_________________________________.

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo za predmet: SRČNI SPODBUJEVALNIKI, objavljen na portalu javnih naročil dne ……..……….., pod številko objave …………….  .

____________________________     žig        ____________________________________

Kraj in datum                                                    Podpis odgovorne osebe referenčne ustanove

Opomba: Po potrebi kopirati

Obrazec št: 6

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

SRČNI SPODBUJEVALNIKI, 16-06/26

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za SRČNI SPODBUJEVALNIKI, št. 16-06/26

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Vzorec pogodbe

## POGODBA O SUKCESIVNI NABAVI BLAGA

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila za predmet: __________________, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ in Uradnem glasilu Evropske unije (TED) št. ________________z dne ___________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________,. izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

2. člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja pogodbe. Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih. Ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija so sestavni del te pogodbe.

II. VELJAVNOST IN PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe so stalne nabave blaga, in sicer: _________________, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti, pri čemer morajo biti vsi ponujeni medicinski pripomočki v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25 in 100/25 – ZDigZ) in podzakonskimi predpisi na predmetnem področju ter v skladu z določili Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: MDR) ter Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi direktive Sveta 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: IVDR). Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (v nadaljevanju: predračun). Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne.

4. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let, in sicer od ……………….. do …………………………. in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

III. IZVAJANJE POGODBE

5. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik posamezne vrste blaga kupoval na tri različne načine, in sicer: - komisijski nakup za blago (sklop.podsklop): I.1 – I.7; - redni nakup za blago (sklop.podsklop): sklop II., III., IV., V., VI, VII in VIII. ki so podrobneje opredeljeni v tej pogodbi in v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

6. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so količine in vrste blaga iz predračuna okvirne in da bo naročnik v pogodbenem obdobju, nabavljal le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo v obdobju dejansko potreboval. Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, v primeru potrebe od izvajalca, na osnovi ponudbe, kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na predračunu, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi.

IV. CENE, VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

7. člen

Skupna okvirna 2- letna pogodbena vrednost blaga znaša _________________________ EUR brez DDV, __________________ EUR z DDV. Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo. Cena blaga po predračunu je fiksna za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Ur.l. RS št.1/04). V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

8. člen

Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni storitvi v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.

V. VZPOSTAVITEV KOMISIJSKEGA SKLADIŠČA

9. člen

Vzpostavitev komisijskega skladišča se bo vršila na podlagi poziva naročnika. Izhodiščne vrste in količine stranki dogovorita po podpisu pogodbe oz. pred napolnitvijo komisijskega skladišča. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru izbire vsebino komisijskega skladišča sproti prilagajal dejanskim potrebam naročnika. Naročnik pa se zavezuje, da bo v komisijskem skladišču zahteval samo količino, ki bo naročniku omogočala nemoteno izvajanje delovnega procesa.

VI. NAROČANJE

10. člen

Naročnik bo blago iz posameznega sklopa/podsklopa naročal na dva načina: - v primeru komisijskih nakupov na podlagi odjav porabljenega blaga v komisijskem skladišču, - v primeru rednih nakupov na podlagi izstavljenih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici oz. odjavi (v nadaljevanju izdajnica) opredelil vrste in količine blaga.

VII. DOBAVA BLAGA

11. člen

Izvajalec se zavezuje zagotavljati: - da bodo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika; - dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto razloženo v skladišča naročnika; - dobavni rok max. 5 dni, v primeru nujnosti v roku 24 ur od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika; - da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestila naročnika, in sicer na e- naslova: jana.vuckovic@sb-nm.si in vanja.sabljak@sb-nm.si; - da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal stranki; - načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži; - dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (pdf datoteka); - spoštovanje hišnega reda bolnišnice.. Izvajalec mora dobavljeno blago, poleg pisne dobavnice, opremiti tudi z dobavnico v elektronski obliki (v skladu s pogojem za priznanje usposobljenosti iz predmetne razpisne dokumentacije/tč. Tehnična sposobnost). Elektronsko obliko dobavnice izvajalec pošlje na e- naslov: simona.hribar@sb-nm.si.

VIII. PREVZEM BLAGA

12. člen

(prevzem blaga v komisijsko skladišče-komisijski nakup) Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta ter elektronske dobavnice s strani izvajalca. Naročnik se v primeru komisijskega načina dobave obvezuje: - da bo v svojih prostorih zagotovil ustrezen prostor za skladiščenje komisijskega blaga; - da bo komisijsko blago hranil ločeno od ostalega blaga in v skladu z Dobro skladiščno prakso; - da o porabi blaga iz komisijskega skladišča najmanj enkrat tedensko pisno obvesti izvajalca, in sicer z izpolnjenim in potrjenim obrazcem odjave z nazivom »izdajnica«. Vsaka odjava pomeni za izvajalca novo naročilo v komisijsko skladišče, če se stranki ne dogovorita drugače; - da na pisni odjavi (izdajnici) oziroma naročilnici opredeli podatke o porabljenem / naročenem blagu: kataloška št., serijska številka in rok uporabe (samo v primeru odjave zaradi porabe) in količina. Podatke o serijski številki in roku uporabe blaga bo naročnik v odjavah/izdajnicah navajal le v primeru, da mu jih bo izvajalec posredoval ob dobavah blaga - na dobavnicah v elektronski obliki; - omogočiti izvajalcu dostop do zaloge blaga v komisijskem skladišču za namen inventure komisijskega blaga in usklajevanje vsebine blaga v komisijskem skladišču s potrebami naročnika, najmanj dvakrat letno, ob prisotnosti predstavnika naročnika, pooblaščenega za hrambo in kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga, in sicer v času in terminu po dogovoru med predstavniki pogodbenih strank..

13. člen

(prevzem blaga v skladišče naročnika-redni nakup) Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

IX. KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ

14. člen

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

15. člen

Izvajalec naročniku zagotavlja: - rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika (velja za redni nakup); - da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložiti razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla; - da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga..

16. člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

17. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcu prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga. V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

18. člen

Izbrani izvajalec bo v petih dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer: - menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV; oz. - bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (za posamezno obdobje) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV;. Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi: - ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti; - ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici..

XI. SKRBNIKI POGODBE

19. člen

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je Katja Vernig, vodja oddelka lekarne.. Pooblaščen predstavnik naročnika za hrambo, kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga v komisijskem skladišču po tej pogodbi je: Vanja Sabljak, odgovorna medicinska sestra. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Barbara Slak Turk, vodja službe za nabavo in skladiščenje. Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je___________________________.

XII. ODSTOP OD POGODBE

20. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. XIII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

21. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. XIV. REVIZIJSKA SLED 30. člen Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij..

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: -pridobitev posla ali -sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali -za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali -za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku; je nična.

XVI. KONČNE DOLOČBE

23. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Vse morebitne spremembe po tej pogodbi pogodbeni stranki dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi.

24. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg te pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija in obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila.

25. člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

26. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge: - Ponudba izvajalca, - Izbrane ponudbe po ponudnikih.

V/na ________________, dne ________________