Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-SOP-76/26

Zadeva: JHL-216-022/2026

#### DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA #### (RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

Ljubljana, april 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, št. ENLJ-SOP-76/26

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po naslednjih sklopih:

1. Sklop: Mehovni plinomeri

2. Sklop: Rotacijski plinomeri

3. Sklop: Turbinski plinomeri

4. Sklop: Regulatorji tlaka

5. Sklop: Plinski filtri

6. Sklop: Elektronski korektorji

7. Sklop: Mehovni plinomeri - ostalo

8. Sklop: Rezervni deli - Elster

9. Sklop: Rezervni deli - Itron

10. Sklop: Rezervni deli - RMG

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop predmeta javnega naročila oz. za posamezne artikle znotraj 4. sklopa predmeta javnega naročila.

S spoštovanjem!

Direktor družbe

l.r. Krištof MLAKAR

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je »Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih« za obdobje od dneva sklenitve okvirnega sporazuma za posamezni sklop do vključno 31. 5. 2028 oziroma do izčrpanja vrednosti iz 4. člena okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:

1. Sklop: Mehovni plinomeri

2. Sklop: Rotacijski plinomeri

3. Sklop: Turbinski plinomeri

4. Sklop: Regulatorji tlaka

5. Sklop: Plinski filtri

6. Sklop: Elektronski korektorji

7. Sklop: Mehovni plinomeri - ostalo

8. Sklop: Rezervni deli - Elster

9. Sklop: Rezervni deli - Itron

10. Sklop: Rezervni deli - RMG

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila in celotnem predračunu popisa blaga za posamezni sklop predmeta javnega naročila, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SOP-76/26 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Dobavo plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Okvirni sporazum za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop oz. posamezne artikle znotraj 4. sklopa bo z izbranim najugodnejšim gospodarskim subjektom podpisal naročnik.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko tudi v angleškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve  (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika/e z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 8. 5. 2026 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil ter na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, najkasneje (vključno) dne 13. 5. 2026, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 20. 5. 2026 do 10. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 6 te razpisne dokumentacije.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 5. 2026 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Dopustnost ponudbe, pregled in ocenjevanje ponudb

Predmet ponudbe mora biti v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudba ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena oz. ostalih členih ZJN-3. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

  - Okvirni sporazum

Okvirni sporazum za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop oz. posamezne artikle znotraj 4. sklopa bo z izbranim gospodarskim subjektom podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo in podobno.

Vzorec okvirnega sporazuma je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom ESPD potrdi, da se strinja z vsebino okvirnega sporazuma.

  - Pravno varstvo

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN). Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. člena ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost ponudbe

Gospodarski subjekt lahko odda ponudbo:

- za celotno naročilo ali

- za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop ali

- za posamezne artikle znotraj 4. sklopa,

v skladu s tehničnimi ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil okvirni sporazum z gospodarskim subjektom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop, pri 4. sklopu  pa najnižjo ponudbeno ceno za posamezni artikel znotraj sklopa. Količine, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna predmeta javnega naročila, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti po okvirnem sporazumu,

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po okvirnem sporazumu,

- nosilca zavarovanja obveznosti po okvirnem sporazumu iz naslova dobre izvedbe del,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno,  podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 2, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2, ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

  - Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe s sedežem/i v tuji državi.

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, namesto izpolnjenih in podpisanih prilog (zahtevanih v 3. poglavju te razpisne dokumentacije) sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - Ponudbena cena

Za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. sklop

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu za vse sklope, za katere oddaja ponudbo.

Za posamezne artikle znotraj 4. sklopa

Ponudnik v  informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše vrednost 1 brez DDV in znesek davka v EUR za 4. sklop, saj zaradi pripravljenega predračuna oz. cenika ni skupne ponudbene vrednosti. V primeru, da ponudnik ne vnese vrednosti 1, bo sistem zahteval vnos. Ne glede na vneseno vrednost, bo naročnik upošteval cene na enoto mere navedene v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA«, ki jo ponudnik izpolni in podpiše ter v pdf. obliki/formatu naloži v del »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA«) v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Celoten predračun popisa blaga je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa ter ga kot prilogo 2 informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI -  del Druge priloge«. Celoten predračun popisa blaga mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudnik mora v celotnem predračunu popisa blaga, pri navedeni postavki izpolniti ponudbeno ceno, ki mora biti navedena v dveh decimalkah, oz. centih, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Ponudbena cena na enoto mere, ki je navedena v celotnem predračunu popisa blaga, se lahko spremeni pod pogoji in na način, naveden v petem (5.) členu okvirnega sporazuma.

1., 2., 3., 5., 6. in 7. sklop

Gospodarski subjekt mora v celotnem predračunu popisa blaga za 1., 2., 3., 5., 6. ali 7. sklop pri vseh artiklih navesti proizvajalca ponujenega blaga, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik v tem delu ponudbe ne bo dopuščal, da bi ponudnik svojo ponudbo naknadno ustrezno dopolnil.

8., 9. in 10. sklop

Gospodarskemu subjektu v celotnem predračunu popisa blaga za 8., 9. in 10. sklop ni potrebno navesti proizvajalca blaga.

Posamezen artikel pri 4. sklopu

Gospodarski subjekt mora v celotnem predračunu popisa blaga za navedene sklope pri vseh artiklih, za katere oddaja ponudbo za 4. sklop navesti proizvajalca ponujenega blaga, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik v tem delu ponudbe ne bo dopuščal, da bi ponudnik svojo ponudbo naknadno ustrezno dopolnil.

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dobave in prevoza blaga na lokacijo naročnika, stroški finančnih zavarovanj, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca

Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega predračuna popisa blaga ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma določenega za oddajo ponudb oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu.

  - Plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.

  - Tehnični specifikacija

    - Način naročanja ter rok za dobavo blaga

Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno na podlagi sprotnih, pisnih naročil (pisno ali  elektronska pošta).

Izbrani ponudnik za posamezni sklop se zavezuje, da bo na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila s strani naročnika dobavil blago, ki je predmet javnega naročila za posamezni sklop v roku 90 (devetdeset) koledarskih dni od prejema pisnega nabavnega naročila naročnika oziroma v dogovorjenem roku med izvajalcem in naročnikom, ki bo naveden v pisnem nabavnem naročilu.

Izbrani ponudnik mora v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020) zagotoviti dobavo blaga na lokacijo naročnika Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Prevzem blaga je predviden od ponedeljka do petka med 7. uro zjutraj in 14. uro popoldne.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira ponudnik na svoj račun oziroma na svoje stroške.

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo blago dobavljal v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in da bo upošteval vse pogoje, ki jih bo opredelil naročnik v naročilu.

O nameravani dobavi blaga za posamezno naročilo se ponudnik zaveže pisno (po elektronski pošti) obvestiti naročnika vsaj 1 (en) delovni dan pred nameravano dobavo blaga.

V primeru prekoračitve roka, ki bi nastala zaradi zamude na strani izvajalca, je dolžan nositi vse s tem povezane stroške izvajalec.

Dobava blaga se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

    - Reklamacije in garancijski rok

Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil takoj, najkasneje pa v osmih dneh (8) od dneva prevzema blaga.

Rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.

Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.

Izbrani ponudnik bo moral v navedenem roku naročnika obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko elektronske pošte,…) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirano blago v dogovorjenem dobavnem roku predmeta naročila.

(velja za 1. in 7. sklop)

Za kakovost blaga, katerega dobava je predmet te razpisne dokumentacije, mora ponudnik nuditi garancijo 36 (šestintrideset) mesecev, šteto od dneva uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

(velja za 2., 3., 5., 6., 8., 9. in 10. sklop ter posamezen artikel pri 4. sklopu)

Za kakovost blaga, katerega dobava je predmet te razpisne dokumentacije, mora ponudnik nuditi garancijo 24 (štiriindvajset) mesecev, šteto od dneva uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti dobave blaga, jih mora ponudnik odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku 14 (štirinajst) delovnih dni od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki. Izbrani ponudnik bo moral brezplačno zamenjati vso blago za katero bo ugotovljeno, da je prišlo do pomanjkljivosti zaradi napake proizvajalca.

    - Tehnični zahteve

Naročnik od izbranega gospodarskega subjekta pričakuje, da bo dobavljal blago po naslednjih sklopih oz. posameznih artiklih:

1.	Sklop: Mehovni plinomeri

2.	Sklop: Rotacijski plinomeri

3.	Sklop: Turbinski plinomeri

4.	Sklop: Regulatorji tlaka (posamezni artikel)

5.	Sklop: Plinski filtri

6.	Sklop: Elektronski korektorji (posamezni artikel)

7.	Sklop: Mehovni plinomeri – ostalo

8.	Sklop: Rezervni deli - Elster

9.	Sklop: Rezervni deli - Itron

10.	Sklop: Rezervni deli - RMG

Specifikacija blaga, ki ga naročnik potrebuje, je razvidna iz priloženega popisa blaga.

    - Tehnična specifikacija naročnika

Gospodarski subjekt mora v celoti upoštevati Tehnično specifikacijo naročnika in mora v ponudbi predložiti zahtevane certifikate in ateste. V kolikor ponujeno blago, ki je predmet ponudbe ne bo izpolnjevalo vseh opisov, zahtev, navedb in kakovosti, navedenih v Tehnični specifikaciji naročnika in razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Zahteva se za:

## 1.		Sklop: Mehovni plinomeri

- MID certifikat o odobritvi merila s priloženimi merilnimi pogreški,

- izdelani skladno s standardom SIST EN 1359,

- možnost vgraditve dajalnika impulzov (reed kontakt),

- pritrditev številčnice brez vijakov (overjanje merila se opravi z eno samo plombo),

- ohišje iz jeklene pločevine,

- maksimalni tlak pmax= 0,5 bar (HTB izvedba 0,1 bar),

- plinomeri morajo biti belo ali sivo obarvani,

- vertikalna priključitev.

Dodatne zahteve za mehovne plinomere velikosti G-4:

- termična odpornost do 650 C,

- delovni volumen: 2l (zahteva ne velja za plinomere G-4 z medosno razdaljo 110 mm, delovni volumen 1,2 l),

- uporaba dveh zobniških parov,

- zaradi specifičnosti obstoječih notranjih plinskih napeljav mere mehovnega plinomera G-4 z medosno razdaljo 250 mm ne smejo presegati 329 x 241 x 163 mm.

## 2.		Sklop: Rotacijski plinomeri

- MID certifikat o odobritvi merila s priloženimi merilnimi pogreški,

- Izdelani skladno s standardom SIST EN 12480,

- vgrajeni dajalnki impulzov v glavi plinomera (LF-reed kontakt), ki mora biti vrtljiva (350o),

- plinomer mora biti primeren za vgradnjo v eksplozijsko ogroženih prostorih skladno z direktivo ATEX 94/9/EC,

- merilno območje: min 1:50,

- maksimalni tlak: pmax = 16 bar,

- univerzalna vgradnja plinomera glede na smer pretoka (vodoravna/navpična) z zagotovljenim mazanjem ležajev in priključki za dolivanje olja, ki naj bodo po možnosti na sprednji strani ohišja,

- v primeru okvare oziroma servisiranja plinomera mora biti omogočena zamenjava, posameznih delov merilnega mehanizma.

## 3.		Sklop: Turbinski plinomeri

- MID certifikat o odobritvi merila s priloženimi merilnimi pogreški,

- izdelani skladno s standardom SIST EN 12261,

- vgrajeni dajalniki impulzov v glavi plinomera (LF-reed kontakt), ki mora biti vrtljiva (350o),

- plinomer mora biti primeren za vgradnjo v eksplozijsko ogroženih prostorih skladno z direktivo  ATEX 94/9/EC,

- merilno območje: min 1:20,

- maksimalni tlak: p ≤ 16 bar,

- litoželezno ohišje plinomera s prirobnicami brez navojev,

- plinomeri morajo skladno s standardom SIST EN 12261 izpolnjevati perturbacijske (vrtinčne) kriterije pri montaži, pri vhodni ravni natočni dolžini ≥2DN brez dodatno vgrajenih usmerjevalnikov pretoka plina,

- merilni pogreški v območju 0,2 Qmax do Qmax morajo biti boljši od ± 0,5%,

- plinomer mora biti opremljen z oljno črpalko za mazanje,

Dodatne zahteve za turbinske plinomere, ki bodo obratovali na delovnem tlaku ≥ 5 bar:

za turbinske plinomere PN 16 se bo izdalo posebno naročilo glede na  potrebe naročnika. Za

## te plinomere, ki bodo obratovali na tlaku večjem od 5 bar, bo po dodatnem naročilu potrebno dobaviti plinomer na katerem je bila poleg kalibracije na nizkem opravljena tudi kalibracija plinomera na visokem tlaku.

## 4.		Sklop: Regulatorji tlaka (posamezni artikel)

- skladni z direktivo 97/23/EC v povezavi s standardom EN 334, EN 14382, DIN 33822,

- števčni regulatorji: termična odpornost do 650C (HTB), litoželezno ohišje ali ohišje iz jeklene pločevine, opremljeni z varovalom proti prenizkemu tlaku (GMS)

- nizkotlačni regulatorji (100mbar/22mbar): DN25 (Qmax 60m3 /h), DN 50 (Qmax 150m3 /h), z navojnimi priključki, opremljeni z varovalom proti prenizkemu tlaku (GMS)

- srednje tlačni regulatorji PN 4: opremljeni z varnostnim izpustnim ventilom (SBV), varovalom proti previsokemu in prenizkemu izhodnemu tlaku, termičnim varovalom (fire safe sistemom); DN 25 (Qmax 60 do 80m3/h, izhodni tlak 100 mbar), DN 50 (Qmax 400 do 500m3 /h, izhodni tlak 100 mbar), s prirobničnimi priključki,

- dvostopenjski regulatorji PN 5: območje vhodnega tlaka 0,1 bar do 5 bar, opremljeni z varovalom proti prenizkemu (GMS) in previsokemu izhodnemu tlaku in fire safe sistemom, izhodni tlak 22 mbar. Za regulatorje s pretoki > 25 m3/h in izhodnim tlakom > 22 mbar se bo izdalo posebno naročilo glede na potrebe naročnika. Vgradne dimenzije za prirobnično oziroma navojno izvedbo max 160(140)/150/150.

5.		Sklop: Plinski filtri

Plinski filtri morajo biti skladni z DVGW predpisi in standardom EN 10204.

## 6.		Sklop: Elektronski korektorji (posamezni artikel)

- MID certifikat o odobritvi merila s priloženimi merilnimi pogreški,

- Izdelani skladno s standardom SIST EN 12405,

- ponujena cena naj zajema ceno elektronskega korektorja volumna z dodatno baterijo in brez dodatnih elementov potrebnih za vgradnjo,

- korektorji morajo imeti možnost shranjevanja urnih vrednosti za Vn, V, tlak, temperaturo in korekcijski faktor (urni zajem minimalno za obdobje šestih mesecev),

- korektor mora biti opremljen z minimalno dvema digitalnima vhodoma in vsaj dvema izhodoma,

- možnost zunanjega napajanja

Dodatne zahteve za korektorje za delovni tlak 4 do 20 bar:

- korektor za delovni tlak 4-20 bar mora imeti možnost shranjevanja urnih vrednosti za Vn, V, tlak, temperaturo, korekcijski faktor in faktor kompresibilnosti (urni zajem minimalno za obdobje dvanajstih mesecev),

- korektor mora omogočati branje arhivskih vrednosti in nastavitve s pomočjo računalnika preko optične glave

- korektor mora imeti možnost povezave s plinomerom pri katerem je v glavi plinomera vgrajen absolutni encoder,

- korektor mora biti opremljen s tremi digitalnimi vhodi in štirimi digitalnimi programabilnimi izhodi.

7.		Sklop: Mehovni plinomeri – ostalo

- MID certifikat o odobritvi merila s priloženimi merilnimi pogreški,

- izdelani skladno s standardom SIST EN 1359,

- možnost vgraditve dajalnika impulzov (reed kontakt),

- pritrditev številčnice brez vijakov (overjanje merila se opravi z eno samo plombo),

- ohišje iz jeklene pločevine,

- maksimalni tlak pmax= 0,5 bar (HTB izvedba 0,1 bar),

- plinomeri morajo biti belo ali sivo obarvani,

- vertikalna priključitev

Dodatne zahteve za mehovne plinomere velikosti G-4T:

- termična odpornost do 650C,

- delovni volumen: 2l (zahteva ne velja za plinomere G-4 z medosno razdaljo 110 mm, delovni volumen 1,2 l),

- uporaba dveh zobniških parov,

- zaradi specifičnosti obstoječih notranjih plinskih napeljav mere mehovnega plinomera G-4 z medosno razdaljo 250 mm ne smejo presegati 329 x 241 x 163 mm.

8.		Sklop: Rezervni deli - Elster

Ni posebnih zahtev.

9.		Sklop: Rezervni deli - Itron

Ni posebnih zahtev.

10.	Sklop: Rezervni deli - RMG

a) Originalni rezervni deli skladni s tovarniškimi oz. serijskimi številkami proizvajalca opreme Honeywell (RMG).

## Splošne zahteve:

Za vso ponujeno opremo, razen za rezervne dele, mora biti priložena natančna tehnična specifikacija proizvajalca.

Izbrani gospodarski subjekt bo moral po podpisu okvirnega sporazuma za sklop, za katerega bo izbran, naročniku za vse navedene artikle v sklopu dostaviti tudi ažurirano tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za normalno servisiranje dobavljene merilne opreme in s tem povezano naročanje rezervnih delov.

Ob dobavi merilne opreme morajo biti zanjo priloženi rezultati prvih overitev proizvajalca. Za mehovne plinomere morajo biti rezultati podani v excelovi tabeli, ki mora vsebovati naslednje podatke: tovarniško številko, uradno oznako, dimenzijo, leto izdelave, merilne pogreške z vgrajenim zobniškim parom in letnico žiga.

Izbira gospodarskih subjektov za dobavo blaga: glede na »Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav«, izdane pri Energetiki Ljubljana, d.o.o., 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012, bo naročnik izbral različne gospodarske subjekte merilne in regulacijske opreme iz 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklopa oz. posamezne artikle znotraj 4. sklopa. Gospodarski subjekti si lahko »Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav« ogledajo na spletnem naslovu:

https://www.energetika.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/tehnicne_zahteve_plin_2020-08.pdf

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh zahtev tako, da kot prilogo 4 priloži vsa dokazila, ki izhajajo iz tehničnih zahtev naročnika, navedenih v točki 2.7.4. te razpisne dokumentacije, in ki so smiselna za posamezen razpisani sklop, za katerega gospodarski subjekt daje svojo ponudbo: slovenski certifikat o odobritvi merila ali DVGW atest ter natančno tehnično specifikacijo proizvajalca za ponujeno opremo.

Želeno je, da gospodarski subjekti zahtevano dokumentacijo označijo po številčnem vrstnem redu iz popisa blaga.

    - Zamenjava neustreznih mehovnih plinomerov po poteku veljavnosti prve overitve (samo za 1. in/ali 7. sklop: mehovni plinomeri in mehovni plinomeri - ostalo)

Gospodarski subjekt, ki podaja svojo ponudbo za 1. sklop: Mehovni plinomeri in/ali 7. sklop: Mehovni plinomeri – ostalo, mora naročniku kot prilogo 5 priložiti izpolnjeno izjavo, da zagotavlja brezplačno zamenjavo vseh mehovnih plinomerov, ki se jih po poteku veljavnosti prve overitve, v predpisanih zakonskih rokih, ne bo dalo ponovno overiti. Naročnik bo mehovne plinomere vgradil v omrežje najkasneje v roku enega leta od dobave le-teh.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe.

Dokazila:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v 3. Poglavju:

- z ESPD obrazcem (kot predhodni dokaz) in

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske ponudbe, priložiti vsak partner v ponudbi;

- s Prilogo 2 kot splošno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev ter

S Prilogo ponudnik izjavlja, da je predmet ponudbe v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisne dokumentacije.

Prilogo 2 mora v primeru skupne/partnerske ponudbe, priložiti vsak partner v ponudbi.

- z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz nadaljnjih točk.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v 3. Poglavju. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

  - ESPD OBRAZEC

Velja za vse gospodarske subjekte:

ESPD predstavlja izjavo gospodarskega subjekta kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt v skladu z 79. členom ZJN-3 izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika (da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik).

Šteje se, da gospodarski subjekt s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja oziroma potrdi, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika (79. člen ZJN-3) predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD v tej točki (in naslednji) veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja).

Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika, preverjal v skladu z dokazili oziroma na način kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3.

Ponudnik:

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna ponudba (s partnerjem/ji),:

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi. (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot ponudnika v skupni ponudbi).

Navodila za ESPD obrazec

Ponudnik (ostali subjekti v okviru ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudnik nato preko brezplačne spletne strani https://ejn.gov.si/espd/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Ponudnik nato izbere sedež podjetja (državo), ter za tem ukaz »Naloži« in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, ponudnik pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato ponudnik začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k ponudbi.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v tej točki. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt.

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB s spremembami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

E: Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Dokazila (velja za vse pogoje zgoraj):

Priložen ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju ponudnikov, partnerjev, v (predmetnih) nacionalnih uradnih evidencah.

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

- EMŠO:

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje ponudnik (in vsi ostali sodelujoči gospodarskih subjektov v ponudbi) za VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vnesejo/navedejo EMŠO:

- v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali

- v Prilogo 3/2 (Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe) ali

- na lastnem obrazcu.

- POPRAVNI MEHANIZMI:

2. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe ali ponudbe.

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga 2) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi 2 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Naročnik bo preveril, ali je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov na način, da bo vpogledal v javno dostopne podatke AJPES. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila, v kolikor ne bo mogel dostopati do javno dostopnih podatkov. Ponudnik mora za gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Sloveniji predložiti ustrezno dokazilo.

Če ima ponudnik sedež izven Republike Slovenije, bo moral ponudnik, na poziv naročnika, dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež predložiti sam. Navedeno dokazilo lahko ponudnik predloži že v ponudbi.

    - Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

Gospodarski subjekt mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti (mehanizacijo in opremo ter zaposlene) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno).

Dokazila:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

  - Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji), morajo potrditi, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije.

Dokazila:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, ne sme/jo biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazila:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

B. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/1). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. V kolikor ponudnik Prilogo 3/1 ne bo priloži že v ponudbi, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge najkasneje pred sklenitvijo pogodbe.

Dokazila:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži Prilogo 3/1, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom (za vse partnerje).

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma predmeta javnega naročila, predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, z dobo veljavnosti do 31. 10. 2028, v višini za posamezni sklop:

| Sklop: | Vrednost finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu |
| --- | --- |
| 1. Sklop: Mehovni plinomeri | 9.000,00 EUR (z besedo: devet tisoč in 00/100 evrov) |
| 2. Sklop: Rotacijski plinomeri | 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč in 00/100 evrov) |
| 3. Sklop: Turbinski plinomeri | 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč in 00/100 evrov) |
| 4. Sklop: Regulatorji tlaka* | 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč in 00/100 evrov) |
| 5. Sklop: Plinski filtri | 400,00 EUR (z besedo: štiristo in 00/100 evrov) |
| 6. Sklop: Elektronski korektorji | 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč in 00/100 evrov) |
| 7. Sklop: Mehovni plinomeri - ostalo | 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč in 00/100 evrov) |
| 8. Sklop: Rezervni deli - Elster | 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč in 00/100 evrov) |
| 9. Sklop: Rezervni deli - Itron | 400,00 EUR (z besedo: štiristo in 00/100 evrov) |
| 10. Sklop: Rezervni deli - RMG | 7.000,00 EUR (z besedo: sedem tisoč in 00/100 evrov) |

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je priložen tej razpisni dokumentaciji.

OPOMBA:

* Finančno zavarovanje v navedeni zahtevani višini predložijo vsi izbrani ponudnik za naveden sklop, ne glede na dobljeno število posameznih artiklov znotraj 4. sklopa.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane ESPD in priloge 1.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega gospodarskega subjekta, za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop predmeta javnega naročila je najnižja skupna ponudbena vrednost/cena brez DDV za posamezni sklop oz. posamezne artikle znotraj 4. sklopa predmeta javnega naročila, je ponudbena cena na enoto mere brez DDV, ki bo navedena v ponudbi in v ponudbenem predračunu gospodarskega subjekta.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB

  - Način in navodila za predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 20. 5. 2026 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da  vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.3.  razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti priložena v "pdf" formatu/zapisu/datoteki, razen kjer je v razpisni dokumentaciji določeno/dopuščeno drugače.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »Osnovni podatki o ponudniku«

Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi. V primeru skupne ponudbe, ponudnik označi ustrezen kvadratek. V primeru, da ponudnik samostojno oddaja ponudbo ne označi nobenega kvadratka.

- Razdelek »Skupna ponudbena vrednost, del Predračun«

»Skupna ponudbena vrednost« za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. sklop oz. cena na enoto mere za posamezni artikel znotraj 4. sklopa, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), in bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. sklop

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu za vse sklope, za katere oddaja ponudbo.

Za posamezne artikle znotraj 4. sklopa

Ponudnik v  informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše vrednost 1 brez DDV in znesek davka v EUR za 4. sklop, saj zaradi pripravljenega predračuna oz. cenika ni skupne ponudbene vrednosti. V primeru, da ponudnik ne vnese vrednosti 1, bo sistem zahteval vnos. Ne glede na vneseno vrednost, bo naročnik upošteval cene na enoto mere navedene v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA«, ki jo ponudnik izpolni in podpiše ter v pdf. obliki/formatu naloži v del »Predračun«.

| POVZETEK PREDRAČUNA |  |
| --- | --- |

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim izpolnjenim ponudbenim predračunom popisa storitev v pdf. format (Priloga 2) - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki ponudbenega predračuna v pdf. format (Priloga 2), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Izpolnjen predračun popisa storitev v excel formatu ponudnik naloži v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik«

Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek okvirnega sporazuma in da izpolnjuje vse pogoje za izvedbo naročila.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ESPD - ponudnik

Ponudnik (vodilni partner) mora prilogo »ESPD« izpolniti ter v informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD–ponudnik« naložiti elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik mora svoj obrazec ESPD tudi izpolniti in ga ročno/fizično podpisanega v .pdf format naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

- Razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. formatu, ali v elektronski obliki podpisan xml.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ESPD - ostali sodelujoči

Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo preko informacijskega sistema e-JN, mora za posameznega partnerja iz skupine ponudnikov, v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«, naložiti podpisane ESPD v pdf. formatu, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Priloge ni potrebno priložiti, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa samostojno.

- Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom popisa blaga.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten predračun popisa blaga mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom popisa storitev naloženim v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu popisa storitev, naloženim v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo), (prilogi 1/1).

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev | Priloga 2 |
| --- | --- |

Vsak v ponudbi naveden gospodarski subjekt (ponudnik/partner) predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2 v pdf. datoteki skupaj s podpisanim ESPD obrazcem v pdf. obliki.

| CELOTEN PREDRAČUN POPISA BLAGA | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Celoten predračun popisa blaga je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, sprinta in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije za celotno javno naročilo ter ga priloži za prilogo 2/1 v pdf. formatu. Celoten predračun popisa blaga mora biti priložen tudi v excel formatu.

| IZJAVA PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo in pooblastilo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| CERTIFIKATI | Priloga 4 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt mora za vse artikle, ki jih prijavlja v popisu blaga predložiti potrjene tehnične zahteve naročnika in dokazila: kopija slovenskega certifikata o odobritvi merila ali DVGW atest ter natančno tehnično specifikacijo proizvajalca, vse v skladu s točko 2.9.4. Tehnična specifikacija naročnika te razpisne dokumentacije.

| ZAMENJAVA NEUSTREZNIH MEHOVNIH PLINOMEROV PO PRVI REKALIBRACIJI (1. sklop: mehovni plinomeri in/ali 7. sklop: Mehovni plinomeri – ostalo) | Priloga 5 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt mora predložiti izjavo glede mehovnih plinomerov - samo v primeru, če gospodarski subjekt podaja ponudbo za 1. sklop: mehovni plinomeri in/ali 7. sklop: Mehovni plinomeri – ostalo.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot ponudnik __________________________________________________________________ oddajamo ponudbo št. _________________________ za javno naročilo št.:

ENLJ-SOP-76/26 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

- PONUDBENA CENA

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ali 10. sklop

| sklop | Naziv sklopa | KONČNA PONUDBENA VREDNOST za 2 leti v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mehovni plinomeri |  |
| 2 | Rotacijski plinomeri |  |
| 3 | Turbinski plinomeri |  |
| 5 | Plinski filtri |  |
| 6 | Elektronski korektorji |  |
| 7 | Mehovni plinomeri - ostalo |  |
| 8 | Rezervni deli - Elster |  |
| 9 | Rezervni deli - Itron |  |
| 10 | Rezervni deli - RMG |  |

Posamezen artikel pri 4. sklopu

| 4 | Regulatorji tlaka | KONČNA CENA NA ENOTO MERE (kos) v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZR 20 DN 20 (brez izravnalnega kosa) |  |
| 2 | ZR 20 DN 25 |  |
| 3 | ZR 40 DN 40 |  |
| 4 | ZR 50 DN 50 |  |
| 5 | nizkotlačni regulator (100/22 mbar) DN 25 |  |
| 6 | nizkotlačni regulator (100/22 mbar) DN 50 |  |
| 7 | dvostopenjski regulator PN 4 - 25m3(navojni) |  |
| 8 | dvostopenjski regulator PN 4 - 25 m3/h(s prirobnicami) |  |
| 9 | srednjetlačni regulator MR 25 DN 25 ELSTER z varnostno membrano |  |
| 10 | srednjetlačni regulator MR 50 DN 50-ELSTER |  |
| 11 | srednjetlačni regulator MR 50 DN 50-ELSTER z varnostno membrano |  |
| 12 | srednjetlačni regulator HDR 133-4-72 DN 25 prirobnični |  |
| 13 | srednjetlačni regulator HDR 133-4-72 DN 255 navojni |  |
| 14 | srednjetlačni regulator HDR 233-12-4-72 DN 50 |  |

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je zavezujoča in veljavna 4 (štiri) mesece od datuma določenega za oddajo ponudb oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SOP-76/26 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

| Naziv ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |  |  |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Odgovorna oseba (podpisnik okv. sporaz.) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba (v zvezi s ponudbo) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

Ponudnik v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo uradnega elektronskega naslova: __________________________ in uradne telefonske številke: ___________________________, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov ponudnika v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev | Priloga 2 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SOP-76/26 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo Izjavo o izpolnjevanju pogojev in izjavljamo, da:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede morebitnih finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- bodo v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere fiksna za ves čas trajanja okvirnega sporazuma in se ne spreminja, razen pod pogoji in na način, naveden v 5. členu okvirnega sporazuma;

- se strinjamo, da je količina v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirna, odvisna je od dejanskih potreb naročnika in za naročnika ni obvezujoče;

- se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe/okvirnega sporazuma in jo/ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik za to stranjo predloži vse ESPD obrazce v pdf. formatu v skladu z določili razpisne dokumentacije.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe.

| CELOTEN PREDRAČUN POPISA BLAGA | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

ENLJ-SOP-76/26 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

Celotni predračun popisa blaga se priloži za Prilogo 2 v pdf. formatu, ponudnik pa ga mora priložiti tudi v informacijski sistem e-JN v excel formatu.

1., 2., 3., 5., 6. in 7. sklop

Gospodarski subjekt mora v celotnem predračunu popisa blaga za 1., 2., 3., 5., 6. ali 7. sklop pri vseh artiklih navesti proizvajalca ponujenega blaga, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik v tem delu ponudbe ne bo dopuščal, da bi ponudnik svojo ponudbo naknadno ustrezno dopolnil. Ponudnik poda ceno na enoto mere za vse postavke navedene v predračunu popisa blaga za posamezni sklop na katerega se prijavlja.

8., 9. in 10. sklop

Gospodarskemu subjektu v celotnem predračunu popisa blaga za 8., 9. in 10. sklop ni potrebno navesti proizvajalca blaga. Ponudnik poda ceno na enoto mere za vse postavke navedene v predračunu popisa blaga za posamezni sklop na katerega se prijavlja.

Posamezen artikel pri 4. sklopu

Gospodarski subjekt mora v celotnem predračunu popisa blaga za navedene sklope pri vseh artiklih, za katere oddaja ponudbo podati ceno na enoto mere in navesti proizvajalca ponujenega blaga, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik v tem delu ponudbe ne bo dopuščal, da bi ponudnik svojo ponudbo naknadno ustrezno dopolnil.

NAROČANJE

Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno, s pisnim nabavnim naročilom naročnika, ki ga bo posredoval izvajalcu po elektronski pošti na naslov _____________________________________ ali po pošti. Šteje se, da je izvajalec naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem naročilu iz prejšnjega stavka.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom ENLJ-SOP-76/26 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih  posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe.

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

- Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 3/2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek

EMŠO

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SOP-76/26 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oz. pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje) ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| CERTIFIKATI | Priloga 4 |
| --- | --- |

ENLJ-SOP-76/26 – Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

Za tem listom prilagamo potrjene tehnične zahteve naročnika in dokazila:

- kopija slovenskega certifikata o odobritvi merila ali DVGW atest ter

- natančno tehnično specifikacijo proizvajalca,

vse v skladu s točko 2.9.4. Tehnična specifikacija naročnika te razpisne dokumentacije.

Želeno je, da gospodarski subjekt zahtevano dokumentacijo označijo po številčnem vrstnem redu iz zgornje tabele.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAMENJAVA NEUSTREZNIH MEHOVNIH PLINOMEROV PO POTEKU VELJAVNOSTI PRVE OVERITVE (1. sklop: mehovni plinomeri in/ali 7. sklop: Mehovni plinomeri – ostalo) | priloga 5 |
| --- | --- |

ENLJ-SOP-76/26 – Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

IZJAVA gospodarskega subjekta:

___________________________________________________(naziv)

GLEDE MEHOVNIH PLINOMEROV

V okviru javnega razpisa za oddajo javnega naročila za nabavo plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih za

1. sklop: mehovni plinomeri in/ali

7. sklop: Mehovni plinomeri – ostalo,

(ustrezno obkroži)

za katerega podajamo svojo ponudbo, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

Izjavljamo, da bomo zagotovili brezplačno zamenjavo vseh mehovnih plinomerov, ki se jih po poteku veljavnosti prve overitve, v predpisanih zakonskih rokih, ne bo dalo ponovno overiti.

Opomba: Naročnik bo mehovne plinomere vgradil v omrežje najkasneje v roku enega leta od dobave le-teh.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA – ni potrebno prilagati v ponudbi

Številka naročnika: ENLJ-SOP-76/26-x

Številka izvajalca: ___________

Okvirni sporazum

o

dobavi plinske merilne in regulacijske opreme za _. sklop: _________

ki ga skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SOP-76/26 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………………, pod št. objave ……………………… in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………. , pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Dobavo plinske merilne in regulacijske opreme za _. sklop: _____________________(»samo pri 4. sklopu: in znotraj tega sklopa naslednji artikli:

-	_______.)«,

v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SOP-76/26.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma so stalne dobave plinske merilne in regulacijske opreme za _. sklop: __________________________________________________(»samo pri 4. sklopu: in znotraj tega sklopa naslednji artikli:

-	_______.)«

(v nadaljevanju: blago), v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika št. ENLJ-SOP-76/26 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SOP-76/26, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu tem okvirnim sporazumom.

Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma sta razvidna iz ponudbenega predračuna izvajalca. Okvirne količine, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, so količine, ki jih bo naročnik predvidoma potreboval v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal blago iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki ga bo dejansko potreboval in za katerega bo imel zagotovljena finančna sredstva.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo dobavljeno blago po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet okvirnega sporazuma.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na vrednost okvirnega sporazuma ali razčlenitev vrednosti okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnemu sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu.

- VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša za _. sklop: ___________________________ (samo pri 4. sklopu: in znotraj tega sklopa naslednji artikli: -	_______.), v neto vrednosti (brez DDV):

_____________ EUR

(z besedo:____________________________________ in __/100 evrov)

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca in se lahko spremenijo pod pogoji in na način, naveden v 5. členu tega okvirnega sporazuma.

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga s področja predmeta javnega naročila, ki v okvirnem sporazumu oz. v ponudbenemu predračunu izvajalca niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago, navedeno v tem členu oz. v ponudbenem predračunu izvajalca. Cene take dobave blaga ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma se bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili za ceno dobave in vrste blaga ter jo dodali na ponudbeni predračun izvajalca.

Izvajalec se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da je v cenah na enoto mere, ki jih je podal v ponudbenem predračunu izvajalca, upošteval vsa potrebna dela za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma. V ceni na enoto mere, navedeni v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dobave in prevoza blaga na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbene dokumentacije ter popusti, dajatve ter carinskimi obveznostmi in vsemi ostalimi stroški, ki so povezani s predmetom okvirnega sporazuma.

- člen

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so fiksne za prvo (1.) leto šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, razen v primeru znižanja cen. Povišanje cen iz ponudbenega predračuna izvajalca se lahko, v povezavi s 1. točko prvega (1.) odstavka 95. člena ZJN-3, prvič izvede:

- po preteku enega (1) leta od sklenitve okvirnega sporazuma in

- ko stopnja inflacije (ki se izračuna na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin), po podatkih Statističnega urada RS (vir: https://www.stat.si/inflacija), preseže štiri odstotke (4 %), šteto od meseca sklenitve okvirnega sporazuma.

Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) stopnje inflacije. Nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko stopnja inflacije po podatkih Statističnega urada RS ponovno preseže štiri odstotke (4 %), šteto od zadnjega povišanja cen (prvi naslednji mesec, ki ni bil zajet v obdobje izračuna inflacije).

izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti naročniku pisni zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe do petnajstega (15.) dne v tekočem mesecu z veljavnostjo od prvega (1.) dne v naslednjem mesecu. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin oz. deflacije, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen. izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o znižanju dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin oz. o deflaciji.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

- člen

Izvajalec bo naročniku zaračunal dejansko dobavljeno blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in sicer po cenah na enoto mere iz ponudbenega predračuna izvajalca, upoštevaje 5. člen tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec bo naročniku, na osnovi posamezne podpisane dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika, izstavil natančno specificiran račun, na katerem mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga, v roku pet (5) delovnih dni po dobavi blaga.

Podpis dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika, pomeni količinski in kakovostni prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca, pri čemer je podpisana dobavnica priloga k računu.

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih dobav blaga na osnovi izstavljenega računa. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun, v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih dobav blaga.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve pravilnega računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

- NAROČANJE, ROK, KRAJ DOBAVE TER PREVZEM

- člen

Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno, s pisnim nabavnim naročilom naročnika, ki ga bo posredoval izvajalcu po elektronski pošti na naslov _____________ ali po pošti. Šteje se, da je izvajalec naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem naročilu iz prejšnjega stavka.

Izvajalec se zavezuje, da bo, na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, dobavljal blago iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec bo naročniku blago iz 2. člena tega okvirnega sporazuma dobavil v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020), skladišče naročnika – razloženo, in sicer v roku devetdesetih (90) koledarskih dni, ki teče od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila oziroma v dogovorjenem roku med izvajalcem in naročnikom, ki bo naveden v posameznem pisnem nabavnem naročilu, na lokacijo naročnika Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Prevzem blaga je predviden od ponedeljka do petka med 7. uro zjutraj in 14. uro popoldne.

Prevoz blaga na lokacijo naročnika organizira izvajalec na svoj račun oziroma na svoje stroške.

Izvajalec se zavezuje, da bo blago dobavljal v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in da bo upošteval vse pogoje, ki jih bo opredelil naročnik v posameznem pisnem nabavnem naročilu.

O nameravani dobavi blaga za posamezno naročilo se izvajalec zaveže pisno (po elektronski pošti) obvestiti naročnika vsaj 1 (en) delovni dan pred predvideno dobavo blaga.

V primeru prekoračitve roka, ki bi nastala zaradi zamude na strani izvajalca, je dolžan nositi vse s tem povezane stroške izvajalec.

V primeru nastanka pogojev za podaljšanje dobavnega roka, stranki tega okvirnega sporazuma skleneta aneks k okvirnemu sporazumu, s katerim določita nov dobavni rok.

- člen

Dobava blaga se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

Naročnik bo ob prevzemu blaga opravil količinski prevzem in kontrolo blaga po vrsti. Dobavnica, ki spremlja dobavo blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. izvajalčevega dokumenta, enota mere, količina, predvsem pa ceno na enoto mere v EUR, ki mora upoštevati vse popuste, rabate, morebitne akcijske popuste in znižanja ponudbenih cen).

Dejanske količine se morajo ujemati s količinami, navedenimi v dobavnici.

Šteje se, da je oseba, ki blago predaja, predstavnik izvajalca.

- KAKOVOST, GARANCIJA IN REKLAMACIJE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da je kakovost dobavljenega blaga v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, tehnično specifikacijo naročnika, tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji blaga in da bo upošteval vse pogoje, ki jih bo opredelil naročnik v posameznem pisnem nabavnem naročilu oziroma tehnični specifikaciji oziroma ko ga bo k temu pozval naročnik.

- člen

V primeru neprimernosti in/ali neskladnosti dobavljenega blaga s tehnično specifikacijo naročnika in/ali veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet okvirnega sporazuma in/ali tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji blaga, lahko naročnik zavrne posamezno pošiljko in zahteva vračilo kupnine z zakonskimi obrestmi od plačila ali pa po lastni izbiri tudi odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca, v teh primerih naročnik lahko izvede kritni kup, izvajalec pa krije tudi razliko v ceni do višine cene, po kateri naročnik izvede kritni kup, za kar mu izstavi naročnik račun.

- člen

Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo naročnik izvajalcu sporočil takoj (s pripisom na dobavnici o vrsti in količini blaga, ki ni bilo dobavljeno), najkasneje pa v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga.

Reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga bo naročnik izvajalcu sporočil pisno, kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

- člen

Rok za odpravo primanjkljajev,  odpravo napake ali zamenjavo blaga zaradi neustreznosti dobavljenega blaga ali zaradi količinskih primanjkljajev je največ pet (5) delovnih dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. O ugotovljenih napakah blaga se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika. Obrazec zapisnika zagotovi izvajalec.

- člen

Izvajalec se obvezuje v navedenem roku iz prejšnjega člena dobaviti novo ali popravljeno reklamirano blago.

Po izbiri naročnika lahko naročnik blago z napako tudi zavrne. Za nedobavljeno blago, za napačno poslano ter za vrnjeno blago, izda izvajalec naročniku dobropis, za katerega se zmanjša obveznost naročnika.

- člen

(velja za 1 in 7. sklop)

Za brezhibno delovanje blaga izvajalec daje garancijo šestintrideset (36) mesecev, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

(velja za 2., 3., 5., 6., 8., 9. in 10. sklop ter posamezen artikel pri 4. sklopu)

Za brezhibno delovanje blaga izvajalec daje garancijo štiriindvajset (24) mesecev, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

Če se v garancijski dobi pojavijo napake/pomanjkljivosti, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki/pomanjkljivosti. Izvajalec bo moral brezplačno odpraviti napako ali zamenjati vso blago, za katero bo ugotovljeno, da deluje pomanjkljivo.

- ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo povzroči naročniku.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide od izvajalca na naročnika z izročitvijo blaga naročniku.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob dolžni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če so dobave blaga delno ali v celoti motene oziroma preprečene zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki dobave blaga se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- obveznosti iz okvirnega sporazuma izvedel skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- izvedel prevzete obveznosti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev obveznosti po okvirnem sporazumu;

- pred morebitno oddajo dobave blaga tretji osebi pridobil predhodno pisno soglasje naročnika;

- zagotavljal vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po temu okvirnemu sporazumu;

- upošteval naročnikova navodila in zahteve;

- naročniku dobavljal natanko tiste vrste blaga, ki jih bo naročnik naročil;

- nudil garancijo za kvaliteto dobavljenega blaga v roku, navedenem v okvirnem sporazumu;

- na natančno specificiranem izstavljenem računu navedel tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika in lokacijo dostave.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

- pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma;

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po okvirnem sporazumu;

- omogočiti izvedbo prevzema blaga in podpisati dobavnico o prevzemu blaga;

- poravnati obveznosti do izvajalca.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, ob sklenitvi okvirnega sporazuma, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma) v višini ________ EUR (z besedo: _________ in 00/100 evrov), z dobo veljavnosti do 31. 10. 2028, v nasprotnem primeru se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma se nanaša na vse po okvirnem sporazumu izvedene dobave blaga. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu ali jih ne bo izpolnjeval pravilno ali pravočasno, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in/ali odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku, opredeljenem v tretjem odstavku 7. člena tega okvirnega sporazuma, in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 16. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti posameznega nabavnega naročila naročnika brez DDV za vsak zamujen delovni dan, vendar največ 20 % (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila naročnika brez DDV.

V kolikor pogodbeno kazen preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila naročnika brez DDV lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu in/ali odstopi od okvirnega sporazuma.

- člen

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen za zamudo pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca ni posebej opozoril, niti obvestil o nameri, da bo pogodbeno kazen za zamudo obračunal.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predstavnik in skrbnik okvirnega sporazuma pri naročniku, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: _________________________, elektronska pošta: _________________________.

Predstavnik naročnika predstavlja naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega okvirnega sporazuma. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati. Predstavnik naročnika potrdi dobavo blaga in posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predstavnik izvajalca predstavlja izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega okvirnega sporazuma. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Spremembo svojih predstavnikov morata stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 38. člena tega okvirnega sporazuma sprememba predstavnikov strank okvirnega sporazuma velja, če stranki okvirnega sporazuma o spremembi svojih predstavnikov obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu okvirnega sporazuma.

- VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA, ODPOVED IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma pod pogojem, da izvajalec ob sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, v skladu z 19. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Okvirni sporazum je sklenjen in se uporablja od dneva sklenitve okvirnega sporazuma do vključno 31. 5. 2028 oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

- člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošiljko.

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

- člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec ne dobavi naročenega blaga, niti v s strani naročnika naknadno določenem roku;

- če izvajalec ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika;

- če izvajalec ne dobavi naročenega blaga v zahtevani kakovosti oz. kakovost dobavljenega blaga ni v skladu z obstoječimi standardi in deklarirano kakovostjo na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih;

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotju s 5. členom tega okvirnega sporazuma,

- če izvajalec ne obvesti naročnika o znižanju cen;

- če izvajalec preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;

- če izvajalec prekine z dobavo blaga brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;

- v drugih primerih, ki jih določa ta okvirni sporazum ali zakon.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena lahko naročnik takoj unovči celotno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati v enem mesecu potem, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SOP-76/26,

- ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne _______________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA TRETJEGA

- člen

V kolikor želi naročnik prenesti lastninsko pravico na dobavljeni opremi ali njenem delu na tretjo osebo v času do izteka garancijskega roka, kot je določen po tem okvirnem sporazumu, je dolžan zagotoviti v pisni obliki vsaj takšno omejitev izvajalčeve odgovornosti do tretje osebe, na katero prenaša lastninsko pravico, kot je določena s tem okvirnim sporazumom med izvajalcem in naročnikom ter pri tem zagotoviti skladnost s pravili o nadzoru uvoza in zakonom o industrijski lastnini. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan povrniti izvajalcu vse izdatke, ki bi jih slednji imel zaradi širše odgovornosti, kot je določena s tem okvirnim sporazumom in do katerih ne bi prišlo, v kolikor naročnik ne bi prenesel lastninske pravice na tretjo osebo.

- KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

- člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru tega okvirnega sporazuma kršene njene pravice intelektualne lastnine in/ali industrijske lastnine in/ali poslovna skrivnost, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe izdelkov ali storitev, ki jih je izvajalec predal naročniku v skladu s tem okvirnim sporazumom.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavlja vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del okvirnega sporazuma oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realizacijo nalog predmeta okvirnega sporazuma, razen informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja.

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga  želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se katerikoli rok iz tega okvirnega sporazuma, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan v Republiki Sloveniji po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila slovenskega prava in zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Prilogi sta neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Prilogi:

- Priloga št. 1: Ponudbeni predračun izvajalca z dne __________.

- Priloga št. 2: Ponudba izvajalca št. __________ z dne __________,

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU – ni potrebno prilagati v ponudbi

Izvajalec:

________________________

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu

V skladu z okvirnim sporazumom št. ENLJ-SOP-76/26-__ za javno naročilo št. ENLJ-SOP-76/26, sklenjenim dne ___________, med naročnikom: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in izvajalcem: ___________________________ (naziv in naslov izvajalca) je izvajalec dolžan dobaviti material za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika za _. sklop: __________________(samo pri 4. sklopu : »in znotraj tega sklopa naslednji artikli: -	_______«) v vrednosti ______________ EUR brez DDV. Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ime in priimek)                        (Funkcija pooblaščene osebe)                  	(Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

- izpolni bianko menico v višini do ________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do 31. 10. 2028. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Kraj, datum					Žig			Izdajatelj menice:

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.