## Navodila
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – OBR-3 Predračun s tehnično specifikacijo
1. Ponudnik mora dokument OBR-3 Predračun s specifikacijami (zavihek REKAPITULACIJA in Predračun) izpolniti, izvod podpisati in žigosati ter oddati v pdf obliki.
2. Ponudnik k ponudbi obvezno predloži tudi elektronsko verzijo OBR-3 Predračun s specifikacijami v formatu xls. datoteke med "Druge priloge".
3. Ponudnik v OBR-3 Predračun s tehnično specifikacijo izpolnjuje stolpce od E do R na zavihku Predračun. Podatke na zavihku REKAPITULACIJA preveri in podpiše. REKAPITULACIJO priloži na Portal med dokumente "Predračun".
4. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke OBR-3 Predračun s tehnično specifikacijo.
5. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez in z DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.
V skladu z Uredbo (EU) 2017/745 so pripomočki razvrščeni v različne stopnje tveganja za uporabnika. Za najnižji razred tveganja, razred I, se priloži Izjavo o skladnosti, za ostale razrede tveganja pripomočka (razred I – sterilno, I – z merilno funkcijo, IIa, IIb in III) mora biti priložen certifikat EU. Tak pripomoček mora imeti poleg CE oznake tudi štirimestno številko priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil.

## Rekapitulacija
PREDRAČUN S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO - JN13/2026 "Potrošni material za interventno radiologijo in druge medicinske posege"
Zap. št. | Zahtevana tehnična specifikacija | Predvidena količina za obdobje 43 mesecev | EM | Skupna vrednost v EUR brez DDV (stolpec p naslednjega zavihka) | Skupna vrednost v EUR z DDV (stolpec Q naslednjega zavihka)
RTG POTROŠNI MATERIAL
1 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/SET) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumni uvajala so 8.5F in 10F, uporabne dolžine uvajala so 67 cm, 73 cm in 77 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 85 cm (celotna dolžina 88 cm), 90 cm (celotna dolžina 93 cm) in 94 cm (celotna dolžina 97 cm), velikosti krivin konice so 17 mm, 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo in 50° ukrivljen dilatator. | 10 | kom
2 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/SET) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumen uvajala je 12F, uporabni dolžini uvajala sta 71 cm, in 75 cm, uporabni dolžini dilatatorja sta 89 cm (celotna dolžina 93 cm) in 93 cm (celotna dolžina 97 cm, velikosti krivin konice sta 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo in 50° ukrivljen dilatator. | 10 | kom
3 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/KIT) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumni uvajala so 8.5F in 10F, uporabne dolžine uvajala so 67 cm, 73 cm in 77 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 85 cm (celotna dolžina 88 cm), 90 cm (celotna dolžina 93 cm) in 94 cm (celotna dolžina 97 cm), velikosti krivin konice so 17 mm, 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo, 50° ukrivljen dilatator in 0,035” vodilna žica dolžine 180 cm. | 10 | kom
4 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/KIT) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumen uvajala je 12F, uporabni dolžini uvajala sta 71 cm, in 75 cm, uporabni dolžini dilatatorja sta 89 cm (celotna dolžina 93 cm) in 93 cm (celotna dolžina 97 cm, velikosti krivin konice sta 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo, 50° ukrivljen dilatator in 0,035” vodilna žica dolžine 180 cm. | 10 | kom
5 | Vodljivo uvajalo (Uni-directional Deflectable) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatske valvula, ravno vodilo – “standard”; notranji lumni uvajala so 6.5F, 7F in 8.5F, uporabne dolžine uvajala so 45 cm, 55 cm, 65 cm in 90 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 63 cm, 73 cm, 83 cm in 108 cm, možne krivine zavoja so 9 mm in 17 mm. V setu je uvajalo in dilatator. | 10 | kom
6 | Vodljivo uvajalo (Uni-directional Deflectable) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatske valvula, predoblikovano vodilo – “TD”; notranji lumni uvajala so 6.5F in 7F, uporabne dolžine uvajala so 45 cm, 55 cm in 65 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 63 cm, 73 cm in 83 cm, možna krivina zavoja je 9 mm. V setu je uvajalo in dilatator. | 10 | kom
7 | Vodljivo uvajalo (Uni-directional Deflectable) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatske valvula, ravno vodilo – “standard”-extra large; notranja lumna uvajala sta 12F, in 13.8F, uporabni dolžini uvajala sta 90 cm in 71 cm, uporabni dolžini dilatatorja sta 108 cm in 89 cm, možni krivini zavoja sta 30 mm in 39 mm. V setu je uvajalo in dilatator. | 10 | kom
8 | Uvajalni sistem s hemostatko valvulo, za žilni pristop, "peel away"; uvajalka z lubricirano membrano hemostatske valvule, “side port” s tripotnim petelinčkom, ergonomski prijem in enostavni “spleet and peel away”, barvno označena velikost – 6F do 11F, dolžina uvajala 23 cm, dolžina dilatatorja 28.5 cm, sprejme vodilne žice do 0,038”. Komplet vsebuje uvajalko, dilatator, vodilno žico, iglo in brizgo. | 10 | kom
9 | Uvajalo "peel away" (standard); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12.5 F, dolžina uvajalke je 16 cm, dolžina dilatatorja pa 19 cm. Set vsebuje uvajalko in dilatator. | 10 | kom
10 | Uvajalo "peel away" (dolgo); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12F, dolžina uvajalke je 23 cm, dolžina dilatatorja pa 26 cm. Set vsebuje uvajalko in dilatator. | 10 | kom
11 | Uvajalo "peel away" (zelo dolgo); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12Fza dolžino uvajalke 30 cm in dolžino dilatatorja 34 cm ter velikosti 7F do 9F za uvajalko dolžine 45 cm in dolžina dilatatorja 49 cm. Set vsebuje uvajalko in dilatator. | 10 | kom
12 | Uvajalni sistem "peel away" v kompletu (dolgi); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12F, dolžina uvajalke je 23 cm, dolžina dilatatorja pa 26 cm. Kit vsebuje uvajalko, dilatator, vodilno žico, iglo in brizgo. | 10 | kom
13 | Kobalt Krom (CoCr) žilna opornica, ki se uvaja z RBP do 16 barov, glede na premer. Balon je dvoplasten, zložljiv v pet gub za ohranjanje nizkega profila (dual layer five fold balloon wrap) iz Pebax materiala. Skladna z uvajalom 6F za vse velikosti opornice in uvajalno žico 0.035". Premer opornice od 4-10 mm ter dolžina opornice od 12-59 mm. MR kompatibilna. Dolžina katetra je 80 in 135cm. | 10 | kom
14 | Embolizacijski čep iz “Shape Memory” polimera z nitinolovo zanko za sidranje. Zapolni volumen do 1,25 ml. Prilagodljiva oblika čepa, ki zagotavlja stabilno polnitev v žilah z višjim pretokom. Na voljo so tri dimenzije, in sicer za premere žil 2-5 mm, 4-7 mm in 6-10 mm, čepi premerov 6, 8 in 12 mm, dolžine 10 in 15 mm. Potisno sproščanje z vodilno žico 0,035”. | 10 | kom
15 | Embolizacijski čep iz “Shape Memory” polimera. Zapolni volumen do 1,25 ml. Prilagodljiva oblika čepa, ki zagotavlja stabilno polnitev z minimalno radialno silo. Na voljo so čepi premerov 6, 8 in 12 mm, dolžine 10 in 15 mm. Potisno sproščanje z vodilno žico 0,035”. | 10 | kom
16 | Embolizacijski čepi iz “Shape Memory” polimera. Zapolnijo volumen do 6,25 ml. Pred napolnjenih je 5 čepov prilagodljive oblike, ki zagotavlja hitro polnitev. Čepi premera 12 mm so dolžine 15 mm. Potisno sproščanje z vodilno žico 0,035”. | 10 | kom
17 | PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA a.poplitee golenskih ter renalnih arterij na sistemu OTW, sistem mora biti skladen z vodilno žico 0,014 in 4F uvajalom. Vstopni profil konice ne presega 0,54 mm. Crossing profil ni večji od 1,07 mm. Baloni premerov 0d 1.2 do 4 mm in dolžine od 12 do 200 mm. Pritisk 8 ATM, RBP 14 ATM. Koaksialna oblika katetra dolžine 90 in 150 cm. Proksimalni premer katetra 1,32 mm in distalni 0,91 mm. Dva TUNGSTEN markerja. | 10 | kom
18 | PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA a.poplitee golenskih ter renalnih arterij na sistemu OTW, sistem mora biti skladen z vodilno žico 0,18 in 4-5F uvajalom. Vstopni profil konice ne presega 0,027 mm. Prečni profil dislatlno največ 0,59 mm in proksimalno 0,49 mm. Baloni premerov dolžine 2 do 6 mm in dolžine od 20 do 200 mm. Pritisk 14 ATM, RBP 8 ATM. Koaksialna oblika z dvema fleksibilnima markerjema za lažje prehajanje tortuoznih lezij.,katetra dolžine 90 in 150 cm.. Dva TUNGSTEN markerja. | 10 | kom
19 | Mrežica za infiltracijo živcev pod CT kontrolo. | 10 | kom
20 | Marker spiralni titanijev radiopačni za UZ vodeno biopsijo dojk, 15G, dobro vidljiv,ki omogoča kontrolirano sproščanje, s hidrogelom,sterilen, 4010-02-15-T3 ali enakovredno. | 20 | kom
KARDIO POTROŠNI MATERIAL
21 | Nekompliantni balonski kateter optimiziran za prehod čez stentirane torturozne segmente koronarnih arterij, kar omogoča sferična konica katetra, ki je radiopačna. Premer balona od 2.0 do 5.0mm, dolžine 6mm do vsaj 20mm. | 200 | kom
22 | Perkutani transluminalni valvuloplastični balonski kateter (PTV). Kateter ima koaksialni konstrukcijski >>shaft<<. Visokotlačni balonski kateter z ojačanim delom balona. Indiciran za predilatacijo aortne zaklopke med TAVI proceduro in več rigidnih vaskularnih stenoz. Atravmatska konica, radiopačni zlati markerji, kratko inflacijsko in deflacijsko trajanje. Dimenzije: diameter balona 5–30 mm, dolžina balona 20–60 mm. Nominalni tlak od 6 do 2 bara, RBP 15 do 4 bare, kompatibilnost z žico od 0,025 do 0,035 incha, kompatibilnost z uvajali 6F–14F, uporabna dolžina 100 mm. | 40 | kom
23 | Perkutani transluminalni valvuloplastični balonski kateter (PTV). Kateter ima koaksialni konstrukcijski >>shaft<< in balon nizkega profila, kar omogoča enostavno uvedbo preko standardne vodilne žice ter uporabo uvajal od 4 F dalje. Namenski nizkoprofilni balon za dostop do majhnih žil in zahtevnega žilnega sistema. Zasnovan tako za pediatrične bolnike kot za minimalno invaziven dostop pri odraslih. Atravmatska konica, radiopačni zlati markerji. Dimenzije: diameter balona 4–30 mm, dolžina balona 20–60 mm. Nominalni tlak od 4,5 do 1 bara, RBP 6 do 1,5 bara, kompatibilnost z žico od 0,021 do 0,035 incha, kompatibilnost z uvajali 4F–10F, uporabna dolžina od 70–100 mm. | 40 | kom
24 | Podaljšek vodilnega katetra z delovno dolžino 150 cm, na voljo v izvedbah 6F (distalni notranji lumen najmanj 0.061’’), 6F s taperiranim/zoženim končnim delom cilindra (distalni zunanji profil največ 4.4F) ter 7F (distalni notranji lumen najmanj 0.071’’). | 80 | kom
25 | Podaljšek vodilnega katetra, ki omogoča hitro zamenjavo oz. odstranitev mikrokatetra s napihnjenjem balona pozicioniranega 2 cm proksimalneje od začetka Rx prehodne cone. Pozicija balona označena z radiopačnim zlatim markerjem. Distalna Rx cilindrična cona dolžine 13 cm. Velikosti 6Fr, 7Fr, 8Fr. Skupna dolžina 150cm. | 80 | kom
26 | Podaljšek vodilnega katetra, ki omogoča perfuzijo koronarne arterije, preko 2x2 stranskih luknjic z 90° prostorsko distribucijo. Radiopačni marker blizu konice in drugi ob Rx izhodu. Velikost 5Fr (kompatibilen z 6Fr vodilnim katetrom) in 6Fr (kompatibilen z 7Fr vodilnim katetrom). | 60 | kom
27 | Mikrokateter nizkoprofilni torkabilni suportivni - kompatibilen z žico 0,014'', ima desetplastno polimerno cev z ojačitvijo iz nerjavečega jekla in PTFE notranjim slojem. Vrh je 5 mm mehak in radiopačen (profil 1.5 Fr / 0.50 mm). Distalni premer 1,9F z odlično navornostjo in možnostjo rotacije. Zunanji premer je distalno 1.9 Fr (0.64 mm), proksimalno 2.6 Fr (0.87 mm), notranji premer: vrh 0.0158″; distalni del 0.0173″ Hidrofilni premaz 60 cm. Delovne Dolžine: 135 / 150 | 80 | kom
28 | Mikrokateter nitkoprofilni torkabilni suportivni - kompatibilen z žico 0,014'', ima desetplastno polimerno cev z ojačitvijo iz nerjavečega jekla in PTFE notranjim slojem. Vrh je 5 mm mehak in radiopačen (profil 1.5 Fr / 0.50 mm). Distalni premer 2,1F z odlično navornostjo in možnostjo rotacije. Zunanji premer je distalno 2,1 Fr (0.71 mm), proksimalno 2.7 Fr (0.91 mm), notranji premer: vrh 0.0158″; distalni del 0.0185″ Hidrofilni premaz 60 cm. Delovne Dolžine: 135 / 150 /165 | 40 | kom
29 | Koronarni balonski kateter z zdravilom sirolimus 1 µg/mm², ki omogoča kontrolirano sproščanje zdravila sirolimus s Cell Adherent Technology (CAT). Kateter z uporabno dolžino 140 cm, vstopni profil 0,016", kompatibilen z vodilno žico 0,014" in 5 F–6 F vodilnim katetrom. Dolžina balona 10–40 mm, premer balona 1,5–5,0 mm. NP 6 bar, RBP 12 bar. | 200 | kom
30 | Nizkoprofilni kateter za intravaskularne ultrazvočne preiskave 40-60 Mhz - kompaktibilnost z žico 0.014 inch, proksimalni diameter 3.15F, distalni diameter 3.0F, kompaktibilen s 5F vodilnimi katetri, dolžina vleka 15 cm, delovna dolžina 13.5 cm, razdalja tip -transducer 20+/- 2 mm. Kompaktibilen z TRUEVISION and VivoHeart konzolo. | 120 | kom
| Kraj in Datum: | Naziv ponudnika:
Žig in podpis:

## Predračun
PREDRAČUN S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO - JN13/2026 "Potrošni material za interventno radiologijo in druge medicinske posege"
Zap. št. | Zahtevana tehnična specifikacija | Predvidena količina za obdobje 43 mesecev | EM | Komercialni naziv blaga | Proizvajalec | Kataloška številka | Strokovne karakteristike | Označba oz. stran v katalogu | Cena na EM v EUR brez DDV | Davčna stopnja | Cena na EM v EUR z DDV | Število EM v pakiranju | Cena na pakiranje v EUR brez DDV (JxM) | Cena na pakiranje v EUR z DDV (LxM) | Skupna vrednost v EUR brez DDV (CxJ) | Skupna vrednost v EUR z DDV (CxL) | EAN koda
RTG POTROŠNI MATERIAL
1 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/SET) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumni uvajala so 8.5F in 10F, uporabne dolžine uvajala so 67 cm, 73 cm in 77 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 85 cm (celotna dolžina 88 cm), 90 cm (celotna dolžina 93 cm) in 94 cm (celotna dolžina 97 cm), velikosti krivin konice so 17 mm, 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo in 50° ukrivljen dilatator. | 10 | kom
2 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/SET) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumen uvajala je 12F, uporabni dolžini uvajala sta 71 cm, in 75 cm, uporabni dolžini dilatatorja sta 89 cm (celotna dolžina 93 cm) in 93 cm (celotna dolžina 97 cm, velikosti krivin konice sta 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo in 50° ukrivljen dilatator. | 10 | kom
3 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/KIT) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumni uvajala so 8.5F in 10F, uporabne dolžine uvajala so 67 cm, 73 cm in 77 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 85 cm (celotna dolžina 88 cm), 90 cm (celotna dolžina 93 cm) in 94 cm (celotna dolžina 97 cm), velikosti krivin konice so 17 mm, 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo, 50° ukrivljen dilatator in 0,035” vodilna žica dolžine 180 cm. | 10 | kom
4 | Uvajalo z vodljivo konico (Bidirectional Deflectable/KIT) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatska valvula; notranji lumen uvajala je 12F, uporabni dolžini uvajala sta 71 cm, in 75 cm, uporabni dolžini dilatatorja sta 89 cm (celotna dolžina 93 cm) in 93 cm (celotna dolžina 97 cm, velikosti krivin konice sta 22 mm in 50 mm. V setu je uvajalo, 50° ukrivljen dilatator in 0,035” vodilna žica dolžine 180 cm. | 10 | kom
5 | Vodljivo uvajalo (Uni-directional Deflectable) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatske valvula, ravno vodilo – “standard”; notranji lumni uvajala so 6.5F, 7F in 8.5F, uporabne dolžine uvajala so 45 cm, 55 cm, 65 cm in 90 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 63 cm, 73 cm, 83 cm in 108 cm, možne krivine zavoja so 9 mm in 17 mm. V setu je uvajalo in dilatator. | 10 | kom
6 | Vodljivo uvajalo (Uni-directional Deflectable) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatske valvula, predoblikovano vodilo – “TD”; notranji lumni uvajala so 6.5F in 7F, uporabne dolžine uvajala so 45 cm, 55 cm in 65 cm, uporabne dolžine dilatatorja so 63 cm, 73 cm in 83 cm, možna krivina zavoja je 9 mm. V setu je uvajalo in dilatator. | 10 | kom
7 | Vodljivo uvajalo (Uni-directional Deflectable) – ergonomski ročaj za usmerjanje in hemostatske valvula, ravno vodilo – “standard”-extra large; notranja lumna uvajala sta 12F, in 13.8F, uporabni dolžini uvajala sta 90 cm in 71 cm, uporabni dolžini dilatatorja sta 108 cm in 89 cm, možni krivini zavoja sta 30 mm in 39 mm. V setu je uvajalo in dilatator. | 10 | kom
8 | Uvajalni sistem s hemostatko valvulo, za žilni pristop, "peel away"; uvajalka z lubricirano membrano hemostatske valvule, “side port” s tripotnim petelinčkom, ergonomski prijem in enostavni “spleet and peel away”, barvno označena velikost – 6F do 11F, dolžina uvajala 23 cm, dolžina dilatatorja 28.5 cm, sprejme vodilne žice do 0,038”. Komplet vsebuje uvajalko, dilatator, vodilno žico, iglo in brizgo. | 10 | kom
9 | Uvajalo "peel away" (standard); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12.5 F, dolžina uvajalke je 16 cm, dolžina dilatatorja pa 19 cm. Set vsebuje uvajalko in dilatator. | 10 | kom
10 | Uvajalo "peel away" (dolgo); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12F, dolžina uvajalke je 23 cm, dolžina dilatatorja pa 26 cm. Set vsebuje uvajalko in dilatator. | 10 | kom
11 | Uvajalo "peel away" (zelo dolgo); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12Fza dolžino uvajalke 30 cm in dolžino dilatatorja 34 cm ter velikosti 7F do 9F za uvajalko dolžine 45 cm in dolžina dilatatorja 49 cm. Set vsebuje uvajalko in dilatator. | 10 | kom
12 | Uvajalni sistem "peel away" v kompletu (dolgi); uvajalka z ergonomskimi ročaji za gladko razdelitev in gladko uvajanje, barvna označitev velikosti od 6F do 12F, dolžina uvajalke je 23 cm, dolžina dilatatorja pa 26 cm. Kit vsebuje uvajalko, dilatator, vodilno žico, iglo in brizgo. | 10 | kom
13 | Kobalt Krom (CoCr) žilna opornica, ki se uvaja z RBP do 16 barov, glede na premer. Balon je dvoplasten, zložljiv v pet gub za ohranjanje nizkega profila (dual layer five fold balloon wrap) iz Pebax materiala. Skladna z uvajalom 6F za vse velikosti opornice in uvajalno žico 0.035". Premer opornice od 4-10 mm ter dolžina opornice od 12-59 mm. MR kompatibilna. Dolžina katetra je 80 in 135cm. | 10 | kom
14 | Embolizacijski čep iz “Shape Memory” polimera z nitinolovo zanko za sidranje. Zapolni volumen do 1,25 ml. Prilagodljiva oblika čepa, ki zagotavlja stabilno polnitev v žilah z višjim pretokom. Na voljo so tri dimenzije, in sicer za premere žil 2-5 mm, 4-7 mm in 6-10 mm, čepi premerov 6, 8 in 12 mm, dolžine 10 in 15 mm. Potisno sproščanje z vodilno žico 0,035”. | 10 | kom
15 | Embolizacijski čep iz “Shape Memory” polimera. Zapolni volumen do 1,25 ml. Prilagodljiva oblika čepa, ki zagotavlja stabilno polnitev z minimalno radialno silo. Na voljo so čepi premerov 6, 8 in 12 mm, dolžine 10 in 15 mm. Potisno sproščanje z vodilno žico 0,035”. | 10 | kom
16 | Embolizacijski čepi iz “Shape Memory” polimera. Zapolnijo volumen do 6,25 ml. Pred napolnjenih je 5 čepov prilagodljive oblike, ki zagotavlja hitro polnitev. Čepi premera 12 mm so dolžine 15 mm. Potisno sproščanje z vodilno žico 0,035”. | 10 | kom
17 | PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA a.poplitee golenskih ter renalnih arterij na sistemu OTW, sistem mora biti skladen z vodilno žico 0,014 in 4F uvajalom. Vstopni profil konice ne presega 0,54 mm. Crossing profil ni večji od 1,07 mm. Baloni premerov 0d 1.2 do 4 mm in dolžine od 12 do 200 mm. Pritisk 8 ATM, RBP 14 ATM. Koaksialna oblika katetra dolžine 90 in 150 cm. Proksimalni premer katetra 1,32 mm in distalni 0,91 mm. Dva TUNGSTEN markerja. | 10 | kom
18 | PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA a.poplitee golenskih ter renalnih arterij na sistemu OTW, sistem mora biti skladen z vodilno žico 0,18 in 4-5F uvajalom. Vstopni profil konice ne presega 0,027 mm. Prečni profil dislatlno največ 0,59 mm in proksimalno 0,49 mm. Baloni premerov dolžine 2 do 6 mm in dolžine od 20 do 200 mm. Pritisk 14 ATM, RBP 8 ATM. Koaksialna oblika z dvema fleksibilnima markerjema za lažje prehajanje tortuoznih lezij.,katetra dolžine 90 in 150 cm.. Dva TUNGSTEN markerja. | 10 | kom
19 | Mrežica za infiltracijo živcev pod CT kontrolo. | 10 | kom
20 | Marker spiralni titanijev radiopačni za UZ vodeno biopsijo dojk, 15G, dobro vidljiv,ki omogoča kontrolirano sproščanje, s hidrogelom,sterilen, 4010-02-15-T3 ali enakovredno. | 20 | kom
KARDIO POTROŠNI MATERIAL
21 | Nekompliantni balonski kateter optimiziran za prehod čez stentirane torturozne segmente koronarnih arterij, kar omogoča sferična konica katetra, ki je radiopačna. Premer balona od 2.0 do 5.0mm, dolžine 6mm do vsaj 20mm. | 200 | kom
22 | Perkutani transluminalni valvuloplastični balonski kateter (PTV). Kateter ima koaksialni konstrukcijski >>shaft<<. Visokotlačni balonski kateter z ojačanim delom balona. Indiciran za predilatacijo aortne zaklopke med TAVI proceduro in več rigidnih vaskularnih stenoz. Atravmatska konica, radiopačni zlati markerji, kratko inflacijsko in deflacijsko trajanje. Dimenzije: diameter balona 5–30 mm, dolžina balona 20–60 mm. Nominalni tlak od 6 do 2 bara, RBP 15 do 4 bare, kompatibilnost z žico od 0,025 do 0,035 incha, kompatibilnost z uvajali 6F–14F, uporabna dolžina 100 mm. | 40 | kom
23 | Perkutani transluminalni valvuloplastični balonski kateter (PTV). Kateter ima koaksialni konstrukcijski >>shaft<< in balon nizkega profila, kar omogoča enostavno uvedbo preko standardne vodilne žice ter uporabo uvajal od 4 F dalje. Namenski nizkoprofilni balon za dostop do majhnih žil in zahtevnega žilnega sistema. Zasnovan tako za pediatrične bolnike kot za minimalno invaziven dostop pri odraslih. Atravmatska konica, radiopačni zlati markerji. Dimenzije: diameter balona 4–30 mm, dolžina balona 20–60 mm. Nominalni tlak od 4,5 do 1 bara, RBP 6 do 1,5 bara, kompatibilnost z žico od 0,021 do 0,035 incha, kompatibilnost z uvajali 4F–10F, uporabna dolžina od 70–100 mm. | 40 | kom
24 | Podaljšek vodilnega katetra z delovno dolžino 150 cm, na voljo v izvedbah 6F (distalni notranji lumen najmanj 0.061’’), 6F s taperiranim/zoženim končnim delom cilindra (distalni zunanji profil največ 4.4F) ter 7F (distalni notranji lumen najmanj 0.071’’). | 80 | kom
25 | Podaljšek vodilnega katetra, ki omogoča hitro zamenjavo oz. odstranitev mikrokatetra s napihnjenjem balona pozicioniranega 2 cm proksimalneje od začetka Rx prehodne cone. Pozicija balona označena z radiopačnim zlatim markerjem. Distalna Rx cilindrična cona dolžine 13 cm. Velikosti 6Fr, 7Fr, 8Fr. Skupna dolžina 150cm. | 80 | kom
26 | Podaljšek vodilnega katetra, ki omogoča perfuzijo koronarne arterije, preko 2x2 stranskih luknjic z 90° prostorsko distribucijo. Radiopačni marker blizu konice in drugi ob Rx izhodu. Velikost 5Fr (kompatibilen z 6Fr vodilnim katetrom) in 6Fr (kompatibilen z 7Fr vodilnim katetrom). | 60 | kom
27 | Mikrokateter nizkoprofilni torkabilni suportivni - kompatibilen z žico 0,014'', ima desetplastno polimerno cev z ojačitvijo iz nerjavečega jekla in PTFE notranjim slojem. Vrh je 5 mm mehak in radiopačen (profil 1.5 Fr / 0.50 mm). Distalni premer 1,9F z odlično navornostjo in možnostjo rotacije. Zunanji premer je distalno 1.9 Fr (0.64 mm), proksimalno 2.6 Fr (0.87 mm), notranji premer: vrh 0.0158″; distalni del 0.0173″ Hidrofilni premaz 60 cm. Delovne Dolžine: 135 / 150 | 80 | kom
28 | Mikrokateter nitkoprofilni torkabilni suportivni - kompatibilen z žico 0,014'', ima desetplastno polimerno cev z ojačitvijo iz nerjavečega jekla in PTFE notranjim slojem. Vrh je 5 mm mehak in radiopačen (profil 1.5 Fr / 0.50 mm). Distalni premer 2,1F z odlično navornostjo in možnostjo rotacije. Zunanji premer je distalno 2,1 Fr (0.71 mm), proksimalno 2.7 Fr (0.91 mm), notranji premer: vrh 0.0158″; distalni del 0.0185″ Hidrofilni premaz 60 cm. Delovne Dolžine: 135 / 150 /165 | 40 | kom
29 | Koronarni balonski kateter z zdravilom sirolimus 1 µg/mm², ki omogoča kontrolirano sproščanje zdravila sirolimus s Cell Adherent Technology (CAT). Kateter z uporabno dolžino 140 cm, vstopni profil 0,016", kompatibilen z vodilno žico 0,014" in 5 F–6 F vodilnim katetrom. Dolžina balona 10–40 mm, premer balona 1,5–5,0 mm. NP 6 bar, RBP 12 bar. | 200 | kom
30 | Nizkoprofilni kateter za intravaskularne ultrazvočne preiskave 40-60 Mhz - kompaktibilnost z žico 0.014 inch, proksimalni diameter 3.15F, distalni diameter 3.0F, kompaktibilen s 5F vodilnimi katetri, dolžina vleka 15 cm, delovna dolžina 13.5 cm, razdalja tip -transducer 20+/- 2 mm. Kompaktibilen z TRUEVISION and VivoHeart konzolo. | 120 | kom
| Kraj in Datum: | Naziv ponudnika:
Žig in podpis: